CAIETUL DE SARCINI

livrarea la destinație conform contractului,  cărbune pentru perioada rece a anului 2020-2021, la Instituțiilor publice și a Primăriile din raionul Strășeni.

SPECIFICATIA TEHNICA

privind achizilionarea de carbune prin procedura de Licitaţie deschisă /SIA RSAP
                                                      Cod CPV 09100000-0

Cărbune de culoare brună inchis, compact, sticlos, marca AM (oreșec) și AC(semecica), fără urme de alte roci. Oferta va include cheltuieli de transportare pină la punctele de
destinație, incarcare/descarcare a bunurilor.

Cantitatea solicitată și punctele de livrare a cărbunelor:

| Nr. d/o | Cod CPV |  | Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lista instituțiilor | Unitate de masura | Cantitatea | Specificarea Tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |  | Valoarea estimată (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | AM Dimensiunea – 13-25 mm Conţinutul mijlociu: (nu mai mult de) 1 Cenuşă -9,4% Umeditate-4,2% Sulf-1,35% | AS Dimensiunea – 6-13mm Conţinutul mijlociu: (nu mai mult de) 1 Cenuşă -11,9% Umeditate-5,6% Sulf-1,35% |  |
| - Pe lista întreagă: cărbune AM și cărbune AS pentru instituțiile din raionul/mun. Strășeni/ Aparatul Președintelui raionului Strășeni. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 09100000-0 | Primăria s. Dolna livrarea cărbunelui: Primăria s. Dolna |  | tonă | 25 | de marca- oreșec AM (13-25), SM 259:2005 | - |  |  |
| 1.2 |  | Primăria s. Scoreni: livrarea cărbunelui: Grădinița s. Scoreni Primăria s. Scoreni |  |  | 40 25 | de marca- oreșec AM (13-25), SM 259:2005 | - |  |  |
| 1.3 |  | Primăria s. Sireți livrarea cărbunelui: Primăria s. Sireți |  |  | 15 | de marca- oreșec AM (13-25), SM 259:2005 | - |  |  |
| 1.4 |  | Primăria s. Voinova livrarea cărbunelui: Grădinița s. Voinova Casa de cultură s. Voinova Primăria s. Voinova |  |  | 4 2,5 5 | - | de marca- Semecica AS (6-13) SM 259:2005 |  |  |
| 1.5 |  | Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Raional Străşeni: livrarea cărbunelui: mun. Strășeni str. Toma Ciorbă ,11/1., s. Cojușna, str. Lomtadze Revaz, 7 |  |  | 250 | - | de marca- Semecica AS (6-13) SM 259:2005 |  |  |
| 1.6 |  | Primăria com. Codreanca livrarea cărbunelui: Grădinița s. Lupa Recea |  |  | 10 | - | de marca- Semecica AS (6-13) SM 259:2005 |  |  |
| 1.7 |  | Instituția Medico-Sanitară Publică Centru de Sănătate Strășeni livrarea cărbunelui: s Micleușeni s. Dolna s. Țîgănești |  |  | 21 5 4 | de marca- oreșec AM (13-25), SM 259:2005 | - |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  | 406,5 |  | 1 185 625,00 MD |  |  |

Livrarea cantității cărbunelui se va efectua conform comenzii instituțiilor din listă, perioada   octombrie - decembrie a. 2020 și perioada ianuarie – februarie a. 2021.