| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție din 23.01.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Produse Petroliere pentru anul 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Benzină premium A 95 |  |  |  | CO min 95, aspect limpede și transparent SM EN 228+A1:2017 HG nr. 1116/2002 privind aprobarea Regulamentului cu privire la depozitarea şi comercializarea cu ridicata, prin sistem automatizat, a produselor petroliere identificate |  |  |  |  |
| Motorină Euro 5 |  |  |  | CC min 51, punct de inflamabilitate min. 550C, densitate la 200C max 860,0 kg/m3, vîscozitate la 400C: 2,00 – 4,50 mm2/s, să nu conțină compuși ai metalelor și ai fosforului SM EN 590+A1:2017 HG nr. 1116/2002 privind aprobarea Regulamentului cu privire la depozitarea şi comercializarea cu ridicata, prin sistem automatizat, a produselor petroliere identificate |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Semnat:_______________ Numele, Prenumele:__Draganel Nicolae_______În calitate de: __Președinte al raionului Călărași___ Beneficiar: _CONSILIUL RAIONAL CĂLĂRAȘI _ Adresa: __Or. Călărași, str. Biruinței nr.1/1_____ Semnat:_______________ Numele, Prenumele:___ _______În calitate de:Prestator Furnizor ____________________ Adresa: __________________ ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din 23.01.2025. Obiectul de achiziției: Produse Petroliere pentru anul 2025. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri. 09132000-3; Benzină Premium A95; litru; 4 300; Livrarea se efectuează pe parcursul anului 2025 la stațiile de alimentare pe întreg teritoriul țării în baza cardurilor emise de către Furnizor.. 09134200-9; Motorină Euro 5; litru; 800. TOTAL. - Semnat:_______________ Numele, Prenumele:__Draganel Nicolae_______În calitate de: __Președinte al raionului Călărași___ Beneficiar: _CONSILIUL RAIONAL CĂLĂRAȘI _ Adresa: __Or. Călărași, str. Biruinței nr.1/1_____ Semnat:_______________ Numele, Prenumele:___ _______În calitate de:Prestator Furnizor ____________________ Adresa: __________________. |