| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 0 | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Lotul 1. Servicii de proiectare a sistemului de contorizare a apelor reziduale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Servicii de proiectare a sistemului de contorizare a apelor reziduale |  |  |  |  |  | Servicii de proiectare a sistemului de contorizare a apelor reziduale, cu asigurarea respectării următoarele cerințe (parametri) tehnice: - Proiectarea sistemului de contorizare a apelor reziduale urmează a fi realizată în conformitate cu avizul tehnic Nr. 1/20 din 21.12.2020 emis de SRL „Glorin Engineering”; - Efectuarea unei cercetări/inspecții a locului de montare a nodului de evidență a apelor reziduale, înainte de proiectarea propriu-zisă; - Stabilirea soluției tehnice pentru organizarea evidenței comerciale a apelor reziduale industriale, ținând cont și de echipamentele de măsurare; - În proiect de prevăzut conversia unui debit de apă uzată fără presiune (non-presiune) într-unul sub presiune folosind echipamente de pompare; - În proiect de prevăzut restricţionarea accesului la căminul de vizitare, la dulapul de alimentare şi de comutaţii; - Documentația de proiect privind sistemul de contorizare a apelor reziduale trebuie să fie coordonată/avizată cu Prestatorul serviciului de canalizare; - Nodul de evidență trebuie să fie amplasat în punctul de racordare tehnologică la reţelele de canalizare (puţ de prelevare a probelor); - Proiectul trebuie să prevadă existența unui program de mentenanță a unităților de pompare și de contorizare; - Documentația de proiect va fi executată în conformitate cu cerințele NRS 350870; - Executorul proiectului (Antreprenorul) va pune la dispoziția Beneficiarului (S.A. „CET-Nord”) 3 exemplare a proiectului de execuție pe suport de hârtie și 1 (un) exemplar pe suport electronic; - Partea grafică a documentației de proiect în format electronic trebuie prezentată în fișiere formatului standardizat AutoCAD, iar partea textuală în format Acrobat Reader (cu posibilitatea descărcării în MS Word); - Documentația de proiect trebuie să aibă o numerotare și criptare unică a alineatelor (părților) și capitolelor; - Antreprenorul va pune la dispoziția Beneficiarului (S.A. „CET-Nord”) specificația generalizată a utilajelor/echipamentelor și materialelor în format electronic (format Excel). |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Nr. d/o; Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Lotul 1. Servicii de proiectare a sistemului de contorizare a apelor reziduale. 79421200-3; Servicii de proiectare a sistemului de contorizare a apelor reziduale; unitate; 3; Executarea serviciilor/lucrărilor se va efectua în termen de 30 (treizeci) zile calendaristice din momentul semnării contractului.; MD39VI022510100000013MDL. Total lot 1. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |