|  |  |  | Anexa –2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lista prețurilor materialelor care vor fi eliberate prin factura fiscală de la Beneficiar pentru obiectul: Renovarea rețelelor termice subterane existente DN 600 de la PL-69 până la PL-70 din str. Vl. Korolenco – str. N. Testemițanu, proiectul - 53/24-RT |  |  |
| Nr. ord. | Denumire | U.M. | Preț unitar, lei, fără TVA |
| 1 | Țeava din oțel preizolată cu poliuretan rigid cu manta de protecție fără semnalizare DN630*9,0 (610*8,8)/800 | m.l. | 6 593,97 |
| 2 | Cot din oțel preizolat cu poliuretan rigid 90° DN600/800 | buc. | 33 947,68 |
| 3 | Căciulă de capăt DN600/800 | set | 1 470,47 |
| 4 | Set de izolare îmbinărilor DN600/800 | set | 2 594,80 |
| 5 | Suport mobil pentru conducte preizolate cu poliuretan DN600/800 | buc. | 4 200,00 |