# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Reactivi de laborator (imunologici)
prin procedura de achiziție  Licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: IMSP AMT Centru

IDNO: 1003600153267

- Adresa:  mun.Chişinău, str. 31 August 1989, 63

- Numărul de telefon/fax:  0 22 27-51-21; Țurcanu Rita; Galina Padure:022-27-74-37;

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:  amtcentru.plan@gmail.com;

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP Mtender

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): __Nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri :

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33696500-0 | Lotul 1 Hormonii glandei tiroide |  |  |  | 193200 |
| 1.1 |  | T 3 cu calibratori | Set | 20 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste |  |
| 1.2 |  | T 3 liber cu calibratori | Set | 6 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste |  |
| 1.3 |  | T 4 cu calibratori | Set | 25 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste |  |
| 1.4 |  | T 4 liber cu calibratori | Set | 26 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste |  |
| 1.5 |  | TSH cu calibratori | Set | 80 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste |  |
| 1.6 |  | AT/TG cu calibratori | Set | 15 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste |  |
| 1.7 |  | Prolactina cu calibratori | Set | 12 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste |  |
| 1.8 |  | Anti TPO cu calibratori | Set | 35 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste |  |
|  | 33696500-0 | Lotul 2 Hormonii reproductivi |  |  |  | 27810 |
| 2.1 |  | Hormonul foliculostimulant (FSH) cu calibratori | Set | 5 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste |  |
| 2.2 |  | Hormonul luteinzant (LH) cu calibratori | Set | 5 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste |  |
| 2.3 |  | Cortizol cu calibratori | Set | 5 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste |  |
| 2.4 |  | Estradiol cu calibratori | Set | 6 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste |  |
| 2.5 |  | Progesteron cu calibratori | Set | 5 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste |  |
| 2.6 |  | Testosteron cu calibratori | Set | 7 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste |  |
|  | 33696500-0 | Lotul 3 Oncomarcheri |  |  |  | 63500 |
| 3.1 |  | PSA cu calibratori | Set | 30 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste |  |
| 3.2 |  | PSA liber cu calibratori | Set | 3 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste |  |
| 3.3 |  | AFP, cu calibratori | Set | 17 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste |  |
| 3.4 |  | CA 19-9 cu calibratori | Set | 3 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste |  |
| 3.5 |  | CA 15-3 cu calibratori | Set | 3 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste |  |
| 3.6 |  | CA 125 cu calibratori | Set | 3 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste |  |
| 3.7 |  | Feritina cu calibratori | Set | 3 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste |  |
| 3.8 |  | Cyfra 21-1 cu calibratori | Set | 3 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste |  |
| 3.9 |  | CA 724 cu calibratori | Set | 3 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste |  |
| 3.10 |  | CEA | Set | 5 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste |  |
|  | 33696500-0 | Lotul 4 Probe reumatice |  |  |  | 39200 |
| 4.1 |  | ASL-O, liofilizat, metoda de aglutinare, determinare cantitativă, | Mililitru | 300 | Cerinţe generale* + Notă** Metoda de determinare Latex-Test (10 fiole /set(15-25doze în fiolă) inclus control negativ - 1ml şi pozitiv -1 ml) |  |
| 4.2 |  | CRP 5 ml de reagent latex, determinare cantitativă, | Mililitru | 300 | Cerinţe generale* + Notă** Metoda de determinare Latex-Test (inclus control negativ - 1 ml şi pozitiv-1 ml, 100 doze în set) |  |
| 4.3 |  | RF 5ml de reagent latex determinare cantitativă | Mililitru | 300 | Cerinţe generale* + Notă** Metoda de determinare Latex-Test (inclus control negativ - 1 ml şi pozitiv-1 ml, 100 teste în set) |  |
|  | 33696500-0 | Lotul 5 Reactive pentru grupa de sînge și Rh |  |  |  | 14300 |
| 5.1 |  | Toliclon anti A | Mililitru | 1500 | Cerinţe generale* Metoda de determinare Aglutinare, ≈100 doze, 10 ml |  |
| 5.2 |  | Toliclon anti B | Mililitru | 1500 | Cerinţe generale* Metoda de determinare Aglutinare, ≈100 doze, 10 ml |  |
| 5.3 |  | Toliclon anti D Super | Mililitru | 1000 | Cerinţe generale* Metoda de determinare Aglutinare, ≈100 doze, 10 ml |  |
| 5.4 |  | Toliclon Kell antigen | Mililitru | 150 | Cerinţe generale* Metoda de determinare Aglutinare, ≈100 doze, 10 ml |  |
| 5.5 |  | Toliclon anti AB | Mililitru | 150 | Cerinţe generale* Metoda de determinare Aglutinare, ≈100 doze, 10 ml |  |
| 5.6 |  | Ţoliclon anti D IgG | Mililitru | 150 | Cerinţe generale* Metoda de determinare Aglutinare, ≈100 doze , 10 ml |  |
|  | 33696500-0 | Lotul 6 Infecții urogenitale |  |  |  | 53755 |
| 6.1 |  | Anti chlamydia Trahomatis IgM | Set | 7 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori.Metoda de determinare ELISA, 96 teste |  |
| 6.2 |  | Anti chlamydia Trahomatis IgG | Set | 7 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori.Metoda de determinare ELISA, 96 teste |  |
| 6.3 |  | Determinarea micoplasmei hominis IgM | Set | 8 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori.Metoda de determinare ELISA, 96 teste |  |
| 6.4 |  | Determinarea micoplasmei hominis IgG | Set | 8 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori.Metoda de determinare ELISA, 96 teste |  |
| 6.5 |  | Determinarea anticorpilor ureaplasmei IgM | Set | 8 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori.Metoda de determinare ELISA, 96 teste |  |
| 6.6 |  | Determinarea anticorpilor ureaplasmei IgG | Set | 8 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori.Metoda de determinare ELISA, 96 teste |  |
| 6.7 |  | Determinarea anticorpilor IgM către Toxoplasma gondii | Set | 8 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori.Metoda de determinare ELISA, 96 teste |  |
| 6.8 |  | Determinarea anticorpilor IgG către Toxoplasma gondii | Set | 8 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori.Metoda de determinare ELISA, 96 teste |  |
|  | 33696500-0 | Lotul 7 Determinarea infecțiilor herpetice |  |  |  | 30120 |
| 7.1 |  | Determinarea anticorpilor la infecţia cu Herpes simplex tip 2 IgM | Set | 6 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori.Metoda de determinare ELISA, 96 teste |  |
| 7.2 |  | Determinarea anticorpilor la Infecţia cu Herpes simplex tip 1 IgM | Set | 8 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori.Metoda de determinare ELISA, 96 teste |  |
| 7.3 |  | Determinarea anticorpilor la Infecţia cu Herpes simplex tip 1 IgG | Set | 8 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori.Metoda de determinare ELISA, 96 teste |  |
| 7.4 |  | Determinarea anticorpilor la infecţia cu Herpes simplex tip 2 IgG | Set | 6 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori.Metoda de determinare ELISA, 96 teste |  |
| 7.5 |  | Determinarea anticorpilor la Infecţia cu Cytomegalovirus IgM | Set | 9 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori.Metoda de determinare ELISA, 96 teste |  |
| 7.6 |  | Determinarea anticorpilor la Infecţia cu Cytomegalovirus IgG | Set | 9 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori.Metoda de determinare ELISA, 96 teste |  |
|  | 33696500-0 | Lotul 8 Infecții parazitare |  |  |  | 68245 |
| 8.1 |  | Determinarea anticorpilor sumare IgA, M, G către Giardia lamblia | Set | 12 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori.Metoda de determinare ELISA, 96 teste |  |
| 8.2 |  | Determinarea anticorpilor la Helicobacter pilory IgM | Set | 13 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori.Metoda de determinare ELISA, 96 teste |  |
| 8.3 |  | Determinarea anticorpilor la Helicobacter pilory IgG | Set | 7 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori.Metoda de determinare ELISA, 96 teste |  |
| 8.4 |  | Determinarea anticorpilor IgG către Toxocara canis | Set | 25 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori.Metoda de determinare ELISA, 96 teste |  |
| 8.5 |  | Determinarea anticorpilor IgG către Ascaris lumbricoide | Set | 12 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori.Metoda de determinare ELISA, 96 teste |  |
|  | 33696500-0 | Lotul 9 Determinarea Mycoplasmei pneomonie |  |  |  | 7240 |
| 9.1 |  | Determinarea anticorpilor IgM către Mycoplasmă pneomonie | Set | 3 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori.Metoda de determinare ELISA, 96 teste |  |
| 9.2 |  | Determinarea anticorpilor IgG către Mycoplasmă pneomonie | Set | 3 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori.Metoda de determinare ELISA, 96 teste |  |
|  | 33696500-0 | Lotul 10 Imunoglobuline |  |  |  | 10000 |
| 10.1 |  | Imunoglobulina E totală cu calibratori | Set | 5 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori.Metoda de determinare ELISA, 96 teste |  |
| 10.2 |  | Imunoglobulina A cu calibratori | Set | 2 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori.Metoda de determinare ELISA, 96 teste |  |
| 10.3 |  | Imunoglobulina M cu calibratori | Set | 2 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori.Metoda de determinare ELISA, 96 teste |  |
| 10.4 |  | Imunoglobulina G cu calibratori | Set | 2 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori.Metoda de determinare ELISA, 96 teste |  |
|  | 33696500-0 | Lotul 11 Hepatite virale |  |  |  | 147600 |
| 11.1 |  | Determinarea HBsAg | Set | 70 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste |  |
| 11.2 |  | Determinarea HbeAg | Set | 10 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste |  |
| 11.3 |  | Determinarea Anti HCV sumar | Set | 50 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, 96 teste |  |
| 11.4 |  | Determinarea Anti HCV IgM | Set | 5 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori .Metoda de determinare ELISA, 96 teste |  |
| 11.5 |  | Determinarea Anti HBcore IgM | Set | 10 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Metoda de determinare ELISA, 96 teste |  |
| 11.6 |  | Determinarea Anti HBcore sumar | Set | 30 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA,96 teste |  |
| 11.7 |  | Determinarea Anti HBe | Set | 10 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA,96 teste |  |
| 11.8 |  | Determinarea AntiHBs Ag | Set | 30 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA,96 teste |  |
| 11.9 |  | Determinarea Anti HDV sumar | Set | 25 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA,96 teste |  |
| 11.10 |  | Determinarea Anti HDV IgM | Set | 5 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA,96 teste |  |
|  | 33696500-0 | Lotul 12 Teste confirmative |  |  |  | 19600 |
| 12.1 |  | Determinarea HBs Ag, test confirmativ | Set | 10 | Cerinţe generale*Metoda de determinare ELISA, 96 teste |  |
| 12.2 |  | Determinarea Anti HCV sumar test confirmativ, | Set | 15 | Cerinţe generale*Metoda de determinare ELISA,96 teste |  |
|  | 33696500-0 | Lotul 13 |  |  |  |  |
| 13.1 |  | Determinarea Hemoglobinei glicolizate, test-catridj, metoda cantitativă, (determinare la analizator semiautomat) | Set | 30 | Metoda de determinare imunologică, la analizator semiautomat ≈24 teste în set | 27800 |
|  | 33696500-0 | Lotul 14 |  |  |  |  |
| 14.1 |  | Determinarea microalbuminei (U-albumină) test-catridj, metoda cantitativă, (determinare la analizator semiautomat) | Set | 30 | Metoda de determinare imunologic, (≈24 teste în set) | 35400 |
|  | 33696500-0 | Lotul 15 |  |  |  |  |
| 15.1 |  | Determinarea Antigenului Helicobacter pylori în materii fecale | teste | 2200 | 1 bucată=1 test | 49500 |
|  | 33696500-0 | Lotul 16 |  |  |  |  |
| 16.1 |  | Determinarea sîngelui ocult test-catridj | teste | 5000 | Determinarea sîngelui ocult prin metoda imunologică | 46250 |
| Notă: Expres testele pentru determinarea microalbuminei în urină, hemoglobinei glicolizate să fie pentru efectuarea prin metoda cantitativă cu determinarea la analizatorul semiautomat existent (se folosesc pentru diagnostică și monitorizare la tratament). |  |  |  |  |  |  |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot sau pentru toate loturile;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare solicitați:  în decurs de 10 zile de la comanda Cumpărătorului, conform necesităţilor şi posibilităţilor reale ale Cumpărătorului pe parcursul anului 2021,

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2021;

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European conform Anexei nr.1 la ordinul Ministerului Finanțelor nr.72 din 30.06.2020, Confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 2 | Oferta | Formularul F3.1; Confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 3 | Oferta tehnică, | Formularul F4.1; Confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 4 | Oferta de preţ | Formularul F4.2; Confirmată prin semnătura electronică; | Obligatoriu |
| 5 | Garantia pentru oferta în valoare de 1% din valoarea ofertei fără TVA | a) Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei sau b) Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP AMT Centru; Denumirea Băncii: BC „Moldindconbank” SA ; Codul fiscal: 1003600153267; cod IBAN:MD92ML000000022514094238MDL; Contul bancar: MOLDMD2X; cu nota “Pentru setul documentelor de licitaţie” sau “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. ____ din _______”, autentificată prin semnatura electronica a participantului | Obligatoriu |
| Notă: Documentele de calificare cuprinse între nr. de ordine 6- 12 vor fi prezentate adițional în decurs de 72 ore din data deschiderii ofertelor la adresa de e-mail a Autorității Contractante amtcentru.plan@gmail.com. În cazul cînd documentele ofertelor nu vor fi semnate cu semnătura electronică, acestea vor fi respinse, potrivit cadrului normativ în vigoare. |  |  |  |
| 6 | Formularul informativ despre ofertant | Formularul F 3.3; Confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 7 | Certificat de înregistrare/Decizie de inregistrare a intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice | copie – emis de Camera Înregistrării de Stat (MDI), Confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 8 | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor | –copie eliberat de Inspectoratul Fiscal, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice (valabil la data deschiderii ofertelor) | Obligatoriu |
| 9 | Certificat de atribuire a contului bancar | copie - eliberat de banca deţinătoare de cont, Confirmată prin semnătura electronică; | Obligatoriu |
| 10 | Declaraţie (certificat de conformitate) | în copie de la producător, confirmată prin semnătura electronică sau marca CE - copie confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 11 | Cerinţe generale-confirmare în scris de la ofertant (Ordinul MS nr.701 din 18.10.2010) | Confirmare în scris de la ofertant că reactivii propuşi în ofertă corespund cu Cerinţe Generale specificate în Ordinul MS nr.701 din 18.10.2010. 1. Termenul de valabilitate la livrare indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai mic de 12 luni . Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, specificitatea. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat. La cerere de prezentat mostre pentru testare. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi. Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 de zile. În instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99,8%. Stripurile şi godeurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi cîte un godeu. Să fie posibil de a testa cîte o probă. Test sistemele să conţină nu mai puţin de cinci calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul să conţină, în afară de controlul pozitiv şi negativ, calibratori pentru seturile cu determinare cantitativă a antigenelor şi a anticorpilor . Confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 12 | Mostre | la solicitare de prezentat mostre în decurs de 5 zile după solicitare | Obligatoriu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:  cel mai mic preț pe lot, conform cerințelor solicitate;

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP Mtender

-     pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP Mtendet

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP Mtender

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _90 zile

- Locul deschiderii ofertelor: _SIA RSAP Mtender

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP Mtender.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: _Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale      Uniunii Europene:  nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: bap@tender.gov.md data___

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare modificat: _     03.2021

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):  nu se aplică

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  _Rita Țurcanu

L.Ș.

Șef Laborator Diagnostic                            Galina Pădure