DOCUMENTAŢIA STANDARD

pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări

## Secţiunea 1

## Dispoziții generale

- Prezenta Documentaţie reprezintă o instrucţiune pentru autoritățile contractante și ofertanţi, utilizată la inițierea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice de lucrări sau procedurilor de achiziţii publice de servicii de proiectare și de lucrări. La procedurile de achiziţii de lucrări sau procedurile de achiziţii publice de servicii de proiectare și de lucrări iniţiate şi desfăşurate prin cererea ofertelor de preţuri şi achiziţiile de valoare mică, autorităţile contractante pot simplifica formularele în dependenţă de complexitatea achiziţiei.

- Prezenta Documentație conține anexe destinate inițierii, publicării, atribuirii și modificării procedurilor de achiziții publice, precum și destinate să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei, şi a documentelor care să permită grupului de lucru examinarea şi evaluarea tuturor ofertelor depuse, după cum urmează:

- Anunț de intenție (anexa nr.1);

- Anunț de participare, inclusiv pentru procedurile de preselecție/procedurile negociate (anexa nr. 2);

- Invitație de participare la etapele de preselecție/la procedurile negociate (anexa nr. 3);

- Proces-verbal cu privire la rezultatele preselecției candidaților (anexa nr. 4);

- Anunț de atribuire (anexa nr. 5);

- Anunț privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru (anexa nr. 6);

- Cerere de participare (anexa nr. 7);

- Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);

- Scrisoare  de  garanţie  bancară (anexa nr. 9);

- Grafic de executare a lucrărilor (anexa nr. 10.);

- Grafic de  executare a documentației de proiect (anexa nr. 11);

- Declarație privind experienţa similară (anexa nr. 12);

- Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (anexa nr. 13);

- Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14);

- Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15);

- Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia (anexa nr. 16);

- Informaţii privind asocierea (anexa nr. 17);

- Angajament terţ susţinător financiar (anexa nr. 18);

- Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 19);

- Declaraţie terţ susţinător tehnic (anexa nr. 20);

- Declaraţie terţ susţinător profesional (anexa nr. 21);

- Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22);

- Caiet de sarcini. Formularul de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări (anexa nr. 23);

- Caiet de sarcini. Servicii de proiectare (anexa nr. 24);

- Contract de antrepriză (anexa nr. 25);

- Contract de achiziţionare a serviciilor de proiectare (anexa nr. 26);

- Acord adițional (anexa nr. 27);

- Acord-cadru (anexa nr. 28).

- Autoritatea contractantă emite Documentația de atribuire în vederea achiziționării lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări, după cum este specificat în documentația standard.

- Detaliile din document desenate și scrise prin care sunt determinate soluţii urbanistice și de amenajare a teritoriului, arhitecturale, constructive, tehnologice, rezultatele calculelor și argumentării soluţiilor adoptate, volumele de lucrări, caracteristicile tehnice și alcătuirea elementelor constructive, precum și alte soluţii tehnice se prezintă în caietul de sarcini (anexa nr. 23 și anexa nr. 24).

- Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziție publică, mijloacele financiare sunt alocate sau există o garanție a alocării lor și sunt destinate exclusiv achiziției în cauză.

- Atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări se realizează în conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

- Hotărârii Guvernului nr. 638/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări.

- În cazul în care autoritatea contractantă inițiază un acord-cadru, ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări sau lucrări și servicii de proiectare, procedura se  desfășoară conform Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 694/2020.

- În cazul în care autoritatea contractantă inițiază procedura de negociere, procedura se desfășoară conform Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere, aprobat prin  Hotărârea Guvernului nr. 599/2020.

- În cazul în care autoritatea contractantă inițiază proceduri cu preselecție se utilizează anexele ce țin de procedurile date: anexele nr.1, nr. 3 - 6, nr. 25 și nr. 26.

- Ofertantul suportă toate costurile asociate elaborării și prezentării ofertei sale, precum și documentelor care o însoțesc.

- Cererea de participare (anexa nr. 7), Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare - DUAE), documentația de atribuire, caietul de sarcini şi toată corespondenţa dintre ofertant şi autoritatea contractantă se întocmește în limba română sau, după caz, toate documentele enumerate pot fi întocmite şi în una din limbile de circulaţie internaţională. Documentele justificative şi literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi întocmite în altă limbă, specificată în documentaţia de atribuire, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba română.

- La achiziția de lucrări termenul de când a fost elaborat proiectul nu trebuie să depășească perioada de doi ani, în caz contrar, autoritatea contractantă este obligată să actualizeze documentația de proiect, înainte de inițierea procedurii de achiziție.

- În cazul achizițiilor de servicii de proiectare, proiectanţii de construcţii sunt obligaţi să exercite supravegherea de autor pe tot parcursul execuției lucrărilor.

- Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura accesul ofertantului/ofertanţilor să viziteze amplasamentul lucrării de construcţie sau obiectul supus proiectării în scopul elaborării ofertei pentru participare la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări sau procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de servicii de proiectare și de lucrări.

- Ofertantului i se permite să viziteze şi să examineze amplasamentul lucrării sau obiectul supus proiectării, inclusiv împrejurimile, și să obțină toate informațiile care pot fi necesare în vederea elaborării ofertei. În cadrul vizitei ofertantul îşi asumă riscul producerii unui eventual accident care s-ar putea solda cu moartea sau rănirea fizică a unei persoane şi/sau cu pierderea ori deteriorarea proprietăţii. Ofertantul suportă orice eventuale cheltuieli, pierderi sau daune ca rezultat al vizitării amplasamentului lucrării.

- În cazul în care autoritatea contractantă a depistat că ofertantul a fost implicat în practicile descrise la pct. 28 și pct. 29 în cadrul procedurii de atribuire pentru contractul de achiziție publică aceasta:

- exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziţie și înaintează solicitarea către Agenția Achiziții Publice privind includerea lui în Lista de interdicție, conform prevederilor Regulamentului cu privire la Lista de interdicție a operatorilor economici, aprobat prin Hotărârea Guvernului  nr. 1420/2016; sau

- întreprinde orice alte măsuri prevăzute în art. 42 al Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

- Sunt interzise următoarele acţiuni în cadrul procedurii de achiziție:

- promisiunea sau oferirea unei persoane cu funcție de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau privilegii, sau avantaje sub orice formă, pentru a influența acțiunile unei alte părți;

- orice acțiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care conștient sau din neglijență, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obţinerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligaţie;

- înţelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părţi, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziţii publice;

- prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părţi sau a proprietăţii acestei părţi, pentru a influenţa în mod necorespunzător acţiunile acesteia;

- distrugerea intenţionată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidenţă ale investigării, sau prezentarea unor informaţii false organelor de urmărire penală, pentru a împiedica esenţial urmărirea penală în vederea identificării unor practici frauduloase, precum şi ameninţarea, hărţuirea sau intimidarea oricărei părţi pentru a o împiedica să divulge informaţia cu privire la chestiuni relevante urmăririi penale.

## Secţiunea a 2-a

- Calificarea candidaților/ofertanților

- 18. Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoana fizică sau persoană juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări.

- 19. Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentației de atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentației de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurența. Persoana fizică sau juridică care participă direct în procesul de verificare şi evaluare a ofertelor nu are dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire.

- 20. Mai multe persoane juridice au dreptul să se asocieze în scopul depunerii unei oferte comune, cu condiția că, fiecare asociat urmează să prezinte DUAE-ul separat. Asocierea trebuie prezentată în formă scrisă la solicitarea autorității contractante odată ce a fost declarat în DUAE.

- 21. Filialele agenților economici, cu personalitate juridică şi înregistrate în conformitate cu prevederile pct. 35, au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări în nume propriu și, în acest scop, trebuie să prezinte documente care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară.

- 22. Sucursalele au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări şi de a încheia contractul respectiv numai în numele persoanei juridice, prin împuternicire. În acest caz documentele prezentate, care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară, trebuie să fie cele ale persoanei juridice.

- 23. Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziție publică, operatorul economic completează și prezintă DUAE, conform formularului, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 72/2020, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă.

- 24. Prezentarea oricărui alt formular DUAE este temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.

- 25. În dependență de specificul achiziției și procedura aleasă, autoritatea contractantă are obligația de a stabili pentru fiecare procedură în parte criteriile de calificare cât și documentele suport necesare pentru a fi prezentate de către operatorii economici.

- 26. Autoritatea contractantă aplică criterii și cerințe de calificare numai referitoare la:

1) eligibilitatea ofertantului sau candidatului;

2) capacitatea de exercitare a activității profesionale;

- 3) capacitatea economică şi financiară;

- 4) capacitatea tehnică;

- 5) standarde de asigurare a calității;

- 6) standarde de protecție a mediului.

- 27. Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziții publice, operatorul economic prezintă la momentul evaluării documentele solicitate de către autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziții publice. Documentele se prezintă în format electronic, utilizînd Sistemul informaţional automatizat „Registrul de stat al achiziţiilor publice” (în continuare - SIA RSAP), cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

- 28. Se exclude de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.

- 29. Se exclude de la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică, şi respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 19 alin. (2) și alin. (3) și art. 16 alin. (6) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

- 30. Orice ofertant/candidat care se află în una din situațiile menționate la pct. 28 și pct. 29 furnizează dovezi care să arate că măsurile luate de el sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea și credibilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. Dacă autoritatea contractantă consideră astfel de dovezi suficiente, ofertantul/candidatul în cauză nu este exclus de la procedura de achiziție publică, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice.

- 31. Autoritatea contractantă extrage informaţia necesară pentru constatarea existenţei sau inexistenţei circumstanţelor menționate la pct. 28 și pct. 29 din bazele de date disponibile ale autorităţilor publice sau ale părţilor terţe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la pct. 28 și pct. 29 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă.

- 32. În ceea ce privesc referințele de la pct. 29, în conformitate cu legislaţia internă a statului în care sunt stabiliţi ofertanţii, aceste solicitări se referă la persoanele fizice şi persoanele juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveşte ofertantul/candidatul.

- 33. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la pct. 28 sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile referitoare de la pct. 29, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

- 34. Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținând seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sunt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.

- 35. Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare în cazul persoanei juridice, capacitatea legală de a executa documentația de proiect și de a realiza lucrări, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit.

- 36. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de capacitate economică și/sau financiară și să prezinte informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului, cum ar fi:

- 1) realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât suma stabilită în pct. 16 din anexa nr. 2, care nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii lucrărilor sau serviciilor;

- 2) lichiditate generală (active circulante/datorii curente) și nivelul minim de lichiditate (nu mai puțin de 100%);

- 3) declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;

- 4) situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară, avizat şi înregistrat de organele competente, și orice alte documente legale edificatoare prin care ofertantul își poate dovedi capacitatea economico-financiară.

- 37.  Atunci când un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă urmează să stabilească cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului câștigător îi sunt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp.

- 38. La solicitarea autorității contactante, ofertantul urmează să prezinte documentele care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract numai în măsura în care aceste informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sunt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe, după cum urmează:

- 1) o listă a lucrărilor executate și finisate în ultimii 5 ani, conform anexei nr. 13, însoţit de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări. Respectivele certificări indică beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, valoarea, perioada şi locul execuţiei lucrărilor şi precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi dacă au fost duse la bun sfârşit;

- 2) informaţii privind deţinerea de laboratoare proprii autorizate şi acreditate în modul stabilit sau a contractelor cu aceste laboratoare, pentru încercări de beton şi a altor materiale şi elemente de construcţie care necesită încercări, incluse în ofertă;

- 3) informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru execuţia documentației de proiect, lucrărilor, inclusiv a arhitectului șef, inginerului șef și dirigintelui de şantier, atestați conform legislaţiei (confirmat prin certificat de atestare profesională) şi cu o experienţă similară în domeniul lucrării ce urmează să fie executată, conform anexei nr. 15;

- 4) o declaraţie referitoare la efectivele medii anuale al personalului angajat şi ale cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;

- 5) dacă este cazul, informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de lucrări sau servicii de proiectare și de lucrări, în corespundere cu pct. 44;

- 6) o declaraţie referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări sau servicii de proiectare și de lucrări, conform anexei nr. 14;

- 7) informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze, conform anexei nr. 16. De asemenea, urmează a fi atașat/atașate la anexa nr.16, copia/copiile contractului/contractelor încheiat/încheiate cu subatreprenorii.

- 39. Ofertantul/candidatul are dreptul să recurgă la susținerea unor alte persoane atunci când acestea din urmă desfășoară activitățile sau serviciile pentru îndeplinirea cărora este necesară capacitatea profesională respectivă, conform anexei nr. 17.

- 40. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experienţă pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului:

- 1) executarea în ultimii 5 ani a cel puţin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor/procesul-verbal de recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie, însoţit de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13); sau

- 2) valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor/ procesele-verbale de recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie, însoţite de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13).

- 41. Operatorul economic urmează să prezinte, în cazul solicitării din partea autorității contactante,  documente și certificate emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de asigurare a calităţii (ISO 9001), acestea trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate.

- 42.  În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii.

- 43. Operatorul economic prezintă documente, certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de protecţie a mediului, aceasta trebuie să se raporteze:

- 1) la Sistemul Comunitar de Management de Mediu şi Audit (EMAS), sau;

- 2) la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaţionale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislaţia comunitară ori cu standardele europene sau internaţionale privind certificarea.

- 44. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului.

45. Autoritățile contractante pot utiliza o serie de criterii generale privind durabilitatea pentru executarea lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări:

1) materiale de construcție și aprovizionare durabilă;

2) depozitarea deșeurilor reciclabile și sistemul de gestionare a deșeurilor;

3) gestionarea deșeurilor din demolări;

4) instalarea și punerea în funcțiune a sistemelor energetice și surse de energie cu emisii de carbon reduse sau de nivel zero;

5) contractul de performanță energetică;

6) conținut reciclat în beton și zidărie;

7) reducerea emisiilor de CO2e/tonă pentru transportul de agregate de utilizat în elementele de construcție specificate;

8) sisteme de încălzire, inclusiv producerea combinată de energie electrică și energie termică (CHP);

9) controlul și managementul consumului de energie;

10) clauze de executare a contractului (CEC) – contractantul va pune în aplicare un plan de gestionare a deșeurilor pe șantier, monitorizînd și raportînd aplicarea pe durata desfășurării lucrărilor pe șantier;

11) aprovizionarea cu produse certificate ca fiind durabile (Patru etichete ecologice ale UE pentru componente);

12) vopsele și lacuri de interior și de exterior;

13) îmbrăcăminți rezistente;

14) pardoseli din lemn;

15) încălzitoare de apă;

16) construcțiile eficiente din punctul de vedere al resurselor;

17) reutilizare maximă, la fața locului, a materialelor și a solurilor excavate și pentru utilizarea materialelor de construcții cu conținut reciclat ridicat sau reutilizat;

18) creșterea durabilității materialelor și reducerea necesităților de întreținere, emisiile fonice mai reduse în etapa de construcție, utilizare și întreținere;

19) durabilitatea straturilor de uzură ale îmbrăcăminților rutiere. Optimizarea strategiei de întreținere pentru garantarea performanței dorite pentru rezistența la rulare, durabilitate și reducerea zgomotelor;

20) stabilirea caietului de sarcini, achiziționarea și utilizarea de materiale de construcție cu impact redus asupra mediului;

21) utilizarea de materiale de construcții cu un nivel ridicat de conținut reciclat și reutilizat și de subproduse de acest gen la construcția și întreținerea drumurilor;

22) creșterea durabilității îmbrăcăminților, a capacității portante și a rezistenței la uzură;

23) dezvoltarea și executarea planurilor de monitorizare și întreținere în situației concrete;

24) evaluarea durabilității asupra materialelor de construcții;

25) identificarea și evaluarea riscurilor deșeurilor periculoase;

26) generarea de deșeuri în timpul pregătirii terenului, al construirii, utilizării și demolării clădirii.

46.  În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și de selecție referitoare la situația economică și financiară sau a capacităților tehnice și profesionale pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce le revin fiecărui asociat.

47.  În ceea ce privește criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare este valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii.

48. Pentru a se califica conform cerinţelor stabilite, asociațiile trebuie să demonstreze o experiență similară proporțională sarcinilor ce le revin fiecărui asociat. Autoritatea contractantă nu este în drept să limiteze plafonul minim de experiență similară care urmează a fi întrunit de un asociat sau de liderul asociației, cu excepția cazului când această limitare este puternic justificată de natura obiectului contractului și în măsura în care urmărește un obiectiv legitim de interes public și este conformă principiului proporționalității. Liderul asociației execută cel puţin 40% din valoarea viitorului contract de achiziții publice de lucrări.

49. Capacitatea economică şi financiară, cât și capacitatea tehnică şi/sau profesională a ofertantului/candidatului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă.

50.  În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează capacitatea economică şi financiară cât și capacitatea tehnică şi/sau profesională invocînd şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile pct. 48 de către o altă persoană, acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică (conform anexelor nr. 18 - 21), prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare, cât și resursele tehnice și profesionale invocate. Prezentarea angajamentului se face la solicitarea autorității contractante odată ce a fost declarat în DUAE. Persoana care asigură susţinerea financiară cât și tehnică și profesională trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situaţiile prevăzute la pct. 28 și pct. 29 care determină excluderea din procedura de atribuire.

## Secţiunea a 3-a

## Pregătirea/Elaborarea ofertelor

51. Operatorul economic interesat de a participa la procedura de achiziție publică este obligat să depună până la expirarea termenului-limită stabilit de către autoritatea contractantă, o cerere de participare, în cazul aplicării prevederilor art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. În celelalte cazuri, aceasta se depune odată cu oferta.

52. Oferta cuprinde următoarele formulare:

1) Propunerea tehnică;

2) Propunerea financiară;

3) DUAE;

4) Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr. 9).

53. Toate documentele menţionate la pct. 52 se completează fără nici o modificare sau o abatere de la formulare, spaţiile goale fiind completate cu informaţia solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

54. Oferta elaborată de ofertant trebuie să cuprindă:

1) Propunerea tehnică - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele de calificare, precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări. În acest scop propunerea tehnică conține:

a) graficul de executare a lucrării (anexa nr. 10);

b) documentația de deviz (formularele 3, 5 și 7 corespunzător CPL.01.01-2012 sau alte metode elaborate și aprobate prin acte normative de către Ministerul Economiei și Infrastructurii), conform Formularului de deviz nr. 1, din anexa nr. 23, lista cu cantitățile de lucrări.

2) Propunerea financiară-ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări.

55. Operatorii economici pregătesc ofertele conform cerințelor stabilite în anunțul de participare, publicat de către autoritatea contractantă în Buletinul achizițiilor publice, și depun ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) şi alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

56. Ofertantul depune garanția pentru ofertă conform Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020.

57. În cazul unei asocieri, garanția pentru ofertă se depune de antreprenorul general (liderul asociației).

58.  Ofertantul are obligația, prin depunerea declarației privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8), de a menține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate prevăzută în documentația de atribuire. Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

59.  În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garanției pentru ofertă se prelungește în mod corespunzător.

60.  Ofertantul are obligația de a comunica autorității contractante dacă este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că și-a retras oferta, fără ca acest fapt să atragă pierderea garanției pentru ofertă.

61. Ofertele care conţin o perioadă de garanţie mai mică decât perioada de valabilitate a ofertelor prevăzută în anexa nr. 2 se resping de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

62.  Autoritatea contractantă stabileşte perioada maximă de executare a lucrărilor sau a serviciilor de proiectare și de lucrări pentru obiectul achiziției, reieşind din procesul de executare, în conformitate cu normativele în construcţii. Perioada maximă de executare a lucrărilor sau a serviciilor de proiectare și de lucrări este indicată în anexa nr. 2.

63. Preţurile indicate în documentația de deviz (Formularele 3, 5 și 7) solicitate se indică în lei moldoveneşti, cu două cifre după virgulă, cu excepţia cazurilor în care anexa nr. 2 prevede altfel.

Secţiunea a 4-a

Depunerea și deschiderea ofertelor

64. Oferta scrisă şi semnată în format electronic, de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită, atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire și se prezintă conform cerinţelor expuse în anexa nr. 2, în conformitate cu instrumentele existente în SIA RSAP, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) şi alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

65.  Ofertantul trebuie să ia toate măsurile, astfel încât oferta să fie recepționată și înregistrată în SIA RSAP până la data limită pentru depunerea ofertelor, ținând cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem. În cazul prezentării ofertelor pe suport de hârtie, autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data și ora recepționării ofertei.

66. Documentele justificative în sprijinul informațiilor declarate în DUAE, care conțin date cu caracter personal, se prezintă separat, pe suport de hârtie sau în formă electronică, cu aplicarea semnăturii electronice, utilizînd mijloace electronice de comunicare sau alte mijloace la etapa evaluării ofertelor, la solicitarea autorității contractante.

67. SIA RSAP nu acceptă ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor.

68.  În cazurile prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor se înregistrează de către autoritatea contractantă și se restituite ofertantului, fără a fi deschise.

69. În cazul asocierii conform pct. 19, fiecare dintre asociați îşi asumă obligaţia pentru oferta comună şi răspunde pentru orice consecinţe ale viitorului contract de achiziţie publică. Informaţia privind asocierea se prezintă completînd anexa nr. 17.

70. Ofertantul nu are dreptul de a depune decât o singură ofertă de bază. Ofertanţii asociaţi nu au dreptul de a depune alte oferte, în mod individual, pe lângă oferta comună. Ofertele alternative vor fi depuse numai dacă autoritatea contractantă a precizat explicit în anunţul de participare că permite sau solicită depunerea de oferte alternative.

71.  Persoanele juridice nominalizate ca subcontractanţi în cadrul uneia sau mai multor oferte nu au dreptul de a depune oferta în nume propriu sau în asociere.

72. Ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru ofertă.

Secţiunea a 5-a

Evaluarea și compararea ofertelor

73. În cazul în care ofertele conțin secrete tehnice, comerciale sau țin de protecția proprietății intelectuale, autoritatea contractantă asigură păstrarea confidenţialității asupra conţinutului ofertei, precum şi asupra oricărei informaţii privind ofertantul, și totodată, asigura dreptul operatorului economic de a nu face publice aceste date prin aplicarea art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, însă aplicarea acestui articol se referă numai la partea ce conțin datele enumeratate mai sus.

74. Examinarea documentelor de către autoritatea contractantă se efectuează în baza informațiilor prezentate de către operatorii economici în DUAE, și conform cerințelor stipulate în anunțul de participare prin care menționează că:

1) este eligibil să participe la procedurile de achiziții publice și nu există motive de excludere din cadrul procedurilor de achiziții publice pentru atribuirea contractului de achiziție publică;

2) îndeplinește criteriile referitoare la situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională stabilite de autoritatea contractantă în anunțul de participare sau în documentația de atribuire;

3) se obligă să asigure și să respecte standardele de asigurare a calităţii și standardele de protecţie a mediului.

75. DUAE al operatorilor economici se verifică după caz, direct de către autoritatea contractantă prin procedurile automate desfășurate în SIA RSAP, prin accesarea unei baze de date a autorităților publice sau a terților din Republica Moldova, iar atunci când este necesar și în alte state.

76. În cazul în care la evaluare se stabilesc discrepanțe între informațiile prezentate de către operatorul economic în DUAE și cerințele stabilite de către autoritatea contractantă, operatorul economic se descalifică, ceea ce duce la respingerea ofertei fiind stabilită ca inacceptabilă și neconformă și se examinează documentele următorului candidat/ofertant.

77. Operatorul economic a cărui informație prezentată în DUAE corespunde cerințelor/condițiilor specificate de către autoritatea contractantă în anunț/invitația de participare, are obligația să prezinte la cerere și fără întârziere documentele justificative.

78. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire prezintă documentele justificative prin care demonstrează că îndeplineşte în totalitate cerinţele corespunzătoare criteriilor de calificare și de selecție, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE, cu excepţia procedurilor desfăşurate în mai multe etape, când documentele justificative sunt solicitate înainte de transmiterea invitaţiilor pentru etapa a doua către candidaţii selectaţi.

79.  Ofertele se examinează de către grupul de lucru creat de autoritatea contractantă sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

80.  Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are obligaţia de a stabili care sunt clarificările necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada acordată pentru transmiterea clarificărilor.

81.  În cazul unei oferte care are un preț anormal de scăzut în raport cu prețul estimat al achiziției, autoritatea contractantă are obligația de a efectua controlul calculării elementelor prețului și de a verifica și anumite elemente ale propunerii financiare stabilite ca fiind cu preț anormal de scăzut, cât și respectarea de către ofertant a cerințelor tehnice indicate în caietul de sarcini, și de a solicita în scris, înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii și precizări pe care le consideră relevante cu privire la ofertă, precum și de a verifica răspunsurile care justifică prețul respectiv.

82. Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice respinge oferta în oricare dintre următoarele cazuri:

1) ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și de selecție;

2) oferta nu respectă cerinţele prevăzute în documentația de atribuire pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor;

3) ofertantul nu transmite în perioada stabilită clarificările solicitate;

4) oferta financiară nu are un preț fixat;

5) ofertantul modifică, prin clarificările pe care le prezintă, conţinutul propunerii tehnice şi/sau a propunerii financiare, cu excepţia situaţiei în care modificarea este determinată de corectarea erorilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate;

6) oferta este anormal de scăzută potrivit art. 70 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

7) atunci când explicațiile prezentate de ofertant, la solicitarea autorității contractante, nu sunt concludente şi/sau nu sunt susținute de documentele justificative cerute de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice;

8) s-a constatat comiterea unor acte de corupţie, acte conexe actelor de corupţie sau fapte coruptibile confirmate prin hotărâre definitivă a instanţei de judecată.

83. Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoțesc, nu corespunde cerințelor prestabilite în invitația/anunțul de participare, inclusiv în documentația de atribuire sau aceasta nu este completată, semnată electronic și, după caz, semnată și ștampilată în modul corespunzător, ea se respinge de către autoritatea contractantă, și nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerințelor, prin corectarea sau înlăturarea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepție constituind doar corectarea greșelilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate.

84. Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să ceară oricăruia dintre ofertanţi o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu se solicită, nici nu se permit schimbări în preţurile sau în conţinutul ofertei, cu excepţia corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor.

85. Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: dacă există o discrepanţă între preţul pentru o unitate de măsură şi preţul total (care este obţinut prin multiplicarea preţului cu cantitatea totală), se va lua în considerare preţul pe unitate, iar preţul total va fi corectat în mod corespunzător.

86. Grupul de lucru, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Dacă ofertantul nu acceptă corectarea acestor erori, oferta sa consideră necorespunzătoare şi, în consecinţă, se respinge de către grupul de lucru.

87. Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult 3 zile lucrătoare sau, în cazul în care procedura folosită este cererea ofertelor de preţuri, cel mult o zi lucrătoare de la data expedierii acesteia, iar în cazul în care ofertantul nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta, oferta se respinge şi se selectează următoarea după clasament dintre ofertele rămase în vigoare.

88. Oferta care corespunde tuturor termenilor, condiţiilor şi specificaţiilor din documentele de atribuire, fără abateri esenţiale sau cu abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei, se consideră conformă.

89. O abatere neînsemnată se consideră abatere minoră din propunerea tehnică/financiară ce întrunește condițiile stipulate în Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020.

90.  Autoritatea contractantă descalifică ofertantul care depune documente ce conţin informaţii false, cu scopul calificării sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerinţelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă declară ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziţii publice, în urma includerii lui în Lista de interdicţie a operatorilor economici.

91. Autoritatea contractantă solicită ofertanţilor să demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziţii publice şi componenţa fondatorilor, asociațiilor, acționarilor, administratorilor și a beneficiarilor efectivi.

92.  Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător este obligat de a completa și prezenta declarația cu privire la beneficiarii efectivi în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor nr. 145/2020 cu privire la aprobarea Declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Secţiunea a 6-a

Atribuirea contractului

93. Autoritatea contractantă anulează procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică conform art. 71 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

94. Decizia de anulare nu creează vreo obligație a autorității contractante față de ofertanţi, cu excepţia returnării garanţiei pentru ofertă. Decizia de anulare a procedurii de atribuire se expediază Agenției Achiziții Publice nu mai târziu de data informării despre rezultatele procedurii de atribuire prevăzută la art. 31 alin. (1) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

95. În cazul în care se anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica în scris tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică, în cel mult 3 zile de la data anulării procedurii, atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cât şi motivul anulării.

96. Darea de seamă privind anularea procedurii de achiziţie publică este întocmită de către autoritatea contractantă şi este publicată în Buletinul achizițiilor publice nu mai târziu de data emiterii deciziei de anulare a procedurii de achiziţie publică.

97.  La momentul încheierii contractului, dar nu mai târziu de data expirării garanţiei pentru ofertă, după caz, ofertantul câştigător prezintă garanţia de bună execuţie, în conformitate cu cerințele stipulate în Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020.

98.  Garanția de bună execuție a contractului, dacă părțile agreează, se constituie din:

1) rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele părți;

2) rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate;

3) transfer pe contul autorității contractante.

99.  Refuzul ofertantului câştigător de a depune garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul constituie motiv pentru anularea atribuirii contractului şi reţinerii garanţiei pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate atribui contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerinţelor şi care este apreciată de către autoritatea contractantă a fi calificată în executarea contractului. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.

100. La expirarea perioadei de așteptare sau, după caz, după soluționarea oricăror contestații sau monitorizării conformităţii desfăşurării procedurilor de achiziţii publice, de către Agenția Achiziții Publice, autoritatea contractantă încheie contractul de achiziții publice, în conformitate cu termenii și condițiile indicate în documentația de atribuire.

101. La data încheierii contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări se interzice modificarea unor elemente ale ofertei câștigătoare, impunerea de noi cerințe ofertantului câștigător sau implicarea oricărui alt ofertant decât cel care a prezentat oferta cea mai avantajoasă.

102. Contractul pentru care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local se înregistrează obligatoriu la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor și intră în vigoare la data înregistrării sau la o altă dată ulterioară prevăzută de acesta după înregistrare la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

103. Autoritatea contractantă utilizează anexele contractului-model (anexa nr. 25 și anexa nr. 26) din prezenta Documentație-standard, inclusiv pentru contracte subsecvente încheiate conform acordului-cadru (anexa nr. 28), pentru contracte de valoare mică, pentru contractele în urma desfășurării procedurii prin cererea ofertelor de prețuri și pentru contractele în urma desfășurării procedurilor negociate. Contractul poate fi încheiat între una sau mai multe autorități contractante și unul sau mai mulți operatori economici, care are ca obiect executarea de lucrări sau executarea de lucrări și de servicii de proiectare.

104. Contractul este compus din două părți: Partea I cea generală care este obligatorie, și care nu se modifică, doar cu excepția contractelor de achiziţii publice ce nu cad sub incidența Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice și Partea II ceea ce ține de condițiile speciale al contractului care se completează doar la necesitate, unde autoritatea contractantă are dreptul de a stabili condiții/cerințe speciale în dependență de obiectul achiziției, de complexitatea procedurii, atât și de a stabili condițiile achitării în avans.

105. În cazul serviciilor de audit, autoritatea contractantă indică în Partea II ce ține de condițiile speciale al contractului, drepturile/obligațiile Beneficiarului și drepturile/obligațiile Antreprenorului, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor nr. 160/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea de audit intern pe bază de contract în sectorul public.

106. Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziţie, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziţie aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

107. Contestaţiile se depun direct la Agenția Națională pentru Soluționare a Contestațiilor. Toate contestaţiile se depun, se examinează şi se soluţionează în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

108. Operatorul economic conform art. 83 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, în termen de până la 5 zile sau 10 zile de la data la care a aflat despre circumstanţele ce au servit drept temei pentru contestaţie, are dreptul să depună la Agenţia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestaţie argumentată a acţiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă.

109. Contestaţiile privind anunțurile de participare la licitaţie şi documentaţia de atribuire se depun în termenele indicate la pct. 108, însă nu mai târziu de deschiderea de către autoritatea contractantă a ofertelor.

110. Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări are obligația să prezinte anexele prevăzute în prezenta documentație, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate, conform cerințelor stabilite în anexa nr. 2.

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către_________________________________________________________________________(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _______________________
                                                                                                                                   (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                           (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 9

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

BANCA

____________________________________

(denumirea)

SCRISOARE  DE  GARANŢIE  BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către_________________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

_____________________________________________________________________________

cu privire la procedura de atribuire a contractului ____________________________________________________________________________,

(denumirea contractului de achiziţie publică)

subsemnaţii___________________________________________________________________,

(denumirea băncii)

înregistrat la__________________________________________________________________,

(adresa băncii)

ne  obligăm faţă de ___________________________________________________________ să

(denumirea autorităţii contractante)

plătim suma de__________________________________________, la prima sa cerere scrisă şi                                                                                    (suma în litere şi în cifre)

fără ca acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- Ofertantul ____________________________________________________________________

(denumirea ofertantului)

îşi  retrage sau modifică oferta în perioada de  valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie şi poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul _______________________________________

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanţia de bună execuție;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul _______________________________________

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiţie, specificată în documenația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de lucrări.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de _______________________________________

Parafată de Banca___________________________________ în ziua___luna____anul_______

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 10

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR

_____________________________________________________________________________

(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 1 |  |  | … |  | Anul (n) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Luna |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | … |  | n |
| 1. | Organizare de şantier |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Obiect 01 Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Obiect 02 Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Obiect n … Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 12

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAȚIE

privind experienţa similară

1. Denumirea şi obiectul contractului______________________________________________

2. Numărul şi data contractului___________________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului_______________________________________________

4. Adresa beneficiarului_________________________________________________________

5. Ţara______________________________________________________________________

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________

(se notează opţiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)

- antreprenor asociat

- subantreprenor

7.  Valoarea contractului		exprimată în moneda      	     exprimată

în care s-a                       	     în echivalent

încheiat contractul     	dolari SUA

a) iniţială (la data semnării contractului )    _________________ 	        __________________

b) finală (la data  finalizării contractului) __________________	    ____________________

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:___________________________________________________________________

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată_______________________________________________________________

b) efectiv realizată ____________________________________________________________

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul_______________________________________________

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________

____________________________________________________________________________

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte ____________________________________________________________________________

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume: ______________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: __________________________

Anexa nr. 13

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAȚIE

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

| Nr d/o | Obiectul contractului | Denumirea/numele beneficiarului/Adresa | Calitatea antreprenorului*) | Preţul contractului/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuţie a lucrării (luni) | Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: ________________________________________

Nume: _________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ___________________________

Denumirea întreprinderii: ________________________________

Anexa nr. 14

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- DECLARAŢIE

- privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producţie (ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăţi şi seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terţi sau din alte surse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 15

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAŢIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcţia | Studii de specialitate | Vechimea în munca de specialitate (ani) | Numărul şi denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare și data eliberării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Arhitect-șef |  |  |  |  |
|  | Inginer-șef |  |  |  |  |
|  | Diriginţi de şantier |  |  |  |  |
|  | Maiştri |  |  |  |  |
|  | Specialişti …………… …………… ……………. |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 16

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR

ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT

ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA

| Nr. d/o | Numele şi adresa subantreprenorilor | Activităţi din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

Semnat: ______________________________________

Nume: _______________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: _________________________

Denumirea întreprinderii: ______________________________

Anexa nr. 17

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

____________________________________________________________________________

(denumirea)

1.Părţi contractante ( agenţi economici)

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

2. Adrese, telefon, fax  ale partenerilor (părţi contractante):

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

3. Informaţii privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere __________________________________________

b) Locul şi data înregistrării asociaţiei______________________________________________

c) Activităţi economice ce se vor realiza în comun ____________________________________

_____________________________________________________________________________

d) Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

e) Valoarea  și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat ___________________

_____________________________________________________________________________

f) Condiţii de administrare a asociaţiei______________________________________________

g) Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate ____________________________________________________________________________

h) Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor   lichidării_____________________________________________________________________

i) Repartizarea fizică, valorică şi procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitaţiei________________________________________________________________

j) Alte cauze__________________________________________________________________

Data completării __________________________________

Semnat Liderul Asociației: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Semnat Asociatul secund: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 18

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

# ANGAJAMENT TERŢ SUSŢINĂTOR FINANCIAR

Terţ susţinător financiar

..........................(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către, ................................................................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ......................................................................

(denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului) suma de .................................................................. (valoarea totală/parţială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ..... (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziţie publică şi pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea financiară acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,					                                        Terţ susţinător,  (semnătură autorizată)

Anexa nr. 19

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

# ANGAJAMENT PRIVIND SUSŢINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

..........................

(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea tehnică și profesională

a ofertantului/candidatului

Către, .................................................................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului de achiziţie publică), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având sediul înregistrat la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia.............. (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice şi/sau profesionale de .............................................................................................................necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şiprofesional), declarăm că înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ....................... (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care ................ (denumire operatorul/candidatului) a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată…………………................................................ (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,							Terţ susţinător,

...........................							.....................

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 20

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR TEHNIC

Terţ susţinător tehnic

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispun şi care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică............................................................. sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca obiect..........................................................( obiectul contractului).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

| Nr. crt | Denumire utilaj/echipament/instalaţie | Cantitate U.M. | Forma de deţinere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Proprietate | În chirie |

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .................................................................................................................

(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,						Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 21

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR PROFESIONAL

Terţ susţinător profesional

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...............................................(denumirea terţului susţinător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.................................................... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv

alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

|  | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Personalul de specialitate |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| …………. |  |  |  |

Anexez declaraţiei, CV-urile personalului de specialitate, precum şi ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate, referitoare la experienţa anterioară, capacităţile tehnice şi personalul de specialitate angajat sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .............................................................................

(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,					Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 22

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

(Antetul instituției)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

„__” ________ _____nr. __________

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii 	 IDNO 	 conform

cererii nr. 	 din 	. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din

actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 	 din	, Agenția pentru 
Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr | Informații | Noțiuni | DA | NU | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau HotărâriiGuvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive: | încalcări foarte grave (art. 51 Legea nr.131/2012privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător) |  |  |  |
|  |  | Sancțiuni economice (cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv) |  |  |  |
| II | Au fost înregistrate cazuri de accidente: | Accidente tehnice grave |  |  |  |
| III | Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializațicu certificate de atestare tehnico-profesională),tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări: | Construcții civile, industriale și agrozootehnice A.Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție. |  |  |  |
|  |  | Construcții rutiere: A.drumuri și piste de aviație; B.poduri; C.căi ferate. |  |  |  |
|  |  | Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri. |  |  |  |
|  |  | Instalații și rețele tehnico-edilitare: A.de alimentare cu apă și canalizare; B.de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E.de automatizare; F.telecomunicație; G.semnalizare; H.frigorifice,compresoare; I. tehnologice. |  |  |  |
|  |  | Instalații industriale periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; - D. sisteme de alimentare cu gaze. |  |  |  |

Prezentul Aviz este cu titlu informativ  și se eliberează la cererea solicitantului.

Este valabil 12 luni  de la data eliberării.

Director                                                      Semnătura           ________________________

(Prenume, Nume)

Ex.  _____________________

(Prenume, Nume)

Tel. _____________________

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (Antetul instituției)

Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Construcția clădirii administrative a Punctului de AMU Risipeni pe imobilul/terenul cu nr. cadastral 43711010405 situat in raionul Falesti, satul Risipeni, str. Unirii nr. 77/1.

| Deviz | Denumirea devizului |
| --- | --- |
| deviz local 2-1-1 | Constructii din beton armat (CBA) |
| deviz local 2-1-2 | Solutii arhitecturale (marca SAC) |
| deviz local 2-1-3 | Retele interioare de apeduct si canalizare |
| deviz local 2-1-4 | Incalzire, ventilare, conditionare (IVC) |
| deviz local 2-1-5 | Retele electrice interioare (IEI/EEF) |
| deviz local 2-1-6 | Semnalizarea de incendiu (SI) |
| deviz local 2-1-7 | Retele curenti slabi (TS) |
| deviz local 2-1-8 | Solutii termomecanice (SM) |
| deviz local 2-2-1 | Constructii din beton armat (Nr.12/2023-CBA) |
| deviz local 2-2-2 | Solutii arhitecturale (marca SAC) |
| deviz local 4-1 | Alimentarea cu energie electrica (marca AEE-A) |
| deviz local 6-1 | Retele exterioare apeduct si canalizare |
| deviz local 7-1 | Plan general (PG) |
| TOTAL |  |

Deviz-oferta  № 2-1-1

Constructii din beton armat (Nr.12/2023-CBA)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  | Denumire lucrări |  |  |  | U.M. |  |  | Cantitate conform datelor din proiect |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 1. Fundatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  |  | 100 m3 |  |  | 1,355 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 3,05 |  |  |
| 2 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  | t |  |  | 230,350 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 8,82 |  |  |
| 3 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  |  | 100 m3 |  |  | 4,700 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 9,63 |  |  |
| 4 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  | m3 |  |  | 47,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 14,57 |  |  |
| 5 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  | 100 m3 |  |  | 4,700 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 41,45 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 44,32 |  |  |
| 6 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton C8/10 |  |  |  | m3 |  |  | 10,500 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 40,42 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 6,82 |  |  |
|  | 26631021000001 |  | Beton C8/10 |  |  |  | m3 |  |  | 10,87 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 1,06 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 2,62 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 4,20 |  |  |
| 7 | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  |  | m2 |  |  | 571,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 57,16 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 543,02 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 28,58 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 45,73 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 51,44 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 2,00 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,29 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 68,59 |  |  |
| 8 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  |  | kg |  |  | 459,250 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 29,39 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,38 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 470,73 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 68,89 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 4,59 |  |  |
| 9 | CC01F1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  |  | kg |  |  | 1 724,410 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 93,12 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 5,17 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1 767,52 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 258,66 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 17,24 |  |  |
| 10 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 (Fundatii h=400mm) |  |  |  | m3 |  |  | 31,850 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 127,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 12,74 |  |  |
|  | 26631021000005 |  | Beton C16/20 |  |  |  | m3 |  |  | 33,14 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 3,23 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 19,11 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 7,96 |  |  |
| 11 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 (Pereti soclu+coloane) |  |  |  | m3 |  |  | 84,400 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 337,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 33,76 |  |  |
|  | 26631021000006 |  | Beton C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 87,81 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 8,57 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 50,64 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 21,10 |  |  |
| 12 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton C12/15 (Centura Gf2) |  |  |  | m3 |  |  | 9,120 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 44,23 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 4,10 |  |  |
|  | 26631021000006 |  | Beton C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 9,63 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 1,41 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 5,47 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 2,55 |  |  |
| 13 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  |  | m2 |  |  | 151,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 6,04 |  |  |
|  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  | kg |  |  | 45,30 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,15 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,05 |  |  |
| 14 | IzF04B |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana "Rubemast" sau analog; k=2 pentru 2 straturi |  |  |  | m2 |  |  | 151,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 24,16 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  | kg |  |  | 453,00 |  |  |
|  | 26821326016269 |  | Membrana "Rubemast" |  |  |  | m2 |  |  | 332,20 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  | kg |  |  | 90,60 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,15 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 302,00 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,51 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 3,32 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Stalpi monoliti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CB03F |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  | m2 |  |  | 143,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 35,85 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 143,40 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 1,15 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 7,17 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 7,17 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 7,17 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 5,74 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 21,51 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,14 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,22 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 17,21 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 2,87 |  |  |
| 16 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  | kg |  |  | 538,720 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 51,18 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 2,15 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 552,19 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 5,39 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 150,84 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,54 |  |  |
| 17 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  | kg |  |  | 443,510 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 29,27 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 2,22 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 454,60 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 4,44 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 124,18 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,44 |  |  |
| 18 | CC13B |  | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprpunere, la bare cu diametrul 18-28 mm |  |  |  | buc |  |  | 64,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 32,00 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  |  | kg |  |  | 41,60 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 73,60 |  |  |
| 19 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  | kg |  |  | 32,000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 6,08 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,32 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,32 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,32 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 32,00 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,16 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,26 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,48 |  |  |
| 20 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton C16/20 |  |  |  | m3 |  |  | 8,400 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 40,74 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 3,78 |  |  |
|  | 26631021000005 |  | Beton C16/20 |  |  |  | m3 |  |  | 8,87 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 1,30 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 5,04 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 2,35 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Stalpi monoliti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Planseu monolit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (учесть технологические проемы по спец работам) |  |  |  | m2 |  |  | 215,520 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 32,33 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 183,19 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 1,08 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 64,66 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 64,66 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 6,47 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 6,47 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 28,02 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,22 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,22 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 25,86 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 4,31 |  |  |
| 22 | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  |  | buc |  |  | 325,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 97,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 48,75 |  |  |
|  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  |  | kg |  |  | 130,00 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,16 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 3,25 |  |  |
| 23 | CC02N |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  | kg |  |  | 1 101,260 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 59,47 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 3,30 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1 128,79 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 11,01 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 308,35 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 1,10 |  |  |
| 24 | CC02N2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  | kg |  |  | 5 223,530 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 302,96 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 15,67 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 5 354,12 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 52,24 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 1 462,59 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 5,22 |  |  |
| 25 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  | kg |  |  | 43,000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 8,17 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,43 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,43 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,43 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 43,00 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,21 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,34 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,64 |  |  |
| 26 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton C16/20 |  |  |  | m3 |  |  | 46,500 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 225,52 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 20,92 |  |  |
|  | 26631021000005 |  | Beton C16/20 |  |  |  | m3 |  |  | 49,09 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 7,18 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 27,90 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 13,02 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Planseu monolit |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Frontoane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  | m2 |  |  | 9,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,35 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 7,65 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 2,70 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,70 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,27 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,27 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,17 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 1,08 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,18 |  |  |
| 28 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  | kg |  |  | 20,800 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 1,98 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,08 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 21,32 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,21 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 5,82 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  |
| 29 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  | kg |  |  | 110,500 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 7,29 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,55 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 113,26 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,10 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 30,94 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,11 |  |  |
| 30 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton C16/20 |  |  |  | m3 |  |  | 1,800 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 8,73 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,81 |  |  |
|  | 26631021000005 |  | Beton C16/20 |  |  |  | m3 |  |  | 1,90 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,28 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 1,08 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,50 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Frontoane |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Brau monolit Bm1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  | m2 |  |  | 23,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 3,45 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 19,55 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,11 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 6,90 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,90 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,69 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,69 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 2,99 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,02 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,02 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 2,76 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,46 |  |  |
| 32 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  | kg |  |  | 71,250 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 6,77 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,28 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 73,03 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,71 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 19,95 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,07 |  |  |
| 33 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  | kg |  |  | 213,100 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 14,06 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,07 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 218,43 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,13 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 59,67 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,21 |  |  |
| 34 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton C16/20 |  |  |  | m3 |  |  | 3,500 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 16,98 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,58 |  |  |
|  | 26631021000005 |  | Beton C16/20 |  |  |  | m3 |  |  | 3,70 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,54 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 2,10 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,98 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Brau monolit Bm1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Fixari pereti despartitori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) Elementelor de cоnsolidare a peretilor - Элементы укрепления стен Scoaba Sc1 100x4 L=330mm (50 buc)+Acora mecanica M12/250 HILTI HSL-3-G (50 buc) sau analog |  |  |  | kg |  |  | 37,500 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  |  | h-om |  |  | 7,88 |  |  |
|  | 287413631330021 |  | Acora mecanica M12/250 HILTI HSL-3-G |  |  |  | buc |  |  | 50,00 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 39,39 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,76 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,38 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 3,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,38 |  |  |
| 36 | IzD03A К=2 |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную ) GF021 в 2 слоя К=2 |  |  |  | t |  |  | 0,040 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 0,13 |  |  |
|  | 2430126103294-1 |  | Vopsea GF021 |  |  |  | kg |  |  | 0,27 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fixari pereti despartitori |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Buiandrugi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  | m2 |  |  | 24,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 3,60 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 20,40 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,12 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 7,20 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 7,20 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,72 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,72 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 3,12 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,02 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,02 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 2,88 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,48 |  |  |
| 38 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  | kg |  |  | 29,700 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 2,82 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,12 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 30,44 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,30 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 8,32 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,03 |  |  |
| 39 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  | kg |  |  | 214,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 14,12 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,07 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 219,35 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,14 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 59,92 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,21 |  |  |
| 40 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton C16/20 |  |  |  | m3 |  |  | 2,200 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 10,67 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,99 |  |  |
|  | 26631021000005 |  | Beton C16/20 |  |  |  | m3 |  |  | 2,32 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,34 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 1,32 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,62 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Buiandrugi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Scari exterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  | m2 |  |  | 34,300 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 5,14 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 29,16 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,17 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 10,29 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 10,29 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 1,03 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 1,03 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 4,46 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,03 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 4,12 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,69 |  |  |
| 42 | CC02N |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  | kg |  |  | 71,250 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 3,85 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,21 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 73,03 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,71 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 19,95 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,07 |  |  |
| 43 | CC02N2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  | kg |  |  | 209,160 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 12,13 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,63 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 214,39 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,09 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 58,56 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,21 |  |  |
| 44 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton C16/20 |  |  |  | m3 |  |  | 9,800 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 47,53 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 4,41 |  |  |
|  | 26631021000005 |  | Beton C16/20 |  |  |  | m3 |  |  | 10,35 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 1,51 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 5,88 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 2,74 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Scari exterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. Perete de sprijin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  |  | 100 m3 |  |  | 0,556 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 1,25 |  |  |
| 46 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  | t |  |  | 94,520 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 3,62 |  |  |
| 47 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton C8/10 |  |  |  | m3 |  |  | 5,600 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 21,56 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 3,64 |  |  |
|  | 26631021000001 |  | Beton C8/10 |  |  |  | m3 |  |  | 5,80 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,57 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 1,40 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 2,24 |  |  |
| 48 | CB03B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  |  |  | m2 |  |  | 157,840 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 23,68 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 126,27 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,79 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 47,35 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 47,35 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 4,74 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 4,74 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 17,36 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,16 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,16 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,24 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 18,94 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 3,16 |  |  |
| 49 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  |  | kg |  |  | 41,800 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 2,68 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,13 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 42,84 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 6,27 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,42 |  |  |
| 50 | CC01F1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  |  | kg |  |  | 2 545,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 137,43 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 7,64 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 2 608,62 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 381,75 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 25,45 |  |  |
| 51 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 |  |  |  | m3 |  |  | 50,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 200,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 20,00 |  |  |
|  | 26631021000005 |  | Beton C16/20 |  |  |  | m3 |  |  | 52,02 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 5,07 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 30,00 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 12,50 |  |  |
| 52 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  |  | m2 |  |  | 126,600 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 5,06 |  |  |
|  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  | kg |  |  | 37,98 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,13 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,04 |  |  |
| 53 | IzF04A |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  |  | m2 |  |  | 126,600 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 5,06 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  | kg |  |  | 215,22 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  | kg |  |  | 43,04 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,08 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 143,06 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,13 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 1,65 |  |  |
| 54 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  | m3 |  |  | 174,530 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 54,10 |  |  |
| 55 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  | 100 m3 |  |  | 1,745 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 15,39 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 16,46 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Perete de sprijin |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total cu Bd |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

Deviz-oferta  № 2-1-2

Solutii arhitecturale (Nr.12/2023-SA)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  | Denumire lucrări |  |  | U.M. |  | Cantitate conform datelor din proiect |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 1. Solutii arhitecturale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Inchideri si compartimentari |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CD71A |  | Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m / Perete despartitor din blocuri BCA 100mm |  |  | m3 |  | 19,400 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 94,09 |  |  |
|  | 14111222010532 |  | Blocuri BCA 100mm |  |  | m3 |  | 19,44 |  |  |
|  | 2462106110555 |  | Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z" |  |  | kg |  | 436,50 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,14 |  |  |
|  | 2010102904410 |  | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 25213026020000 |  | Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv |  |  | m2 |  | 21,34 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 8,54 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 8,15 |  |  |
| 2 | CD71A |  | Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m / Perete exterior din blocuri BCA 300mm |  |  | m3 |  | 61,500 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 298,28 |  |  |
|  | 14111222010533 |  | Blocuri BCA 300mm |  |  | m3 |  | 61,62 |  |  |
|  | 2462106110555 |  | Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z" |  |  | kg |  | 1 383,75 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,43 |  |  |
|  | 2010102904410 |  | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 25213026020000 |  | Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv |  |  | m2 |  | 67,65 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 27,06 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 25,83 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Inchideri si compartimentari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Copertine |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  |  | m3 |  | 0,270 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  |  | h-om |  | 5,47 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,61 |  |  |
|  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 2,03 |  |  |
|  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  | m3 |  | 0,25 |  |  |
|  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  | kg |  | 0,92 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  |  | kg |  | 0,81 |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Gudron |  |  | kg |  | 0,70 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  |  | kg |  | 0,81 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  |  | m2 |  | 0,39 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |
|  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
| 4 | CN50B |  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. |  |  | m3 |  | 0,270 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,55 |  |  |
|  | 2430116104963 |  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 |  |  | kg |  | 2,65 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,36 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
| 5 | CE30A |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. / Sipci 50x50(h), Contrasipci 50x50(h) (0,1m3) |  |  | m2 |  | 8,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,56 |  |  |
|  | 201010290349518 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,96 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
| 6 | CN50B |  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. |  |  | m3 |  | 0,100 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,20 |  |  |
|  | 2430116104963 |  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 |  |  | kg |  | 0,98 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
| 7 | CN51B |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. |  |  | m3 |  | 0,100 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,04 |  |  |
|  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
| 8 | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) RAL 8017 pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) |  |  | m2 |  | 8,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 7,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Placi din tabla amprentata tip tigla RAL 8017 |  |  | m2 |  | 9,66 |  |  |
|  | 2710403640000 |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  |  | kg |  | 4,20 |  |  |
|  | 2875276312000 |  | Accesorii metalice pentru fixare |  |  | buc |  | 75,60 |  |  |
|  | 2640122303000 |  | Coame metalice pentru placi tip tigla |  |  | buc |  | 0,84 |  |  |
|  | 2710403740000 |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  |  | buc |  | 0,34 |  |  |
|  | 2521106718272 |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  |  | m |  | 0,42 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
| 9 | CE05A1 |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Partea posterioara a copertinelor |  |  | m2 |  | 10,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 9,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,50 |  |  |
|  | 2710403641817 |  | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm |  |  | kg |  | 46,72 |  |  |
|  | 2873145887450 |  | Cuie de tabla |  |  | kg |  | 0,32 |  |  |
|  | 2873147300863 |  | Agrafe |  |  | kg |  | 2,62 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Copertine |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1. Schelet din lemn |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  |  | m3 |  | 3,840 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  |  | h-om |  | 77,76 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,64 |  |  |
|  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 28,80 |  |  |
|  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  | m3 |  | 3,57 |  |  |
|  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  |  | m3 |  | 0,46 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  | kg |  | 13,06 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  |  | kg |  | 11,56 |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Gudron |  |  | kg |  | 9,91 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  |  | kg |  | 11,52 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  |  | m2 |  | 5,57 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  | h-ut |  | 0,58 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  | h-ut |  | 1,27 |  |  |
|  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  |  | h-ut |  | 0,88 |  |  |
| 11 | CE41A |  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic |  |  | m3 |  | 2,180 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  |  | h-om |  | 47,26 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,25 |  |  |
|  | 20101029087372 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a |  |  | m3 |  | 0,35 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  | m3 |  | 0,13 |  |  |
|  | 20101029041692 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia |  |  | m3 |  | 1,81 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  |  | kg |  | 15,70 |  |  |
|  | 27106020001211 |  | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) |  |  | kg |  | 9,55 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  |  | m2 |  | 7,37 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  |  | kg |  | 4,27 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  | kg |  | 82,84 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  | h-ut |  | 0,33 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  | h-ut |  | 0,96 |  |  |
| 12 | CN50B |  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. |  |  | m3 |  | 6,020 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,34 |  |  |
|  | 2430116104963 |  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 |  |  | kg |  | 59,00 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 30,34 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Schelet din lemn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.2. Invelitoare |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CE30A |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. / Sipci 50x50(h), Contrasipci 50x50(h) (2,8m3) |  |  | m2 |  | 285,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 64,12 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 19,95 |  |  |
|  | 201010290349518 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 2,85 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 34,20 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 8,55 |  |  |
| 14 | CN50B |  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. |  |  | m3 |  | 2,800 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,74 |  |  |
|  | 2430116104963 |  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 |  |  | kg |  | 27,44 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 14,11 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 15 | CN51B |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. |  |  | m3 |  | 2,800 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,09 |  |  |
|  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice |  |  | kg |  | 8,43 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 16 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate |  |  | m2 |  | 290,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 58,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,50 |  |  |
|  | 2682132600465 |  | Folie suplimentara polimerica |  |  | m2 |  | 343,50 |  |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  |  | buc |  | 3 584,40 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,90 |  |  |
| 17 | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) RAL 8017 pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) |  |  | m2 |  | 290,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 261,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 72,50 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Placi din tabla amprentata tip tigla RAL 8017 |  |  | m2 |  | 350,17 |  |  |
|  | 2710403640000 |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  |  | kg |  | 152,25 |  |  |
|  | 2875276312000 |  | Accesorii metalice pentru fixare |  |  | buc |  | 2 740,50 |  |  |
|  | 2640122303000 |  | Coame metalice pentru placi tip tigla |  |  | buc |  | 30,45 |  |  |
|  | 2710403740000 |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  |  | buc |  | 12,18 |  |  |
|  | 2521106718272 |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  |  | m |  | 15,22 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 14,50 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Invelitoare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.3. Sistem de scurgere |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ф120 |  |  | m |  | 67,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 20,10 |  |  |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass ф120 |  |  | m |  | 72,46 |  |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  | buc |  | 96,61 |  |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  | buc |  | 13,80 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 6,90 |  |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  | buc |  | 13,80 |  |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  | buc |  | 13,80 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 690,10 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,34 |  |  |
| 19 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ф80 |  |  | m |  | 28,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 9,80 |  |  |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass ф80 |  |  | m |  | 29,99 |  |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  |  | buc |  | 14,28 |  |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  |  | buc |  | 7,14 |  |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  |  | buc |  | 14,28 |  |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  |  | buc |  | 7,14 |  |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  |  | buc |  | 7,14 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 7,14 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistem de scurgere |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.4. Opritori de zapada |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CK26B |  | Opritor de zapada RAL 8017 l=2000 mm (15 buc) (aplicativ) |  |  | m |  | 30,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 9,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,40 |  |  |
|  | 2743123549026b |  | Opritor de zapada RAL 8017 l=2000 mm |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 120,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Opritori de zapada |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.5. Streasina (Coordonarea cu Beneficiar) |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CE30A |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0,003 m3/m2(брус с антисептир) |  |  | m2 |  | 60,000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 13,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,20 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,18 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 7,20 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,80 |  |  |
| 22 | CD07A |  | Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv Tabla profilata protejata anticoroziv cu grosimea de min.0,45 mm si stratul de ZN 250gr/m2, inclusive mascarea colturilor (Coordonarea cu Beneficiar) |  |  | m2 |  | 60,000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 54,00 |  |  |
|  | 273210364607018 |  | Tabla cutata Tabla profilata T18 ГОСТ 24045 RAL 5019 protejata anticoroziv cu grosimea de min.0,5 mm si stratul de ZN 250gr/m2 |  |  | m2 |  | 66,60 |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 210,00 |  |  |
|  | 2874115893397 |  | Bolt tornado K 6/20 OL50 |  |  | buc |  | 168,00 |  |  |
|  | 2461117308504 |  | Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO |  |  | buc |  | 168,00 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 2,40 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Streasina (Coordonarea cu Beneficiar) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.6. Nod planseu |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | IzF04J1 |  | Strat hidroizolant executat la terase: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu pelicula anticondens, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite |  |  | m2 |  | 214,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 4,28 |  |  |
|  | 26821326016261 |  | Pelicula antivapori |  |  | m2 |  | 231,12 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |  |
| 24 | CA04K |  | Beton turnat in placi, beton monolit celular fibros in grosime 100 mm (planseu) si turnarea cu pompa |  |  | m3 |  | 21,400 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 19,26 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,14 |  |  |
|  | 2663102100910 |  | Beton de polistiren |  |  | m3 |  | 22,81 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,34 |  |  |
|  | 2410520006800 |  | Autopompa |  |  | h-ut |  | 2,14 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 4,28 |  |  |
| 25 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata BP-1 3x150x150 (1.40 kg/m2) |  |  | kg |  | 344,540 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 8,61 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,72 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 347,99 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 1,72 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 3,45 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 103,36 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,21 |  |  |
| 26 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 214,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 128,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 21,40 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2 782,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 8,99 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,14 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 2,57 |  |  |
| 27 | IzF04J1 |  | Strat hidroizolant executat la terase: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu pelicula izolatoare, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite |  |  | m2 |  | 214,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 4,28 |  |  |
|  | 26821326016261 |  | Pelicula antivapori |  |  | m2 |  | 231,12 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Nod planseu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.7. Scara de acces acoperis |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CL17C |  | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. |  |  | kg |  | 115,000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 16,10 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,15 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,15 |  |  |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  |  | kg |  | 115,00 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,58 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,92 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 1,15 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,30 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 2,30 |  |  |
| 29 | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  | t |  | 0,115 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,84 |  |  |
|  | 24301161000002 |  | Email ПФ-115 |  |  | kg |  | 1,38 |  |  |
|  | 24302261008141 |  | Grund ГФ-021 |  |  | kg |  | 0,69 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,34 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,17 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Scara de acces acoperis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.8. Canale de ventilare CV1...CV4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | VB15A apl |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Grila de ventilare 21*14cm) |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 11,20 |  |  |
|  | 2710403700285 |  | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm |  |  | kg |  | 8,04 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,66 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 36,18 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,45 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,55 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 281,40 |  |  |
|  | 2874115765700 |  | Grila de ventilare 21*14cm |  |  | buc |  | 10,05 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 5,02 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 281,40 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 281,40 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
| 31 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 68,124 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 12,94 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,68 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,68 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,68 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 68,12 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,34 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,54 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,02 |  |  |
| 32 | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  | t |  | 0,068 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,50 |  |  |
|  | 24301161000002 |  | Email ПФ-115 |  |  | kg |  | 0,82 |  |  |
|  | 24302261008141 |  | Grund ГФ-021 |  |  | kg |  | 0,41 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
| 33 | CD07B1 |  | Canale de ventilare din tabla zincata gr.0.5 mm prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m |  |  | m2 |  | 70,700 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 74,23 |  |  |
|  | 273210364607037 |  | Tabla zincata 0.5 mm |  |  | m2 |  | 78,48 |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 247,45 |  |  |
|  | 2874115833878 |  | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm |  |  | buc |  | 197,96 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 3,54 |  |  |
| 34 | IzF55C |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.=120 mm,135 kg/m3 |  |  | m2 |  | 5,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 9,46 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,09 |  |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  | kg |  | 20,20 |  |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  | kg |  | 25,25 |  |  |
|  | 2682162611329 |  | Placi din vata minerala gr.=120 mm,135 kg/m3 |  |  | m2 |  | 5,40 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 5,56 |  |  |
|  | 2710703501057 |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  | m |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  |  | buc |  | 40,40 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
| 35 | CE30C apl |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime / Placa de fibrociment 10mm |  |  | m2 |  | 83,800 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 19,27 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,19 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 8,38 |  |  |
|  | 202013292052729 |  | Placa de fibrociment 10mm |  |  | m2 |  | 87,99 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,51 |  |  |
| 36 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 26,220 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 4,98 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,26 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,26 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,26 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 26,22 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,13 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,21 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,39 |  |  |
| 37 | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  | t |  | 0,026 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,19 |  |  |
|  | 24301161000002 |  | Email ПФ-115 |  |  | kg |  | 0,31 |  |  |
|  | 24302261008141 |  | Grund ГФ-021 |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
| 38 | CE05A1 |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Capac din tabla laminata 0,5mm |  |  | m2 |  | 8,800 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 8,36 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,44 |  |  |
|  | 27104036418132 |  | Tabla laminata 0,5mm |  |  | kg |  | 41,12 |  |  |
|  | 2873145887450 |  | Cuie de tabla |  |  | kg |  | 0,28 |  |  |
|  | 2873147300863 |  | Agrafe |  |  | kg |  | 2,31 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |
| 39 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 83,800 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,51 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 12,57 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 4,19 |  |  |
| 40 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 83,800 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 46,09 |  |  |
|  | 2430116103800314 |  | Vopsea siliconica pt fatade |  |  | kg |  | 33,52 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 5,03 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 41,90 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 4,19 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,17 |  |  |
| 41 | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  |  | kg |  | 2,514 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,18 |  |  |
|  | 1421302200465 |  | Colorant (material hidrofug) |  |  | kg |  | 2,56 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Canale de ventilare CV1...CV4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Tamplarii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.1. Ferestre (Coordonarea cu Beneficiar) |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CK23C |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Geam montat din profil PVC cu 6 camere su mecanism de dubla deschidere si plasa, Sticla 4s 6 mm. - distantier cald 16 mm. - Sticla 4 mm. - distantier cald 18 mm. - Sticla lowe 6 mm. Proprietate termica 0,6 w/(m2k) ARGON; F1 1400x1800(h) - 6 buc |  |  | m2 |  | 15,120 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 7,71 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,76 |  |  |
|  | 2030112938150 |  | Ferestre din mase plastice |  |  | m2 |  | 15,12 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 45,36 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 2,49 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 1,86 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 6,05 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 10,58 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
| 43 | CK23B |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Geam montat din profil PVC cu 6 camere su mecanism de deschidere dubla si plasa, Sticla 4s 6 mm. - distantier cald 16 mm. - Sticla 4 mm. - distantier cald 18 mm. - Sticla lowe 6 mm. Proprietate termica 0,6 w/(m2k) ARGON; F2 1000x1300(h) - 5 buc |  |  | m2 |  | 6,500 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 4,29 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,46 |  |  |
|  | 2030112938150 |  | Ferestre din mase plastice |  |  | m2 |  | 6,50 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 26,00 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 3,06 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 1,07 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,60 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 5,20 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
| 44 | CK23B |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Geam montat din profil PVC cu 6 camere su mecanism de deschidere dubla si plasa, Sticla 4s 6 mm. - distantier cald 16 mm. - Sticla 4 mm. - distantier cald 18 mm. - Sticla lowe 6 mm. Proprietate termica 0,6 w/(m2k) ARGON; F3 1000x1800(h) - 2 buc |  |  | m2 |  | 3,600 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 2,38 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,25 |  |  |
|  | 2030112938150 |  | Ferestre din mase plastice |  |  | m2 |  | 3,60 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 14,40 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 1,69 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,59 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,44 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,88 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
| 45 | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 350mm |  |  | m |  | 17,400 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,39 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,17 |  |  |
|  | 2521106718393 |  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi |  |  | m |  | 17,40 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 104,40 |  |  |
| 46 | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu 250mm |  |  | m |  | 17,400 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 5,57 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,39 |  |  |
|  | 2743123549026 |  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre |  |  | m |  | 17,40 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 69,60 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ferestre (Coordonarea cu Beneficiar) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.2. Vitralii (Coordonarea cu Beneficiar) |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | CK11B |  | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Vitraj din profil de aluminiu cu punte termica situata la nivelul parter; V1 2400x2700(h) - 1 buc |  |  | m2 |  | 6,480 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 4,54 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,32 |  |  |
|  | 2523146720200 |  | Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate |  |  | m2 |  | 6,80 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Ulei pentru accesorii metalice |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2430226102111 |  | Chit ROMALCHIT |  |  | kg |  | 0,78 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 2,27 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 48 | CK11B |  | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Vitraj din profil de aluminiu cu usa dubla, cu punte termica situata la nivelul parter; V2 3000x2700(h) - 1 buc |  |  | m2 |  | 8,100 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 5,67 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,41 |  |  |
|  | 2523146720200 |  | Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate |  |  | m2 |  | 8,50 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Ulei pentru accesorii metalice |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2430226102111 |  | Chit ROMALCHIT |  |  | kg |  | 0,97 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 2,84 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Vitralii (Coordonarea cu Beneficiar) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.3. Usi (Coordonarea cu Beneficiar) |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | CK13B |  | Porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp (recurs 28121063060001 cu norma de consum 0,00) Porti cu lant si mecanizm de fixare inhidere, sectionale industriale cu deschidere mecanica, inclusiv accesoriile necesare U1 3200x3300(h) - 2 buc |  |  | m2 |  | 21,120 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 4,01 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 37,59 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,09 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,53 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,08 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 27,46 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 5,49 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 2,75 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 12,67 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,84 |  |  |
| 50 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa exterioara din profil de aluminiu cu punte termica situata la nivelul parter;feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala сu 5 chei min ) cu deversor, ancadramente U2 800x2000(h) - 2 buc |  |  | m2 |  | 3,200 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 2,72 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,32 |  |  |
|  | 2812106306050 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 3,20 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 12,80 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 1,60 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,56 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,92 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 3,20 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
| 51 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa exterioara din profil de aluminiu de acces in cazangerie;feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala сu 5 chei min ) cu deversor, ancadramente U3 800x2000(h) - 1 buc |  |  | m2 |  | 1,600 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 1,36 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,16 |  |  |
|  | 2812106306050 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 1,60 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 6,40 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 0,80 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,28 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,96 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,60 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 52 | CK25D |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din profil PVC cu 6 camere, inzestrate de sticle cu emisivitate redusa (lowE);feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala сu 5 chei min ) cu deversor, ancadramente U4 1600x2000(h) - 1 buc |  |  | m2 |  | 3,200 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 2,59 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,32 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 3,20 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 12,80 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 1,76 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,62 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,92 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 3,20 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
| 53 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa montata din profil PVC cu 6 camere;feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala сu 5 chei min ) cu deversor, ancadramente U5 800x2000(h) - 9 buc |  |  | m2 |  | 14,400 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 10,51 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,15 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 14,40 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 57,60 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 7,20 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 2,52 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 8,64 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 14,40 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |  |
| 54 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa montata din profil PVC cu 6 camere;feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala сu 5 chei min ) cu deversor, ancadramente ; U6 700x2000(h) - 3 buc |  |  | m2 |  | 4,200 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 3,07 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,34 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 4,20 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 16,80 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 2,10 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,73 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,52 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 4,20 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
| 55 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa montata din profil PVC cu 6 camere;feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala сu 5 chei min ) cu deversor, ancadramente U7 800x1250(h) - 1 buc |  |  | m2 |  | 1,000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 0,73 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,08 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,60 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 56 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa montata din profil PVC cu 6 camere;feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala сu 5 chei min ) cu deversor, ancadramente U8 800x850(h) - 1 buc (Cerdac) |  |  | m2 |  | 0,680 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 0,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,05 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 0,68 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 2,72 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 0,34 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,41 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,68 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Usi (Coordonarea cu Beneficiar) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tamplarii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Finisari pardosea |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.1. Rampa de acces |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 8,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,24 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 1,20 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,40 |  |  |
| 58 | CI24A |  | Placarea pereului cu placi antiderapante ( Patrat Ciocolata OL-13) |  |  | m2 |  | 8,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 30,84 |  |  |
|  | 2670112202052c |  | Placi ciocolata 22mm |  |  | m2 |  | 8,16 |  |  |
|  | 2462106110554 |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  | kg |  | 46,40 |  |  |
|  | 2653102100853 |  | Praimer (grund) |  |  | kg |  | 1,20 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 1,60 |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 0,16 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 2,74 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
| 59 | CG18A1apl |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp,cu piatra artificiala de cosauti color (26,5x12,5x1,8cm) |  |  | m |  | 12,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 10,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 24,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 267011220440pp |  | Plinte - piatra artificiala de cosauti color (26,5x12,5x1,8cm) |  |  | m |  | 12,24 |  |  |
|  | 2523156718142 |  | Profil PVC margine gresie si faianta |  |  | m |  | 12,00 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 1,20 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Rampa de acces |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.2. Trepte scarilor de acces |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 40,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 6,00 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 61 | CI24A |  | Placarea pereului cu placi antiderapante ( Patrat Ciocolata OL-13) |  |  | m2 |  | 40,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 154,20 |  |  |
|  | 2670112202052c |  | Placi ciocolata 22mm |  |  | m2 |  | 40,80 |  |  |
|  | 2462106110554 |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  | kg |  | 232,00 |  |  |
|  | 2653102100853 |  | Praimer (grund) |  |  | kg |  | 6,00 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 8,00 |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 0,80 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 13,72 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,44 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |  |
| 62 | CG18A1apl |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp,cu piatra artificiala de cosauti color (26,5x12,5x1,8cm) |  |  | m |  | 24,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 21,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,40 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 48,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,14 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 267011220440pp |  | Plinte - piatra artificiala de cosauti color (26,5x12,5x1,8cm) |  |  | m |  | 24,48 |  |  |
|  | 2523156718142 |  | Profil PVC margine gresie si faianta |  |  | m |  | 24,00 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 2,40 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Trepte scarilor de acces |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.3. Incaperi oficii si cabinete medicale |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | IzF04J2 |  | Strat de Folie hidroizolatie 90g/m2, asezata cu suprapunerile nelipite |  |  | m2 |  | 140,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 2,80 |  |  |
|  | 2524217304418122 |  | Folie hidroizolatie 90g/m2 |  |  | m2 |  | 151,20 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
| 64 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Pat din beton cl. B7,5 gr,=100mm |  |  | m3 |  | 14,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 53,90 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,10 |  |  |
|  | 266310210000042 |  | Beton cl. B7,5 |  |  | m3 |  | 14,49 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,41 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 3,50 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 5,60 |  |  |
| 65 | CA04K |  | Beton turnat in placi, beton monolit celular fibros in grosime 100 mm si turnarea cu pompa Beton de polistiren |  |  | m3 |  | 14,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 12,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,40 |  |  |
|  | 2663102100910 |  | Beton de polistiren |  |  | m3 |  | 14,92 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,18 |  |  |
|  | 2410520006800 |  | Autopompa |  |  | h-ut |  | 1,40 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 2,80 |  |  |
| 66 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa ф3 mm,pas 150x150mm (0.72 kg/m2) |  |  | kg |  | 100,800 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,52 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,50 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 101,81 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,01 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 30,24 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
| 67 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 140,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 84,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 820,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 5,88 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,40 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,20 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,68 |  |  |
| 68 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm |  |  | m2 |  | 140,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 14,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,80 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 204,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 3,92 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,12 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,68 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,84 |  |  |
| 69 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie (STAS 6787-80) gr.=10 mm |  |  | m2 |  | 140,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 315,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 35,00 |  |  |
|  | 266111280070047 |  | Gresie (STAS 6787-80) gr.=10 mm |  |  | m2 |  | 144,20 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 567,00 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 42,00 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 2 800,00 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 126,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 6,30 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,68 |  |  |
| 70 | CG18A1apl |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, Profil PVC margine gresie |  |  | m |  | 150,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 135,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,00 |  |  |
|  | 2323232 |  | Coltar PVC |  |  | m |  | 150,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 300,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,90 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,23 |  |  |
|  | 2670112204400 |  | Plinte sau scafe din gresie ceramica |  |  | m |  | 153,00 |  |  |
|  | 2523156718142 |  | Profil PVC margine gresie si faianta |  |  | m |  | 150,00 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 15,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incaperi oficii si cabinete medicale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.4. Incaperile nr.7,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | IzF04J2 |  | Strat de Folie hidroizolatie 90g/m2, asezata cu suprapunerile nelipite |  |  | m2 |  | 13,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,26 |  |  |
|  | 2524217304418122 |  | Folie hidroizolatie 90g/m2 |  |  | m2 |  | 14,04 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 72 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Pat din beton cl. B7,5 gr,=100mm |  |  | m3 |  | 0,130 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,08 |  |  |
|  | 266310210000042 |  | Beton cl. B7,5 |  |  | m3 |  | 0,13 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
| 73 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Strat de termoizolant din cimentopolisterol gr.=100mm |  |  | m3 |  | 0,130 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,08 |  |  |
|  | 266310210000022 |  | Cimentopolisterol |  |  | m3 |  | 0,13 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
| 74 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  | m2 |  | 13,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,52 |  |  |
|  | 2413317346000114 |  | Mastic bituminos |  |  | kg |  | 3,90 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
| 75 | IzF04B |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Izol sau hidroizol |  |  | m2 |  | 13,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,04 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 19,50 |  |  |
|  | 2682132601626147 |  | Membrana bituminoasa polimerica |  |  | m2 |  | 14,30 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 3,90 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 13,00 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
| 76 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa ф3 mm,pas 150x150mm (0.72 kg/m2) |  |  | kg |  | 9,360 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,23 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,05 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 9,45 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,81 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 77 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 13,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 7,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,30 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 169,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,55 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,13 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,39 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
| 78 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm |  |  | m2 |  | 13,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 1,30 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,26 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 111,80 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,36 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
| 79 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie (STAS 6787-80) gr.=10 mm |  |  | m2 |  | 13,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 29,25 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,25 |  |  |
|  | 266111280070047 |  | Gresie (STAS 6787-80) gr.=10 mm |  |  | m2 |  | 13,39 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 52,65 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 3,90 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 260,00 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 11,70 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,59 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
| 80 | CG18A1apl |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, Profil PVC margine gresie |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 13,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,50 |  |  |
|  | 2323232 |  | Coltar PVC |  |  | m |  | 15,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 30,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,09 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2670112204400 |  | Plinte sau scafe din gresie ceramica |  |  | m |  | 15,30 |  |  |
|  | 2523156718142 |  | Profil PVC margine gresie si faianta |  |  | m |  | 15,00 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 1,50 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incaperile nr.7,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.5. Incaperea nr.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | TsC53A |  | Compactarea pamintului cu pietris |  |  | 100m2 |  | 0,850 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,79 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 4,34 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,42 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 1,82 |  |  |
| 82 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris de fractiune mica 20-40, gr.=150mm |  |  | m3 |  | 12,750 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 12,62 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 14,66 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,28 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 2,68 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 5,36 |  |  |
| 83 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris de fractiune mica 5-20, gr.=50mm |  |  | m3 |  | 4,250 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,21 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 4,89 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,42 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,89 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 1,78 |  |  |
| 84 | IzF04J2 |  | Strat de Folie hidroizolatie 90g/m2, asezata cu suprapunerile nelipite |  |  | m2 |  | 85,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,70 |  |  |
|  | 2524217304418122 |  | Folie hidroizolatie 90g/m2 |  |  | m2 |  | 91,80 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 85 | CG48A |  | Pardoseli industriale de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. / Consum plasa sudata ф5 100x100 - 2,9300 kg/m2; consum beton cl.C16/20 - 0,1500 m3/m2 |  |  | m2 |  | 85,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 66,30 |  |  |
|  | 266310210000060 |  | Beton cl.C16/20 |  |  | m3 |  | 13,00 |  |  |
|  | 2872122005460 |  | Plasa de otel sudata ф5 100x100 |  |  | kg |  | 254,03 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 390,15 |  |  |
|  | 2873122000752 |  | Piese inglobate |  |  | kg |  | 4,51 |  |  |
|  | 2524217304418 |  | Banda din polietilena flexibila |  |  | m2 |  | 2,25 |  |  |
|  | 2430117326845 |  | Lac-retinerea apei MASTERKURE-113 |  |  | l |  | 13,00 |  |  |
|  | 2430226100802 |  | Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110 |  |  | l |  | 0,33 |  |  |
|  | 2682117345590 |  | Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm |  |  | m |  | 25,14 |  |  |
|  | 2682117345591 |  | Obturator din material plastic MASTEP LEX 474 |  |  | kg |  | 1,66 |  |  |
|  | 2524217304419 |  | Banda din polietilena cu strat lipicios A50 |  |  | m |  | 49,42 |  |  |
|  | 2881116002697 |  | Disc din diamant D-350 mm |  |  | buc |  | 0,35 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |  |
|  | 2952270003103 |  | Vibrator |  |  | h-ut |  | 1,72 |  |  |
|  | 2940340004215 |  | Masini pentru lucrari de finisare cu beton |  |  | h-ut |  | 3,48 |  |  |
|  | 2940420007694 |  | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) |  |  | h-ut |  | 1,02 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |  |
|  | 2410520006800 |  | Autopompa |  |  | h-ut |  | 1,39 |  |  |
| 86 | CG48A1 |  | Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 150mm |  |  | m2 |  | -85,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | -1,25 |  |  |
|  | 266310210000060 |  | Beton cl.C16/20 |  |  | m3 |  | -4,34 |  |  |
|  | 2952270003103 |  | Vibrator |  |  | h-ut |  | -0,42 |  |  |
|  | 2940420007696 |  | Taietor de rosturi |  |  | h-ut |  | -0,42 |  |  |
|  | 2410520006800 |  | Autopompa |  |  | h-ut |  | -0,42 |  |  |
| 87 | CG18A |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m |  | 85,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 63,75 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,50 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 170,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,51 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,42 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,13 |  |  |
|  | 2670112204400 |  | Plinte sau scafe din gresie ceramica |  |  | m |  | 86,70 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 8,50 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,85 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incaperea nr.15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.6. Pereul cladirii |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | TsC53A |  | Compactarea pamintului cu prundis |  |  | 100m2 |  | 0,500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,40 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 2,55 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,25 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 1,07 |  |  |
| 89 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa ф3 mm,pas 150x150mm (0.72 kg/m2) |  |  | kg |  | 36,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,90 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,18 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 36,36 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,36 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 10,80 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 90 | CA02C01 |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B7.5 gr.100 mm |  |  | m3 |  | 5,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 19,25 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,25 |  |  |
|  | 266310210007 |  | Beton B7.5 |  |  | m3 |  | 5,15 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,51 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,25 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 2,00 |  |  |
| 91 | CI24A |  | Placarea pereului cu placi antiderapante ( Patrat Ciocolata OL-13) |  |  | m2 |  | 50,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 192,75 |  |  |
|  | 2670112202052c |  | Placi ciocolata 22mm |  |  | m2 |  | 51,00 |  |  |
|  | 2462106110554 |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  | kg |  | 290,00 |  |  |
|  | 2653102100853 |  | Praimer (grund) |  |  | kg |  | 7,50 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 10,00 |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,25 |  |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 17,15 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,80 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |
| 92 | CO03A |  | Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa B7,5-BP100.20.8 |  |  | m |  | 50,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 31,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,00 |  |  |
|  | 26631021b7,5 |  | Beton clasa..B7,5 |  |  | m3 |  | 0,75 |  |  |
|  | 2666122800301BP100.20.8 |  | Bordura pentru trotuare BP100.20.8 |  |  | m |  | 50,25 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 2,60 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 668,75 |  |  |
|  | 1421102200161 |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm |  |  | m3 |  | 1,55 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 2,00 |  |  |
|  | 2952270004001 |  | Malaxor argila |  |  | h-ut |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereul cladirii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisari pardosea |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Finisari tavan |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.1. Tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 140,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 21,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 287,00 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 560,00 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 147,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,10 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.2. Tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  | m2 |  | 12,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 22,92 |  |  |
|  | 266210270100051 |  | Placi ghips-carton hidrofug gr.=12,5 mm |  |  | m2 |  | 12,66 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 11,08 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 26,53 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 28,34 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 9,14 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 3,27 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 1,06 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 19,90 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 195,25 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,57 |  |  |
| 95 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog |  |  | m2 |  | 12,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,36 |  |  |
|  | 241658610530345 |  | Supraton LUX |  |  | kg |  | 1,80 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,60 |  |  |
| 96 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 12,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 5,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 12,66 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 97 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog |  |  | m2 |  | 12,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,36 |  |  |
|  | 241658610530345 |  | Supraton LUX |  |  | kg |  | 1,80 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,60 |  |  |
| 98 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 12,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 5,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 12,66 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 99 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog |  |  | m2 |  | 12,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,36 |  |  |
|  | 241658610530345 |  | Supraton LUX |  |  | kg |  | 1,80 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,60 |  |  |
| 100 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 12,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 6,60 |  |  |
|  | 24301161038090 |  | Vopsea latex lavabila |  |  | kg |  | 4,80 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,72 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.3. Tip 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Betogrund sau analog |  |  | m2 |  | 47,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,41 |  |  |
|  | 2416586105303186 |  | Grund Betogrund |  |  | kg |  | 7,05 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,35 |  |  |
| 102 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 47,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 71,91 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 335,58 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,19 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,71 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,92 |  |  |
| 103 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog |  |  | m2 |  | 47,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,41 |  |  |
|  | 2416586105303188 |  | Grund Supraton LUX |  |  | kg |  | 7,05 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,35 |  |  |
| 104 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 47,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 21,15 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,70 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 49,58 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
| 105 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog |  |  | m2 |  | 47,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,41 |  |  |
|  | 2416586105303188 |  | Grund Supraton LUX |  |  | kg |  | 7,05 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,35 |  |  |
| 106 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 47,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 25,85 |  |  |
|  | 2430116103800193 |  | Vopsea latex lavabila |  |  | kg |  | 18,80 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 2,82 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 23,50 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,35 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.4. Tip 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | CR03A |  | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti |  |  | m3 |  | 0,100 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,20 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2010102906900 |  | Rigle de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
|  | 2874115825455 |  | Suruburi patrate M 16 x 200 |  |  | buc |  | 0,35 |  |  |
|  | 2874115841069 |  | Piulite patrate M 16 |  |  | buc |  | 0,35 |  |  |
|  | 2874125883079 |  | Saibe M 16 |  |  | buc |  | 0,35 |  |  |
|  | 2420157327500 |  | Lindatox 20 % concentratie |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
| 108 | CK17F |  | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de mase plastice/// Lambriu plastic latimea 250 mm |  |  | m2 |  | 15,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 17,25 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 6,76 |  |  |
|  | 25211067183910 |  | Profil (la lambriuri ) din mase plastice 250mm |  |  | m2 |  | 15,78 |  |  |
|  | 2430226102550 |  | Chit PVA-PVC |  |  | kg |  | 4,51 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 3,01 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  | 0,45 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 10,52 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisari tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7. Finisari pereti |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7.1. Tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 450,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 13,50 |  |  |
|  | 241658610530379 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 67,50 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 22,50 |  |  |
| 110 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 450,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 549,00 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 3 213,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,80 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 35,55 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 7,20 |  |  |
| 111 | CL17C apl |  | Confectii metalice diverse, montate aparent (coltar.el-te de protective) Profil de colt aluminiu perforat 23x23x2500mm EXTRA 1ml-100gr |  |  | kg |  | 45,200 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 6,33 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,45 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,45 |  |  |
|  | 281123630980c |  | Confectii metalice diverse Profil de colt aluminiu perforat 23x23x2500mm EXTRA |  |  | kg |  | 45,20 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,90 |  |  |
| 112 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 450,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 13,50 |  |  |
|  | 241658610530379 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 67,50 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 22,50 |  |  |
| 113 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 450,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 202,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 45,00 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 474,70 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,45 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,45 |  |  |
| 114 | CN34A |  | Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti (Tapet vopsibil din fibra de sticla tip rogojca b=1.06m , adeziv p-u tapet din fibra de sticla cu norma de consum 0,05kg-m2)(Coordonarea cu Beneficiar) |  |  | m2 |  | 100,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 60,00 |  |  |
|  | 21241173529041 |  | Tapet vopsibil din fibra de sticla tip rogojca |  |  | m2 |  | 110,00 |  |  |
|  | 24621061105511 |  | Adeziv pentru tapet din fibra de sticla |  |  | kg |  | 5,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 10,00 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 50,00 |  |  |
|  | 2670112202950 |  | Bagheta |  |  | m |  | 45,00 |  |  |
| 115 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 350,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 70,00 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 385,00 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 52,50 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
| 116 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 450,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 13,50 |  |  |
|  | 241658610530379 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 67,50 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 22,50 |  |  |
| 117 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 450,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 247,50 |  |  |
|  | 24301161038080 |  | Vopsea lavabila |  |  | kg |  | 180,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 27,00 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 225,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 22,50 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,90 |  |  |
| 118 | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  |  | kg |  | 13,500 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,94 |  |  |
|  | 1421302200465 |  | Colorant (material hidrofug) |  |  | kg |  | 13,77 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7.2. Tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 95,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 133,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 28,50 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 997,50 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 2,85 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,66 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,38 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,76 |  |  |
| 120 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  | m2 |  | 95,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 3,80 |  |  |
|  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  | kg |  | 28,50 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 121 | IzF04A |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 95,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 3,80 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 161,50 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 32,30 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,06 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 107,35 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 1,24 |  |  |
| 122 | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute (25x50cm coordonat cu Benificiar+ Profil PVC margine gresie si faianta 40ml) |  |  | m2 |  | 95,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 156,75 |  |  |
|  | 266111-600x200-800 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 97,87 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  | kg |  | 355,02 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 45,10 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 1 919,00 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,19 |  |  |
|  | 2523156718142 |  | Profil PVC margine gresie si faianta |  |  | m |  | 47,98 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,95 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisari pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8. Balustrade(Coordonarea cu Beneficiar) |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | CH06A |  | Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h=900 mm, in set conform Plansei 22 din 12/2023 SA (Coordonarea cu Beneficiar) |  |  | m |  | 28,000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 25,20 |  |  |
|  | 28121063057134 |  | Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h=900 mm |  |  | m |  | 28,00 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,80 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 1,68 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 19,60 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,70 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 5,60 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Balustrade(Coordonarea cu Beneficiar) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.9. Finisari pereti exteriori |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | CB14C |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) |  |  | m2 |  | 240,000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 144,00 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |
|  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 3,60 |  |  |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  | h-ut |  | 2 400,00 |  |  |
| 125 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog |  |  | m2 |  | 212,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 6,36 |  |  |
|  | 2416586105303315 |  | Grund Betonocontact |  |  | kg |  | 31,80 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 10,60 |  |  |
| 126 | IzF55C |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 135kg/m3 gr.=100mm; consum: Cornier din aluminiu l = 3m - 0,1320 m/m2 |  |  | m2 |  | 156,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 295,15 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 65,21 |  |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  | kg |  | 630,24 |  |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  | kg |  | 787,80 |  |  |
|  | 2682162611371071 |  | Placi vata minerala 135kg/m3 gr.=100mm |  |  | m2 |  | 168,59 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 173,32 |  |  |
|  | 2710703501057 |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  | m |  | 20,80 |  |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  |  | buc |  | 1 260,48 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 3,90 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,53 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 4,68 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 3,28 |  |  |
| 127 | IzF55C |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 135kg/m3 gr.=150mm; consum: Cornier din aluminiu l = 3m - 0,1320 m/m2 |  |  | m2 |  | 56,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 105,95 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 23,41 |  |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  | kg |  | 226,24 |  |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  | kg |  | 282,80 |  |  |
|  | 268216261137107 |  | Placi vata minerala 135kg/m3 gr.=150mm |  |  | m2 |  | 60,52 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 62,22 |  |  |
|  | 2710703501057 |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  | m |  | 7,47 |  |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  |  | buc |  | 452,48 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,40 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,19 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 1,68 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,18 |  |  |
| 128 | CK26B |  | Glafuri aluminiu soclu (цокольный капельник разв.= 160мм) |  |  | m |  | 75,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 24,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |
|  | 274312354902626 |  | цокольный капельник разв.= 160мм |  |  | m |  | 75,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 300,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,75 |  |  |
| 129 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  | m2 |  | 212,000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 25,44 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  | kg |  | 87,98 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 10,60 |  |  |
| 130 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare "maro luminos" |  |  | m2 |  | 145,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 176,90 |  |  |
|  | 26531021008311373 |  | Tink de culoare "maro luminos" |  |  | kg |  | 333,50 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,58 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 0,87 |  |  |
| 131 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare "maro inchis" |  |  | m2 |  | 13,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 15,86 |  |  |
|  | 265310210083110 |  | Tink de culoare "maro inchis" |  |  | kg |  | 29,90 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
| 132 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare "alba" |  |  | m2 |  | 54,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 65,88 |  |  |
|  | 265310210083111 |  | Tink de culoare "alba" |  |  | kg |  | 124,20 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,22 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 0,32 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisari pereti exteriori |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.10. Finisari glafuri exterioare |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | IzF55E |  | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=30 mm л=135 kg/m3 |  |  | m2 |  | 43,600 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 104,38 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 23,06 |  |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  | kg |  | 176,14 |  |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  | kg |  | 220,18 |  |  |
|  | 2521302602909187 |  | Vata minerala gr.=30 mm л=135 kg/m3 |  |  | m2 |  | 47,12 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 55,93 |  |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  |  | buc |  | 352,29 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,09 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 13,08 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,92 |  |  |
| 134 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 43,600 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,31 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 6,54 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,18 |  |  |
| 135 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare "maro inchis" |  |  | m2 |  | 43,600 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 53,19 |  |  |
|  | 265310210083110 |  | Tink de culoare "maro inchis" |  |  | kg |  | 100,28 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,17 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisari glafuri exterioare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.11. Soclu |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer sau analog |  |  | m2 |  | 28,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,12 |  |  |
|  | 2413317346000228 |  | Primer |  |  | kg |  | 8,40 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 137 | IzF04A |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 pentru 2 straturi |  |  | m2 |  | 28,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 2,24 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 95,20 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 19,04 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,03 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 63,28 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,73 |  |  |
| 138 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata BP-4 100x100 (2,00 kg/m2) |  |  | kg |  | 61,600 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,46 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,31 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 62,22 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,31 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,62 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 18,48 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 139 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 28,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 39,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,40 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 294,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,84 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
| 140 | CF17B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utialj pentru grosimea startului finala de 30 mm |  |  | m2 |  | 28,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,84 |  |  |
|  | 2664102100000116 |  | Mortar M100 |  |  | m3 |  | 0,34 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
| 141 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog |  |  | m2 |  | 28,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,84 |  |  |
|  | 2416586105303315 |  | Grund Betonocontact |  |  | kg |  | 4,20 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,40 |  |  |
| 142 | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni se coordoneaza cu Benificiar -piatra casauti sur |  |  | m2 |  | 28,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 81,20 |  |  |
|  | 2670112202051 |  | Placi din ceramica cosauti |  |  | m2 |  | 28,85 |  |  |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  |  | kg |  | 124,43 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 12,16 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,31 |  |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 2,04 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Soclu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelt de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Benificiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Solutii arhitecturale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj (Coordonarea cu Beneficiar) |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | Pret furnizor |  | Porti cu lant si mecanizm de fixare inhidere, sectionale industriale cu deschidere mecanica, culoare gri, inclusiv accesoriile necesare cu suprafata de 10.56 m2 pentru o boxa, la o poarta mont. usa |  |  | m2 |  | 21,120 |  |  |
|  | 9876789 |  | Porti cu lant si mecanizm de fixare inhidere, sectionale industriale cu deschidere mecanica, culoare gri, inclusiv accesoriile necesare cu suprafata de 10.56 m2 pentru o boxa cu o usa (Coordonarea cu Beneficiar) |  |  | м2 |  | 21,12 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj (Coordonarea cu Beneficiar) |  |  |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total cu Bd |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

Deviz-oferta  № 2-1-3

Retele de apeduct si canalizare (Nr.12/2023-RAC)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  | Denumire lucrări |  |  | U.M. |  | Cantitate conform datelor din proiect |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Utilaj sanitar |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 9,25 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  |  | buc |  | 5,15 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 5,10 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 5,10 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 3,06 |  |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 10,20 |  |  |
| 2 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 8,25 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
| 3 | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 9,40 |  |  |
|  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  |  | buc |  | 2,12 |  |  |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  | buc |  | 2,10 |  |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  | buc |  | 2,10 |  |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  | buc |  | 2,10 |  |  |
|  | 2874134203260 |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  |  | buc |  | 2,10 |  |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  | m |  | 2,10 |  |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  | buc |  | 2,10 |  |  |
|  | 2875114200400 |  | Tragator pt. closet |  |  | buc |  | 2,10 |  |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  |  | buc |  | 2,10 |  |  |
|  | 2513736621595 |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  |  | buc |  | 2,10 |  |  |
| 4 | SC10B |  | Bideu din semiportelan, portelan sanitar, echipat cu baterie amestecatoare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,60 |  |  |
|  | 2622102449001 |  | Bideu |  |  | buc |  | 1,03 |  |  |
|  | 29131242014010 |  | Baterie amestecatoare cu dn=1/2" pentru bideu |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 2513734203160 |  | Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4" |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |
|  | 2521216717051 |  | Teava din material plastic dn =32 mm |  |  | m |  | 0,61 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj sanitar |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Sistemul A1,T3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Piese |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | SD19C |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Robinet cu bila si fluture de actionare ф40 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,46 |  |  |
|  | 291312450315012 |  | Robinet cu bila si fluture de actionare ф40 |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
| 6 | SD19C |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Robinet cu bila si fluture de actionare ф32 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,46 |  |  |
|  | 291312450315130 |  | Robinet cu bila si fluture de actionare ф32 |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
| 7 | SD19B |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" / Robinet cu bila si fluture de actionare ф25 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,56 |  |  |
|  | 291312450315013 |  | Robinet cu bila si fluture de actionare ф25 |  |  | buc |  | 2,03 |  |  |
| 8 | SD19A |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet cu bila si fluture de actionare ф20 |  |  | buc |  | 14,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,22 |  |  |
|  | 291312450315014 |  | Robinet cu bila si fluture de actionare ф20 |  |  | buc |  | 14,21 |  |  |
| 9 | IC30D |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel / Imbinare flexibila |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,27 |  |  |
|  | 252315671380012 |  | Imbinare flexibila |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Piese |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2. Conducte |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | SA17C |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm / Teava din polipropilena PP-R sub presiune PN16 ф40х3.5 |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |
|  | 252121671705022 |  | Teava din polipropilena PP-R sub presiune PN16 ф40х3.5 |  |  | m |  | 10,20 |  |  |
|  | 252315671943022 |  | Cot din PPR ф40 |  |  | buc |  | 0,60 |  |  |
|  | 252315671945022 |  | Teu din PPR ф40 |  |  | buc |  | 1,50 |  |  |
|  | 252315671946022 |  | Reductie din PPR ф40 |  |  | buc |  | 0,50 |  |  |
|  | 252315671940022 |  | Mufa din PPR ф40 |  |  | buc |  | 0,90 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
| 11 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie ПЭП pentru conductele ф40 |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 4,20 |  |  |
|  | 33205173522323 |  | Tub de izolatie ПЭП pentru conductele ф40 |  |  | m |  | 10,82 |  |  |
| 12 | SA17B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm / Teava din polipropilena PP-R sub presiune PN16 ф32х3.5 |  |  | m |  | 13,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,08 |  |  |
|  | 252121671705024 |  | Teava din polipropilena PP-R sub presiune PN16 ф32х3.5 |  |  | m |  | 13,26 |  |  |
|  | 252315671943024 |  | Cot din PPR ф32 |  |  | buc |  | 0,78 |  |  |
|  | 252315671945024 |  | Teu din PPR ф32 |  |  | buc |  | 1,95 |  |  |
|  | 252315671946024 |  | Reductie din PPR ф32 |  |  | buc |  | 0,65 |  |  |
|  | 252315671940024 |  | Mufa din PPR ф32 |  |  | buc |  | 1,17 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,26 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
| 13 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie ПЭП pentru conductele ф32 |  |  | m |  | 13,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 5,46 |  |  |
|  | 33205173522325 |  | Tub de izolatie ПЭП pentru conductele ф32 |  |  | m |  | 14,06 |  |  |
| 14 | SA17A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava din polipropilena PP-R sub presiune PN16 ф25х2.8 |  |  | m |  | 8,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,12 |  |  |
|  | 252121671705026 |  | Teava din polipropilena PP-R sub presiune PN16 ф25х2.8 |  |  | m |  | 8,16 |  |  |
|  | 252315671943026 |  | Cot din PPR ф25 |  |  | buc |  | 0,48 |  |  |
|  | 252315671945026 |  | Teu din PPR ф25 |  |  | buc |  | 1,20 |  |  |
|  | 252315671946026 |  | Reductie din PPR ф25 |  |  | buc |  | 0,40 |  |  |
|  | 252315671940027 |  | Mufa din PPR ф25 |  |  | buc |  | 0,72 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
| 15 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie ПЭП pentru conductele ф25 |  |  | m |  | 8,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 3,36 |  |  |
|  | 33205173522327 |  | Tub de izolatie ПЭП pentru conductele ф25 |  |  | m |  | 8,65 |  |  |
| 16 | SA15B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava din polipropilena PP-R sub presiune PN16 ф20x2.3 |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 12,60 |  |  |
|  | 252121671705028 |  | Teava din polipropilena PP-R sub presiune PN16 ф20x2.3 |  |  | m |  | 20,40 |  |  |
|  | 252315671943028 |  | Cot din PPR ф20 |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  | 252315671945028 |  | Teu din PPR ф20 |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 252315671946028 |  | Reductie din PPR ф20 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2523156719530 |  | Racord drept M x Fe |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,40 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,84 |  |  |
| 17 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie ПЭП pentru conductele ф20 |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 8,40 |  |  |
|  | 33205173522329 |  | Tub de izolatie ПЭП pentru conductele ф20 |  |  | m |  | 21,63 |  |  |
| 18 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  | m |  | 51,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 8,16 |  |  |
| 19 | SF05C |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  |  | m |  | 51,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,55 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Conducte |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul A1,T3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Sistema C1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1. Piese |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | SB28B |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / Sifon de pardosea ф110 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,29 |  |  |
|  | 25231267211533 |  | Sifon de pardosea ф110 |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
| 21 | SB28A |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Sifon de pardosea ф50 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,25 |  |  |
|  | 25231267211532 |  | Sifon de pardosea ф50 |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
| 22 | SB28A |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Rigola de dus cu montaj in perete d40 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,25 |  |  |
|  | 25231267211500 |  | Sifon Rigola de dus cu montaj in perete |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
| 23 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa de curatire PP ф110 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,84 |  |  |
|  | 2523156721023 |  | Piesa de curatire PP ф110 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
| 24 | SA40A |  | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / Manson antiincediu ф110 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,00 |  |  |
|  | 287527733052235 |  | Manson antiincediu ф110 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2874115833877 |  | Suruburi cu autofiletare zincate |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2874115883746 |  | Saibe zincate cu diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,52 |  |  |
| 25 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Clapeta de aerisire ф50 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,22 |  |  |
|  | 252315672103736 |  | Clapeta de aerisire ф50 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Piese |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.2. Conducte |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava din polipropilena pentru canalizare PP ф110 |  |  | m |  | 30,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 9,60 |  |  |
|  | 252121672016037 |  | Teava din polipropilena pentru canalizare PP ф110 |  |  | m |  | 30,90 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,45 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,45 |  |  |
| 27 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava din polipropilena pentru canalizare PP ф50 |  |  | m |  | 12,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 252121672016039 |  | Teava din polipropilena pentru canalizare PP ф50 |  |  | m |  | 12,36 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
| 28 | AcD21A |  | Turnarea betonului C15 in straturi cu grosimea de 5-20 cm, pentru completari egalizari, pante si umpluturi la canale in executie prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m |  |  | m3 |  | 0,100 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 0,86 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton C15 |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952270003706 |  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  | 2952270003799 |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
| 29 | SB10E |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie din PP 110x110 |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,20 |  |  |
|  | 252315672101542 |  | Ramificatie din PP 110x110 |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,70 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
| 30 | SB10E |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie din PP 110x50 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,60 |  |  |
|  | 252315672101543 |  | Ramificatie din PP 110x50 |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,35 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
| 31 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot din PP ф110 45* |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,36 |  |  |
|  | 252315672103748 |  | Cot din PP ф110 45* |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,42 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
| 32 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot din PP ф50 45* |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,76 |  |  |
|  | 252315672103749 |  | Cot din PP ф50 45* |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
| 33 | SF04A |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  | 10 m |  | 4,200 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,34 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Conducte |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema C1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Sistemul A1,T3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 11-04-004-01 |  | Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t / stingtor tip Buran-2,5 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,10 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant cu ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1010380 |  | Vopsele de ulei si alchidice: culori albe, minerale, insolubile in apa, pasta, din litopon, "МА-021" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,41 |  |  |
|  | 1130227 |  | Email "ХВ-124" de protectie, verde |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009055 |  | Borne de cablu din cupru |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 5220075 |  | Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61" |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,43 |  |  |
|  | 030401 |  | Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 5,79 (0,59) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,49 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,47 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul A1,T3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de tansport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Sistemul A1,T3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | Stingtor tip Buran-2,5 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 600590 |  | Stingtor tip Buran-2,5 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul A1,T3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

Deviz-oferta  № 2-1-4

Incalzire, ventilare, conditionare (12/2023-IVC)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  | Denumire lucrări |  |  |  | U.M. |  |  | Cantitate conform datelor din proiect |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator panou otel Korado RK sau analog tip 22 H=500 L=1000 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,500 |  |
|  | 28221157000001 |  | Radiator tip 22 H=500 L=1000 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,003 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 3,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,200 |  |
| 2 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Radiator panou otel Korado RK sau analog tip 22 H=500 L=1100 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,650 |  |
|  | 28221157000002 |  | Radiator tip 22 H=500 L=1100 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,250 |  |
| 3 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Radiator panou otel Korado RK sau analog tip 22 H=500 L=1400 |  |  |  | buc |  |  | 5,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 3,250 |  |
|  | 28221157000003 |  | Radiator tip 22 H=500 L=1400 |  |  |  | buc |  |  | 5,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,040 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,250 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 20,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 1,250 |  |
| 4 | IB06C |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm / Radiator panou otel Korado RK sau analog tip 22 H=500 L=1800 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,600 |  |
|  | 28221157000004 |  | Radiator tip 22 H=500 L=1800 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,100 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,600 |  |
| 5 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator panou otel Korado RK sau analog tip 22 H=900 L=500 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,500 |  |
|  | 28221157000005 |  | Radiator tip 22 H=900 L=500 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,003 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 3,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,200 |  |
| 6 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Radiator panou otel Korado RK sau analog tip 33 H=500 L=1200 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 2,600 |  |
|  | 28221157000006 |  | Radiator tip 33 H=500 L=1200 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,016 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,032 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,200 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 16,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 1,000 |  |
| 7 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Radiator panou otel Korado RK sau analog tip 33 H=500 L=1400 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,300 |  |
|  | 28221157000007 |  | Radiator tip 33 H=500 L=1400 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,016 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,100 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,500 |  |
| 8 | IB06D |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm / Radiator panou otel Korado RK sau analog tip 33 H=500 L=1600 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,000 |  |
|  | 28221157000008 |  | Radiator tip 33 H=500 L=1600 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 6,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,300 |  |
| 9 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator panou otel Korado RK sau analog tip 33 H=900 L=900 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,500 |  |
|  | 28221157000009 |  | Radiator tip 33 H=900 L=900 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,003 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 3,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,200 |  |
| 10 | IB05B |  | Radiatoare din fonta, corpul de radiator avind 11-20 elemente / Radiator fonta Termo 500/130 sau analog, 20 sectii |  |  |  | buc |  |  | 3,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 7,500 |  |
|  | 282211570000010 |  | Radiator fonta Termo 500/130 sau analog, 20 sectii |  |  |  | buc |  |  | 3,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,120 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,240 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,150 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 12,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,750 |  |
| 11 | IB20A |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  |  |  | buc |  |  | 45,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 6,750 |  |
|  | 2822115708001 |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  |  | buc |  |  | 45,000 |  |
|  | 2523156719287 |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  |  |  | buc |  |  | 90,000 |  |
|  | 2874115836521 |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  |  | buc |  |  | 90,000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 4,500 |  |
| 12 |  |  | Kit montaj radiator |  |  |  | buc |  |  | 21,000 |  |
|  | 610 |  | Kit montaj radiator |  |  |  | buc |  |  | 21,000 |  |
| 13 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" / Кран маевского |  |  |  | buc |  |  | 3,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,300 |  |
|  | 291313450000013 |  | Кран маевского |  |  |  | buc |  |  | 3,000 |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  |  | buc |  |  | 0,300 |  |
| 14 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Вентиль радиаторный подающий прямой Dn15 |  |  |  | buc |  |  | 21,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 3,780 |  |
|  | 287527420270014 |  | Вентиль радиаторный подающий прямой Dn15 |  |  |  | buc |  |  | 21,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,252 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,504 |  |
| 15 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Обратный кран прямой с функцией запора и опорожнения Dn15 tip Danfoss RLV sau analog |  |  |  | buc |  |  | 21,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 3,780 |  |
|  | 287527420270015 |  | Обратный кран прямой с функцией запора и опорожнения Dn15 tip Danfoss RLV |  |  |  | buc |  |  | 21,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,252 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,504 |  |
| 16 | IC46A |  | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm / Распределительный коллектор из труб электросварных ф57x2.5 L=1400 на 4 контура в изоляции FLEXOROCK b=50 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 6,800 |  |
|  | 291312412410016 |  | Распределительный коллектор из труб электросварных ф57x2.5 L=1400 на 4 контура в изоляции FLEXOROCK b=50 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | 2710403615911 |  | Tabla groasa 10 x 1000 |  |  |  | kg |  |  | 0,060 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,250 |  |
|  | 2875274418000 |  | Flansa oarba |  |  |  | buc |  |  | 0,100 |  |
| 17 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Трехходовой отключающий вентиль ф10 для приборов КИП |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,600 |  |
|  | 287527420510017 |  | Трехходовой отключающий вентиль ф10 для приборов КИП |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,060 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,128 |  |
| 18 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" / Автоматический воздушник Dn15 с краном шаровым для отключения Р=10 бар |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,800 |  |
|  | 291313450000018 |  | Автоматический воздушник Dn15 с краном шаровым для отключения Р=10 бар |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  |  | buc |  |  | 0,800 |  |
| 19 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Кран шаровый Dn15 Р=10 бар |  |  |  | buc |  |  | 6,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,900 |  |
|  | 287527420510018 |  | Кран шаровый Dn15 Р=10 бар |  |  |  | buc |  |  | 6,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,090 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,192 |  |
| 20 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Кран шаровый Dn20 Р=10 бар |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,600 |  |
|  | 287527420510019 |  | Кран шаровый Dn20 Р=10 бар |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,060 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,128 |  |
| 21 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Кран шаровый Dn25 Р=10 бар |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,300 |  |
|  | 287527420510020 |  | Кран шаровый Dn25 Р=10 бар |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,064 |  |
| 22 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Вентиль сливной Dn15 |  |  |  | buc |  |  | 14,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 2,100 |  |
|  | 287527420510021 |  | Вентиль сливной Dn15 |  |  |  | buc |  |  | 14,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,210 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,448 |  |
| 23 | IC11A |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" / Трубы стальные водогазопроводные легкие Dn15 |  |  |  | m |  |  | 43,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 15,050 |  |
|  | 252121670100015 |  | Teava din otel dn15 |  |  |  | m |  |  | 43,645 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 1,505 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,215 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,129 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,602 |  |
| 24 | IC11A |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" / Трубы стальные водогазопроводные легкие Dn15 (fitinguri) |  |  |  | m |  |  | 12,900 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 4,515 |  |
|  | 252121670100015 |  | Teava din otel dn15 |  |  |  | m |  |  | 13,094 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,452 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,064 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,039 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,181 |  |
| 25 | IC11B |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Трубы стальные водогазопроводные легкие Dn20 |  |  |  | m |  |  | 73,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 29,200 |  |
|  | 252121670100020 |  | Teava din otel Dn20 |  |  |  | m |  |  | 74,095 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 4,672 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,241 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,219 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 2,190 |  |
| 26 | IC11B |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Трубы стальные водогазопроводные легкие Dn20 (fitinguri) |  |  |  | m |  |  | 21,900 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 8,760 |  |
|  | 252121670100020 |  | Teava din otel Dn20 |  |  |  | m |  |  | 22,228 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 1,402 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,372 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,066 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,657 |  |
| 27 | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Трубы стальные водогазопроводные легкие Dn25 |  |  |  | m |  |  | 6,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 2,880 |  |
|  | 252121670100025 |  | Teava din otel Dn25 |  |  |  | m |  |  | 6,090 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,384 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,102 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,018 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,180 |  |
| 28 | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Трубы стальные водогазопроводные легкие Dn25 (fitinguri) |  |  |  | m |  |  | 1,800 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,864 |  |
|  | 252121670100025 |  | Teava din otel Dn25 |  |  |  | m |  |  | 1,827 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,115 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,031 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,054 |  |
| 29 | IC11D |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Трубы стальные водогазопроводные легкие Dn32 |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,560 |  |
|  | 252121670100032 |  | Teava din otel Dn32 |  |  |  | m |  |  | 1,015 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,086 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,024 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,003 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,038 |  |
| 30 | IC11D |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Трубы стальные водогазопроводные легкие Dn32 (fitinguri) |  |  |  | m |  |  | 0,300 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,168 |  |
|  | 252121670100032 |  | Teava din otel Dn32 |  |  |  | m |  |  | 0,304 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,026 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,007 |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,001 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,011 |  |
| 31 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  |  | kg |  |  | 80,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 18,400 |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  |  | kg |  |  | 80,000 |  |
| 32 | RpIF12A |  | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei |  |  |  | m |  |  | 123,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 18,450 |  |
|  | 2430226101260 |  | Grund minium |  |  |  | kg |  |  | 1,845 |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei |  |  |  | kg |  |  | 3,690 |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto |  |  |  | l |  |  | 1,230 |  |
|  | 2430117326844 |  | Lac rezistent la temperatura |  |  |  | kg |  |  | 1,845 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 6,150 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 6,150 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 6,150 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,246 |  |
| 33 | RpIF09D1 |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Izolatie pentru tevi tip FLEXOROCK gr.30 mm, pentru dn15 |  |  |  | m |  |  | 43,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 27,090 |  |
|  | 332051735223371 |  | Izolatie pentru tevi tip FLEXOROCK gr.30 mm, pentru dn15 |  |  |  | m |  |  | 46,504 |  |
| 34 | RpIF09D1 |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Izolatie pentru tevi tip FLEXOROCK gr.30 mm, pentru dn20 |  |  |  | m |  |  | 73,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 45,990 |  |
|  | 33205173522337 |  | Izolatie pentru tevi tip FLEXOROCK gr.30 mm, pentru dn20 |  |  |  | m |  |  | 78,950 |  |
| 35 | RpIF09D1 |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Izolatie pentru tevi tip FLEXOROCK gr.30 mm, pentru dn25 |  |  |  | m |  |  | 6,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 3,780 |  |
|  | 33205173522339 |  | Izolatie pentru tevi tip FLEXOROCK gr.30 mm, pentru dn25 |  |  |  | m |  |  | 6,489 |  |
| 36 | RpIF09D1 |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm / Izolatie pentru tevi tip FLEXOROCK gr.30 mm, pentru dn32 |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,630 |  |
|  | 332051735223391 |  | Izolatie pentru tevi tip FLEXOROCK gr.30 mm, pentru dт32 |  |  |  | m |  |  | 1,082 |  |
| 37 | IC35B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Труба полипропиленовая с антидиффузным слоем tip Fiber Basalt Plus "WavinEkoplastik" sau analog PN 25 bar, T=90*C, ф20x2.8 |  |  |  | m |  |  | 50,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 17,500 |  |
|  | 252121671000020 |  | Teava din polietilena sau polipropilena tip Fiber Basalt Plus "WavinEkoplastik" sau analog PN 25 bar, T=90*C, ф20x2.8 |  |  |  | m |  |  | 51,500 |  |
| 38 | IC35B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Труба полипропиленовая с антидиффузным слоем tip Fiber Basalt Plus "WavinEkoplastik" sau analog PN 25 bar, T=90*C, ф20x2.8 (fitinguri) |  |  |  | m |  |  | 32,500 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 11,375 |  |
|  | 252121671000020 |  | Teava din polietilena sau polipropilena tip Fiber Basalt Plus "WavinEkoplastik" sau analog PN 25 bar, T=90*C, ф20x2.8 |  |  |  | m |  |  | 33,475 |  |
| 39 | IC35C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Труба полипропиленовая с антидиффузным слоем tip Fiber Basalt Plus "WavinEkoplastik" sau analog PN 25 bar, T=90*C, ф25x3.5 |  |  |  | m |  |  | 87,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 34,800 |  |
|  | 252121671000025 |  | Teava din polietilena sau polipropilena tip Fiber Basalt Plus "WavinEkoplastik" sau analog PN 25 bar, T=90*C, ф25x3.5 |  |  |  | m |  |  | 89,610 |  |
| 40 | IC35C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Труба полипропиленовая с антидиффузным слоем tip Fiber Basalt Plus "WavinEkoplastik" sau analog PN 25 bar, T=90*C, ф25x3.5 (fitinguri) |  |  |  | m |  |  | 56,550 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 22,620 |  |
|  | 252121671000025 |  | Teava din polietilena sau polipropilena tip Fiber Basalt Plus "WavinEkoplastik" sau analog PN 25 bar, T=90*C, ф25x3.5 |  |  |  | m |  |  | 58,246 |  |
| 41 | IC35D |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Труба полипропиленовая с антидиффузным слоем tip Fiber Basalt Plus "WavinEkoplastik" sau analog PN 25 bar, T=90*C, ф32x4.4 |  |  |  | m |  |  | 2,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,900 |  |
|  | 252121671000032 |  | Teava din polietilena sau polipropilena tip Fiber Basalt Plus "WavinEkoplastik" sau analog PN 25 bar, T=90*C, ф32x4.4 |  |  |  | m |  |  | 2,060 |  |
| 42 | IC35D |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Труба полипропиленовая с антидиффузным слоем tip Fiber Basalt Plus "WavinEkoplastik" sau analog PN 25 bar, T=90*C, ф32x4.4 (fitinguri) |  |  |  | m |  |  | 1,300 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,585 |  |
|  | 252121671000032 |  | Teava din polietilena sau polipropilena tip Fiber Basalt Plus "WavinEkoplastik" sau analog PN 25 bar, T=90*C, ф32x4.4 |  |  |  | m |  |  | 1,339 |  |
| 43 | RpIF09C1 |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Izolatie pentru tevi Thermaflex sau analog b=9-13 mm, pentru ф20 |  |  |  | m |  |  | 50,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 29,000 |  |
|  | 3320517352231 |  | Izolatie pentru tevi Thermaflex sau analog b=9-13 mm, pentru ф20 |  |  |  | m |  |  | 54,075 |  |
| 44 | RpIF09C1 |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Izolatie pentru tevi Thermaflex sau analog b=9-13 mm, pentru ф25 |  |  |  | m |  |  | 87,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 50,460 |  |
|  | 3320517352232 |  | Izolatie pentru tevi Thermaflex sau analog b=9-13 mm, pentru ф25 |  |  |  | m |  |  | 94,090 |  |
| 45 | RpIF09C1 |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm / Izolatie pentru tevi Thermaflex sau analog b=9-13 mm, pentru ф32 |  |  |  | m |  |  | 2,000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 1,160 |  |
|  | 3320517352233 |  | Izolatie pentru tevi Thermaflex sau analog b=9-13 mm, pentru ф32 |  |  |  | m |  |  | 2,163 |  |
| 46 | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice / aplicativ, Защитный короб плинтусного типа (inclusiv elementele necesare montarii) |  |  |  | m |  |  | 70,000 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 5,600 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,700 |  |
|  | 252110671839323 |  | Защитный короб плинтусного типа (inclusiv elementele necesare montarii) |  |  |  | m |  |  | 70,000 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 420,000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,700 |  |
| 47 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Дренажная насадка со штуцером под шланг + вентиль сливной Dn15 к крану RLV |  |  |  | buc |  |  | 3,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |
|  | 287527420510047 |  | Дренажная насадка со штуцером под шланг + вентиль сливной Dn15 к крану RLV |  |  |  | buc |  |  | 3,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,096 |  |
| 48 | ID05A |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 32 mm / Задвижка стальная ф32 (Dn32) P= 10 bar |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,200 |  |
|  | 287527420500048 |  | Задвижка стальная ф32 (Dn32) P= 10 bar |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | 287527442820032 |  | Flansa rotunda libera d.32 |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  |  | buc |  |  | 16,000 |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  | buc |  |  | 16,000 |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  |  | buc |  |  | 16,000 |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,240 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,680 |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,200 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |
| 49 | IE01A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp |  |  |  | m2 |  |  | 12,210 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 6,471 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 1,221 |  |
| 50 | IE02A |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp |  |  |  | m2 |  |  | 12,210 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 5,739 |  |
| 51 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  | m |  |  | 259,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 23,310 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 10,360 |  |
| 52 | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  |  | m |  |  | 3,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,330 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |
| 53 | IE04A |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  | m |  |  | 259,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 20,720 |  |
| 54 | IE04B |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  |  | m |  |  | 3,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,300 |  |
| 55 | IE08A |  | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp |  |  |  | m2 |  |  | 12,210 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 4,029 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 3,052 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Отопление |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | RpCU05G1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat D100mm d160mm |  |  |  | buc |  |  | 6,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,300 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 3,180 |  |
| 57 | VA05A |  | Montarea canalelor de ventilare din tabla zincata sau aluminiu , gata confectionate, avind diametrul 125mm b=0,5 |  |  |  | m |  |  | 51,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 66,300 |  |
|  | 2521305734007125 |  | Canal de ventilatie din ALP d.125 mm, b=0,5 mm |  |  |  | m |  |  | 52,540 |  |
| 58 | IzH07B |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Armaflex-HT б=32 ISOVER ISOTEC KIM-AL sau analog |  |  |  | m2 |  |  | 51,000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 23,868 |  |
|  | 268216261130569e |  | Armaflex-HT б=32 ISOVER ISOTEC KIM-AL |  |  |  | m2 |  |  | 51,918 |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,459 |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,091 |  |
| 59 | IzI23B |  | Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru mai mare de 200 mm |  |  |  | m2 |  |  | 51,000 |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  |  | h-om |  |  | 10,965 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 3,774 |  |
|  | 25231567167831 |  | Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm |  |  |  | m2 |  |  | 60,935 |  |
|  | 11111000100135 |  | Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband) |  |  |  | kg |  |  | 14,183 |  |
| 60 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla , cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - BMA-0 300x150 Brofer |  |  |  | buc |  |  | 3,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,410 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,090 |  |
|  | 2811236306200315 |  | Grila ventilatie BMA-0 300x150 Brofer |  |  |  | buc |  |  | 3,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,500 |  |
| 61 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Регулируемая решетка (диффузор) ф160 |  |  |  | buc |  |  | 3,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 2,940 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,510 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,135 |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,120 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,180 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 84,000 |  |
|  | 287411576570056 |  | Регулируемая решетка (диффузор) ф160 |  |  |  | buc |  |  | 3,000 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 1,800 |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 84,000 |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 84,000 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,540 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,060 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,600 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,060 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,128 |  |
| 63 | IA18B |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control / Манометр |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,800 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,024 |  |
| 64 | IA18A |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda / Термометр стеклянный |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,280 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,024 |  |
| 65 | IA18I |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru / Бобышка, расширение |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 4,200 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,372 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,184 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,080 |  |
|  | 2722103305566 |  | Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2" |  |  |  | m |  |  | 0,800 |  |
|  | 2875274120391 |  | Mufa fonta M2 Dn 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,048 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,096 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Отопление |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | VC07A |  | Montarea ventilatoarelor circulare de baie silentios |  |  |  | buc |  |  | 3,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 34,650 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,300 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,450 |  |
| 67 | VB01A |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip - VTK 100-160 cu inel separabil ,,Sistemair,, |  |  |  | buc |  |  | 6,000 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 20,640 |  |
|  | 2710403701203 |  | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,120 |  |
|  | 2710703500025 |  | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm |  |  |  | kg |  |  | 15,000 |  |
|  | 2521306716872 |  | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 |  |  |  | kg |  |  | 0,090 |  |
|  | 2710603420201 |  | Otel patrat lam.cald D = 14 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,510 |  |
|  | 2710603402869 |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,570 |  |
|  | 2874115842659 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 |  |  |  | buc |  |  | 24,000 |  |
|  | 2874115842600 |  | Piulite hexagonale M8 |  |  |  | buc |  |  | 6,000 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,660 |  |
|  | 2710403603798 |  | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 |  |  |  | kg |  |  | 0,084 |  |
|  | 2710403604481 |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  |  |  | kg |  |  | 2,280 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 12,900 |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime |  |  |  | kg |  |  | 10,560 |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  |  | 0,600 |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  |  | kg |  |  | 6,000 |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,000 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,900 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,120 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  | Ручной балансировочный вентиль Dn15 tip MSV-BD sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 70017 |  | Ручной балансировочный вентиль Dn15 tip MSV-BD |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
| 69 |  |  | Ручной балансировочный вентиль Dn20 tip MSV-BD sau analog |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | 70018 |  | Ручной балансировочный вентиль Dn20 tip MSV-BD |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
| 70 |  |  | Ручной балансировочный вентиль Dn25 tip MSV-BD sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 70019 |  | Ручной балансировочный вентиль Dn25 tip MSV-BD |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
| 71 |  |  | Манометр технический Р=10 бар |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | 70025 |  | Манометр технический Р=10 бар |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
| 72 |  |  | Термометр стеклянный Р=10 бар |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | 70026 |  | Термометр стеклянный Р=10 бар |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
| 73 |  |  | Бобышка для установки манометра на трубопровод ф50 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | 70027 |  | Бобышка для установки манометра на трубопровод ф50 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
| 74 |  |  | Расширение для установки термометра на трубопроводе ф50 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  | 70028 |  | Расширение для установки термометра на трубопроводе ф50 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Отопление |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  | Узел прохода через кровлю с кольцом для сбора конденсата УП1-13 0315 серия 5,904-45 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
|  | 700100 |  | Узел прохода через кровлю с кольцом для сбора конденсата УП1-13 0315 серия 5,904-45 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |
| 76 |  |  | Ventilator circular de baie silentios, tip Ventilator 100 C Productibilite 95m3/h , garantie 1 an |  |  |  | buc |  |  | 3,000 |  |
|  | 214100 |  | Ventilator circular de baie silentios, tVentilator 100 C Productibilite 95m3/h , garantie 1 an |  |  |  | buc |  |  | 3,000 |  |
| 77 |  |  | Clapeta autoreglabila VTK-160 cu inel separabil ,,Sistemair,, garantie 1 an |  |  |  | buc |  |  | 3,000 |  |
|  | 214101 |  | Clapeta autoreglabila VTK-160 cu inel separabil ,,Sistemair,, , garantie 1 an |  |  |  | buc |  |  | 3,000 |  |
| 78 |  |  | Clapeta autoreglabila VTK-100 cu inel separabil ,,Sistemair,, garantie 1 an |  |  |  | buc |  |  | 3,000 |  |
|  | 214102 |  | Clapeta autoreglabila VTK-100 cu inel separabil ,,Sistemair,, , garantie 1 an |  |  |  | buc |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taxa pe valoare adaugata |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |

Deviz-oferta  № 2-1-5

Retele electrice interioare (12/2023-IEI/EEF)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  | Denumire lucrări |  |  | U.M. |  | Cantitate conform datelor din proiect |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpEJ08B |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp |  |  | m |  | 65,000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 9,75 |  |
| 2 | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  | m |  | 65,000 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 19,50 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 110,50 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,032 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,65 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,975 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,30 |  |
| 3 | RpEJ08E |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x100 cmp |  |  | m |  | 10,000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 4,50 |  |
| 4 | RpEJ09E |  | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp |  |  | m |  | 10,000 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 4,50 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 22,50 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,005 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,001 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,20 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |
| 5 | RpCU05A1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 110,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,20 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,30 |  |
| 6 | RpCU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 110,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 7,70 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,80 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 24,20 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,11 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,55 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,10 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,65 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 / TG-1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,37 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |
| 8 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A / Separator de sarcina |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,12 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,098 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,44 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,028 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,44 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 12,20 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,04 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,024 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |
| 9 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A / Intrerupatoare automate diferentiale |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,92 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,007 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,343 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 8,54 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,098 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 8,54 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,042 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,252 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 42,70 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,14 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,042 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,084 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |
| 10 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A / Intrerupatoare automate |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 18,72 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,588 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 14,64 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,168 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 14,64 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,432 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 73,20 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,24 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,144 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |
| 11 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A / Declansator |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,56 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,001 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,049 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,036 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,10 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
| 12 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 / TG-2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,37 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |
| 13 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A / Separator de sarcina |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,56 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,001 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,049 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,036 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,10 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
| 14 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A / Intrerupatoare automate |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,48 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,392 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 9,76 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,112 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 9,76 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,288 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 48,80 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,16 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,096 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,32 |  |
| 15 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A / Intrerupatoare automate diferentiale |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,12 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,098 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,44 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,028 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,44 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 12,20 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,04 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,024 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |
| 16 | 08-03-603-1 |  | Cutie cu transformatori coboritori |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,43 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,04 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |
| 17 | 08-03-573-6 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500 / BZUM |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,37 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,31 |  |
| 18 | 08-03-521-15 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A / ВР32И |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,81 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,53 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,07 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,10 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,38 |  |
| 19 | 08-03-523-1 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A / ППНИ-33 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,51 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,003 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,477 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,015 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,009 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,042 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |
| 20 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 100 А / ОПС1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,32 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,004 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,38 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,014 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,047 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,10 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,009 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,036 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |
| 21 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 100 А / Intrerupatoare automate |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,64 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,76 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,44 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,028 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,44 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,028 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,094 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 12,20 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,04 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,018 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |
| 22 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A / Intrerupatoare automate |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,56 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,001 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,049 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,036 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,10 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
| 23 | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,87 |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |
| 24 | 10-08-003-03 |  | Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare 230V 1kVA 0,8kW |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,00 |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,30 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,016 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |
| 25 | RpEF13C |  | Montarea corpurilor de iluminat de perete. Corp de iluminat "EXIT" cu acumulator |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 3,66 |  |
| 26 | Pret de piata |  | Corp de iluminat "EXIT" cu acumulator |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 000056 |  | Corp de iluminat "EXIT" cu acumulator |  |  | buc |  | 3,00 |  |
| 27 | 08-03-594-14 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED |  |  | 100 buc |  | 0,260 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 69,42 |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,039 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 2,704 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,78 |  |
|  | 5009089 |  | Profil de montaj perforat |  |  | buc |  | 31,20 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,014 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,026 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,109 |  |
| 28 | 08-03-594-13 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Copruri de iluminat LED |  |  | 100 buc |  | 0,140 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 30,94 |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,021 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,456 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,42 |  |
|  | 5009089 |  | Profil de montaj perforat |  |  | buc |  | 16,80 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,007 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,014 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,059 |  |
| 29 | 08-03-593-6 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / Corpuri de iluminat LED |  |  | 100 buc |  | 0,150 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,245 |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,612 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,306 |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,153 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,047 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 3,84 |  |
| 30 | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,140 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,592 |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 14,28 |  |
| 31 |  |  | Interupator incorcorabil 10A 250V IP44 dublu |  |  | buc |  | 14,000 |  |
|  | 11110001000241 |  | Intrerupator incorcorabil 10A 250V IP44 |  |  | buc |  | 14,14 |  |
| 32 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,050 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,61 |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 5,10 |  |
| 33 |  |  | Interupator incorcorabil 10A 250V IP44 unitar |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 111100010002411 |  | Intrerupator incorcorabil 10A 250V IP44 unitar |  |  | buc |  | 5,05 |  |
| 34 | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,050 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,64 |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 5,10 |  |
| 35 | pret furnizor |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP22, 10A, 250V |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 3120255519102 |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP22, 10A, 250V |  |  | buc |  | 5,00 |  |
| 36 | 08-03-591-1 |  | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa |  |  | 100 buc |  | 0,050 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,975 |  |
|  | 1011477 |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,051 |  |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  |  | 100 buc |  | 0,051 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,006 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,32 |  |
| 37 | pret furnizor |  | Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP54, 10A, 250V |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 3120255519103 |  | Intrerupator cu 1 clapa, instalatie deschisa cu legare la pamint, IP54, 16A, 250V |  |  | buc |  | 5,00 |  |
| 38 | 08-03-591-7 |  | Comutator tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,658 |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 2,04 |  |
| 39 | pret furnizor |  | Comutator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clape, IP20, 10A, 220V |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 3120255519109 |  | Comutator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clape, IP20, 10A, 220V |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 40 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,420 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,002 |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,63 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 42,84 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,176 |  |
| 41 | pret furnizor |  | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP23, 16A, 250V |  |  | buc |  | 42,000 |  |
|  | 3120275536102 |  | Priza instalatie inchisa, cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V |  |  | buc |  | 42,00 |  |
| 42 |  |  | Rame cu 2 locuri |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 162532 |  | Rame cu 2 locuri |  |  | buc |  | 6,00 |  |
| 43 |  |  | Rame cu 3 locuri |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 1625323 |  | Rame cu 3 locuri |  |  | buc |  | 7,00 |  |
| 44 | 08-03-591-6 |  | Comutator tip neingropat, la instalatie deschisa |  |  | 100 buc |  | 0,080 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,112 |  |
|  | 1011477 |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,163 |  |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  |  | 100 buc |  | 0,082 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,009 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,512 |  |
| 45 | pret furnizor |  | Priza instalatie deschisa cu legare la pamint, IP54, 16A, 250V |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 31202755361024 |  | Priza instalatie deschisa cu legare la pamint, IP54, 16A, 250V |  |  | buc |  | 8,00 |  |
| 46 | 10-06-037-12 |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie |  |  | 100 buc |  | 0,160 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,955 |  |
|  | 1010985 |  | Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп" |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,32 |  |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  |  | t |  | 0,005 |  |
| 47 |  |  | Cutie de distributie KMT-010-005 103x50mm |  |  | buc |  | 16,000 |  |
|  | 57072019640 |  | Cutie de distributie KMT-010-005 103x50mm |  |  | buc |  | 16,00 |  |
| 48 |  |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare |  |  | buc |  | 57,000 |  |
|  | 57072019643 |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare |  |  | buc |  | 57,00 |  |
| 49 | 08-02-412-2 k=0.5man |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 k=0.5manopera |  |  | 100 m |  | 3,990 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,446 |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 1,237 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 3,192 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 48,678 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,20 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,08 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,638 |  |
| 50 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 |  |  | m |  | 377,000 |  |
|  | 46072019315 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 |  |  | m |  | 377,00 |  |
| 51 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.4x1,5 mm2 |  |  | m |  | 22,000 |  |
|  | 46072019415 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.4x1,5 mm2 |  |  | m |  | 22,00 |  |
| 52 | 08-02-412-3 k=0.5man |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 k=0.5manopera |  |  | 100 m |  | 3,960 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 15,563 |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,004 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,079 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 1,228 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 3,168 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 48,312 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,198 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,079 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 1,267 |  |
| 53 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2 |  |  | m |  | 396,000 |  |
|  | 46072019325 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2 |  |  | m |  | 396,00 |  |
| 54 | 08-02-412-4 k=0.5man |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 k=0.5manopera |  |  | 100 m |  | 0,530 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,936 |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,005 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,082 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,212 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 3,233 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,013 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,005 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,085 |  |
| 55 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x4,0 mm2 |  |  | m |  | 53,000 |  |
|  | 46072019540 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x4,0 mm2 |  |  | m |  | 53,00 |  |
| 56 | 08-02-412-5 k=0.5man |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 k=0.5manopera |  |  | 100 m |  | 0,110 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,803 |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,034 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,088 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 1,342 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,006 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,002 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,044 |  |
| 57 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x10,0 mm2 |  |  | m |  | 11,000 |  |
|  | 460720195100 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x10,0 mm2 |  |  | m |  | 11,00 |  |
| 58 | 08-02-409-1k=0.5man |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru pina la 25 mm k=0.5manopera |  |  | 100 m |  | 6,330 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 75,327 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,013 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 84,822 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 84,822 |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 1,266 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 6,33 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 42,411 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 113,94 |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 11,394 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 30,637 |  |
| 59 |  |  | Труба гофрированная ПВХ d=20мм |  |  | m |  | 365,000 |  |
|  | 671-20 |  | Труба гофрированная ПВХ d=20мм |  |  | m |  | 365,00 |  |
| 60 |  |  | Труба гофрированная ПВХ d=25мм |  |  | m |  | 168,000 |  |
|  | 671-25 |  | Труба гофрированная ПВХ d=25мм |  |  | m |  | 168,00 |  |
| 61 | 08-02-407-6 k=0.5man |  | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm k=0.5manopera |  |  | 100 m |  | 0,800 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,60 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 9,76 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 9,76 |  |
|  | 1109105 |  | Piulite de montare de legare la pamint |  |  | 100 buc |  | 0,20 |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 0,002 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,816 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 4,80 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,064 |  |
|  | 5009627 |  | Banda "ФУМ" |  |  | kg |  | 0,024 |  |
|  | 655-20 |  | Труба стальная электросварная прямошовная ф20мм |  |  | m |  | 80,00 |  |
| 62 |  |  | Труба стальная электросварная прямошовная ф20мм |  |  | m |  | 52,000 |  |
|  | 655-20 |  | Труба стальная электросварная прямошовная ф20мм |  |  | m |  | 52,00 |  |
| 63 |  |  | Труба стальная электросварная прямошовная ф25мм |  |  | m |  | 28,000 |  |
|  | 655-25 |  | Труба стальная электросварная прямошовная ф25мм |  |  | m |  | 28,00 |  |
| 64 | 08-02-407-7k=0.5man |  | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 40 mm k=0.5manopera |  |  | 100 m |  | 0,040 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,474 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,488 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,488 |  |
|  | 1109105 |  | Piulite de montare de legare la pamint |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,041 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 0,24 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,003 |  |
|  | 5009627 |  | Banda "ФУМ" |  |  | kg |  | 0,001 |  |
| 65 |  |  | Труба стальная электросварная прямошовная ф40мм |  |  | m |  | 4,000 |  |
|  | 655-40 |  | Труба стальная электросварная прямошовная ф40мм |  |  | m |  | 4,00 |  |
| 66 | 08-02-396-6 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m |  |  | 100 m |  | 0,200 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,88 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,50 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,08 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,50 |  |
| 67 | pret furnizor |  | Металлический кабельный короб КП-50х35х1,2mm |  |  | m.l. |  | 20,000 |  |
|  | 6502235 |  | Металлический кабельный короб КП-50х35х1,2mm |  |  | m |  | 20,50 |  |
| 68 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat Projector LED 10W cu sensor de miscare termen de garantie 36 luni |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,12 |  |
| 69 |  |  | Projector LED 10W cu sensor de miscare termen de garantie 36 luni |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 2752744005018 |  | Projector LED 10W cu sensor de miscare termen de garantie 36 luni |  |  | buc |  | 4,16 |  |
| 70 | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Sensor de miscare |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,00 |  |
| 71 |  |  | Sensor de miscare tavan cu 3 butoane de reglare, raza de actiune 360 grade la 10 m |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 6666000 |  | Sensor de miscare tavan cu 3 butoane de reglare, raza de actiune 360 grade la 10 m |  |  | buc |  | 4,00 |  |
| 72 | 10-04-066-05 |  | Aparataj de perete: Sonerie |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,00 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,002 |  |
| 73 |  |  | Sonerie prin fir in set cu buton |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 777002213 |  | Sonerieprin fir in set cu buton |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 74 | 08-02-472-6 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,030 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,57 |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,246 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,246 |  |
|  | 1019373 |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,045 |  |
|  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat |  |  | 10 buc |  | 0,402 |  |
| 75 | 08-02-472-2 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,250 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,15 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1019373 |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm |  |  | t |  | 0,032 |  |
| 76 | 08-02-472-3 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 100 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,160 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,464 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1019373 |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm |  |  | t |  | 0,013 |  |
| 77 | 08-02-472-9 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm |  |  | 100 m |  | 0,140 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,982 |  |
|  | 1011613 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm |  |  | t |  | 0,035 |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,148 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,148 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,336 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,21 |  |
|  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat |  |  | 10 buc |  | 1,876 |  |
| 78 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, L=3.0 m |  |  | 10 buc |  | 0,300 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,487 |  |
|  | 10116151 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  | kg |  | 22,23 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,001 |  |
| 79 | RpEJ05D |  | Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 30,00 |  |
|  | 3410540004803 |  | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t |  |  | h-ut |  | 1,60 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |
| 80 | pret furnizor |  | Tablou de distributie din metal montat incastrat, avind capacitatea de 36 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ЩРв-36зк-1-36 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 60032023B36 |  | Boxa ЩРв-36з-0 36 УХЛ3, IP31 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 81 |  |  | Intrerupator de sarcina Iн=20А, tip BH32/3P/20A sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 6303BH3220 |  | Intrerupator de sarcina Iн=20А, tip BH32/3P/20A |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 82 |  |  | Intrerupator de sarcina Iн=32А, tip BH32/3P/32A sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 6303BH3232 |  | Intrerupator de sarcina Iн=32А, tip BH32/3P/32A |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 83 |  |  | Intrerupator automat de curent diferentiat, Iн=20А, 30mA, tip АВДТ32/С20/30mA sau analog |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 6303AVDT322030 |  | Intrerupator automat de curent diferentiat, Iн=20А, 30mA, tip АВДТ32/С20/30mA |  |  | buc |  | 7,00 |  |
| 84 |  |  | Intrerupator automat monopolar, car.B, Iн=6А, tip BA47-29/1P/B6A sau analog |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 6303BA471B6 |  | Intrerupator automat monopolar, car.B, Iн=6А, tip BA47-29/1P/B 10A |  |  | buc |  | 12,00 |  |
| 85 | pret furnizor |  | Bobina de declansare cu contact comutator PH47 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 600320232130 |  | Bobina de declansare cu contact comutator PH47 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 86 | pret furnizor |  | Tablou de distributie din metal montat incastrat, avind capacitatea de 12 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ЩРв-12зк-1-36 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 60032023B12 |  | Boxa ЩРв-12з-1-36, IP31 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 87 |  |  | Intrerupator de sarcina Iн=20А, tip BH32/3P/20A sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 6303BH3220 |  | Intrerupator de sarcina Iн=20А, tip BH32/3P/20A |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 88 |  |  | Intrerupator automat monopolar, car.B, Iн=6А, tip BA47-29/1P/B10A sau analog |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 6303BA471B6 |  | Intrerupator automat monopolar, car.B, Iн=6А, tip BA47-29/1P/B 10A |  |  | buc |  | 8,00 |  |
| 89 |  |  | Intrerupator automat de curent diferentiat, Iн=20А, 30mA, tip АВДТ32/С20/30mA sau analog |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 6303AVDT322030 |  | Intrerupator automat de curent diferentiat, Iн=20А, 30mA, tip АВДТ32/С20/30mA |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 90 |  |  | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25-220/12В |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 63031342 |  | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25-220/12В |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 91 | pret furnizor |  | Cofret metalic de tip DDE-3-63A, 380/220V, IP54, dimensiuni 525(h) x 375 x 165 mm. |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 6003202354BZ363 |  | Cofret metalic de tip DDE-3-63A |  |  | buc |  | 6,00 |  |
| 92 | pret furnizor |  | Intrerupator cu pirghie basculant ВР32И-31A-30220, 100A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 60032023009 |  | Intrerupator cu pirghie basculant ВР32И-31A-30220, 100A |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 93 | pret furnizor |  | Sigurante fuzibile ППНИ-33, In=40A |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 600320230091 |  | Sigurante fuzibile ППНИ-33, In=40A |  |  | buc |  | 3,00 |  |
| 94 | pret furnizor |  | Descarcator de joasa tensiune ОПС1-В 4Р 30/60кА 400В |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 60032023010 |  | Descarcator de joasa tensiune ОПС1-В 4Р 30/60кА 400В |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 95 |  |  | Intrerupator automat tripolar, car.C, Iн=40А, tip BA47-29/3P/C40A sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 6303BA47340 |  | Intrerupator automat tripolar, car.C, Iн=40А, tip BA47-29/3P/C40A |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 96 |  |  | Intrerupator automat tripolar, car.C, Iн=32А, tip BA47-29/3P/C32A sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 6303BA47332 |  | Intrerupator automat tripolar, car.C, Iн=32А, tip BA47-29/3P/C32A |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 97 |  |  | Intrerupator automat tripolar, car.C, Iн=10А, tip BA47-29/3P/C10A sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 6303BA47310 |  | Intrerupator automat tripolar, car.C, Iн=10А, tip BA47-29/3P/C10A |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 98 | pret furnizor |  | Contor electric, conectare directa, 380/220V, In=5-80A, ZMR-110-380/220V |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 60032023011 |  | Contor electric, conectare directa, 380/220V, In=5-80A, ZMR-110-380/220V |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 99 |  |  | UPS DKC RAM BAT seria "Small Basic" 230V-1 kVA-0,8 kW |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 65102023020 |  | UPS DKC RAM BAT seria "Small Basic" 230V-1 kVA-0,8 kW |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 100 |  |  | Acumulator SMALL B1 EXT 36V, 6x7Ah |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 65102023021 |  | Acumulator SMALL B1 EXT 36V, 6x7Ah |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 101 |  |  | Panel LED 48W, incastrat in tavan armstrong, tensiune de alimentare: 85-265V, 6000K, 4320Lm, IP20,marime: 596*596mm, iluminare din 4 parti, disfuzer: LGP- acrilat, 120 grade, carcasa aluminiu,cu termenul de garantie cel putin 36 luni, sau analog |  |  | buc |  | 26,000 |  |
|  | 65102023C022 |  | Panel LED 48W, incastrat in tavan armstrong, tensiune de alimentare: 85-265V, 6000K, 4320Lm, IP20,marime: 596*596mm, iluminare din 4 par?i, disfuzer: LGP- acrilat, 120 grade, carcasa aluminiu,cu termenul de garan?ie cel putin 36 luni, sau analog |  |  | buc |  | 26,00 |  |
| 102 |  |  | Corp de iluminat, exterior 2*36W, IP65, complect echipat cu tuburi led 18W lumina alba rece 5500k 980lum. 600mm, radiator din aluminium pentru tuburi led, termen de garantie a tubului 36 luni, sau analog |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 65102023C023 |  | Corp de iluminat, exterior 2*36W, IP65, complect echipat cu tuburi led 18W lumina alba rece 5500k 980lum. 600mm, radiator din aluminium pentru tuburi led, termen de garan?ie a tubului 36 luni, sau analog |  |  | buc |  | 5,00 |  |
| 103 |  |  | Corp de iluminat LED rotund, exterior sau interior, 18W, 6000K, 1350 Lm, termen de garantie 36 luni, sau analog |  |  | buc |  | 15,000 |  |
|  | 65102023C024 |  | Corp de iluminat LED rotund, exterior sau interior, 18W, 6000K, 1350 Lm, termen de garan?ie 36 luni, sau analog |  |  | buc |  | 15,00 |  |
| 104 |  |  | Corp de iluminat, exterior 2*18W, IP65, complect echipat cu tuburi led 9W lumina alba rece 5500k 980lum. 600mm, radiator din aluminium pentru tuburi led, termen de garantie a tubului 36 luni, sau analog |  |  | buc |  | 9,000 |  |
|  | 65102023C025 |  | Corp de iluminat, exterior 2*18W, IP65, complect echipat cu tuburi led 9W lumina alba rece 5500k 980lum. 600mm, radiator din aluminium pentru tuburi led, termen de garan?ie a tubului 36 luni, sau analog |  |  | buc |  | 9,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

Deviz-oferta  № 2-1-6

Semnalizarea de incendiu (12/20233-SI)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  | Denumire lucrări |  |  | U.M. |  | Cantitate conform datelor din proiect |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpEJ08C |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp |  |  | m |  | 12,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2,40 |  |  |
| 2 | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  | m |  | 12,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 3,60 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 20,40 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,006 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
| 3 | RpCU05D1 |  | Executarea strapungerilor in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,40 |  |  |
| 4 | RpEJ09A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 11,20 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 8,80 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ch de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Benificiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 10-08-001-01 |  | Aparate receptoare: Dispozitive "SI" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 24,00 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,40 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,056 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
| 6 | 10-08-002-02 |  | Avertizoare "ПС" automatice: Detector de fum |  |  | buc |  | 21,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 42,00 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 5,25 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 3,36 |  |  |
| 7 | 10-08-002-01 |  | Avertizoare "ПС" automatice: Detector de caldura |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,00 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1010329 |  | Clei "88-СА" |  |  | kg |  | 0,035 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,70 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,014 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |  |
| 8 | 10-08-002-02 |  | Avertizoare "ПС" automatice: Declansator manual de alarma de incendiu |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,00 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,64 |  |  |
| 9 | 08-03-593-10 |  | Semnalizator optic si acustic, exterior/interior |  |  | 100 buc |  | 0,03 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,946 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,122 |  |  |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,034 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,768 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,034 |  |  |
| 10 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv - Acumulator |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
| 11 | 11-04-004-01 |  | Aparat de tavan: modul de stingere |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,20 |  |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,053 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,814 |  |  |
|  | 5009055 |  | Borne de cablu din cupru |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 5220075 |  | Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61" |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 030401 |  | Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 5,79 (0,59) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,98 |  |  |
| 12 | 08-02-409-1 k=0.5 man |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm k=0.5 man |  |  | 100 m |  | 2,20 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 26,18 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,005 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 2,112 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 29,48 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 29,48 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,44 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 2,20 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 14,74 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 39,60 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 3,96 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,242 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 34,76 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 5,94 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 10,648 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,242 |  |  |
| 13 | pret furnizor |  | Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm |  |  | m.l. |  | 220,00 |  |  |
|  | 5309022 |  | Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm |  |  | m |  | 225,50 |  |  |
| 14 | 08-02-412-1 k=0.5 man |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  | 100 m |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,61 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,62 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 1,60 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 24,40 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,10 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,04 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,32 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 15 | pret furnizor |  | Cablu rezistent la foc de tip КПСнг(А)-FRLS-1x2x0.8 mmp |  |  | m.l. |  | 200,00 |  |  |
|  | 3130134818982 |  | Cablu rezistent la foc de tip КПСнг(А)-FRLS-1x2x0.8 mmp |  |  | m |  | 205,00 |  |  |
| 16 | 08-02-412-2 k=0.5 man |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,20 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,674 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,062 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 2,44 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
| 17 |  |  | Cablu electric ВВГнг FRLSLTx 3x1,5 mm2 |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
|  | 5909201851892 |  | Cablu electric ВВГнг FRLSLTx 3x1,5 mm2 |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ch de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Benificiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | pert furnizor |  | Bloc de receptie-control pentri semnalizare de inceniu cu 8 raze conform standartului SM SR EN 54-2+AC 2010 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2923125729696 |  | Bloc de receptie-control pentri semnalizare de inceniu cu 8 raz |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 19 | pret furnizor |  | Detector de fum conform standartului SM SR EN 54-7:2010 cu cutie suplimentara de montare si soclu detector |  |  | buc |  | 21,00 |  |  |
|  | 2811236313271 |  | Detector de fum Teletek SensoMAG S30, Led, 360 Degree, EN54 cu baza de montare B24D |  |  | buc |  | 21,00 |  |  |
| 20 | pret furnizor |  | Detector de caldura conform standartului SM SR EN 54-7:2010 cu cutie suplimentara de montare si soclu detector |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 28112363132722 |  | Detector de caldura, de tip SensoMAG F10 |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
| 21 | pret furnizor |  | Declansator manual de incendiu, conform standartului SM SR EN 54-11 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2811236313242 |  | Buton de incendiu Teletek SensoMAG MCP50, Led, IP40, EN54 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 22 | pret furnizor |  | Dispozitiv de semnalizare somica si optica, de exterior,24V, 250mA, conform standartului SM SR EN 54-3:2015 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 307 |  | Dispozitiv de semnalizare somica si optica, de exterior,24V, 250mA, conform standartului SM SR EN 54-3:2015 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 23 | pret furnizor |  | Dispozitiv de semnalizare somica, de interior, 11V, 80mA, conform standartului SM SR EN 54-3:2015 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 306 |  | Dispozitiv de semnalizare somica, de interior, 11V, 80mA, conform standartului SM SR EN 54-3:2015 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 24 | pret furnizor |  | Acumulator 12V, 7A/h |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2811236313262 |  | Acumulator 12V, 7A/h |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 25 | pret furmnizor |  | Modul de stingere autonome cu pulbere, volumul camerei 174m3Utilaj (Coordonarea cu Beneficiar) |  |  | set |  | 0,00 |  |  |
|  | 3120355537990 |  | Modul de stingere autonome cu pulbere, volumul camerei 174m3 |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

Deviz-oferta  № 2-1-7

Retele curenti slabi (12/20233-TS)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  | Denumire lucrări |  |  | U.M. |  | Cantitate conform datelor din proiect |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpEJ08C |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp |  |  | m |  | 6,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,20 |  |
| 2 | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  | m |  | 6,00 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 1,80 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 10,20 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,003 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,06 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |
| 3 | RpCU05D1 |  | Executarea strapungerilor in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,40 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,60 |  |
| 4 | RpEJ09A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 2,80 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 2,20 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,05 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Retea structurata de cabluri |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 10-04-113-02 |  | Dulap de cuplare de tip RACK19" 12U |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,40 |  |
|  | 1010511 |  | Lac de impregnare fara solventi "АС-9115" |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,25 |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,02 |  |
| 6 | 08-03-575-1 |  | Montarea accesoriilor in dulap |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,96 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,16 |  |
| 7 | 10-02-051-04 |  | Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: fara pozare in canal de cablu: Patch cord |  |  | 100 buc |  | 0,08 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,248 |  |
| 8 | pret furnizor |  | Cablu Patch cord cat. 5e, L=0.50 m |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 50090559 |  | Cablu Patch cord cat. 5e, L=0.5 m |  |  | buc |  | 8,00 |  |
| 9 | 08-02-412-2 к=0,5 зп |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 к=0,5 зп |  |  | 100 m |  | 1,25 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,213 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,025 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,388 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 15,25 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,20 |  |
| 10 | pret furnizor |  | Cablu cu conductoare din cupru UTP Cat.5e |  |  | m.l. |  | 110,00 |  |
|  | 3130134818910 |  | Cablu cu conductoare din cupru UTP4Pair Cat.5e |  |  | m |  | 112,75 |  |
| 11 | pret furnizor |  | Cablu fibro optic, FO 2 |  |  | m.l. |  | 15,00 |  |
|  | 4525852108 |  | Cablu fibro optic, FO 2 |  |  | m |  | 15,375 |  |
| 12 | 08-02-409-1к=0,5 зп |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm к=0,5 зп |  |  | 100 m |  | 1,25 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,875 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,003 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,20 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 16,75 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 16,75 |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,25 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 1,25 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 8,375 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 22,50 |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 2,25 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 3,375 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 6,05 |  |
| 13 | pret furnizor |  | Tub gofrat PVC, ф25mm |  |  | m.l. |  | 125,00 |  |
|  | 53090226 |  | Tub gofrat PVC, ф25mm |  |  | m |  | 128,125 |  |
| 14 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,00 |  |
| 15 | pret furnizor |  | Priza dubla date retea (aparent) 2RJ-45 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 3120275536107 |  | Priza dubla date retea (aparent) 2RJ-45 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retea structurata de cabluri |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Ceasoficare |  |  |  |  |  |  |
| 16 | pret furnizor |  | Ceas de perete cu sursa autonoma de functionare, D>=330mm cu sursa de alimentare |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 201 |  | Ceas perete cu sursa autonoma de functionare |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ceasoficare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Radioficare |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Receptor radio FM cu sursa de alimentare compatibil |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 301 |  | Receptor radio FM cu sursa de alimentare compatibil |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Radioficare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj (Coordonarea cu Beneficiar) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Retea structurata de cabluri |  |  |  |  |  |  |
| 18 | pret furnizor |  | Dulap IT RACK 19" 15U, gab.600x600x450mm, usa frontala din sticla cu incuietori, panouri laterale perforate cu incuietori, ventilator |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 64300885 |  | Dulap IT RACK 19" 15U |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 19 |  |  | Panel optic ODF 19", 4 porturi |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 59092022018 |  | Panel optic ODF 19", 4 porturi |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 20 |  |  | Router 1U rackmount, 4x Gigabit Ethernet, 1xSFP |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 59092022019 |  | Router 1U rackmount, 4x Gigabit Ethernet, 1xSFP |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 21 | pret furnizor |  | Comutator Switch 24Porturi 1Gigabit |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 4511236313033 |  | Comutator Switch 24Porturi 1Gigabit |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 22 | pret furnizor |  | Comutator Switch 24Porturi POE+ 1Gigabit |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 4511236314034 |  | Comutator Switch 24Porturi POE+ 1Gigabit |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 23 | pret furnizor |  | Patch-panel modular 24-ports Cat.5e, 1U |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2811236313050 |  | Patch-panel modular 24-ports Cat.5e, 1U |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 24 |  |  | Filtre de retea, din 8 prize, 19" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 59092023020 |  | Filtre de retea, din 8 prize, 19" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 25 |  |  | Smart UPS |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 59092023021 |  | Smart UPS |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retea structurata de cabluri |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Ceasoficare (Coordonarea cu Beneficiar) |  |  |  |  |  |  |
| 26 | pret furnizor |  | Ceas de perete cu sursa autonoma de functionare, D>=330mm cu sursa de alimentare |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 201 |  | Ceas perete cu sursa autonoma de functionare |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ceasoficare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Radioficare (Coordonarea cu Beneficiar) |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | Receptor radio FM cu sursa de alimentare compatibil |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 301 |  | Receptor radio FM cu sursa de alimentare compatibil |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Radioficare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

Deviz-oferta  № 2-1-8

Solutii termomecanice (12/2023-SM)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  | Denumire lucrări |  |  |  | U.M. |  |  | Cantitate conform datelor din proiect |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Filtru cu plasa tip Danfoss 149B 1771 Y222 Dn32 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 2,30 |  |  |
|  | 292412732206502 |  | Filtru cu plasa tip Danfoss 149B 1771 Y222 Dn32 |  |  |  | buc |  |  | 1,01 |  |  |
| 2 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Filtru cu plasa tip Danfoss 149B 1770 Y222 Dn25 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 4,60 |  |  |
|  | 29241273220652 |  | Filtru cu plasa tip Danfoss 149B 1770 Y222 Dn25 |  |  |  | buc |  |  | 2,02 |  |  |
| 3 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Filtru cu plasa tip Danfoss 149B 1768 Y222 Dn15 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 6,90 |  |  |
|  | 292412732206505 |  | Filtru cu plasa tip Danfoss 149B 1768 Y222 Dn15 |  |  |  | buc |  |  | 3,03 |  |  |
| 4 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  |  | kg |  |  | 60,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 13,80 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  |  | kg |  |  | 60,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Armatura de conducte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ID05B |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm / Vana manuala DN50 PN6 tip Danfoss 149G 010 895 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,50 |  |  |
|  | 28752742050005 |  | Vana manuala DN50 PN6 tip Danfoss 149G 010 895 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  |
|  | 287527442820065 |  | Flansa rotunda libera d.65 |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |  |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,13 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,40 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 1,24 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,40 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  |
| 6 | ID04B |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Robinet sferic DN32 PN6 tip Danfoss V3000 149B 5043 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 7,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,75 |  |  |
|  | 287527420510006 |  | Robinet sferic DN32 PN6 tip Danfoss V3000 149B 5043 |  |  |  | buc |  |  | 7,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,21 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,42 |  |  |
| 7 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Robinet sferic DN25 PN6 tip Danfoss V3000 149B 5042 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 13,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,95 |  |  |
|  | 28752742051005 |  | Robinet sferic DN25 PN6 tip Danfoss V3000 149B 5042 |  |  |  | buc |  |  | 13,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,195 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,416 |  |  |
| 8 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Robinet sferic DN15 PN6 tip Danfoss V3000 149B 5040 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 6,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,90 |  |  |
|  | 28752742051006 |  | Robinet sferic DN15 PN6 tip Danfoss V3000 149B 5040 |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,09 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,192 |  |  |
| 9 | ID13C |  | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Supapa de retinere (cu arc) DN32 PN10 tip Emmeti, 40G40442 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,56 |  |  |
|  | 111100010200009 |  | Supapa de retinere (cu arc) DN32 PN10 tip Emmeti, 40G40442 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,12 |  |  |
| 10 | ID13B |  | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Supapa de retinere (cu arc) DN25 PN10 tip Emmeti, 40G30442 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,64 |  |  |
|  | 11110001020009 |  | Supapa de retinere (cu arc) DN25 PN10 tip Emmeti, 40G30442 |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,08 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,16 |  |  |
| 11 | ID13A |  | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1/2" / Supapa de retinere (cu arc) DN15 PN10 tip Emmeti, 40G10442 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  |
|  | 111100010200011 |  | Supapa de retinere (cu arc) DN15 PN10 tip Emmeti, 40G10442 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,024 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,048 |  |  |
| 12 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Robinet automat de evacuare a aerului DN15 |  |  |  | buc |  |  | 6,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,90 |  |  |
|  | 287527420510010 |  | Robinet automat de evacuare a aerului DN15 |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,09 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,192 |  |  |
| 13 | IA20A |  | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" / Supapa de siguranta Dn20/Dn20 tip Danfoss 149B 6838 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  |
|  | 2913154500000013 |  | Supapa de siguranta Dn20/Dn20 tip Danfoss 149B 6838 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,016 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |  |
| 14 | IA20A |  | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" / Supapa de siguranta Dn15/Dn15 tip Danfoss 149B 6835 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  |
|  | 291315450000012 |  | Supapa de siguranta Dn15/Dn15 tip Danfoss 149B 6835 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,016 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |  |
| 15 | IC30E |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" / Compensator EPDM DN32 PN10 tip Danfoss ZKT 149B 5128 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,68 |  |  |
|  | 252315671380015 |  | Compensator EPDM DN32 PN10 tip Danfoss ZKT 149B 5128 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |  |  |
| 16 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Robinet cu protectie impotriva inchiderii neintentionate Dn25 tip AFRISO ASK sau analog |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,30 |  |  |
|  | 287527420510016 |  | Robinet cu protectie impotriva inchiderii neintentionate Dn25 tip AFRISO ASK |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,064 |  |  |
| 17 | IC18A |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm / Teava ф57x3.0 GOST 10704-91 |  |  |  | m |  |  | 7,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 7,70 |  |  |
|  | 252121670100057 |  | Teava din otel ф57x3.0 |  |  |  | m |  |  | 7,105 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,42 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 1,036 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  |  | kg |  |  | 0,203 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,035 |  |  |
|  | 287527402100057 |  | Curba pentru sudura d.57 |  |  |  | buc |  |  | 1,26 |  |  |
| 18 | IC11E |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" / Teava ф45x2.5 GOST 10704-91 |  |  |  | m |  |  | 5,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 3,10 |  |  |
|  | 252121670100016 |  | Teava din otel ф45x2.5 |  |  |  | m |  |  | 5,075 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,525 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,15 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,25 |  |  |
| 19 | IC11E |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" / Teava ф45x2.5 GOST 10704-91 (fitinguri) |  |  |  | m |  |  | 1,500 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,93 |  |  |
|  | 252121670100016 |  | Teava din otel ф45x2.5 |  |  |  | m |  |  | 1,5225 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1575 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0045 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,075 |  |  |
| 20 | IC11D |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Teava ф38x2.0 GOST 10704-91 |  |  |  | m |  |  | 9,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 5,04 |  |  |
|  | 252121670100038 |  | Teava din otel ф38x2.0 |  |  |  | m |  |  | 9,135 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,774 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,216 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,027 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,342 |  |  |
| 21 | IC11D |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" / Teava ф38x2.0 GOST 10704-91 (fitinguri) |  |  |  | m |  |  | 2,700 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,512 |  |  |
|  | 252121670100038 |  | Teava din otel ф38x2.0 |  |  |  | m |  |  | 2,7405 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,2322 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0648 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0081 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,1026 |  |  |
| 22 | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Teava ф32x2.0 GOST 10704-91 |  |  |  | m |  |  | 12,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 5,76 |  |  |
|  | 252121670100032 |  | Teava din otel ф32x2.0 |  |  |  | m |  |  | 12,18 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,768 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,204 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,036 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,36 |  |  |
| 23 | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Teava ф32x2.0 GOST 10704-91 (fitinguri) |  |  |  | m |  |  | 3,600 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,728 |  |  |
|  | 252121670100032 |  | Teava din otel ф32x2.0 |  |  |  | m |  |  | 3,654 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,2304 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0612 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0108 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,108 |  |  |
| 24 | IC11B |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava ф25x2.0 GOST 10704-91 |  |  |  | m |  |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,20 |  |  |
|  | 252121670100025 |  | Teava din otel ф25x2.0 |  |  |  | m |  |  | 3,045 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,192 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,051 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,009 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,09 |  |  |
| 25 | IC11B |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" / Teava ф25x2.0 GOST 10704-91 (fitinguri) |  |  |  | m |  |  | 0,900 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,36 |  |  |
|  | 252121670100025 |  | Teava din otel ф25x2.0 |  |  |  | m |  |  | 0,9135 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0576 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0153 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0027 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,027 |  |  |
| 26 | IC11A |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" / Teava ф18x2.0 GOST 10704-91 |  |  |  | m |  |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,05 |  |  |
|  | 252121670100018 |  | Teava din otel ф18x2.0 |  |  |  | m |  |  | 3,045 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,105 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,009 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  |
| 27 | IC11A |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" / Teava ф18x2.0 GOST 10704-91 (fitinguri) |  |  |  | m |  |  | 0,900 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,315 |  |  |
|  | 252121670100018 |  | Teava din otel ф18x2.0 |  |  |  | m |  |  | 0,9135 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0315 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0045 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0027 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0126 |  |  |
| 28 | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Teava ф33.5x3.2 GOST 3262-90 |  |  |  | m |  |  | 5,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 2,40 |  |  |
|  | 252121670100033 |  | Teava din otel ф33.5x3.2 |  |  |  | m |  |  | 5,075 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,32 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,085 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,15 |  |  |
| 29 | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" / Teava ф33.5x3.2 GOST 3262-90 (fitinguri) |  |  |  | m |  |  | 1,500 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,72 |  |  |
|  | 252121670100033 |  | Teava din otel ф33.5x3.2 |  |  |  | m |  |  | 1,5225 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,096 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0255 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0045 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,045 |  |  |
| 30 | IC11A |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" / Teava ф21.3x2.8 GOST 3262-90 |  |  |  | m |  |  | 5,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,75 |  |  |
|  | 252121670100021 |  | Teava din otel ф21.3x2.8 |  |  |  | m |  |  | 5,075 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,175 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,025 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,07 |  |  |
| 31 | IC11A |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" / Teava ф21.3x2.8 GOST 3262-90 (fitinguri) |  |  |  | m |  |  | 1,500 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,525 |  |  |
|  | 252121670100021 |  | Teava din otel ф21.3x2.8 |  |  |  | m |  |  | 1,5225 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0525 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0075 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0045 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,021 |  |  |
| 32 | RpIF12A |  | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei |  |  |  | m |  |  | 49,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 7,35 |  |  |
|  | 2430226101260 |  | Grund minium |  |  |  | kg |  |  | 0,735 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei |  |  |  | kg |  |  | 1,47 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto |  |  |  | l |  |  | 0,49 |  |  |
|  | 2430117326844 |  | Lac rezistent la temperatura |  |  |  | kg |  |  | 0,735 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 2,45 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 2,45 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 2,45 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,098 |  |  |
| 33 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  |  | kg |  |  | 50,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 11,50 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  |  | kg |  |  | 50,00 |  |  |
| 34 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  | m |  |  | 21,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,89 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,84 |  |  |
| 35 | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  |  | m |  |  | 28,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 3,08 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 1,40 |  |  |
| 36 | IE04A |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  | m |  |  | 21,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,68 |  |  |
| 37 | IE04B |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  |  | m |  |  | 28,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 2,80 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Armatura de conducte |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Materiale termoizolante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | IzH40A |  | Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru pina la 25 mm / Saltele din vata minerala, acoperite cu plasa metalica (plasa N12-1.2 din doua parti) marca 125, STUS 21880-85 |  |  |  | m3 |  |  | 0,520 |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  |  | h-om |  |  | 6,396 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,196 |  |  |
|  | 1010622126 |  | Saltele din vata minerala, acoperite cu plasa metalica (plasa N12-1.2 din doua parti) marca 125, STUS 21880-85 |  |  |  | m3 |  |  | 0,5517 |  |  |
|  | 2734113805578 |  | Sirma moale zincata D=1,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,5892 |  |  |
| 39 | IzH40A |  | Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru pina la 25 mm / Placi de vata minerala pe baza de liant sintetic marca 125 GOST 9573-82 |  |  |  | m3 |  |  | 0,410 |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  |  | h-om |  |  | 5,043 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,943 |  |  |
|  | 101062212635 |  | Placi de vata minerala pe baza de liant sintetic marca 125 GOST 9573-82 |  |  |  | m3 |  |  | 0,435 |  |  |
|  | 2734113805578 |  | Sirma moale zincata D=1,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,4645 |  |  |
| 40 | IzI09A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare |  |  |  | m2 |  |  | 6,700 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 2,0904 |  |  |
|  | 2710403601300 |  | Tabla neagra sau zincata |  |  |  | kg |  |  | 47,5499 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,3283 |  |  |
| 41 | IzI09A2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare |  |  |  | m2 |  |  | 6,700 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 3,2428 |  |  |
|  | 2874115893900 |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  |  | buc |  |  | 46,90 |  |  |
| 42 | IzI07D1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare |  |  |  | m2 |  |  | 15,400 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 3,619 |  |  |
|  | 2710403601300 |  | Tabla neagra sau zincata |  |  |  | kg |  |  | 70,1162 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,7546 |  |  |
| 43 | IzI07D2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare |  |  |  | m2 |  |  | 15,400 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 9,0706 |  |  |
|  | 2874115893900 |  | Surub 4 x 15 OLC35 zn |  |  |  | buc |  |  | 123,20 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Materiale termoizolante |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de admisie 300x200 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 0,98 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,17 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,06 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,00 |  |  |
|  | 287411576570040 |  | Grila de admisie 300x200 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,60 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,00 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 28,00 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,18 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  |
| 45 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila de extractie P 200 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 0,98 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,17 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,06 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,00 |  |  |
|  | 287411576570041 |  | Grila de extractie P 200 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,60 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 28,00 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  |  | 28,00 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,18 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  |
| 46 | VB28A |  | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN / Deflector ф200 D.200.00.000 ТУ 36-1512-84 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 12,34 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,2814 |  |  |
|  | 2710403700089 |  | Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,1457 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,3417 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 4,02 |  |  |
|  | 2710703549382 |  | Otel cornier 22x22x2 mm |  |  |  | kg |  |  | 4,8441 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,2151 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0804 |  |  |
|  | 1421102200575 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0121 |  |  |
|  | 2710603416811 |  | Otel rotund calibat D = 10 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,6231 |  |  |
|  | 2710603417113 |  | Otel rotund calibat D = 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,3216 |  |  |
|  | 2710603402869 |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1487 |  |  |
|  | 2710603404453 |  | Otel rotund laminat la cald dn 34 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,4824 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0905 |  |  |
|  | 2874115842661 |  | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 |  |  |  | buc |  |  | 16,08 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,603 |  |  |
|  | 2710403604481 |  | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 |  |  |  | kg |  |  | 0,0402 |  |  |
|  | 2710403602470 |  | Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime |  |  |  | kg |  |  | 31,0947 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  |  | 16,08 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,01 |  |  |
|  | 2874115810187 |  | Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8 |  |  |  | buc |  |  | 16,08 |  |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  |  | buc |  |  | 24,12 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,44 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,10 |  |  |
| 47 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm |  |  |  | m2 |  |  | 2,010 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  |  | 7,5978 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,6241 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0203 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  |  | 0,0244 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,0203 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0345 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,5376 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0609 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  | l |  |  | 0,0609 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,1806 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  |  | 0,0609 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 9,5415 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  |  | 12,1806 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 12,1806 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1005 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Robinet cu bila Dn15 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,30 |  |  |
|  | 287527420510048 |  | Robinet cu bila Dn15 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,064 |  |  |
| 49 | IC11A |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" / Teava ф18x2.0 GOST 3262-91 |  |  |  | m |  |  | 12,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 4,20 |  |  |
|  | 252121670100018 |  | Teava din otel ф18x2.0 |  |  |  | m |  |  | 12,18 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,42 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,036 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,168 |  |  |
| 50 | RpIF12A |  | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei |  |  |  | m |  |  | 12,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 1,80 |  |  |
|  | 2430226101260 |  | Grund minium |  |  |  | kg |  |  | 0,18 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei |  |  |  | kg |  |  | 0,36 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto |  |  |  | l |  |  | 0,12 |  |  |
|  | 2430117326844 |  | Lac rezistent la temperatura |  |  |  | kg |  |  | 0,18 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,60 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,60 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,60 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,024 |  |  |
| 51 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator Radic Kompact RK sau analog tip 33/500x1000 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,50 |  |  |
|  | 282211570000051 |  | Radiator tip 33/500x1000 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,003 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,05 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 3,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,20 |  |  |
| 52 | IB20A |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,30 |  |  |
|  | 2822115708001 |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  |
|  | 2523156719287 |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  |
|  | 2874115836521 |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,20 |  |  |
| 53 |  |  | Kit montaj radiator |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  | 610 |  | Kit montaj radiator |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |
| 54 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" / Dezaerator MAEVSKI |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,10 |  |  |
|  | 291313450000011 |  | Dezaerator MAEVSKI |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  |  | buc |  |  | 0,10 |  |  |
| 55 | IE01A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp |  |  |  | m2 |  |  | 0,500 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,265 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,05 |  |  |
| 56 | IE02A |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp |  |  |  | m2 |  |  | 0,500 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,235 |  |  |
| 57 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  | m |  |  | 12,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,08 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,48 |  |  |
| 58 | IE04A |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  | m |  |  | 12,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,96 |  |  |
| 59 | IE08A |  | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp |  |  |  | m2 |  |  | 0,500 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,165 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,125 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Canale de fum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | IC44D |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm / Teava otel ф219x4.0 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,95 |  |  |
|  | 272210331000060 |  | Teava otel ф219x4.0 |  |  |  | m |  |  | 0,50 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,30 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,132 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  |  | 0,07 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 0,642 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0036 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0009 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  |
| 61 | AcF13B |  | Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 200 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  |  | h-om |  |  | 2,01 |  |  |
|  | 2320322600195 |  | Bitum pentru lucrarile de constructii |  |  |  | kg |  |  | 6,2563 |  |  |
|  | 3720107307056 |  | Cilti bituminati |  |  |  | kg |  |  | 2,4525 |  |  |
|  | 2952270004033 |  | Topitor de bitum |  |  |  | h-ut |  |  | 0,008 |  |  |
| 62 | TfE02E |  | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 200 mm / Canal de fum ф200 L=1490 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 1,35 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 3,20 |  |  |
|  | 287527401600062 |  | Canal de fum ф200 L=1490 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 1,08 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,453 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,906 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,20 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 1,80 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 3410520006753 |  | Automacara 12 - 15 TF |  |  |  | h-ut |  |  | 0,08 |  |  |
| 63 | TfE02D |  | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 150 mm / Canal de fum ф150 L=1075 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 1,05 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 2,45 |  |  |
|  | 287527401600063 |  | Canal de fum ф150 L=1075 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 0,624 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,289 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,578 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,12 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 1,60 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  |
| 64 | IA40D |  | Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 150 mm/ aplicativ, Supapa de explozie ф150 ПГВУ 091-80 / Se exclude flansa plata |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 7,00 |  |  |
|  | 291315450020064 |  | Supapa de explozie ф150 ПГВУ 091-80 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115821760 |  | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,60 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 1,64 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,52 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,125 |  |  |
| 65 | IA40E |  | Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 200 mm / aplicativ, Compensator circular cu o lenticula ф200 ПГВУ 334-79 L=80 mm / Se exclude flansa plata |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 9,00 |  |  |
|  | 291315450020065 |  | Compensator circular cu o lenticula ф200 ПГВУ 334-79 L=80 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115821760 |  | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  |  | buc |  |  | 16,00 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 1,16 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 3,14 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,00 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,27 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,125 |  |  |
| 66 | TfE02E |  | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 200 mm / aplicativ, Trecere ф200-125x300 L=250 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 1,35 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 3,20 |  |  |
|  | 287527401600066 |  | Trecere ф200-125x300 L=250 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  |  | kg |  |  | 1,08 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,453 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,906 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,20 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  |  | h-ut |  |  | 1,80 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 3410520006753 |  | Automacara 12 - 15 TF |  |  |  | h-ut |  |  | 0,08 |  |  |
| 67 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  |  | kg |  |  | 70,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 16,10 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  |  | kg |  |  | 70,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Canale de fum |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | IA13A |  | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), sectional, executat din elemente din fonta, avind puterea calorica de pina la 70 kw |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 40,00 |  |  |
|  | 2875274401000 |  | Flansa plata Pn 6 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  |  | buc |  |  | 8,00 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,25 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  | kg |  |  | 1,00 |  |  |
|  | 2320186201101 |  | Ulei mineral ars |  |  |  | kg |  |  | 0,40 |  |  |
|  | 2681116001666 |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |  |  |
|  | 29522700076021 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 6,00 |  |  |
|  | 2862300007690 |  | Trusa niplare |  |  |  | h-ut |  |  | 8,00 |  |  |
| 69 | IA37A |  | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv |  |  |  | buc |  |  | 5,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 13,00 |  |  |
|  | 2521216701000 |  | Teava din otel |  |  |  | m |  |  | 2,50 |  |  |
|  | 2875274122000 |  | Racord olandez |  |  |  | buc |  |  | 5,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,30 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,60 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,25 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 1,60 |  |  |
| 70 | IA37B |  | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 3,00 |  |  |
|  | 2521216701000 |  | Teava din otel |  |  |  | m |  |  | 0,50 |  |  |
|  | 2875274122000 |  | Racord olandez |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,07 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,14 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,64 |  |  |
| 71 | IA16A |  | Boiler orizontal cu serpantina montat pe suport, boilerul avind capacitatea de pina la 400 l, inclusiv |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 5,20 |  |  |
|  | 2875274030000 |  | Racord olandez, U2 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  |
|  | 2513206622159 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 100 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,34 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,16 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,06 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,40 |  |  |
|  | 29522700076021 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,02 |  |  |
| 72 | IA32A |  | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 2,00 |  |  |
|  | 2875274122000 |  | Racord olandez |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  |
|  | 2811236832390 |  | Burghiu cu cap widia M 16 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115827726 |  | Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex |  |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,10 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  |  |
|  | 29522700076021 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,20 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,60 |  |  |
| 73 | IA39A |  | Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 3,50 |  |  |
|  | 2875274122000 |  | Racord olandez |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,12 |  |  |
|  | 29522700076021 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Armatura de conducte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | IA20A |  | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" / Supapa electromagnetica |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,25 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,016 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |  |
| 75 | IA19A |  | Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (Dn 15...Dn 25 mm) / Vana VF-3 cu actiune electrica AMV |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,14 |  |  |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg |  |  | 0,013 |  |  |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  |  | kg |  |  | 0,009 |  |  |
| 76 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,032 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Armatura de conducte |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  | Cazan din fonta pe combustibil solid (lemn), P=4.0 bar, Tmax=90*C, Qnom=41-45 kW. Randament=80%. In set cu clapeta de cos, regulator termo-mecanic, ventilator si panou de comanda, tip RIMA VISION THOR-7 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  | 6002 |  | Cazan din fonta pe combustibil solid (lemn), P=4.0 bar, Tmax=90*C, Qnom=41-45 kW. Randament=80%. In set cu clapeta de cos, regulator termo-mecanic, ventilator si panou de comanda, tip RIMA VISION THOR-7 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |
| 78 |  |  | Pompa de mixaj G=1.0 m3/h, H=3.5 m de tip Dab, Evosta2 40-70/130 1/2" sau analog (1 lucru+1 dep) |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |
|  | 6005 |  | Pompa de mixaj G=1.0 m3/h, H=3.5 m de tip Dab, Evosta2 40-70/130 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  |
| 79 |  |  | Pompa de circulatie G=1.1 m3/h, H=5.0 m de tip Dab, Evosta3 80/130 1/2" sau analog (1 lucru+1 rez) |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |
|  | 6006 |  | Pompa de circulatie G=1.1 m3/h, H=5.0 m de tip Dab, Evosta3 80/130 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  |
| 80 |  |  | Pompa de circulatie G=0.8 m3/h, H=4.0 m de tip Dab, Evosta2 40-70/130 1/2" sau analog (1 lucru+1 rez) |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |
|  | 6007 |  | Pompa de circulatie G=0.8 m3/h, H=4.0 m de tip Dab, Evosta2 40-70/130 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  |
| 81 |  |  | Pompa de recirculatie G=0.25 m3/h, H=3.5 m de tip Dab, VS 35/150 sau analog (1 lucru+1 dep) |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |
|  | 6008 |  | Pompa de recirculatie G=0.25 m3/h, H=3.5 m de tip Dab, VS 35/150 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  |
| 82 |  |  | Boiler V=160 l. (1 serpantina) La ДТ=80/60*C Q=31kW, Pmax=8bar cu element electric de incalzire N=3.0kW si anod de magneziu tip TESY EV 9 S 160 60 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  | 700010 |  | Boiler V=160 l. (1 serpantina) La ДТ=80/60*C Q=31kW, Pmax=8bar cu element electric de incalzire N=3.0kW si anod de magneziu tip TESY EV 9 S 160 60 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |
| 83 |  |  | Vas de expansiune V=100l tip MAXIVAREM LR CE 100 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  | 70012 |  | Vas de expansiune V=100l tip MAXIVAREM LR CE 100 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |
| 84 |  |  | Vas de expansiune V=20l tip MAXIVAREM LR CE 20 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  | 70013 |  | Vas de expansiune V=20l tip MAXIVAREM LR CE 20 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |
| 85 |  |  | Instalatie de pregatire a apei tip DECALUX 45ET 500 sau analog G=1.0 m3/h |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  | 70015 |  | Instalatie de pregatire a apei tip DECALUX 45ET 500 sau analog G=1.0 m3/h |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Armatura de conducte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  |  | Supapa electromagnetica DN25 PN6 tip Fantini Cosmi M23F25 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  | 70037 |  | Supapa electromagnetica DN25 PN6 tip Fantini Cosmi M23F25 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |
| 87 |  |  | Vana cu trei cai DN25 PN6 tip Danfoss VF-3 065B 1625 sau analog cu actiune electrica AMV-25 082G 3024 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  | 70030 |  | Vana cu trei cai DN25 PN6 tip Danfoss VF-3 065B 1625 sau analog cu actiune electrica AMV-25 082G 3024 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |
| 88 |  |  | Vana de descarcare termica Dn15 tip Caleffi 544 sau analog |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  | 70036 |  | Vana de descarcare termica Dn15 tip Caleffi 544 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Armatura de conducte |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Taxa pe valoare adaugata |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

Deviz-oferta  № 2-2-1

Constructii din beton armat (Nr.12/2023-CBA)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  | Denumire lucrări |  |  |  | U.M. |  |  | Cantitate conform datelor din proiect |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 1. Sapatura fundatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  |  | 100 m3 |  |  | 0,050 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 0,11 |  |  |
| 2 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  | t |  |  | 8,500 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,33 |  |  |
| 3 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  |  | 100 m3 |  |  | 0,126 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 0,26 |  |  |
| 4 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  | m3 |  |  | 12,600 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 3,91 |  |  |
| 5 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  | 100 m3 |  |  | 0,126 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,11 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 1,19 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sapatura fundatie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Fundatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton C8/10 |  |  |  | m3 |  |  | 0,600 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 2,31 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,39 |  |  |
|  | 26631021000001 |  | Beton C8/10 |  |  |  | m3 |  |  | 0,62 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,06 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,15 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,24 |  |  |
| 7 | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  |  | m2 |  |  | 12,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,20 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 11,40 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,60 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,96 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,08 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,04 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 1,44 |  |  |
| 8 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  |  | kg |  |  | 3,110 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,01 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 3,19 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,47 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,03 |  |  |
| 9 | CC01F1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  |  | kg |  |  | 157,850 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 8,52 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,47 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 161,80 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 23,68 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,58 |  |  |
| 10 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 (Pereti de fundatie) |  |  |  | m3 |  |  | 3,240 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 12,96 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,30 |  |  |
|  | 26631021000006 |  | Beton C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 3,37 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,33 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 1,94 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,81 |  |  |
| 11 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton C12/15 (Pardosea pe sol) |  |  |  | m3 |  |  | 1,100 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,24 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,72 |  |  |
|  | 26631021000006 |  | Beton C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 1,14 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,11 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,28 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,44 |  |  |
| 12 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg |  |  |  | kg |  |  | 30,300 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  |  | h-om |  |  | 6,36 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  |  | kg |  |  | 31,83 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,61 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,31 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 2,42 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Carcasa metalica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CL02D |  | Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltimi pina la 35 m, asamblati prin sudura, stilpii avind 6-12 t inclusiv |  |  |  | t |  |  | 0,160 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,28 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,26 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,90 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,13 |  |  |
|  | 2811106303000 |  | Stilp din otel livrati in tronsoane |  |  |  | kg |  |  | 160,00 |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 0,19 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  |  | buc |  |  | 0,48 |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  |  | buc |  |  | 0,48 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  |  | buc |  |  | 0,48 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,05 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,07 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 1,12 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,19 |  |  |
|  | 3410520006729 |  | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 0,10 |  |  |
| 14 | CL04D |  | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv |  |  |  | t |  |  | 0,373 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 7,09 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,49 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 4,85 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,71 |  |  |
|  | 2811106301100 |  | Grinda cu inima plina livrate in tronsonae |  |  |  | kg |  |  | 373,00 |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 0,56 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  |  | buc |  |  | 1,68 |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  |  | buc |  |  | 1,68 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  |  | buc |  |  | 1,68 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,06 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,56 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 0,63 |  |  |
| 15 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  | kg |  |  | 26,850 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 5,10 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,27 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,27 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 26,85 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,13 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,21 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,40 |  |  |
| 16 | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  | t |  |  | 0,560 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 4,08 |  |  |
|  | 24301161000002 |  | Email ПФ-115 |  |  |  | kg |  |  | 6,72 |  |  |
|  | 24302261008141 |  | Grund ГФ-021 |  |  |  | kg |  |  | 3,36 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,47 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 1,68 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,84 |  |  |
| 17 | CL31A |  | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc |  |  |  | m2 |  |  | 17,250 |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  |  | h-om |  |  | 25,01 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 3,45 |  |  |
|  | 2430226101026 |  | Grund anticoroziv GF 021 |  |  |  | kg |  |  | 2,33 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,88 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 2,59 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 8,62 |  |  |
|  | 2430126104976 |  | Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90* |  |  |  | kg |  |  | 32,77 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Carcasa metalica |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total cu Bd |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

Deviz-oferta  № 2-2-2

Solutii arhitecturale (Nr.12/2023-SA)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  | Denumire lucrări |  |  | U.M. |  | Cantitate conform datelor din proiect |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
|  |  |  | 1. Finisari pardosea |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Incapere depozit |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC53A |  | Compactarea pamintului cu prundis |  |  | 100m2 |  | 0,1000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,6810 |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 0,5100 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0500 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,2140 |  |
| 2 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa ф3 mm,pas 150x150mm (0.72 kg/m2) |  |  | kg |  | 7,2000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,1800 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0360 |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 7,2720 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,0360 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,0720 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,1600 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,0043 |  |
| 3 | CA02C01 |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B7.5 gr.120 mm |  |  | m3 |  | 1,2000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,6200 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,7800 |  |
|  | 266310210007 |  | Beton B7.5 |  |  | m3 |  | 1,2362 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1212 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,3000 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,4800 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incapere depozit |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Pereul cladirii |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsC53A |  | Compactarea pamintului cu prundis |  |  | 100m2 |  | 0,1500 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,0215 |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 0,7650 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0750 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,3210 |  |
| 5 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa ф3 mm,pas 150x150mm (0.72 kg/m2) |  |  | kg |  | 10,8000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,2700 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0540 |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 10,9080 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,0540 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,1080 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 3,2400 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,0065 |  |
| 6 | CA02C01 |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B7.5 gr.120 mm |  |  | m3 |  | 1,8000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 6,9300 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,1700 |  |
|  | 266310210007 |  | Beton B7.5 |  |  | m3 |  | 1,8544 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1818 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,4500 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,7200 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereul cladirii |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisari pardosea |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Inchideri si compartimentari |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CD07A |  | Pereti din panouri din tabla profilata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv |  |  | m2 |  | 43,0000 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 38,7000 |  |
|  | 2732103646070 |  | Tabla profilata |  |  | m2 |  | 47,7300 |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 150,5000 |  |
|  | 2874115893397 |  | Bolt tornado K 6/20 OL50 |  |  | buc |  | 120,4000 |  |
|  | 2461117308504 |  | Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO |  |  | buc |  | 120,4000 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,7200 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Inchideri si compartimentari |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Acoperis |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) RAL 8017 pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) |  |  | m2 |  | 17,0000 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 15,3000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,2500 |  |
|  | 2710403643000 |  | Placi din tabla amprentata tip tigla RAL 8017 |  |  | m2 |  | 20,5275 |  |
|  | 2710403640000 |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  |  | kg |  | 8,9250 |  |
|  | 2875276312000 |  | Accesorii metalice pentru fixare |  |  | buc |  | 160,6500 |  |
|  | 2640122303000 |  | Coame metalice pentru placi tip tigla |  |  | buc |  | 1,7850 |  |
|  | 2710403740000 |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  |  | buc |  | 0,7140 |  |
|  | 2521106718272 |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  |  | m |  | 0,8925 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,8500 |  |
| 9 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ф120 |  |  | m |  | 4,1000 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 1,2300 |  |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass ф120 |  |  | m |  | 4,4342 |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  | buc |  | 5,9122 |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  | buc |  | 0,8446 |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 0,4223 |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  | buc |  | 0,8446 |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  | buc |  | 0,8446 |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 42,2300 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0820 |  |
| 10 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ф80 |  |  | m |  | 6,0000 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 2,1000 |  |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass ф80 |  |  | m |  | 6,4260 |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  |  | buc |  | 3,0600 |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  |  | buc |  | 1,5300 |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  |  | buc |  | 3,0600 |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  |  | buc |  | 1,5300 |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  |  | buc |  | 1,5300 |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 1,5300 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0900 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total cu Bd |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

Deviz-oferta  № 4-1

Alimentarea cu energie electrica (marca AEE-A)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  | Denumire lucrări |  |  |  | U.M. |  |  | Cantitate conform datelor din proiect |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsG03A |  | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini |  |  |  | 100m2 |  |  | 1,250 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 12,825 |  |  |
| 2 | 33-04-003-2 |  | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,900 |  |  |
|  | 101-1714 |  | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe |  |  |  | t |  |  | 0,000 |  |  |
|  | 101-9341 |  | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm |  |  |  | t |  |  | 0,000 |  |  |
|  | 110-9030 |  | Izolatori in forma de tija |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  |
|  | 500-9057 |  | Caciula de polietilena |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  |
|  | 110-9126 |  | Placi metalice |  |  |  | buc |  |  | 0,100 |  |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  |
|  | 101-0962 |  | Unsoare consistenta "Ж" |  |  |  | t |  |  | 0,000 |  |  |
|  | 101-0404 |  | Vopsea de ulei neagra |  |  |  | t |  |  | 0,000 |  |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  |
|  | 113-0079 |  | Lac de bitum "БТ-577" |  |  |  | t |  |  | 0,000 |  |  |
|  | 110-9091 |  | Dibluri |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  |
|  | 201-9261 |  | Piese de fixare din otel |  |  |  | kg |  |  | 0,000 |  |  |
|  | 201-9266 |  | Bratari din otel |  |  |  | kg |  |  | 0,000 |  |  |
|  | 201-9285 |  | Traverse din otel |  |  |  | t |  |  | 0,000 |  |  |
|  | 446-2011 |  | Sustineri pentru stilpi |  |  |  | buc |  |  | 0,000 |  |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  |  | h-ut. |  |  | 1,860 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  | h-ut. |  |  | 0,400 |  |  |
| 3 | Pret furnizor |  | Стойка железобетонная СВ95 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  | 423 |  | Стойка железобетонная СВ95 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
| 4 | 33-04-016-2 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,440 |  |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  |  |  | h-ut. |  |  | 0,240 |  |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  |  | h-ut. |  |  | 0,240 |  |  |
|  | 021141 |  | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut. |  |  | 0,240 |  |  |
| 5 | 33-04-016-5 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,250 |  |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  |  |  | h-ut. |  |  | 0,140 |  |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  |  | h-ut. |  |  | 0,140 |  |  |
| 6 | TsC59B |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 |  |  |  | 100 m3 |  |  | 0,040 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,243 |  |  |
|  | 1421102200227 |  | Pietris |  |  |  | m3 |  |  | 0,000 |  |  |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut. |  |  | 0,572 |  |  |
|  | 2952260003557 |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  |  |  | h-ut. |  |  | 0,145 |  |  |
| 7 | TsD19A |  | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu |  |  |  | m3 |  |  | 4,200 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  |  | h-om |  |  | 6,762 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,420 |  |  |
| 8 | 33-04-017-1 k=0.5 manopera |  | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului k=0.5 manopera |  |  |  | 1000 m |  |  | 0,060 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,957 |  |  |
|  | 3410520006739 |  | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t |  |  |  | h-ut. |  |  | 0,049 |  |  |
|  | 0302031 |  | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t |  |  |  | h-ut. |  |  | 0,586 |  |  |
|  | 030411 |  | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) |  |  |  | h-ut. |  |  | 0,717 |  |  |
|  | 031002 |  | Autohidroascensor |  |  |  | h-ut. |  |  | 1,465 |  |  |
| 9 | Pret de piata |  | Кабель СИП-2A 3х35+1х50мм2 |  |  |  | m |  |  | 60,000 |  |  |
|  | 1012226 |  | Кабеля СИП-2А 3х50+1х50mm2 |  |  |  | m |  |  | 60,000 |  |  |
| 10 | Цена поставщика |  | Лента из нержавеющей стали F 2007 |  |  |  | m |  |  | 8,000 |  |  |
|  | 11589115 |  | Лента из нержав. стали F2007 |  |  |  | m |  |  | 8,000 |  |  |
| 11 | Цена поставщика |  | Cкрепы для крепления лент А200 |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  |
|  | 115891351 |  | Скрепы для крепления лент А200 |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  |
| 12 | Цена поставщика |  | Кронштейн СА1500 |  |  |  | buc |  |  | 3,000 |  |  |
|  | 115891 |  | Кронштейн СА1500 |  |  |  | buc |  |  | 3,000 |  |  |
| 13 | Цена поставщика |  | Кабельный ремешок CSB |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  |
|  | 11589131 |  | Кабельный ремешок CSB |  |  |  | buc |  |  | 15,000 |  |  |
| 14 | Цена поставщика |  | Анкерный зажим Р25х100 |  |  |  | buc |  |  | 3,000 |  |  |
|  | 11589124 |  | Анкерный зажим Р25х100 |  |  |  | buc |  |  | 3,000 |  |  |
| 15 | Цена поставщика |  | Анкерный зажим Р2х95 |  |  |  | buc |  |  | 6,000 |  |  |
|  | 1158779124 |  | Анкерный зажим Р2х95 |  |  |  | buc |  |  | 6,000 |  |  |
| 16 | Цена поставщика |  | Анкерный зажим РА1500 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  | 11589214 |  | Анкерный зажим РА1500 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
| 17 | RpCU05A1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,040 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,260 |  |  |
| 18 | RpCU07C |  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,860 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,300 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,700 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,012 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut. |  |  | 0,020 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut. |  |  | 0,030 |  |  |
| 19 | AcF01A |  | Piesa de trecere etansa prin pereti - furtun metalic d32 |  |  |  | kg |  |  | 0,690 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,083 |  |  |
|  | 2513730000000 |  | Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr. |  |  |  | kg |  |  | 0,724 |  |  |
|  | 2873155901261 |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,007 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  |  | buc |  |  | 0,029 |  |  |
|  | 1714227322926 |  | Fringhie de cinepa gudronata |  |  |  | kg |  |  | 0,003 |  |  |
|  | 2430226102460 |  | Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61 |  |  |  | kg |  |  | 0,003 |  |  |
|  | 2010102901118 |  | Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  |
|  | 2873146311532 |  | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,007 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  |  | h-ut. |  |  | 0,006 |  |  |
| 20 | 08-02-472-6 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie , Sina metalica 40x4mm la - priza de pamint |  |  |  | 100 m |  |  | 0,180 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,420 |  |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  |  | t |  |  | 0,001 |  |  |
|  | 1019373 |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm |  |  |  | t |  |  | 0,015 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,270 |  |  |
| 21 | 08-02-472-9 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 18 mm - la priza de pamint |  |  |  | 100 m |  |  | 0,090 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,917 |  |  |
|  | 1011614 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm |  |  |  | t |  |  | 0,008 |  |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  |  | t |  |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,135 |  |  |
| 22 | RpEJ05D |  | Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 30,000 |  |  |
|  | 3410540004803 |  | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t |  |  |  | h-ut. |  |  | 1,600 |  |  |
| 23 | RpEJ06A |  | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 4,600 |  |  |
|  | 3130134828292 |  | Conductor AF 750 1x6 |  |  |  | m |  |  | 0,500 |  |  |
| 24 |  |  | Raport topografie post executie (coord) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  | 3130134828292rrr |  | Raport topografie post executie |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuele de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,870 |  |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  |  | t |  |  | 0,000 |  |  |
| 26 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,120 |  |  |
| 27 | 08-03-573-5 |  | Dulap (pupitru) de evidenta 380V |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,370 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  |  | h-ut. |  |  | 0,290 |  |  |
| 28 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,240 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuele de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Valoare utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Цена поставщика |  | Счетчик 380В, 5-60А ZMG 310 CR coordonarea cu furnizor |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  | 1015u52777 |  | Счетчик 380В, 5-60А ZMG 310 CR |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
| 30 | Pret de piata |  | Limitat supratensiune OPS1-B 4P |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  | 21566 |  | Limitat supratensiune OPS1-B 4P |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
| 31 | Pret de piata |  | Panou de evidenta BZUM |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  | 2156b6 |  | Panou de evidenta BZUM |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
| 32 |  |  | Intrerupator automat modular BA47-29 3P 16А/C 380V |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  | 21570 |  | Intrerupator automat modular BA47-29 3P 16А/C 380V |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
| 33 |  |  | Intrerupator automat modular BH 3P 63А/C 380V |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  | 21588 |  | Intrerupator automat modularBH 3P 63А/C 380V |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuili de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoare utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

Deviz-oferta  № 6-1-1

Retele exterioare de apa si canalizare (12/2023-REAC)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  | Denumire lucrări |  |  | U.M. |  | Cantitate conform datelor din proiect |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Terasamente apeduct |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Tevi |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC59B |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 |  |  | 100 m3 |  | 0,045 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,27 |  |
|  | 1421102200227 |  | Pietris |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  | h-ut |  | 0,64 |  |
|  | 2952260003557 |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |
| 2 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  | t |  | 7,600 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |
| 3 | TsC58B |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 |  |  | 100 m3 |  | 0,124 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,30 |  |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  | h-ut |  | 1,39 |  |
| 4 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  |  | m3 |  | 0,810 |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 0,49 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,83 |  |
| 5 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 12,420 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,85 |  |
| 6 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 7,980 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,98 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,80 |  |
| 7 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,044 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,39 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,41 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tevi |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Camine |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsA14B1 |  | Sapatura manuala de pamint, de pina la 6 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de 1,5-6 m executata cu spijiniri cu evacuare manuala, la fundatii, puturi, rezervoare etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m, teren mijlociu |  |  | m3 |  | 5,810 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 11,97 |  |
| 9 | TsH92B |  | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  | t |  | 2,465 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,74 |  |
| 10 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  | t |  | 2,465 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |
| 11 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 4,360 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,35 |  |
| 12 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,044 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,39 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,41 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camine |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Terasamente apeduct |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Terasamente canalizatie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Tevi |  |  |  |  |  |  |
| 13 | TsC59B |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 |  |  | 100 m3 |  | 0,072 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,44 |  |
|  | 1421102200227 |  | Pietris |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  | h-ut |  | 1,03 |  |
|  | 2952260003557 |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |
| 14 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  | t |  | 12,240 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,47 |  |
| 15 | TsC58B |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 |  |  | 100 m3 |  | 0,566 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,35 |  |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  | h-ut |  | 6,34 |  |
| 16 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  |  | m3 |  | 7,200 |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 4,39 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 7,38 |  |
| 17 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 56,620 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 17,55 |  |
| 18 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 16,020 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 12,02 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,60 |  |
| 19 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,406 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,58 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 3,83 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tevi |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2. Camine |  |  |  |  |  |  |
| 20 | TsA14B1 |  | Sapatura manuala de pamint, de pina la 6 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de 1,5-6 m executata cu spijiniri cu evacuare manuala, la fundatii, puturi, rezervoare etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m, teren mijlociu |  |  | m3 |  | 16,960 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 34,94 |  |
| 21 | TsH92B |  | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  | t |  | 7,210 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 8,00 |  |
| 22 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  | t |  | 7,210 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |
| 23 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 12,720 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,94 |  |
| 24 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,127 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,12 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camine |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Terasamente canalizatie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Camine |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1. Apeduct |  |  |  |  |  |  |
| 25 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 0,700 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 6,80 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,91 |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 0,29 |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,09 |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,05 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,11 |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 0,56 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 1,32 |  |
| 26 |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 27 |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 26611264331049 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 28 |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 26611264331045 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 29 |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 26611264331011 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 30 |  |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 31 |  |  | Capacul cu rama din fonta de tip Л |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 28752742000034 |  | Capacul cu rama din fonta de tip Л |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 32 |  |  | Scara cu vanguri din otel С1-2 (1 buc) |  |  | kg |  | 12,900 |  |
|  | 28112363056332 |  | Scara cu vanguri din otel С1-2 |  |  | kg |  | 12,90 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Apeduct |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.2. Canalizare |  |  |  |  |  |  |
| 33 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 2,440 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 23,69 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 10,15 |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 1,01 |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,32 |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,19 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,39 |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 1,97 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 4,61 |  |
| 34 |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 4,00 |  |
| 35 |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 26611264331049 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  | buc |  | 4,00 |  |
| 36 |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) |  |  | buc |  | 0,320 |  |
|  | 26611264331045 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) |  |  | buc |  | 0,32 |  |
| 37 |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 26611264331011 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  | buc |  | 3,00 |  |
| 38 |  |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 4,00 |  |
| 39 |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 26611264330913 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  | buc |  | 4,00 |  |
| 40 |  |  | Capacul cu rama din fonta de tip Л |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 28752742000034 |  | Capacul cu rama din fonta de tip Л |  |  | buc |  | 4,00 |  |
| 41 |  |  | Scara cu vanguri din otel С1-02 (3 buc) |  |  | kg |  | 38,700 |  |
|  | 28112363056341 |  | Scara cu vanguri din otel С1-02 |  |  | kg |  | 38,70 |  |
| 42 |  |  | Scara cu vanguri din otel С1-03 (1 buc) |  |  | kg |  | 16,200 |  |
|  | 28112363056342 |  | Scara cu vanguri din otel С1-03 |  |  | kg |  | 16,20 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Canalizare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camine |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Nod apometric |  |  |  |  |  |  |
| 43 | SD19A |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet cu bila 1/2" |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,46 |  |
|  | 291312450315043 |  | Robinet cu bila 1/2" |  |  | buc |  | 2,03 |  |
| 44 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" / Filtru 1/2" |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,30 |  |
|  | 292412732206544 |  | Filtru 1/2" |  |  | buc |  | 1,01 |  |
| 45 | SD12A |  | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" / Clapeta ireversibila 1/2" |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,18 |  |
|  | 291312420421045 |  | Clapeta ireversibila 1/2" |  |  | buc |  | 1,02 |  |
| 46 |  |  | Niplu FI-FE 1 1/2"/ 1/2" |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 60046 |  | Niplu FI-FE 1 1/2"/ 1/2" |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Nod apometric |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Canalizare |  |  |  |  |  |  |
| 47 | AcD18B |  | Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 75-125 mm / Teava PVC SN4 ф110;se exclude:Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri) |  |  | m |  | 6,000 |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 1,98 |  |
|  | 252121670000042 |  | Teava PVC SN4 ф110 |  |  | m |  | 6,43 |  |
|  | 2462106110467 |  | Codez - 100 |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  |  | kg |  | 0,14 |  |
|  | 2881116001678 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 |  |  | buc |  | 1,53 |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | kg |  | 0,13 |  |
| 48 | AcD18C |  | Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 140-185 mm / Teava PVC SN4 ф160;se exclude:Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri) |  |  | m |  | 70,000 |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 28,00 |  |
|  | 2521216700073 |  | Teava PVC SN4 ф160 |  |  | m |  | 74,24 |  |
|  | 2462106110467 |  | Codez - 100 |  |  | kg |  | 1,70 |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  |  | kg |  | 2,83 |  |
|  | 2881116001678 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 |  |  | buc |  | 35,35 |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | kg |  | 2,76 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Canalizare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Apeduct |  |  |  |  |  |  |
| 49 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. / Teava PE100 PN10 SDR17 ф40 |  |  | m |  | 10,000 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,36 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,18 |  |
|  | 2521216710001149 |  | Teava PE100 PN10 SDR17 ф40 |  |  | m |  | 10,03 |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 10,80 |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |
| 50 | AcA54A |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. / Teu compresiune Dn40mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,35 |  |
|  | 252315671381150 |  | Teu compresiune Dn40mm |  |  | buc |  | 1,03 |  |
| 51 | AcA54A |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. / Mufa compresiune Dn40mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,35 |  |
|  | 252315671381151 |  | Mufa compresiune Dn40mm |  |  | buc |  | 1,03 |  |
| 52 | RCsB30E |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 63 mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,13 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,49 |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  |  | buc |  | 0,03 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,06 |  |
|  | 2952260003903 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm |  |  | h-ut |  | 0,78 |  |
| 53 | SA34E |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2 1/2" / Teava din otel ф63 - 0,2000 m/buc |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,44 |  |
|  | 252210330484053 |  | Teava din otel ф63 |  |  | m |  | 0,60 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,06 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,96 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Apeduct |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total cu Bd |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Nod apometric |  |  |  |  |  |  |
| 54 | AcB04A |  | Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 15 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,00 |  |
|  | 2744233336424 |  | Teava plumb de presiune PB-99,96% 30 x 5 mm |  |  | kg |  | 1,52 |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 2513736621810 |  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 2414317346207 |  | Stearina |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | kg |  | 0,22 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Nod apometric |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  | Apometru ф15 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 60044 |  | Apometru ф15 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

Deviz-oferta  № 7-1

Plan general (Nr.12/2023-PG)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  | Denumire lucrări |  |  | U.M. |  | Cantitate conform datelor din proiect |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
|  |  |  | 1. Sistematizarea pe verticala |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 4,940 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 11,115 |  |
| 2 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  | t |  | 642,200 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 24,596 |  |
| 3 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 4,940 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,778 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,02 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 1,976 |  |
| 4 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 4,940 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 5,385 |  |
| 5 | TsD11A1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor vibrant, tractat, de 3,1-6 t, neted, cu picior de oaie, in straturi succesive de 40 cm grosime dupa compactare, prin 6 treceri suprapuse, exclusiv udarea fiecarui strat, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv sau necoeziv cu tractor de 81-150 CP |  |  | 100 m3 |  | 4,940 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,989 |  |
|  | 2952240004009 |  | Rulou compactor vibrator 3,1-6 tf fara tractor |  |  | h-ut |  | 5,829 |  |
|  | 2952500005614 |  | Tractor pe senile 150 cp cu remorca |  |  | h-ut |  | 5,829 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistematizarea pe verticala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Pavaj |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  | 100m2 |  | 3,800 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 34,314 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 3,80 |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 5,32 |  |
| 7 | DA12C |  | Strat de fundatie sau reprofilare din prundis gr.=100mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire |  |  | m3 |  | 38,000 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 11,40 |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 48,26 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,90 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 1,596 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 8,284 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,19 |  |
| 8 | DE17B |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=40 mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm |  |  | m2 |  | 80,000 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 80,992 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,528 |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 128,00 |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  | 2 112,00 |  |
|  | 266111280065531 |  | Placi din beton, pentru trotuare gr.=40 mm |  |  | m2 |  | 81,20 |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 0,40 |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 6,08 |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 1,60 |  |
| 9 | DE17B |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=60 mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm |  |  | m2 |  | 300,000 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 303,72 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 9,48 |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 480,00 |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  | 7 920,00 |  |
|  | 26611128006553 |  | Placi din beton, pentru trotuare gr.=60 mm |  |  | m2 |  | 304,50 |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 1,50 |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 22,80 |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pavaj |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Borduri |  |  |  |  |  |  |
| 10 | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR100.30.15, pe fundatie de beton C15 30x15 cm |  |  | m |  | 14,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,10 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 7,28 |  |
|  | 26631021000018 |  | Beton clasa C15 |  |  | m3 |  | 0,63 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 44,38 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,126 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,084 |  |
|  | 26661228002868 |  | Bordura BR100.30.15 |  |  | m |  | 14,07 |  |
| 11 | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR100.20.8, pe fundatie de beton C15 30x15 cm |  |  | m |  | 140,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 21,00 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 72,80 |  |
|  | 26631021000018 |  | Beton clasa C15 |  |  | m3 |  | 6,30 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 443,80 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,26 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,84 |  |
|  | 266612280023636 |  | Bordura BR100.20.8 |  |  | m |  | 140,70 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Borduri |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Drenaj |  |  |  |  |  |  |
| 12 | DE10C apl |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (aplicativ) / Gratar fonta canalizare cu rigola PP EASY L=1000 mm B=210 mm H=130 mm (150-100 mm) B125 TN1433 MUFLESYSTEM sau analog, pe beton C15 |  |  | m |  | 18,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,70 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 9,36 |  |
|  | 26631021000018 |  | Beton clasa C15 |  |  | m3 |  | 0,81 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 57,06 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,162 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,108 |  |
|  | 26661228002866 |  | Gratar fonta canalizare cu rigola PP EASY L=1000 mm B=210 mm H=130 mm (150-100 mm) B125 TN1433 MUFLESYSTEM |  |  | m |  | 18,09 |  |
| 13 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 0,610 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 5,923 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,538 |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 0,252 |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,08 |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,047 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,098 |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 0,491 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 1,153 |  |
| 14 |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 15 |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 26611264331049 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 16 |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 26611264331011 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 17 |  |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 18 |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 26611264330913 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 19 |  |  | Capacul cu rama din fonta de tip T |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 28752742000034t |  | Capacul cu rama din fonta de tip T |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 20 |  |  | Scara cu vanguri din otel С1-03 (1 buc) |  |  | kg |  | 16,200 |  |
|  | 28112363056342 |  | Scara cu vanguri din otel С1-03 |  |  | kg |  | 16,20 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Drenaj |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Spatii verzi |  |  |  |  |  |  |
| 21 | TsC03E1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcarea pamantului |  |  | 100 m3 |  | 0,720 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,404 |  |
| 22 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  | t |  | 122,400 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 4,688 |  |
| 23 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,720 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,259 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,003 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,288 |  |
| 24 | TsH05B |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime |  |  | m2 |  | 360,000 |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 46,80 |  |
| 25 | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  | 100m2 |  | 3,600 |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 17,352 |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  | kg |  | 14,256 |  |
| 26 | TsH12B |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  |  | 100m2 |  | 3,600 |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 2,376 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 3,60 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 1,39 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Spatii verzi |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Gard din metal (137 ml) |  |  |  |  |  |  |
| 27 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 9,200 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 10,948 |  |
| 28 | TsC54C |  | Strat de fundatie din prundis gr.=100mm |  |  | m3 |  | 1,200 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,188 |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 1,38 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,12 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,252 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,504 |  |
| 29 | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 77,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,70 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 73,15 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 3,85 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 6,16 |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 6,93 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,27 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,038 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 9,24 |  |
| 30 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 |  |  | m3 |  | 8,000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 27,60 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,20 |  |
|  | 26631021000018 |  | Beton clasa C15 |  |  | m3 |  | 8,323 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,812 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 4,80 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 2,00 |  |
| 31 | CO06B4 k=0.62manop |  | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otel rotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2,5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici /Consum: Panou gard ECO H-1,55m D-3,3mm zincat si vopsit - 1,5210 m2/ml; Stalp zincat 61 x 35 mm. H - 2.1 m - 0,3910 buc/ml,cu accesorii de fixare 3 buc pe un stil, 1 buc capac/stilp ; se exclude:Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75), Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm |  |  | m |  | 137,000 |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 78,145 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 32,277 |  |
|  | 27321036462518 |  | Panou gard ECO H-1,55m D-3,3mm zincat si vopsit |  |  | m2 |  | 214,107 |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm |  |  | kg |  | 67,568 |  |
|  | 281110630200518 |  | Stalp zincat 61 x 35 mm. H - 2.1 m cu accesorii de fixare 3 buc pe un stil, 1 buc capac/stilp |  |  | buc |  | 55,04 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Gard din metal (137 ml) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Poarta/portita din metal 2buc |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CK14A |  | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat / Portita H-1,55m L-0,8m dreapta |  |  | m2 |  | 2,480 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,471 |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 2,381 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,446 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,942 |  |
|  | 203011293015028 |  | Portita H-1,55m L-0,8m dreapta |  |  | m2 |  | 2,48 |  |
|  | 2874115817604 |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  |  | buc |  | 9,92 |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 9,92 |  |
|  | 2874125881227 |  | Saiba plata M 8 |  |  | buc |  | 9,92 |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,248 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,285 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,57 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,10 |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,002 |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |
| 33 | CK14A |  | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat / Poarta H-1,55m L-4m |  |  | m2 |  | 12,400 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,356 |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 11,904 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,232 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,712 |  |
|  | 20301129301520 |  | Poarta H-1,55m L-4m |  |  | m2 |  | 12,40 |  |
|  | 2874115817604 |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  |  | buc |  | 49,60 |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 49,60 |  |
|  | 2874125881227 |  | Saiba plata M 8 |  |  | buc |  | 49,60 |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 1,24 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,426 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,852 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 15,50 |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,05 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,012 |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,248 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Poarta/portita din metal 2buc |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Placare scari |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CI24A |  | Placarea cu placi antiderapante ( Patrat Ciocolata OL-13) |  |  | m2 |  | 6,000 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 23,13 |  |
|  | 2670112202052c |  | Placi ciocolata 22mm |  |  | m2 |  | 6,12 |  |
|  | 2462106110554 |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  | kg |  | 34,80 |  |
|  | 2653102100853 |  | Praimer (grund) |  |  | kg |  | 0,90 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 1,20 |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 0,12 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,03 |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 2,058 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,216 |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 0,043 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Placare scari |  |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total cu Bd |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

Data „____"__________________

____________________________

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).

Anexa nr. 25

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CONTRACT – MODEL

Contract DE ANTREPRIZĂ Nr. privind achiziţia prin________________ „___”_________20__ _________________ (municipiu, oraş) - PARTEA GENERALĂ - (OBLIGATORIU) PĂRŢILE CONTRACTANTE Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ________________ din data___________________, între____________________________________________________ _____________________________________________________________________, cu sediul în (denumirea autorităţii contractante) ______________________________________________________________________________ (localitatea) str._____________________________________, telefon: ______________, fax: _____________, IDNO ________________ reprezentat prin ______________________________________________________________________________, (numele, prenumele şi funcţia conducătorului) în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi______________________________________________, (denumirea operatorului economic) cu sediul în _________________________________str._________________________________, (localitatea) telefon: ______________, fax: _____________, IDNO________________ autorizat pentru activitatea în construcţii: autorizaţia nr. _______ din „__”______________20__, eliberată de __________________,pe un termen de ____ ani, pentru genurile de activitate___________________________________, reprezentat prin _____________________________________, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. (numele şi funcţia conducătorului) 1. OBIECTUL CONTRACTULUI 1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările ______________________în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice. 2. PERIOADA DE EXECUŢIE 2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de _________ luni și zile___după primirea ordinului de începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul contract. 2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze: - generate de Beneficiar; - datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; - influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; - calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie pentru terminarea lucrărilor. 2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor___________________. 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de_________________________lei MD, inclusiv __________ TVA lei MD. (suma cu cifre şi litere) (suma cu cifre şi litere) 3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de ….. zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat. 3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. 3.6.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI 4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice. 4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţieşi prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor. 4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel: - un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iaraltul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat. 4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor. 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor. 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente. 4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie. 4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate. 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum de __% din valoarea contractului atribuit. 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă. 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract. 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice. 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat. 4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului. 4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar. 4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului. 4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse. 4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale. 4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris: - îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare; - înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare; - îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ. 4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării. 4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt. 4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii. 4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor. 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice. 6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII 6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative şi prezentului contract. 6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care aceştia le vor executa. 6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor. 6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 7. FORŢA DE MUNCĂ 7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei. 8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. 8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut îndocumentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar. 8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli. - 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc. - 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor. - 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor. - 8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de către aceştia. - 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat. - 8.9. Lucrările încep după ….. zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător şi primirea ordinului de execuţie. - 9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE - 9.1. Perioada de garanţie pentru lucrărieste de ___ ani. - 9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şipână la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol. - 9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar. - 10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR - 10.1. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. - 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. - 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale. - 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei. - 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină. - 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa. - 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului. - 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi dovedite. - 10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere. - 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. - 10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale. - 11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR - 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită. - 12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI 12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: - a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea; - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni; - c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. - 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: - a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; - b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor; - c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; - d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. - 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract. - 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului. - 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul. - 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea prevederilor legale. 12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. - 13. DISPOZIŢII FINALE - 13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract: - a) Caietul de sarcini; - b) Propunerea tehnică; - c) Propunerea financiară; - d) Graficul de executare a lucrărilor ; - e) Garanția de bună execuție. - 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. - 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. - 13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la ……./recepția finală a lucrărilor. - PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE - SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE) - RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR ANTREPRENORUL; BENEFICIARUL. Adresa poştală:; Adresa poştală:. Telefon:; Telefon:. Cod fiscal:; Cod fiscal:. Banca:; Banca:. Cod:; Cod:. IBAN; IBAN. - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR ANTREPRENOR; BENEFICIAR. Anexa nr. 1 la Contractul nr. ___________ Din „____” _____ 20_______ SPECIFICAŢII TEHNICE Nr.; Denumirea lucrărilor; Cod CPV; Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă; Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant; Standarde de referinţă. 1. TOTAL. SEMNĂTURILE PĂRŢILOR. ANTREPRENORUL; BENEFICIAR. nexa nr. 2 la Contractul nr.__________ din “____” ________ 20___ SPECIFICAŢII DE PREŢ Denumirea lucrărilor; Cod CPV; Unitatea de măsură; Cantitatea; Preţul unitar Inclusiv TVA; Sumalei MD, Inclusiv TVA; Termenii de executare. 1. TOTAL. SEMNĂTURILE PĂRŢILOR. ANTREPRENOR; BENEFICIAR.