Accesorii la dispozitive 2026 (semestru I)

| Nr. LOT | Bunuri (Piese) | Cant. | Cerințe speciale | U/m |  | Pret estimativ total fără TVA, lei | Perioada de executare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reabilitare medicală și medicină fizică |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Set de manșete anatomice de bază pentru dispozitivul de drenaj limfatic GREEN PRESS 12, Iskra Medical | 1 | Set de manșete compus din: Manșetă anatomică pentru picior (1600102) – 2 buc Manșetă anatomică pentru talpă (1600104) – 2 buc Manșetă anatomică pentru talie (1600105) – 1 buc Manșetă anatomică pentru fese (1600106) – 1 buc Manșetă anatomică pentru mâini (1600103) – 1 buc Benzi de fixare – 6 buc Compatibile cu dispozitivul de drenaj limfatic GREEN PRESS 12, Iskra Medical | set |  | 42000 | Mai 2026 |
| 2 | Tub de interconectare pentru aparat de drenaj limfatic MK-400L, Gima | 2 | Tub de interconectare individual pentru conexiune cu manjete. Cod de referință 28445. Compatibil cu aparatul de drenaj limfatic DOCTOR LIFE MK400L | buc |  | 6000 |  |
| Anesteziologie și Terapie Intensivă |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Debitmetru 0-40 l/minut cu conector Parkodex pentru Oxigen | 4 | Debitmetru cu capacitate minimă de măsurare și control al debitului de oxigen 0-40 l/min. Descriere: - Conector standard Parkodex pentru Oxigen; - Debit reglabil minim 0-40 litri/minut; - Adaptor de conectare la masca de oxigen la sau canula nazală; - Termen de garanție minim 12 luni. | buc |  | 16000 | Mai 2026 |
| 4 | Conector O2 tip Parkodex | 12 | Conector de ieșire oxygen tip Parkodex cu duză de furtun semi-curbată (hose outlet oxygen connector) | buc |  | 21600 |  |
| 5 | Conector Aer tip Parkodex | 12 | Conector de ieșire aer tip Parkodex cu duză de furtun semi-curbată (hose outlet air connector) | buc |  | 21600 |  |
| 6 | Senzor SpO2 cu cablu de interconectare pentru monitorul de pacient CARESCAPE V100, GE Dinamap, tip Ohmeda | 3 | Senzor SpO2 cu cablu de interconectare pentru monitorul de pacient CARESCAPE V100, GE Dinamap, tip Ohmeda | set |  | 3000 |  |
| 7 | Senzor SpO2 cu cablu de interconectare pentru monitorul de pacient V100, GE, tip Masimo | 2 | Senzor SpO2 cu cablu de interconectare pentru monitorul de pacient CARESCAPE V100, GE Dinamap, tip Masimo | set |  | 2000 |  |
| 8 | Set de manjete cu conector (large adult – 1buc; adult – 1 buc; medium – 1 buc) compatibile cu cablu de interconectare pentru monitor pacient CARESCAPE V100, GE Dinamap | 5 | Set de manjete cu conector (large adult – 1buc; adult – 1 buc; medium – 1 buc) compatibile cu cablu de interconectare pentru monitor pacient CARESCAPE V100, GE Dinamap, | set |  | 4500 |  |
| 9 | Cabluri de interconectare NIBP pentru monitorul de pacient CARESCAPE V100, GE Dinamap | 5 | Cabluri de interconectare NIBP pentru monitorul de pacient CARESCAPE V100, GE Dinamap, minim 2 metri | buc |  | 2500 |  |
| Bloc Operator; Urologie; Gastrologie |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Cablu de interconexiune pentru camera video laparoscopică ENDOCAM LOGIC HD, Richard Wolf | 1 | Cablu de interconexiune specializat; Lungime: minim 3 metri; Rezistent la autoclavare: minim 134 °C; Cu conectori specializați ce se fixează prin inele filetate la ambele capete; Piesă compatibilă cu ENDOCAM LOGIC HD, Richard Wolf. | buc |  | 35000 | Mai 2026 |
| 11 | Pensă de prehensiune fenestrată bipolară, dreaptă | 3 | Pensă de prehensiune fenestrată bipolară, dreaptă; Lungime 33-36 cm; diametru 5 mm; demontabilă în maxim 3 părți componente: mâner, teacă, element de lucru; mâner cu conector bipolar, din plastic; teaca izolată, cu suport spălare cu dop; fenestrată pe toată lungimea fălcilor; cablu bipolar cu lungime minim 3 metri conexiune Valleylab ( 2 pin, 28mm) | buc |  | 34560 |  |
| 12 | Cablu electrozi ECG cu 3 fire pentru monitor de pacient BSM-6701K, Nihon Kohden | 10 | Electrozi ECG cu 3 fire pentru monitor de pacient BSM-6701K. Referință: K911 (BR-903P) | buc |  | 10000 |  |
| 13 | Cablu electrozi ECG cu 3 fire pentru monitor de pacient BeneVision N12 | 2 | Cablu electrozi ECG cu 3 fire pentru monitor de pacient BeneVision N12. Model: EL6302B; Referință: 0010-30-42733. | buc |  | 2000 |  |