ANUNȚ DE PARTICIPARE

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziționarea: Reagenți, teste, consumabile pentru laboratorul microbiologic și sanitaro-igienic, prin achiziție publică de valoare mică

- Denumirea autorității contractante: Instituția Medico-Sanitară Publică Policlinica de Stat

- IDNO: 1006601003924

- Adresa: MD-2021 mun.Chișinău , str. 31 August 1989, nr. 70

- Numărul de telefon/fax: 022-25-15-08

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: policinica_cs@gov.md, http://pcs.gov.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA „RSAP” pe platforma https://achizitii.md/ro/

- Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună) instituţie publică, ocrotirea sănătăţii.

- Beneficiarul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilorsolicitate | Unita-tea de măsură | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Valoarea estimată (MDL, fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lotul 1 Amidon |  |  |  |  |  |
| 1 | 33600000-6 | Lotul 1 Amidon | Gram | 100 | Amidon Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 500 g (se acceptă reambalarea) | 55,56 |
|  | Lotul 2 Clorura de potasiu |  |  |  |  |  |
| 2 | 33600000-6 | Lotul 2 Clorura de potasiu | Gram | 20 | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 1000 g (se acceptă reambalarea) | 66,66 |
|  | Lotul 3 Glucoza |  |  |  |  |  |
| 3 | 33600000-6 | Lotul 3 Glucoza | kg | 0,5 | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 1 kg (se acceptă reambalarea) | 111,11 |
|  | Lotul 4 Hidrocarbonat de sodiu |  |  |  |  |  |
| 4 | 33600000-6 | Lotul 4 Hidrocarbonat de sodiu | Gram | 50 | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 100 g (se acceptă reambalarea) | 55,56 |
|  | Lotul 5 Hidrogen fosfat de potasiu |  |  |  |  |  |
| 5 | 33600000-6 | Lotul 5 Hidrogen fosfat de potasiu | Gram | 500 | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 500 g (se acceptă reambalarea) | 166,67 |
|  | Lotul 6 Indicator biologic Bacillus stearothtermophilus spore pe strip |  |  |  |  |  |
| 6 | 33600000-6 | Lotul 6 Indicator biologic Bacillus stearothtermophilus spore pe strip 25/ambalaj | set | 1 | Indicator biologic Bacillus stearothtermophilus spore de până la strip 25/ambalaj | 1100,00 |
|  | Lotul 7 Lactoza |  |  |  |  |  |
| 7 | 33600000-6 | Lotul 7 Lactoza | kg | 0,5 | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 1 kg (se acceptă reambalarea) | 138,89 |
|  | Lotul 8 Maltoza |  |  |  |  |  |
| 8 | 33600000-6 | Lotul 8 Maltoza | kg | 0,1 | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,1 kg (se acceptă reambalarea) | 648,15 |
|  | Lotul 9 Na2SO3 |  |  |  |  |  |
| 9 | 33600000-6 | Lotul 9 Na2SO3 | kg | 0,25 | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,25 kg | 50,00 |
|  | Lotul 10 NaCl |  |  |  |  |  |
| 10 | 33600000-6 | Lotul 10 NaCl | kg | 2 | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 1,0 kg | 155,56 |
|  | Lotul 11 Peptonă fermentativă uscată |  |  |  |  |  |
| 11 | 33600000-6 | Lotul 11 Peptonă fermentativă uscată | kg | 0,5 | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg | 759,26 |
|  | Lotul 12 Ser diagnostic polivalent Salmonelozic OMA |  |  |  |  |  |
| 12 | 33600000-6 | Lotul 12 Ser diagnostic polivalent Salmonelozic OMA | ml | 3 | Ser diagnostic polivalent Salmonelozic OMA, mb – flacon 1 ml | 1944,44 |
|  | Lotul 13 Ser diagnostic Salmonella monovalent O4 |  |  |  |  |  |
| 13 | 33600000-6 | Lotul 13 Ser diagnostic Salmonella monovalent O4 | ml | 1 | Ser diagnostic Salmonella monovalent O4, amb – flacon 1 ml | 648,15 |
|  | Lotul 14 Ser diagnostic Salmonella monovalent O9 |  |  |  |  |  |
| 14 | 33600000-6 | Lotul 14 Ser diagnostic Salmonella monovalent O9 | ml | 1 | Ser diagnostic Salmonella monovalent O9, amb – flacon 1 ml | 648,15 |
|  | Lotul 15 Sistem universal aerobi, anaerobi, microaerofili și fungi pentru hemocultură |  |  |  |  |  |
| 15 | 33600000-6 | Lotul 15 Sistem universal aerobi, anaerobi, microaerofili și fungi pentru hemocultură | Flacon | 10 | cu mediu lichid 80 ml și indicator, flacon unic maturi și copii (Signal Blood Culture System) | 1111,11 |
|  | Lotul 16 Teste pentru aprecierea pH mediilor |  |  |  |  |  |
| 16 | 33600000-6 | Lotul 16 Teste pentru aprecierea pH mediilor | Flacon | 1 | Teste pentru aprecierea pH mediilor, ambalaj Flacon-200 teste | 127,78 |
|  | Lotul 17 Teste pentru determinarea indolului cu reactiv Covac |  |  |  |  |  |
| 17 | 33600000-6 | Lotul 17 Teste pentru determinarea indolului cu reactiv Covac | Flacon | 4 | Teste pentru determinarea indolului cu reactiv Covac 25 teste | 351,85 |
|  | Lotul 18 Zaharoză |  |  |  |  |  |
| 18 | 33600000-6 | Lotul 18 Zaharoză | kg | 0,1 | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,25 kg (se acceptă reambalarea) | 55,56 |
|  | Lotul 19 Clorură de amoniu |  |  |  |  |  |
| 19 | 33600000-6 | Lotul 19 Clorură de amoniu | kg | 0,5 | Clorură de amoniu, pentru analize, ambalat 1 kg (se acceptă reambalarea) | 55,56 |
|  | Lotul 20 Iodură de potasiu 99,6% |  |  |  |  |  |
| 20 | 33600000-6 | Lotul 20 Iodură de potasiu 99,6% | kg | 0,2 | Iodură de potasiu, 99,6%, pentru analize, ambalaj 25 kg (se acceptă reambalarea) | 666,67 |
|  | Lotul 21 Reactiv Griess, |  |  |  |  |  |
| 21 | 33600000-6 | Lotul 21 Reactiv Griess, | kg | 0,2 | Reactiv Griess, ambalaj 100-500 g. (se acceptă reambalarea) | 1777,78 |
|  | Lotul 22 Nitrat de argint |  |  |  |  |  |
| 22 | 33600000-6 | Lotul 22 Nitrat de argint | kg | 0,05 | Nitrat de argint, Analar Normapur reagent grade, ambalaj 100 g (se acceptă reambalarea) | 1666,67 |
|  | Lotul 23 Alaun de aluminiu și potasiu |  |  |  |  |  |
| 23 | 33600000-6 | Lotul 23 Alaun de aluminiu și potasiu | kg | 0,5 kg | Alaun de aluminiu și potasiu, ambalaj 5 kg (se acceptă reambalarea) | 138,89 |
|  | Lotul 24 Hidroxid de sodiu 99,0% |  |  |  |  |  |
| 24 | 33600000-6 | Lotul 24 Hidroxid de sodiu 99,0% | kg | 1,0 | Hidroxid de sodiu 99,0%, pentru analize, microgranulat, ambalat 1 kg | 83,34 |
|  | Lotul 25 Hidroxid de amoniu 25% |  |  |  |  |  |
| 25 | 33600000-6 | Lotul 25 Hidroxid de amoniu 25% | L | 1,0 | Hidroxid de amoniu 25%, pentru analize, ambalat flacon 1 L | 44,44 |
|  | Lotul 26 Monoethanolamine, 99+% |  |  |  |  |  |
| 26 | 33600000-6 | Lotul 26 Monoethanolamine v.p., 99+% | L | 0,1 | Monoethanolamine, 99+%, pentru uz în laborator, ambalaj 1 L (se acceptă reambalarea) | 166,67 |
|  | Lotul 27 Sulfat de mangan, (MnSO4) |  |  |  |  |  |
| 27 | 33600000-6 | Lotul 27 Sulfat de mangan, (MnSO4) | kg | 0,2 | Sulfat de mangan, pentru analize (MnSO4), ambalat 1 kg (se acceptă reambalarea) | 55,56 |
|  | Lotul 28 Set Mycoplasma SPP |  |  |  |  |  |
| 28 | 33600000-6 | Lotul 28 Set Mycoplasma SPP (20-25 teste) | kit | 4 | Set Mycoplasma SPP – mediu de cultură pentru diagnosticare, kit pentru 20-25 teste | 16 296,30 |
| 29 | Lotul 29 Materiale de referință-Standarde pentru laboratorul sanitaro -igienic |  |  |  |  |  |
|  | 33600000-6 | Lead standard solutions, Plasma HIQU | L | 0,1 | Lead standard solutions, Plasma HIQU, ambalaj 100 ml |  |
|  | 33600000-6 | Mercury standard solition 1000 µg/ml | L | 0,1 | Mercury standard solition 1000 µg/ml, ambalaj -100,0 ml |  |
|  | 33600000-6 | Farbstandards, Platin-Kobalt-Farbe (Pt-Co, Hazen) | L | 0,5 | Farbstandards, Platin-Kobalt-Farbe (Pt-Co, Hazen), ambalaj 500 ml |  |
|  | 33600000-6 | Turbidity 4000 NTU Calibration Standard – Formazin, RTC-TURB4000 | L | 0,5 | Turbidity 4000 NTU Calibration Standard – Formazin, RTC-TURB4000-ambalaj -500 ml |  |
|  | 33600000-6 | Nitrate 1000 ppm ARISTAR, single element standard for Ion Chromatography | L | 0,1 | Nitrate 1000 ppm ARISTAR, single element standard for Ion Chromatography, ambalaj 100 ml |  |
|  | 33600000-6 | Chloride 1000 ppm ARISTAR, single element standard for Ion Chromatography | L | 0,1 | Chloride 1000 ppm ARISTAR, single element standard for Ion Chromatography, ambalaj 100 ml |  |
|  | 33600000-6 | Malathion+99%, 100 mg | Fiolă | 1,0 | Malathion+99%, 100 mg |  |
|  | 33600000-6 | Sulfate standard solution 1000µg/ml for IC (Ion HIQU) | L | 0,1 | Sulfate standard solution 1000µg/ml for IC (Ion HIQU), 100 ml |  |
|  | 33600000-6 | Formaldehyde standard solution 1000µg/ml for IC (Ion HIQU) | L | 0,1 | Formaldehyde standard solution 1000µg/ml for IC (Ion HIQU), ambalaj 100 ml |  |
|  | 33600000-6 | DRE-C12082000-4,4´-DDT-100 mg | Flacon | 1,0 | DRE-C12082000-4,4´-DDT-100 mg - flacon |  |
|  | 33600000-6 | Gamma-HCH, DRE-C14073000 | Flacon | 1,0 | Gamma-HCH, DRE-C14073000, ambalat flacon 250 mg |  |
|  |  | TOTAL Lotul 29 |  |  |  | 24 050,00 |
|  | Lotul 30 Balon volumetric din sticlă, KM-2-50 ml, NS 21/21 mm, Clasa A |  |  |  |  |  |
| 30 | 33600000-6 | Lotul 30 Balon volumetric din sticlă, KM-2-50 ml, NS 21/21 mm, Clasa A | buc | 10,0 | Balon volumetric din sticlă, KM-2-50 ml, NS 21/21 mm, Clasa A | 1250,00 |
|  | Lotul 31 Capsula de evaporare din porțelan, volum 100 ml, D90xH35mm, fund rotund, T 900C |  |  |  |  |  |
| 31 | 33600000-6 | Lotul 31 Capsula de evaporare din porțelan, volum 100 ml, D90xH35mm, fund rotund, T 900C | buc | 4,0 | Capsula de evaporare din porțelan, volum 100 ml, D90xH35mm, fund rotund, T 900C | 188,24 |
|  | Lotul 32 Taimer electronic, 99 min/59 secunde |  |  |  |  |  |
| 32 | 33600000-6 | Lotul 32 Taimer electronic, 99 min/59 secunde | buc | 1,0 | Taimer electronic, 99 min/59 secunde | 150,00 |
|  | Lotul 33 Perie curățare eprubete, mâner din material galvanizat, L=381mm, perie albă |  |  |  |  |  |
| 33 | 33600000-6 | Lotul 33 Perie curățare eprubete | buc | 2 | Perie curățare eprubete, mâner din material galvanizat, L=381mm, perie albă | 40,00 |
|  | Lotul 34 Perie de laborator pentru sticle, mică |  |  |  |  |  |
| 34 | 33600000-6 | Lotul 34 Perie de laborator pentru sticle, mică | buc | 2 | Perie de laborator pentru sticle, mică, D40 mm, L110mm, mâner L280 mm | 80,00 |
|  | Lotul 35 Pâlnie separare conică, gradată, volum 500 ml |  |  |  |  |  |
| 35 | 33600000-6 | Lotul 35 Pâlnie separare conică, gradată, volum 500 ml | buc | 1 | Pâlnie separare conică, gradată, volum 500 ml | 700,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 55 604,58 |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant

10. Termenii și condițiile de livrare solicitați: În termen de 15 zile din momentul semnării contractului și înaintarea comenzii de livrare. Livrarea se efectuiază de către operator economic la adresa autorității contractante: mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 70.

În ofertă, operatorul economic va indica adresa electronică la care se vor înainta comenzii de livrare.

Notă: În cazul în care operatorul depășește termenul de 15 zile calendaristice calculate din data înaintării comenzii, cu mai mult de 3 zile calendaristice, autoritatea va aplica penalității în cuantum de 0,5 % din suma totală a livrării, pentru fiecare zi de întîrziere, reținerea se va efectuat din plata facturii fiscale. În cazul în care întârzierea livrării depășește termenul de 15 zile calendaristice, se consideră refuz de a livra marfa și operatorului îi se aplică penalitate în cunatum de 5 % din suma totală a contractului.

Operatorul economic întru executarea contractului preconizat cu diligență, poate înainta solicitarea de suspendare a scurgerii termenului de livrare, dacă motivează întemeiat dificultățile întîmpinate, iar acest termen poate fi suspendat doar la acceptul autorității contractante, în cazul în care autoritatea consideră că termenul de suspendare înaintat nu este unul motivat, termenul se scurge în ritmul aprobat supra.

Operatorul economic sub propria răspundere depune oferta la procedură, luînd în calcul că a făcut cunoștință cu prezentele clauze specifice de livrare.

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2024.

12. Scurtă descriere a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oferta, care va include: - Specificația tehnică - Specificația de preț | Conform modelului din Anexa nr.1 și Anexa nr.2 | DA |
| 2. | Date despre operatorul economic | Conform modelului din Anexa nr.3 | DA |
| 3. | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale | Copia Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice/Certificat/Decizie de înregistrare, care certifică statutul de persoană juridică a ofertantului - emis de organul împuternicit | DA |
| 4. | Existența contului bancar în MDL | Copia certificatului actual privind atribuirea contului bancar, eliberat de banca deținătoare de cont, sau un alt document confirmativ al datelor bancare ale ofertantului | DA |
| 5. | Declarație de eligibilitate | Conform modelului din Anexa nr. 4 | DA |
| 6 | Certificat de calitate CE sau echivalentul ce confirmă calitatea și proveniența bunurilor | Copia - confirmată prin semnătura electronică a participantului. | DA |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică): nu se aplică

14. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică.

15. Ofertele se prezintă în valută: lei moldovenești (MDL).

Operatorii economici rezidenți vor prezenta oferta în MDL.

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț fără TVA, pe lotul întreg și corespunderea cerințelor solicitate.

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor: nu se aplică

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. | - | - |
| 2. | - | - |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA ,,RSAP”, (achiziții.md).

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP” (achiziții.md).

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 45 zile

21. Locul deschiderii ofertelor:  SIA ,,RSAP” Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare Limba de stat

23. Alte informaţii relevante: plata se va efectua în decurs de 15 zile din data acceptării de către Cumpărător a facturii fiscale.

26 septembrie 2024

Președintele grupului de lucru                                                       Viorica EFROS

(semnat electronic)

Anexa nr. 1

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul 1 Amidon |  |  |  | Amidon Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 500 g |  |  |
| Lotul 2 Clorura de potasiu |  |  |  | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 1000 g |  |  |
| Lotul 3 Glucoza |  |  |  | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 1 kg |  |  |
| Lotul 4 Hidrocarbonat de sodiu |  |  |  | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 100 g |  |  |
| Lotul 5 Hidrogen fosfat de potasiu |  |  |  | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 500 g |  |  |
| Lotul 6 Indicator biologic Bacillus stearothtermophilus spore pe strip 25/ambalaj |  |  |  | Indicator biologic Bacillus stearothtermophilus spore de până la strip 25/ambalaj |  |  |
| Lotul 7 Lactoza |  |  |  | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 1 kg |  |  |
| Lotul 8 Maltoza |  |  |  | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,1 kg |  |  |
| Lotul 9 Na2SO3 |  |  |  | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,25 kg |  |  |
| Lotul 10 NaCl |  |  |  | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 1,0 kg |  |  |
| Lotul 11 Peptonă fermentativă uscată |  |  |  | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg |  |  |
| Lotul 12 Ser diagnostic polivalent Salmonelozic OMA |  |  |  | Ser diagnostic polivalent Salmonelozic OMA, mb – flacon 1 ml |  |  |
| Lotul 13 Ser diagnostic Salmonella monovalent O4 |  |  |  | Ser diagnostic Salmonella monovalent O4, amb – flacon 1 ml |  |  |
| Lotul 14 Ser diagnostic Salmonella monovalent O9 |  |  |  | Ser diagnostic Salmonella monovalent O9, amb – flacon 1 ml |  |  |
| Lotul 15 Sistem universal aerobi, anaerobi, microaerofili și fungi pentru hemocultură |  |  |  | cu mediu lichid 80 ml și indicator, flacon unic maturi și copii (Signal Blood Culture System) |  |  |
| Lotul 16 Teste pentru aprecierea pH mediilor |  |  |  | Teste pentru aprecierea pH mediilor, ambalaj Flacon-200 teste |  |  |
| Lotul 17 Teste pentru determinarea indolului cu reactiv Covac |  |  |  | Teste pentru determinarea indolului cu reactiv Covac 25 teste |  |  |
| Lotul 18 Zaharoză |  |  |  | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,25 kg |  |  |
| Lotul 19 Clorură de amoniu |  |  |  | Clorură de amoniu, pentru analize, ambalat 1 kg |  |  |
| Lotul 20 Iodură de potasiu 99,6% |  |  |  | Iodură de potasiu, 99,6%, pentru analize, ambalaj 25 kg |  |  |
| Lotul 21 Reactiv Griess, |  |  |  | Reactiv Griess, ambalaj 100-500 g. |  |  |
| Lotul 22 Nitrat de argint |  |  |  | Nitrat de argint, Analar Normapur reagent grade, ambalaj 100 g |  |  |
| Lotul 23 Alaun de aluminiu și potasiu |  |  |  | Alaun de aluminiu și potasiu, ambalaj 5 kg |  |  |
| Lotul 24 Hidroxid de sodiu 99,0% |  |  |  | Hidroxid de sodiu 99,0%, pentru analize, microgranulat, ambalat 1 kg |  |  |
| Lotul 25 Hidroxid de amoniu 25% |  |  |  | Hidroxid de amoniu 25%, pentru analize, ambalat flacon 1 L |  |  |
| Lotul 26 Monoethanolamine v.p., 99+% |  |  |  | Monoethanolamine, 99+%, pentru uz în laborator, ambalaj 1 L |  |  |
| Lotul 27 Sulfat de mangan, (MnSO4) |  |  |  | Sulfat de mangan, pentru analize (MnSO4), ambalat 1 kg |  |  |
| Lotul 28 Set Mycoplasma SPP (20-25 teste) |  |  |  | Set Mycoplasma SPP – mediu de cultură pentru diagnosticare, kit pentru 20-25 teste |  |  |
| Lotul 29 Materiale de referință-Standarde pentru laboratorul sanitaro -igienic |  |  |  |  |  |  |
| Lead standard solutions, Plasma HIQU |  |  |  | Lead standard solutions, Plasma HIQU, ambalaj 100 ml |  |  |
| Mercury standard solition 1000 µg/ml |  |  |  | Mercury standard solition 1000 µg/ml, ambalaj -100,0 ml |  |  |
| Farbstandards, Platin-Kobalt-Farbe (Pt-Co, Hazen) |  |  |  | Farbstandards, Platin-Kobalt-Farbe (Pt-Co, Hazen), ambalaj 500 ml |  |  |
| Turbidity 4000 NTU Calibration Standard – Formazin, RTC-TURB4000 |  |  |  | Turbidity 4000 NTU Calibration Standard – Formazin, RTC-TURB4000-ambalaj -500 ml |  |  |
| Nitrate 1000 ppm ARISTAR, single element standard for Ion Chromatography |  |  |  | Nitrate 1000 ppm ARISTAR, single element standard for Ion Chromatography, ambalaj 100 ml |  |  |
| Chloride 1000 ppm ARISTAR, single element standard for Ion Chromatography |  |  |  | Chloride 1000 ppm ARISTAR, single element standard for Ion Chromatography, ambalaj 100 ml |  |  |
| Malathion+99%, 100 mg |  |  |  | Malathion+99%, 100 mg |  |  |
| Sulfate standard solution 1000µg/ml for IC (Ion HIQU) |  |  |  | Sulfate standard solution 1000µg/ml for IC (Ion HIQU), 100 ml |  |  |
| Formaldehyde standard solution 1000µg/ml for IC (Ion HIQU) |  |  |  | Formaldehyde standard solution 1000µg/ml for IC (Ion HIQU), ambalaj 100 ml |  |  |
| DRE-C12082000-4,4´-DDT-100 mg |  |  |  | DRE-C12082000-4,4´-DDT-100 mg - flacon |  |  |
| Gamma-HCH, DRE-C14073000 |  |  |  | Gamma-HCH, DRE-C14073000, ambalat flacon 250 mg |  |  |
| Lotul 30 Balon volumetric din sticlă, KM-2-50 ml, NS 21/21 mm, Clasa A |  |  |  | Balon volumetric din sticlă, KM-2-50 ml, NS 21/21 mm, Clasa A |  |  |
| Lotul 31 Capsula de evaporare din porțelan, volum 100 ml, D90xH35mm, fund rotund, T 900C |  |  |  | Capsula de evaporare din porțelan, volum 100 ml, D90xH35mm, fund rotund, T 900C |  |  |
| Lotul 32 Taimer electronic, 99 min/59 secunde |  |  |  | Taimer electronic, 99 min/59 secunde |  |  |
| Lotul 33 Perie curățare eprubete |  |  |  | Perie curățare eprubete, mâner din material galvanizat, L=381mm, perie albă |  |  |
| Lotul 34 Perie de laborator pentru sticle, mică |  |  |  | Perie de laborator pentru sticle, mică, D40 mm, L110mm, mâner L280 mm |  |  |
| Lotul 35 Pâlnie separare conică, gradată, volum 500 ml |  |  |  | Pâlnie separare conică, gradată, volum 500 ml |  |  |

Semnătura și ștampila sau semnătura electronică a ofertantului__________________________

Anexa nr. 2

SPECIFICAȚIA DE PREȚ

| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de Livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 |
| 33600000-6 | Lotul 1 Amidon | gram | 100 |  |  |  |  | În termen de 15 zile din momentul semnării contractului și înaintarea comenzii de livrare. Livrarea se efectuiază de către operator economic la adresa autorității contractante: mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 70. |
| 33600000-6 | Lotul 2 Clorura de potasiu | gram | 10 |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Lotul 3 Glucoza | kg | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Lotul 4 Hidrocarbonat de sodiu | gram | 50 |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Lotul 5 Hidrogen fosfat de potasiu | gram | 500 |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Lotul 6 Indicator biologic Bacillus stearothtermophilus spore pe strip 25/ambalaj | set | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Lotul 7 Lactoza | kg | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Lotul 8 Maltoza | kg | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Lotul 9 Na2SO3 | kg | 0,25 |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Lotul 10 NaCl | kg | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Lotul 11 Peptonă fermentativă uscată | kg | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Lotul 12 Ser diagnostic polivalent Salmonelozic OMA | ml | 3,0 |  |  |  |  | În termen de 15 zile din momentul semnării contractului și înaintarea comenzii de livrare. Livrarea se efectuiază de către operator economic la adresa autorității contractante: mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 70. |
| 33600000-6 | Lotul 13 Ser diagnostic Salmonella monovalent O4 | ml | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Lotul 14 Ser diagnostic Salmonella monovalent O9 | ml | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Lotul 15 Sistem universal aerobi, anaerobi, microaerofili și fungi pentru hemocultură | flacon | 10,0 |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Lotul 16 Teste pentru aprecierea pH mediilor | flacon | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Lotul 17 Teste pentru determinarea indolului cu reactiv Covac | flacon | 4,0 |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Lotul 18 Zaharoză | kg | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Lotul 19 Clorură de amoniu | kg | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Lotul 20 Iodură de potasiu 99,6% | kg | 0,2 |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Lotul 21 Reactiv Griess, | kg | 0,2 |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Lotul 22 Nitrat de argint | kg | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Lotul 23 Alaun de aluminiu și potasiu | kg | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Lotul 24 Hidroxid de sodiu 99,0% | kg | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Lotul 25 Hidroxid de amoniu 25% | L | 1,0 |  |  |  |  | În termen de 15 zile din momentul semnării contractului și înaintarea comenzii de livrare. Livrarea se efectuiază de către operator economic la adresa autorității contractante: mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 70. |
| 33600000-6 | Lotul 26 Monoethanolamine v.p., 99+% | L | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Lotul 27 Sulfat de mangan, (MnSO4) | kg | 0,2 |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Lotul 28 Set Mycoplasma SPP (20-25 teste) | kit | 4,0 |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Lotul 29 Materiale de referință-Standarde pentru laboratorul sanitaro -igienic |  |  |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Lead standard solutions, Plasma HIQU | L | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Mercury standard solition 1000 µg/ml | L | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Farbstandards, Platin-Kobalt-Farbe (Pt-Co, Hazen) | L | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Turbidity 4000 NTU Calibration Standard – Formazin, RTC-TURB4000 | L | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Nitrate 1000 ppm ARISTAR, single element standard for Ion Chromatography | L | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Chloride 1000 ppm ARISTAR, single element standard for Ion Chromatography | L | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Malathion+99%, 100 mg | fiola | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Sulfate standard solution 1000µg/ml for IC (Ion HIQU) | L | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Formaldehyde standard solution 1000µg/ml for IC (Ion HIQU) | L | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | DRE-C12082000-4,4´-DDT-100 mg | flacon | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Gamma-HCH, DRE-C14073000 | flacon | 1,0 |  |  |  |  | În termen de 15 zile din momentul semnării contractului și înaintarea comenzii de livrare. Livrarea se efectuiază de către operator economic la adresa autorității contractante: mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 70. |
| 33600000-6 | Lotul 30 Balon volumetric din sticlă, KM-2-50 ml, NS 21/21 mm, Clasa A | buc | 10,0 |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Lotul 31 Capsula de evaporare din porțelan, volum 100 ml, D90xH35mm, fund rotund, T 900C | buc | 4,0 |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Lotul 32 Taimer electronic, 99 min/59 secunde | buc | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Lotul 33 Perie curățare eprubete | buc | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Lotul 34 Perie de laborator pentru sticle, mică | buc | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 33600000-6 | Lotul 35 Pâlnie separare conică, gradată, volum 500 ml | buc | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnătura și ștampila sau semnătura electronică a ofertantului__________________________

Anexa nr.3

  - Date despre operatorul economic

- Denumirea Firmei

- Adresa Firmei

- Oficiul de înregistrare (dacă diferă de adresa Firmei)

- Codul fiscal / IDNO

- Telefon de contact

- E-mail

- Tipul Firmei __________________________

privat, public, etc.

- Fondatorul Firmei și ultimul Patron

- Experiența în domeniu

- Denumirea Băncii la care operatorul economic are deschis cont bancar și pe care cont vor fi achitate plățile:

- denumirea băncii completă (inclusiv dacă este cazul filiala/reprezentanța)

- c/b

- cod IBAN

- Persoana împuternicită de a semna contratul, inclusiv datele procurii valabile (dacă este cazul) cu anexarea copiei.

- Modalitatea de semnare a contractului (se va menține sau bifa opțiunea agreată):

□ electronic

□ olograf

Data_____/______/____________	Semnătura _____________________________

__________________________L.Ș

Anexa nr. 4

Anexa nr.2

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către Instituția Medico-Sanitară Publică Policlinica de Stat

Stimați domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ______________________________________,

(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la art.19 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității contractante, în scopul verificării și confirmării declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Semnătura electronică _____________________________