| Lucrari de reparatie pentru adaptarea incaperilordin incinta IP LT A.Puschin" pentru Centrul de zi pentru copii "Speranta" | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Incaperea nr.6 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCO56B | Demontarea dulapului incorporat | m2 | 2,70 |
| 2 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 5,00 |
| 3 | RpCR42A | Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea | m2 | 67,80 |
|  |  | Capitolul 1.2. Pereti |  |  |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 67,80 |
| 5 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului | m2 | 67,80 |
| 6 | CF51B k=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 67,80 |
| 7 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, inclusiv glafurile la usi si ferestre | m2 | 67,80 |
| 8 | CK18C | Montarea cornierelor din aluminiu la usa | m | 5,60 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 67,80 |
| 10 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 67,80 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 65,06 |
| 12 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile la usi si ferestre. | m2 | 65,06 |
|  |  | Capitolul 1.3. Usi si ferestre |  |  |
| 13 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice latimea 400mm | m | 4,80 |
| 14 | RpCR42A | Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea ( glafurile usilor, ferestrelor si nisa ) | m2 | 7,02 |
| 15 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor la usi de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime ( glaf la usa ) | m | 5,85 |
| 16 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre | m2 | 6,98 |
| 17 | CK18C | Montarea cornierelor din aluminiu la ferestre si nisa in perete | m | 22,30 |
| 18 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti , preparare manuala a mortarului (glafuri la usa ) | m2 | 2,03 |
| 19 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) ( glaf la usa) | m2 | 2,03 |
| 20 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj ( glafurile la usi si ferestre ) | m2 | 7,02 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ( glaf la usi si ferestre ) | m2 | 7,02 |
| 22 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor ( glafuri la usi si ferestre ) | m2 | 7,02 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ( glaf la usi si ferestre ) | m2 | 7,02 |
| 24 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( glafurile la usi si ferestre.) | m2 | 7,02 |
|  |  | Capitolul 1.4. Tavane |  |  |
| 25 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 45,30 |
|  |  | Capitolul 1.5. Pardoseli |  |  |
| 26 | CG01C | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (Fanera gr 8 mm) peste pardoseli din scindura existente | m2 | 46,00 |
| 27 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez ( Gr = 3 mm ) | m2 | 46,00 |
|  |  | Capitolul 2. Incaperea nr 1 ( Hol ) |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Pereti |  |  |
| 28 | RpCR42A | Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea | m2 | 120,00 |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 120,00 |
| 30 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului | m2 | 120,00 |
| 31 | CF51B k=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 120,00 |
| 32 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 120,00 |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 120,00 |
| 34 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 120,00 |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 114,30 |
| 36 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile la usi si ferestre. | m2 | 114,30 |
|  |  | Capitolul 2.2. Usi si ferestre |  |  |
| 37 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice latimea 400mm | m | 6,40 |
| 38 | RpCR42A | Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea (glafurile usilor, ferestrelor, coloanelor si grinzilor) | m2 | 24,00 |
| 39 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime ( usi ) | m | 61,60 |
| 40 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: (glafuri plane de ferestre si grinzi ) | m2 | 10,20 |
| 41 | CK18C | Montarea cornierelor din aluminiu la ferestre si nisa in perete | m | 117,00 |
| 42 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti , preparare manuala a mortarului (glafuri la usa ) | m2 | 13,84 |
| 43 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) ( glaf la usa) | m2 | 13,84 |
| 44 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj ( glafurile la usi, ferestre, coloane si grinzi ) | m2 | 24,00 |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ( glaf la usi, ferestre, coloane si grinzi ) | m2 | 24,00 |
| 46 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor ( glafuri la usi, ferestre, coloane si grinzi ) | m2 | 24,00 |
| 47 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ( glaf la usi, ferestre, coloane si grinzi ) | m2 | 24,00 |
| 48 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( glafurile la usi, ferestre, coloane si grinzi) | m2 | 24,00 |
|  |  | Capitolul 2.3. Pardoseli |  |  |
| 49 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Incaperea nr.7 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Pereti |  |  |
| 50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 41,40 |
| 51 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului | m2 | 41,40 |
| 52 | CF51B k=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 41,40 |
| 53 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, inclusiv glafurile la usi si ferestre | m2 | 41,40 |
| 54 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 41,40 |
| 55 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 41,40 |
| 56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 39,70 |
| 57 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile la usi si ferestre. | m2 | 39,70 |
| 58 | RpCR25B | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta | m2 | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Demontari |  |  |
| 59 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre ) | m2 | 7,89 |
| 60 | RpCR42A | Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea | m2 | 41,40 |
|  |  | Capitolul 3.3. Usi si ferestre |  |  |
| 61 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp ( 2.0x1.5 ) | m2 | 6,00 |
| 62 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice latimea 400mm | m | 3,20 |
| 63 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0.9 x2.1 m fara prag) | m2 | 1,89 |
| 64 | RpCR42A | Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea la glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 3,55 |
| 65 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre | m2 | 3,55 |
| 66 | CK18C | Montarea cornierelor din aluminiu la ferestre si usi | m | 10,60 |
| 67 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj ( glafurile la usi si ferestre ) | m2 | 3,55 |
| 68 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ( glaf la usi si ferestre ) | m2 | 3,55 |
| 69 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor ( glafuri la usi si ferestre ) | m2 | 3,55 |
| 70 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ( glaf la usi si ferestre ) | m2 | 3,55 |
| 71 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( glafurile la usi si ferestre.) | m2 | 3,55 |
|  |  | Capitolul 3.4. Tavane |  |  |
| 72 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 17,34 |
|  |  | Capitolul 3.5. Pardoseli |  |  |
| 73 | CG01C | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (Fanera gr 8 mm) peste pardoseli din scindura existente | m2 | 17,34 |
| 74 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez ( Gr = 3 mm ) | m2 | 17,34 |
|  |  | Capitolul 4. Incalzirea |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Incaperea nr.2 |  |  |
| 75 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm, Tip 22. 300x1400 mm | buc | 2,00 |
| 76 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, (PPR PN20 d=20mm) | m | 4,00 |
| 77 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, (Trecere PPR 20x3/4) | buc | 4,00 |
| 78 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, (Trecere PPR 20x1/2) | buc | 4,00 |
| 79 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 2,00 |
| 80 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 4.2. W |  |  |
| 81 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica | m2 | 1,00 |
| 82 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, (PPR PN20 d=20mm) | m | 4,00 |
| 83 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.( PPR PN20 d=25mm) (coloana retur) | m | 7,00 |
| 84 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" ( 3/4" ) | buc | 2,00 |
| 85 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 2,00 |
| 86 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 2,00 |
| 87 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm ( trecere PPR 25x3/4 ) | buc | 2,00 |
| 88 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, (Racord olandez PPR 20x1/2) | buc | 4,00 |
| 89 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm ( Racord olandez PPR 25x3/4 ) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 4.3. Vopsirea radiatoarelor existente |  |  |
| 90 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 12,00 |
| 91 | RpCR27A2 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta | m | 28,00 |