| Instalarea sistemelor de ventilatie in laboratorie IMSP Centrul Stomatologic Municipal Balti | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

instalarea sistemelor de ventilatie in laboratorie (1)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

|  |  |  | 1. Capitol 1. Ventilarea |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VC05A |  | Montarea Ventilator de canale VENTS ВК 200 si VENTS ВК 315 (Установка вентиляторa VENTS ВК 200 L=780m3/ora и VENTS ВК 315 L=1340m3/ora |  | buc | 5,00 |  |  |
| 2 | VB17A |  | Atenuator de zgomot, circular tip VZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (Шумоглушитель круглый типа VZC периметром 800-1600 мм) |  | buc | 7,00 |  |  |
| 3 | VC17A |  | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (Установка рекуператора FHBQG- D10B-K, для комплексной обработки свежего или рециркуляционного воздуха, производительностью обработанного воздуха 3600-11000 м3/час) |  | buc | 1,00 |  |  |
| 4 | VD01B |  | Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului peste 30 m tubulatura si peste 20 buc piese speciale (Проверка и запуск установок для вентиляции и кондиционирования воздуха более 30 м системы труб и более 20 штук специальных деталей) |  | buc | 1,00 |  |  |
| 5 | RpVC29A |  | Montarea calorifer de incalzire a aerului, la instalatiile de ventilatie (Установка калорифера нагревания воздуха, на вентиляционные установки) |  | buc | 1,00 |  |  |
| 6 | VB18A |  | Supapa de inchidere rotunda ( клапан руглый отсечной диамтр. 250мм) |  | buc | 2,00 |  |  |
| 7 | VB18A |  | Atenuator de zgomot ( Supapa de retinere ) (Обратный клапан диамтр. 200мм) |  | buc | 7,00 |  |  |
| 8 | VB18A |  | Atenuator de zgomot ( Supapa de retinere ) (Обратный клапан диамтр. 315мм) |  | buc | 7,00 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  | lei |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  | 24,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  | 8,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  | 76,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  | 6,00 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitol 1. Ventilarea |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Capitol 2. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 9 | 11 |  | Ventilator de canale VENTS ВК 200 |  | buc | 2,00 |  |  |
| 10 | 12 |  | Ventilator de canale VENTS ВК 315 |  | buc | 3,00 |  |  |
| 11 | 13 |  | Recuperator FHBQG- D10B-K |  | buc | 1,00 |  |  |
| 12 | 14 |  | Tub amortizor de zgomot ( глушитель трубчатый) VZC AZC d=200 -1030 mm |  | buc | 2,00 |  |  |
| 13 | 15 |  | Tub amortizor de zgomot ( глушитель трубчатый) VZC AZC d=250- 1030 mm |  | buc | 2,00 |  |  |
| 14 | 16 |  | Tub amortizor de zgomot ( глушитель трубчатый) VZC AZC d=315 -1030 mm |  | buc | 3,00 |  |  |
| 15 | 17 |  | Calarifer electric cu blocul de automatica |  | buc | 1,00 |  |  |
| 16 | 18 |  | unitate de automatizare a calorifer 10.5- 54.0 kwt |  | buc | 1,00 |  |  |
| 17 | 19 |  | Senzor de conducta pentru calorifere cu sistem automat |  | buc | 1,00 |  |  |
| 18 | 20 |  | Senzor de presiune diferentiala, presostat |  | buc | 1,00 |  |  |
| 19 | 21 |  | Regulator de viteza |  | buc | 5,00 |  |  |
| 20 | 22 |  | Actionator electric Belimo TF 230-S+ comutator auxiliar (Электропривод + вспомогательный переключатель) |  | buc | 2,00 |  |  |
| 21 | VB18A |  | Supapa de inchidere rotunda ( клапан руглый отсечной диамтр. 250мм) |  | buc | 2,00 |  |  |
| 22 | VB18A |  | Atenuator de zgomot ( Supapa de retinere ) (Обратный клапан диамтр. 200мм) |  | buc | 2,00 |  |  |
| 23 | VB18A |  | Atenuator de zgomot ( Supapa de retinere ) (Обратный клапан диамтр. 315мм) |  | buc | 3,00 |  |  |
| 24 | 24 |  | Deflector VZC DFL d=200 |  | buc | 2,00 |  |  |
| 25 | 25 |  | Deflector VZC DFL d=315 |  | buc | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  | lei |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  | 1,20 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitol 2. Utilaj |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |

|  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Instalarea sistemelor de ventilatie (Lucrari de constructie-montaj) in laboratorul IMSP Centrul Stomatologic Municipal Balti | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

Lucrari de constructie-montaj  (2)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

|  |  |  | 1. Capitol 3. Ventilarea (Lucrari de constructie- montaj) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VA02A |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm Atenție - coeficient de 0,5 aplicat la rata salariului (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных или аллюминиевых листов толщиной 0,3-2 мм, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм) (Внимание- применен коэффициент 0,5 к норме з/платы) |  | m2 | 25,91 |  |  |
| 2 | VA02A |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (spirala infasurata) Atenеie - coeficient de 0,5 aplicat la rata salariului (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных или аллюминиевых листов толщиной 0,3-2 мм, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм спирально-навивные) (Внимание- применен коэффициент 0,5 к норме з/платы) |  | m2 | 36,39 |  |  |
| 3 | VA02A |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (spirala infasurata) Atenеie - coeficient de 0,5 aplicat la rata salariului (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных или аллюминиевых листов толщиной 0,3-2 мм, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм спирально-навивные) (Внимание- применен коэффициент 0,5 к норме з/платы) |  | m2 | 38,10 |  |  |
| 4 | RpVB09E |  | Montarea ramei cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Установка готовых решеток жалюзийных неподвижных, периметром 800-2500 мм, на воздуховод) |  | buc | 3,00 |  |  |
| 5 | RpVB09E |  | Montarea ramei cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Установка готовых решеток жалюзийных неподвижных, периметром 800-2500 мм, на воздуховод) |  | buc | 1,00 |  |  |
| 6 | RpVB09E |  | Montarea ramei cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Установка готовых решеток жалюзийных неподвижных, периметром 800-2500 мм, на воздуховод) |  | buc | 24,00 |  |  |
| 7 | VB11B |  | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 100 - 1200 mm, montata pe canal (Круглая рамка с фиксированными жалюзями, периметром 100-1200 мм, монтируемая на воздуховоды) |  | buc | 2,00 |  |  |
| 8 | VB11B |  | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 200 - 1200 mm, montata pe canal (Круглая рамка с фиксированными жалюзями, периметром 200-1200 мм, монтируемая на воздуховоды) |  | buc | 2,00 |  |  |
| 9 | VB30D2 |  | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, confectionarea in ateliere centralizate (Вытяжной зонт общего применения тип А, В, С, изготовленый из оцинкованного листа или алюминия толщиной 0,7 мм, изготовление в централизованных мастерских)- |  | m2 | 0,25 |  |  |
| 10 | RpCU05G |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din blocuri de calcar de 26 -50 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из котельцовой кладки толщ. 26 - 50 см) |  | buc | 5,00 |  |  |
| 11 | RpCU05A |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti pina la 15 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах толщ. до 15 см) |  | buc | 2,00 |  |  |
| 12 | RpVA35A |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (Разборка воздуховодов из черных, оцинкованных или алюминиевых листов, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм) |  | m2 | 35,36 |  |  |
| 13 | RpVA37A |  | Demontarea coturilor, reductiilor, inversarilor sau ramificatiilor la canale de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (Снятие колен, переходников, реверсов или отводов в воздуховодах из черных, оцинкованных или алюминиевых листов, периметром прямоугольного или круглого сечения 250-700 мм) |  | m2 | 27,20 |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitol 3. Ventilarea (Lucrari de constructie- montaj) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |

|  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale | 24,00 % |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor | 8,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Ch de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |