Lista  EMM  balanțe și greutăți LAU (34501)

| Nr. d/o | Denumirea echipamentului (parametrul analizat) | Tipul echipamentului | Nr. inventar | Serie/ nr. producator | Producător | Anul punerii în funcţiune | Diapazonul de măsurare | Clasa de precizie | Cantitatea |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Balanţa de laborator | ВЛР-200g | 2131023000 | 278 | USSR 1981 | 1981 | 0-200g | specială I | 1 |  |
| 2 | Balanţa de laborator | ВЛА-200g-M |  | 513 | USSR 1971 | 1978 | 0-200g | specială I | 1 |  |
| 3 | Balanţa de laborator | ВЛР-1kg |  | 52 | USSR 1981 | 1981 | 0-1kg | specială I | 1 |  |
| 4 | Balanţa de laborator | ВЛКТ-500g-M | 43288800 | 174 | Rusia 2007 | 2007 | 0-500g | superioară II | 1 |  |
| 5 | Balanţa de laborator | ВЛК-500g |  | 383 | USSR 1976 | 1978 | 0-500g | superioară II | 1 |  |
| 6 | Balanță de laborator RADWAG | AS 220.R2 | 43319700 | 598036 | Polonia | 2019 | 0-220 | specială I | 1 |  |
| 7 | Balanță de laborator RADWAG | PS 2100.R2 | 43320800 | 627485 | Polonia | 2019 | 0-2100 | superioară II |  |  |
| 8 | Greutăţi | Г-2-210 | 2131190494 | 947 | USSR 1980 | 1980 | 0-200g | clasa F1 | 1 |  |
| 9 | Greutăţi | Г-2-210 |  | 872 | USSR 1978 | 1978 | 0-200g | clasa F1 | 1 |  |

Lista  balanțelor și greutăților din cadrul Sectorului Laboratoare

| Nr. d/o | Denumirea echipamentului (parametrul analizat) | Tipul echipamentului | Nr. inventar | Serie/ nr. producator | Producător | Anul punerii în funcţiune | Diapazonul de măsurare | Clasa de precizie | Preț, lei fără TVA | Etalonare/ Verificare metrologică | Cantitatea |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Laboratorul Stația Nistru (LSN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Aparat de cîntărit cu funcţionare neautonomă/ balanţa de laborator (amoniac, nitriţi, nitraţi, fier, duritatea, cloruri, clor rezid. total, clor rezid. liber, alcalinitatea, sulfaţi, calciu, oxigen diluat, consum chimic de oxigen, bioxid de carbon, reziduu fix, suspensii) | ВЛР-200g | 43184000 | 869 | Rusia, Gosmetr. | 1992 | (0-200)g | 2 |  | Etalonare | 1 |  |  |  |
| 1.2 | Aparat de cîntărit cu funcţionare neautonomă/ balanţa de laborator (bacterii coliforme, escherichia coli, enterococi, clostridia, număr de colonii 37°C; 22°C) | ВЛK-500g | 43060800 | 444 | Rusia, Gosmetr. | 1980 | (0-500)g | 4 |  | Etalonare | 1 |  |  |  |
| 1.3 | Aparat de cîntărit cu funcţionare neautonomă/ balanţa de laborator (reziduu fix, suspensii) | AS220/C/2 | 43298000 | 401003/ 13 | Polonia, RADWAG | 2013 | (0-220)g | 2 |  | Etalonare | 1 |  |  |  |
| 1.4 | Aparat de cîntărit cu funcţionare neautonomă/ balanţa de laborator (amoniac, nitriţi, nitraţi, fier, duritatea, cloruri, clor rezid. total, clor rezid. liber, sulfaţi, calciu, oxigen diluat, consum chimic de oxigen, bioxid de carbon) | ВЛKT-500g-M | 43184000 | 451 | Rusia, Gosmetr. | 1992 | (0-500)g | 4 |  | Etalonare | 1 |  |  |  |
| 1.5 | Aparat de cîntărit cu funcţionare neautonomă / balanţa de laborator (cloruri, oxigen diluat, consum chimic de oxigen, reziduu fix, materii în suspensii) | ВЛK-500g | 43195200 | 460 | Rusia, Gosmetr. | 1979 | (0-500)g | 4 |  | Etalonare | 1 |  |  |  |
| 1.6 | Aparat de cîntărit cu funcţionare neautonomă / balanţa de laborator ( cloruri, oxigen diluat, consum chimic de oxigen, reziduu fix, materii în suspensii) | ВЛA-200g | Fără număr | 341 | Rusia, Gosmetr. |  | (0-200)g | 2 |  | Etalonare | 1 |  |  |  |
| 1.7 | Greutăti | Г-2-210 | 43195200 | 508 | Rusia, Gosmetr. | 1979 | (1; 2; 5; 10; 20; 50;100)g | F1 |  | Etalonare | 1 |  |  |  |
| 1.8 | Greutăti | Г-2-210 | 43184000 | 631 | Rusia, Gosmetr. | 1992 | (1; 2; 5; 10; 20; 50;100)g | F1 |  | Etalonare | 1 |  |  |  |
| 1.9 | Greutăti | Г-2-210 | 43184000 | 169 | Rusia, Gosmetr. | 1992 | (1; 2; 5; 10; 20; 50;100)g | F1 |  | Etalonare | 1 |  |  |  |

Lista  balanțelor și greutăților din cadrul Laboratorului central apă potabilă LCAP

| Nr. d/o | Denumirea echipamentului (parametrul analizat) | Tipul echipamentului | Nr. inventar | Serie/ nr. producator | Producător | Anul punerii în funcţiune | Diapazonul de măsurare | Clasa de precizie | Preț, lei fără TVA | Etalonare/ Verificare metrologică | Cantitatea |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat de cîntarit cu funcționare neautomată (Sulfați, Reziduu sec solubil, pregatirea reactivelor) | RADWAGAS220/C/2 | 43302000 | 410114 | Poland | 2014 | 0-220 | I |  | Verificare metrologică | 1 |  |
| 2 | Balanța de laborator (pregatirea reactivelor) | VLCT-500-M | 43215400 | 65 | GOSTMETR, Rusia | 2017 | 0-500 | IV |  | Verificare metrologică | 1 |  |
| 3 | Aparat de cîntarit cu funcționare neautomată (pregatirea mediilor) | RADWAGAS 60/220/R2 | Fara numar | 627486 | Poland | 2019 | 0-200 | I |  | Verificare metrologică | 1 |  |
| 4 | Balanța de laborator (Sulfați, Reziduu sec solubil) | VLR 200 | 43219100 | H 253 | GOSTMETR, Rusia | 1990 | 0-200 | II |  | Verificare metrologică | 1 |  |
| 5 | Greutăti | G-2-210 | 213207000 | 091 | GOSTMETR, Rusia | 2000 | 1-100 | F1 |  | Etalonare | 1 |  |
| 6 | Greutăti | G-2-210 | 2131180321 | 1903 | GOSTMETR, Rusia | 2000 | 1-100 | F1 |  | Etalonare | 1 |  |

Lista  balanțelor și greutăților din cadrul LCAU 2021

| Nr. d/o | Denumirea echipamentului (parametrul analizat) | Tipul echipamentului | Nr. inventar | Serie/ nr. producator | Producător | Anul punerii în funcţiune | Diapazonul de măsurare | Clasa de precizie | Preț, lei fără TVA | Etalonare/ Verificare metrologică | Cantitatea |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Balanțe analitice de laborator-substanțe extractibile cu solvenți, organici,(grăsimi), PP | VLR-200 | 43062300 | Nr. 747 | VLR/Russia | 1989 | 0,0005-200g | cl. 2 |  |  | 1 |  |
| 2 | Balanțe analitice de laborator-substanțe extractibile cu solvenți,organici,(grăsimi), PP | VLR-200 | 2131020064 | Nr. 370 | VLR/Russia | 1989 | 0,0005-200g | cl. 2 |  |  | 1 |  |
| 3 | Balanță analitică automată, RADWAG -substanțe extractibile cu solvenți organici (grăsimi),rezidiu uscat | AS220/C/2 | 43298300 | 410116/13 | RADWAG/ Polonia | 2007 | 0,01g-220g | cl. 1 |  |  | 1 |  |
| 4 | Balanță tehnică de laborator–cântărirea reactivilor chimici | VLKT-500 | 2131020063 | Nr. 44 | VLKT/ Russia | 1989 | 0-500g | cl. 4 |  |  | 1 |  |
| 5 | Balanță tehnică de laborator- cântărirea reactivilor chimici | VLKT-500 | 2131020075 | Nr. 52 | VLKT/ Russia | 1989 | 0-500g | cl. 4 |  |  | 1 |  |
| 6 | Seturi de greutăți-substanțe extractibile cu solvenți organici (grăsimi), produse petroliere | Г-2-210 | 2131070012 | Nr. 988 | Gosmetr/ Russia | 1989 | 1-500g | cl. F1 |  |  | 1 |  |
| 7 | Seturi de greutăți-materie în suspensie, sulfați | Г-2-210 | 2131070012 | Nr.092 | Gosmetr/ Russia | 1989 | 1-500g | cl. F1 |  |  | 1 |  |
| 8 | Seturi de greutăți-substanțe extractibile cu solvenți organici (grăsimi), rezidiu uscat | Г-2-210 | 2131070012 | Nr. 532 | Gosmetr/ Russia | 1989 | 1-500g | cl. F1 |  |  | 1 |  |