Anexă la 

Documentația de atribuire

la Anunțul de participare:

nr. FR-G/02-2026-inv din 03.02.2026
CAIET DE SARCINI

Obiectul care urmează a fi construit:
Achiziționarea lucrărilor de Reconstrucție a gazoductului de presiune joasă de pe str. A. Matievici 17-21 D. Cantemir 15-22 din orașul  Soroca”
	Nr crt.
	Simbol norme
	Denumire lucrari
	U.M.
	Cantitate conform datelor din proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Gazificare

	
	
	1.1. Lucrari generale de constructie

	1
	IC28G
	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 159 x 4,5 mm 
	m
	171,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	432,63

	
	2521216701159
	Teava din otel D 159*4,5mm
	m
	173,56

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	77,68

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	179,93

	
	2735725903465
	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00
	kg
	53,29

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	1,38

	2
	IC28G
	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 127 x 4,5 mm 
	m
	223,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	490,60

	
	2521216701127
	Teava din otel D 127 x 4,5 mm
	m
	226,34

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	88,09

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	204,05

	
	2735725903465
	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00
	kg
	60,43

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	1,56

	3
	IC28D
	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de  76 x 4,0 mm
	m
	30,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	46,50

	
	2521216701076
	Teava din otel D 76 x 4,0 mm
	m
	30,45

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	5,67

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	14,46

	
	2735725903465
	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00
	kg
	3,33

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,15

	4
	IC28A
	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de  57 x 3,5 mm


	m
	190,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	294,50

	
	2521216701057
	Teava din otel D 57 x 3,5 mm
	m
	192,85

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	21,09

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	52,44

	
	2735725903465
	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00
	kg
	11,59

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,95

	5
	TfA02D1
	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 159 (90 grade)
	buc
	12,00

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	29,40

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	27,60

	
	28752740401501
	Cot de otel D 150 
	buc
	12,00

	
	2735725901259
	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert
	kg
	7,49

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,68

	
	2320146200755
	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767
	l
	1,68

	
	3110320002304
	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva
	h-ut.
	18,58

	6
	TfA02C1
	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de  127; (90 grade)
	buc
	45,00

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	95,40

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	90,00

	
	28752740400127
	Cot  de otel D 127
	buc
	45,00

	
	2735725901259
	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert
	kg
	10,44

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	5,40

	
	2320146200755
	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767
	l
	5,40

	
	3110320002304
	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva
	h-ut.
	71,69

	7
	TfA02B1
	Cot  de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76 (90 grade)
	buc
	5,00

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om.
	7,50

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om.
	7,00

	
	28752740400076
	Cot de otel d 76 (90 grade)
	buc
	5,00

	
	2735725901259
	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert
	kg
	0,62

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,50

	
	2320146200755
	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767
	l
	0,50

	
	3110320002304
	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva
	h-ut.
	7,11

	8
	TfA02B1
	Cot  de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76 (45 grade)
	buc
	1,00

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om.
	1,50

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om.
	1,40

	
	287527404000761
	Cot de otel d 76 (45 grade)
	buc
	1,00

	
	2735725901259
	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert
	kg
	0,12

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,10

	
	2320146200755
	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767
	l
	0,10

	
	3110320002304
	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva
	h-ut.
	1,42

	9
	TfA02A1
	Cot  de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57 (90 grade)
	buc
	66,00

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om.
	70,62

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om.
	66,00

	
	28752740400002
	Cot de otel d 57
	buc
	66,00

	
	2735725901259
	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert
	kg
	7,52

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	3,96

	
	2320146200755
	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767
	l
	3,96

	
	3110320002304
	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva
	h-ut.
	68,90

	10
	TfA02D1
	Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 159/57
	buc
	1,00

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	2,45

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	2,30

	
	2875274040150157
	Rreductie de otel D 159/57
	buc
	1,00

	
	2735725901259
	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert
	kg
	0,62

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,14

	
	2320146200755
	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767
	l
	0,14

	
	3110320002304
	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva
	h-ut.
	1,55

	11
	TfA02D1
	Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 159/127
	buc
	1,00

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	2,45

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	2,30

	
	2875274040150127
	Rreductie de otel D 159/127 
	buc
	1,00

	
	2735725901259
	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert
	kg
	0,62

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,14

	
	2320146200755
	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767
	l
	0,14

	
	3110320002304
	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva
	h-ut.
	1,55

	12
	TfA02B1
	Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76/57
	buc
	1,00

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om.
	1,50

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om.
	1,40

	
	2875274040008957
	Reductie de otel d 89/57
	buc
	1,00

	
	2735725901259
	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert
	kg
	0,12

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,10

	
	2320146200755
	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767
	l
	0,10

	
	3110320002304
	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva
	h-ut.
	1,42

	13
	TfA02C1
	Dop de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de  127 mm
	buc
	1,00

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	2,12

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	2,00

	
	28752740400d127
	Dop de otel D 127
	buc
	1,00

	
	2735725901259
	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert
	kg
	0,23

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,12

	
	2320146200755
	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767
	l
	0,12

	
	3110320002304
	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva
	h-ut.
	1,59

	14
	GB01E
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 150 mm
	buc
	1,00

	
	7231040021600
	Lacatus montator agregate ener
	h-om
	3,25

	
	2874115818452
	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8
	buc
	16,00

	
	2874115842764
	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5
	buc
	16,00

	
	2874115883610
	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200
	buc
	16,00

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,01

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	kg
	0,02

	
	2320186202000
	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562
	kg
	0,03

	
	2513206622000
	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498
	kg
	0,32

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,03

	15
	GB05E
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 150 mm
	buc
	2,00

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,98

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,98

	
	2875274400200150
	Flanse din otel D 150
	buc
	2,00

	
	2873155901000
	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240
	kg
	1,74

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,28

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,28

	
	3110320003007
	Grup termic de sudura 23-35 kw
	h-ut.
	1,50

	16
	GB01D
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 125 mm
	buc
	3,00

	
	7231040021600
	Lacatus montator agregate ener
	h-om
	7,65

	
	2874115818452
	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8
	buc
	48,00

	
	2874115842764
	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5
	buc
	48,00

	
	2874115883610
	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200
	buc
	48,00

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,03

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	kg
	0,06

	
	2320186202000
	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562
	kg
	0,09

	
	2513206622000
	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498
	kg
	0,78

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,09

	17
	GB05D
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 125 mm
	buc
	6,00

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	2,46

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	4,92

	
	2875274400200125
	Flanse din otel D 125
	buc
	6,00

	
	2873155901000
	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240
	kg
	4,38

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,66

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,66

	
	3110320003007
	Grup termic de sudura 23-35 kw
	h-ut.
	3,24

	18
	GB05E
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 150 mm
	buc
	4,00

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	1,96

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	3,96

	
	2875274400200150
	Flanse din otel D 150
	buc
	4,00

	
	2873155901000
	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240
	kg
	3,48

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,56

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,56

	
	3110320003007
	Grup termic de sudura 23-35 kw
	h-ut.
	3,00

	19
	GB06E
	Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 150 mm


	2 buc
	4,00

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	2,80

	
	2874115821700
	Surub cap hexagonal semiprecis M 20x90 gr. 5.8 S4272
	buc
	12,00

	
	2874115819200
	Surub cu cap hexagonal precis M 24 x 100 gr.5,8
	buc
	12,00

	
	2874115823586
	Surub cap hexagonal M 30x120 gr. 5,8
	buc
	8,00

	
	2874115843316
	Piulite hexagon.semiprecise M 30 gr.5
	buc
	8,00

	
	2874115842805
	Piulite hexagon.semiprecise M 20 gr.5
	buc
	12,00

	
	2874115842831
	Piulite hexagon.semiprecise M 24 gr.5
	buc
	12,00

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	12,00

	
	2874115883620
	Saiba prec. plata pt. met M 30 OL34 S 5200
	buc
	8,00

	
	2874115883600
	Saiba gros. plata pt. met M 24 OL 34 S 1388
	buc
	12,00

	
	2513206622000
	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498
	kg
	0,64

	20
	GB05D
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 125 mm
	buc
	6,00

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	2,46

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	4,92

	
	2875274400200125
	Flanse din otel D 125
	buc
	6,00

	
	2873155901000
	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240
	kg
	4,38

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,66

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,66

	
	3110320003007
	Grup termic de sudura 23-35 kw
	h-ut.
	3,24

	21
	GB06D
	Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 125 mm
	2 buc
	6,00

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	3,60

	
	2874115818452
	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8
	buc
	12,00

	
	2874115821700
	Surub cap hexagonal semiprecis M 20x90 gr. 5.8 S4272
	buc
	12,00

	
	2874115823342
	Surub cap hexagonal M 27 x 120 gr. 4,8
	buc
	12,00

	
	2874115819200
	Surub cu cap hexagonal precis M 24 x 100 gr.5,8
	buc
	12,00

	
	2874115842764
	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5
	buc
	12,00

	
	2874115842805
	Piulite hexagon.semiprecise M 20 gr.5
	buc
	12,00

	
	2874115842820
	Piulite hexag. semiprecise M 27 OL 37 S 6218
	buc
	12,00

	
	2874115842831
	Piulite hexagon.semiprecise M 24 gr.5
	buc
	12,00

	
	2874115883610
	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200
	buc
	12,00

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	12,00

	
	2874115883860
	Saiba gros. plata pt. met M 27 OL 34 S 1388
	buc
	12,00

	
	2874115883600
	Saiba gros. plata pt. met M 24 OL 34 S 1388
	buc
	12,00

	
	2513206622000
	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498
	kg
	0,90

	22
	08-02-472-2
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2
	100 m
	0,36

	
	1
	Muncitor
	h-om
	5,98

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,32

	
	1019373
	Otel fisie necalmat 40х4 mm
	t
	0,05

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,08

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	1,13

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,08

	23
	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm
	10 buc
	1,80

	
	1
	Muncitor
	h-om
	14,92

	
	1011614
	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm
	t
	0,15

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	1,40

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,25

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	4,57

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,25

	24
	ID10G
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3"
	buc
	1,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,40

	
	2875274205276
	Robinet de inchidere (cana) D 76
	buc
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,06

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,12

	25
	IC30S
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3"
	buc
	2,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	4,70

	
	2523156713800
	Fitinguri din fonta
	buc
	2,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,18

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,36

	26
	IC30S
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3" (Americanca)
	buc
	1,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,35

	
	25231567138002
	Fitinguri din fonta (americanca d 76)
	buc
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,09

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,18

	27
	ID10E
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 2"
	buc
	17,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	34,00

	
	2875274205200
	Robinet de inchidere (cana) D 50
	buc
	17,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,65

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	1,29

	28
	IC30G
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2"
	buc
	34,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	18,70

	
	2523156713800
	Fitinguri din fonta
	buc
	34,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	1,29

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	2,58

	29
	IC30G
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" (Americanca)
	buc
	17,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	9,35

	
	25231567138003
	Fitinguri din fonta (americanca d 57)
	buc
	17,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,65

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	1,29

	30
	TsA01C1
	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m  teren tare
	m3
	4,44

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	6,44

	31
	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2
	3,84

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,58

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	4,03

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,02

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	1,15

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	1,15

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,12

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,19

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,31

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	0,38

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,01

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,00

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,46

	32
	CA03A3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) 
	m3
	3,60

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	26,28

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,44

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	686,95

	
	1421102200290
	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm
	m3
	2,65

	33
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton d 219*6,0 (24.8 metri) (31,52 kg/m)
	kg
	781,70

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om.
	148,52

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om.
	7,82

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	7,82

	
	2775276309886219
	Confectii metalice inglobate in beton (teava d 219)
	kg
	781,70

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	3,91

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	11,73

	34
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton d 159*4,5 (86,2 metri) (17,15 kg/m)
	kg
	1 478,33

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om.
	280,88

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om.
	14,78

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	14,78

	
	2775276309886159
	Confectii metalice inglobate in beton (teava d 159)
	kg
	1 478,33

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	7,39

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	22,17

	35
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton d 127*4,5 (4,3metri) (13,59 kg/m)
	kg
	58,43

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om.
	11,10

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om.
	0,58

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,58

	
	2775276309886127
	Confectii metalice inglobate in beton (teava d 127)
	kg
	58,43

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,29

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,88

	36
	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (50x50x4)  (37,7 metri) (3,05kg/m)
	kg
	114,98

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	26,45

	
	2710700000000
	Suporti sau dispozitive
	kg
	114,98

	37
	IzJ09B
	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea 
	m2
	284,95

	
	7112020030100
	Specialist
	h-om.
	88,33

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om.
	45,59

	
	2430116103000
	Vopsea  pe baza de ulei
	kg
	57,56

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	43,31

	
	2430226109301
	Diluant decapant pentru suprafete feroase
	kg
	8,55

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	11,40

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	14,25

	38
	GC01A
	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm 
	km
	0,19

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om.
	1,92

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om.
	0,56

	
	2733103610090
	Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln SR EN 10029
	kg
	0,04

	
	2875277323000
	Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140
	buc
	0,00

	
	2874115823768
	Suruburi cap hexagonal M 33 x 150
	buc
	0,38

	
	2874115842810
	Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218
	buc
	0,38

	
	2874115883650
	Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200
	buc
	0,38

	
	2873155901000
	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240
	kg
	1,64

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,40

	
	2513206622000
	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498
	kg
	0,02

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,40

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,10

	
	3110320003007
	Grup termic de sudura 23-35 kw
	h-ut.
	0,34

	
	2922140007002
	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf
	h-ut.
	0,12

	
	2912340002500
	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min
	h-ut.
	0,01

	39
	GC03A
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm
	km
	0,19

	
	7231040021600
	Lacatus montator agregate ener
	h-om.
	0,03

	
	2912340002500
	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min
	h-ut.
	0,00

	40
	GC01B
	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 80 mm 
	km
	0,03

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	0,32

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,09

	
	2733103610090
	Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln SR EN 10029
	kg
	0,01

	
	2875277323000
	Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140
	buc
	0,00

	
	2874115823768
	Suruburi cap hexagonal M 33 x 150
	buc
	0,06

	
	2874115842810
	Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218
	buc
	0,06

	
	2874115883650
	Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200
	buc
	0,06

	
	2873155901000
	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240
	kg
	0,26

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,06

	
	2513206622000
	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498
	kg
	0,01

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,06

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,01

	
	3110320003007
	Grup termic de sudura 23-35 kw
	h-ut.
	0,06

	
	2922140007002
	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf
	h-ut.
	0,02

	
	2912340002500
	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min
	h-ut.
	0,00

	41
	GC03B
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 80 mm
	km
	0,03

	
	7231040021600
	Lacatus montator agregate ener
	h-om
	0,01

	
	2912340002500
	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min
	h-ut.
	0,00

	42
	GC01D
	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 125 mm 
	km
	0,22

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	2,60

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,74

	
	2733103610090
	Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln SR EN 10029
	kg
	0,04

	
	2875277323000
	Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140
	buc
	0,00

	
	2874115823768
	Suruburi cap hexagonal M 33 x 150
	buc
	0,45

	
	2874115842810
	Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218
	buc
	0,45

	
	2874115883650
	Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200
	buc
	0,45

	
	2873155901000
	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240
	kg
	1,93

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,47

	
	2513206622000
	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498
	kg
	0,06

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,47

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,11

	
	3110320003007
	Grup termic de sudura 23-35 kw
	h-ut.
	0,58

	
	2922140007002
	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf
	h-ut.
	0,19

	
	2912340002500
	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min
	h-ut.
	0,07

	43
	GC03D
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 125 mm
	km
	0,22

	
	7231040021600
	Lacatus montator agregate ener
	h-om
	0,14

	
	2912340002500
	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min
	h-ut.
	0,01

	44
	GC01E
	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 150 mm
	km
	0,17

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	2,52

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,85

	
	2733103610090
	Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln SR EN 10029
	kg
	0,03

	
	2875277323000
	Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140
	buc
	0,00

	
	2874115823768
	Suruburi cap hexagonal M 33 x 150
	buc
	0,34

	
	2874115842810
	Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218
	buc
	0,34

	
	2874115883650
	Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200
	buc
	0,34

	
	2873155901000
	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240
	kg
	1,48

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,36

	
	2513206622000
	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498
	kg
	0,05

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,36

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,09

	
	3110320003007
	Grup termic de sudura 23-35 kw
	h-ut.
	0,50

	
	2922140007002
	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf
	h-ut.
	0,16

	
	2912340002500
	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min
	h-ut.
	0,07

	45
	GC03E
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 150 mm
	km
	0,17

	
	7231040021600
	Lacatus montator agregate ener
	h-om
	0,13

	
	2912340002500
	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min
	h-ut.
	0,01

	46
	08-02-472-2
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2
	100 m
	0,36

	
	1
	Muncitor
	h-om
	5,98

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,32

	
	1019373
	Otel fisie necalmat 40х4 mm
	t
	0,05

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,08

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	1,13

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,08

	47
	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm
	10 buc
	1,80

	
	1
	Muncitor
	h-om
	14,92

	
	1011614
	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm
	t
	0,15

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	1,40

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,25

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	4,57

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,25

	48
	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.
	100 m3
	0,33

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut.
	1,45

	49
	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3
	30,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	61,80

	50
	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3
	0,33

	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut.
	0,36

	51
	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3
	0,33

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,91

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut.
	3,11

	52
	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3
	30,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,30

	53
	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3
	30,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	22,50

	54
	GD59C
	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul  161-250 mm
	m
	14,00

	
	8113100070200
	Sondor mecanic
	h-om
	65,80

	
	4214340026831
	Mecanic exploatare utilaje
	h-om
	13,16

	
	252121671600250
	Teava de polietilena D 250 mm 
	m
	14,04

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	7,84

	
	1422102205642
	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)
	kg
	470,40

	
	2952270001813
	Instalatie foraj orizontal dirijat
	h-ut.
	13,16

	55
	GD52C
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 90 mm
	m
	18,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,10

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	2,18

	
	25212167100090
	Teava polietilena PE80 SDR17,6 D 90 mm
	m
	18,09

	
	2710503808003
	Fir trasor
	m
	19,80

	
	1724107361935
	Banda de marcaj
	m
	19,44

	
	2416526101467
	Mastic 
	kg
	0,47

	
	2912340002506
	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min
	h-ut.
	0,04

	
	3410440005604
	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)
	h-ut.
	0,72

	
	2952160007253
	Utilaj pentru intindere teava
	h-ut.
	0,72

	56
	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm
	buc
	2,00

	
	7212030022701
	Sudor gaze
	h-om
	2,00

	
	2523156713811m90
	Fiting polietilena (mufa D 90)
	buc
	2,00

	
	2940600003015
	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune
	h-ut.
	1,60

	
	3110320002304
	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva
	h-ut.
	1,60

	57
	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Pe/Ol) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm
	buc
	1,00

	
	2523156713811po90
	Fiting polietilena (PE/OL D90)
	buc
	1,00

	58
	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (COT) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm
	buc
	2,00

	
	7212030022701
	Sudor gaze
	h-om
	2,00

	
	2523156713811C90
	Fiting polietilena (cot D 90)
	buc
	2,00

	
	2940600003015
	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune
	h-ut.
	1,60

	
	3110320002304
	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva
	h-ut.
	1,60

	59
	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 159 x 4,5 mm 
	m
	1,00

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	1,66

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,42

	
	2521216701000159
	Teava din otel d-159x4,5 mm
	m
	1,02

	
	2320322600282
	Bitum pentru protectie conducte
	kg
	4,50

	
	2430226101000
	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800
	kg
	0,12

	
	2873155901000
	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240
	kg
	0,14

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,05

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	kg
	0,15

	
	2320156200900
	Motorina aditivata pct congelare-25 S240
	l
	1,50

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,05

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,30

	
	3110320003007
	Grup termic de sudura 23-35 kw
	h-ut.
	0,29

	
	2922140007002
	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf
	h-ut.
	0,31

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut.
	0,06

	60
	GA07A
	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm
	buc
	1,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,22

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	1,02

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,17

	
	7122050014000
	Zidar-rosar tencuitor
	h-om
	1,52

	
	1421102200056
	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm
	m3
	0,11

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,11

	
	1420202205501
	Argila comuna pentru constructii
	m3
	0,16

	
	2722103111000
	Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/l CL.A (15 x 2,8 mm)
	m
	1,50

	
	2873155901000
	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240
	kg
	0,61

	
	3110320003007
	Grup termic de sudura 23-35 kw
	h-ut.
	0,52

	61
	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... 
	m3
	0,01

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,03

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,00

	
	2663102100000
	Beton 
	m3
	0,01

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut.
	0,01

	62
	GD52F
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 140 mm
	m
	87,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	10,44

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	22,36

	
	252121671000140
	Teava polietilena PE100 SDR11 D 140
	m
	87,43

	
	2710503808003
	Fir trasor
	m
	95,70

	
	1724107361935
	Banda de marcaj
	m
	93,96

	
	2416526101467
	Mastic 
	kg
	2,52

	
	2912340002506
	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min
	h-ut.
	0,26

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut.
	10,44

	63
	GD54E
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 140 mm
	buc
	1,00

	
	7212030022701
	Sudor gaze
	h-om
	1,30

	
	2523156713811t140
	Fiting polietilena (teu D 140)
	buc
	1,00

	
	2940600003015
	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune
	h-ut.
	1,15

	
	3110320002304
	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva
	h-ut.
	1,15

	64
	GD54E
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 140/90 mm
	buc
	1,00

	
	7212030022701
	Sudor gaze
	h-om
	1,30

	
	2523156713811t140/90
	Fiting polietilena (teu D 140/90)
	buc
	1,00

	
	2940600003015
	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune
	h-ut.
	1,15

	
	3110320002304
	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva
	h-ut.
	1,15

	65
	GD54E
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufa) din polietilena, tevile avind diametrul de 140 mm
	buc
	14,00

	
	7212030022701
	Sudor gaze
	h-om
	18,20

	
	2523156713811m140
	Fiting polietilena (mufa D 140)
	buc
	14,00

	
	2940600003015
	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune
	h-ut.
	16,10

	
	3110320002304
	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva
	h-ut.
	16,10

	66
	GD54E
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 140 mm
	buc
	6,00

	
	7212030022701
	Sudor gaze
	h-om
	7,80

	
	2523156713811c140
	Fiting polietilena (cot D 140)
	buc
	6,00

	
	2940600003015
	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune
	h-ut.
	6,90

	
	3110320002304
	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva
	h-ut.
	6,90

	67
	GD54E
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (pe/ol) din polietilena, tevile avind diametrul de 140 mm
	buc
	3,00

	
	2523156713811p/o140
	Fiting polietilena (PE/OL D 140)
	buc
	3,00

	68
	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm 
	m
	3,00

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	4,98

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,26

	
	2521216701000219
	Teava din otel D 219
	m
	3,06

	
	2320322600282
	Bitum pentru protectie conducte
	kg
	13,50

	
	2430226101000
	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800
	kg
	0,36

	
	2010102918809
	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m
	m3
	0,00

	
	2873155901000
	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240
	kg
	0,42

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,15

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	kg
	0,45

	
	2320156200900
	Motorina aditivata pct congelare-25 S240
	l
	4,50

	
	2513206621000
	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime
	m2
	2,40

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,15

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,90

	
	3110320003007
	Grup termic de sudura 23-35 kw
	h-ut.
	0,87

	
	2922140007002
	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf
	h-ut.
	0,93

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut.
	0,18

	69
	GA07A
	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm
	buc
	3,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,66

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	3,06

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	3,51

	
	7122050014000
	Zidar-rosar tencuitor
	h-om
	4,56

	
	1421102200056
	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm
	m3
	0,33

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,33

	
	1420202205501
	Argila comuna pentru constructii
	m3
	0,48

	
	2722103111000
	Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/l CL.A (15 x 2,8 mm)
	m
	4,50

	
	2873155901000
	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240
	kg
	1,83

	
	3110320003007
	Grup termic de sudura 23-35 kw
	h-ut.
	1,56

	70
	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... 
	m3
	0,03

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,10

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,01

	
	2663102100000
	Beton 
	m3
	0,03

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut.
	0,02

	71
	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 140 mm   
	m
	4,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,61

	
	7136080025000
	Montator conducte
	h-om
	2,61

	
	2521216716000110
	Tub de protectie din polietilena PE100 SDR17,6 d 140
	m
	4,09

	72
	GC03B
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 80 mm
	km
	0,02

	
	7231040021600
	Lacatus montator agregate ener
	h-om
	0,01

	
	2912340002500
	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min
	h-ut.
	0,00

	73
	GC03E
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 150 mm
	km
	0,09

	
	7231040021600
	Lacatus montator agregate ener
	h-om
	0,07

	
	2912340002500
	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min
	h-ut.
	0,01

	74
	GD12A
	Legatura conductei noi la reteaua in fuctiune
	buc
	5,00

	
	7136020011600
	Instalator sanitar
	h-om
	74,25

	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei

	
	
	Asigurari sociale si medicale
	

	
	
	Transport materiale
	

	
	
	Total
	

	
	
	Depozitarea materialelor
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	

	
	
	Beneficiul de deviz
	

	
	
	Total capitol:
Inclusiv salariu
	

	
	
	1.2. Utilaj

	75
	
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 150 mm
	buc
	1,00

	
	2875274202150
	Robinet fonta si otel, dispozitiv de inchidere cu flanse D 150
	buc
	1,00

	76
	
	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 125 mm
	buc
	2,00

	
	2875274202125
	Robinet fonta si otel, dispozitiv de inchidere cu flanse D 125
	buc
	2,00

	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei

	
	
	Achizitionarea si depozitarea
	

	
	
	Total capitol:
Inclusiv salariu
	

	
	
	
	

	
	
	Total capitol:
Inclusiv salariu
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	Total
	 lei

	
	
	TVA
	20,00 %

	
	
	Total
	 lei

	
	
	TOTAL proces-verbal:

Inclusiv salariu
	


Preşedintele grupului de lucru    





 Cucuruzeac Igor

1

