| Achizitionarea serviciilor de modificare a proectului cu actualizarea "Аpeductul magistral pentru localitatiile Radoaia, Izvoare, Draganesti, Cotiujenii Mici r-nul Singerei din conducta Balti-Singerei | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 1Р-2021 9302

Alimentarea cu energie electrica. КТП-63-10/0,4.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Строительные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-028-4 |  | Montarea utilajului pentru substatii complete de transformare tip dulap (КТП-63-10/0,4 кВ) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 53,78 |  |
|  | 161001 |  | Automacara, 10 t |  |  | h-ut |  | 7,44 |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Строительные работы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 08-01-062-1 |  | Transformator de putere, autotransformator sau reactor uleios, masa pina la 1 t (ТМ-63-10/0,4 кВ) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 43,00 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,01 |  |
|  | 1019184 |  | Scoabe metalice |  |  | kg |  | 14,00 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,06 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 6,60 |  |
| 3 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (BZUM-TF-01-100) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 2,37 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,71 |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |
| 4 | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (" ZMG 310 CR") |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 0,87 |  |
| 5 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 3,36 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,06 |  |
| 6 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm |  |  | 10 buc |  | 0,90 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,461 |  |
|  | 1011614 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm |  |  | t |  | 0,0729 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,0018 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,702 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 2,286 |  |
| 7 | 08-02-472-1 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm |  |  | 100 m |  | 0,40 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 7,60 |  |
|  | 1011614 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm |  |  | t |  | 0,0368 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,0008 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,24 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,252 |  |
| 8 | 08-02-148-2 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg АВВГ сеч. 4х70,0мм2 |  |  | 100 m |  | 0,06 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,098 |  |
|  | 168804500 |  | Кабель с алюминиевыми жилами АВВГ сеч. 4х70,0мм2 |  |  | m |  | 6,00 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,0005 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,00025 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,00058 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0336 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 0,2556 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,2556 |  |
| 9 | 08-02-411-3 |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 78 mm (металлорукав Д70мм ) |  |  | 100 m |  | 0,06 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,148 |  |
|  | 802070 |  | Металлорукав д70мм |  |  | m |  | 6,00 |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,00013 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00018 |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,00309 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,063 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,308 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,308 |  |
|  | 1039160 |  | Mansoane de cuplare |  |  | buc |  | 0,60 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 1,20 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 0,60 |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,06 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0216 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,074 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,3012 |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Транспорт |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Заготовитиельно-складские расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Монтажные работы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Оборудование |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Комплектная трансформаторная п/ст КТП-63-10/0,4 |  |  | set |  | 2,00 |  |
|  | 87110063 |  | Комплектная трансформаторная п/ст КТП-63-10/0,4 |  |  | set |  | 2,00 |  |
| 11 |  |  | Трансформатор ТМ-63-10/0,4 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 87910063 |  | Трансформатор ТМ-63-10/0,4 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 12 |  |  | Шкаф ввода и учета "BZUM-TF-01-100" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 15116001100 |  | Шкаф ввода и учета "BZUM-TF-01-100" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 13 |  |  | Счетчик ZMG 310 CR Ин=380В Iн=5-100А 3ф. |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 6273050310 |  | Счетчик "ZMG 310 CR" Uн=380B Iн=5-100A |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 14 |  |  | Рубильник ВР32-35 Iн=100А |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 6966032351 |  | Рубильник ВР32-35 Iн=100А |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 15 |  |  | Выключатель автом. 3-х-полюсный ВА88-35 Iн=160A, Iрасц.=100А |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1526478833 |  | Выключатель автом. 3-х-полюсный ВА88-35 Iн=160A, Iрасц.=100А |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 16 |  |  | Ограничитель имп. перенапряжений Uн=230В ОПС1-В - 3Р |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 16833004 |  | Ограничитель имп. перенапряжений Uн=230В ОПС1-В-3Р |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Заготовительно-складские расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Оборудование |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |