| Anexa nr. 22 la Documentația standard Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției: Mațini și utilaje (aparate de aer condiționat, mașini de tuns iarba, polizoare unghiulare) |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | Aparate de aer condiționat 28000 BTU, inclusiv montarea |  |  |  | Categoria: condiționer pe perete Putere: 28000 BTU Compresor: Inverter Regimuri: Răcire/Încălzire/Uscare/Ventilare Clasa energoeficientă: A Hladagent: R410A Nivel zgomot: 30-40 dB Suprafața deservită: 80-90 m2 Montarea: traseul total 8 m Garanție: 5 ani |  |  |
| 1.2 | Aparat de aer condiționat 18000 BTU, inclusiv montarea |  |  |  | Categoria: condiționer pe perete Putere: 18000 BTU Compresor: Inverter Regimuri: Răcire/Încălzire/Uscare/Ventilare Clasa energoeficientă: A Hladagent: R410A Nivel zgomot: 30 dB Suprafața deservită: 50 m2 Montarea: traseul total 1 m Garanție: 5 ani |  |  |
| 2.1 | Polizor unghiular 125 mm |  |  |  | Tip Motor: Cu perii Ø max. disc: 125 mm Putere: min. 1400 w Turație: 12000 rot/min Control turație: Da Limitare curent pornire: Da Blocare arbore: Da Sistem stabilizare turații: Da Complectatie: Cutie Alimentare: Rețea Garanție: 1 an |  |  |
| 2.2 | Polizor unghiular 230 mm |  |  |  | Tip Motor: Cu perii Ø max. disc: 230 mm Putere: min. 2700 w Turație: 6600 rot/min Blocare arbore: Da Complectatie: Cutie Alimentare: Rețea Garanție: 1 an |  |  |
| 3 | Mașini de tuns gazon/iarbă |  |  |  | Puterea motorului (c.p.): 5,5 Capacitatea cilindrica (cm³): min. 170 Tip de acționare: Autopropulsant Lățimea tăierii (cm): min 50 Tip motor: 4 timpi Descărcare spate și laterală, mulcire/mărunțire de iarbă Mâner pliabil Coș de plasă Garanție: 1 an |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție______________din_________ Obiectul de achiziției: : Mațini și utilaje (aparate de aer condiționat, mașini de tuns iarba, polizoare unghiulare) Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare/prestare Clasificație bugetară (IBAN) Discount % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 39700000-9 Aparate de aer condiționat 28000 BTU, inclusiv montarea buc 2 La comandă MD34TRPBAA314110C14288AC 39700000-9 Aparate de aer condiționat 18000 BTU, inclusiv montarea buc 1 La comandă MD34TRPBAA314110C14288AC 42600000-2 Polizor unghiular 125 mm buc 1 La comandă MD34TRPBAA314110C14288AC 42600000-2 Polizor unghiular 230 mm buc 1 La comandă MD34TRPBAA314110C14288AC 16311100-9 Mașini de tuns gazon/iarbă buc 2 La comandă MD34TRPBAA314110C14288AC TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |