CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Construirea scolii sportive pentru elevi din mun.Straseni, str.Cetatea Alba, 2

Semnalizarea de incendiu si paza

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpEJ08F | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp | m | 15,00 |
| 2 | RpEJ09E | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp | m | 15,00 |
| 3 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 24,00 |
| 4 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 24,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Пожарная сигнализация |  |  |
| 5 | 10-08-001-02 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze - Прибор приемно-контрольный, пожарный на 16 зон Тирас-16П со встроенным коммуникатором | buc | 1,00 |
| 6 | 10-04-087-02 | Utilaj de centrala: Dispozitiv - Модуль на 2 SIM карты ТК-2GSM | buc | 1,00 |
| 7 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului | buc | 56,00 |
| 8 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala Извещатель пожарный дымовой СПД-2 | buc | 51,00 |
| 9 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala Извещатель пожарный тепловой | buc | 5,00 |
| 10 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor Извещятель пожарный ручной СПР | buc | 7,00 |
| 11 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, | buc | 2,00 |
| 12 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie Сирена 11-14VDC 250mA 110db/m c пробл. маяком SA-913F | buc | 1,00 |
| 13 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie Сирена 10-16VDC 300mA 123db SA-107 | buc | 7,00 |
| 14 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 4,10 |
| 15 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,10 |
| 16 |  | Труба поливинилхлоридная д25 ПВХ25 | m | 5,00 |
| 17 |  | Труба поливинилхлоридная д16 ПВХ16 | m | 400,00 |
| 18 |  | Труба поливинилхлоридная д40 ПВХ40 | m | 10,00 |
| 19 | RpEA09A | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice 10x22 | m | 20,00 |
| 20 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 3,15 |
| 21 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1,85 |
| 22 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 1,00 |
| 23 |  | Кабель негорючий 1х2х0,75 КПСэ нг А FRLS-1x2x0,75 | m | 500,00 |
| 24 |  | Провод сеч 3х1,5 мм2 ВВГнг FRLS 3x1,5 | m | 100,00 |
| 25 |  | Тросс стальной оцинкованый | m | 120,00 |
| 26 |  | Крепёжные материалы | set | 2,00 |
| 27 | RpEQ04A | Montarea cutiei k-0,2 | buc | 10,00 |
| 28 |  | Коробка УК-2П | buc | 10,00 |
|  |  | 2.2. Охранная сигнализация (котельная) |  |  |
| 29 | 10-08-001-04 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze Контрольная панель на 4 зоны, DSC,Канада PC-585 | buc | 1,00 |
| 30 | 10-08-001-12 | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 5 Клавиатура РК-5501E 1 H | buc | 1,00 |
| 31 | 10-04-101-04 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator | buc | 1,00 |
| 32 | 10-02-016-06 | Вloc de alimentare РИП-7АН | buc | 1,00 |
| 33 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, | buc | 1,00 |
| 34 | 10-04-001-02 | Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 | set | 1,00 |
| 35 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului | buc | 4,00 |
| 36 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor Датчик комбинированный ИК+разбитие | buc | 1,00 |
| 37 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala | buc | 3,00 |
| 38 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie Сирена 11-14VDC 250mA 110db/m c пробл. маяком НС-103 | buc | 1,00 |
| 39 | RpEA09A | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice 10x22 | m | 15,00 |
| 40 | 10-08-005-02 | Conductori la instalatii electrice deschise pentru sisteme "ОПС": Conductor cu doua si trei fire cu baza de divizare pe pereti si tavane, pozat pe suport: din caramida | 100 m | 0,45 |
| 41 |  | Cablu CQR | m | 20,00 |
| 42 |  | Провод сеч 3х1,5 мм2 ВВГнг 3x1,5 | m | 25,00 |
| 43 |  | Крепежные материалы | kg | 1,00 |
| 44 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,20 |
| 45 |  | Труба поливинилхлоридная д20 ПВХ20 | m | 20,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Пожарная сигнализация |  |  |
| 46 |  | Прибор приемно-контрольный, пожарный на 16 зон Тирас-16П со встроенным коммуникатором | buc | 1,00 |
| 47 |  | Модуль на 2 SIM карты ТК-2GSM | buc | 1,00 |
| 48 |  | Извещатель пожарный дымовой СПД-2 | buc | 56,00 |
| 49 |  | Извещатель пожарный тепловой | buc | 5,00 |
| 50 |  | Извещятель пожарный ручной СПР | buc | 7,00 |
| 51 |  | Акумулятор DELTA DT 12В 7А/Ч | buc | 2,00 |
| 52 |  | Сирена 11-14VDC 250mA 110db/m c пробл. маяком SA-913F | buc | 1,00 |
| 53 |  | Сирена 10-16VDC 300mA 123db SA-107 | buc | 7,00 |
| 54 |  | Огнетушитель углекислотный | buc | 1,00 |
|  |  | 3.2. Охранная сигнализация (котельная) |  |  |
| 55 |  | Контрольная панель на 4 зоны, DSC,Канада PC-585 | buc | 1,00 |
| 56 |  | Клавиатура РК-5501E 1 H | buc | 1,00 |
| 57 |  | Трансформатор 30ВА TR-30VA | buc | 1,00 |
| 58 |  | Bloc de alimentare РИП-7АН | buc | 1,00 |
| 59 |  | Акумулятор 12В 7А/Ч | buc | 1,00 |
| 60 |  | Радиопередатчик ATS-100 | buc | 1,00 |
| 61 |  | Датчик комбинированный ИК+разбитие | buc | 1,00 |
| 62 |  | Датчик магнитоконтактный СМК | buc | 3,00 |
| 63 |  | Сирена 11-14VDC 250mA 110db/m c пробл. маяком НС-103 | buc | 1,00 |