| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 Dezinfecția suprafețelor non-critice |  |  |  | Acțiunea dezinfectantului: virucidă (inclusiv virusul SARS CoV2) EN 14476 bactericidă EN 13727, EN 13697 fungicidă, EN 13624 micobactericid EN14348 Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - Produs biocid, avizat de către autoritatea națională competentă în domeniu, până la deschiderea ofertelor. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerinţe tehnice: - substanță activă: clor - stabilitatea clorului în soluțiile de lucru - să nu conțină alte substanțe dezinfectante - produs concentrat /solid (comprimate/tablete/pastile ); - valabilitatea soluției de lucru 24 ore și stabilitatea concentrației substanței active în soluția de lucru; - termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani Expoziția: ≤ 30 min |  |  | ISO, CE |  |  |
| Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 2 Dezinfecția suprafețelor și echipamentelor non-critice |  |  |  | Acțiunea dezinfectantului: virucidă (inclusiv virusul SARS CoV2) EN 14476 bactericidă EN 13727, EN 13697 fungicidă, EN 13624 micobactericid EN14348 Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - Produs biocid, avizat de către autoritatea națională competentă în domeniu, până la deschiderea ofertelor. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerinţe tehnice: - substanță activă: sare cuaternară de amoniu - cu inhibitori de coroziune - să nu conțină alte substanțe dezinfectante, în special aldehide, fenoli, alcool - produs concentrat lichid ; - valabilitatea soluției de lucru 24 ore și stabilitatea concentrației substanței active în soluția de lucru; - ambalaj ≤5 litri inclusiv; - fiecare ambalaj să aibă dozator pentru produsul concentrat - termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani Expoziția: ≤ 30 min |  |  | ISO,CE |  |  |
| Total lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 3 Detergent enzimatic pentru curățarea și predezinfecția dispozitivelor semicritice și critice |  |  |  | Acțiunea detergentului: virucidă (inclusiv virusul SARS CoV2) EN 14476 bactericidă EN 13727, EN 1040, EN 14561 fungicidă EN 13624, EN 1275, EN 14562 micobactericid EN14348 Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - Produs biocid, avizat de către autoritatea națională competentă în domeniu, până la deschiderea ofertelor. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerinţe tehnice: - compoziție: complex enzimatic cu conținut de amilază, manază și protează; - să conțină ca substanță dezinfectantă sare cuaternară de amoniu - cu inhibitori de coroziune - să aibă efect detergent - să nu conțină alte substanțe dezinfectante, în special aldehide, fenoli, alcool - produs concentrat solid/ lichid ; - ambalaj ≤5 litri inclusiv; - valabilitatea soluției de lucru 24 ore sau 30 de cicluri, cu condiția păstrării proprietăților fizice (absența flocoanelor, a depunerilor, a încărcăturii). - stabilitatea concentrației substanței active în soluția de lucru; - fiecare ambalaj să aibă dozator pentru produsul concentrat - termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani Expoziția: ≤ 30 min |  |  | ISO,CE |  |  |
| Total lot 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 4 Dezinfecția de nivel înalt a suprafețelor și echipamentelor semicritice și critice |  |  |  | Acțiunea dezinfectantului: -virucidă (EN 14476) -bactericidă ( EN 13727, EN 13697, ) , - micobactericid EN 14348, -fungicid (EN 1650, EN 13697, EN 13624), - Sporicid EN 13704 (C. difficile, B. Subtilis) Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; -produsului biocid, avizat de către autoritatea națională competentă în domeniu, până la deschiderea ofertelor. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. 6. Cerinţe tehnice: - substanţă activă : perborat/percarbonat de sodiu şi tetraacetiletilen diamină - produs concentrat solid - cu inhibitori de coroziune - ambalaj ≤ 5 kg inclusiv - termen total de valabilitate: ≥ 2 ani - expoziția: ≤ 15 min - fiecare ambalaj să aibă dozator pentru produsul concentrat; *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător pe suport hîrtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu produsul propriu-zis avizată cu ștampila umedă *În cazul în care produsul se clasifcă ca fiind un produs biodistructiv se va prezenta certificatul de înregistrare în registrul național al produselor biodistructive |  |  | ISO,CE |  |  |
| Total lot 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 5 Sterilizarea echipamentelor critice și semicritice |  |  |  | Acțiunea dezinfectantului: -virucidă (EN 14476) -bactericidă ( EN 13727, EN 13697, ) , - micobactericid EN 14348, -fungicid (EN 1650, EN 13697, EN 13624), - Sporicid EN 13704 (C. difficile, B. Subtilis) Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; -produsului biocid, avizat de către autoritatea națională competentă în domeniu, până la deschiderea ofertelor. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. 6. Cerinţe tehnice: - substanţă activă : perborat/percarbonat de sodiu şi tetraacetiletilen diamină - produs concentrat solid - cu inhibitori de coroziune - ambalaj ≤ 5 kg inclusiv - termen total de valabilitate: ≥ 2 ani - expoziția: ≤ 15 min - fiecare ambalaj să aibă dozator pentru produsul concentrat; *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător pe suport hîrtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu produsul propriu-zis avizată cu ștampila umedă *În cazul în care produsul se clasifcă ca fiind un produs biodistructiv se va prezenta certificatul de înregistrare în registrul național al produselor biodistructive |  |  | ISO,CE |  |  |
| Total lot 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 6 Dezinfecţia igienică şi chirurgicală a mâinilor (ambalaj ≤ 1 litru) |  |  |  | Acțiunea dezinfectantului: -virucidă (EN 14476 (incl. Coronavirusi) - bactericidă (EN 1040, EN 13727, EN 1500, EN 12791) , -micobactericid EN 14348, - fungicid (EN 1650, EN 1275, EN 13624), Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; -produsului biocid, avizat de către autoritatea națională competentă în domeniu, până la deschiderea ofertelor. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerinţe tehnice: - fiecare ambalaj dotat cu pompă dozator - pe baza etanol nu mai putin de 72% - produs lichid/gel; - produs gata pentru ultilizare - nu provoacă alergii, iritații a pielii; - nu conține coloranți și saruri cuaternare - termen total de valabilitate nu mai puțin de 2 ani - Expoziția: ≤ 90 sec *Catalogul producătorului/prospecte/document e tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Se vor oferi 100 dispensere de perete, gratuit |  |  | ISO,CE |  |  |
| Total lot 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 7 Dezinfecţia igienică şi chirurgicală a mâinilor (ambalaj ≤ 5 litru) |  |  |  | Acțiunea dezinfectantului: -virucidă (EN 14476 (incl. Coronavirusi) - bactericidă (EN 1040, EN 13727, EN 1500, EN 12791) , -micobactericid EN 14348, - fungicid (EN 1650, EN 1275, EN 13624), Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; -produsului biocid, avizat de către autoritatea națională competentă în domeniu, până la deschiderea ofertelor. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerinţe tehnice: - fiecare ambalaj dotat cu pompă dozator - pe baza etanol nu mai putin de 72% - produs lichid/gel; - produs gata pentru ultilizare - nu provoacă alergii, iritații a pielii; - nu conține coloranți și saruri cuaternare - termen total de valabilitate nu mai puțin de 2 ani - Expoziția: ≤ 90 sec *Catalogul producătorului/prospecte/document e tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  |  | ISO,CE |  |  |
| Total lot 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |