|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anexa nr. 22  la Documentația standard nr.\_\_\_\_\_  din “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ Specificaţii tehnice | | | | | | | |
| |  | | --- | | *[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]* | | | | | | | | |
| Numărul procedurii de achiziție\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_din\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
| Obiectul achiziției:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | |
| **Denumirea bunurilor/serviciilor** | **Denumirea modelului bunului/serviciului** | **Ţara de origine** | **Produ-cătorul** | **Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă** | | **Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant** | **Standarde de referinţă** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | |
| **Bunuri** |  |  |  |  | |  |  | |
| **Lotul 1**  Dezinfecția suprafețelor non-critice |  |  |  | Acțiunea dezinfectantului:  virucidă (inclusiv virusul SARS CoV2) EN 14476  bactericidă EN 13727, EN 13697  fungicidă, EN 13624  micobactericid EN14348  Certificări:  - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia;  - Produs biocid, avizat de către autoritatea națională competentă în domeniu, până la deschiderea ofertelor.  - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului.  - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot.  - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului.  Cerinţe tehnice:  - substanță activă: clor  - stabilitatea clorului în soluțiile de lucru  - să nu conțină alte substanțe dezinfectante  - produs concentrat /solid (comprimate/tablete/pastile );  - valabilitatea soluției de lucru 24 ore și stabilitatea concentrației substanței active în soluția de lucru;  - termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani  Expoziția: ≤ 30 min | |  | ISO, CE | |
| Total lot 1 |  |  |  |  |  | |
| **Lotul 2**  Dezinfecția suprafețelor și echipamentelor non-critice |  |  |  | Acțiunea dezinfectantului:  virucidă **(inclusiv virusul SARS CoV2)** EN 14476  bactericidă EN 13727, EN 13697  fungicidă, EN 13624  micobactericid EN14348  Certificări:  - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia;  - Produs biocid, avizat de către autoritatea națională competentă în domeniu, până la deschiderea ofertelor.  - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului.  - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot.  - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului.  Cerinţe tehnice:  - substanță activă: sare cuaternară de amoniu  - cu inhibitori de coroziune  - să nu conțină alte substanțe dezinfectante, în special aldehide, fenoli, alcool  - produs concentrat lichid ;  - valabilitatea soluției de lucru 24 ore și stabilitatea concentrației substanței active în soluția de lucru;  - ambalaj ≤5 litri inclusiv;  - fiecare ambalaj să aibă dozator pentru produsul concentrat  - termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani  Expoziția: ≤ 30 min | |  | ISO,CE | |
| Total lot 2 |  |  |  |  |  | |
| **Lotul 3**  Detergent enzimatic pentru curățarea și predezinfecția dispozitivelor semicritice și critice |  |  |  | Acțiunea detergentului:  virucidă **(inclusiv virusul SARS CoV2)** EN 14476  bactericidă EN 13727, EN 1040, EN 14561  fungicidă EN 13624, EN 1275, EN 14562  micobactericid EN14348  Certificări:  - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia;  - Produs biocid, avizat de către autoritatea națională competentă în domeniu, până la deschiderea ofertelor.  - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului.  - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot.  - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului.  Cerinţe tehnice:  - compoziție: complex enzimatic cu conținut de amilază, manază și protează;  - să conțină ca substanță dezinfectantă sare cuaternară de amoniu  - cu inhibitori de coroziune  - să aibă efect detergent  - să nu conțină alte substanțe dezinfectante, în special aldehide, fenoli, alcool  - produs concentrat solid/ lichid ;  - ambalaj ≤5 litri inclusiv;  - valabilitatea soluției de lucru 24 ore sau 30 de cicluri, cu condiția păstrării proprietăților fizice (absența flocoanelor, a depunerilor, a încărcăturii).  - stabilitatea concentrației substanței active în soluția de lucru;  - fiecare ambalaj să aibă dozator pentru produsul concentrat  - termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani  Expoziția: ≤ 30 min | |  | ISO,CE | |
| Total lot 3 |  |  |  |  |  | |
| **Lotul 4**  Dezinfecția de nivel înalt a suprafețelor și echipamentelor semicritice și critice |  |  |  | Acțiunea dezinfectantului:  -virucidă (EN 14476)  -bactericidă ( EN 13727, EN 13697, ) ,  - micobactericid EN 14348,  -fungicid (EN 1650, EN 13697, EN 13624),  - Sporicid EN 13704 (C. difficile, B. Subtilis)  Certificări:  - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia;  -produsului biocid, avizat de către autoritatea națională competentă în domeniu, până la deschiderea ofertelor.  - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului.  - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot.  - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului.  6. Cerinţe tehnice: - substanţă activă : perborat/percarbonat de sodiu şi tetraacetiletilen diamină - produs concentrat solid - cu inhibitori de coroziune - ambalaj ≤ 5 kg inclusiv - termen total de valabilitate: ≥ 2 ani - expoziția: ≤ 15 min  - fiecare ambalaj să aibă dozator pentru produsul concentrat;  \*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă \*Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) \* Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător pe suport hîrtie avizate cu ștampila umedă \*În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. \*Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu produsul propriu-zis avizată cu ștampila umedă \*În cazul în care produsul se clasifcă ca fiind un produs biodistructiv se va prezenta certificatul de înregistrare în registrul național al produselor biodistructive | |  | ISO,CE | |
| Total lot 4 |  |  |  |  |  | |
| **Lotul 5** Sterilizarea echipamentelor critice și semicritice |  |  |  | Acțiunea dezinfectantului:  -virucidă (EN 14476)  -bactericidă ( EN 13727, EN 13697, ) ,  - micobactericid EN 14348,  -fungicid (EN 1650, EN 13697, EN 13624),  - Sporicid EN 13704 (C. difficile, B. Subtilis)  Certificări:  - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia;  -produsului biocid, avizat de către autoritatea națională competentă în domeniu, până la deschiderea ofertelor.  - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului.  - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot.  - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului.  6. Cerinţe tehnice: - substanţă activă : perborat/percarbonat de sodiu şi tetraacetiletilen diamină - produs concentrat solid - cu inhibitori de coroziune - ambalaj ≤ 5 kg inclusiv - termen total de valabilitate: ≥ 2 ani - expoziția: ≤ 15 min  - fiecare ambalaj să aibă dozator pentru produsul concentrat;  \*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă \*Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) \* Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător pe suport hîrtie avizate cu ștampila umedă \*În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. \*Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu produsul propriu-zis avizată cu ștampila umedă \*În cazul în care produsul se clasifcă ca fiind un produs biodistructiv se va prezenta certificatul de înregistrare în registrul național al produselor biodistructive | |  | ISO,CE | |
| Total lot 5 |  |  |  |  |  | |
| **Lotul 6** Dezinfecţia igienică şi chirurgicală a mâinilor  (ambalaj ≤ 1 litru) |  |  |  | Acțiunea dezinfectantului:  -virucidă (EN 14476 **(incl. Coronavirusi)**  - bactericidă (EN 1040, EN 13727, EN 1500, EN 12791) ,  -micobactericid EN 14348,  - fungicid (EN 1650, EN 1275, EN 13624),  Certificări:  - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia;  -produsului biocid, avizat de către autoritatea națională competentă în domeniu, până la deschiderea ofertelor.  - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului.  - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului.  Cerinţe tehnice:  - fiecare ambalaj dotat cu pompă dozator  - pe baza etanol nu mai putin de 72% - produs lichid/gel;  - produs gata pentru ultilizare  - nu provoacă alergii, iritații a pielii;  - nu conține coloranți și saruri cuaternare  - termen total de valabilitate nu mai puțin de 2 ani  - Expoziția: ≤ 90 sec  \*Catalogul producătorului/prospecte/document e tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. \* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.  **Se vor oferi 100 dispensere de perete, gratuit** | |  | ISO,CE | |
| Total lot 6 |  |  |  |  |  | |
| **Lotul 7** Dezinfecţia igienică şi chirurgicală a mâinilor  (ambalaj ≤ 5 litru) |  |  |  | Acțiunea dezinfectantului:  -virucidă (EN 14476 **(incl. Coronavirusi)**  - bactericidă (EN 1040, EN 13727, EN 1500, EN 12791) ,  -micobactericid EN 14348,  - fungicid (EN 1650, EN 1275, EN 13624),  Certificări:  - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia;  -produsului biocid, avizat de către autoritatea națională competentă în domeniu, până la deschiderea ofertelor.  - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului.  - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului.  Cerinţe tehnice:  - fiecare ambalaj dotat cu pompă dozator  - pe baza etanol nu mai putin de 72% - produs lichid/gel;  - produs gata pentru ultilizare  - nu provoacă alergii, iritații a pielii;  - nu conține coloranți și saruri cuaternare  - termen total de valabilitate nu mai puțin de 2 ani  - Expoziția: ≤ 90 sec  \*Catalogul producătorului/prospecte/document e tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. \* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | |  | ISO,CE | |
| Total lot 7 |  |  |  |  |  | |
| Total |  |  |  |  | |  |  | |
| Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ofertantul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |