CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat, din r. Leova, s. Borogani
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de montare (k=1.2,k4 ordinul 117 din 03.09.2007)
Coeficient  la utilajului=1,20
Coeficient  la manoperei=1,20
	
		1.1. PT475
	
1	33-04-014-2
	Montarea corpurilor de iluminat:LED-30W
	buc	43,00	
2	
	Corp de iluminat LED-30W
	buc	43,00	
3	08-02-363-1
	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat,  (Consola metalica КС2)
	buc	43,00	
4	
	Consola metalica KC2
	buc	43,00	
5	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Cablu PVS-3x1x1,5мм2)-pozarea cablu in consola-
	100 m	1,935	
6	
	Cablu PVS-1x1,5мм2
	m	193,50	
7	08-03-572-4
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM-TF-01-09
	buc	1,00	
8	08-03-600-1
	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza
	buc	1,00	
9	08-03-572-4
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete,   Panou de distributie clasa IP54
	buc	1,00	
10	08-03-526-1
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 (ВА47-29/1/25B (25А))
	buc	1,00	
11	
	Intrerupator BA47-29/1/25B (25A)
	buc	1,00	
12	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm
	10 buc	2,00	
13	08-02-472-9
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm 1buc=3m
	100 m	0,60	
14	08-02-407-5
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 100 mm
	100 m	0,03	
15	pretul firmei
	Furtun metalic diam.21 (L=3m)
	buc	1,00	
16	08-02-412-5
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 (in teava)
	100 m	0,10	
17	
	Cablu AВВГ 2х25-1 мм2
	m	10,00	
18	08-02-367-9
	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV  (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului. 
	1000 m	2,72	
19	pretul firmei
	Cablu СИП-2А 2х25
	m	2 720,00	
20	pretul firmei
	Lenta metalica 20x0.7x1000 F2007
	m	86,00	
21	pretul firmei
	Scoabe A200
	buc	86,00	
22	pretul firmei
	Clema de ancorare СА2000
	buc	23,00	
23	pretul firmei
	Set pentru suspensie intermediara ES1500
	buc	16,00	
24	pretul firmei
	Clema de stringere ПС-1-1
	buc	43,00	
25	pretul firmei
	Clema PA1500
	buc	12,00	
26	pretul firmei
	Clema ЕР95-13
	buc	43,00	
27	pretul firmei
	Clema pentru ЗП6, CDR/CN 1S 95UK
	buc	43,00	
28	pretul firmei
	Clema pentru cablu СИП 35-95 СSB
	buc	86,00	
29	pretul firmei
	Papuc cablu A25
	buc	2,00	
30	08-01-083-1
	Montarea taimer тм-1 16A
	buc	1,00	
31	pretul firmei
	Taimer Тip 16A LR
	buc	1,00	
32	pretul firmei
	Papuc cablu A35
	buc	2,00	
33	08-01-080-1
	Montarea fotoreleu ФР 602
	buc	1,00	
34	pretul firmei
	Fotoreleu ФР 602
	buc	1,00	
35	08-01-080-4
	Aparate pentru masurare si protectie: contact de blocare
	buc	1,00	
36	pretul firmei
	Contactor КМИ  40А LC1-D4012
	buc	1,00	
37	08-01-080-4
	Montare Limitator ОРС 1С
	buc	1,00	
38	pretul firmei
	Limitator ОПС 1С
	buc	1,00	
39	08-03-526-1
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 (ВА47-29/1/25B (25А))
	buc	1,00	
40	
	Intrerupator BA47-29/1/25B (25A)
	buc	1,00	
41	08-01-080-4
	Montare Bara DIN
	buc	1,00	
42	pretul firmei
	Bara DIN
	buc	1,00	
43	08-01-080-4
	Montare Bara N
	buc	1,00	
44	pretul firmei
	Bara N
	buc	1,00	
45	08-03-526-1
	Montarea Salnic PG29
	buc	1,00	
46	pretul firmei
	Salnic PG29
	buc	1,00	
47	08-03-526-1
	Montarea Clemnic TSU 3A
	buc	1,00	
48	pretul firmei
	Clemnic TSU 3A
	buc	1,00	
49	08-03-530-4
	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (demaror In-25A)
	buc	1,00	
50	pretul firmei
	Demaror In-25A
	buc	1,00	
51	08-01-083-1
	Montarea releu de timp  тэ-15
	buc	1,00	
52	pretul firmei
	Releu de timp  тэ-15
	buc	1,00	
53	pretul firmei
	Clema X16
	m	17,20	
54	pretul firmei
	Clema de impamintare ЗП6
	m	32,25	
		2. Utilaj
	
		2.1. PT475
	
55	
	BZUM-TF-01-09
	buc	1,00	
56	
	Contor monofazat 220/380, In=5-40A
	buc	1,00	
57	
	Panou de distributie clasa IP54
	buc	1,00