| Achiziționarea și instalarea panourilor fotovoltaice | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Energie regenerabila (Solara)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Centrala Fotovoltaica |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de montare |  |  |  |
| 1 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  | 100 m | 0,07 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,868 |
| 2 | pret |  | cablu AVVG 15*50 |  | m | 3,00 |
|  | 8841550 |  | Кабель AVVG 5*50 |  | m | 3,00 |
| 3 | pret |  | cablu VVG 5*25 mm.p |  | m | 2,00 |
|  | 884416525 |  | Кабель VVG ng 5*25 |  | m | 2,00 |
| 4 | pret de piata |  | cablu PV3( 1*16) |  | m | 2,00 |
|  | 819-3116 |  | Cablu PV 3( 1*16) |  | m | 2,00 |
| 5 | 08-03-523-1 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A |  | buc | 4,00 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,68 |
| 6 | 08-01-101-2 |  | Montare invertor trifazat 50KWt SUN GROW SG50CX -P2 ONGRID sau similar |  | buc | 1,00 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 11,20 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  |  | 1.2. Module fotovoltaice |  |  |  |
| 7 | 08-02-152-1 |  | Constructii metalice de cablu: polita-consola din otel profil perforat |  | t | 0,652 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 65,852 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 1,9495 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 1,3757 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 17,93 |
| 8 | pret |  | Stilpi din profil 100*50*15*2.5 mm( 2 m lungime) |  | buc | 28,00 |
|  | 100502525 |  | Stilpi 100*50*25*2.5 lungime 3.2 m |  | buc | 28,00 |
| 9 | pret |  | Stilpi din profil 120*50*15*2.5 mm( 3.2 m lungime) |  | buc | 28,00 |
|  | 120502525 |  | Stilpi 120*50*25*2.5 lungime 3.2 m |  | buc | 28,00 |
| 10 | Pret |  | Sistem de fixare |  | set | 104,00 |
|  | 5533333 |  | Sistem de fixare |  | set | 104,00 |
| 11 | Pret |  | Accesorii de fixare |  | buc | 104,00 |
|  | 5533333-11 |  | Accesorii de fixare |  | set | 104,00 |
| 12 | Pret |  | Sistem de prindere panou |  | buc | 104,00 |
|  | 5533555 |  | Sistem de prindere panou |  | set | 104,00 |
| 13 | 08-02-397-1 |  | Profil perforat de montare, lungime 4 ,m |  | 100 buc | 0,60 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 6,42 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 1,284 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 1,806 |
| 14 | pret |  | Profil de metal perforat 4,m |  | buc | 20,00 |
|  | 5552464 |  | Profil de metal perforat 4 m |  | buc | 20,00 |
| 15 | Pret |  | Grinzi longitudionale C 120*50*15*2.5 - 140 m |  | m | 140,00 |
|  | 120501525 |  | Grinzi ( Profil zincat) 120*50*15*2.5 |  | m | 140,00 |
| 16 | Pret |  | Grinzi transversale C 80*40*15*1.5 - 240 m |  | m | 240,00 |
|  | 12080401515 |  | Grinzi ( Profil zincat) transversale 80*40*15*1.5 |  | m | 240,00 |
| 17 | pret |  | Conector pentru panouri MC 4 |  | buc | 48,00 |
|  | 0300881 |  | Conector pentru panouri MC4 |  | buc | 48,00 |
| 18 | pret |  | Conector( соединитель) 2X MC4 |  | buc | 4,00 |
|  | 03883333 |  | Conector 2X MC4 |  | buc | 4,00 |
| 19 | PRET |  | Saiba M6 |  | buc | 104,00 |
|  | 011110501 |  | Saiba M6 |  | buc | 104,00 |
| 20 | PRET |  | Graver zincat M6 |  | buc | 104,00 |
|  | 001146 |  | Graver zincat M6 |  | buc | 104,00 |
| 21 | PRET |  | Bulon M8*25 |  | buc | 20,00 |
|  | 000319 |  | Bulon 8*25 |  | buc | 20,00 |
| 22 | PRET |  | Saiba M8 |  | buc | 40,00 |
|  | 0111188 |  | Saiba M8 |  | buc | 40,00 |
| 23 | PRET |  | Graver zincat M8 |  | buc | 40,00 |
|  | 001146-1 |  | Graver zincat M8 |  | buc | 40,00 |
| 24 | 11-04-008-04 |  | Module fotovoltaice monocristalin masa, kg, pina la: 30 (LRS -72HTH-585 Wt sau similar |  | buc | 104,00 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 321,36 |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  | h-ut | 3,12 |
| 25 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  | 100 m | 6,08 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 75,392 |
| 26 | pret de piata |  | conductor de forta din cupru pentru conecsiunea panourilor fotovoltaice ( Cablu solar PVF4 |  | m | 608,00 |
|  | 819-18109 |  | Cablu de forta din cupru pentru conecsiunea panourilor fotovoltaice PVF 4mm |  | m | 608,00 |
| 27 | 08-02-158-11 |  | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor, pina la 6 mm2, cantitate conductori, pina la: 4 |  | buc | 11,00 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,19 |
| 28 | Pret |  | papuc de cablu AL 50mm2 M10 |  | buc | 6,00 |
|  | 50095010 |  | Papuci de cablu AL 50 mm2 M10 |  | buc | 6,00 |
| 29 | Pret |  | papuc de cablu 25 mm2 |  | buc | 5,00 |
|  | 50092510 |  | Papuci de cablu 25 mm2 |  | buc | 5,00 |
| 30 | Pret |  | papuc de cablu 15 mm2 |  | buc | 1,00 |
|  | 50092515 |  | Papuci de cablu 15 mm2 |  | buc | 1,00 |
| 31 | PRET |  | Surub 6.0*16.0 |  | buc | 50,00 |
|  | 8399 |  | Surub 6.0*16,0 |  | buc | 50,00 |
| 32 | pret |  | Tub termocontranstant d=10mm albastru |  | m | 50,00 |
|  | 8022222 |  | Tub termocontrastant D= 10mm albastru |  | m | 50,00 |
| 33 | pret |  | Sina de dist. N (DIN) |  | buc | 2,00 |
|  | 09-177 |  | Sina de distan. N pe DIN |  | buc | 2,00 |
| 34 | pret |  | Conector pentru jgheab H=40 L175 |  | buc | 22,00 |
|  | 0388881 |  | Conector pentru jgheab H=40 L175 |  | buc | 22,00 |
| 35 | pret |  | Клемник нулевой |  | buc | 2,00 |
|  | 0977777 |  | Клемник нулевой |  | buc | 2,00 |
| 36 | 2789 |  | Lenta perforata 12*10*0,7 TM10 |  | buc | 3,00 |
|  | 09874332222 |  | Lenta perforata 12*10*0,7 TM10 |  | buc | 3,00 |
| 37 | 08-02-411-1 |  | Furtun metalic, diametrul exterior 40 mm |  | 100 m | 1,12 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 38,864 |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  | t | 0,0024 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 4,9728 |
| 38 | pret |  | Furtun metalic D=40 mm |  | m | 112,00 |
|  | 88887 |  | Teava PVC D=20mm |  | m | 112,00 |
| 39 | 08-02-409-8 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 63 mm |  | 100 m | 0,30 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 7,05 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 1,287 |
| 40 | pret |  | Tub gofrat D=75 mm |  | m | 30,00 |
|  | 80275 |  | Tub gofrat D=75 mm |  | m | 30,00 |
| 41 | Pret |  | Трубка термоусадочная D =8mm |  | m | 20,00 |
|  | 11211222 |  | Трубка термоусадочная |  | m | 20,00 |
|  |  |  |  | Total Module fotovoltaice |  |  |
|  |  |  | 1.3. Inpamintare |  |  |  |
| 42 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm |  | 10 buc | 1,10 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 9,119 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,858 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 2,794 |
| 43 | Pret |  | Otel rotund D=18 mm( L=6 m) |  | buc | 8,00 |
|  | 65418 |  | Otel rotund D=18 mm |  | buc | 8,00 |
| 44 | Pret |  | Otel rotund D=14 mm( L=2.5 m) |  | buc | 3,00 |
|  | 6541814 |  | Otel rotund D=14mm |  | buc | 3,00 |
| 45 | 08-02-472-2 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 |  | 100 m | 0,12 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,992 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,108 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,3756 |
| 46 | Pret |  | Fisie 40*4 mm( L=2.5 m) |  | buc | 3,00 |
|  | 6541814404 |  | Fisie 40*4 mm |  | buc | 3,00 |
| 47 | Pret |  | Fisie 40*4 mm( L=3.7 m) |  | buc | 1,00 |
|  | 181440437 |  | Fisie 40*4 mm |  | buc | 1,00 |
| 48 | 08-02-472-1 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 18 mm |  | 100 m | 0,55 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 10,45 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,33 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 1,7215 |
| 49 | Pret |  | Otel rotund D=18 mm |  | m | 55,00 |
|  | 65418 |  | Otel rotund D=18 mm |  | m | 55,00 |
|  |  |  |  | Total Inpamintare |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Centrala Fotovoltaica |  |  |
|  |  |  | 2. lucrari de constructii |  |  |  |
| 50 | pret de piata |  | Clema de ramificare SMERKAsan |  | buc | 4,00 |
|  | 8399121 |  | Clema de ramificare |  | buc | 4,00 |
| 51 | pret |  | Cllema sustinere PS-300( LODOCHKA) |  | buc | 14,00 |
|  | 00241500 |  | Clema sustinere PS 300( LODOCHCA) |  | buc | 14,00 |
| 52 | pret de piata |  | Clema pentru banda C19 |  | buc | 20,00 |
|  | 832019 |  | Clema pentru banad C19 |  | buc | 20,00 |
| 53 | 33-01-007-1 |  | Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din profil metalic 56 bucati |  | buc | 56,00 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 30,80 |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  | h-ut | 31,92 |
| 54 | TsA16D1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare |  | m3 | 4,20 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 12,012 |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  | h-om | 1,218 |
| 55 | TsD19A |  | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu |  | m3 | 4,20 |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  | h-om | 6,762 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,42 |
| 56 | CA03C2 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  | m3 | 1,80 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 9,54 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,72 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 524,349 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 1,3977 |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  | m3 | 1,288 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,5298 |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 1,08 |
|  | 29522700037002 |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  | h-ut | 0,585 |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,45 |
| 57 | Pret |  | Caramida 250*120*65 |  | buc | 200,00 |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  | buc | 200,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asistenta sociala |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total lucrari de constructii |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
| 58 | pret |  | Siguranta RT-10-38, 16A 1000V DC |  | buc | 6,00 |
|  | 07741122716 |  | Siguranta RT-10-38 16 1000V A DC |  | buc | 6,00 |
| 59 | pret |  | Invertor trifazat SUN GROW SG CX-P2 50KWt sau similar |  | buc | 1,00 |
|  | 855550 |  | Invertor trifazat SUN GROW SG50CX-P2 -50KW sau similar |  | buc | 1,00 |
| 60 | pret |  | Module fotovoltaice LRS 72 NTH 585 W sau similare |  | buc | 104,00 |
|  | 8877580 |  | Module fotovoltaice LRS NTH -72 585W sau similar |  | buc | 104,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |