ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea : Articole parafarmaceutice  pentru anul 2024

(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție  Licitatie Publică
                                                                                (tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Cardiologie

- IDNO: 1003600150613

- Adresa: Testemitanu 29/1

- Numărul de telefon/fax:  02272-74-11 ,022 256-123

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: icachizitii@gmail.com

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Institutie Medico Sanitara Publica

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitateade măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Conform anexei 1 |  |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 2 724 450,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplica

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru mai multe loturi;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: din 01.01.2024, la solicitare timp de 5 zile.

- Termenul de valabilitate a contractului: pină pe 31.12.2024

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):  Nu

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): Nu se aplica

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Original, conform modelului atașat, semnăturii electronice aparticipantului. Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decît cel atașat la procedură constituie temei de descalificare aoperatorilor economici | Obligatoriu |
| 2 | Garanție pentru ofertă | Oferta va fi insotită de o Garanție pentru ofertă (emisa de o bancd comerciald), conform Anexei nr. 9 la Documentația standard nr. 1 1 5 din " 15" 09. 2021 Garantie bancară (se prezintă în original la sediul autoritații contractante) sau transfer pe contul autorității contractante(în cazul transferului e suficient atasarea in SIA-RSAP a confirmarii privind transferul bancar) | Obligatoriu |
| 3 | Specificații tehnice | Conform anexei nr.22 la Documentafia standard nr.115 din ool5" 09.2021, semnat electronic | Obligatoriu |
| 4 | Specificații de preț | Conform anexei nr.23 la Documentafia standard nr.115 din "15" 09.2021, semnat electronic | Obligatoriu |
| 5 | Declaralie privind valabilitatea ofertei | Conform anexei nr. 8 la Documentafia standard nr.1 l5 din 0015" 09, 2021, Confirmată prin semntura electronică | Obligatoriu |
| 6 | Cerere de participare | Anexa nr.7 la Documentalia standard nr.115 din "15" 09. 2021, confirmatd prin semndtura electronicd | Obligatoriu |
| 7 | Certificat de atribuire a contului bancar | copie- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 9 | Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional | eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului – conform cerinţelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor – copie – confirmată prin aplicarea prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 10 | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice | Copie, confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Participantului semnat electronic | Obligatoriu |
| 11 | CE sau EN | Pentru bunurile ofertate conform cerințelor și specificațiilor tehnice, semnat electronic | Obligatoriu |
| 12 | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani | confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Participantului semnat electronic | Obligatoriu |
| 13 | Alte documente ce vin să confirme informțiile din DUAE și ofertă | La solicitare timp de 3 zile | Obligatoriu |
| 14 | Mostre | la solicitare timp de 3 zile | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă, după caz , cuantumul    1% din valoarea ofertei fără TVA .

Beneficiarul plăţii: IMSP ”INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE”

Codul fiscal:1003600150613

Denumirea Băncii: BC ”MOLDINCONBANK” S.A. FIL 8 CHISINAU

Contul de decontare: MD98ML000000002251902161

Contul trezorerial:

Contul bancar:

cu nota “ Garanția pentru ofertă în cunatum de 1% la procedura de achiziție publică nr. _____din ______.

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenat ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății pînă la termenul limită de depunere a ofertei sau Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediu IMSP ”INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE , după deschiderea ofertelor în termen de 24 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

- Garanția de bună execuție a contractului, din valoarea totată a contractului 5 %, cuantumul_.

Beneficiarul plăţii: IMSP ”INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE”

Codul fiscal:1003600150613

Denumirea Băncii: BC ”MOLDINCONBANK” S.A. FIL 8 CHISINAU

Contul de decontare: MD98ML000000002251902161

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cunatum de 5% la procedura de achiziție

publică nr. _____din ______.

Sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: Nu se aplica

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu se aplica

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu sunt

- Ofertele se prezintă în valuta : MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț fără

TVA, cu corespunderea tuturor cerințelor.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:  1

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: conform SIA RSAP (M-Tender)

- pe: [data] conform SIA RSAP (M-Tender)

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

- Locul deschiderii ofertelor: _ SIA RSAP(M-Tender)

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:  de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplica

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu |
| Facturarea electronică | Da |
| Plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):   Nu

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: Anexa 1

Conducătorul grupului de lucru:  Caraus Alexandru  ___________________

Anexa 1

| Denumire lot | valoare | obiect achiztie | cantitate | unitate de masura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Aparat de ras 3 lame | 20,000.00 | Aparat de ras 3 lame, cap mobil, banda lubrifianta, banda care intinde pielea, minerul din plastic cu elemente de cauciuc | 1000 | Bucată |
| 2. Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara | 4,000.00 | Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibili cu cardiostimulatorul Osypka PACE 101 H Lungimea de 2,5m, plug 2mm, touch-proctected connector: Collet 0,9-2,00mm, bue. Model Cablu prelungitor D2P-SP | 4 | Bucată |
| 3. Cablu pentru masurarea presiunii arteriale invazive pentru monitoarele ePM 15 Mindray compatibile cu sistemele pentru masurarea presiunii arteriale directe | 4000 | Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibili cu cardiostimulatorul Osypka PACE 101 H Lungimea de 2,5m, plug 2mm, touch-proctected connector: Collet 0,9-2,00mm, bue. Model Cablu prelungitor D2P-SP Protectie de impulsuri electrice, Lungimea cablului 275-300cm ISO N 13485. CE | 5 | Bucată |
| 4. Cablu pentru pacient compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 A | 14000 | Cablu pentru pacient, pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 A | 2 | Bucată |
| 5. Cablu pentru pacient, compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 V | 14000 | Cablu pentru pacient, pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 V | 2 | Bucată |
| 6. Cablu pentru monitorizarea temperaturii la suprafata pielii, adulti, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray | 4000 | Cablu pentru monitorizarea temperaturii la suprafata pielii, adulti, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray | 5 | Bucată |
| 7.Cablu pentru NIBP compatibil cu monitor ePM 15 Mindray | 1600 | Cablu pentru NIBP compatibil cu monitor ePM 15 Mindray | 2 | Bucată |
| 8.Cimp chirurgical | 240000 | steril, dimensiuni 50 x40 cm | 20000 | Bucată |
| 9.Compres mater.absorb.50/60 10X10 2str.steril N1 | 17000 | Compres material absorent .50-60 g/m.p. dimensiuni 10X10; 2straturi steril | 10000 | Bucată |
| 10. Compres mater. absorb. 50/60 20X10 2str.steril N1 | 36000 | Compres material absorent .50-60 g/m.p. dimensiuni 20X10; 2straturi steril | 15000 | Bucată |
| 11.Compres steril, absorbant 8*4 cm, 1 strat, nr. 10 buc. in set | 25000 | Compres steril, absorbant 8*4 cm, 1 strat, nr. 10 buc. in set | 10000 | Bucată |
| 12. Dispozitiv pentru exercitii respiratorii Polyi Respiciser | 15000 | Material termoplastic; termostabil;Filtru aerian pentr protectie respiratorie, Antrenează inspirul și expirul, Camere transparente bine calibrate, cite o sfera(bila), pentru aprecierea precisa | 150 | Bucată |
| 13.Electrozi multifunctionali Stat-padz II (compatibeli cu defibrilatorul Mindray) | 500 | Electrod autoadeziv de calitate unalta pentru procedurile de defibrilare si stimulare cardiaca. De unica folosinta. | 10 | Bucată |
| 14. Electrozi neutri ci lipici | 3000 | Electrod neutru, bipolar pregelat de unica folosinta cu cablu, compatibil cu generatorul pentru ablatie IBI- 1500T11; Tip conector - REM/Non-Rem; Lungime cablu - min 2m; Dimensiuni - min 200x100; Tip electrod - bipolar vertical | 200 | Bucată |
| 15. Filtru respirator antiviral/antibacterian | 3000 | pentru testarea functiei pulmonare A-182-300-004, de unica folosinta, compatibil cu Stres sistem cardiopulmonar cu cicloergometru midel: Quark (originai) | 150 | Bucată |
| 16. Garou medical p/u emisii de singe latex | 1500 | Garou medical p/u emisii de singe latex | 250 | Bucată |
| 17. Hirtie foto pe baza de lavsan | 20000 | Hirtie foto pe baza de lavsan, videoprint, compatibila SONY UPP-S, tip rola 110mmx20m | 200 | Bucată |
| 18. Kit pentru sterilizare cu 100% Etilen Oxid | 75000 | Kit pentru sterilizare cu 100% Etilen Oxid. Set Lit-ul va contine cartidge de sterilizare cu 100%Etilen Oxid de 11 gr. Punga pentru sterilizare cu dimensiunile 22inx36in(55,88cmx91,44cm),clip pentru umeditate, dozimetru 34 | 150 | set |
| 19. Lama de unică folosință Macintosh compatibile cu video laringoscop MEDCAPTAIN model VS-10S | 6000 | Lama de unică folosință Macintosh compatibile cu video laringoscop MEDCAPTAIN model VS-10S pentru maturi, unica folosint M31 | 20 | Bucată |
| 20. Lanteta sterila pentru glucometru | 1500 | Lanteta sterila pentru glucometru | 5000 | Bucată |
| 21. Manjeta p/u cardiomonitor | 3300 | Manjeta p/u cardiomonitor (adulti) 13,1cmx23,5cm | 30 | Bucată |
| 22. Masca de Oxigen marimea XL | 18000 | PVC transparent netoxic, nu contine latex, tub lung 210cm cu conectori universali, rezervor de Oxigen 1000ml, conector cu supape de silicon, unica folosinta, ambalate individual, Prezentarea de mostrela momentul licitatiei | 1200 | Bucată |
| 23. Masca de oxigen cu nebulizator marimea XL | 9250 | Forma anatomica maturi compusa din 3 piese, Masca cu sistem de fixare elastic, Rezervor cu capacitatea de 8-10ml, Transparent pentru substanta medicamentoasa, racord flexibil, 200cm cu conector standart, Steril, ambalate individual, Prezentarea mostrelor la momentul licitatiei | 370 | Bucata |
| 24. Nutrifix set pentru alimentare enterala B/Braun | 800 | Nutrifix set pentru alimentare enterala B/Braun | 20 | Bucată |
| 25. Paharute gradate getabile p/u med.din polister | 5000 | Paharute gradate.de la 2,5 ml-30 ml, getabile p/u med.din polister | 5000 | Bucată |
| 26. Set steril getabil subclavian | 225000 | Cimp absorbant cu aparat adeziv 45x75 (cu orificiu), Cimp absorbant 75 x 90 (cu orificiu), Busturiu N 11, Bol – 2 bucati, volum 60 ml, Pensa 2 bucati, Forceps tip Kocher 13 cm 1 bucata, Tampon absorbant 10x10cm 10 bucati, Tampon absorbant 7.5x7.5cm 10 bucati | 450 | set |
| 27. Set steril getabil pentru pericardiocenteza | 240000 | Cu componenta; Camp pentru masa 75x100cm-1buc, Camp steril 75x90cm cu apertura- 1buc, Camp steril 75x90cm- 1 buc, Blister 27x13cm cu 4 cavitati, 1700ml, Tampon absorbant 5x5cm - 10buc. Aplicator 15cm - 2 buc. Bol 60ml din polipropilen, gradat, transparent - 1 buc. Ac 18G 70mm - 1buc. livrare in ambalaj securizart, marcat si etichetat de producator cu mentionarea datelor de identitate(denumire, numar, lot, seria, termeni de valabilitate, conditii de pastrare | 200 | set |
| 28.Set jetabil personal | 120000 | Set jetabil personal 5 buc.: Tampon absorbant 5x5 cm 5 buc.: Tampon absorbant 10x10 cm 1 buc.: Câmp steril 40x50 cm 1 buc.: Forceps 13 cm 1 buc: Koher forceps 14 cm 1 buc.: Aplicator 12 cm 1 buc.: Blister 22x20 cm cu 5 cavități | 600 | set |
| 29. Sutură cardiovasculară atraumatică cu un ac | 1100 | USP 0 (3,5 metric), lungimea suturii 75-90cm, lungimea acului 37-45mm, curbura acului 1/2, tapercut | 36 | Bucată |
| 30. Sutură cardiovasculară atraumatică pe petic cu 2 ace, (asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) | 4500 | USP 2/0, lungimea suturii 60-80cm, lungimea acului 20-22mm, curbura acului 1/2, tapercut, mărimea la petic 6-7x3x1 | 180 | Bucată |
| 31. Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, în pachet câte 8 suturi pe petice, asamblat din fire de masă molecurară mare, lanț lung, poliester liniar cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă, ac specific pentru cardiochirurgie | 25500 | USP 2/0, lungimea suturii 75cm, lungimea acului 16-18mm, curbura acului 1/2, tapercut, mărimea la petic 3x7 | 1020 | Bucată |
| 32. Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, în pachet câte 8 suturi pe petice, asamblat din fire de masă molecurară mare, lanț lung, poliester liniar cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă, ac specific pentru cardiochirurgie | 7500 | USP 0, lungimea suturii 75cm, lungimea acului 25-26mm, curbura acului 1/2, tapercut, mărimea la petic 3x7 | 300 | Bucată |
| 33. Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu un ac | 2340 | USP 3/0, lungimea suturii 75cm, lungimea acului 17mm, curbura acului 1/2, tapercut, | 36 | Bucată |
| 34. Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu un ac | 4680 | USP 4/0, lungimea suturii 75cm, lungimea acului 17mm, curbura acului 1/2, tapercut, | 72 | Bucată |
| 35. Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu un ac | 30420 | USP 4/0, lungimea suturii 75cm, lungimea acului 22mm, curbura acului 1/2, tapercut, | 468 | Bucată |
| 36. Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu un ac | 2340 | USP 6/0, lungimea suturii 75cm, lungimea acului 13mm, curbura acului 1/2, tapercut, | 36 | Bucată |
| 37. Fire atraumatice cardiovasculare monofilament cu 2 ace, poliofelin sintetic liniar, polipropilen și polietilen pentru artere coronare | 4700 | USP 7/0, lungimea suturii 60cm, lungimea acului 9mm, curbura acului CC 3/4, tapercut, | 72 | Bucată |
| 38. Sutură atraumatică absorbabilă. | 4350 | USP 2/0 Impletita si acoperita cu substanta pentru a trece mai usor prin tesuturi, sa-si mentina proprietatile de 80% la 14 zile si 30% la 21zile. Rezistenta initiala a nodului nu mai putin de 140%. Lungimea suturii 75-90cm, Lungimea acului 37-36mm, Curbura acului 1/2 Taper | 144 | Bucată |
| 39. Sutură atraumatică absorbabilă. | 12000 | USP 0/0 Impletita si acoperita cu substanta pentru a trece mai usor prin tesuturi, sa-si mentina proprietatile de 80% la 14 zile si 30% la 21zile. Rezistenta initiala a nodului nu mai putin de 140%. Lungimea suturii 75cm, Lungimea acului 25mm, Curbura acului 1/2 Cutting | 400 | Bucată |
| 40. Sutura GLICOSORB absorbabila | 7200 | USP 2/0 L-75cm, 1 ac 3/8circle 26mm. Round body, Taper point. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | 800 | Bucată |
| 41. Sutura sterile cu ac atraumatica non absorbabile POLYESTER | 4000 | USP 1 L-75cm, 1 ac 1/2circle 40mm. Round body, Taper point Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | 800 | Bucată |
| 42. Sutura sterile cu ac atraumatica non absorbabile POLYESTER | 2000 | USP 2 L-75cm, 1 ac 1/2circle 40mm. Round body, Taper point Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | 400 | Bucată |
| 43. Sutura sterile cu ac atraumatica non absorbabile POLYESTER | 1600 | USP 1 L-75cm, 1 ac 1/2circle 26mm. Round body, Taper point Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | 200 | Bucată |
| 44. Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile | 9000 | USP 1 Lungimea suturii (cm)75, Lungimea acului (mm) 35, Curbura acului ½ cutting | 300 | Bucată |
| 45. Sutura SILK, REF 6845 | 17500 | lungime ac 60mm,drept,taitor, lungime 75cm, USP 2/0, 3metric | 500 | Bucată |
| 46. Sutura REF62456 non absorbabila silk | 3000 | USP 0, L-75cm, HR-25 | 100 | Bucată |
| 47. Plasture pe suport de material netesut 10cm x 10m | 1500 | Hipoalergenic, Elastic, Permeabilitate ridicata pentru aer si vapori de apa, Fixare sigura si indepartare atraumatica, Divizarea hartiei siliconate pentru a permite dimensionarea exacta | 10 | Bucată |
| 48. Bec pentru lame laringoscop | 500 | Bec mic convențional pentru laringoscop 2.7 V, Compatibil cu următoarele branduri: Gima, Riester, And, Kawe, Timesco Truphatek, Bec pentru lame laringoscop destinat pentru Macintosh 1, 2, 3, 4 | 5 | Bucată |
| 49. Pansament steril cu alginat de calciu 10x10cm | 3000 | Destinat pentru tratarea ranilor adanci cu mult exudat, Pansament foarte absorbant, Mentine un mediu hidratant, Moale si ajustabil, pansamentul se adapteaza pe forma individuala a ranii | 20 | Bucată |
| 50. Pansamentul pentru tratarea escarelor - 10x10 cm | 3000 | Realizat dintr-o membrana poliuretanica cu film continuu semipermeabil, tip matrice, Permite trecerea vaporilor umezi catre exteriorul plagii,Blocheaza trecerea lichidelor,Pansamentul contine un agent de curatare non-toxic, Mentine mediu hidratant | 20 | Bucată |
| 51. Robinete 3-directionale | 75000 | Tip DiscofixR Plus, Rezistent la solicitări mecanice, Rezistent la substante medicamentoase agresive (inclusiv lipide);Rezistent la dezinfectant pe baza de alcool; Rotatia robinetului 360°, posibilitate de oprire a robinetului la pozitie intermediara (unghi de 45° fata de caile de curgere), Conector cu posibilitate de miscare atat in planul axial, cat si in planul radial, Rezistent la presiune ≥ 4 bari,Steril,Prezentarea de mostre la momentul licitatiei | 5000 | Bucată |
| 52. Robinete 3-directional cu prelungitor | 2500 | Tip Discifix-C, Transparent, Lungimea 10cm, Rezistent la presiune ≥ 4 bari, Rotatia robinetului 360°, Rezistent la solicitari mecanice, Rezistent la substante medicamentoase agresive (inclusiv lipide),;Rezistent la dezinfectant pe baza de alcool;, Protectie impotriva pericolului de fisuri neobservate, embolism aerian si scurgeri, Steril, Prezentare de mostre la momentul licitatiei | 100 | Bucata |
| 53. Seturi de tuburi pentru ventilatoare (contururi) | 60000 | Circuit de respiratie Flextube 22 mm cu doua fire de incalzire cu umidificator, cu camera de auou-mplere si furtun suplimentar Calitati: Transparent, gofrat, tip”inspire-expir”, Completarea cu: 1) sac de rezerva 0,5-1,0 l, 2)cu conector ungiular, Lungime 150-180 cm, Cu fir/sensor de temperatura in tubul de inspir: Steril, Prezentarea de mostre la momentul licitatiei | 40 | Bucată |
| 54. Umedificatoare pentru oxygen tip AquaFlow | 25000 | Calitati: Steril, Transperent, Prezentarea de mostrela momentul licitatiei | 5 | Bucată |
| 55. Pleuracan B- set complet pentru drenaj continu pleural si toracic | 11500 | ac cu bizou scurt 3,35 x 78 mm pentru puncţie;-seringă de unică folosinţă PVC-free şi Latex-free din 3 componente- 50ml, luer-lock; robinet cu trei căi de culoare albă prevăzut cu tub prelungitor de 100 mm cu conexiuni luer-lock; pungă de 2 l, cu prelungitor de 90 cm, pentru colectare; valvă unidirecţională; cateter de drenaj din poliuretan, diametru 2,7 mm, lungime 450 mm, radioopac, prevăzut cu înveliş de protecţie din PVC; sterilizare cu EO; Prezentarea de mostrela momentul licitatiei | 10 | Bucată |
| 56. Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 8cm/6cm | 12000 | Plasture steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material netesut, cu corp absorbant, Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbtie, oferind in acelasi timp protectia mecanica a plagii, Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer si vapori de apa, Adeziv hipoalergen pe baza de poliacrilat, delicat fata de piele. Prezentarea de mostre la momentul licitatiei | 3000 | Bucată |
| 57. Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 15cm/8cm | 18000 | Plasture steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material netesut, cu corp absorbant, Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbtie, oferind in acelasi timp protectia mecanica a plagii, Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer si vapori de apa, Adeziv hipoalergen pe baza de poliacrilat, delicat fata de piele. Prezentarea de mostre la momentul licitatiei | 3000 | Bucată |
| 58.Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 20cm/10cm | 21000 | Plasture steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material netesut, cu corp absorbant, Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbtie, oferind in acelasi timp protectia mecanica a plagii, Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer si vapori de apa, Adeziv hipoalergen pe baza de poliacrilat, delicat fata de piele. Prezentarea de mostre la momentul licitatiei | 3000 | Bucată |
| 59. Plasturi sterili autoadezivi Cosmopor E 30cm/10cm | 45000 | Plasture steril ambalat individual, autoadeziv, pe suport de material netesut, cu corp absorbant, Corpul absorbant are o capacitate mare de absorbtie, oferind in acelasi timp protectia mecanica a plagii, Materialul exterior, impregnat hidrofob este permeabil pentru aer si vapori de apa, Adeziv hipoalergen pe baza de poliacrilat, delicat fata de piele. Prezentarea de mostre la momentul licitatiei | 3000 | Bucată |
| 60. Plosca Medicala GT 139-100 | 300 | Plosca Medicala Plostile confectionată din material plastic non-toxic, de culoare alba, cu forma anatomica, model unisex. Ambulate individual in pungi de plastic transparent. | 10 | Bucată |
| 61. Plosca urinara cu capac gradata | 600 | Plosca urinară unisex. Este indicate pentru acele persoane care sunt in imposibilitatea de a merge la toaleta pentru a urina Aceasta plosca unisex este din material plastic, are capacitate maxima de 800 ml-1000 ml, forma anatomica si scala gradata. De asemenea este dotat cu capac pentru o maxima igiena si siguranta. Materil rezistent. Dimensiuni cu accesoriu: (L x H x P) 10 x 15 x 31 cm cca.. | 20 | Bucată |
| 62. Prelungitor compatibil seringi "Perfuzor compact" | 49500 | Prelungitor compatibil seringi "perfuzor compact". Lungime 1,5-2,0m, tip "Male-Female", diametru intern 1,5mm, rezistenta la compusii medicamentosi, rezistente la contactul cu antiseptici, transparent inclusiv si locusul conexiunilor, polivinilclorid 9PVC), steril, Prezentarea de mostre la momentul licitatiei. | 4500 | Bucata |
| 62. Punga p/u voma, de unica folosinta | 3520 | PUNGA PENTRU VOMA CU BANDA ABSORBANTA,Punga igienica pentru voma cu banda GelMax super absorbanta a fost special conceputa pentru a inlocui recipientele de voma traditionale si poate fi folosita atat de adulti, cat si de catre copii, punga absoarbe voma in cateva secunde si limiteaza mirosurile. Dupa ce este legata, punga se poate arunca, eliminand etapele de curatare, spalare si dezinfectare ale recipientelor de voma clasice. Volum-1000 ml. | 400 | Bucată |
| 64. Punga p/u plosca 450ml,de unica folosinta | 8000 | Cu substanță praf care în momentul utilizării se transformă în gel și nu provoacă mirosuri neplăcute | 400 | Bucată |
| 65. Saci cu pictograma "Pericol biologic" | 25000 | Saci cu pictograma "Pericol biologic", volum 120-150 L, grosime ≥ 50 | 5000 | Bucată |
| 66. Saci cu pictograma "Pericol biologic" | 28000 | Saci cu pictograma "Pericol biologic", volum 200 L, grosime ≥ 50 | 4000 | Bucată |
| 67. Saltea antiescarica | 2000 | Saltea antiescarica:materialhipoalergenic de clorură de polivinil și are o structură de tip fagure sub formă de faguri de albine. Compresorul este conectat la saltea, care pompează aerul. Fiecare celulă are o formă de cupolă ;marimea 2000 X 900 X 63mm. | 2 | Bucată |
| 68. Senzor SpO2 reutilizabil, tip cleste, adult, compatibil cu Monitor ePM 15 Mindray | 2500 | Senzor SpO2 reutilizabil, tip cleste, adult, compatibil cu Monitor ePM 15 Mindray | 5 | Bucată |
| 69. Capcana de apa DRYLINE IIwater trap, adult, compatibil cu modulul de gaz Mindray | 11000 | Capcana de apa DRYLINE IIwater trap, adult, compatibil cu modulul de gaz Mindray 10 buc/cutie, cantitatea va fi pentru cutii | 2 | cutii |
| 70. Seringi pentru perfuzomate “Perfuzor compact”, “Perfuzor fm” 50 ml | 30000 | Transparente, Fara latex, Piston de cauciuc, Luer-Lock, Seringa tip” Perfuzor Spritze”pentru aparatul de perfuzie ”Perfuzor compact”, “Perfuzor fm”,Steril, Prezentarea de mostre la momentul licitatiei | 6000 | Bucată |
| 71. Seringi pentru perfuzomate “Perfuzor compact”, “Perfuzor fm” 20 ml | 1500 | Transparente, Fara latex, Piston de cauciuc, Luer-Lock, Seringa tip” Perfuzor Spritze”pentru aparatul de perfuzie ”Perfuzor compact”, “Perfuzor fm”,Steril, Prezentarea de mostre la momentul licitatiei | 500 | Bucată |
| 72. Seringi pentru perfuzomate “Perfuzor compact”, “Perfuzor fm” 5 ml | 800 | Transparente, Fara latex, Piston de cauciuc, Luer-Lock, Seringa tip” Perfuzor Spritze”pentru aparatul de perfuzie ”Perfuzor compact”, “Perfuzor fm”,Steril, Prezentarea de mostre la momentul licitatiei | 400 | Bucată |
| 73. Servetel mater.netes.29/35 40x40cm nesteril | 3500 | Servetel mater.netes.29-35 g/m.p marimi :40x40cm Certificat CE/ Declarație de conformitate saucertificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. | 7000 | Bucată |
| 74. Set de pelicole autoadezive pu decontaminare 90x60 Nr.30 | 40000 | Set de pelicole autoadezive pu decontaminare 90x60 Nr.30 Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificate de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. | 100 | set |
| 75. Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Monolumen G-14 – L 20 cm | 1500 | Steril, Componenta setului: Ac de puncție – 1,3 mm x 70 mm / 18 G, ambou ergonomic, pentru minuirea usoara, cu semn ce indica pozitia bicoului. -Ghid metalic J (50 cm), ”kink proof” cu flexibilitate crescuta, plasat intr-un dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 in 10 cm pe ghid. -Cateter fabricat din poliuretan, virf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm in cm pentru pozitionare precisa (in Gauge). -Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detasabile -Dilatator. -Bisturiu -Seringa (latex free, luer lock). -Valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuziei. -Cablu de conectare pentru pozitionarea simultana cu ajutorul ECG. Perentare de mostre | 5 | Bucată |
| 76. Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Bilumen G-14-18 – L 20 cm | 2250 | Steril, Componenta setului: Ac de puncție – 1,3 mm x 70 mm / 18 G, ambou ergonomic, pentru minuirea usoara, cu semn ce indica pozitia bicoului. -Ghid metalic J (50 cm), ”kink proof” cu flexibilitate crescuta, plasat intr-un dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 in 10 cm pe ghid. -Cateter fabricat din poliuretan, virf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm in cm pentru pozitionare precisa (in Gauge). -Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detasabile -Dilatator. -Bisturiu -Seringa (latex free, luer lock). -Valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuziei. -Cablu de conectare pentru pozitionarea simultana cu ajutorul ECG. Perentare de mostre | 5 | Bucată |
| 77. Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Trillumen G-16-18-18 – L 15 cm | 245000 | Steril, Componenta setului: Ac de puncție – 1,3 mm x 70 mm / 18 G, ambou ergonomic, pentru minuirea usoara, cu semn ce indica pozitia bicoului. -Ghid metalic J (50 cm), ”kink proof” cu flexibilitate crescuta, plasat intr-un dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 in 10 cm pe ghid. -Cateter fabricat din poliuretan, virf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm in cm pentru pozitionare precisa (in Gauge). -Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detasabile -Dilatator. -Bisturiu -Seringa (latex free, luer lock). -Valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuziei. -Cablu de conectare pentru pozitionarea simultana cu ajutorul ECG. Perentare de mostre | 350 | Bucată |
| 78. Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Quatrolumen G-16-18-18-14 – L 15 cm | 72000 | Steril, Componenta setului: Ac de puncție – 1,3 mm x 70 mm / 18 G, ambou ergonomic, pentru minuirea usoara, cu semn ce indica pozitia bicoului. -Ghid metalic J (50 cm), ”kink proof” cu flexibilitate crescuta, plasat intr-un dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 in 10 cm pe ghid. -Cateter fabricat din poliuretan, virf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm in cm pentru pozitionare precisa (in Gauge). -Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detasabile -Dilatator. -Bisturiu -Seringa (latex free, luer lock). -Valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuziei. -Cablu de conectare pentru pozitionarea simultana cu ajutorul ECG. Perentare de mostre | 80 | Bucată |
| 79. Set p/u cateterizarea venelor magistrale 7F | 9000 | Set p/u cateterizarea venelor magistrale 7F Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. | 50 | set |
| 80. Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe, getabile, adult, tehnologia “UTAH”, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray | 140000 | Diapazonul de masurare - 50 mmHg - 300 mmHg; Sensibilitatea 5µv/v/mmHg+-1% min 4,0 kV; Protecţie de impulsul defibrilatorului; suport pentru amplasarea si fixarea sennzorilor de presiune arteriala si venoasa, Prezentarea de mostre. | 400 | Bucată |
| 81. Sisteme de infuzie a lichidelor pînă la 48 h compatibile cu Infuzomat Compact Plus | 78000 | Calitati: tub calibrat din silicon, nu conține latex, Rezistent la presiune (4 bari),Lungimea tubului 300cm" | 1200 | Bucată |
| 82. Sistem - Recipient pentru acumularea eliminarilor biologice din plaga tip "NOVOVAC" | 8500 | Sistem de vacuum mic (cu presiune negativa mica in recipient) Set compus din: 1.Colector din PVC gonflabil, extensibil, care formeaza si mentine vacuumul 2. Tub de conexiune –drenaj din Redon 3.Clamp-cleste pentru obturarea drenului 4.Conector etajat in nivele Transparent-Obligator Steril-Obligator Capacitatea colectorului-500 ml Presiune de aspiratie joasa-Sa nu traumeze tesuturile Posibilitate de conectare la drenuri-In diapazonul Ch 6-Ch 18 | 100 | Bucată |
| 83. Taietor de pastile | 700 | *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. | 20 | Bucată |
| 84. Tampon absorbabil, set | 1800 | steril, dimensiuni 7,5 cm x 7,5 cm, ambalat in set cite 10 bucati | 3000 | set |
| 85. Tampon absorbabil, set | 2400 | steril, dimensiuni 10 cm x 10 cm, ambalat in set cite 5 bucati | 3000 | set |
| 86. Termometru clasic medical pu corp fara mercur | 24000 | Termometru medical pu corp fara mercur din sticla p/u masurarea temperaturii corpului, prin metoda axilara, orala sau rectala. Contine un aliaj brevetat din galiu (68,38%), indiu (21,23%) si staniu (10,38%), elemente chimice ecologice si non toxic.termometru precis la utilizare, contine un tub de sticla inchis ermetic, rezistent la apa. Nu contine baterii sau circuite electrice,masurarea se face in cca 4 min. contine o cutie pu resetarea facila si sigura a termometrului. | 400 | Bucată |
| 87. Termometru pentru frigider | 2250 | Termometru p/u frigider .Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de | 15 | Bucată |
| 88. teste pentru glucometru compatibile cu glucometrul VivaChek existent in clinica | 7500 | compatilibil cu glucometru VivaChek existent in clinica. Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale avizat cu ştampila umedă. | 3000 | Bucată |
| 89. teste pentru glucometru compatibile cu glucometrul CleverChek existent in clinica | 12500 | compatilibil cu glucometru cleverChek existent in clinica. Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale avizat cu ştampila umedă. | 5000 | Bucată |
| 90. Tonometru cu fonendoscop,manjeta universala (standart) 22-42cm | 12000 | Tonometru cu fonendoscop,manjeta universala (standart) 22-42cm. Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. | 40 | Bucată |
| 91. Tonometru electronic | 5000 | Tonometru electronic Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. | 10 | Bucată |
| 92. Recipient deseuri intepatoare-taietoare, plastic 0,3-0,5L | 60000 | Recipient deseuri intepatoare-taitoare 0.3- 0.5L | 6000 | Bucată |
| 93. Set clisma unica folosinta | 4500 | Componenta a kitului: 1.sac colector de irigare cu capacitatea de 1500 -1750ml, din PVC medical. La partea superioara prezinta un sistem de prindere/agatare, iar la partea inferioara conectorul cateter/canula. 2.Cateter de 120 cm cu canula tip rectala varf deschis rotunjit atraumatic. Cateterul este prevazut cu 2 ochi ovali, Cateterul este de tip canula cu varf "SOFT TIP" ochi laterali si deschidere centrala, realizatdin pvc medicinal, siliconat. Cateter cu varf prelubrafif cu capat de protectie 3.clema blocare exterioara in vederea obturarii cateterului. 4.manusi de unica folosinta 5.plic ce contine 8.87 activator laxativ pe baza de potasiu pentru solutia de clisma. 6.laveta absorbanta, impermeabila cu dimensiunile 46cmx32cm. Forma de prezentare,Kit complet pe ambalaj sunt inscriptionate: Marcaj CE, cu nr de lot, data fabricatiei, data expirari | 150 | set |
| 94. Truse p/u drenaj toracic complet cu valva hemilich si sistem de colectare | 22000 | Set PNEUMOCATH pentru drenaj toracic, cateter toracic 8F/50cm, ac p/u punctie, robinet cu 2 cai, adaptor p/u aspiratie, seringa 50-60ml, punga de colectare 2000ml, valva Helmlich | 20 | bucata |
| 95. Tub monitorizare CO2 Sampling line , adult, compatibil cu modulul de gaz Mindray | 11000 | 25buc/cutie, cantitatea va fi pentru cutii | 2 | unitate |
| 96. Hirtie terminca pentru printer 50mm x 15 m compatibil cu monitor ePM 15 Mindray | 500 | Hirtie terminca pentru printer 50mm x 15 m compatibil cu monitor ePM 15 Mindray | 5 | unitate |
| 97. Senzor O2 tip galvanic compatibil cu masina de anestezie WATO EX-65 PRO Mindray | 1500 | Determinarea FiO2in circuitul respirator a ventilatorului Mindray Limitele determinarii concentratiei oxigenului 21-100% | 1 | unitate |
| 98. Masca apnee nazala marimea M | 150 | Prevăzută cu conector pentru aport suplimentar de oxigen. - Ham cu fixare în patru puncte ajustabil cu sistem Velcro. - Sistem de fixare cu două cleme rapide pentru o utilizare usoară și sigură. - Perniță ușoară din silcon turnat pentru utilizare indelungată cu confort sporit. - Conectare tub cu pivotare 360° pentru poziționare optimă și mobilitate maximă. - Pad pentru frunte disponibil in 3 dimensiuni. - Realizată din material transparent care permite o bună vedere a gurii și a zonei nazale. - Volumul mic al interiorului duce la reducerea cantității de CO2 expirat rămas în mască. Materiale utilizate: Rama de mască: policarbonat (PC) Pad de frunte: silicon Ham: Nylon + Spandex Perne: silicon -NU conține latex, PVC sau ftalați | 1 | unitate |
| 99. Masca apnee nazala marimea L | 300 | Prevăzută cu conector pentru aport suplimentar de oxigen. - Ham cu fixare în patru puncte ajustabil cu sistem Velcro. - Sistem de fixare cu două cleme rapide pentru o utilizare usoară și sigură. - Perniță ușoară din silcon turnat pentru utilizare indelungată cu confort sporit. - Conectare tub cu pivotare 360° pentru poziționare optimă și mobilitate maximă. - Pad pentru frunte disponibil in 3 dimensiuni. - Realizată din material transparent care permite o bună vedere a gurii și a zonei nazale. - Volumul mic al interiorului duce la reducerea cantității de CO2 expirat rămas în mască. Materiale utilizate: Rama de mască: policarbonat (PC) Pad de frunte: silicon Ham: Nylon + Spandex Perne: silicon -NU conține latex, PVC sau ftalați | 2 | unitate |
| 100. Senzor O2 tip galvanic compatibil cu masina de anestezie WATO EX-65 PRO Mindray | 1500 | Senzor O2 tip galvanic compatibil cu masina de anestezie WATO EX-65 PRO Mindray | 1 | unitate |
| 101. Senzor O2 tip galvanic compatibil cu ventilator SV 650 Mindray | 9000 | Senzor O2 tip galvanic compatibil cu ventilator SV 650 Mindray | 6 | unitate |
| 102. Kit-ul de mentenanta 1 an, compatibil cu ventilator SV 650 Mindray | 36000 | Kit-ul de mentenanta 1 an, compatibil cu ventilator SV 650 Mindray | 6 | unitate |
| 103. Kit-ul de mentenanta 1 an, compatibil cu masina de anestezie WATO EX-65 PRO Mindray | 6000 | Kit-ul de mentenanta 1 an, compatibil cu masina de anestezie WATO EX-65 PRO Mindray | 1 | unitate |
| 104. Set senzor de flux (inspir, expir) compatibil cu masina de anestezie WATO EX-65 PRO Mindray | 6000 | Set senzor de flux (inspir, expir) compatibil cu masina de anestezie WATO EX-65 PRO Mindray | 1 | unitate |
| 105. Manseta pentru presiune compatibila cu aparatul HOLTER TA | 2000 | Manseta pentru presiune compatibila cu aparatul HOLTER TA, marimea M(24-32cm cu un singur tub lungimea 130cm | 10 | unitate |
| 106.Filtru Hidrofobic | 10000 | Filtru Hidrofobic, antibacterial, compatibil cu aspiratorul Aspeed 2 | 50 | unitate |
| 107. Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti | 4500 | Pentru coronara stanga - canula dreapta fara unghi Tipul conectorului - female (feminin) Luer loock Mărimea (mm) - 2,1 Marimea olivei 4 mm Material al vârfului (oliva) - Polivinilclorid Material al tubului si a olivei - polivinilclorid | 10 | unitate |
| 108. Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti | 4500 | Pentru coronara dreapta cu unghiul 45-90% - Tipul conectorului - Luer loock „female”(feminin) Mărimea (mm) - 2,1 Marimea olivei 4 mm Material al vârfului (oliva) - Polivinilclorid Material al tubului si a olivei - polivinilclorid | 10 | unitate |
| 109. Cablu pentru măsurarea presiunii arteriale invazive pentru monitoarele ePM 15 Mindray compatibile cu sistemele pentru masurarea presiunii arteriale directe | 3000 | Cablu pentru măsurarea presiunii arteriale invazive pentru monitoarele MINDRAY compatibile cu sistemele pentru masurarea presiunii arteriale directe | 5 | unitate |
| 110. Sistem - Recipient pentru acumularea eliminarilor biologice din plaga tip "NOVOVAC" | 10000 | Sistem de vacuum mic (cu presiune negativa mica in recipient), Set compus din: 1.Colector din PVC gonflabil, extensibil, care formeaza si mentine vacuumul 2. Tub de conexiune –drenaj din Redon 3.Clamp-cleste pentru obturarea drenului 4.Conector etajat in nivele Transparent-Obligator Steril-Obligator Capacitatea colectorului-500 ml Presiune de aspiratie joasa-Sa nu traumeze tesuturile Posibilitate de conectare la drenuri-In diapazonul Ch 6-Ch 18 ISO №13485, CE Scrisoare informativa si catalogul producatorului care confirma calitatea produsului pentru achizitionare este oblig | 100 | unitate |
| 111. Cablu pentru pacient, pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 A | 15000 | Cablu pentru pacient, pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 A | 2 | unitate |
| 112. Cablu pentru pacient, pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 V | 15000 | Cablu pentru pacient, pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5433 V | 2 | unitate |
| 113. Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5392 | 15000 | Cablu chirurgical pentru conectarea electrozilor de stimulare cardiaca temporara, compatibil cu cardiostimulatorul Medtronic model 5392 Lungime mai mare de 3 metri | 5 | unitate |
| 114. Cablu pentru monitorizarea temperaturii la suprafata pielii, adulti, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray | 10000 | Cablu pentru monitorizarea temperaturii la suprafata pielii, adulti, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray | 5 | unitate |
| 115. Lama de unică folosință Macintosh compatibile cu video laringoscop MEDCAPTAIN model VS-10S | 4500 | Lama de unică folosință Macintosh compatibile cu video laringoscop MEDCAPTAIN model VS-10S, pentru mature, unica folosinta M3D | 10 | unitate |
| 115. Cablu ECG integru cu 5 fire cleste, tip IEC compatibil cu monitor ePM 15 Mindray | 1800 | Cablu ECG integru cu 5 fire cleste, tip IEC compatibil cu monitor ePM 15 Mindray | 3 | unitate |
| 116. Senzor SpO2 reutilizabil, tip cleste, adult, compatibil cu Monitor ePM 15 Mindray | 1800 | Senzor SpO2 reutilizabil, tip cleste, adult, compatibil cu Monitor ePM 15 Mindray | 3 | unitate |
| 117. Cablu pentru NIBP compatibil cu monitor ePM 15 Mindray | 2400 | Cablu pentru NIBP compatibil cu monitor ePM 15 Mindray | 2 | unitate |
| 118. Capcana de apa DRYLINE IIwater trap, adult, compatibil cu modulul de gaz Mindray | 13000 | Capcana de apa DRYLINE IIwater trap, adult, compatibil cu modulul de gaz Mindray | 20 | unitate |
| 119. Tub monitorizare CO2 Sampling line , adult, compatibil cu modulul de gaz Mindray | 15000 | Tub monitorizare CO2 Sampling line , adult, compatibil cu modulul de gaz Mindray | 50 | unitate |
| 120. Hirtie terminca pentru printer 50mm x 15 m compatibil cu monitor ePM 15 Mindray | 500 | Hirtie terminca pentru printer 50mm x 15 m compatibil cu monitor ePM 15 Mindray | 10 | unitate |
| 121. Senzor O2 tip galvanic compatibil cu masina de anestezie WATO EX-65 PRO Mindray | 1200 | E-15/5M. Determinarea FiO2 in circuitul respirator Limitele determinarii concentratiei oxigenului 21-100%. | 1 | unitate |
| 122. Senzor O2 tip galvanic compatibil cu ventilator SV 650 Mindray | 9000 | E-77/0S. Senzor O2 tip galvanic compatibil cu ventilator SV 650 Mindray | 6 | unitate |
| 123. Kit-ul de mentenanta 1 an, compatibil cu ventilator SV 650 Mindray | 30000 | Kit-ul de mentenanta 1 an, compatibil cu ventilator SV 650 Mindray | 6 | unitate |
| 124. Kit-ul de mentenanta 1 an, compatibil cu masina de anestezie WATO EX-65 PRO Mindray | 6500 | Kit-ul de mentenanta 1 an, compatibil cu masina de anestezie WATO EX-65 PRO Mindray | 1 | unitate |
| 125. Set senzor de flux (inspir, expir) compatibil cu masina de anestezie WATO EX-65 PRO Mindray | 7500 | Set senzor de flux (inspir, expir) compatibil cu masina de anestezie WATO EX-65 PRO Mindray | 1 | unitate |
| 126. Kit-ul de mentenanta, compatibil cu ventilator pulmonar de transport Port + Heyer Medical | 5000 | Kit-ul de mentenanta, compatibil cu ventilator pulmonar de transport Port + Heyer Medical | 1 | unitate |