Lucrari de reparatie a birourilor la IP Stefan Voda	
Formular Nr.3	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	

Deviz local de resurse № 
 Sistemul de incalzire

Valoarea de deviz  49 281,41 Lei	
Intocmit in preţuri  curente 

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		Total borderou de resurse № :					
			Manopera:
 1.	7122050013400	Zidar	h-om	15,000	57,66	864,900	
 2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	35,440	57,66	2 043,471	
 3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	26,180	57,66	1 509,538	
 4.	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	37,240	57,66	2 147,258	
 5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,680	57,66	1 077,089	
 6.	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	45,600	57,66	2 629,296	
		Total manopera				10 271,55	
			Materiale:
 1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,040	150,00	6,000	
 2.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,303	20,00	6,060	
 3.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,080	5,00	10,400	
 4.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,606	3,00	1,818	
 5.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,056	12,00	0,672	
 6.	25212167170501	Teava din material plastic 40 mm	m	12,240	52,00	636,480	
 7.	25212167170502	Teava din material plastic 32 mm	m	32,640	36,00	1 175,040	
 8.	25212167170503	Teava din material plastic 25 mm	m	32,640	24,00	783,360	
 9.	25212167170504	Teava din material plastic 20 mm	m	28,560	13,00	371,280	
 10.	25231567194001	Mufa din material plastic 40 mm	buc	0,480	5,40	2,592	
 11.	25231567194002	Mufa din material plastic 32 mm	buc	1,280	2,90	3,712	
 12.	25231567194003	Mufa din material plastic 25 mm	buc	1,280	1,90	2,432	
 13.	25231567194004	Mufa din material plastic 20 mm	buc	1,120	1,10	1,232	
 14.	25231567194301	Cot din material plastic 40 mm	buc	1,440	9,40	13,536	
 15.	25231567194302	Cot din material plastic 32 mm	buc	3,840	5,10	19,584	
 16.	25231567194303	Cot din material plastic 25 mm	buc	3,840	2,90	11,136	
 17.	25231567194304	Cot din material plastic 20 mm	buc	5,600	1,90	10,640	
 18.	25231567194501	Teu din material plastic 40 mm	buc	2,280	11,60	26,448	
 19.	25231567194502	Teu din material plastic 32 mm	buc	6,080	6,90	41,952	
 20.	25231567194503	Teu din material plastic 25 mm	buc	6,080	4,00	24,320	
 21.	25231567194504	Teu din material plastic 20 mm	buc	5,880	2,20	12,936	
 22.	25231567194601	Reductie din material plastic 40 mm	buc	0,480	5,10	2,448	
 23.	25231567194602	Reductie din material plastic 32 mm	buc	1,280	2,90	3,712	
 24.	25231567194603	Reductie din material plastic 25 mm	buc	1,280	2,50	3,200	
 25.	25231567194604	Reductie din material plastic 20 mm	buc	1,120	1,50	1,680	
 26.	25231567195303	Racord drept M x Fe 25 mm	buc	32,000	36,00	1 152,000	
 27.	25231567195304	Racord drept M x Fe 20 mm	buc	28,000	26,00	728,000	
 28.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,200	5,00	1,000	
 29.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	99,320	2,50	248,300	
 30.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,450	8,00	3,600	
 31.	28221157000002	Radiator 500x1000 mm	buc	9,000	1 210,00	10 890,000	
 32.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	18,000	96,00	1 728,000	
 33.	28752742051002	Robinet cu mufa 1 1/2"	buc	2,000	233,00	466,000	
 34.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	27,000	1,00	27,000	
 35.	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu  Dn 1/4 "	buc	2,000	86,00	172,000	
 36.	3220137315778	Decapant	kg	0,680	5,00	3,400	
 37.	3320517352231	Termoizolatie conducte D=40mm	m	12,978	21,00	272,538	
 38.	3320517352232	Termoizolatie conducte  D=32mm	m	34,608	16,00	553,728	
 39.	3320517352233	Termoizolatie conducte  D=25mm	m	34,608	12,00	415,296	
 40.	3320517352234	Termoizolatie conducte  D=20mm	m	30,282	9,00	272,538	
 41.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,625	0,00	0,000	
		Total materiale de construcţii				20 106,08	
			Utilaje de construcţii:
 1.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,305	10,00	13,050	
 2.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,356	25,00	58,900	
 3.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw	h-ut	4,200	25,00	105,000	
 4.	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,965	25,00	24,125	
 5.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,800	25,00	45,000	
		Total utilaje de construcţii				246,07	

	Total	 Lei			30 623,70	
	ASM	22,5 %			2 311,10	
	Cheltuieli de transport	10 %			2 010,61	
	Cheltuieli de regie	13 %			4 542,90	
	Beneficiu de deviz	4 %			1 579,53	
	TVA	20 %			8 213,57	
	Total deviz:				49 281,41	

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)