CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumirea beneficiarului de stat   Inspectoratul General al Politiei

2. Organizatorul procedurii de achiziție Direcția logistică

3. Obiectul achizițiilor  Lucrări de reparație la sectorul de politie nr.5 al IP Bălți

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Usi, ferestre |  |  |
| 1 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu | m | 13,300 |
|  |  | 2. Prag Pg-1 |  |  |
| 2 | CG17D | p.80. Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 13,700 |
| 3 | CH06A | p.81. Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inox D=1 1/4", dreapta ( L=3800 mm , H=900 mm , 2 buc.) | m | 7,600 |
|  |  | 3. Acoperis |  |  |
| 4 | CE06C | p.95. Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.Обшивка карниза, | m2 | 85,300 |
| 5 | RpCI14B | р,96, Invelitoare din tabla plana, recuperata, gata tunsa si indreptata, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind falturi simple, executate cu foi plane, de 0,5 mm grosime cu tabla zincata sau aluminiu Устройство щита из оцинкованной стали, | m2 | 32,820 |
| 6 | CD07A | Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv ( Acoperiri cu foi etalbond gr= 4mm. ) | m2 | 6,800 |
| 7 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=100 mm | m | 53,200 |
| 8 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=80 mm | m | 32,000 |
|  |  | 4. Lucrari finisare fasad |  |  |
| 9 | IzF55C | p.107.Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala ROCKWOLL b=100mm. | m2 | 52,000 |
| 10 | IzF55E | p.108.Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala ROCKWOOL b=30mm | m2 | 12,500 |
| 11 | CF17C | p.109.Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 52,000 |
| 12 | CF50A | p.110.Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 220,700 |
| 13 | CN54A | p.111.Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 220,700 |
| 14 | CN20A | p.112.Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi | m2 | 3,200 |
| 15 | CI06C | p.113.Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 14,300 |
| 16 | CF30A | p.114.Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 208,200 |
|  |  | 5. Amenajare |  |  |
| 17 | DG03A | Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton | m2 | 75,000 |
| 18 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 80,000 |
| 19 | DE09C | Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 19,000 |
| 20 | TsH09A | p.419.Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 0,220 |
| 21 | TsH91A | p.420.Instalarea banci pe 2 picioare | buc | 2,000 |
| 22 | TsH91B | p.421.Instalarea urne | buc | 2,000 |