| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine |  | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  |  |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  |  | Standarde de referinţă/Nr. de înregistrare AMDM |
| Lot 1 Lamă pentru bisturiu nr. 22 |  |  |  |  | 1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiații Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: 22 compatibil cu mâner bisturiu nr.4 5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu, cu indicarea pe fiecare bucata termenul de valabilitate, numărul lamei si compatibilitatea minerului 6.Ambalate în cutii câte 100 buc. 7. Să asigure o tăiere calitativă, precisă, uniformă, cu margini nete. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2 Lamă pentru bisturiu nr. 23 |  |  |  |  | 1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiații Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: nr. 23 - compatibil cu mâner bisturiu nr.4 5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu, cu indicarea pe fiecare bucata termenul de valabilitate, numărul lamei si compatibilitatea minerului 6.Ambalate în cutii câte 100 buc. 7. Să asigure o tăiere calitativă, precisă, uniformă, cu margini nete. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3 Set ORL pentru 5 operații |  |  |  |  | Componența setului: 1.Câmp steril cu bord adeziv 140x110 cm (+/-10cm ), apertura 7x45 cm (+/-2cm ), -5buc Material polistratificat, minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate de aderență 100%. Nu se va admite lipici cu față dublă. Fără latex, fără colofoniu. 2. câmp de masa 210x100cm (+/-10cm ) - 5 buc. 3. șervețele absorbante (20x20 cm) (+/-2cm) - 20 buc. 4. cearșaf combinat pentru masa de instrumente (Mayo) 140x80 cm (+/-10cm ) - 1 buc. - impermeabil, absorbant, zona absorbantă minim 65x85 cm (+/-5cm ). Pictograma pentru ghidare Mod de ambalare: ambalaj steril, cu indicarea pe fiecare ambalaj a termenului de valabilitate, componența și codul de referință al produsului |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 4 Ac getabil pentru ORL 23G |  |  |  |  | Ac getabil p-u ORL 23G x 2⅜'' ,Ø 0,60 x 60 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 5 Clipuri tip Hemolok - L |  |  |  |  | Clipuri tip HEMOLOK dimensiune L. Material: polimer Non-absorbabil 10mm , de uz unic, steril. Mod de ambalare: a cate max. 6 buc per ambalaj, cu indicarea pe fiecare ambalaj a termenului de valabilitate, dimensiunea și codul de referință al produsului. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 6 Clipuri tip Hemolok - XL |  |  |  |  | Clipuri tip HEMOLOK dimensiune XL. Material: polimer Non-absorbabil 10mm , de uz unic, steril. Mod de ambalare: a cate max. 6 buc per ambalaj, cu indicarea pe fiecare ambalaj a termenului de valabilitate, dimensiunea și codul de referință al produsului. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 7 Clipuri LT-100 |  |  |  |  | LT-100 Mod de ambalare: a cate max. 6 buc per ambalaj, cu indicarea pe fiecare ambalaj a termenului de valabilitate, dimensiunea și codul de referință al produsului. Un aplicator cu titlu gratuit. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 8 Clipuri LT-200 |  |  |  |  | LT-200 Mod de ambalare: a cate max. 6 buc per ambalaj, cu indicarea pe fiecare ambalaj a termenului de valabilitate, dimensiunea și codul de referință al produsului. Un aplicator cu titlu gratuit. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 9 Ac pentru biopsia prin aspirare măduvă osoasă din creasta iliacă şi stern G16 |  |  |  |  | Dimensiune ac: 16G, lungimea acului - ajustabilă de la 0 până la 40mm, mâner ergonomic, port Luer Lock pentru conectare seringă, Stilet pentru introducerea și curățarea acului, Steril, de unică folosință |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _______________OfertAntul: _______________________ Adresa: ______________________