Anexa nr.1

la Ordinul ministrului finanţelor

nr.   115   din 15.09.2021

DOCUMENTAŢIA STANDARD

pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii

Anexa nr. 7

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CERERE DE PARTICIPARE

Către: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”,

(mun.Chișinău, str.N.Testemițanu 29)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțuluii de participare apărut în Buletinul achizițiilor publice BAP nr.42 din 28.05.2024 privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului  de achiziționare a  Pieselor de schimb pentru dispozitive medicale  pentru anul 2024,  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”,

(mun.Chișinău, str.N.Testemițanu 29)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea achiziționarea pieselor de schimb pentru dispozitive medicale  pentru anul 2024, prin procedura de achiziție – LD, pentru o durată de 90 zile și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

|  |  |  |  | Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ____________ 2024 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Piese de schimb pentru dispozitive medicale pentru anul 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 Kit service deservire preventivă GA 22 MED 10 bar (2901118900) |  |  |  | Compatibil cu compresorul GA22MED 10 bar. Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producător pentru compresor GA22MED 10 bar: 1) 1089 9556 23 • 1 Filter 2) 2901 0068 00 • 1 Thermostat 3) 2901 0866 01 • 1 Filter kit 4) 2901 1077 00 • 1 Scavenge line kit 5) 2901 1399 00 • 1 Service kit min press valve 6) 2902 0161 00 • 1 Unloader kit Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 2 Cartuș filtru aer GA 22 MED (1613872000) |  |  |  | Compatibil cu compresorul GA22MED. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 3 Ulei RIF-NDURANCE (1630114600) |  |  |  | Compatibil cu compresorul GA22MED. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 4 Kit service filtru QDT80+ (2901197620) |  |  |  | Compatibil cu uscător dMED80.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producător. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 5 Kit service filtru 70-80-100 (2901197628) |  |  |  | Compatibil cu uscător dMED80.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producător. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 6 Kit service filtru A CD 80-100 (2901197633) |  |  |  | Compatibil cu uscător dMED80.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producător. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 7 Kit service deservire preventivă ZT 45 FF 8.6 bar (2901187400) |  |  |  | Compatibil cu compresorul ZT 45FF 8.6 bar. Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producător pentru compresor ZT 45FF 8.6 bar: 1) 1 - PM KIT (A) 2) 1 - INLET VALVE OVERHAUL KIT Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 8 Kit service Purja EWD330M (2901063320) |  |  |  | Compatibil cu compresorul ZT 45FF.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producător. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 9 Cartuș filtru aer ZT 45 FF (1613 7407 00) |  |  |  | Compatibil cu compresorul ZT 45FF.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producător. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 10 Ulei ROTO-Z (2908850101) " |  |  |  | Compatibil cu compresorul ZT 45FF.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producător. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 11 Reductor de oxigen pentru generator de oxigen OGP 35 (MS4-LR-1/4-D5-AS) (0837 1500 90) |  |  |  | Reductor pentru oxigen; Manometru de control; Unitatea de măsură: Bar; Reglare presiune de ieșire; Presiune maximă intrare 14 bar; Presiunea maximă de ieșire 4 bar; Intrare in reductor - cupla rapidă 4 mm; Ieșire din reductor - cupla rapidă 4 mm; Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni după instalare piesei. Instalare și verificare la scurgeri de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 12 Reductor de aer pentru generator de oxigen OGP 35 (MS4-LR-1/4-D6-AS) (0837 1500 47) |  |  |  | Reductor pentru aer; Manometru de control; Unitatea de măsură: Bar; Reglare presiune de ieșire; Presiune maximă intrare 14 bar; Presiunea maximă de ieșire 7 bar; Intrare in reductor - cupla rapidă 6 mm; Ieșire din reductor - cupla rapidă 6 mm; Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare și verificare la scurgeri de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 13 Cartuș filtru oxigen de inalta eficienta PDp-20+ (2901300102) |  |  |  | Compatibil cu rezervor oxigen LV1016. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 14 Cartuș filtru oxigen steril A3051MS |  |  |  | Compatibil cu rezervor oxigen LV1016. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 15 Filtru ulei compresor KS 124, (223489) |  |  |  | Compatibil cu compresorul KS 124. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 16 Cartuș filtru aer,compresor KS 124, (223491) |  |  |  | Compatibil cu compresorul KS 124. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 17 Cartuș separator aer/ulei, KS124 (223487) |  |  |  | Compatibil cu compresorul KS 124. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 18 Ulei AEON 3000SP, (250531A ) |  |  |  | Compatibil cu compresorul KS 124. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 19 Cartuș filtru de aer C1140 |  |  |  | Compatibil cu compresor de aer DZNDT 1000/750. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 20 Service kit pentru pompa de vacuum RA 0063 F 503 (0992 106 214) |  |  |  | Compatibil cu sistem de vacuum medical mVAC 660 T și vacuum pomp RA 0063 F 503. Kit include: 1) Oil filter (0531 000 002) - 1 buc; 2) Flat gaskets (0480 000 112) - 2 buc; 3) Separating filters (0532 140 157) - 2 buc; 4) O-rings for filling and emptying (0486 000 505, 0486 000 590); Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 21 Capac de protecție butelie de oxigen |  |  |  | Pentru butelii de oxigen 40L; Culoare albastra; Tip de material plastic/metal; Fir pentru fixare la butelie; Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu butelie de oxigen 40 L. |  |  |  |
| Lot 22 Capac de protecție butelie de bioxid |  |  |  | Pentru butelii de bioxid 40L; Culoare negru; Tip de material plastic/metal; Fir pentru fixare la butelie; Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu butelie de bioxid 40 L. |  |  |  |
| Lot 23 Furtun de presiune înaltă, pentru bioxid |  |  |  | Furtun de presiune înaltă, pentru încărcare butelii de bioxid; Pentru bioxid; Furtun cu împletitura metalica; Ieșire și intrare furtun 3/4G; Presiunea de lucru ≥ 200 bar; Lungime 1,5 m; Presiunea maximă ≥ 250 bar; Garnitura pentru ieșire și intrare furtun 3/4G - 10 buc; Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni după instalare piesei. |  |  |  |
| Lot 24 Furtun pentru troliu laprascopic cu bioxid de carbon (REF: 20400027) |  |  |  | Furtun special destinat pentru troliu laparoscopic cu dioxid de carbon; Lungimea - 100 cm ± 20 cm; Presiunea maxima de lucru ≥ 150 bar; Tip de conectare - conic fără garnitură; Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni după instalare piesei. |  |  |  |
| Lot 25 Reductor pentru butelii de oxigen |  |  |  | Pentru oxigen medical; Manometru de control; Unitatea de măsură: Bar; Ieșire pentru canula nazală; Regulator de flux 0-15 l/min; Ieșire priză standart DIN; Presiune maximă ≥ 200 bar; Presiunea de ieșire 4,5 ± 0,5 bar; Interconectare butelie-reductor G3/4”. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 26 Acumulator 12V, 9Ah Ref: HR1234WF2 |  |  |  | Ref: HR1234WF2. lungimea maxima a acumulatorului: 151 mm, lățimea maxima a acumulatorului: 66 mm, înălțimea maxima a acumulatorului: 94 mm. Produs în 2023-2024. Termen de garanție minim 24 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. |  |  |  |
| Lot 27 Acumulator 12V, 12Ah Ref: DMUF 12-12 |  |  |  | Ref: DMUF 12-12. lungimea maxima a acumulatorului: 150 mm, lățimea maxima a acumulatorului: 95 mm, înălțimea maxima a acumulatorului: 95 mm. Produs în 2023-2024. Termen de garanție minim 24 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. |  |  |  |
| Lot 28 Filtru de carbune activ (ref: 14049350629) |  |  |  | Compatibil cu Histoprocesor Leica HistoCore Pearl. Marime 200x100mmx36mm. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. |  |  |  |
| Lot 29 Kit cartus de cerneala (ref: 14 0601 43506) |  |  |  | Kit cartus de cerneala pentru imprimanta de lame si casete. Kit-ul sa contina cartus de cerneala 280ml, betisoare pentru curatare si placuta de etansare. Compatibil cu Imprimanta pentru lame histologice Leica IP S si Imprimanta pentru casete histologice IP C. Termen de livrare 45 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| Lot 30 Set filtre pentru aparat de filtrare aer TEKA Filtoo |  |  |  | Set compus din: 1. Filtru grosier (ref: 978003) - 1 set(10 buc/set) 2.Prefiltru (ref: 978004) - 1 buc 3. Filtru de carbune activ (ref: 978006) - 1 buc 4. Filtru principal (ref: 978005) - 1 buc Compatibil cu aparat de filtrare aer TEKA Filtoo. Termen de livrare 45 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat CE |  |  |  |
| Lot 31 Senzor de presiune absoluta (BP1. BP2, BP4)Type A-10 (MATACHANA S1008) |  |  |  | Compatibil cu autoclav MATACHANA S1008. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 32 Senzor de presiune pentru generatorul cu abur (BP3) (MATACHANA S1008) |  |  |  | Compatibil cu autoclav MATACHANA S1008. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 33 Releu de presiune reglabil PN 5612 (MATACHANA S1008) |  |  |  | Compatibil cu autoclav MATACHANA S1008. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 34 Senzor de nivel (SL2) pentru vacuum tank |  |  |  | Compatibil cu autoclav MATACHANA S1008. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 35 Senzor de temperatura (RT1, RT9) |  |  |  | Compatibil cu autoclav MATACHANA S1008. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 36 Senzor de temperatura (RT11) |  |  |  | Compatibil cu autoclav MATACHANA S1008. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 37 Supapa pneumatica NC (NV1, NV2) |  |  |  | Compatibil cu autoclav MATACHANA S1008. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 38 Valva electropneumatică VUVG-L10-T32C-AT-M5-1P3 (MATACHANA S1008) |  |  |  | Compatibil cu autoclav MATACHANA S1008. Valva trebuie să fie dotată cu garnitura și intrari pentru furtun cu diametru 4 mm. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 39 Pompa de apă a generatorului de abur Y-2051.0045 (MATACHANA S1008) |  |  |  | Compatibil cu autoclav MATACHANA S1008. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 40 Pompa sistemului de vid (MATACHANA S1008) |  |  |  | Compatibil cu autoclav MATACHANA S1008. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 41 Garnitura pentru generator de aburi (MATACHANA S1008) |  |  |  | Compatibil cu autoclav MATACHANA S1008. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 42 Garnitura pentru element de incalzire (MATACHANA S1008) |  |  |  | Compatibil cu autoclav MATACHANA S1008. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 43 Garnitură pentru uşă (MATACHANA S1008) |  |  |  | Compatibil cu autoclav MATACHANA S1008. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 44 Contactor pentru element încalzitor (MATACHANA S1008) |  |  |  | Compatibil cu autoclav MATACHANA S1008. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 45 Element încalzitor (MATACHANA S1008) |  |  |  | Compatibil cu autoclav MATACHANA S1008. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 46 Tub cu cot pentru umplere generator de aburi (MATACHANA S1008) |  |  |  | Compatibil cu autoclav MATACHANA S1008. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 47 Valva pneumatica de control, parte a butonului Stop, 9 bar |  |  |  | Compatibil cu autoclav MATACHANA S1008. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. Ref: PXB-B392 |  |  |  |
| Lot 48 Clapetă de retenție DN 15 PN16A304 (MATACHANA S1008) |  |  |  | Compatibil cu autoclav MATACHANA S1008. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 49 Garnitură pentru uşă (TBT PLUSTEAM 1L) |  |  |  | Compatibil cu autoclav TBT PLUSTEAM 1L. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 50 Contactor pentru element încalzitor (TBT PLUSTEAM 1L) |  |  |  | Compatibil cu autoclav TBT PLUSTEAM 1L. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 51 Releu de presiune F4S1/P3 (TBT PLUSTEAM 1L) |  |  |  | Compatibil cu autoclav TBT PLUSTEAM 1L. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 52 Element încalzitor (TBT PLUSTEAM 1L) |  |  |  | Compatibil cu autoclav TBT PLUSTEAM 1L. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 53 Motor agitare a apei, masina de spalat instrumente chirurgicale (SUMER ADELA WD-2) |  |  |  | Compatibil cu mașina de spalat instrumente SUMER ADELA WD-2. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni după instalare piesei. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 54 Robinet cu valva electrica DURAVIS EVM25-N2-C2 (SUMER ADELA WD-2) |  |  |  | Compatibil cu mașina de spalat instrumente SUMER ADELA WD-2. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni după instalare piesei. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 55 Kit de mentenanta pentru 600 de cicluri (Sterilizator cu plasma Reno-130D) |  |  |  | Compatibil cu sterilizator cu plasma Reno-130D Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agent economic căstigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 56 Kit de mentenanta pentru 1200 de cicluri (Sterilizator cu plasma Reno-130D) |  |  |  | Compatibil cu sterilizator cu plasma Reno-130D Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agent economic căstigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 57 Kit de mentenanta pentru 2400 de cicluri (Sterilizator cu plasma Reno-130D) |  |  |  | Compatibil cu sterilizator cu plasma Reno-130D Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agent economic căstigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 58 Ace pentru injecție H2O2 (Sterilizator cu plasma Reno-130D) |  |  |  | Compatibil cu sterilizator cu plasma Reno-130D Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agent economic căstigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 59 Element încalzitor (CLG-040L) |  |  |  | Compatibil cu autoclav CLG-040L. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni după instalare piesei. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 60 Coș pentru deșeuri (CLG-040L) |  |  |  | Compatibil cu autoclav CLG-040L. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni după instalare piesei. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 61 Garnitura pentru generator de aburi (BIOBASE BKQ-H400) |  |  |  | Compatibil cu autoclav BIOBASE BKQ-H400L. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni după instalare piesei. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 62 Garnitura pentru element încalzitor la generator de aburi (BIOBASE BKQ-H400) |  |  |  | Compatibil cu autoclav BIOBASE BKQ-H400L. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni după instalare piesei. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 63 Element încalzitor (BIOBASE BKQ-H400) |  |  |  | Compatibil cu autoclav BIOBASE BKQ-H400L. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni după instalare piesei. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 64 Garnitura usa la generator de aburi (BIOBASE BKQ-H400) |  |  |  | Compatibil cu autoclav BIOBASE BKQ-H400L. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni după instalare piesei. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 65 Senzor nivel apă (BIOBASE BKQ-H400) |  |  |  | Compatibil cu autoclav BIOBASE BKQ-H400L. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni după instalare piesei. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 66 Mașina de spalat instrumente MATACHANA MAT LD2314 |  |  |  | Compatibil cu mașina de spalat instrumente MATACHANA MAT LD2314. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție minim 3 luni după instalare piesei. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 67 Mașina de spalat instrumente STEELCO DS 610/1 SL |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 67.1 Set pompe peristaltice (detergent si neutralizator) |  |  |  | REF:5182522001. Compatibil cu analizatorul Cobas C311. Termen de garantie minim 12 luni din momentul livrarii. |  |  |  |
| Lot 67.2 Filtre hepa pentru pompa de uscare |  |  |  | REF:5182549001. Compatibil cu analizatorul Cobas C311. Termen de garantie minim 12 luni din momentul livrarii. |  |  |  |
| Lot 67.3 Set garnituri (STEELCO DS 610/1 SL) |  |  |  | REF:11561677001. Compatibil cu analizatorul Cobas C311. Termen de garantie minim 12 luni din momentul livrarii. |  |  |  |
| Lot 68 Piese Cobas C311 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 68.1 KIT MAINTENANCE 6 MONTHS COBAS C311 |  |  |  | REF:4813707001. Compatibil cu analizatorul Cobas C311. Termen de garantie minim 12 luni din momentul livrarii. |  |  |  |
| Lot 68.2 KIT MAINTENANCE 1 YEAR COBAS C311 |  |  |  | REF:4555040001. Compatibil cu analizatorul Cobas C311. Termen de garantie minim 12 luni din momentul livrarii. |  |  |  |
| Lot 68.3 DIAPHRAGM VACUUM PUMP APN215 |  |  |  | REF:10825468001. Compatibil cu analizatorul Cobas C311. Termen de garantie minim 12 luni din momentul livrarii. |  |  |  |
| Lot 68.4 Lamp Halogen Assy 12V/50W |  |  |  | REF:10825441001. Compatibil cu analizatorul Cobas C311. Termen de garantie minim 12 luni din momentul livrarii. |  |  |  |
| Lot 68.5 Cell Set cobas C 311 |  |  |  | REF:10825441001. Compatibil cu analizatorul Cobas C311. Termen de garantie minim 12 luni din momentul livrarii. |  |  |  |
| Lot 68.6 Cartridge NA, Na Electrod |  |  |  | REF:3149501001. Compatibil cu analizatorul Cobas C311. Termen de garantie minim 12 luni din momentul livrarii. |  |  |  |
| Lot 68.7 Cartridge K, K Electrod |  |  |  | REF:11404954001. Compatibil cu analizatorul Cobas C311. Termen de garantie minim 12 luni din momentul livrarii. |  |  |  |
| Lot 68.8 Cartridge Cl, Cl Electrod |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Cobas C311. Termen de garantie minim 12 luni din momentul livrarii. |  |  |  |
| Lot 68.9 Reference Electrode, Electrod de referinta |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Cobas e801. Termen de garantie minim 12 luni din momentul livrarii. |  |  |  |
| Lot 68.10 Mixed-bed resin MBH 100, resina schimbatoare de ioni |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Cobas e801. Termen de garantie minim 12 luni din momentul livrarii. |  |  |  |
| Lot 68.11 Set filtre și membrană p-u Cobas C311 |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Cobas e801. Termen de garantie minim 12 luni din momentul livrarii. |  |  |  |
| Lot 69 Piese Cobas e801 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 69.1 Demineralizer Exchange Resin WSU II 10 l |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Cobas e801. Termen de garantie minim 12 luni din momentul livrarii. |  |  |  |
| Lot 69.2 Polisher Exchange Resin WSU II, 3 Liter |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Cobas e801. Termen de garantie minim 12 luni din momentul livrarii. |  |  |  |
| Lot 69.3 UV-Lamp WSU II |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Cobas e801. Termen de garantie minim 12 luni din momentul livrarii. |  |  |  |
| Lot 69.4 Sterilfilter WSU II 0,2 Polysulfon |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Cobas e801. Termen de garantie minim 12 luni din momentul livrarii. |  |  |  |
| Lot 69.5 Set filtre și membrană p-u Cobas PRO |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Cobas e801. Termen de garantie minim 12 luni din momentul livrarii. |  |  |  |
| Lot 69.6 Measuring cell with ref. elect. V7.0 |  |  |  | REF:05151643001. Compatibil cu analizatorul Cobas e801. Termen de garantie minim 12 luni din momentul livrarii. |  |  |  |
| Lot 70 Piese pentru BS-2000M |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 70.1 BS-2000M Preventive maintenance kit(PRO) |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Mindray BS-2000M. Termen de garantie minim 12 luni din momentul livrarii. |  |  |  |
| Lot 70.2 Kit mentenanță sistem purificare apă |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Mindray BS-2000M. Termen de garantie minim 12 luni din momentul livrarii. |  |  |  |
| Lot 71 Lampă halogen 8V, 20W |  |  |  | Ref: 64255. Termen de garantie minim 12 luni din momentul livrarii. |  |  |  |
| Lot 72 Acumulator 12V, 7,2Ah |  |  |  | Ref: GP1272. Termen de garantie minim 24 luni din momentul livrarii. |  |  |  |
| Lot 73 Acumulator 12V, 26Ah |  |  |  | Compatibil cu Injector Comecer IRIS. Mărimi acumulator 125*165*175. Ref: DC28-12S. Termen de garantie minim 24 luni din momentul livrarii. |  |  |  |
| Lot 74 Piese pentru ventilatorul AirLiquide, Monnal T75 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 74.1 Sensor de oxigen (ref: OOM202) |  |  |  | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Air Liquide Monnal T75. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. |  |  |  |
| Lot 74.2 Hepa filtru (Ref: KB030100) |  |  |  | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Air Liquide Monnal T75. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. |  |  |  |
| Lot 74.3 Turbina (ref:KY732556) |  |  |  | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Air Liquide Monnal T75. |  |  |  |
| Lot 74.4 Set de valve solenoide pentru Monnal T75 (Ref: KY560500) |  |  |  | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Air Liquide Monnal T75. |  |  |  |
| Lot 74.5 O2 PROPORTIONAL VALVE (ref: KY634901-00) |  |  |  | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Air Liquide Monnal T75. |  |  |  |
| Lot 74.6 INSPIRATORY VALVE (ref: KY635300) |  |  |  | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Air Liquide Monnal T75. |  |  |  |
| Lot 75 Piese pentru ventilatorul Mindray SV650 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 75.1 Kit mentenanță 1 an (ref: 115-049765-00) |  |  |  | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Mindray, SV-650. Instalarea pieselor va fi afectuată de către agentul economic învingător cu efectuarea lucrărilor de calibrare, verificare conform recomandărilor producătorului. Emiterea unui raport de service cu rezultatele calibrărilor și verificărilor. |  |  |  |
| Lot 75.2 Senzor de oxigen type MOX3 |  |  |  | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Mindray, SV-650. Instalarea pieselor va fi afectuată de către agentul economic învingător cu efectuarea lucrărilor de calibrare, verificare conform recomandărilor producătorului. Emiterea unui raport de service cu rezultatele calibrărilor și verificărilor. |  |  |  |
| Lot 75.3 Capcană de condens cu linie de colectare a gazului (PN: 115-043024-00 și PN: 115-043017-00) |  |  |  | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Mindray, SV-650. |  |  |  |
| Lot 76 Piese pentru ventilatorul HAMILTON C1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 76.1 Set senzori de flux (ref: 281637) |  |  |  | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. HAMILTON C1. Setul conține 10 bucăți. |  |  |  |
| Lot 76.2 Set filtre (ref: 161275) |  |  |  | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. HAMILTON C1. În set sunt incluse 2 tipuri de filtre a câte 5 bucăți fiecare (filtru de praf și filtru la ventilatorul de răcire). |  |  |  |
| Lot 76.3 Hepa filtru (ref: 161236) |  |  |  | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. HAMILTON C1. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. |  |  |  |
| Lot 76.4 Acumulator (ref: 369108) |  |  |  | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. HAMILTON C1. Acumulator 10.8V 72Wh Lithium Ion. Anul producerii 2024. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. |  |  |  |
| Lot 76.5 Senzor de oxigen (ref: 396200) |  |  |  | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. HAMILTON C1. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. |  |  |  |
| Lot 77 Piese oximetru cerebral COVIDIEN 5100C |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 77.1 Cablu ORANGE RSC-3 |  |  |  | Compatibil cu oximetru cerebral COVIDIEN 5100C. Reutilizabil. |  |  |  |
| Lot 77.2 Cablu GREEN RSC-4 |  |  |  | Compatibil cu oximetru cerebral COVIDIEN 5100C. Reutilizabil. |  |  |  |
| LOT. 78 Piese pentru ventilatorul MAQUET Servo-i |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 78.1 Moisture trap (ref: 6695105) |  |  |  | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. MAQUET, Servo-i. |  |  |  |
| Lot 78.2 O-Ring 26.2mm x 3mm |  |  |  | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. MAQUET, Servo-i. |  |  |  |
| Lot 79 Insert pentru senzor de flux neonatal, sterilizabil (ref: 8410179) |  |  |  | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Drager Babylog VN500/VN600. |  |  |  |
| Lot 80 Senzor de oxigen type MOX4 |  |  |  | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. HEYER PORT +. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. |  |  |  |
| Lot 81 Senzor de oxigen (ref: 6640044) |  |  |  | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. MAQUET, Servo-i, Servo-U. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. |  |  |  |
| Lot 82 Senzor de oxigen (ref: R125P02-003) |  |  |  | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Eternity, SH300. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. |  |  |  |
| Lot 83 Senzor de oxigen (ref: R140P07-001) |  |  |  | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Philips, Trilogy Evo. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. |  |  |  |
| Lot 84 Baterii tip 6F22 |  |  |  | Anul de producere 2024. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. |  |  |  |
| Lot 85 Baterii tip C |  |  |  | Anul de producere 2024. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. |  |  |  |
| Lot 86 Baterii tip AA |  |  |  | Anul de producere 2024. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. |  |  |  |
| Lot 87 Piesă Y |  |  |  | Compatibil cu circuitele pentru ventilare pulmonară pentru adulți cu diametrul 22mm pentru ventilatoarele pulmonare. Port cu diametrul 7.5-8mm pentru senzorul de temperatură. Sterilizabil. |  |  |  |
| Lot 88 Cablu ECG 3 electrozi, IEC standard (ref: BR-903P) |  |  |  | Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K. Reutilizabil. |  |  |  |
| Lot 89 Cablu pentru umidificator (ref: 900MR858) |  |  |  | Compatibil cu Umidificatorul MR850, Fisher & Paykel. Utilizat pentru tuburile de ventilare reutilizabile. |  |  |  |
| Lot 90 Acumulator Lithium Ion 11.1V 7.2 Ah |  |  |  | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Oxylog 2000/3000 Plus, Drager. Anul producerii 2024. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. |  |  |  |
| Lot 91 Cabluri pentru cardiostimulator extern |  |  |  | Compatibil cu cardiostimulatorul extern tip Reocor D, Biotronik. Reutilizabile. Lungimea 2 metri. Culoare cablu negru/roșu. Cablurile sa fie unite pe toată lungimea și bifurcate doar la capat, unde se face conexiunea. Conectorul la dispozitiv cu diametru 1,9-2mm și lungime 12-13mm. Conectorul la pacient tip mufa crocodil (ref: KRO0390) cu culoarea negru/roșu. |  |  |  |
| Lot 92 Senzor SpO2(ref: TL-201T) |  |  |  | Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K. Reutilizabil. |  |  |  |
| Lot 93 Senzor SpO2 tip Masimo (ref: LNCS DCI) |  |  |  | Compatibil cu Monitor de pacient Philips MX550. Conector cu 9 pini. Reutilizabil. |  |  |  |
| Lot 94 Cablu ECG conform standardului IEC (ref: 98ME01EC009) |  |  |  | Compatibil cu Monitor de pacient BISTOS BT-770, reutilizabil. |  |  |  |
| Lot 95 Cablu interconector SpO2 tip Nellcor (Ref: 136844) |  |  |  | Compatibil cu Monitor de pacient BISTOS BT-770, reutilizabil. |  |  |  |
| Lot 96 Cablu flex |  |  |  | 6 pini, pasul 0,5 mm, lungimea 350 mm |  |  |  |
| Lot 97 Manșetă mărimea 3 (6-11cm) |  |  |  | Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K. Reutilizabil. Utilizat pentru pacienți neonatali. Manșeta să fie cu un tub și cu conector tip BP17 (330091). |  |  |  |
| Lot 98 Manșetă mărimea 4 (7-13cm) |  |  |  | Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K. Reutilizabil. Utilizat pentru pacienți neonatali. Manșeta să fie cu un tub și cu conector tip BP17 (330091). |  |  |  |
| Lot 99 Manșetă mărimea 5 (8-15cm) |  |  |  | Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K. Reutilizabil. Utilizat pentru pacienți neonatali. Manșeta să fie cu un tub și cu conector tip BP17 (330091). |  |  |  |
| Lot 100 Manșetă adult 25-35cm |  |  |  | Compatibil cu Monitor de pacient Philips IntelliVue MX550. Reutilizabil. Utilizat pentru pacienți adulți. Manșeta să fie cu un tub și cu conector tip BP12 (330059). |  |  |  |
| Lot 101 Manșetă adult 25-35cm |  |  |  | Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K. Reutilizabil. Utilizat pentru pacienți adulți. Manșeta să fie cu un tub și cu conector tip BP17 (330091). |  |  |  |
| Lot 102 Manșetă adult 35-45cm |  |  |  | Compatibil cu Monitor de pacient Philips IntelliVue MX550. Reutilizabil. Utilizat pentru pacienți adulți. Manșeta să fie cu un tub și cu conector tip BP12 (330059). |  |  |  |
| Lot 103 Manșetă adult 35-45cm |  |  |  | Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K. Reutilizabil. Utilizat pentru pacienți adulți. Manșeta să fie cu un tub și cu conector tip BP17 (330091). |  |  |  |
| Lot 104 Cablu IBP pentru utilizarea cu traductor tip B¦Braun |  |  |  | Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K. Reutilizabil. |  |  |  |
| Lot 105 Set electrozi tip cleste pentru adulți |  |  |  | Compatibil cu Electrocardiograful ECG Schiller Cardiovit AT-102 Plus. În set 4 buc: galben, rosu, verde, negru. Dimensiuni clește 30 x 130 mm. Compatibil cu conector tip Banana. |  |  |  |
| Lot 106 Set electrozi tip pare pentru adulți |  |  |  | Compatibil cu Electrocardiograful ECG Schiller Cardiovit AT-102 Plus. În set 6 bucăți. Diametru electrod 30 mm. Compatibil cu conector tip Banana. |  |  |  |
| Lot 107 Set electrozi tip cleste pediatrici |  |  |  | Compatibil cu Electrocardiograful ECG Schiller Cardiovit AT-102 Plus. În set 4 buc: galben, rosu, verde, negru. Dimensiuni clește 20 x 90 mm. Compatibil cu conector tip Banana. |  |  |  |
| Lot 108 Set electrozi tip pare pediatrici |  |  |  | Compatibil cu Electrocardiograful ECG Schiller Cardiovit AT-102 Plus. În set 6 bucăți. Diametru electrod 15 mm. Compatibil cu conector tip Banana. |  |  |  |
| Lot 109 Cartuș filtru carbune activat |  |  |  | Filtru carbune activat pentru carcasa tip Big Blue 20". Durata de viața minim 6 luni. Utilizare pentru apă rece (maximum 45°C). |  |  |  |
| Lot 110 Cablu type-C la micro-USB |  |  |  | Lungime 2 metri. Cablul să fie dotat cu filtru de interferență de ferită. Portul type-C să fie curbat la 90°. Portul micro-USB la capat să fie cu conector fixator pentru transductor. Compatibil cu transductorul Lumify, Phillips. |  |  |  |
| Lot 111 Alaris SP MK4 Chassis kit |  |  |  | Compatibil cu pompa cu seringa BD, Alaris GH Plus. Termenul de garanție minim 12 luni din momentul instalării. |  |  |  |
| Lot 112 Membrane M4.6-11 (ref: EJMGE41015) |  |  |  | Compatibil cu Dispozitivul de filtrare a apei prin osmoză inversă DWA, HemoRO 3000. Termenul de garanție minim 12 luni din momentul instalării. |  |  |  |
| Lot 113 NBP Pump Assembly (ref: 453564673781) |  |  |  | Compatibil cu Monitor de pacient Philips IntelliVue MX550. Termenul de garanție minim 12 luni din momentul instalării. |  |  |  |
| Lot 114 NIBP unit (ref: SG-673P) |  |  |  | Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K și anume cu modulul AY-663P. Unitatea va fi set cu MPU board (ref: UR-39373), Solenoid valve (ref: 923119), NIBP pump (ref: 532149). Termenul de garanție minim 12 luni din momentul instalării. |  |  |  |
| Lot 115 Ulei pentru întreținerea instrumentelor chirurgicale |  |  |  | Ulei pentru întreținerea instrumentelor chirurgicale, cu dozator, pentru joncțiuni și părțile mobile alte instrumentelor, fără silicon, fără colorare sau formare de cruste pe suprafețele instrumentului, potrivit metodelor de sterilizare conform standardului EN ISO 17665, ambalaj 50ml. *Certificat CE și declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit – copie – confirmată prin ștampila Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat |  |  |  |
| Lot 116 Placă/Bord/Slider pentru transferul lateral a pacientului |  |  |  | Din material rezistent la factori chimici(dezinfectanți), impermiabil,ignifug,sigur în utilizare cu suprafață superioară glisantă ce permite mutarea pacientului prin alunecare între pat și brancardă,masa de operații,masă de investigații.Suprafața inferioară cu benzi antiderapante.Lungimea:190cm ±2cm;Lațimea:55 ±5cm;Grosimea: 0.8cm±0,2cm; Greutate pacient - 135kg. |  |  |  |
| Lot 117 Placă/Bord/Slider pentru transferul lateral a pacientului hiperponderal |  |  |  | Din material rezistent la factori chimici(dezinfectanți), impermiabil,ignifug,sigur în utilizare cu suprafață superioară glisantă ce permite mutarea pacientului prin alunecare între pat și brancardă,masa de operații,masă de investigații.Suprafața inferioară cu benzi antiderapante. Lungimea:225 cm±15cm ;Lațimea:60cm±5cm;Grosimea:0,6cm±0.1cm; Greutate pacient - 240kg. |  |  |  |
| Lot 118 Borcan autoclavabil cu capac pentru GIMA Clinic Plus |  |  |  | Borcan autoclavabil cu capac, cu valva de siguranță la umplere, pentru aspirator chirurgical GIMA, Clinic Plus, Volum 4-5 litri, ref 28228. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 119 Borcan autoclavabil cu capac pentru GIMA Super Vega |  |  |  | Borcan autoclavabil cu capac, cu valva de siguranță la umplere, pentru aspirator chirurgical GIMA, Super Vega, Volum 2 litri, ref 28236. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 120 Filtre pentru insuflator CO2 |  |  |  | Filtru hidrofobic antibacterial diamterul 22 mm ISO connector compatibile cu insuflatoarele Richard Wolf 2232, Karl Storz UI400S1. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 121 Set miner autoclavabil lampa de operatie Polaris 200 |  |  |  | Compatibil cu lampa de operatii cu satelit DRAGER POLARIS 200 LIGHT HEAD. Specificatie tehnica: Autoclavabil, Cantitatea - 2 buc. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 122 Pensa bipolara |  |  |  | Compatibil cu cablu bipolar,lungimea 16 cm,cu izolarea externa,branse curbate-0,5mm,metal,resterilizabil,echivalent la Karl-Storz ref.cod 842016 |  |  |  |
| Lot 123 Miner pentru lampa chirurgicala MERIVAARA MERILED 5 |  |  |  | Compatibil cu lampa de operatii cu satelit.MERIVAARA MERILED 5 |  |  |  |
| Lot 124 Senzor de nivel pentru Maquet HL 20 |  |  |  | Compatibil cu Masina de CEC Maquet HL20. REF: CLS 20-535 |  |  |  |
| Lot 125 Filtre la aspirator (Ardo) |  |  |  | Compatibil cu aspirator chirurgical ARDO Senator. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. REF:50.00.05 |  |  |  |
| Lot 126 Filtre la aspirator (Elmaslar) |  |  |  | Compatibil cu aspirator chirurgical Elmaslar SA01HT. Specificatie tehnica: Filru antibacterial. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 127 Cablu electrocoagulare monopolar |  |  |  | Compatibil cu .Monopolar connecting cable, 4 mm socket, 3.5 m, Erbe T, plug Ø 4 mm (REF: GK 245). Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 128 Cablu Fibro-optic |  |  |  | Cablu fibrooptic; Ref: 495ND Diametru: 3,5 mm +/- 0,2 mm; Lungime: 3m +/- 0,5 m; Autoclavabil 134 grade; Tip conector endoscop rigid: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare; Tip conector sursa de lumina: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare. |  |  |  |
| Lot 129 Senzor de oxigen, MOX2 |  |  |  | Compatibil masina de anestezie MINDRAY WATO EX-65 PRO. Ref: AA829-220. |  |  |  |
| Lot 130 Senzor de oxigen, OOM201 |  |  |  | Compatibil masina de anestezie Drager Fabius Plus, Fabius Plus XL. Ref: OOM201. |  |  |  |
| Lot 131 Senzor de oxigen, OOM202 |  |  |  | Compatibil cu mixer de gaze MAQUET HL 20. Ref: OOM202. |  |  |  |
| Lot 132 Acumulator pentru defibrilator HP Code Master |  |  |  | Compatibil cu defibrilator HP Code Master. Specificatie tehnica: Voltage - 12 V; Capacitate ≥ 4.0 Ah; REF: M1758A. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 133 Acumulator pentru UPS NEWTECH PRO II X9 LCD |  |  |  | Compatibil cu UPS NEWTECH PRO II X9 LCD. Specificatie tehnica: Voltage - 12 V; Capacitate - 9.0 Ah; REF: TSK1455. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 134 Acumulator pentru monitor Drager Infinity Gamma, Gamma XL |  |  |  | Compatibil cu monitor Drager Infinity Gamma, Gamma XL. Specificatie tehnica: Voltage - 12 V; Capacitate - 2.0 Ah; REF: 110533-1. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 135 Acumulator pentru masa de operatie Merivaara Practico. REF: FG20722. |  |  |  | Compatibil cu masa de operatie Merivaara Practico. REF: FG20722. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 136 Set accesorii pentru container de sterilizare Aesculap JK340. |  |  |  | Compatibil cu container de sterilizare Aesculap JK340. Set trebuie se contine: 1) Cos din inox pentru container (REF: JF114R) 2) Suport pentru capac (REF:GB487R) 3) Suport pentru sternotom (REF: GB495R) 4) Suport pentru lame (REF: GB481R) 5) Suport (REF: GB488R). Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 137 Acumulator pentru masa de operatie MIZUHO MOT-3602X. Ref: FML12170. |  |  |  | Compatibil cu masa de operatie MIZUHO MOT-3602X. Ref: FML12170. Specificatia tehnica: Voltage: 12V; Capacitate: 17Ah; Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  |  |  |
| Lot 138 Reductor de oxigen pentru mixer de gaz MAQUET EGB40 |  |  |  | Compatibil cu mixer de gaze MAQUET EGB |  |  |  |
| Lot 139 Lampă pentru microscop chirurgical 12V/100W |  |  |  | Ref 64627 Compatibil cu microscop chirurgical oftalmologic ZEISS OPMI Lumera i. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| Lot 140 Set de lentile pentru BIOM 5cl |  |  |  | Setul să conțină următoarele lentile: Ref 53602 (WFE) - 1 unitate, Ref 53606 (HiRes) - 1 unitate. Compatibil cu sistem optic Oculus BIOM 5cl. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| Lot 141 Sonda pentru facoemulsificare la Constellation |  |  |  | Ref Ozil Torsional HP Compatibil cu Alcon Constelation Vision System. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Conform recomandărilor producătorului. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| Lot 142 Sonda pentru facoemulsificare la Centurion |  |  |  | Ref Active Senty HP Compatibil cu Alcon Centurion Vision System. Termen de livrare 31 zile din momentul solicitării. Conform recomandărilor producătorului. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| Lot 143 Baterie pentru Constellation |  |  |  | Ref W55-30PCT Compatibil cu Alcon Constelation Vision System. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Conform recomandărilor producătorului. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| Lot 144 Lampă pentru lampa cu fantă SL130, 6V/20W |  |  |  | Ref 64251 Compatibil cu lampa cu fantă Carl Zeiss SL 130. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| Lot 145 Lampă pentru lampa cu fantă SL1000, 12V/30W |  |  |  | Ref 64260 Compatibil cu lampa cu fantă CSO SL1000. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| Lot 146 Sensor spirometrie cu piesa de gura din plastic. |  |  |  | Set din 4 unități Compatibil cu spirometrul BTL-08 Spiro Pro. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Conform recomandărilor producătorului. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| Lot 147 Bobină cilindrică pentru emiterea undelor șoc la Modulith SLK cu instalare și resetare contor |  |  |  | Compatibil cu MODULITH SLK, STORZ MEDICAL. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Conform recomandărilor producătorului. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| Lot 148 Cuplare filtru de apa pentu protecția pompei de apa |  |  |  | Compatibil cu MODULITH SLK, STORZ MEDICAL. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Conform recomandărilor producătorului. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| Lot 149 Set căști pentru Interacoustics AC40 |  |  |  | Setul să conțină: Ref: Radioear 3045 - 1 bucată, Ref: Radioear B-71 - 1 bucată. Compatibil cu audiometru Interacoustics AC40. În set cu cabluri de conectare la audiometru. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Conform recomandărilor producătorului. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| Lot 150 Set conectori pentru dispozitivul de reprocesare a endoscoapelor Med-ISA |  |  |  | Setul să conțină: Conector cu tuburi pentru canalul de lucru, canalul apă/aer și canalul de etanșietate , pentru videogastroscopul flexibil Olympus - 1 bucată. Conector cu tuburi pentru canalele de lucru și canalele de etanșietate , pentru două videobronhoscoape flexibile Olympus - 1 bucată. Compatibil cu dispozitiv pentru spalarea si dezinfectarea endoscoapelo Cantel Med-ISA. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Conform recomandărilor producătorului. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| Lot 151 Videogastroscop flexibil pentru videoprocesorul CV-170 |  |  |  | Ref GIF-H170 Compatibil cu videoprocesorul OLYMPUS CV-170 . Unghiul câmpului de vedere minim 140⁰; Adâncimea câmpului vizual, intervalul minim necesar: 2-100 mm; Diametru exterior maxim al tubului de inserție: 9,2 mm; Canal instrumentar minim: 2,8 mm; Capacitate de flexiune minim: sus 210°, jos 90°, dreapta/stânga 100°; Lungimea de lucru minim 1030 mm. Termen de livrare 60 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. Garanție minim 2 an. |  |  |  |
| Lot 152 Cartuș filtrare 0.45 µm |  |  |  | Compatibil cu dispozitiv pentru spalarea si dezinfectarea endoscoapelo Soluscope Serie 1. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| Lot 153 Filtre 0.2 µm Soluscope S1 |  |  |  | Compatibil cu dispozitiv pentru spalarea si dezinfectarea endoscoapelo Soluscope Serie 1. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| Lot 154 Set conectori pentru dispozitivul de reprocesare a endoscoapelor Soluscope S1 |  |  |  | Setul să conțină: Conector cu tub pentru canalul de lucru- 1 bucată, Conector cu tub pentru canalul apă/aer- 1 bucată, Conector cu tub pentru canalul de etanșietate- 1 bucată. Compatibil cu dispozitiv pentru spalarea si dezinfectarea endoscoapelo Soluscope Serie 1. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Conform recomandărilor producătorului. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| Lot 155 SSD 2.5" 500GB |  |  |  | Ref: MZ-77E500BW Viteza citire 560 MB/s, Viteza scriere 530 MB/s. Termen de garanție 36 luni din momentul livrării. Termen de livrare 45 zile din momentul solicitării. |  |  |  |
| Lot 156 SSD M.2 1TB |  |  |  | Ref: MZ-V7S10BW Viteza citire 3500 MB/s, Viteza scriere 3200 MB/s. Termen de garanție 36 luni din momentul livrării. Termen de livrare 45 zile din momentul solicitării. |  |  |  |
| Lot 157 Pompă dublă |  |  |  | Ref: 10-85-00Z Compatibil cu dispozitiv inimă-plămîn artificial LivaNova S5. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| Lot 158 Cap cameră laparoscopică + videoprocesor |  |  |  | Cap cameră • Cameră cu tehnologia 3 CCD sau 3 CMOS. • Rezoluție nativa fara algoritmi de tip upscaling, minim 1920 x 1080 pixeli cu -frecventa cadrelor minim 60 Hz. • Cameră cu capacitate Full HD, cu minim 2x optic și minim 1,5X digital ZOOM • Focalizare mecanica la distanță - interval de la 15 mm la 29 mm • Lungimea cablului camerei - minim de 3 metri • Cuplare automată pe telescop • Total imersibil în dezinfectanți • Cu posibilitate de sterilizare, autoclavare • Cu minim 2 butoane cu funcții programabile Video procesor • Să asigure transmiterea imaginii prin cablu la monitorul de pe troliu • Cu posibilitatea presetărilor și setărilor individuale - minim 4. • Imagine nativa minim: HDTV / HD ≥ 1920x1080 pixeli. • Să asigure stocarea datelor, video, foto de calitate înaltă minim 1080p pe unitate de memorie externă conectată prin port USB. • Functia „Automatic White Balance” să fie realizată de pe panoul de control al videoprocesorului și un buton setabil de pe cap-camera. • Posibilitate de integrare în cadrul troliului Richard Wolf din cadrul instituției: interconectare cu Sursa de lumină Richard Wolf, Insuflator Richard Wolf și modul de control. |  |  |  |
| Lot 159 Cap cameră urologică + videoprocesor |  |  |  | Cap camera • Tip pendul • Cameră cu tehnologia 3 CCD sau CMOS. • Rezoluție, minim 1920 x 1080 pixeli cu -frecventa cadrelor minim 60 Hz. - Cu metoda de scanare de tip progresiv. • Cameră cu capacitate Full HD, cu minim 1,5X digital ZOOM. • Distanța de focalizare - 16 mm ± 2mm • Lungimea cablului camerei - minim de 3 metri. - cu traseu liniar de interconectare al cablului cu cap-camera. • Cuplare automată pe telescop • Total imersibil în dezinfectanți. • Cu posibilitate de sterilizare cu plasma. • Cu minim 3 butoane dintre care minim 2 cu funcții programabile. Video procesor • Sa asigure transmiterea imaginii prin cablu la monitorul ce are port video de intrare minim 2 porturi DVI- pentru conectarea a 2 monitoare. • Porturi de conectare/adaptor de tip C-LINE și de tip X-LINE pentru a asigura conectarea cu ureterscopul single use (ref: 091271-06), uretescopul(ref: 11278VSK) si videlaringoscopul(ref: 8403BXC și 8403AXC) sterilizabile de uz multiplu producator Karl Storz- aflate in dotarea institutiei, si cap-camera mentionata mai sus. • Sa asigure transmisiunea video de calitate înaltă minim 1080p (Full HD). • Cu posibilitatea presetărilor și setărilor individuale - minim 4 • Imagine: HDTV / HD ≥ 1920x1080 pixeli • Memorie internă – minim 50 GB, Sa asigure stocarea datelor pacientului, video, poze de calitate înaltă minim 1080p pe unitate de memorie externa conectata prin port USB • Funcția „Automatic White Balance” sa fie realizata de pe panoul de control al video procesorului si un buton setabil de pe cap-camera. |  |  |  |
| Lot 160 PM600201 INSERȚIE METALICĂ TUB (METAL INNER TUBE) PENTRU 5/5MM 310MM |  |  |  | PM600201 INSERȚIE METALICĂ TUB (METAL INNER TUBE) PENTRU 5/5MM 310MM |  |  |  |
| Lot 161 PM973R TUBE EXTERIOR IZOLATOR (INSULATED OUTER TUBE) 5/5MM 310MM |  |  |  | PM973R TUBE EXTERIOR IZOLATOR (INSULATED OUTER TUBE) 5/5MM 310MM |  |  |  |
| Lot 162 PO959R MANER INSTRUMENT CU MECANISM ROTATORIU ȘI CLICHET, PIN MONOPOLAR 4mm (HANDLE WITH RATCHET) |  |  |  | PO959R MANER INSTRUMENT CU MECANISM ROTATORIU ȘI CLICHET, PIN MONOPOLAR 4mm (HANDLE WITH RATCHET) |  |  |  |
| Lot 163 Garnitura trocar 5/5.5 mm |  |  |  | Garnitura trocar 5,5-5,6 mm, compatibilă cu trocarul si canula de 5/5.5mm, uz multiplu, autoclavabil. *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. |  |  |  |
| Lot 164 Garnitură trocar 10/11mm |  |  |  | Garnitură trocar 10/11mm, compatibilă cu trocarul si canula 10/11mm, uz multiplu, autoclavabil. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. |  |  |  |
| Lot 165 Furtun pentru insuflator CO2 |  |  |  | Ref: PG014 Lungime: 3 metri ± 0.5 metri; Conector tip LUER; Compatibil cu dispozitivul Richard Wolf 2232 Laparo CO2 Pneu Ref:8170.101. *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. |  |  |  |
| Lot 166 Cablu pentru electrocoagulare monopolar |  |  |  | Cablu pentru electrocoagulare monopolar: Ref: GK245 Lungime: min. 300cm. Conector echipament: tip tata, compatibil cu Electrocoagulator ERBE VIO 300S/ BOWA ARC 300 aflate in dotarea IMSP SCR "T.Moșneaga" Conector instrument: tip mama, pentru pin-conector instrument ᴓ4mm. Autoclavabil 134 grade; De uz multiplu. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampilă Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampilă Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. *Copia catalogului cu piese de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. |  |  |  |
| Lot 167 Piese pentru Mediso AnyScan |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 167.1 Ventilator 12V/2.3W |  |  |  | Ref: KF0615H1HM-R sau PG-23-13-05. Compatibil cu tomograful Mediso AnyScan HPET DCS. Cu 3 fire și conector, tensiune 23V, putere 2.3W. Dimensiuni: 60x60x15 mm. RPM: 4500 +/- 10% |  |  |  |
| Lot 167.2 Ventilator pentru AnyScan HPET DCS FPGA |  |  |  | Ref: PG-23-13-04. Compatibil cu tomograful Mediso AnyScan. |  |  |  |
| Lot 168 Electrod pO2 pentru ABL 835 |  |  |  | Ref: 945-613. Compatibil cu analizatorul Radiometer ABL 835 |  |  |  |
| Lot 169 Cablu interconectare pentru forceps bipolar |  |  |  | Cablu interconectare pentru forceps bipolar, reutilizabil cu ref cod. 351-040 |  |  |  |
| Lot 170 Shaver DRILLCUT-X® II-35 |  |  |  | Compatibil cun unitatea Unidrive SIII, Karl Srtorz, Ref: 40712035+40712090 |  |  |  |
| Lot 171 Set mentenanță preparator-distribuitor medii |  |  |  | Compatibil cu sistemul Alliance Bio Expertise Mediawel 10 + Distriwel 440 |  |  |  |
| Lot 172 Cablu electric |  |  |  | Cablu electric pentru rezectie in mediul salin, bipolar (compatibil cu K. Storz) |  |  |  |
| Lot 173 Cablu electric |  |  |  | Cablu electric pentru rezectie in mediul salin, bipolar, compatibil cu elementul de lucru Wolf 8680.205 și generatorul Bowa Arc 400,existente. |  |  |  |
| Lot 174 Electrod de taiere bipolar |  |  |  | Electrod de taiere, cu capatul de lucru unghiular, tip ansă, bipolar,cu 2 tije, pentru utilizare cu teaca 24/26 Fr (K. Storz ,existent), diametrul 0,40 mm |  |  |  |
| Lot 175 Electrod pentru coagulare, sub formă de bilă, monopolar |  |  |  | Electrod pentru coagulare monopolar, cu capatul de lucru sub forma de bilă, compatibil cu elementul de lucru 8654.204 și teaca rezectoscopului 24/26 Fr. R. Wolf, existent |  |  |  |
| Lot 176 Electrod pentru incizie Hook, bipolar |  |  |  | Electrod de incizie,cu capatul de lucru ascutit, bipolar, cu 2 tije, pentru utilizare cu teaca 24/26 Fr (K.Storz, existent), diametrul 0,40 mm |  |  |  |
| Lot 177 Electrod pentru incizie Hook, bipolar, |  |  |  | Electrod de incizie bipolar, cu capatul de lucru sub forma de con, compatibil cu elementul de lucru 8680.205 și teaca rezectoscopului 24/26 Fr. R. Wolf, existent |  |  |  |
| Lot 178 Electrod pentru incizie Hook, monopolar |  |  |  | Electrod de incizie monopolar, cu capatul de lucru sub forma de con, compatibil cu elementul de lucru 8654.204 și teaca rezectoscopului 24/26 Fr. R. Wolf, existent |  |  |  |
| Lot 179 Husa sterila p/u microscop chirurgical |  |  |  | Husa sterila p/u microscop chirurgical de tip"smartdrape"REF:306028-0000-0000.Compatibila cu microscopul chirurgical ZEISS Tivato 700. Cu cipul atasat de husa p/u activarea functiei"Smart drape:de la microscopul chirurgical mentionat mai sus. De o singura utilizare.Dimensiuni:132 cm x 340 cm.Anul de productie 2022. |  |  |  |
| Lot 180 Husa sterila pentru cateter transvenos central |  |  |  | 80 cm în extensie,gofrat, compatibil cu introducer 8-8,5fr, (pentru Cateter Swan-Ganz, electrod transvenos pentru pacing) |  |  |  |
| Lot 181 Sistem furtunuri pentru aspiratie si irigatie Ref 700S03616 Soering |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 182 Videobronhoscop flexibil cu canalul de lucru 3,0 pentru videoprocesorul CV-1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 183 EEG Cap |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 183.1 EEG cap with integrated electrodes - M 54-58cm, red (+ cablu de interconexiune cu EEG head-box). |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 183.2 EEG cap with integrated electrodes - L 58-62cm, blue (+ cablu de interconexiune cu EEG head-box). |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 184 Borcan reutilizabil 2 L cu capac +accesorii de suport |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 185 Furtun pentru borcan(0.5m) |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 186 Furtun pentru borcan(1.7m) |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 187 Butelie din plastic pentru colectarea aspiratului , 2000ml. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 188 Piesa curba scurta de mana |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 189 Cablu conectare piesa curba scurta de mina SORING Ref: 240K0194 sau echivalentul |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 190 Capac pentru butelie ref cod SORING 300N0101 sau echivalentul |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 191 Sistem furtunuri pentru aspiratie si irigatie ref.code 700S0016 , Soring sau echivalentul |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 192 Curea de fixare a miinii |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: _________________________

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” _____________ 2024 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specificaţii preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Piese de schimb pentru dispozitive medicale pentru anul 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Unitatea de măsură |  | Cantitatea |  |  | Preţ unitar (fără TVA) |  | Preţ unitar (cu TVA) |  | Suma fără TVA |  | Suma cu TVA |  | Termenul de livrare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
|  | Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 1 Kit service deservire preventivă GA 22 MED 10 bar (2901118900) |  | Set |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MD38TRPCCC518430A00076AA |
|  | Lot 2 Cartuș filtru aer GA 22 MED (1613872000) |  | Bucată |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 3 Ulei RIF-NDURANCE (1630114600) |  | Litri |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 4 Kit service filtru QDT80+ (2901197620) |  | Set |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 5 Kit service filtru 70-80-100 (2901197628) |  | Set |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 6 Kit service filtru A CD 80-100 (2901197633) |  | Set |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 7 Kit service deservire preventivă ZT 45 FF 8.6 bar (2901187400) |  | Set |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 8 Kit service Purja EWD330M (2901063320) |  | Set |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 9 Cartuș filtru aer ZT 45 FF (1613 7407 00) |  | Bucată |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 10 Ulei ROTO-Z (2908850101) " |  | Litrii |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 11 Reductor de oxigen pentru generator de oxigen OGP 35 (MS4-LR-1/4-D5-AS) (0837 1500 90) |  | Bucată |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 12 Reductor de aer pentru generator de oxigen OGP 35 (MS4-LR-1/4-D6-AS) (0837 1500 47) |  | Bucată |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 13 Cartuș filtru oxigen de inalta eficienta PDp-20+ (2901300102) |  | Bucată |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 14 Cartuș filtru oxigen steril A3051MS |  | Bucată |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 15 Filtru ulei compresor KS 124, (223489) |  | Bucată |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 16 Cartuș filtru aer,compresor KS 124, (223491) |  | Bucată |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 17 Cartuș separator aer/ulei, KS124 (223487) |  | Bucată |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 18 Ulei AEON 3000SP, (250531A ) |  | Litrii |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 19 Cartuș filtru de aer C1140 |  | Bucată |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 20 Service kit pentru pompa de vacuum RA 0063 F 503 (0992 106 214) |  | Set |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 21 Capac de protecție butelie de oxigen |  | Bucată |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 22 Capac de protecție butelie de bioxid |  | Bucată |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 23 Furtun de presiune înaltă, pentru bioxid |  | Bucată |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 24 Furtun pentru troliu laprascopic cu bioxid de carbon (REF: 20400027) |  | Bucată |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 25 Reductor pentru butelii de oxigen |  | Bucată |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 26 Acumulator 12V, 9Ah Ref: HR1234WF2 |  | Bucată |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 27 Acumulator 12V, 12Ah Ref: DMUF 12-12 |  | Bucată |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 28 Filtru de carbune activ (ref: 14049350629) |  | Bucată |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 29 Kit cartus de cerneala (ref: 14 0601 43506) |  | Bucată |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 30 Set filtre pentru aparat de filtrare aer TEKA Filtoo |  | Bucată |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 31 Senzor de presiune absoluta (BP1. BP2, BP4)Type A-10 (MATACHANA S1008) |  | Bucată |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 32 Senzor de presiune pentru generatorul cu abur (BP3) (MATACHANA S1008) |  | Bucată |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 33 Releu de presiune reglabil PN 5612 (MATACHANA S1008) |  | Bucată |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 34 Senzor de nivel (SL2) pentru vacuum tank |  | Bucată |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 35 Senzor de temperatura (RT1, RT9) |  | Bucată |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 36 Senzor de temperatura (RT11) |  | Bucată |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 37 Supapa pneumatica NC (NV1, NV2) |  | Bucată |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 38 Valva electropneumatică VUVG-L10-T32C-AT-M5-1P3 (MATACHANA S1008) |  | Bucată |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 39 Pompa de apă a generatorului de abur Y-2051.0045 (MATACHANA S1008) |  | Bucată |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 40 Pompa sistemului de vid (MATACHANA S1008) |  | Bucată |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 41 Garnitura pentru generator de aburi (MATACHANA S1008) |  | Bucată |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 42 Garnitura pentru element de incalzire (MATACHANA S1008) |  | Bucată |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 43 Garnitură pentru uşă (MATACHANA S1008) |  | Bucată |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 44 Contactor pentru element încalzitor (MATACHANA S1008) |  | Bucată |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 45 Element încalzitor (MATACHANA S1008) |  | Bucată |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 46 Tub cu cot pentru umplere generator de aburi (MATACHANA S1008) |  | Bucată |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 47 Valva pneumatica de control, parte a butonului Stop, 9 bar |  | Bucată |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 48 Clapetă de retenție DN 15 PN16A304 (MATACHANA S1008) |  | Bucată |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 49 Garnitură pentru uşă (TBT PLUSTEAM 1L) |  | Bucată |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 50 Contactor pentru element încalzitor (TBT PLUSTEAM 1L) |  | Bucată |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 51 Releu de presiune F4S1/P3 (TBT PLUSTEAM 1L) |  | Bucată |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 52 Element încalzitor (TBT PLUSTEAM 1L) |  | Bucată |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 53 Motor agitare a apei, masina de spalat instrumente chirurgicale (SUMER ADELA WD-2) |  | Bucată |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 54 Robinet cu valva electrica DURAVIS EVM25-N2-C2 (SUMER ADELA WD-2) |  | Bucată |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 55 Kit de mentenanta pentru 600 de cicluri (Sterilizator cu plasma Reno-130D) |  | Set |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 56 Kit de mentenanta pentru 1200 de cicluri (Sterilizator cu plasma Reno-130D) |  | Set |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 57 Kit de mentenanta pentru 2400 de cicluri (Sterilizator cu plasma Reno-130D) |  | Set |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 58 Ace pentru injecție H2O2 (Sterilizator cu plasma Reno-130D) |  | Bucată |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 59 Element încalzitor (CLG-040L) |  | Bucată |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 60 Coș pentru deșeuri (CLG-040L) |  | Bucată |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 61 Garnitura pentru generator de aburi (BIOBASE BKQ-H400) |  | Bucată |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 62 Garnitura pentru element încalzitor la generator de aburi (BIOBASE BKQ-H400) |  | Bucată |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 63 Element încalzitor (BIOBASE BKQ-H400) |  | Bucată |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 64 Garnitura usa la generator de aburi (BIOBASE BKQ-H400) |  | Bucată |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 65 Senzor nivel apă (BIOBASE BKQ-H400) |  | Bucată |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 66 Mașina de spalat instrumente MATACHANA MAT LD2314 |  | Bucată |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 67 Mașina de spalat instrumente STEELCO DS 610/1 SL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 67.1 Set pompe peristaltice (detergent si neutralizator) |  | Set |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 67.2 Filtre hepa pentru pompa de uscare |  | Bucată |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 67.3 Set garnituri (STEELCO DS 610/1 SL) |  | Set |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 68 Piese Cobas C311 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 68.1 KIT MAINTENANCE 6 MONTHS COBAS C311 |  | Set |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 68.2 KIT MAINTENANCE 1 YEAR COBAS C311 |  | Set |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 68.3 DIAPHRAGM VACUUM PUMP APN215 |  | Bucată |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 68.4 Lamp Halogen Assy 12V/50W |  | Bucată |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 68.5 Cell Set cobas C 311 |  | Bucată |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 68.6 Cartridge NA, Na Electrod |  | Bucată |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 68.7 Cartridge K, K Electrod |  | Bucată |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 68.8 Cartridge Cl, Cl Electrod |  | Bucată |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 68.9 Reference Electrode, Electrod de referinta |  | Bucată |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 68.10 Mixed-bed resin MBH 100, resina schimbatoare de ioni |  | Bucată |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 68.11 Set filtre și membrană p-u Cobas C311 |  | Set |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 69 Piese Cobas e801 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 69.1 Demineralizer Exchange Resin WSU II 10 l |  | Bucată |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 69.2 Polisher Exchange Resin WSU II, 3 Liter |  | Bucată |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 69.3 UV-Lamp WSU II |  | Bucată |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 69.4 Sterilfilter WSU II 0,2 Polysulfon |  | Bucată |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 69.5 Set filtre și membrană p-u Cobas PRO |  | Set |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 69.6 Measuring cell with ref. elect. V7.0 |  | Bucată |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 70 Piese pentru BS-2000M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 70.1 BS-2000M Preventive maintenance kit(PRO) |  | set |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 70.2 Kit mentenanță sistem purificare apă |  | set |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 71 Lampă halogen 8V, 20W |  | Bucată |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 72 Acumulator 12V, 7,2Ah |  | Bucată |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 73 Acumulator 12V, 26Ah |  | Bucată |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 74 Piese pentru ventilatorul AirLiquide, Monnal T75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 74.1 Sensor de oxigen (ref: OOM202) |  | Bucată |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 74.2 Hepa filtru (Ref: KB030100) |  | Bucată |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 74.3 Turbina (ref:KY732556) |  | Bucată |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 74.4 Set de valve solenoide pentru Monnal T75 (Ref: KY560500) |  | Set |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 74.5 O2 PROPORTIONAL VALVE (ref: KY634901-00) |  | Bucată |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 74.6 INSPIRATORY VALVE (ref: KY635300) |  | Bucată |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 75 Piese pentru ventilatorul Mindray SV650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 75.1 Kit mentenanță 1 an (ref: 115-049765-00) |  | Set |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 75.2 Senzor de oxigen type MOX3 |  | Bucată |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 75.3 Capcană de condens cu linie de colectare a gazului (PN: 115-043024-00 și PN: 115-043017-00) |  | Set |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 76 Piese pentru ventilatorul HAMILTON C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 76.1 Set senzori de flux (ref: 281637) |  | Set |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 76.2 Set filtre (ref: 161275) |  | Set |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 76.3 Hepa filtru (ref: 161236) |  | Bucată |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 76.4 Acumulator (ref: 369108) |  | Bucată |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 76.5 Senzor de oxigen (ref: 396200) |  | Bucată |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 77 Piese oximetru cerebral COVIDIEN 5100C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 77.1 Cablu ORANGE RSC-3 |  | Bucată |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 77.2 Cablu GREEN RSC-4 |  | Bucată |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT. 78 Piese pentru ventilatorul MAQUET Servo-i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 78.1 Moisture trap (ref: 6695105) |  | Bucată |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 78.2 O-Ring 26.2mm x 3mm |  | Set |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 79 Insert pentru senzor de flux neonatal, sterilizabil (ref: 8410179) |  | Bucată |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 80 Senzor de oxigen type MOX4 |  | Bucată |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 81 Senzor de oxigen (ref: 6640044) |  | Bucată |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 82 Senzor de oxigen (ref: R125P02-003) |  | Bucată |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 83 Senzor de oxigen (ref: R140P07-001) |  | Bucată |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 84 Baterii tip 6F22 |  | Bucată |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 85 Baterii tip C |  | Bucată |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 86 Baterii tip AA |  | Bucată |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 87 Piesă Y |  | Bucată |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 88 Cablu ECG 3 electrozi, IEC standard (ref: BR-903P) |  | Bucată |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 89 Cablu pentru umidificator (ref: 900MR858) |  | Bucată |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 90 Acumulator Lithium Ion 11.1V 7.2 Ah |  | Bucată |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 91 Cabluri pentru cardiostimulator extern |  | Bucată |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 92 Senzor SpO2(ref: TL-201T) |  | Bucată |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 93 Senzor SpO2 tip Masimo (ref: LNCS DCI) |  | Bucată |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 94 Cablu ECG conform standardului IEC (ref: 98ME01EC009) |  | Bucată |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 95 Cablu interconector SpO2 tip Nellcor (Ref: 136844) |  | Bucată |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 96 Cablu flex |  | Bucată |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 97 Manșetă mărimea 3 (6-11cm) |  | Bucată |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 98 Manșetă mărimea 4 (7-13cm) |  | Bucată |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 99 Manșetă mărimea 5 (8-15cm) |  | Bucată |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 100 Manșetă adult 25-35cm |  | Bucată |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 101 Manșetă adult 25-35cm |  | Bucată |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 102 Manșetă adult 35-45cm |  | Bucată |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 103 Manșetă adult 35-45cm |  | Bucată |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 104 Cablu IBP pentru utilizarea cu traductor tip B¦Braun |  | Bucată |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 105 Set electrozi tip cleste pentru adulți |  | Set |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 106 Set electrozi tip pare pentru adulți |  | Set |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 107 Set electrozi tip cleste pediatrici |  | Set |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 108 Set electrozi tip pare pediatrici |  | Set |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 109 Cartuș filtru carbune activat |  | Bucată |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 110 Cablu type-C la micro-USB |  | Bucată |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 111 Alaris SP MK4 Chassis kit |  | Bucată |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 112 Membrane M4.6-11 (ref: EJMGE41015) |  | Bucată |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 113 NBP Pump Assembly (ref: 453564673781) |  | Bucată |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 114 NIBP unit (ref: SG-673P) |  | Bucată |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 115 Ulei pentru întreținerea instrumentelor chirurgicale |  | Flacon |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 116 Placă/Bord/Slider pentru transferul lateral a pacientului |  | Bucată |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 117 Placă/Bord/Slider pentru transferul lateral a pacientului hiperponderal |  | Bucată |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 118 Borcan autoclavabil cu capac pentru GIMA Clinic Plus |  | Bucată |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 119 Borcan autoclavabil cu capac pentru GIMA Super Vega |  | Bucată |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 120 Filtre pentru insuflator CO2 |  | Bucată |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 121 Set miner autoclavabil lampa de operatie Polaris 200 |  | Set |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 122 Pensa bipolara |  | Bucată |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 123 Miner pentru lampa chirurgicala MERIVAARA MERILED 5 |  | Bucată |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 124 Senzor de nivel pentru Maquet HL 20 |  | Bucată |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 125 Filtre la aspirator (Ardo) |  | Bucată |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 126 Filtre la aspirator (Elmaslar) |  | Bucată |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 127 Cablu electrocoagulare monopolar |  | Bucată |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 128 Cablu Fibro-optic |  | Bucată |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 129 Senzor de oxigen, MOX2 |  | Bucată |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 130 Senzor de oxigen, OOM201 |  | Bucată |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 131 Senzor de oxigen, OOM202 |  | Bucată |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 132 Acumulator pentru defibrilator HP Code Master |  | Bucată |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 133 Acumulator pentru UPS NEWTECH PRO II X9 LCD |  | Bucată |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 134 Acumulator pentru monitor Drager Infinity Gamma, Gamma XL |  | Bucată |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 135 Acumulator pentru masa de operatie Merivaara Practico. REF: FG20722. |  | Bucată |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 136 Set accesorii pentru container de sterilizare Aesculap JK340. |  | Set |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 137 Acumulator pentru masa de operatie MIZUHO MOT-3602X. Ref: FML12170. |  | Bucată |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 138 Reductor de oxigen pentru mixer de gaz MAQUET EGB40 |  | Bucată |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 139 Lampă pentru microscop chirurgical 12V/100W |  | Bucată |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 140 Set de lentile pentru BIOM 5cl |  | Set |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 141 Sonda pentru facoemulsificare la Constellation |  | Bucată |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 142 Sonda pentru facoemulsificare la Centurion |  | Bucată |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 143 Baterie pentru Constellation |  | Bucată |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 144 Lampă pentru lampa cu fantă SL130, 6V/20W |  | Bucată |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 145 Lampă pentru lampa cu fantă SL1000, 12V/30W |  | Bucată |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 146 Sensor spirometrie cu piesa de gura din plastic. |  | Set |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 147 Bobină cilindrică pentru emiterea undelor șoc la Modulith SLK cu instalare și resetare contor |  | Bucată |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 148 Cuplare filtru de apa pentu protecția pompei de apa |  | Bucată |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 149 Set căști pentru Interacoustics AC40 |  | Set |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 150 Set conectori pentru dispozitivul de reprocesare a endoscoapelor Med-ISA |  | Set |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 151 Videogastroscop flexibil pentru videoprocesorul CV-170 |  | Bucată |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 152 Cartuș filtrare 0.45 µm |  | Bucată |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 153 Filtre 0.2 µm Soluscope S1 |  | Bucată |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 154 Set conectori pentru dispozitivul de reprocesare a endoscoapelor Soluscope S1 |  | Set |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 155 SSD 2.5" 500GB |  | Bucată |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 156 SSD M.2 1TB |  | Bucată |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 157 Pompă dublă |  | Bucată |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 158 Cap cameră laparoscopică + videoprocesor |  | Bucată |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 159 Cap cameră urologică + videoprocesor |  | Bucată |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 160 PM600201 INSERȚIE METALICĂ TUB (METAL INNER TUBE) PENTRU 5/5MM 310MM |  | Bucată |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 161 PM973R TUBE EXTERIOR IZOLATOR (INSULATED OUTER TUBE) 5/5MM 310MM |  | Bucată |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 162 PO959R MANER INSTRUMENT CU MECANISM ROTATORIU ȘI CLICHET, PIN MONOPOLAR 4mm (HANDLE WITH RATCHET) |  | Bucată |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 163 Garnitura trocar 5/5.5 mm |  | Bucată |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 164 Garnitură trocar 10/11mm |  | Bucată |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 165 Furtun pentru insuflator CO2 |  | Bucată |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 166 Cablu pentru electrocoagulare monopolar |  | Bucată |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 167 iese pentru Mediso AnyScan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 167.1 Ventilator 12V/2.3W |  | Bucată |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 167.2 Ventilator pentru AnyScan HPET DCS FPGA |  | Bucată |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 168 Electrod pO2 pentru ABL 835 |  | Bucată |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 169 Cablu interconectare pentru forceps bipolar |  | Bucată |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 170 Shaver DRILLCUT-X® II-35 |  | Bucată |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 171 Set mentenanță preparator-distribuitor medii |  | Bucată |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 172 Cablu electric |  | Bucată |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 173 Cablu electric |  | Bucată |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 174 Electrod de taiere bipolar |  | Bucată |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 175 Electrod pentru coagulare, sub formă de bilă, monopolar |  | Bucată |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 176 Electrod pentru incizie Hook, bipolar |  | Bucată |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 177 Electrod pentru incizie Hook, bipolar, |  | Bucată |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 178 Electrod pentru incizie Hook, monopolar |  | Bucată |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 179 Husa sterila p/u microscop chirurgical |  | Bucată |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 180 Husa sterila pentru cateter transvenos central |  | Bucată |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 181 Sistem furtunuri pentru aspiratie si irigatie Ref 700S03616 Soering |  | Bucată |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 182 Videobronhoscop flexibil cu canalul de lucru 3,0 pentru videoprocesorul CV-1500 |  | Bucată |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 183 EEG Cap |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 183.1 EEG cap with integrated electrodes - M 54-58cm, red (+ cablu de interconexiune cu EEG head-box). |  | Bucată |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 183.2 EEG cap with integrated electrodes - L 58-62cm, blue (+ cablu de interconexiune cu EEG head-box). |  | Bucată |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 184 Borcan reutilizabil 2 L cu capac +accesorii de suport |  | Bucată |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 185 Furtun pentru borcan(0.5m) |  | Bucată |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 186 Furtun pentru borcan(1.7m) |  | Bucată |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 187 Butelie din plastic pentru colectarea aspiratului , 2000ml. |  | Bucată |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 188 Piesa curba scurta de mana |  | Bucată |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 189 Cablu conectare piesa curba scurta de mina SORING Ref: 240K0194 sau echivalentul |  | Bucată |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 190 Capac pentru butelie ref cod SORING 300N0101 sau echivalentul |  | Bucată |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 191 Sistem furtunuri pentru aspiratie si irigatie ref.code 700S0016 , Soring sau echivalentul |  | Bucată |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 192 Curea de fixare a miinii |  | Bucată |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: _______________________

Anexa nr. 24

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 2024

Contract Nr. privind achiziţia achiziționarea Prosoapelor din hârtie împăturite tip V sau ZZ pentru mâini I PARTEA GENERALĂ Obiectul achiziției Cod CPV: 33140000-3 “___”_________2024 mun. Chișinău Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii; Autoritatea contractantă. ______________________________________, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin ________________________, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza ___________________, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Furnizor/Prestator ______________________________________, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,; IMSP SCR „Timofei Moșneaga”, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin dl director Andrei UNCUȚA, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza regulamentului, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Cumpărător 18.03.2003, IDNO: 1003600150783 (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,. ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: a. Achiziţionarea achiziționarea prosoapelor din hârtie împăturite tip V sau ZZ pentru mâini, (denumirea bunului denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziții publice de tip LD nr._______ din_________________, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului „___” ___________________. b. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului: a) Specificaţia tehnică; b) Specificația de preț; c) Caietul de sarcini; d) Oferta și actele depuse în cadrul procedurii de achiziții ce au relevanță executării contractului. c. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus. d. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător, Furnizorul se obligă prin prezentul contract să livreze Cumpărătorului Bunurile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele. e. Cumpărătorul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, prețul Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract. 1. Obiectul Contractului 1.1. Furnizorul îşi asumă obligaţia de a livra/presta Bunurile conform Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract. 1.2. Cumpărătorul se obligă, la rândul său, să achite şi să recepţioneze Bunurile livrate de Furnizorul. 2. Termeni şi condiţii de livrare 2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor în termen de 30 zile din data comenzii, la necesitatea Autorității Contractante. 2.2. Documentaţia de însoţire a Bunurilor include: Certificate de conformitate sau declaratie de conformitate, instructiuni de utilizare (la caz), Certificat de conformitate CE sau Declarații de conformitate CE, Dovada înregistrării la AMDM a produsului. 2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinaţia finală. Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus. 3. Preţul şi condiţii de plată 3.1. Preţul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract. 3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: __________________________________lei MD. (suma cu cifre şi litere) 3.3. Achitarea plăţilor pentru Bunurile livrate va efectua în lei moldoveneşti. 3.4. Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător vor fi: Achitarea în termen de 45 zile de la data prezentării și acceptării facturii fiscale de către Cumpărător. 3.5. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului indicat în prezentul Contract. 4. Condiţii de predare-primire 4.1. Bunurile se consideră predate de către Furnizor şi recepţionate de către Cumpărător dacă: a) cantitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Lista bunurilor şi graficul livrării şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract; b) calitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie; c) ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie și Caietul de Sarcini. 4.2. Furnizorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Furnizor a prezentei clauze, Cumpărătorul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3. 5. Standarde 5.1. Bunurile furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică. 5.2. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a Bunurilor. 6. Obligaţiile părţilor 6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul se obligă: a) să livreze Bunurile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract; b) să anunţe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării Bunurilor; c) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor de către Cumpărător în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; d) să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor pe toată perioada de până la recepţionarea lor de către Cumpărător. 6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă: a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; b) să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract. 7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului 7.1. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor). 7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului. 7.3. Survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe. 7.4 În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinerea parțială sau integrală a obligațiunilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului. 8. Rezoluțiunea 8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. 8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către: a) Cumpărător în caz de refuz al Furnizoruluide a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract; b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Furnizor a termenelor de livrare stabilite; c) Furnizor în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor; d) Furnizor/Prestator sau Cumpărător/Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract. 8.3 Cumpărătorul are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, avînd în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 8.4. Partea iniţiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 10 zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată. 8.5. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 10 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniția rezoluțiunea. 9. Reclamaţii 9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor livrate sunt înaintate Furnizorului la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului. 9.2. Pretenţiile privind calitatea bunurilor livrate sunt înaintate Furnizorului în termen de 10 zile de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens sau constatarea de către persoanele responsabile a Cumpărătorului. 9.3. Furnizorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 10 zile de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului despre decizia luată. 9.4. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Furnizorul este obligat, în termen de 10 zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului. 9.5. Furnizorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse. 9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sunt suportate de partea vinovată. 10. Sancţiuni 10.1. Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este prin transfer la contul Beneficiarului, în cuantum de 5% din valoarea contractului. 10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului. 10.3. Pentru livrarea cu întârziere a Bunurilor, Furnizorul poartă plata despăgubirei în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 30 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 30 zile, Furnizorul prezintă Cumpărătorului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul acceptă, Furnizorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare (dacă garanția era în termen de expirare), în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorului i se va reține garanţia de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1. 10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorulpoartă plata despăgubirei în valoare de 0,1 % din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 15 % din suma totală a prezentului contract. 10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare/prestare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere. 10.6. Suma penalităţii calculate Furnizorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reţinută) de către Cumpărător din suma plăţii pentru Bunurile livrate. 11. Drepturi de proprietate intelectuală 11.1. Furnizorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 12. Dispoziţii finale 12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova. 12.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi. 12.3. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi. 12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Cumpărător/Beneficiar. 12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial. 12.6. Prezentul contract este valabil până la 31.12.2024. 12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți. 12.8. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. # II. CONDIȚIILE - SPECIALE A CONTRACTULUI 13.1 Cumpărătorul va solicita livrarea bunurile – la necesitate, în dependență de consumurile reale ale instituției și fluxul de pacienți. 13.2 Cumpărătorul este în drept să nu solicite executarea Contractului în proporții de 100%. Executarea contractului este determinată de factori ce nu depind de voința Cumpărătorului precum și alți factori care influențează cantitatea de bunuri utilizată în activitatea instituției. RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii; Cumpărătorul/Beneficiarul. Adresa poştală:; Adresa poştală:. Telefon:; Telefon:. Cod fiscal:; Cod fiscal:. Banca:; Banca:. Cod:; Cod:. IBAN; IBAN. - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii; Cumpărătorul/Beneficiarul.