| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Consumabile medicale (listă suplimentară) delegată de CAPCS II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Cod de referință | Ţara de origine |  | Produ-cătorul |  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  | Nr. de înregistrare AMDM |  | Standarde de referinţă/ |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 Canula pentru recoltare venei folosite la bypass Ao-coronarian |  |  |  |  |  | Canula pentru recoltare venei folosite la bypass Ao-coronarian Virf oblic(beveled tip) Lungimea-5cm Diametrul-3mm. |  |  |  |  |  |  | CE/Declarație de conformitate |
| Lot 2 Cateter cu electrod bipolar p/t cardiostimulare electrică intracardiacă, transvenos cu balon, 5Fr |  |  |  |  |  | 5Fr, Lungimea 125 cm,Primul electrod la capătul distal, al doilea electrod 1 cm proximal, cu balon, compatibil cu electrocardiostimulator de tip Medtronic sau echivalentul. |  |  |  |  |  |  | CE/Declarație de conformitate |
| Lot 3 Cateter de aspiratie CH 10 |  |  |  |  |  | 1.Marimea: CH 10; (F), lungimea ~ 50cm 2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcat la ~ 10cm de la capatul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control; |  |  |  |  |  |  | CE/Declarație de conformitate |
| Lot 4 Cateter de aspiratie CH 8 |  |  |  |  |  | 1.Marimea: CH 8; (F), lungimea ~ 40cm 2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcat la ~ 10cm de la capatul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control; |  |  |  |  |  |  | CE/Declarație de conformitate |
| Lot 5 Pungă igienică pentru vomă |  |  |  |  |  | Pungă din polietilenă, rezistentă la rupturi, cu inel de fixare din plastic, special pentru gură, cu diametru cca 11 cm, atraumatic, ce permite folosirea igienică de către pacient. Volumul pînă la 1 litru de lichid, cu valvă antireflux, cu mecanizm ce permite ermitizarea ulterioară a conţinutului. Nesteril. |  |  |  |  |  |  | CE/Declarație de conformitate |
| Lot 6 Retractor chirurgical din silicon radiopac bumbac sau polyester |  |  |  |  |  | Retractor chirurgical din silicon radiopac bumbac sau polyester.Flexibil. Rezistent, suprafata neteda, fara tesut aderential, diferite culori, dimensiuni - 1,5 mm |  |  |  |  |  |  | CE/Declarație de conformitate |
| Lot 7 Set canule pentru irigatii |  |  |  |  |  | Set canule irigatie conector Jane, 1canulă - 18Fr (6,0 mm), 1canulă - 24 Fr (8,0 mm), steril |  |  |  |  |  |  | CE/Declarație de conformitate |
| Lot 8 Sistem de drenaj 12CH |  |  |  |  |  | 1. Dren PVC 12CH, cu gradație și linie radiopacă , lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu supapă volum cca. 2000ml. 4. Ambalaj steril. |  |  |  |  |  |  | CE/Declarație de conformitate |
| Lot 9 Sistem de drenaj 16CH |  |  |  |  |  | 1. Dren PVC 16CH, cu gradație și linie radiopacă , lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu supapă volum cca. 2000ml. 4. Ambalaj steril. |  |  |  |  |  |  | CE/Declarație de conformitate |
| Lot 10 Sistem de drenaj 18CH |  |  |  |  |  | 1. Dren PVC 18CH, cu gradație și linie radiopacă , lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu supapă volum cca. 2000ml. 4. Ambalaj steril. |  |  |  |  |  |  | CE/Declarație de conformitate |
| Lot 11 Sonda Blakmore din cauciuc |  |  |  |  |  | Sonda Blakmore din cauciuc |  |  |  |  |  |  | CE/Declarație de conformitate |
| Lot 12 Sonde gastro-duodenale 16Fr |  |  |  |  |  | 16 Fr, Transparent Cu linie Rg-contrast, Extremitatea distala inchisa Orificii laterale(14-16Fr) Macaj in cm.(5-70cm sonde 14-16Fr) Sonde (14-16Fr) - gastro-duodenale Cupa mica la extremitatea proximala, Steril |  |  |  |  |  |  | CE/Declarație de conformitate |
| Lot 13 Sonde gastro-duodenale 14Fr |  |  |  |  |  | 14 Fr, Transparent Cu linie Rg-contrast, Extremitatea distala inchisa Orificii laterale(14-16Fr) Macaj in cm.(5-70cm sonde 14-16Fr) Sonde (14-16Fr) - gastro-duodenale Cupa mica la extremitatea proximala, Steril |  |  |  |  |  |  | CE/Declarație de conformitate |
| Lot 14 Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 6Fr |  |  |  |  |  | 6Fr. lungimea 28cm. Perioada aflării situ 6 luni. Pigtail, din poliuretan (Tecoflex),cu ghid de nitinol, hidrofolic cu virf flexibil , pentru stentări dificile cu uretere tortuoase şi calculi mari |  |  |  |  |  |  | CE/Declarație de conformitate |
| Lot 15 Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 7Fr |  |  |  |  |  | 7Fr. lungimea 28cm. Perioada aflării situ 6 luni. Pigtail, din poliuretan (Tecoflex),cu ghid de nitinol, hidrofolic cu virf flexibil , pentru stentări dificile cu uretere tortuoase şi calculi mari |  |  |  |  |  |  | CE/Declarație de conformitate |
| Lot 16 Tub endotraheal armat cu fir metalic 7.5 |  |  |  |  |  | 7,5; 100% silicon medical de inalta bio- compatibilitate, transparent cu gradare si linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa |  |  |  |  |  |  | CE/Declarație de conformitate |
| Lot 17 Tub endotraheal armat cu fir metalic 8.0 |  |  |  |  |  | 8,0; 100% silicon medical de inalta bio- compatibilitate, transparent cu gradare si linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa |  |  |  |  |  |  | CE/Declarație de conformitate |
| Lot 18 Tub endotraheal armat cu fir metalic 8.5 |  |  |  |  |  | 8,5; 100% silicon medical de inalta bio- compatibilitate, transparent cu gradare si linie X-ray opaca, tip Murphy (orificiu aditional lateral); manseta de fixare, presiune joasa |  |  |  |  |  |  | CE/Declarație de conformitate |
| Lot 19 Măști pentru ventilare O2 |  |  |  |  |  | mască reutilizabilă pentru anestezie, mărimea 4 din silicon medical, să nu conțină latex. Formată dintr-un strat integru și nu conține cavități cu aer. Cu conector de diametru 22mm (Reg1:MP01914, dRAGHER ref2: 2106570-033 ge sau echivalentul) |  |  |  |  |  |  | CE/Declarație de conformitate |
| Lot 20 Mănuşi din polietilenă |  |  |  |  |  | Material polietilenă, culoare transparentă, mărime universală, de unică folosintă, nesterile. Pentru protejarea mîinilor de microbi, detergenţi, substanţe chimice, destinate pentru activităţi miniminvazive. Cu margini bine sigilate. |  |  |  |  |  |  | CE/Declarație de conformitate |
| Lot 21 Robinete 3-direcționale |  |  |  |  |  | 3-directionale, rezistent la influenta chimica a medicamentelor; rezistent la dezinfectant pe baza de alcool; rezistent la sol. lipide, rotatia robinetului 360°, rezistent la presiune≥ 4 bari, steril |  |  |  |  |  |  | CE/Declarație de conformitate |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________