CERINȚELE TEHNICE

Lot 1 Module de memorie

| Nr. | Tipul echipamentului | Specificații tehnice |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Card de memorie SD, SDHC - 64 GB | Tip: SD, SDHC Capacitate: 64 GB Viteza de citire a datelor: până la 277 MB/s Viteza de scriere a datelor: până la 150 MB/s Clasa: 10 (U3) |
| 1.2 | Card de memorie SD, SDHC - 32 GB | Tip: SD, SDHC Capacitate: 32 GB Viteza de citire a datelor: până la 285 MB/s Viteza de scriere a datelor: până la 180 MB/s Clasa: 10 (U3) |
| 1.3 | Card de memorie Micro SD - 64 GB | Tip: Micro SD Capacitate: 64 GB Viteza de scriere a datelor: minim 90 MB/s Clasa: 10 (U3) |
| 1.4 | Modul de memorie USB 3.1 - 64 GB | Tip: USB 3.1 Capacitate: 64 GB Viteza de scriere a datelor: minim 100 MB/s Carcasă/corp: Metal |

Lot 2 Baterii pentru UPS

| Nr. | Tipul echipamentului | Specificații tehnice |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Baterii pentru UPS – 5A/h | Tip: Reîncărcabil Tensiunea de bord:12 V Capacitate: 5A/h Dimensiuni: 90x107x70 (mm) |
| 1.2 | Baterii pentru UPS – 9A/h | Tip: Reîncărcabil Tensiunea de bord:12 V Capacitate: 9A/h Dimensiuni: 151x93,5x65 (mm) |