CAIET  DE  SARCINI

pentru  cererea  ofertelor  de  preţuri

Nr.              din”     “                     2025,

- Autoritatea contractantă: IP USMF „Nicolae Testemițanu”

- Organizatorul procedurii de achiziţi:  IP USMF „Nicolae Testemiţanu”

- Obiectul  achiziţiilor: Servicii de măsurare - testare a instalațiilor electrice din subordinea IP USMF ,,Nicolae Testemițanu”,

- Cod CPV:    _71632000-7,

| Nr. Ord. | Denumirea | UM | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Servicii de măsurare - testare a instalațiilor electrice din Blocul didactic central, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165 |  |  |
| 1.1 | Panouri cu automate | bucăți | 128 |
| 1.2 | Grupe de automate monofazate | grupe | 733 |
| 1.3 | Grupe de automate trifazate | grupe | 129 |
| 1.4 | Prize monofazate | bucăți | 1600 |
| 1.5 | Linii de la siguranțe | linii | 27 |
| 1.6 | Măsurarea rezistenței la curenții de scurgere a circuitului, 20m | mas.h-om |  |
| 1.7 | Măsurarea continuității metalice între elemente și priza de pământ | mas.h-om |  |
| 1.8 | Măsurarea rezistenței izolației cu megaomhmetru, U 1kv | mas.h-om |  |
| 1.9 | Măsurarea impedanței circuitului ,,fază-nul” | mas.h-om |  |
| 2 | Servicii de măsurare - testare a instalațiilor electrice din Blocul didactic nr. 1 ,,Leonid Cobâleanschi”, str. N. Testemițanu, 27 |  |  |
| 2.1 | Panouri cu automate | bucăți | 65 |
| 2.2 | Grupe de automate monofazate | grupe | 731 |
| 2.3 | Grupe de automate trifazate | grupe | 67 |
| 2.4 | Prize monofazate | bucăți | 890 |
| 2.5 | Linii de la siguranțe | linii | 24 |
| 2.6 | Măsurarea rezistenței la curenții de scurgere a circuitului, 20m | mas.h-om |  |
| 2.7 | Măsurarea continuității metalice între elemente și priza de pământ | mas.h-om |  |
| 2.8 | Măsurarea rezistenței izolației cu megaomhmetru, U 1kv | mas.h-om |  |
| 2.9 | Măsurarea impedanței circuitului ,,fază-nul” | mas.h-om |  |
| 3 | Servicii de măsurare - testare a instalațiilor electrice din Blocul didactic nr. 2, str. Malina Mică, 66 |  |  |
| 3.1 | Panouri cu automate | bucăți | 33 |
| 3.2 | Grupe de automate monofazate | grupe | 402 |
| 3.3 | Grupe de automate trifazate | grupe | 43 |
| 3.4 | Prize monofazate | bucăți | 340 |
| 3.5 | Linii de la siguranțe | linii | 9 |
| 3.6 | Măsurarea rezistenței la curenții de scurgere a circuitului, 20m | mas.h-om |  |
| 3.7 | Măsurarea continuității metalice între elemente și priza de pământ | mas.h-om |  |
| 3.8 | Măsurarea rezistenței izolației cu megaomhmetru, U 1kv | mas.h-om |  |
| 3.9 | Măsurarea impedanței circuitului ,,fază-nul” | mas.h-om |  |
| 4 | Servicii de măsurare - testare a instalațiilor electrice din Blocul morfologic, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 192 |  |  |
| 4.1 | Panouri cu automate | bucăți | 46 |
| 4.2 | Grupe de automate monofazate | grupe | 307 |
| 4.3 | Grupe de automate trifazate | grupe | 67 |
| 4.4 | Prize monofazate | bucăți | 580 |
| 4.5 | Linii de la siguranțe | linii | 16 |
| 4.6 | Măsurarea rezistenței la curenții de scurgere a circuitului, 20m | mas.h-om |  |
| 4.7 | Măsurarea continuității metalice între elemente și priza de pământ | mas.h-om |  |
| 4.8 | Măsurarea rezistenței izolației cu megaomhmetru, U 1kv | mas.h-om |  |
| 4.9 | Măsurarea impedanței circuitului ,,fază-nul” | mas.h-om |  |
| 5 | Servicii de măsurare - testare a instalațiilor electrice din Centrul Universitar de Simulare în Instruire Medicală, str. 31 August 1989, 137A |  |  |
| 5.1 | Panouri cu automate | bucăți | 23 |
| 5.2 | Grupe de automate monofazate | grupe | 319 |
| 5.3 | Grupe de automate trifazate | grupe | 11 |
| 5.4 | Prize monofazate | bucăți | 450 |
| 5.5 | Linii de la siguranțe | linii | 20 |
| 5.6 | Măsurarea rezistenței la curenții de scurgere a circuitului, 20m | mas.h-om |  |
| 5.7 | Măsurarea continuității metalice între elemente și priza de pământ | mas.h-om |  |
| 5.8 | Măsurarea rezistenței izolației cu megaomhmetru, U 1kv | mas.h-om |  |
| 5.9 | Măsurarea impedanței circuitului ,,fază-nul” | mas.h-om |  |
| 6 | Servicii de măsurare - testare a instalațiilor electrice din Farmacia Universitară, str. N. Testemițanu, 22 |  |  |
| 6.1 | Panouri cu automate | bucăți | 20 |
| 6.2 | Grupe de automate monofazate | grupe | 61 |
| 6.3 | Grupe de automate trifazate | grupe | 9 |
| 6.4 | Prize monofazate | bucăți | 260 |
| 6.5 | Linii de la siguranțe | linii | 18 |
| 6.6 | Măsurarea rezistenței la curenții de scurgere a circuitului, 20m | mas.h-om |  |
| 6.7 | Măsurarea continuității metalice între elemente și priza de pământ | mas.h-om |  |
| 6.8 | Măsurarea rezistenței izolației cu megaomhmetru, U 1kv | mas.h-om |  |
| 6.9 | Măsurarea impedanței circuitului ,,fază-nul” | mas.h-om |  |
| 7 | Servicii de măsurare - testare a instalațiilor electrice din Centrul științific de cultivare a plantelor medicinale, r.nul Ialoveni, s. Bardar |  |  |
| 7.1 | Panouri cu automate | bucăți | 2 |
| 7.2 | Grupe de automate monofazate | grupe | 5 |
| 7.3 | Grupe de automate trifazate | grupe | 3 |
| 7.4 | Prize monofazate | bucăți | 12 |
| 7.5 | Linii de la siguranțe | linii | 2 |
| 7.6 | Măsurarea rezistenței la curenții de scurgere a circuitului, 20m | mas.h-om |  |
| 7.7 | Măsurarea continuității metalice între elemente și priza de pământ | mas.h-om |  |
| 7.8 | Măsurarea rezistenței izolației cu megaomhmetru, U 1kv | mas.h-om |  |
| 7.9 | Măsurarea impedanței circuitului ,,fază-nul” | mas.h-om |  |
| 8 | Servicii de măsurare - testare a instalațiilor electrice din Centrul Universitar de Reabilitare Medicală, str. 31 august 1989, 137A |  |  |
| 8.1 | Panouri cu automate | bucăți | 24 |
| 8.2 | Grupe de automate monofazate | grupe | 126 |
| 8.3 | Grupe de automate trifazate | grupe | 18 |
| 8.4 | Prize monofazate | bucăți | 180 |
| 8.5 | Linii de la siguranțe | linii | 18 |
| 8.6 | Măsurarea rezistenței la curenții de scurgere a circuitului, 20m | mas.h-om |  |
| 8.7 | Măsurarea continuității metalice între elemente și priza de pământ | mas.h-om |  |
| 8.8 | Măsurarea rezistenței izolației cu megaomhmetru, U 1kv | mas.h-om |  |
| 8.9 | Măsurarea impedanței circuitului ,,fază-nul” | mas.h-om |  |

Costul estimativ 710,00 mii lei fără TVA.

| Șef Departament Administrarea Patrimoniului | Valentina Șpac |
| --- | --- |
| Inginer | Ion Țurcan |