| ## Specificații de preț (F4.2) |  |
| --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |
| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1567673285339 din 05.09.2019 |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: cererea ofertelor de prețuri |  |

| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de Livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Veselă de laborator de sticlă |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Para pentru pipete (pipette filler/bulb) sferic din cauciuc cu 3 vulve, volum max.20-25 ml | buc. | 8 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Pipete gradate volum 1 ml clasa A | buc. | 45 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Pipete gradate volum 2 ml clasa A | buc. | 45 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Pipete gradate volum 5 ml clasa A | buc. | 45 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Pipete gradate volum 10 ml clasa A | buc. | 45 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Pipete gradate volum 25 ml clasa A | buc. | 10 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Pipete gradate terminale volum 1 ml | buc. | 10 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Pipete gradate terminale, 2ml | buc. | 100 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Pipete gradate terminale volum 5 ml | buc. | 120 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Pipete gradate terminale volum 10 ml | buc. | 140 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Pipete gradate subterminale 2 ml | buc. | 30 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Pipete gradate subterminale 5 ml | buc. | 40 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Pipete gradate subterminale 10 ml | buc. | 60 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Pîlnie pentru separare cu dop de sticla, 50,0 ml, forma conica | buc. | 4 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Pîlnie pentru separare cu dop de sticla, 250,0 ml | buc. | 15 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Pîlnie pentru separare cu dop de sticla, 500,0 ml | buc. | 13 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Pîlnie pentru separare cu dop de sticla, 1000,0 ml forma de conus | buc. | 6 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Pîlnii sticla, d =30-50 mm | buc. | 50 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Pîlnii sticla, d =50-80 mm | buc. | 110 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Pîlnii sticla, d =75-80 mm | buc. | 40 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Pîlnii (Воронки Шотта), d =45 mm, P 160 | buc. | 5 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Perie cu diametru 18-20 mm pentru spălarea eprubetelor | buc. | 15 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Perie cu diametru 50-70 mm pentru spălarea flacoanelor | buc. | 15 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Pulverizator sticlă pentru cromatografie strat subţire | buc. | 2 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Refrigerent ascendent (обратный) холодильник), şlif 29/32 | buc. | 7 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Refrigerent ascendent (прямой холодильник), şlif 29/32 | buc. | 2 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Refrigerent ascendent (прямой холодильник), şlif 14/23 | buc. | 4 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Septe-20 mm Headspace Crimp Caps and Septa-Tan PTFE/silicone/1000pcs, cod 8010-0191 | set | 1 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Septe d-20mm, grosimea-3 mm 225-11078-02 HeadSpace CAP 10G9770614115OMS | buc. | 100 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Septe 225-11078-01 HeadSpace Septa Hight temp 10G9404814095OMS | buc. | 100 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Septe 225-11078-01 Head Space Septa Hight temp 11A72836180350MS | buc. | 500 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Septe 50pk GC, d-11mm, h - 3 mm (part. 5183-4757) | set | 2 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Septe vials cap 1.5 ml 100pcs 221-34273-92 | set | 1 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Septe P/N 221-41233 pentru viale de 1,5 ml, 100 pcs. SHIMADZU GC-2010 Plus | set | 2 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Septe, for screw top caps, certified, PTFE/red silicone. Septum size: 9 mm (for 12 mm cap) | set | 4 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Set tuburi de grafit Z-standard platforma pentru AAS ZEEnit 700, Analityk Jena | buc. | 10 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Syringe Agilent Autosampler 10µl G4513-80203 | buc. | 3 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Syringe Manual, 10µl PN 5190-1483 | buc. | 2 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Syringe Agilent Autosampler 25µl Bevel Tip pentru CSS | buc. | 1 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Syringe Agilent Autosampler 25µl LC Tip pentru LC | buc. | 1 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Crosslab 20 mm septa tanPTFE/white silicone 1000pcs, cod 8010-0192 | set | 1 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Caps and Septa Sertification, 9mm blue screw, PTFE/RS,Agilent 100PK | set | 2 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Crim Caps Aluminiu 20 mm, Blank, 500PK, 20-ACB Chromacol, LOT 9172018814 | set | 1 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Capace pentru viale (blue)cod 5182-0717 | set | 1 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Septe P/N 221-41233 pentru viale de 1,5 ml, 100 pcs. SHIMADZU GC-2010 Plus | set | 1 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Ștatif vertical, pentru 18 pipete mici si 10 pipete mari, de uz de laborator | buc. | 4 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Stativ din plastic pentru eprubete centrifuga 15 ml, | buc. | 3 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Stativ din plastic pentru eprubete centrifuga 50 ml, | buc. | 3 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Suport pentru dozatoare (pipete) automate monocanale (la 5 – 7 pipete) | buc. | 2 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Stativ de laborator(din metal) cu accesorii (clestare) | buc. | 2 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Sita de laborator | buc. | 3 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Single element lamps - Lead Pb cod 200-38422-21 | buc. | 1 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Single element lamps -Cadmiu Cd cod 200-38422-06 | buc. | 1 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Test Tubes For ASC-7000 (1000 Pcs)for AA-7000 Shimadzu/cod 046-00147-04SA | set | 1 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Tub reductie SN superior -14/23, SN inferior 29/32(переход П1-1-29/32-14/23) | buc. | 4 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Tub reductie SN superior -29/32, SN inferior149/23(переход П1-1-2-14/23 -29/32) | buc. | 4 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Rupture disc standard PH 30 and PL 100, set of 25 pieces, Analityk Jena | set | 4 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Lid for PL 100 made of TFM, set of 5 pieces, Analityk Jena | set | 2 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Special lid with integrated TFM rupture disc for PL 100, set of 5 pcs Analityk Jena | set | 2 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Vase de absorbtie Rihter p/u recoltarea probelor de aer | buc. | 10 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Vase de absorbtie Zaitev p/u recoltarea probelor de aer | buc. | 10 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
|  | Total poziția 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33190000-8 | Vase de absorbtie cu placa poroasa formaV | buc. | 20 |  |  |  |  | 45 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 33190000-8 | Total poziția 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________