Lucrari de constructie a blocului sanitar la manastirea Sf. Gheorghe  din s. Suruceni, r-nul Ialoveni	Formular Nr.7
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 3
 Lucrari de constructie a blocului sanitar

Valoarea de deviz  775 266,49 lei	
Intocmit in preţuri  curente 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. 2-6-1. Lucrari de constructii. Bloc sanitar N1 pe PG
					
		1.1. Lucrari de terasamente
					
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3	0,150
	437,93
——————————
0,00
	65,69
——————————
0,00
	
 2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3	0,110
	480,64
——————————
0,00
	52,87
——————————
0,00
	
 3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	0,780
	108,29
——————————
108,29
	84,47
——————————
84,47
	
 4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обратная засыпка)
	100 m3	0,110
	194,36
——————————
0,00
	21,38
——————————
0,00
	
 5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	4,000
	16,30
——————————
16,30
	65,19
——————————
65,19
	
 6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	0,150
	1 033,53
——————————
463,67
	155,03
——————————
69,55
	
 7	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 2 km
	t	18,700
	8,03
——————————
0,00
	150,09
——————————
0,00
	
 8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,110
	102,18
——————————
18,91
	11,24
——————————
2,08

		Total	 lei			 605,96
	
		Total Lucrari de terasamente
Inclusiv salariu				605,96
221,29	
		1.2. Fundatii
					
9	CA03F	Beton simplu  M100 turnat in fundatii
	m3	16,100
	998,58
——————————
202,39
	16 077,15
——————————
3 258,55
	
 10	CA03G	Beton  M100 armat turnat in centura
	m3	1,400
	1 029,54
——————————
231,31
	1 441,35
——————————
323,83
	
 11	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm
	kg	35,800
	14,19
——————————
3,52
	508,09
——————————
126,09
	
 12	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm
	kg	136,500
	13,46
——————————
2,79
	1 836,84
——————————
380,32
	
 13	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2	60,930
	83,63
——————————
63,08
	5 095,64
——————————
3 843,71
	
 14	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale
	m2	10,880
	46,41
——————————
19,98
	504,93
——————————
217,35
	
 15	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)
	m2	36,000
	55,33
——————————
6,31
	1 991,90
——————————
227,10

		Total	 lei			 27 455,90
	
		Total Fundatii
Inclusiv salariu				27 455,90
8 376,95	
		1.3. Pereti
					
16	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m,
	m3	26,200
	852,07
——————————
195,56
	22 324,24
——————————
5 123,68
	
 17	CA04F	Beton turnat in rame M200
	m3	7,000
	1 157,55
——————————
278,62
	8 102,86
——————————
1 950,35
	
 18	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	74,900
	16,13
——————————
5,20
	1 207,81
——————————
389,81
	
 19	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	412,400
	14,60
——————————
3,68
	6 021,51
——————————
1 517,59
	
 20	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2	49,920
	83,63
——————————
63,08
	4 174,86
——————————
3 149,15
	
 21	CA04F	Beton turnat in buiandruji M200
	m3	1,200
	1 157,55
——————————
278,63
	1 389,06
——————————
334,35
	
 22	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv,
	kg	20,000
	16,13
——————————
5,20
	322,51
——————————
104,09
	
 23	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm,
	kg	85,550
	14,60
——————————
3,68
	1 249,13
——————————
314,82
	
 24	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2	9,280
	83,63
——————————
63,08
	776,10
——————————
585,42
	
 25	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R
	buc	18,000
	30,95
——————————
23,66
	557,12
——————————
425,82

		Total	 lei			 46 125,20
	
		Total Pereti
Inclusiv salariu				46 125,20
13 895,08	
		1.4. Planseu
					
26	CA04F	Beton M200 turnat in planseu
	m3	7,700
	1 157,55
——————————
278,62
	8 913,14
——————————
2 145,38
	
 27	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in  placi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	12,700
	14,55
——————————
3,63
	184,77
——————————
46,07
	
 28	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	873,000
	13,92
——————————
3,00
	12 150,20
——————————
2 615,94
	
 29	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2	38,100
	83,63
——————————
63,08
	3 186,34
——————————
2 403,50
	
 30	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R
	buc	76,000
	30,95
——————————
23,66
	2 352,27
——————————
1 797,89

		Total	 lei			 26 786,72
	
		Total Planseu
Inclusiv salariu				26 786,72
9 008,78	
		1.5. Acoperisul
					
31	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic
	m3	1,794
	4 562,17
——————————
1 182,83
	8 184,54
——————————
2 121,99
	
 32	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.
	m3	1,794
	160,14
——————————
44,68
	287,30
——————————
80,16
	
 33	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (0.951 m3)
	m2	85,000
	51,88
——————————
15,51
	4 409,55
——————————
1 318,19
	
 34	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.
	m3	0,951
	160,15
——————————
44,69
	152,30
——————————
42,50
	
 35	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.
	m3	0,951
	47,29
——————————
13,14
	44,97
——————————
12,50
	
 36	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (anticondensat)
	m2	85,000
	23,70
——————————
13,14
	2 014,26
——————————
1 117,11
	
 37	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala gr. 150, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %
	m2	45,600
	94,65
——————————
4,73
	4 316,17
——————————
215,75
	
 38	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)
	m2	85,000
	202,50
——————————
60,46
	17 212,19
——————————
5 138,72
	
 39	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase  faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Lambriu din lemn)
	m2	20,000
	385,81
——————————
213,43
	7 716,24
——————————
4 268,68
	
 40	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele
	m2	20,000
	40,27
——————————
28,91
	805,45
——————————
578,27
	
 41	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (sorti streasina si bordura fronton)
	m2	16,000
	118,45
——————————
42,06
	1 895,27
——————————
672,90
	
 42	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m	6,000
	152,30
——————————
15,77
	913,82
——————————
94,63
	
 43	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m	20,000
	170,10
——————————
18,40
	3 401,99
——————————
367,99
	
 44	CK26B	Grilaj parazapada (l=2mx8)
	m	16,000
	93,79
——————————
21,03
	1 500,71
——————————
336,45
	
 45	IzF10B	Carniz decorativ din polistirol
	m2	5,410
	84,34
——————————
6,31
	456,27
——————————
34,13

		Total	 lei			 53 311,03
	
		Total Acoperisul
Inclusiv salariu				53 311,03
16 399,97	
		1.6. Pereti despartitori
					
46	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m
	100m2	0,430
	28 158,63
——————————
8 945,84
	12 108,21
——————————
3 846,71
	
 47	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m
	100m2	0,156
	15 620,64
——————————
5 294,29
	2 436,82
——————————
825,91

		Total	 lei			 14 545,03
	
		Total Pereti despartitori
Inclusiv salariu				14 545,03
4 672,62	
		1.7. Ferestre
					
48	CK57A	Montarea profilurilor PVC: suprafata golului sub 2 m2
	m2	6,660
	1 134,11
——————————
90,16
	7 553,16
——————————
600,45
	
 49	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice
	m	6,800
	109,57
——————————
18,93
	745,05
——————————
128,69
	
 50	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
	m	6,800
	96,39
——————————
21,03
	655,48
——————————
142,99

		Total	 lei			 8 953,69
	
		Total Ferestre
Inclusiv salariu				8 953,69
872,13	
		1.8. Usi
					
51	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	4,370
	1 241,04
——————————
42,58
	5 423,35
——————————
186,08
	
 52	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (MDF)
	m2	11,420
	891,92
——————————
94,63
	10 185,72
——————————
1 080,63
	
 53	CK07B	Pervazuri din lemn montate la usi (Наличники)
	m	61,670
	20,16
——————————
4,21
	1 243,06
——————————
259,36
	
 54	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle
	buc	3,000
	283,59
——————————
131,43
	850,76
——————————
394,28

		Total	 lei			 17 702,89
	
		Total Usi
Inclusiv salariu				17 702,89
1 920,35	
		1.9. Pardosele
					
55	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3	3,080
	362,45
——————————
52,05
	1 116,34
——————————
160,30
	
 56	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum
	m2	38,440
	32,63
——————————
4,21
	1 254,44
——————————
161,66
	
 57	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (5cm)
	m2	38,440
	62,54
——————————
36,80
	2 404,18
——————————
1 414,55
	
 58	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2	38,440
	42,20
——————————
25,23
	1 622,05
——————————
969,98
	
 59	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2
	m2	38,440
	249,01
——————————
131,43
	9 571,91
——————————
5 051,98
	
 60	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv
	m	34,600
	41,25
——————————
26,28
	1 427,08
——————————
909,46

		Total	 lei			 17 396,00
	
		Total Pardosele
Inclusiv salariu				17 396,00
8 667,93	
		1.10. Scara si pandus
					
61	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	m3	1,500
	62,56
——————————
62,56
	93,84
——————————
93,84
	
 62	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor
	m3	1,500
	9,46
——————————
9,46
	14,19
——————————
14,19
	
 63	CA04F	Beton M200 turnat in scari si pandus
	m3	2,500
	1 157,55
——————————
278,62
	2 893,87
——————————
696,55
	
 64	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in  scari
	kg	9,400
	14,55
——————————
3,63
	136,76
——————————
34,10
	
 65	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in scari
	kg	167,700
	13,92
——————————
3,00
	2 334,00
——————————
502,51
	
 66	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2	15,000
	83,63
——————————
63,08
	1 254,47
——————————
946,26
	
 67	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R
	buc	30,000
	30,95
——————————
23,66
	928,54
——————————
709,70
	
 68	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent:ingradirea
	kg	23,800
	23,99
——————————
11,04
	570,92
——————————
262,74
	
 69	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t	0,024
	713,33
——————————
338,75
	17,12
——————————
8,13
	
 70	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2
	m2	8,700
	270,04
——————————
152,45
	2 349,33
——————————
1 326,34

		Total	 lei			 10 593,04
	
		Total Scara si pandus
Inclusiv salariu				10 593,04
4 594,36	
		1.11. Finisari interioare
					
		1.11.1. Tavan
					
71	СF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavan
	m2	38,440
	321,66
——————————
198,05
	12 364,71
——————————
7 613,13
	
 72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2	38,440
	3,58
——————————
1,58
	137,50
——————————
60,62
	
 73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	38,440
	39,69
——————————
28,91
	1 525,74
——————————
1 111,43

		Total	 lei			 14 027,95
	
		Total Tavan
Inclusiv salariu				14 027,95
8 785,18	
		1.11.2. Pereti
					
74	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	154,800
	79,67
——————————
63,08
	12 333,34
——————————
9 765,40
	
 75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	36,800
	3,58
——————————
1,58
	131,64
——————————
58,04
	
 76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	36,800
	39,69
——————————
28,91
	1 460,66
——————————
1 064,02
	
 77	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor
	m2	118,000
	242,73
——————————
128,80
	28 642,41
——————————
15 197,99

		Total	 lei			 42 568,05
	
		Total Pereti
Inclusiv salariu				42 568,05
26 085,45	
							
		Total	 lei			 56 596,00
	
		Total Finisari interioare
Inclusiv salariu				56 596,00
34 870,63	
		1.12. Finisari exterioare
					
78	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 100 x 100 mm
	m2	7,710
	209,27
——————————
94,10
	1 613,50
——————————
725,51
	
 79	IzF54С	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala  Rockwol 100mm
	m2	101,320
	327,54
——————————
109,87
	33 185,92
——————————
11 132,16
	
 80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2	108,360
	3,58
——————————
1,58
	387,61
——————————
170,89
	
 81	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti
	m2	108,360
	114,17
——————————
64,14
	12 371,59
——————————
6 949,71
	
 82	IzF54С	Termoizolarea exterioara a glafurilor cu placa din vata minerala gr.30mm
	m2	5,710
	236,23
——————————
109,87
	1 348,87
——————————
627,37
	
 83	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)
	m2	51,200
	45,19
——————————
39,43
	2 313,98
——————————
2 018,69

		Total	 lei			 51 221,47
	
		Total Finisari exterioare
Inclusiv salariu				51 221,47
21 624,33	
		1.13. Lucrari diverse
					
		1.13.1. Pereu
					
84	TsC54A	Strat de fundatie din nisip-150mm
	m3	5,220
	264,03
——————————
47,31
	1 378,23
——————————
246,97
	
 85	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta-150mm
	m3	5,220
	362,45
——————————
52,04
	1 891,97
——————————
271,67
	
 86	CA03F	Beton M200 turnat in pereu
	m3	3,480
	1 063,04
——————————
202,39
	3 699,38
——————————
704,33
	
 87	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi
	kg	96,400
	14,66
——————————
1,58
	1 413,23
——————————
152,03

		Total	 lei			 8 382,81
	
		Total Pereu
Inclusiv salariu				8 382,81
1 375,00	
							
		Total	 lei			 8 382,81
	
		Total Lucrari diverse
Inclusiv salariu				8 382,81
1 375,00	
							
		Total	 lei			 339 675,74
	
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %			 28 462,37
	
		Cheltuieli de transport	3 %			 6 177,15
	
		Total	 			 374 315,26
	
		Cheltuieli de regie	7 %			 26 202,07
	
		Total	 			 400 517,33
	
		Beneficiu	3 %			 12 015,52
	
		Total 2-6-1. Lucrari de constructii. Bloc sanitar N1 pe PG
Inclusiv salariu				412 532,84
126 499,42	
		2. 2-6-2. Bloc sanitar.Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare
					
		2.1. Lucrari de constructii
					
		2.1.1. Sistemul A1
					
88	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm d=25x3,5
	m	16,000
	65,85
——————————
17,35
	1 053,60
——————————
277,57
	
 89	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"  FI-FE
	buc	16,000
	73,48
——————————
18,40
	1 175,67
——————————
294,39
	
 90	SB13A	Piesa de legatura din material plastic, imbinata prin sudura, avind diametrul de 3/4"- teu sudare polipropilena
	buc	14,000
	33,64
——————————
23,13
	470,91
——————————
323,83
	
 91	SB13A	Piesa de legatura din material plastic, imbinata prin sudura avind diametrul de 3/4"-cot sudare polipropilena
	buc	7,000
	31,18
——————————
23,13
	218,26
——————————
161,92

		Total	 lei			 2 918,44
	
		Total Sistemul A1
Inclusiv salariu				2 918,44
1 057,71	
		2.1.2. Sistemul T3
					
92	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm polipropilena d=25x3,5
	m	6,000
	65,85
——————————
17,35
	395,10
——————————
104,09
	
 93	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" FI-FE
	buc	8,000
	73,48
——————————
18,40
	587,84
——————————
147,20
	
 94	SB13A	Piesa de legatura din material plastic, imbinata prin sudura, avind diametrul de 3/4"- teu sudare polipropilena
	buc	6,000
	33,64
——————————
23,13
	201,82
——————————
138,78
	
 95	SB13A	Piesa de legatura din material plastic, imbinata prin sudura avind diametrul de 3/4"-cot sudare polipropilena
	buc	3,000
	31,18
——————————
23,13
	93,54
——————————
69,39

		Total	 lei			 1 278,30
	
		Total Sistemul T3
Inclusiv salariu				1 278,30
459,46	
		2.1.3. Sistemul C1
					
96	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm SN4
	m	7,500
	45,96
——————————
30,49
	344,69
——————————
228,68
	
 97	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm SN4
	m	13,500
	97,21
——————————
37,85
	1 312,40
——————————
510,98
	
 98	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 50 mm cot SN4
	buc	7,000
	50,18
——————————
21,03
	351,28
——————————
147,20
	
 99	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm cot SN4
	buc	3,000
	54,16
——————————
28,91
	162,48
——————————
86,74
	
 100	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 50 mm teu SN4
	buc	7,000
	50,18
——————————
21,03
	351,28
——————————
147,20
	
 101	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm - teu SN4
	buc	3,000
	69,54
——————————
28,91
	208,61
——————————
86,74
	
 102	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm- reductie SN4
	buc	4,000
	78,94
——————————
28,91
	315,74
——————————
115,65
	
 103	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm-teu redus PVS d=110x50 SN4
	buc	1,000
	66,12
——————————
28,91
	66,12
——————————
28,91
	
 104	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm- Cruce PVC=110x50 SN4
	buc	1,000
	124,21
——————————
28,91
	124,21
——————————
28,91
	
 105	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm
	buc	2,000
	100,92
——————————
43,64
	201,85
——————————
87,27

		Total	 lei			 3 438,66
	
		Total Sistemul C1
Inclusiv salariu				3 438,66
1 468,28	
		2.1.4. Instalare utilaj sanitar
					
106	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip Lalea
	buc	5,000
	356,96
——————————
220,79
	1 784,80
——————————
1 103,97
	
 107	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	6,000
	208,54
——————————
97,26
	1 251,22
——————————
583,53
	
 108	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	6,000
	140,74
——————————
86,74
	844,44
——————————
520,44
	
 109	SC09A	Pisoar din  portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	2,000
	238,08
——————————
134,05
	476,15
——————————
268,11
	
 110	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv
	buc	1,000
	217,85
——————————
120,91
	217,85
——————————
120,91

		Total	 lei			 4 574,46
	
		Total Instalare utilaj sanitar
Inclusiv salariu				4 574,46
2 596,96	
							
		Total	 lei			 12 209,86
	
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %			 1 256,04
	
		Cheltuieli de transport	3 %			 197,89
	
		Total	 			 13 663,79
	
		Cheltuieli de regie	7 %			 956,47
	
		Total	 			 14 620,26
	
		Beneficiu	3 %			 438,61
	
		Total Lucrari de constructii
Inclusiv salariu				15 058,87
5 582,41	
		2.2. Costul utilaj sanitar
					
111	Pret de piata	Vas pentru closet, complet echipat din semiportelan, portelan sanitar, inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
	buc	5,000
	1 074,99
——————————
0,00
	5 374,95
——————————
0,00
	
 112	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	6,000
	244,80
——————————
0,00
	1 468,80
——————————
0,00
	
 113	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	6,000
	250,00
——————————
0,00
	1 500,00
——————————
0,00
	
 114	SC09A	Pisoar din  portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	2,000
	357,00
——————————
0,00
	714,00
——————————
0,00
	
 115	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv
	buc	1,000
	2 249,98
——————————
0,00
	2 249,98
——————————
0,00

		Total	 lei			 11 307,73
	
		Total Costul utilaj sanitar
Inclusiv salariu				11 307,73

		Total	 lei			 26 366,60
	
		Total 2-6-2. Bloc sanitar.Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare
Inclusiv salariu				26 366,60
5 582,41	
		3. 2-6-3. Bloc sanitar. Lucrari electrotehnice
					
		3.1. Lucrari de montare
					
116	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 240x330x120 ЩРн-12
	buc	1,000
	873,41
——————————
124,59
	873,41
——————————
124,59
	
 117	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3Р-50А
	buc	1,000
	281,62
——————————
147,72
	281,62
——————————
147,72
	
 118	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,  АВДТ-32C/10A/30мА
	buc	3,000
	334,64
——————————
82,01
	1 003,92
——————————
246,03
	
 119	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C32A
	buc	1,000
	242,72
——————————
121,96
	242,72
——————————
121,96
	
 120	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/B10A
	buc	2,000
	147,14
——————————
82,01
	294,28
——————————
164,02
	
 121	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ЩРн-24з
	buc	1,000
	933,41
——————————
124,59
	933,41
——————————
124,59
	
 122	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/3/C25A
	buc	1,000
	173,81
——————————
82,01
	173,81
——————————
82,01
	
 123	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/C16/30mA
	buc	3,000
	334,64
——————————
82,01
	1 003,92
——————————
246,03
	
 124	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C20A
	buc	1,000
	173,81
——————————
82,01
	173,81
——————————
82,01
	
 125	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B4A
	buc	1,000
	147,14
——————————
82,01
	147,14
——————————
82,01
	
 126	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C4A
	buc	2,000
	147,14
——————————
82,01
	294,28
——————————
164,02
	
 127	08-03-526-1	Независимый расцепитель РН-47
	buc	1,000
	372,14
——————————
82,01
	372,14
——————————
82,01
	
 128	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ЛСП3908А-236 с ЭПРА
	100 buc	0,020
	28 448,00
——————————
6 098,00
	568,96
——————————
121,96
	
 129	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ЛПО3019-2х9
	100 buc	0,080
	30 448,12
——————————
6 098,12
	2 435,85
——————————
487,85
	
 130	507-0104	Lampa ЛЛ-26-36
	buc	4,000
	15,30
——————————
0,00
	61,20
——————————
0,00
	
 131	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc	0,070
	4 386,57
——————————
2 076,57
	307,06
——————————
145,36
	
 132	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc	0,030
	4 982,33
——————————
2 307,67
	149,47
——————————
69,23
	
 133	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	1,930
	737,95
——————————
651,87
	1 424,25
——————————
1 258,11
	
 134	590-4002	Cablu ВВГнг-LS-3*1,5
	m	57,000
	7,92
——————————
0,00
	451,44
——————————
0,00
	
 135	590-4003	Cablu ВВГнг-LS-3*2,5
	m	121,000
	12,46
——————————
0,00
	1 507,66
——————————
0,00
	
 136	590-4006	Cablu ВВГнг-LS-5*2,5
	m	10,000
	22,92
——————————
0,00
	229,20
——————————
0,00
	
 137	590-4011	Cablu ВВГнг-LS-5*4
	m	5,000
	36,67
——————————
0,00
	183,35
——————————
0,00
	
 138	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	1,820
	1 797,37
——————————
1 251,16
	3 271,22
——————————
2 277,12
	
 139	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete ПУСК СТОП ПКЕ-212-2М-У2
	buc	1,000
	200,75
——————————
94,63
	200,75
——————————
94,63
	
 140	08-01-087-3	Constructii metalice
	t	0,003
	17 620,00
——————————
3 270,00
	52,86
——————————
9,81
	
 141	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2
	100 m	0,100
	2 319,10
——————————
998,80
	231,91
——————————
99,88
	
 142	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2
	100 m	0,100
	3 086,60
——————————
1 119,70
	308,66
——————————
111,97
	
 143	2451087	Cutie KM1233
	buc	10,000
	5,20
——————————
0,00
	52,00
——————————
0,00

		Total	 lei			 17 230,30
	
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %			 1 427,16
	
		Cheltuieli de transport	3 %			 301,48
	
		Total	 			 18 958,94
	
		Cheltuieli de regie	26 %			 1 649,16
	
		Total	 			 20 608,10
	
		Beneficiu	3 %			 618,24
	
		Total Lucrari de montare
Inclusiv salariu				21 226,34
6 342,92	
		3.2. Lucrari de constructie
					
144	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime
	buc	9,000
	60,46
——————————
60,46
	544,10
——————————
544,10

		Total	 lei			 544,10
	
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %			 122,42
	
		Total	3 %			 
	
		Total	 			 666,52
	
		Total	7 %			 38,09
	
		Total	 			 704,61
	
		Beneficiu	3 %			 21,14
	
		Total Lucrari de constructie
Inclusiv salariu				725,74
582,19	
							
		Total	 lei			 21 952,09
	
		Total 2-6-3. Bloc sanitar. Lucrari electrotehnice
Inclusiv salariu				21 952,09
6 925,11	
		4. 2-6-4. Bloc sanitar. Incalzire si ventilare
					
		4.1. Lucrari de constructie
					
		4.1.1. Ventilatie
					
145	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Заслонка круглая d=315
	buc	1,000
	280,59
——————————
26,29
	280,59
——————————
26,29
	
 146	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка вентиляционная регулируемая RAG dim.200x100
	buc	10,000
	113,58
——————————
26,28
	1 135,85
——————————
262,85
	
 147	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  Решетка наружная металическая 347х347
	buc	1,000
	241,59
——————————
26,29
	241,59
——————————
26,29
	
 148	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie- Заслонка воздушная ручная по типу Р250 d=225
	buc	2,000
	251,28
——————————
26,28
	502,57
——————————
52,57
	
 149	VB02A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm- клапан обратный RSC 315
	buc	1,000
	811,88
——————————
181,89
	811,88
——————————
181,89
	
 150	pret de piata	Дифузор приточно-вытяжной с защитной сетки MV 125 Pfs d=125
	set	1,000
	243,75
——————————
0,00
	243,75
——————————
0,00
	
 151	pret de piata	Дифузор приточно-вытяжной с защитной сетки MV 250 Pfs d=250
	set	4,000
	406,25
——————————
0,00
	1 625,00
——————————
0,00
	
 152	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm
	m2	24,650
	282,62
——————————
180,84
	6 966,58
——————————
4 457,73
	
 153	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm
	m2	18,000
	55,06
——————————
24,92
	991,16
——————————
448,53
	
 154	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 30mm
	m2	18,000
	68,47
——————————
34,49
	1 232,48
——————————
620,75
	
 155	IzK03A	Ecrane termoizolante din foita de aluminiu
	m2	18,000
	9,75
——————————
9,46
	175,51
——————————
170,33
	
 156	VB32A	Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detaliu tip, montat pe canale circulare -лючки измерения воздушных потоков
	buc	7,000
	174,77
——————————
95,68
	1 223,39
——————————
669,74
	
 157	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (металл для крепления)
	kg	15,000
	31,93
——————————
15,77
	478,89
——————————
236,57

		Total	 lei			 15 909,24
	
		Total Ventilatie
Inclusiv salariu				15 909,24
7 153,54	
							
		Total	 lei			 15 909,24
	
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %			 1 609,55
	
		Cheltuieli de transport	3 %			 260,85
	
		Total	 			 17 779,64
	
		Cheltuieli de regie	7 %			 1 244,58
	
		Total	 			 19 024,22
	
		Beneficiu	3 %			 570,73
	
		Total Lucrari de constructie
Inclusiv salariu				19 594,95
7 153,54	
		4.2. Lucrari de montaj
					
		4.2.1. Incalzire
					
158	08-03-602-2	Dispozitive de incalzire: Cuptor electric de 220v cu putere 1.0kwt BEC/M-1000
	buc	4,000
	128,24
——————————
125,64
	512,96
——————————
502,57
	
 159	08-03-602-2	Dispozitive de incalzire: Cuptor electric de 220v cu putere 1.0kwt BEC/M-1000
	buc	1,000
	128,24
——————————
125,64
	128,24
——————————
125,64

		Total	 lei			 641,20
	
		Total Incalzire
Inclusiv salariu				641,20
628,21	
		4.2.2. Ventilare
					
160	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw
	buc	1,000
	1 198,70
——————————
1 139,72
	1 198,70
——————————
1 139,72
	
 161	VC04D	Montarea dispozitivelor de incalzire cu motor electric de 9kwt tip CB 315-9
	buc	1,000
	1 713,55
——————————
1 627,57
	1 713,55
——————————
1 627,57
	
 162	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg Кассета для карманного фильтра FFR 315 в комплекте с фильтром G3
	buc	1,000
	490,13
——————————
466,30
	490,13
——————————
466,30
	
 163	VB18B	Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul  2000 - 3200 mm- Шумоглушитель L=900мм LDC 315-900
	buc	1,000
	93,66
——————————
68,34
	93,66
——————————
68,34
	
 164	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw Вентилятор канальный L=800m3/h H=260 Па. N=0,201 кВт п=2529
	buc	1,000
	1 198,70
——————————
1 139,72
	1 198,70
——————————
1 139,72

		Total	 lei			 4 694,74
	
		Total Ventilare
Inclusiv salariu				4 694,74
4 441,65	
							
		Total	 lei			 5 335,94
	
		Asigurari sociale is medicale	22,5 %			 1 140,72
	
		Cheltuieli de transport	3 %			 4,35
	
		Total	 			 6 481,01
	
		Cheltuieli de regie	26 %			 1 318,16
	
		Total	 			 7 799,17
	
		Beneficiu	3 %			 233,98
	
		Total Lucrari de montaj
Inclusiv salariu				8 033,15
5 069,86	
		4.3. Utilaj
					
		4.3.1. Incalzire
					
165	pret de piata	Cuptor electric de 220v cu putere 1.0kwt BEC/M-1000
	buc	4,000
	1 414,99
——————————
0,00
	5 659,96
——————————
0,00
	
 166	pret de piata	Cuptor electric de 220v cu putere 1.0kwt BEC/M-1000
	buc	1,000
	1 414,99
——————————
0,00
	1 414,99
——————————
0,00

		Total	 lei			 7 074,95
	
		Total Incalzire
Inclusiv salariu				7 074,95
	
		4.3.2. Ventilare
					
167	Preturi firmei	Вентилятор канальный L=800m3/h, H=260 Па, N=0.201 кВт п=2520 об/мин с регулятором скорости К315м Systemair
	buc	1,000
	2 818,73
——————————
0,00
	2 818,73
——————————
0,00
	
 168	preturi firmei	Электрический нагреватель СВ 315-9 Q=9,0 kWt Systemair
	buc	1,000
	3 416,63
——————————
0,00
	3 416,63
——————————
0,00
	
 169	8765564543333	Кассета для карманного фильтра FFR 315 в комплекте с фильтром G3
	buc	1,000
	683,33
——————————
0,00
	683,33
——————————
0,00
	
 170	pretul firmei	Шумоглушитель L=900мм LDC 315-900
	buc	1,000
	854,16
——————————
0,00
	854,16
——————————
0,00
	
 171	preturi firmei	Вентилятор канальный L=800m3/h H=260 Па. N=0,201 кВт п=2529 об мин с регулятором скорости, хомутами быстроразъемными К315м Systemair
	buc	1,000
	3 818,72
——————————
0,00
	3 818,72
——————————
0,00

		Total	 lei			 11 591,57
	
		Total Ventilare
Inclusiv salariu				11 591,57

		Total	 lei			 18 666,52
	
		Total Utilaj
Inclusiv salariu				18 666,52

		Total	 lei			 46 294,61
	
		Total 2-6-4. Bloc sanitar. Incalzire si ventilare
Inclusiv salariu				46 294,61
12 223,40	
		5. 7-2. Amenajarea teritoriului. Bloc sanitar
					
		5.1. Imbracaminte rutierii de beton asfaltic pentru accese
					
172	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip-150mm
	m3	51,750
	239,89
——————————
19,45
	12 414,08
——————————
1 006,58
	
 173	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire-150mm
	m3	51,750
	387,36
——————————
31,54
	20 045,65
——————————
1 632,30
	
 174	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica -5cm
	m2	345,000
	114,85
——————————
2,63
	39 622,08
——————————
906,83
	
 175	DE10A	Borduri prefabricate din beton,100x30x15 cm
	m	108,000
	153,76
——————————
31,02
	16 606,24
——————————
3 349,76

		Total	 lei			 88 688,05
	
		Total Imbracaminte rutierii de beton asfaltic pentru accese
Inclusiv salariu				88 688,05
6 895,47	
		5.2. Imbracaminte rutiera din placi de beton pentru pietoni
					
176	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire-100mm
	m3	13,700
	387,36
——————————
31,54
	5 306,78
——————————
432,13
	
 177	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm
	m2	137,000
	152,10
——————————
31,33
	20 837,70
——————————
4 292,45

		Total	 lei			 26 144,48
	
		Total Imbracaminte rutiera din placi de beton pentru pietoni
Inclusiv salariu				26 144,48
4 724,58	
		5.3. Spatii verzi
					
178	47-02-040-7	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 pe soluri mijlocii
	100 buc	0,150
	1 274,27
——————————
1 274,27
	191,14
——————————
191,14
	
 179	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare
	buc	15,000
	0,76
——————————
0,76
	11,43
——————————
11,43
	
 180	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: Thuia occidentalis
	buc	7,000
	157,00
——————————
15,25
	1 098,97
——————————
106,72
	
 181	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: Jimperius sabina
	buc	8,000
	136,00
——————————
15,24
	1 087,96
——————————
121,96
	
 182	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%
	100m2	3,700
	583,25
——————————
253,39
	2 158,04
——————————
937,53

		Total	 lei			 4 547,54
	
		Total Spatii verzi
Inclusiv salariu				4 547,54
1 368,78	
							
		Total	 lei			 119 380,07
	
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %			 2 922,49
	
		Cheltuieli de transport	3 %			 3 007,24
	
		Total	 			 125 309,80
	
		Cheltuieli de regie	7 %			 8 771,68
	
		Total	 			 134 081,48
	
		Beneficiu	3 %			 4 022,44
	
		Total 7-2. Amenajarea teritoriului. Bloc sanitar
Inclusiv salariu				138 103,92
12 988,83	
		6. 7-. Forme mici
					
		6.1. Lucrari de constructii
					
183	TsH91B	Instalarea urne
	buc	1,000
	373,23
——————————
310,16
	373,23
——————————
310,16

		Total	 lei			 373,23
	
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %			 69,79
	
		Cheltuieli de transport	3 %			 1,89
	
		Total	 			 444,91
	
		Cheltuieli de regie	7 %			 31,15
	
		Total	 			 476,06
	
		Beneficiu	3 %			 14,28
	
		Total Lucrari de constructii
Inclusiv salariu				490,34
310,16	
		6.2. Utilaj
					
184	Artmet	Urne
	buc	1,000
	315,00
——————————
0,00
	315,00
——————————
0,00

		Total	 lei			 315,00
	
		Total Utilaj
Inclusiv salariu				315,00

		Total	 lei			 805,34
	
		Total 7-. Forme mici
Inclusiv salariu				805,34
310,16	

		Total	 lei			646 055,41
	
		TVA	20 %			129 211,08

Total deviz:
Inclusiv salariu				775 266,49
——————
164 529,33

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

Lucrari de constructie a blocului sanitar la manastirea Sf. Gheorghe  din s. Suruceni, r-nul Ialoveni	
Formular Nr.3	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	

Deviz local de resurse № 3
 Lucrari de constructie a blocului sanitar

Valoarea de deviz  775 266,49 lei	
Intocmit in preţuri  curente 

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		Total borderou de resurse № 3:					
			Manopera:
 1.	1	Muncitor	h-om	136,2426	52,57	7 162,27	
 2.	2852107335349	Lucru la masina 	h-om	1,2000	52,57	63,08	
 3.	7122050013400	Zidar	h-om	303,5212	52,57	15 956,11	
 4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	132,1992	52,57	6 949,71	
 5.	7123010010200	Betonist	h-om	162,3910	52,57	8 536,89	
 6.	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,96	
 7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	110,5427	52,57	5 811,23	
 8.	7123030012500	Montator P.B	h-om	14,0400	52,57	738,08	
 9.	7124010010700	Dulgher	h-om	212,5436	52,57	11 173,42	
 10.	71240100107001	Dulgher	h-om	130,3250	52,57	6 851,19	
 11.	7124010010730	Dulgher  3	h-om	36,3285	52,57	1 909,79	
 12.	7129020012800	Pavator	h-om	185,4249	52,57	9 747,79	
 13.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	17,8340	52,57	937,53	
 14.	7129040010110	Asfaltator	h-om	17,2500	52,57	906,83	
 15.	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,1901	52,57	167,70	
 16.	7132010010900	Faiantar	h-om	279,3400	52,57	14 684,90	
 17.	7132030012600	Mozaicar	h-om	147,6370	52,57	7 761,28	
 18.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	219,9106	52,57	11 560,70	
 19.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	11,7720	52,57	618,85	
 20.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	103,8900	52,57	5 461,50	
 21.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000	52,57	120,91	
 22.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	189,9860	52,57	9 987,56	
 23.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	57,8900	52,57	3 043,28	
 24.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1546	52,57	8,13	
 25.	7212030022700	Sudor	h-om	0,2380	52,57	12,51	
 26.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	97,3000	52,57	5 115,06	
 27.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	4,5220	52,57	237,72	
 28.	7422010060100	Timplar	h-om	38,1810	52,57	2 007,18	
 29.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	40,5469	52,57	2 131,55	
 30.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	214,3968	52,57	11 270,84	
 31.	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	51,4875	52,57	2 706,70	
 32.	9310060019930	Muncitor	h-om	201,5586	52,57	10 595,93	
		Total manopera				164 529,33	
			Materiale:
 1.	00043156712230	Cruce PVC=110x50 SN4	buc	1,0250	91,67	93,96	
 2.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	14,6520	83,30	1 220,51	
 3.	090989855667129	Teava din vinilplast 25mm	m	1,8200	21,67	39,44	
 4.	100001000023	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv	buc	1,0000	2 249,98	2 249,98	
 5.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,4760	2,30	1,09	
 6.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0003	1 199,99	0,38	
 7.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0039	12 999,87	50,69	
 8.	1010865	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm	t	0,0015	12 999,87	20,07	
 9.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,0005	1 479,99	0,80	
 10.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm	t	0,0000	27 999,72	0,45	
 11.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm	t	0,0000	27 999,72	0,84	
 12.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0008	12 999,87	10,40	
 13.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0001	15 199,85	1,76	
 14.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	3,3248	32,00	106,39	
 15.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,0230	5,00	0,12	
 16.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,8520	36,00	66,67	
 17.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	46,7680	5,60	261,90	
 18.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,3400	56,00	19,04	
 19.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,0024	56,00	0,13	
 20.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	46,7680	5,60	261,90	
 21.	1019373	Otel fisie necalmat 40х4 mm	t	0,0211	12 499,87	263,75	
 22.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,1180	21,00	2,48	
 23.	1019852	Vopsea	kg	1,1020	21,00	23,14	
 24.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	32,4300	1 152,29	37 368,76	
 25.	1111000100031	Cochilii vata minerala	m2	18,5400	28,70	532,10	
 26.	11223009987675	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ЛПО3019-2х9	buc	8,0000	235,00	1 880,00	
 27.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,3640	21,00	7,64	
 28.	1212121212121	apa	m3	0,7814	20,10	15,71	
 29.	122523156712230	Cot 110mm SN4	buc	3,0750	23,33	71,74	
 30.	1332523156712230	Reductie 110mm SN4	buc	4,1000	47,50	194,75	
 31.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	23,5800	519,99	12 261,36	
 32.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  15-25 mm	m3	13,2864	212,70	2 826,01	
 33.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm	m3	79,7836	212,70	16 969,96	
 34.	1411122201752	Piatra sparta 	m3	9,5454	212,70	2 030,32	
 35.	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,0350	300,00	310,50	
 36.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,4060	137,20	878,90	
 37.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	73,5863	137,20	10 096,03	
 38.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,6850	137,20	93,98	
 39.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	5,8636	137,20	804,49	
 40.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0301	137,20	4,12	
 41.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,6000	18,30	29,28	
 42.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7,7854	6,00	46,71	
 43.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	73,20	2,20	
 44.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0840	5,00	0,42	
 45.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,1293	3 055,97	3 451,26	
 46.	20101029041691	Dulapuri  ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,2153	2 749,97	592,01	
 47.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,2506	3 055,97	765,80	
 48.	20101029069611	Scanduri brute,  calit III	m3	0,0179	2 749,97	49,33	
 49.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	1,6684	2 749,97	4 588,10	
 50.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0200	2 499,97	49,95	
 51.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0154	2 499,97	38,40	
 52.	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	64,7535	14,50	938,93	
 53.	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	3 676,5220	0,02	73,53	
 54.	2010237318750	Distantieri 	buc	518,3470	0,57	295,46	
 55.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0240	12 499,87	300,00	
 56.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0061	3 499,96	21,50	
 57.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 	m2	22,5199	65,20	1 468,30	
 58.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	11,4200	788,29	9 002,27	
 59.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	6,6600	1 027,49	6 843,08	
 60.	2030112939150	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	4,3700	1 175,29	5 136,02	
 61.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	100,0000	10,20	1 020,00	
 62.	2051142950707	Dibluri de montaj 10х130 mm	buc	43,2900	0,87	37,66	
 63.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	175,0039	0,87	152,25	
 64.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	170,4313	0,80	136,34	
 65.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0878	799,99	70,21	
 66.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,8180	5,00	4,09	
 67.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5034	6,00	3,02	
 68.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	4,6665	6,50	30,33	
 69.	2320116200572	Benzina auto, neetilata,  tip CO/R 75, normala	kg	0,8933	14,00	12,51	
 70.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,0000	14,00	14,00	
 71.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0747	14,00	1,05	
 72.	2320166200676	White spirit	kg	0,0468	21,30	1,00	
 73.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	2,7450	13,50	37,06	
 74.	2320167317232	Dicloretan	kg	0,8930	10,20	9,11	
 75.	2320187315789	Decofrol	kg	20,7876	5,00	103,94	
 76.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,6825	2,00	1,36	
 77.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii 	kg	180,0600	9,20	1 656,55	
 78.	23203226000361	Gudron	kg	4,6285	8,70	40,27	
 79.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	77,3420	9,20	711,55	
 80.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	4,7900	8,70	41,67	
 81.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,4011	21,30	8,54	
 82.	2413217300010	Cleme	buc	10,2000	9,00	91,80	
 83.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,0672	14,50	58,97	
 84.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	5,3999	15,30	82,62	
 85.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	1,8925	5,20	9,84	
 86.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,1850	32,50	71,01	
 87.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea  imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l 	buc	1,3786	32,50	44,81	
 88.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	27,5400	12,50	344,25	
 89.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,1872	29,80	5,58	
 90.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1500	21,30	3,20	
 91.	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	30,0960	22,70	683,18	
 92.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0329	35,00	1,15	
 93.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	3,8000	27,50	104,50	
 94.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	15,20	0,91	
 95.	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,2380	21,30	5,07	
 96.	2430127317192	Diamoniu fosfat 	kg	18,3915	12,30	226,22	
 97.	24302261000001	Fuga	kg	57,3649	15,00	860,47	
 98.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,9174	21,30	19,54	
 99.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	3,3803	20,30	68,62	
 100.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	2,0000	15,20	30,40	
 101.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	3,6330	10,20	37,06	
 102.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,7647	21,30	16,29	
 103.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	69,5380	4,40	305,97	
 104.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0132	21,30	0,28	
 105.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	472,0000	2,40	1 132,80	
 106.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	12,7155	2,40	30,52	
 107.	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,3500	5,00	1,75	
 108.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	432,4012	2,10	908,04	
 109.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	540,5015	2,40	1 297,20	
 110.	2462106110601	Paste antiseptice 	kg	1,8640	17,20	32,06	
 111.	2466477302420	Sticla solubila	kg	5,4400	15,20	82,69	
 112.	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,2800	2,30	0,64	
 113.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	32,0647	12,30	394,40	
 114.	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,3400	3,00	1,02	
 115.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	5,1500	27,00	139,05	
 116.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	12,0000	27,00	324,00	
 117.	2513736621482	Banda izolanta	m	17,5824	0,26	4,57	
 118.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	18,2484	0,20	3,65	
 119.	2513736621484	Banda hidroizolanta 	m	4,2624	0,40	1,70	
 120.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	4,4625	5,20	23,20	
 121.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	6,9360	87,30	605,51	
 122.	2521216700098778	Teava  din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d=100mm SN4	m	14,4612	55,00	795,37	
 123.	25212167002999	Teava  din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d=50mm SN4	m	8,0726	14,17	114,39	
 124.	25212167170144	Teava PPR d=25x3	m	6,1200	21,67	132,62	
 125.	25212167170232	Teava din material plastic  d=25x3,5	m	16,3200	21,67	353,65	
 126.	2521216717050	Teava din material plastic 	m	3,6720	27,50	100,98	
 127.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,2240	21,30	26,07	
 128.	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	5,4641	57,30	313,09	
 129.	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	17,50	0,26	
 130.	2523156665455660	Teu 110mm SN4	buc	3,0750	38,33	117,86	
 131.	2523156712244	Cot 50mm SN4	buc	7,2800	27,50	200,20	
 132.	252315671278613	Teu redus PVS d=110x50 SN4	buc	1,0250	35,00	35,88	
 133.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,8800	1,60	1,41	
 134.	2523156719430	Cot din material plastic 	buc	2,6400	1,50	3,96	
 135.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	4,1800	21,67	90,58	
 136.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,8800	1,70	1,50	
 137.	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	31,5000	5,00	157,50	
 138.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	22,0000	21,30	468,60	
 139.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	173,0723	0,21	36,35	
 140.	25231567210999	Teu sudare PPR 3/4"	buc	21,0000	4,20	88,20	
 141.	25231567218899898	Cot sudare propilena 3/4"	buc	10,5000	1,86	19,53	
 142.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	118,9103	7,30	868,05	
 143.	2622102438000	Lavoar	buc	6,1200	240,00	1 468,80	
 144.	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	2,0400	350,00	714,00	
 145.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,8230	589,99	1 665,54	
 146.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,3373	589,99	198,99	
 147.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 245,8000	3,20	7 186,56	
 148.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	8,9250	65,20	581,91	
 149.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,9068	1,48	2,82	
 150.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	219,2000	1,48	324,42	
 151.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 100,9000	1,48	3 109,33	
 152.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,2310	1,48	0,34	
 153.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 078,1900	1,48	1 595,72	
 154.	2652102100737	Var hidratat	kg	92,8800	2,30	213,62	
 155.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	42,4260	2,40	101,82	
 156.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,5144	1,80	8,13	
 157.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2,8080	1,80	5,05	
 158.	26531021008311	Tink	kg	249,2280	21,70	5 408,25	
 159.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	51,8452	21,30	1 104,30	
 160.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 	m2	139,0550	98,30	13 669,11	
 161.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	56,4970	97,20	5 491,51	
 162.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	40,5638	24,10	977,59	
 163.	2662102701901	Placi din ipsos	m2	15,7872	98,30	1 551,88	
 164.	26631021000001	Beton  B100	m3	1,4565	714,99	1 041,40	
 165.	26631021000002	Beton	m3	0,0840	714,99	60,06	
 166.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,8600	714,99	3 474,85	
 167.	26631082100001	Beton clasa B200	m3	2,6394	774,99	2 045,49	
 168.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	2,6200	689,99	1 807,77	
 169.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	190,9170	2,40	458,20	
 170.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)	kg	19,4677	2,40	46,72	
 171.	266444102100000	Beton  M100	m3	16,7500	714,99	11 976,11	
 172.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 	m	108,5400	90,00	9 768,60	
 173.	2666122800555	Element de inchidere 	buc	1,2360	23,20	28,68	
 174.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	123,9000	93,20	11 547,48	
 175.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	49,4925	2,50	123,73	
 176.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	10,0000	2,50	25,00	
 177.	26821326004260	Carton gudronat  (толь)	m2	2,6013	5,70	14,83	
 178.	2682132600492	Folie aluminiu HD 0,02 x 350 mm Al 99	m2	0,0594	87,20	5,18	
 179.	268213260066465	Folie suplimentara polimerica (anticondensat)	m2	100,6825	8,70	875,94	
 180.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	5,1390	6,20	31,86	
 181.	2682132601626	Carton bitumat	m2	42,2840	6,20	262,16	
 182.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	2,5124	21,30	53,51	
 183.	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	18,5400	32,20	596,99	
 184.	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.150	m2	46,0560	67,07	3 088,98	
 185.	26821626113702	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.100	m2	109,4965	171,30	18 756,75	
 186.	26821626113703	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 30 mm	m2	6,1708	86,81	535,69	
 187.	2710403603280	Tabla cons.mecanice 1x1000x2000	kg	6,3350	12,50	79,19	
 188.	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3700	12,50	4,62	
 189.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	44,6250	14,20	633,68	
 190.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	74,7600	14,20	1 061,59	
 191.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	122,2736	14,20	1 736,28	
 192.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	102,6375	98,30	10 089,27	
 193.	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	2,0500	14,20	29,11	
 194.	2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	3,2500	14,20	46,15	
 195.	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3317	12,30	4,08	
 196.	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,2100	12,20	2,56	
 197.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	3,5700	45,30	161,72	
 198.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	21,4200	87,30	1 869,97	
 199.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass  	m	6,4890	73,20	474,99	
 200.	2710602000080	Armatura A1	kg	38,7000	10,30	398,61	
 201.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	157,1020	10,20	1 602,44	
 202.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1 717,0287	10,20	17 513,69	
 203.	2710603402869	Otel rotund laminat la cald  dn 25 mm	kg	0,0950	10,20	0,97	
 204.	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,0850	10,20	0,87	
 205.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	3,7950	10,20	38,71	
 206.	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	1,4500	12,10	17,54	
 207.	2710703501057	Cornier din aluminiu  l = 3m	m	36,7541	2,50	91,89	
 208.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	36,0999	12,10	436,81	
 209.	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	15,6312	12,10	189,14	
 210.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	80,1618	6,50	521,05	
 211.	2710703520285	Profil de suport	m	162,2552	6,80	1 103,34	
 212.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	21,2822	12,10	257,51	
 213.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	8,6615	13,00	112,60	
 214.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	19,2435	13,00	250,17	
 215.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,3240	13,00	4,21	
 216.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	1,6200	13,00	21,06	
 217.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,9095	13,00	24,82	
 218.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	6,8000	73,80	501,84	
 219.	274443123549026	Grilaj parazapada (l=2mx8)	m	16,0000	71,20	1 139,20	
 220.	28112363062001	Grila ventilatie Заслонка круглая d=315	buc	1,0000	254,30	254,30	
 221.	28112363062002	Grila ventilatie Решетка вентиляционная регулируемая RAG dim.200x100	buc	10,0000	87,30	873,00	
 222.	28112363062003	Grila ventilatie Решетка наружная металическая 347х347	buc	1,0000	215,30	215,30	
 223.	28112363062004	Grila ventilatie Заслонка воздушная ручная по типу Р250 d=225	buc	2,0000	225,00	450,00	
 224.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	23,8000	12,50	297,50	
 225.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	49,6000	10,00	496,00	
 226.	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	15,00	45,00	
 227.	2812106306002(1)	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	162,2552	2,50	405,64	
 228.	283012730988990	Jimperius sabina	buc	8,4000	115,00	966,00	
 229.	28301273099898	Thuia occidentalis	buc	7,3500	135,00	992,25	
 230.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	3,0000	150,00	450,00	
 231.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,9890	12,50	12,36	
 232.	28731220007511	Piese forjate  din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	6,0996	12,50	76,25	
 233.	2873122004100	Plase sudate 	kg	97,3640	12,50	1 217,05	
 234.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	24,5801	15,00	368,70	
 235.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,5040	15,00	7,56	
 236.	2873147300863	Agrafe	kg	4,2000	36,00	151,20	
 237.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1190	32,00	3,81	
 238.	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	3,0100	0,56	1,69	
 239.	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	0,56	0,56	
 240.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	177,3790	0,36	63,86	
 241.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	32,0000	0,36	11,52	
 242.	2874115820015	Suruburi cap hexagonal 6 x 40 mm	buc	7,0000	0,36	2,52	
 243.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	54,6000	0,36	19,66	
 244.	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	39,5400	0,56	22,14	
 245.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	51,9690	0,56	29,10	
 246.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	13,4550	36,00	484,38	
 247.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0150	0,56	1,69	
 248.	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	0,56	1,68	
 249.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	154,4240	0,36	55,59	
 250.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	5,1000	45,30	231,03	
 251.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 064,8911	0,36	743,36	
 252.	2874115837745	Suruburi	buc	61,8000	0,36	22,25	
 253.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	51,9690	0,26	13,51	
 254.	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	8,0000	0,26	2,08	
 255.	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	54,6000	0,26	14,20	
 256.	2874115842702	Piulita hexag. M10 	buc	39,5400	0,26	10,28	
 257.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0150	0,26	0,78	
 258.	2874115883421	Saiba grower  M 10	buc	1,0000	0,16	0,16	
 259.	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	32,0000	0,16	5,12	
 260.	2874115895187	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm	buc	8,0000	0,36	2,88	
 261.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	37,0566	10,50	389,09	
 262.	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	184,3790	0,16	29,50	
 263.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,8661	36,00	31,18	
 264.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34  S 1257	kg	0,1992	36,00	7,17	
 265.	2874125895015	Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm	kg	0,0170	36,00	0,61	
 266.	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	8,0000	0,16	1,28	
 267.	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	2,0400	54,20	110,57	
 268.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	218,3890	0,26	56,78	
 269.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	864,8024	0,36	311,33	
 270.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	5,3820	15,00	80,73	
 271.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	6,1200	54,20	331,70	
 272.	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata d=50mm	buc	2,1000	54,20	113,82	
 273.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	6,1200	2,00	12,24	
 274.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	12,2400	18,20	222,77	
 275.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	5,1500	35,20	181,28	
 276.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	5,7180	28,30	161,82	
 277.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	1,2360	32,10	39,68	
 278.	2875274000502	Cot burlan	buc	10,2000	38,20	389,64	
 279.	2875274000503	Cot de capat	buc	5,1000	38,20	194,82	
 280.	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	21,30	42,60	
 281.	2875274110001	Piesa de legatura 	buc	5,1000	21,30	108,63	
 282.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	1,2360	65,20	80,59	
 283.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	8,6520	17,80	154,01	
 284.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,1969	12,50	64,96	
 285.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	803,2500	0,66	530,14	
 286.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	1 050,6000	0,01	10,51	
 287.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2490	2,50	0,62	
 288.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	2,7400	21,00	57,54	
 289.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	6,0000	250,00	1 500,00	
 290.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar 3/4" FI-FE	buc	24,4800	54,00	1 321,92	
 291.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	5,1500	35,00	180,25	
 292.	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	2,0400	35,00	71,40	
 293.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	5,1500	35,00	180,25	
 294.	3220137315778	Decapant	kg	0,3998	21,30	8,51	
 295.	3456780099999	Независимый расцепитель РН-47	buc	1,0000	252,50	252,50	
 296.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie 	m3	0,0004	137,20	0,06	
 297.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	21,8235	20,10	438,65	
 298.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	9,5495	20,10	191,94	
 299.	4100126202818	Apa	m3	1,8049	20,10	36,28	
 300.	5009030	Flanse	10 buc	1,8200	2,10	3,82	
 301.	5009031	Scoabe	10 buc	12,4940	1,20	14,99	
 302.	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,7600	0,16	5,24	
 303.	5009062	Papuci de cablu	buc	94,6000	0,20	18,92	
 304.	5009070	Racordari	10 buc	3,2760	1,20	3,93	
 305.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	17,0000	0,20	3,40	
 306.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0161	150,00	2,41	
 307.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	2,6800	1,70	4,56	
 308.	5009113	Prezoane	buc	20,4000	0,20	4,08	
 309.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,1030	52,00	5,36	
 310.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,2040	21,00	4,28	
 311.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2800	21,00	5,88	
 312.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,3379	25,00	8,45	
 313.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0610	25,00	1,52	
 314.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0190	10,00	0,19	
 315.	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0185	56,00	1,04	
 316.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,9650	45,00	43,42	
 317.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,1080	23,00	2,48	
 318.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,2597	56,00	14,54	
 319.	5555667656567787	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C32A	buc	1,0000	54,17	54,17	
 320.	67544554545666767	Шумоглушитель L=900мм LDC 315-900	buc	1,0000	854,16	854,16	
 321.	6776546232755456	Lampa ЛЛ-26-36	buc	4,0000	15,30	61,20	
 322.	76565454566467	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ЛСП3908А-236 с ЭПРА	buc	2,0000	215,00	430,00	
 323.	765655656574777	Клапан обратный RSC 315	buc	1,0000	410,00	410,00	
 324.	76667634389899	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	buc	3,0000	25,00	75,00	
 325.	786534355599888	Cutie KM1233	buc	10,0000	5,20	52,00	
 326.	786543334456589	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/3/C25A	buc	1,0000	54,17	54,17	
 327.	786544645645455	Кассета для карманного фильтра FFR 315 в комплекте с фильтром G3	buc	1,0000	683,33	683,33	
 328.	79663102100000	Beton M200	m3	20,4069	774,99	15 815,17	
 329.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,1800	2,50	22,95	
 330.	876511212332322	Дифузор приточно-вытяжной с защитной сетки MV 125 Pfs d=125	set	1,0000	243,75	243,75	
 331.	876511212332323	Дифузор приточно-вытяжной с защитной сетки MV 250 Pfs d=250	set	4,0000	406,25	1 625,00	
 332.	8765422323323	Cablu ВВГнг-LS-3*1,5	m	57,0000	7,92	451,44	
 333.	8765422323324	Cablu ВВГнг-LS-3*2,5	m	121,0000	12,46	1 507,66	
 334.	8765422323325	Cablu ВВГнг-LS-5*2,5	m	10,0000	22,92	229,20	
 335.	8765422323326	Cablu ВВГнг-LS-5*4	m	5,0000	36,67	183,35	
 336.	87654334356676788	Вентилятор канальный L=800m3/h H=260 Па. N=0,201 кВт п=2529 об мин с регулятором скорости, хомутами быстроразъемными К315м Systemair	buc	1,0000	3 818,72	3 818,72	
 337.	8765435678787999	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,  АВДТ-32C/10A/30мА	buc	3,0000	215,00	645,00	
 338.	876544433443544345	Вентилятор канальный L=800m3/h, H=260 Па, N=0.201 кВт п=2520 об/мин с регулятором скорости К315м Systemair 	buc	1,0000	2 818,73	2 818,73	
 339.	876544566465767767	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ЩРн-24з	buc	1,0000	774,99	774,99	
 340.	87654667989898	Lambriu din lemn	m2	20,0000	115,00	2 300,00	
 341.	876546778897989090	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C20A	buc	1,0000	54,17	54,17	
 342.	8765467887878989	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete ПУСК СТОП ПКЕ-212-2М-У2	buc	1,0000	56,30	56,30	
 343.	8765566776788789989	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/C16/30mA	buc	3,0000	215,00	645,00	
 344.	87877887722389	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B4A	buc	1,0000	27,50	27,50	
 345.	888888866234	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C4A	buc	2,0000	27,50	55,00	
 346.	8976543568900900	Urne	buc	1,0000	315,00	315,00	
 347.	987651144556688	Teu 50mm SN4	buc	7,2800	27,50	200,20	
 348.	9876542343444	Cuptor electric de 220v cu putere 1.0kwt BEC/M-1000	buc	5,0000	1 414,99	7 074,95	
 349.	98765443343444	Электрический нагреватель СВ 315-9 Q=9,0 kWt Systemair	buc	1,0000	3 416,63	3 416,63	
 350.	98765466799090909	 Intrerupator ВН32-3Р-50А	buc	1,0000	55,00	55,00	
 351.	9876547678878998	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	buc	7,0000	21,30	149,10	
 352.	987655454545656	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 240x330x120 ЩРн-12	buc	1,0000	714,99	714,99	
 353.	987656677878979898908	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/B10A	buc	2,0000	27,50	55,00	
 354.	98765677687899	Лючки измерения воздушных потоков	buc	7,0000	54,20	379,40	
 355.	9888787878787780	Vas pentru closet, complet echipat din semiportelan, portelan sanitar, inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	5,0000	1 074,99	5 374,95	
		Total materiale de construcţii				361 984,32	
			Utilaje de construcţii:
 1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2384	45,36	56,17	
 2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	5,7900	4,20	24,32	
 3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	5,7900	4,20	24,32	
 4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	28,7560	12,60	362,33	
 5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	9,2613	20,16	186,71	
 6.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,4400	17,89	7,87	
 7.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 	h-ut	0,4400	17,89	7,87	
 8.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,2680	45,36	12,16	
 9.	2410520006700	Automacara 	h-ut	0,0147	176,65	2,59	
 10.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,2691	176,65	47,54	
 11.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,6784	54,77	311,01	
 12.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	230,4000	0,74	170,50	
 13.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,8392	194,21	551,40	
 14.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,3042	176,65	53,74	
 15.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	1,8713	12,60	23,58	
 16.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2796	12,60	3,52	
 17.	2922140007000	Macara 	h-ut	19,5668	176,65	3 456,47	
 18.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,4126	7,31	3,02	
 19.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	1,2128	7,31	8,87	
 20.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,3638	20,16	27,49	
 21.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	17,1355	12,60	215,91	
 22.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,2329	187,49	981,12	
 23.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,8285	157,50	287,99	
 24.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	26,6323	157,50	4 194,60	
 25.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,0163	10,08	20,32	
 26.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,8285	230,41	421,30	
 27.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,5550	213,61	118,55	
 28.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1199	178,33	21,38	
 29.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0440	206,05	9,07	
 30.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1647	17,89	2,95	
 31.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	23,6280	13,61	321,58	
 32.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,7300	7,31	12,65	
 33.	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,4659	13,61	19,95	
 34.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0617	13,61	0,84	
 35.	2952270003830	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m	h-ut	10,3800	4,20	43,60	
 36.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,5585	54,85	85,48	
 37.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,8689	17,89	33,44	
 38.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	3,0800	12,60	38,81	
 39.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	12,60	1,26	
 40.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,6502	7,56	4,92	
 41.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	5,5932	7,56	42,28	
 42.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,7872	7,56	5,95	
 43.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,5920	5,88	3,48	
 44.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	4,2400	12,60	53,42	
 45.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,5900	20,16	52,21	
 46.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	2,6200	7,56	19,81	
 47.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	8,8088	7,56	66,59	
 48.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,3500	166,57	58,30	
 49.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	8,7096	176,65	1 538,55	
 50.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0784	125,41	9,83	
 51.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,1968	125,41	150,09	
 52.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,1720	121,97	264,92	
 53.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 	h-ut	0,2000	12,60	2,52	
 54.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5064	17,89	26,95	
		Total utilaje de construcţii				14 472,17	

	Total	 lei			646 055,41	
	TVA	20 %			129 211,08	
	Total deviz:				775 266,49	

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Lucrari de constructie a blocului sanitar la manastirea Sf. Gheorghe  din s. Suruceni, r-nul Ialoveni	Investitor 	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. 2-6-1. Lucrari de constructii. Bloc sanitar N1 pe PG
					
		1.1. Lucrari de terasamente
					
1	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3			437,93
—————
0,00	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	213,61	437,90	
		Total	 lei			65,69	
2	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3			480,64
—————
0,00	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	213,61	480,62	
		Total	 lei			52,87	
3	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3			108,29
—————
108,29	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	52,57	108,29	
		Total	 lei			84,47	
4	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обратная засыпка)
	100 m3			194,36
—————
0,00	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	178,33	194,38	
		Total	 lei			21,38	
5	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3			16,30
—————
16,30	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	52,57	16,30	
		Total	 lei			65,19	
6	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3			1 033,53
—————
463,67	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	52,57	463,67	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	54,85	569,89	
		Total	 lei			155,03	
7	TsI50A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 2 km
	t			8,03
—————
0,00	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	125,41	8,03	
		Total	 lei			150,09	
8	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3			102,18
—————
18,91	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	52,57	18,93	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,0040	212,70	0,85	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	206,05	82,42	
		Total	 lei			11,24	
		1.2. Fundatii
					
9	CA03F
	Beton simplu  M100 turnat in fundatii
	m3			998,58
—————
202,39	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	52,57	181,37	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,03	
	266444102100000	Beton  M100	m3	1,0250	714,99	743,86	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	13,61	8,17	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	176,65	44,16	
		Total	 lei			16 077,15	
10	CA03G
	Beton  M100 armat turnat in centura
	m3			1 029,54
—————
231,31	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	52,57	210,28	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,03	
	26631021000001	Beton  B100	m3	1,0250	714,99	743,86	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,1000	20,10	2,04	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	13,61	8,17	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	176,65	44,16	
		Total	 lei			1 441,35	
11	CC01E
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm
	kg			14,19
—————
3,52	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	52,57	3,36	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	52,57	0,16	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,20	10,46	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,1500	0,57	0,09	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,00	0,13	
		Total	 lei			508,09	
12	CC01F
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm
	kg			13,46
—————
2,79	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	52,57	2,63	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	52,57	0,16	
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,20	10,46	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,1500	0,57	0,09	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,00	0,13	
		Total	 lei			1 836,84	
13	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2			83,63
—————
63,08	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51	
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	52,57	52,57	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	36,00	0,18	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,26	0,08	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,56	0,17	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,50	0,37	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,00	0,65	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,00	0,37	
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 	m2	0,1300	65,20	8,48	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 055,97	3,06	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 055,97	3,06	
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	176,65	3,53	
		Total	 lei			5 095,64	
14	IzF50A
	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale
	m2			46,41
—————
19,98	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,3800	52,57	19,98	
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	589,99	18,29	
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	15,20	7,60	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0020	20,10	0,04	
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	125,41	0,50	
		Total	 lei			504,93	
15	IzF04F k=2
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)
	m2			55,33
—————
6,31	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	52,57	6,31	
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii 	kg	1,7000	9,20	31,28	
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	21,30	14,48	
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	799,99	0,96	
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,80	1,81	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	12,60	0,03	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	17,89	0,47	
		Total	 lei			1 991,90	
		1.3. Pereti
					
16	CD55A
	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m,
	m3			852,07
—————
195,56	
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	52,57	162,44	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	52,57	33,12	
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	519,99	467,99	
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,20	9,60	
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	589,99	41,30	
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	689,99	69,00	
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	2 499,97	1,25	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,1000	20,10	2,01	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,3700	176,65	65,36	
		Total	 lei			22 324,24	
17	CA04F
	Beton turnat in rame M200
	m3			1 157,55
—————
278,62	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,96	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	52,57	23,66	
	79663102100000	Beton M200	m3	1,0250	774,99	818,20	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,1500	20,10	3,11	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	13,61	8,17	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,2800	176,65	49,46	
		Total	 lei			8 102,86	
18	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg			16,13
—————
5,20	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	52,57	4,99	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	52,57	0,21	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,20	10,45	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,00	0,13	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,2800	0,57	0,16	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0010	176,65	0,18	
		Total	 lei			1 207,81	
19	CC02L
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg			14,60
—————
3,68	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	52,57	3,42	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,57	0,26	
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,20	10,46	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,00	0,13	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,2800	0,57	0,16	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0010	176,65	0,18	
		Total	 lei			6 021,51	
20	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2			83,63
—————
63,08	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51	
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	52,57	52,57	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	36,00	0,18	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,26	0,08	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,56	0,17	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,50	0,37	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,00	0,65	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,00	0,37	
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 	m2	0,1300	65,20	8,48	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 055,97	3,06	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 055,97	3,06	
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	176,65	3,53	
		Total	 lei			4 174,86	
21	CA04F
	Beton turnat in buiandruji M200
	m3			1 157,55
—————
278,63	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,96	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	52,57	23,66	
	79663102100000	Beton M200	m3	1,0250	774,99	818,20	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,1500	20,10	3,11	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	13,61	8,17	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,2800	176,65	49,46	
		Total	 lei			1 389,06	
22	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv,
	kg			16,13
—————
5,20	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	52,57	4,99	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	52,57	0,21	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,20	10,46	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,00	0,13	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,2800	0,57	0,16	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0010	176,65	0,18	
		Total	 lei			322,51	
23	CC02L
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm,
	kg			14,60
—————
3,68	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	52,57	3,42	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,57	0,26	
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,20	10,45	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,00	0,13	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,2800	0,57	0,16	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0010	176,65	0,18	
		Total	 lei			1 249,13	
24	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2			83,63
—————
63,08	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51	
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	52,57	52,57	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	36,00	0,18	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,26	0,08	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,56	0,17	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,50	0,38	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,00	0,65	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,00	0,38	
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 	m2	0,1300	65,20	8,48	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 055,97	3,06	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 055,97	3,06	
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	176,65	3,53	
		Total	 lei			776,10	
25	CB11A
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R
	buc			30,95
—————
23,66	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	52,57	15,77	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89	
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	10,00	4,00	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 055,97	1,53	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0100	176,65	1,77	
		Total	 lei			557,12	
		1.4. Planseu
					
26	CA04F
	Beton M200 turnat in planseu
	m3			1 157,55
—————
278,62	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,96	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	52,57	23,66	
	79663102100000	Beton M200	m3	1,0250	774,99	818,20	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,1500	20,10	3,11	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	13,61	8,17	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,2800	176,65	49,46	
		Total	 lei			8 913,14	
27	CC02M
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in  placi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg			14,55
—————
3,63	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	52,57	3,42	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	52,57	0,21	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,20	10,46	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,00	0,13	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,2800	0,57	0,16	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0010	176,65	0,18	
		Total	 lei			184,77	
28	CC02N
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg			13,92
—————
3,00	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	52,57	2,84	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	52,57	0,16	
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,20	10,46	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,00	0,13	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,2800	0,57	0,16	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0010	176,65	0,18	
		Total	 lei			12 150,20	
29	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2			83,63
—————
63,08	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51	
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	52,57	52,57	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	36,00	0,18	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,26	0,08	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,56	0,17	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,50	0,37	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,00	0,65	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,00	0,37	
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 	m2	0,1300	65,20	8,48	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 055,97	3,06	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 055,97	3,06	
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	176,65	3,53	
		Total	 lei			3 186,34	
30	CB11A
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R
	buc			30,95
—————
23,66	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	52,57	15,77	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89	
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	10,00	4,00	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 055,97	1,53	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0100	176,65	1,77	
		Total	 lei			2 352,27	
		1.5. Acoperisul
					
31	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic
	m3			4 562,17
—————
1 182,83	
	7124010010730	Dulgher  3	h-om	20,2500	52,57	1 064,54	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	52,57	118,28	
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	36,00	270,00	
	20101029069611	Scanduri brute,  calit III	m3	0,0100	2 749,97	27,50	
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	2 749,97	2 557,47	
	20101029041691	Dulapuri  ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	2 749,97	330,00	
	28731220007511	Piese forjate  din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	12,50	42,50	
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	15,30	46,05	
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	8,70	22,45	
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	15,00	45,00	
	26821326004260	Carton gudronat  (толь)	m2	1,4500	5,70	8,26	
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	176,65	26,50	
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	5,88	1,94	
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	7,31	1,68	
		Total	 lei			8 184,54	
32	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.
	m3			160,14
—————
44,68	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	52,57	44,68	
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,10	4,62	
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	6,50	11,05	
	2430127317192	Diamoniu fosfat 	kg	6,7000	12,30	82,41	
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	35,00	0,42	
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	13,50	13,50	
	2410520006700	Automacara 	h-ut	0,0050	176,65	0,88	
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	17,89	1,07	
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	125,41	1,50	
		Total	 lei			287,30	
33	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (0.951 m3)
	m2			51,88
—————
15,51	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	52,57	11,83	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	52,57	3,68	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3		3 055,97	34,19	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,00	1,80	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,60	0,38	
		Total	 lei			4 409,55	
34	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.
	m3			160,15
—————
44,69	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	52,57	44,68	
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,10	4,62	
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	6,50	11,05	
	2430127317192	Diamoniu fosfat 	kg	6,7000	12,30	82,41	
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	35,00	0,42	
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	13,50	13,50	
	2410520006700	Automacara 	h-ut	0,0050	176,65	0,88	
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	17,89	1,07	
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	125,41	1,50	
		Total	 lei			152,30	
35	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.
	m3			47,29
—————
13,14	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	52,57	13,14	
	2462106110601	Paste antiseptice 	kg	1,9600	17,20	33,71	
	2410520006700	Automacara 	h-ut	0,0010	176,65	0,18	
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	125,41	0,25	
		Total	 lei			44,97	
36	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (anticondensat)
	m2			23,70
—————
13,14	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	52,57	10,51	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,63	
	268213260066465	Folie suplimentara polimerica (anticondensat)	m2	1,1500	8,70	10,31	
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,60	0,13	
		Total	 lei			2 014,26	
37	IzF10F
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala gr. 150, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %
	m2			94,65
—————
4,73	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	52,57	4,73	
	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.150	m2	1,0100	67,07	67,74	
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	21,30	6,69	
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	9,20	14,08	
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	799,99	0,40	
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,80	0,80	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	12,60	0,04	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	17,89	0,18	
		Total	 lei			4 316,17	
38	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)
	m2			202,50
—————
60,46	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	52,57	47,31	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,14	
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	98,30	118,70	
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	14,20	7,46	
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,66	6,24	
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	65,20	6,85	
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	45,30	1,90	
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	5,20	0,27	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	12,60	0,63	
		Total	 lei			17 212,19	
39	CE31C
	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase  faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Lambriu din lemn)
	m2			385,81
—————
213,43	
	2852107335349	Lucru la masina 	h-om	0,0600	52,57	3,15	
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,7000	52,57	194,51	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	52,57	15,77	
	87654667989898	Lambriu din lemn	m2	1,0000	115,00	115,00	
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	5,0000	10,20	51,00	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	15,00	6,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,60	0,38	
		Total	 lei			7 716,24	
40	CN16D
	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele
	m2			40,27
—————
28,91	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,91	
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800	18,30	1,46	
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	27,50	5,22	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	14,00	0,70	
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	6,00	1,20	
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	15,20	1,52	
		Total	 lei			805,45	
41	CE05A
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (sorti streasina si bordura fronton)
	m2			118,45
—————
42,06	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	52,57	39,43	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,63	
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	14,20	66,35	
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	15,00	0,47	
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	36,00	9,45	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,60	0,13	
		Total	 lei			1 895,27	
42	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m			152,30
—————
15,77	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	52,57	15,77	
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass  	m	1,0500	73,20	79,17	
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	17,80	25,67	
	2666122800555	Element de inchidere 	buc	0,2000	23,20	4,78	
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	28,30	2,91	
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	65,20	13,43	
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	32,10	6,61	
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,36	3,71	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,60	0,25	
		Total	 lei			913,82	
43	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m			170,10
—————
18,40	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	52,57	18,40	
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	87,30	93,50	
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	38,20	19,48	
	2875274110001	Piesa de legatura 	buc	0,2500	21,30	5,43	
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	9,00	4,59	
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	45,30	11,55	
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	38,20	9,74	
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	28,30	7,22	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,60	0,19	
		Total	 lei			3 401,99	
44	CK26B
	Grilaj parazapada (l=2mx8)
	m			93,79
—————
21,03	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	52,57	16,82	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,21	
	274443123549026	Grilaj parazapada (l=2mx8)	m	1,0000	71,20	71,20	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,36	1,44	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,60	0,13	
		Total	 lei			1 500,71	
45	IzF10B
	Carniz decorativ din polistirol
	m2			84,34
—————
6,31	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	52,57	6,31	
	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	1,0100	57,30	57,87	
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2800	21,30	5,96	
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,4000	9,20	12,88	
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00047	799,99	0,38	
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,9300	0,80	0,74	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	12,60	0,01	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	17,89	0,18	
		Total	 lei			456,27	
		1.6. Pereti despartitori
					
46	CD51C
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m
	100m2			28 158,63
—————
8 945,84	
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	52,57	7 424,99	
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	52,57	1 520,85	
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,20	16 128,00	
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	589,99	1 356,98	
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	10,30	927,00	
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	12,50	28,75	
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	2 499,97	40,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,3000	20,10	6,03	
	2922140007000	Macara 	h-ut	4,1100	176,65	726,03	
		Total	 lei			12 108,21	
47	CD57A
	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m
	100m2			15 620,64
—————
5 294,29	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	52,57	4 731,30	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	52,57	563,03	
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	101,2000	98,30	9 947,96	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	1,80	32,40	
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	20,10	1,51	
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	176,65	344,47	
		Total	 lei			2 436,82	
		1.7. Ferestre
					
48	CK57A
	Montarea profilurilor PVC: suprafata golului sub 2 m2
	m2			1 134,11
—————
90,16	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7150	52,57	90,16	
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 027,49	1 027,49	
	2051142950707	Dibluri de montaj 10х130 mm	buc	6,5000	0,87	5,65	
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,6400	0,26	0,69	
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400	0,20	0,55	
	2513736621484	Banda hidroizolanta 	m	0,6400	0,40	0,26	
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea  imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l 	buc	0,2070	32,50	6,73	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0288	12,60	0,36	
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1821	7,31	1,33	
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1182	7,56	0,89	
		Total	 lei			7 553,16	
49	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice
	m			109,57
—————
18,93	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	52,57	14,72	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,21	
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	87,30	89,05	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,36	1,47	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,60	0,13	
		Total	 lei			745,05	
50	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
	m			96,39
—————
21,03	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	52,57	16,82	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,21	
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	73,80	73,80	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,36	1,44	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,60	0,13	
		Total	 lei			655,48	
		1.8. Usi
					
51	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2			1 241,04
—————
42,58	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	52,57	38,38	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,21	
	2030112939150	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 175,29	1 175,29	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,36	1,44	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	32,50	16,25	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	21,30	3,73	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,60	0,25	
		Total	 lei			5 423,35	
52	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (MDF)
	m2			891,92
—————
94,63	
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	52,57	77,28	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	52,57	4,21	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,14	
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	788,29	788,29	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	15,00	1,28	
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	6,20	2,79	
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	21,30	4,69	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,60	0,25	
		Total	 lei			10 185,72	
53	CK07B
	Pervazuri din lemn montate la usi (Наличники)
	m			20,16
—————
4,21	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	52,57	4,21	
	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	1,0500	14,50	15,23	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	15,00	0,23	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	2,50	0,38	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,60	0,13	
		Total	 lei			1 243,06	
54	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle
	buc			283,59
—————
131,43	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,21	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	52,57	127,22	
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	150,00	150,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,36	2,16	
		Total	 lei			850,76	
		1.9. Pardosele
					
55	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3			362,45
—————
52,05	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,57	52,04	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	1,1500	212,70	244,60	
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,10	2,01	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	194,21	40,78	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	54,77	23,00	
		Total	 lei			1 116,34	
56	IzF04B
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum
	m2			32,63
—————
4,21	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	52,57	4,21	
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii 	kg	1,5000	9,20	13,80	
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	6,20	6,82	
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	21,30	6,39	
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	799,99	0,40	
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,80	0,80	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	12,60	0,02	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	17,89	0,20	
		Total	 lei			1 254,44	
57	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (5cm)
	m2			62,54
—————
36,80	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,54	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,48	19,24	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	137,20	5,76	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0100	20,10	0,20	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,60	0,38	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	13,61	0,16	
		Total	 lei			2 404,18	
58	CG01A1 k=4
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2			42,20
—————
25,23	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	21,03	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,57	4,21	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,48	12,73	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	137,20	3,84	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0020	20,10	0,16	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,60	0,15	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	13,61	0,08	
		Total	 lei			1 622,05	
59	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2
	m2			249,01
—————
131,43	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	52,57	118,28	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,14	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	97,20	100,12	
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,40	9,72	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	0,02	0,40	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,40	2,16	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,60	0,57	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,08	0,12	
		Total	 lei			9 571,91	
60	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv
	m			41,25
—————
26,28	
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	52,57	21,03	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26	
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	10,50	11,25	
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,40	0,88	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	6,0000	0,02	0,13	
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	10,20	1,07	
	2952270003830	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m	h-ut	0,3000	4,20	1,26	
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	7,31	0,37	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,08	0,01	
		Total	 lei			1 427,08	
		1.10. Scara si pandus
					
61	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	m3			62,56
—————
62,56	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	52,57	62,56	
		Total	 lei			93,84	
62	TsD01A
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor
	m3			9,46
—————
9,46	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	52,57	9,46	
		Total	 lei			14,19	
63	CA04F
	Beton M200 turnat in scari si pandus
	m3			1 157,55
—————
278,62	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,96	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	52,57	23,66	
	26631082100001	Beton clasa B200	m3	1,0250	774,99	818,20	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,1500	20,10	3,11	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	13,61	8,17	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,2800	176,65	49,46	
		Total	 lei			2 893,87	
64	CC02M
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in  scari
	kg			14,55
—————
3,63	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	52,57	3,42	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	52,57	0,21	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,20	10,45	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,00	0,13	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,2800	0,57	0,16	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0010	176,65	0,18	
		Total	 lei			136,76	
65	CC02N
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in scari
	kg			13,92
—————
3,00	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	52,57	2,84	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	52,57	0,16	
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,20	10,46	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,00	0,13	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,2800	0,57	0,16	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0010	176,65	0,18	
		Total	 lei			2 334,00	
66	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2			83,63
—————
63,08	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51	
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	52,57	52,57	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	36,00	0,18	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,26	0,08	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,56	0,17	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,50	0,38	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,00	0,65	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,00	0,38	
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 	m2	0,1300	65,20	8,48	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 055,97	3,06	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 055,97	3,06	
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	176,65	3,53	
		Total	 lei			1 254,47	
67	CB11A
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R
	buc			30,95
—————
23,66	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	52,57	15,77	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89	
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	10,00	4,00	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 055,97	1,53	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0100	176,65	1,77	
		Total	 lei			928,54	
68	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent:ingradirea
	kg			23,99
—————
11,04	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,99	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,53	
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	12,50	12,50	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,16	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	21,30	0,21	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,48	0,03	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	2,30	0,05	
		Total	 lei			570,92	
69	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t			713,33
—————
338,75	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	52,57	338,55	
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	29,80	232,44	
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000	21,30	83,07	
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	21,30	11,72	
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	21,30	41,53	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	6,00	5,85	
		Total	 lei			17,12	
70	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2
	m2			270,04
—————
152,45	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	52,57	137,21	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	52,57	15,25	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	97,20	100,12	
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,40	9,72	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	0,02	0,40	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,40	2,16	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,60	0,57	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,08	0,12	
		Total	 lei			2 349,33	
		1.11. Finisari interioare
					
		1.11.1. Tavan
					
71	СF59E
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavan
	m2			321,66
—————
198,05	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	52,57	198,05	
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	24,10	25,43	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	6,50	13,55	
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	6,80	28,70	
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	2,50	10,55	
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	4,4800	0,21	0,95	
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,8300	12,30	10,26	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	4,40	7,96	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	20,30	1,79	
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,87	3,96	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,36	19,34	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	12,60	0,08	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	7,56	1,04	
		Total	 lei			12 364,71	
72	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2			3,58
—————
1,58	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,50	1,88	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13	
		Total	 lei			137,50	
73	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			39,69
—————
28,91	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,91	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	22,70	9,08	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0020	20,10	0,04	
		Total	 lei			1 525,74	
		1.11.2. Pereti
					
74	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2			79,67
—————
63,08	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	52,57	52,57	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,48	11,69	
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	2,30	1,38	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	137,20	3,29	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0065	20,10	0,13	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,60	0,03	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	13,61	0,07	
		Total	 lei			12 333,34	
75	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2			3,58
—————
1,58	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,50	1,88	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13	
		Total	 lei			131,64	
76	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			39,69
—————
28,91	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,91	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	22,70	9,08	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0020	20,10	0,04	
		Total	 lei			1 460,66	
77	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor
	m2			242,73
—————
128,80	
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	52,57	118,28	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51	
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	93,20	97,86	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,48	0,59	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	0,02	0,40	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,95	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0080	20,10	0,16	
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,40	9,60	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,60	0,25	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,08	0,12	
		Total	 lei			28 642,41	
		1.12. Finisari exterioare
					
78	CI22A
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 100 x 100 mm
	m2			209,27
—————
94,10	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7900	52,57	94,10	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	97,20	100,14	
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)	kg	2,5000	2,40	6,06	
	24302261000001	Fuga	kg	0,5500	15,00	8,33	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	0,02	0,40	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,10	0,02	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090	12,60	0,11	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0080	13,61	0,11	
		Total	 lei			1 613,50	
79	IzF54С
	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala  Rockwol 100mm
	m2			327,54
—————
109,87	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6720	52,57	87,90	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,4180	52,57	21,97	
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,10	8,48	
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,40	12,12	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,30	8,11	
	26821626113702	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.100	m2	1,0700	171,30	185,12	
	2710703501057	Cornier din aluminiu  l = 3m	m	0,3400	2,50	0,86	
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,36	2,91	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,00128	12,60	0,02	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	12,60	0,04	
		Total	 lei			33 185,92	
80	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2			3,58
—————
1,58	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,50	1,88	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13	
		Total	 lei			387,61	
81	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti
	m2			114,17
—————
64,14	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,14	
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	21,70	49,91	
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,10	0,08	
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060	7,56	0,05	
		Total	 lei			12 371,59	
82	IzF54С
	Termoizolarea exterioara a glafurilor cu placa din vata minerala gr.30mm
	m2			236,23
—————
109,87	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6720	52,57	87,90	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,4180	52,57	21,97	
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,10	8,48	
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,40	12,12	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,30	8,11	
	26821626113703	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 30 mm	m2	1,0700	86,81	93,82	
	2710703501057	Cornier din aluminiu  l = 3m	m	0,3400	2,50	0,86	
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,36	2,91	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,00128	12,60	0,02	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	12,60	0,04	
		Total	 lei			1 348,87	
83	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)
	m2			45,19
—————
39,43	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	52,57	39,43	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 055,97	0,92	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 055,97	0,31	
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	2 499,97	0,75	
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 499,96	0,42	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	15,00	0,04	
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	0,74	3,33	
		Total	 lei			2 313,98	
		1.13. Lucrari diverse
					
		1.13.1. Pereu
					
84	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip-150mm
	m3			264,03
—————
47,31	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	52,57	47,31	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	137,20	150,92	
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,10	2,01	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	194,21	40,78	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	54,77	23,00	
		Total	 lei			1 378,23	
85	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta-150mm
	m3			362,45
—————
52,04	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,57	52,04	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	1,1500	212,70	244,61	
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,10	2,01	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	194,21	40,78	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	54,77	23,00	
		Total	 lei			1 891,97	
86	CA03F
	Beton M200 turnat in pereu
	m3			1 063,04
—————
202,39	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	52,57	181,37	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,03	
	79663102100000	Beton M200	m3	1,0250	774,99	806,28	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,1000	20,10	2,04	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	13,61	8,17	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	176,65	44,16	
		Total	 lei			3 699,38	
87	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi
	kg			14,66
—————
1,58	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	52,57	1,31	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,57	0,26	
	2873122004100	Plase sudate 	kg	1,0100	12,50	12,62	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,20	0,05	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,00	0,13	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,3000	0,57	0,17	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0006	176,65	0,11	
		Total	 lei			1 413,23	
		2. 2-6-2. Bloc sanitar.Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare
					
		2.1. Lucrari de constructii
					
		2.1.1. Sistemul A1
					
88	SA14C
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm d=25x3,5
	m			65,85
—————
17,35	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	52,57	17,35	
	25212167170232	Teava din material plastic  d=25x3,5	m	1,0200	21,67	22,10	
	2523156719430	Cot din material plastic 	buc	0,1200	1,50	0,18	
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,1900	21,67	4,12	
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	1,70	0,07	
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	1,60	0,06	
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	21,30	21,30	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10	
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	21,30	0,13	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	20,16	0,44	
		Total	 lei			1 053,60	
89	SD05B
	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"  FI-FE
	buc			73,48
—————
18,40	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	52,57	18,40	
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar 3/4" FI-FE	buc	1,0000	54,00	55,08	
		Total	 lei			1 175,67	
90	SB13A
	Piesa de legatura din material plastic, imbinata prin sudura, avind diametrul de 3/4"- teu sudare polipropilena
	buc			33,64
—————
23,13	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	52,57	23,13	
	25231567210999	Teu sudare PPR 3/4"	buc	1,0000	4,20	4,41	
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,0000	5,00	5,25	
	3220137315778	Decapant	kg	0,0085	21,30	0,19	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0294	20,16	0,59	
		Total	 lei			470,91	
91	SB13A
	Piesa de legatura din material plastic, imbinata prin sudura avind diametrul de 3/4"-cot sudare polipropilena
	buc			31,18
—————
23,13	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	52,57	23,13	
	25231567218899898	Cot sudare propilena 3/4"	buc	1,0000	1,86	1,95	
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,0000	5,00	5,25	
	3220137315778	Decapant	kg	0,0085	21,30	0,19	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0294	20,16	0,59	
		Total	 lei			218,26	
		2.1.2. Sistemul T3
					
92	SA14C
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm polipropilena d=25x3,5
	m			65,85
—————
17,35	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	52,57	17,35	
	25212167170144	Teava PPR d=25x3	m	1,0200	21,67	22,10	
	2523156719430	Cot din material plastic 	buc	0,1200	1,50	0,18	
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,1900	21,67	4,12	
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	1,70	0,07	
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	1,60	0,06	
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	21,30	21,30	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10	
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	21,30	0,13	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	20,16	0,44	
		Total	 lei			395,10	
93	SD05B
	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" FI-FE
	buc			73,48
—————
18,40	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	52,57	18,40	
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar 3/4" FI-FE	buc	1,0000	54,00	55,08	
		Total	 lei			587,84	
94	SB13A
	Piesa de legatura din material plastic, imbinata prin sudura, avind diametrul de 3/4"- teu sudare polipropilena
	buc			33,64
—————
23,13	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	52,57	23,13	
	25231567210999	Teu sudare PPR 3/4"	buc	1,0000	4,20	4,41	
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,0000	5,00	5,25	
	3220137315778	Decapant	kg	0,0085	21,30	0,19	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0294	20,16	0,59	
		Total	 lei			201,82	
95	SB13A
	Piesa de legatura din material plastic, imbinata prin sudura avind diametrul de 3/4"-cot sudare polipropilena
	buc			31,18
—————
23,13	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	52,57	23,13	
	25231567218899898	Cot sudare propilena 3/4"	buc	1,0000	1,86	1,95	
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,0000	5,00	5,25	
	3220137315778	Decapant	kg	0,0085	21,30	0,19	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0294	20,16	0,59	
		Total	 lei			93,54	
		2.1.3. Sistemul C1
					
96	SB05C
	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm SN4
	m			45,96
—————
30,49	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5800	52,57	30,49	
	25212167002999	Teava  din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d=50mm SN4	m	1,0300	14,17	15,25	
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0100	5,20	0,05	
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0070	10,20	0,07	
	2320116200572	Benzina auto, neetilata,  tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	14,00	0,09	
		Total	 lei			344,69	
97	SB05E
	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm SN4
	m			97,21
—————
37,85	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	52,57	37,85	
	2521216700098778	Teava  din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d=100mm SN4	m	1,0300	55,00	58,92	
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320	5,20	0,17	
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0150	10,20	0,16	
	2320116200572	Benzina auto, neetilata,  tip CO/R 75, normala	kg	0,0080	14,00	0,12	
		Total	 lei			1 312,40	
98	SB06B
	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 50 mm cot SN4
	buc			50,18
—————
21,03	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	52,57	21,03	
	2523156712244	Cot 50mm SN4	buc	1,0000	27,50	28,60	
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0270	5,20	0,15	
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0110	10,20	0,12	
	2320116200572	Benzina auto, neetilata,  tip CO/R 75, normala	kg	0,0200	14,00	0,29	
		Total	 lei			351,28	
99	SB06D
	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm cot SN4
	buc			54,16
—————
28,91	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	52,57	28,91	
	122523156712230	Cot 110mm SN4	buc	1,0000	23,33	23,91	
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	5,20	0,42	
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0380	10,20	0,40	
	2320116200572	Benzina auto, neetilata,  tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	14,00	0,52	
		Total	 lei			162,48	
100	SB06B
	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 50 mm teu SN4
	buc			50,18
—————
21,03	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	52,57	21,03	
	987651144556688	Teu 50mm SN4	buc	1,0000	27,50	28,60	
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0270	5,20	0,15	
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0110	10,20	0,12	
	2320116200572	Benzina auto, neetilata,  tip CO/R 75, normala	kg	0,0200	14,00	0,29	
		Total	 lei			351,28	
101	SB06D
	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm - teu SN4
	buc			69,54
—————
28,91	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	52,57	28,91	
	2523156665455660	Teu 110mm SN4	buc	1,0000	38,33	39,29	
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	5,20	0,42	
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0380	10,20	0,40	
	2320116200572	Benzina auto, neetilata,  tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	14,00	0,52	
		Total	 lei			208,61	
102	SB06D
	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm- reductie SN4
	buc			78,94
—————
28,91	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	52,57	28,91	
	1332523156712230	Reductie 110mm SN4	buc	1,0000	47,50	48,69	
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	5,20	0,42	
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0380	10,20	0,40	
	2320116200572	Benzina auto, neetilata,  tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	14,00	0,52	
		Total	 lei			315,74	
103	SB06D
	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm-teu redus PVS d=110x50 SN4
	buc			66,12
—————
28,91	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	52,57	28,91	
	252315671278613	Teu redus PVS d=110x50 SN4	buc	1,0000	35,00	35,88	
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	5,20	0,42	
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0380	10,20	0,40	
	2320116200572	Benzina auto, neetilata,  tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	14,00	0,52	
		Total	 lei			66,12	
104	SB06D
	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm- Cruce PVC=110x50 SN4
	buc			124,21
—————
28,91	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	52,57	28,91	
	00043156712230	Cruce PVC=110x50 SN4	buc	1,0000	91,67	93,96	
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	5,20	0,42	
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0380	10,20	0,40	
	2320116200572	Benzina auto, neetilata,  tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	14,00	0,52	
		Total	 lei			124,21	
105	SB24A
	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm
	buc			100,92
—————
43,64	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300	52,57	43,63	
	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata d=50mm	buc	1,0000	54,20	56,91	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	1,48	0,17	
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	5,00	0,21	
		Total	 lei			201,85	
		2.1.4. Instalare utilaj sanitar
					
106	SC07A1
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip Lalea
	buc			356,96
—————
220,79	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	52,57	220,79	
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	35,00	36,05	
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	35,00	36,05	
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	27,00	27,81	
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	35,20	36,26	
		Total	 lei			1 784,80	
107	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc			208,54
—————
97,26	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	52,57	97,25	
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	54,20	55,28	
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	2,00	2,04	
	2521216717050	Teava din material plastic 	m	0,6000	27,50	16,83	
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	18,20	37,13	
		Total	 lei			1 251,22	
108	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc			140,74
—————
86,74	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	52,57	86,74	
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	27,00	54,00	
		Total	 lei			844,44	
109	SC09A
	Pisoar din  portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc			238,08
—————
134,05	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5500	52,57	134,05	
	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,0000	35,00	35,70	
	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,0000	54,20	55,28	
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	21,30	13,04	
		Total	 lei			476,15	
110	IA17A
	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv
	buc			217,85
—————
120,91	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000	52,57	120,91	
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	21,30	42,60	
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,3400	3,00	1,02	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	73,20	2,20	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	15,20	0,91	
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	15,00	45,00	
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	0,56	1,68	
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	12,60	1,26	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	7,56	2,27	
		Total	 lei			217,85	
		2.2. Costul utilaj sanitar
					
111	Pret de piata
	Vas pentru closet, complet echipat din semiportelan, portelan sanitar, inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
	buc			1 074,99
—————
0,00	
	9888787878787780	Vas pentru closet, complet echipat din semiportelan, portelan sanitar, inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,0000	1 074,99	1 074,99	
		Total	 lei			5 374,95	
112	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc			244,80
—————
0,00	
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	240,00	244,80	
		Total	 lei			1 468,80	
113	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc			250,00
—————
0,00	
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	250,00	250,00	
		Total	 lei			1 500,00	
114	SC09A
	Pisoar din  portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc			357,00
—————
0,00	
	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,0000	350,00	357,00	
		Total	 lei			714,00	
115	IA17A
	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv
	buc			2 249,98
—————
0,00	
	100001000023	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv	buc	1,0000	2 249,98	2 249,98	
		Total	 lei			2 249,98	
		3. 2-6-3. Bloc sanitar. Lucrari electrotehnice
					
		3.1. Lucrari de montare
					
116	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 240x330x120 ЩРн-12
	buc			873,41
—————
124,59	
	1	Muncitor	h-om	2,3700	52,57	124,59	
	987655454545656	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 240x330x120 ЩРн-12	buc	1,0000	714,99	714,99	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,1000	32,00	3,20	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	36,00	3,60	
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	21,00	0,42	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	45,36	3,18	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	20,16	14,31	
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	17,89	3,94	
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 	h-ut	0,2200	17,89	3,94	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	17,89	1,25	
		Total	 lei			873,41	
117	08-03-525-2
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3Р-50А
	buc			281,62
—————
147,72	
	1	Muncitor	h-om	2,8100	52,57	147,72	
	98765466799090909	 Intrerupator ВН32-3Р-50А	buc	1,0000	55,00	55,00	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0700	32,00	2,24	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,0040	5,00	0,02	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	36,00	16,38	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,60	6,83	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	56,00	0,78	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,60	6,83	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	21,00	0,29	
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	21,00	0,97	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	12 499,87	37,50	
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	0,20	0,62	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	0,20	0,20	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,50	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	10,00	0,02	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	23,00	0,21	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,0360	56,00	2,02	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	45,36	0,41	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,16	2,62	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	7,56	0,30	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	17,89	0,16	
		Total	 lei			281,62	
118	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,  АВДТ-32C/10A/30мА
	buc			334,64
—————
82,01	
	1	Muncitor	h-om	1,5600	52,57	82,01	
	8765435678787999	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,  АВДТ-32C/10A/30мА	buc	1,0000	215,00	215,00	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0700	32,00	2,24	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,0010	5,00	0,00	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	36,00	1,76	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,60	6,83	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	56,00	0,78	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,60	6,83	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	21,00	0,13	
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	21,00	0,76	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	12 499,87	12,50	
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,20	1,22	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	0,20	0,20	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,50	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,01	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	23,00	0,14	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,0120	56,00	0,67	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	45,36	0,09	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,16	2,62	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	7,56	0,30	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	17,89	0,04	
		Total	 lei			1 003,92	
119	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C32A
	buc			242,72
—————
121,96	
	1	Muncitor	h-om	2,3200	52,57	121,96	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0700	32,00	2,24	
	5555667656567787	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C32A	buc	1,0000	54,17	54,17	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,0040	5,00	0,02	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	36,00	13,68	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,60	6,83	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	56,00	0,78	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,60	6,83	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	21,00	0,29	
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	21,00	0,99	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	12 499,87	25,00	
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,20	1,22	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	0,20	0,20	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,50	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	10,00	0,02	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	23,00	0,21	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,0360	56,00	2,02	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	45,36	0,23	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,16	2,62	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	7,56	0,30	
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 	h-ut	0,2000	12,60	2,52	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	17,89	0,09	
		Total	 lei			242,72	
120	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/B10A
	buc			147,14
—————
82,01	
	1	Muncitor	h-om	1,5600	52,57	82,01	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0700	32,00	2,24	
	987656677878979898908	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/B10A	buc	1,0000	27,50	27,50	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,0010	5,00	0,00	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	36,00	1,76	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,60	6,83	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	56,00	0,78	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,60	6,83	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	21,00	0,13	
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	21,00	0,76	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	12 499,87	12,50	
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,20	1,22	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	0,20	0,20	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,50	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,01	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	23,00	0,14	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,0120	56,00	0,67	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	45,36	0,09	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,16	2,62	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	7,56	0,30	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	17,89	0,04	
		Total	 lei			294,28	
121	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ЩРн-24з
	buc			933,41
—————
124,59	
	1	Muncitor	h-om	2,3700	52,57	124,59	
	876544566465767767	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ЩРн-24з	buc	1,0000	774,99	774,99	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,1000	32,00	3,20	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	36,00	3,60	
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	21,00	0,42	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	45,36	3,18	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	20,16	14,31	
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	17,89	3,94	
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 	h-ut	0,2200	17,89	3,94	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	17,89	1,25	
		Total	 lei			933,41	
122	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/3/C25A
	buc			173,81
—————
82,01	
	1	Muncitor	h-om	1,5600	52,57	82,01	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0700	32,00	2,24	
	786543334456589	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/3/C25A	buc	1,0000	54,17	54,17	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,0010	5,00	0,00	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	36,00	1,76	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,60	6,83	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	56,00	0,78	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,60	6,83	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	21,00	0,13	
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	21,00	0,76	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	12 499,87	12,50	
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,20	1,22	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	0,20	0,20	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,50	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,01	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	23,00	0,14	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,0120	56,00	0,67	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	45,36	0,09	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,16	2,62	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	7,56	0,30	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	17,89	0,04	
		Total	 lei			173,81	
123	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/C16/30mA
	buc			334,64
—————
82,01	
	1	Muncitor	h-om	1,5600	52,57	82,01	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0700	32,00	2,24	
	8765566776788789989	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/C16/30mA	buc	1,0000	215,00	215,00	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,0010	5,00	0,00	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	36,00	1,76	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,60	6,83	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	56,00	0,78	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,60	6,83	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	21,00	0,13	
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	21,00	0,76	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	12 499,87	12,50	
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,20	1,22	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	0,20	0,20	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,50	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,01	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	23,00	0,14	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,0120	56,00	0,67	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	45,36	0,09	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,16	2,62	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	7,56	0,30	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	17,89	0,04	
		Total	 lei			1 003,92	
124	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C20A
	buc			173,81
—————
82,01	
	1	Muncitor	h-om	1,5600	52,57	82,01	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0700	32,00	2,24	
	876546778897989090	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C20A	buc	1,0000	54,17	54,17	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,0010	5,00	0,00	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	36,00	1,76	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,60	6,83	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	56,00	0,78	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,60	6,83	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	21,00	0,13	
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	21,00	0,76	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	12 499,87	12,50	
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,20	1,22	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	0,20	0,20	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,50	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,01	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	23,00	0,14	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,0120	56,00	0,67	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	45,36	0,09	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,16	2,62	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	7,56	0,30	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	17,89	0,04	
		Total	 lei			173,81	
125	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B4A
	buc			147,14
—————
82,01	
	1	Muncitor	h-om	1,5600	52,57	82,01	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0700	32,00	2,24	
	87877887722389	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B4A	buc	1,0000	27,50	27,50	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,0010	5,00	0,00	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	36,00	1,76	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,60	6,83	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	56,00	0,78	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,60	6,83	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	21,00	0,13	
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	21,00	0,76	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	12 499,87	12,50	
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,20	1,22	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	0,20	0,20	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,50	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,01	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	23,00	0,14	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,0120	56,00	0,67	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	45,36	0,09	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,16	2,62	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	7,56	0,30	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	17,89	0,04	
		Total	 lei			147,14	
126	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C4A
	buc			147,14
—————
82,01	
	1	Muncitor	h-om	1,5600	52,57	82,01	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0700	32,00	2,24	
	888888866234	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C4A	buc	1,0000	27,50	27,50	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,0010	5,00	0,00	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	36,00	1,76	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,60	6,83	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	56,00	0,78	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,60	6,83	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	21,00	0,13	
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	21,00	0,76	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	12 499,87	12,50	
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,20	1,22	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	0,20	0,20	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,50	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,01	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	23,00	0,14	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,0120	56,00	0,67	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	45,36	0,09	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,16	2,62	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	7,56	0,30	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	17,89	0,04	
		Total	 lei			294,28	
127	08-03-526-1
	Независимый расцепитель РН-47
	buc			372,14
—————
82,01	
	1	Muncitor	h-om	1,5600	52,57	82,01	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0700	32,00	2,24	
	3456780099999	Независимый расцепитель РН-47	buc	1,0000	252,50	252,50	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,0010	5,00	0,00	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	36,00	1,76	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,60	6,83	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	56,00	0,78	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,60	6,83	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	21,00	0,13	
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	21,00	0,76	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	12 499,87	12,50	
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,20	1,22	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	0,20	0,20	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,50	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,01	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	23,00	0,14	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,0120	56,00	0,67	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	45,36	0,09	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,16	2,62	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	7,56	0,30	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	17,89	0,04	
		Total	 lei			372,14	
128	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ЛСП3908А-236 с ЭПРА
	100 buc			28 448,00
—————
6 098,00	
	1	Muncitor	h-om	116,0000	52,57	6 098,12	
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 199,99	3,78	
	76565454566467	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ЛСП3908А-236 с ЭПРА	buc	100,0000	215,00	21 500,00	
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,20	40,80	
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	21,00	42,84	
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	21,00	58,80	
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,6800	45,36	121,56	
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	12,60	534,24	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6800	17,89	47,94	
		Total	 lei			568,96	
129	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ЛПО3019-2х9
	100 buc			30 448,12
—————
6 098,12	
	1	Muncitor	h-om	116,0000	52,57	6 098,12	
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 199,99	3,78	
	11223009987675	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ЛПО3019-2х9	buc	100,0000	235,00	23 500,00	
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,20	40,80	
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	21,00	42,84	
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	21,00	58,80	
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,6800	45,36	121,56	
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	12,60	534,24	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6800	17,89	47,94	
		Total	 lei			2 435,85	
130	507-0104
	Lampa ЛЛ-26-36
	buc			15,30
—————
0,00	
	6776546232755456	Lampa ЛЛ-26-36	buc	1,0000	15,30	15,30	
		Total	 lei			61,20	
131	08-03-591-1
	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc			4 386,57
—————
2 076,57	
	1	Muncitor	h-om	39,5000	52,57	2 076,52	
	9876547678878998	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	buc	100,0000	21,30	2 130,00	
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm	t	0,00016	27 999,72	4,48	
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm	t	0,0003	27 999,72	8,40	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	56,00	57,12	
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	52,00	53,56	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,1100	56,00	6,16	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	45,36	1,36	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	7,56	48,38	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	17,89	0,54	
		Total	 lei			307,06	
132	08-03-591-4
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc			4 982,33
—————
2 307,67	
	1	Muncitor	h-om	43,9000	52,57	2 307,82	
	76667634389899	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	buc	100,0000	25,00	2 500,00	
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm	t	0,00016	27 999,72	4,48	
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm	t	0,0003	27 999,72	8,40	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	56,00	57,12	
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	52,00	53,56	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	45,36	1,81	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	7,56	48,38	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	17,89	0,72	
		Total	 lei			149,47	
133	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m			737,95
—————
651,87	
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,57	651,87	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	12 999,87	0,52	
	1010865	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	12 999,87	10,40	
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	15 199,85	0,91	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	150,00	1,25	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	25,00	0,10	
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0096	56,00	0,54	
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	45,00	22,50	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	45,36	17,69	
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	4,20	12,60	
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	4,20	12,60	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	17,89	6,98	
		Total	 lei			1 424,25	
134	590-4002
	Cablu ВВГнг-LS-3*1,5
	m			7,92
—————
0,00	
	8765422323323	Cablu ВВГнг-LS-3*1,5	m	1,0000	7,92	7,92	
		Total	 lei			451,44	
135	590-4003
	Cablu ВВГнг-LS-3*2,5
	m			12,46
—————
0,00	
	8765422323324	Cablu ВВГнг-LS-3*2,5	m	1,0000	12,46	12,46	
		Total	 lei			1 507,66	
136	590-4006
	Cablu ВВГнг-LS-5*2,5
	m			22,92
—————
0,00	
	8765422323325	Cablu ВВГнг-LS-5*2,5	m	1,0000	22,92	22,92	
		Total	 lei			229,20	
137	590-4011
	Cablu ВВГнг-LS-5*4
	m			36,67
—————
0,00	
	8765422323326	Cablu ВВГнг-LS-5*4	m	1,0000	36,67	36,67	
		Total	 lei			183,35	
138	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m			1 797,37
—————
1 251,16	
	1	Muncitor	h-om	23,8000	52,57	1 251,17	
	090989855667129	Teava din vinilplast 25mm	m	1,0000	21,67	21,67	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	12 999,87	27,30	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,9600	32,00	30,72	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,60	75,04	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,60	75,04	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	21,00	4,20	
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,10	2,10	
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,20	8,04	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,16	2,88	
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	1,20	2,16	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	45,36	4,99	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	12,60	199,08	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	20,16	54,43	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	7,56	36,59	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	17,89	1,97	
		Total	 lei			3 271,22	
139	08-03-532-4
	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete ПУСК СТОП ПКЕ-212-2М-У2
	buc			200,75
—————
94,63	
	1	Muncitor	h-om	1,8000	52,57	94,63	
	8765467887878989	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete ПУСК СТОП ПКЕ-212-2М-У2	buc	1,0000	56,30	56,30	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0600	32,00	1,92	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,0010	5,00	0,00	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0500	36,00	1,80	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,60	6,83	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	56,00	0,78	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,60	6,83	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	21,00	0,13	
	1019852	Vopsea	kg	0,0350	21,00	0,74	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	12 499,87	25,00	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	0,20	0,20	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	25,00	0,25	
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0610	25,00	1,52	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,01	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	23,00	0,14	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,0120	56,00	0,67	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	45,36	0,05	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,16	2,62	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	7,56	0,30	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	17,89	0,02	
		Total	 lei			200,75	
140	08-01-087-3
	Constructii metalice
	t			17 620,00
—————
3 270,00	
	1	Muncitor	h-om	62,2000	52,57	3 269,87	
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	1 479,99	266,40	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	4,2000	32,00	134,40	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	36,00	972,00	
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	56,00	44,80	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	12 499,87	12 499,87	
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie 	m3	0,1500	137,20	20,57	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	45,36	78,93	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	20,16	304,40	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	17,89	31,13	
		Total	 lei			52,86	
141	08-02-472-6
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2
	100 m			2 319,10
—————
998,80	
	1	Muncitor	h-om	19,0000	52,57	998,83	
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	12 999,87	52,00	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,5500	32,00	17,60	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	5,60	45,92	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	5,60	45,92	
	1019373	Otel fisie necalmat 40х4 mm	t	0,0810	12 499,87	1 012,49	
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	21,00	42,00	
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	1,20	1,80	
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	1,70	22,78	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	45,36	8,62	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	20,16	67,74	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	17,89	3,40	
		Total	 lei			231,91	
142	08-02-472-7
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2
	100 m			3 086,60
—————
1 119,70	
	1	Muncitor	h-om	21,3000	52,57	1 119,74	
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	12 999,87	52,00	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	1,3000	32,00	41,60	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	5,60	45,92	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	5,60	45,92	
	1019373	Otel fisie necalmat 40х4 mm	t	0,1300	12 499,87	1 624,98	
	1019852	Vopsea	kg	2,3000	21,00	48,30	
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	1,20	1,80	
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	1,70	22,78	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	45,36	11,34	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	20,16	67,74	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	17,89	4,47	
		Total	 lei			308,66	
143	2451087
	Cutie KM1233
	buc			5,20
—————
0,00	
	786534355599888	Cutie KM1233	buc	1,0000	5,20	5,20	
		Total	 lei			52,00	
		3.2. Lucrari de constructie
					
144	RpCU05G
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime
	buc			60,46
—————
60,46	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	52,57	2,63	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	52,57	57,83	
		Total	 lei			544,10	
		4. 2-6-4. Bloc sanitar. Incalzire si ventilare
					
		4.1. Lucrari de constructie
					
		4.1.1. Ventilatie
					
145	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Заслонка круглая d=315
	buc			280,59
—————
26,29	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	52,57	24,71	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	52,57	1,58	
	28112363062001	Grila ventilatie Заслонка круглая d=315	buc	1,0000	254,30	254,30	
		Total	 lei			280,59	
146	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка вентиляционная регулируемая RAG dim.200x100
	buc			113,58
—————
26,28	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	52,57	24,71	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	52,57	1,58	
	28112363062002	Grila ventilatie Решетка вентиляционная регулируемая RAG dim.200x100	buc	1,0000	87,30	87,30	
		Total	 lei			1 135,85	
147	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  Решетка наружная металическая 347х347
	buc			241,59
—————
26,29	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	52,57	24,71	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	52,57	1,58	
	28112363062003	Grila ventilatie Решетка наружная металическая 347х347	buc	1,0000	215,30	215,30	
		Total	 lei			241,59	
148	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie- Заслонка воздушная ручная по типу Р250 d=225
	buc			251,28
—————
26,28	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	52,57	24,71	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	52,57	1,58	
	28112363062004	Grila ventilatie Заслонка воздушная ручная по типу Р250 d=225	buc	1,0000	225,00	225,00	
		Total	 lei			502,57	
149	VB02A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm- клапан обратный RSC 315
	buc			811,88
—————
181,89	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4600	52,57	181,89	
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,2100	12,20	2,56	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0670	14,50	0,97	
	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	1,4500	12,10	17,54	
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	17,50	0,26	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0250	6,00	0,15	
	765655656574777	Клапан обратный RSC 315	buc	1,0000	410,00	410,00	
	2874125895015	Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm	kg	0,0170	36,00	0,61	
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,0850	10,20	0,87	
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald  dn 25 mm	kg	0,0950	10,20	0,97	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	8,70	0,44	
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	8,0000	0,26	2,08	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,26	7,28	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4000	13,00	5,20	
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3700	12,50	4,62	
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	5,2600	14,20	74,69	
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	2,0500	14,20	29,11	
	2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	3,2500	14,20	46,15	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1500	21,30	3,20	
	2874115883421	Saiba grower  M 10	buc	1,0000	0,16	0,16	
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	8,0000	0,16	1,28	
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	28,0000	0,16	4,48	
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	0,56	0,56	
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	0,56	0,56	
	2874115895187	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm	buc	8,0000	0,36	2,88	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	28,0000	0,36	10,08	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	20,16	3,02	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200	12,60	0,25	
		Total	 lei			811,88	
150	pret de piata
	Дифузор приточно-вытяжной с защитной сетки MV 125 Pfs d=125
	set			243,75
—————
0,00	
	876511212332322	Дифузор приточно-вытяжной с защитной сетки MV 125 Pfs d=125	set	1,0000	243,75	243,75	
		Total	 lei			243,75	
151	pret de piata
	Дифузор приточно-вытяжной с защитной сетки MV 250 Pfs d=250
	set			406,25
—————
0,00	
	876511212332323	Дифузор приточно-вытяжной с защитной сетки MV 250 Pfs d=250	set	1,0000	406,25	406,25	
		Total	 lei			1 625,00	
152	VA02A
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm
	m2			282,62
—————
180,84	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	52,57	180,84	
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	12,10	9,78	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	14,50	0,15	
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	21,30	0,26	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,50	0,03	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	6,00	0,10	
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34  S 1257	kg	0,0080	36,00	0,29	
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	12,10	17,72	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	8,70	0,26	
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	14,00	0,04	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,26	1,58	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	13,00	0,39	
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	14,20	67,41	
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	6,0000	0,16	0,97	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,36	2,18	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	12,60	0,63	
		Total	 lei			6 966,58	
153	IzH22A
	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm
	m2			55,06
—————
24,92	
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	52,57	24,92	
	1111000100031	Cochilii vata minerala	m2	1,0300	28,70	29,56	
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	13,00	0,58	
		Total	 lei			991,16	
154	IzH07A
	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 30mm
	m2			68,47
—————
34,49	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6560	52,57	34,49	
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,0300	32,20	33,17	
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	13,00	0,23	
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	13,00	0,58	
		Total	 lei			1 232,48	
155	IzK03A
	Ecrane termoizolante din foita de aluminiu
	m2			9,75
—————
9,46	
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,1800	52,57	9,46	
	2682132600492	Folie aluminiu HD 0,02 x 350 mm Al 99	m2	0,0033	87,20	0,29	
		Total	 lei			175,51	
156	VB32A
	Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detaliu tip, montat pe canale circulare -лючки измерения воздушных потоков
	buc			174,77
—————
95,68	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,8200	52,57	95,68	
	98765677687899	Лючки измерения воздушных потоков	buc	1,0000	54,20	54,20	
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,1950	12,10	2,36	
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,0400	2,30	0,09	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3000	14,50	4,35	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4000	8,70	3,48	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,26	0,26	
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,0500	5,00	0,25	
	2710403603280	Tabla cons.mecanice 1x1000x2000	kg	0,9050	12,50	11,31	
	2874125881198	Saiba plata pentru metal  M 6	buc	1,0000	0,16	0,16	
	2874115820015	Suruburi cap hexagonal 6 x 40 mm	buc	1,0000	0,36	0,36	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,16	2,02	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200	12,60	0,25	
		Total	 lei			1 223,39	
157	VC34A
	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (металл для крепления)
	kg			31,93
—————
15,77	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	52,57	15,77	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	14,50	0,58	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	1,48	0,09	
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	12,10	12,61	
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	21,30	0,43	
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	137,20	0,27	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	8,70	0,17	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	13,00	0,26	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,16	1,61	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	12,60	0,13	
		Total	 lei			478,89	
		4.2. Lucrari de montaj
					
		4.2.1. Incalzire
					
158	08-03-602-2
	Dispozitive de incalzire: Cuptor electric de 220v cu putere 1.0kwt BEC/M-1000
	buc			128,24
—————
125,64	
	1	Muncitor	h-om	2,3900	52,57	125,64	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	45,36	0,45	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	7,56	1,97	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	17,89	0,18	
		Total	 lei			512,96	
159	08-03-602-2
	Dispozitive de incalzire: Cuptor electric de 220v cu putere 1.0kwt BEC/M-1000
	buc			128,24
—————
125,64	
	1	Muncitor	h-om	2,3900	52,57	125,64	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	45,36	0,45	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	7,56	1,97	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	17,89	0,18	
		Total	 lei			128,24	
		4.2.2. Ventilare
					
160	VC04A
	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw
	buc			1 198,70
—————
1 139,72	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,6800	52,57	1 139,72	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3000	14,50	4,57	
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	21,30	3,35	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2500	8,70	2,28	
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	26,0000	0,26	7,10	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	13,00	1,64	
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	2,00	0,42	
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,36	9,83	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	20,16	2,42	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	166,57	16,66	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,8500	12,60	10,71	
		Total	 lei			1 198,70	
161	VC04D
	Montarea dispozitivelor de incalzire cu motor electric de 9kwt tip CB 315-9
	buc			1 713,55
—————
1 627,57	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	30,9600	52,57	1 627,57	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	14,50	6,09	
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2000	21,30	4,47	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3500	8,70	3,20	
	2874115842702	Piulita hexag. M10 	buc	30,0000	0,26	8,19	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2000	13,00	2,73	
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2500	2,00	0,52	
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	30,0000	0,56	17,64	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	20,16	3,02	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	166,57	24,99	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,2000	12,60	15,12	
		Total	 lei			1 713,55	
162	VC12A
	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg Кассета для карманного фильтра FFR 315 в комплекте с фильтром G3
	buc			490,13
—————
466,30	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700	52,57	466,30	
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3300	12,30	4,08	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	1,48	1,49	
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	21,30	2,14	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	6,00	0,12	
	2874115842702	Piulita hexag. M10 	buc	8,0000	0,26	2,09	
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0000	0,26	0,78	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,26	0,52	
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0000	0,56	4,50	
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0000	0,56	1,69	
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,56	1,13	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	20,16	3,02	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	12,60	2,27	
		Total	 lei			490,13	
163	VB18B
	Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul  2000 - 3200 mm- Шумоглушитель L=900мм LDC 315-900
	buc			93,66
—————
68,34	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	52,57	68,34	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0600	6,00	0,36	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	32,0000	0,26	8,32	
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	32,0000	0,16	5,12	
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	32,0000	0,36	11,52	
		Total	 lei			93,66	
164	VC04A
	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw Вентилятор канальный L=800m3/h H=260 Па. N=0,201 кВт п=2529
	buc			1 198,70
—————
1 139,72	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,6800	52,57	1 139,72	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3000	14,50	4,57	
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	21,30	3,35	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2500	8,70	2,28	
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	26,0000	0,26	7,10	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	13,00	1,64	
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	2,00	0,42	
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,36	9,83	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	20,16	2,42	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	166,57	16,66	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,8500	12,60	10,71	
		Total	 lei			1 198,70	
		4.3. Utilaj
					
		4.3.1. Incalzire
					
165	pret de piata
	Cuptor electric de 220v cu putere 1.0kwt BEC/M-1000
	buc			1 414,99
—————
0,00	
	9876542343444	Cuptor electric de 220v cu putere 1.0kwt BEC/M-1000	buc	1,0000	1 414,99	1 414,99	
		Total	 lei			5 659,96	
166	pret de piata
	Cuptor electric de 220v cu putere 1.0kwt BEC/M-1000
	buc			1 414,99
—————
0,00	
	9876542343444	Cuptor electric de 220v cu putere 1.0kwt BEC/M-1000	buc	1,0000	1 414,99	1 414,99	
		Total	 lei			1 414,99	
		4.3.2. Ventilare
					
167	Preturi firmei
	Вентилятор канальный L=800m3/h, H=260 Па, N=0.201 кВт п=2520 об/мин с регулятором скорости К315м Systemair
	buc			2 818,73
—————
0,00	
	876544433443544345	Вентилятор канальный L=800m3/h, H=260 Па, N=0.201 кВт п=2520 об/мин с регулятором скорости К315м Systemair 	buc	1,0000	2 818,73	2 818,73	
		Total	 lei			2 818,73	
168	preturi firmei
	Электрический нагреватель СВ 315-9 Q=9,0 kWt Systemair
	buc			3 416,63
—————
0,00	
	98765443343444	Электрический нагреватель СВ 315-9 Q=9,0 kWt Systemair	buc	1,0000	3 416,63	3 416,63	
		Total	 lei			3 416,63	
169	8765564543333
	Кассета для карманного фильтра FFR 315 в комплекте с фильтром G3
	buc			683,33
—————
0,00	
	786544645645455	Кассета для карманного фильтра FFR 315 в комплекте с фильтром G3	buc	1,0000	683,33	683,33	
		Total	 lei			683,33	
170	pretul firmei
	Шумоглушитель L=900мм LDC 315-900
	buc			854,16
—————
0,00	
	67544554545666767	Шумоглушитель L=900мм LDC 315-900	buc	1,0000	854,16	854,16	
		Total	 lei			854,16	
171	preturi firmei
	Вентилятор канальный L=800m3/h H=260 Па. N=0,201 кВт п=2529 об мин с регулятором скорости, хомутами быстроразъемными К315м Systemair
	buc			3 818,72
—————
0,00	
	87654334356676788	Вентилятор канальный L=800m3/h H=260 Па. N=0,201 кВт п=2529 об мин с регулятором скорости, хомутами быстроразъемными К315м Systemair	buc	1,0000	3 818,72	3 818,72	
		Total	 lei			3 818,72	
		5. 7-2. Amenajarea teritoriului. Bloc sanitar
					
		5.1. Imbracaminte rutierii de beton asfaltic pentru accese
					
172	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip-150mm
	m3			239,89
—————
19,45	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	52,57	19,45	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,10	4,66	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	137,20	179,87	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	157,50	24,10	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	121,97	2,81	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	187,49	9,00	
		Total	 lei			12 414,08	
173	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire-150mm
	m3			387,36
—————
31,54	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	52,57	31,54	
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  15-25 mm	m3	0,2030	212,70	43,18	
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm	m3	1,2190	212,70	259,28	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,10	3,01	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	187,49	7,87	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	157,50	40,63	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	121,97	1,83	
		Total	 lei			20 045,65	
174	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica -5cm
	m2			114,85
—————
2,63	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	52,57	2,63	
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 152,29	108,32	
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	300,00	0,90	
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,20	0,11	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	157,50	0,83	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	157,50	0,83	
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	230,41	1,22	
		Total	 lei			39 622,08	
175	DE10A
	Borduri prefabricate din beton,100x30x15 cm
	m			153,76
—————
31,02	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	52,57	7,89	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	52,57	23,13	
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	714,99	32,17	
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 	m	1,0050	90,00	90,45	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0060	20,10	0,12	
		Total	 lei			16 606,24	
		5.2. Imbracaminte rutiera din placi de beton pentru pietoni
					
176	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire-100mm
	m3			387,36
—————
31,54	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	52,57	31,54	
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  15-25 mm	m3	0,2030	212,70	43,18	
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm	m3	1,2190	212,70	259,28	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,10	3,02	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	187,49	7,87	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	157,50	40,64	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	121,97	1,83	
		Total	 lei			5 306,78	
177	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm
	m2			152,10
—————
31,33	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	52,57	30,50	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0158	52,57	0,83	
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 	m2	1,0150	98,30	99,77	
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,48	2,37	
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,48	11,65	
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	137,20	0,69	
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	137,20	5,87	
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	21,00	0,42	
		Total	 lei			20 837,70	
		5.3. Spatii verzi
					
178	47-02-040-7
	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 pe soluri mijlocii
	100 buc			1 274,27
—————
1 274,27	
	1	Muncitor	h-om	24,2400	52,57	1 274,30	
		Total	 lei			191,14	
179	TsH109A
	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare
	buc			0,76
—————
0,76	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	52,57	0,76	
		Total	 lei			11,43	
180	TsH110A
	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: Thuia occidentalis
	buc			157,00
—————
15,25	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	52,57	15,25	
	28301273099898	Thuia occidentalis	buc	1,0500	135,00	141,75	
		Total	 lei			1 098,97	
181	TsH110A
	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: Jimperius sabina
	buc			136,00
—————
15,24	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	52,57	15,25	
	283012730988990	Jimperius sabina	buc	1,0500	115,00	120,75	
		Total	 lei			1 087,96	
182	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%
	100m2			583,25
—————
253,39	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	52,57	253,39	
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	83,30	329,87	
		Total	 lei			2 158,04	
		6. 7-. Forme mici
					
		6.1. Lucrari de constructii
					
183	TsH91B
	Instalarea urne
	buc			373,23
—————
310,16	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	52,57	31,54	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,4500	52,57	23,66	
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,96	
	26631021000002	Beton	m3	0,0840	714,99	60,06	
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,10	3,02	
		Total	 lei			373,23	
		6.2. Utilaj
					
184	Artmet
	Urne
	buc			315,00
—————
0,00	
	8976543568900900	Urne	buc	1,0000	315,00	315,00	
		Total	 lei			315,00	

					APROBAT:      
Intocmit	Investitor	
		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
L.S.                                                                                                 L.S.