Caiet de sarcini pentru achiziționarea serviciilor de verificare/etalonare metrologică

| Nr. Lot | Denumire Echipament | Identificare unica (nr. serie) | Serviciul solicitat Verificare metrologică (V) | Data următoarei verificări metrologice (până la data) | Suma estimativă Lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparataj secția biologie |  |  |  |  |  |
|  | Aparat de cîntărit cu funcționare neautomată AD-200 | 3273 | V | decembrie 2026 | 2106 |

| Nr. Lot | Denumire Echipament | Identificare unica (nr. serie) | Serviciul solicitat Etalonare metrologică (E) | Data următoarei Etalonări metrologice (până la data) | Suma estimativă Lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparataj secția biologie |  |  |  |  |  |
|  | Termohigrometru digital tip DS 105 | 001 | E | iunie 2026 | 425 |
|  | Termohigrometru digital tip DS 105 | 002 | E | iunie 2026 | 425 |
|  | Termohigrometru digital tip DS 105 | 003 | E | iunie 2026 | 425 |
|  | Termohigrometru digital tip DS 105 | 004 | E | iunie 2026 | 425 |
|  | Termohigrometru digital tip DS 105 | 005 | E | iunie 2026 | 425 |
| Aparataj secția molecular-genetică |  |  |  |  |  |
|  | Aparat de cîntărit cu funcționare neautomată seria 5162, cod KBC004 NAHITA | 5162201703111 | E | decembrie 2026 | 2552 |
|  | Dozator mecanic LENPIPETTE (2-20mcl) | 1725242 | E | 03.2026/6 luni | 496 |
|  | Dozator mecanic LENPIPETTE (2-20mcl) | 1725240 | E | 03.2026/6 luni | 496 |
|  | Dozator mecanic LENPIPETTE (20-200mcl) | 1801528 | E | 03.2026/6 luni | 496 |
|  | Dozator mecanic LENPIPETTE (20-200mcl) | 1801523 | E | 03.2026/6 luni | 496 |
|  | Dozator mecanic LENPIPETTE (100-1000mcl) | 1800567 | E | 03.2026/6 luni | 496 |
|  | Dozator mecanic LENPIPETTE (2-20 mcl) | 1725245 | E | 06.2026/6 luni | 496 |
|  | Dozator mecanic LENPIPETTE (2-200 mcl) | 1801521 | E | 06.2026/6 luni | 496 |
|  | Dozator mecanic LENPIPETTE (20-200mcl) | 1801526 | E | 06.2026/6 luni | 496 |
|  | Dozator mecanic LENPIPETTE 2-20 mcl | 1725243 | E | 03.2026/6 luni | 496 |
|  | Dozator mecanic LENPIPETTE 0,5-5 mcl | 1718879 | E | 06.2026/6 luni | 496 |
|  | Dozator mecanic LENPIPETTE 2-20 mcl | 1725241 | E | 06.2026/6 luni | 496 |
|  | Dozator mecanic LENPIPETTE 0,5-5 mcl | 1718902 | E | 03.2026/6 luni | 496 |
|  | Dozator mecanic LENPIPETTE (20-200mcl) | 1801527 | E | 06.2026/6 luni | 496 |
|  | Termohigrometru digital tip DS 105 | 006 | E | iunie 2026 | 425 |
|  | Termohigrometru digital tip DS 105 | 007 | E | iunie 2026 | 425 |
|  | Termohigrometru digital tip DS 105 | 012 | E | iunie 2026 | 425 |
|  | Termohigrometru digital tip testo 608-HI | 31413384 | E | august 2026 | 425 |
|  | Termohigrometru digital tip testo 608-HI | 31413385 | E | august 2026 | 425 |
|  | Termohigrometru digital tip testo 608-HI | 31413386 | E | august 2026 | 425 |
|  | Termohigrometru digital tip testo 608-HI | 31413387 | E | august 2026 | 425 |

Aparataj secția Toxicologie medico-legală

|  | Gaz cromatograf tip Shimadzu GC 2014 | C11484836580CS | E | 14.11.2026 | 4356 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dozator de volum - 500µl | nr. BP00629 | E | 17.06.2026 | 248 |
|  | Dozator de volum - 500µl | Nr. BP00628 | E | 17.06.2026 | 248 |
|  | Dozator de volum - 500µl | Nr. BP00623 | E | 17.06.2026 | 248 |
|  | Dozator de volum - 500µl | nr. BP00622 | E | 08.12.2026 | 248 |
|  | Dozator de volum - 500µl | nr. BP00624 | E | 08.12.2026 | 248 |
|  | Dozator de volum - 500µl | nr. BP00627 | E | 08.12.2026 | 248 |

Total estimativ = 22 050,00 lei, fără TVA

Conducătorul grupului de lucru: Bulgaru Ivan        ___________________	L.Ș.