- CAIET DE SARCINI

- PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Главное Управление Строительства и Инфраструктуры АТО Гагаузия

3.Obiectul achiziţiilor:  Работы по благоустройству территории  в стадионе мун.Комрат, АТО Гагаузия

Лот №1 - Утепление стен, монтаж снегозадержателей и установка дверей в подтрибунных помещениях

Lista cu cantitaţile de lucrări №1

| № п.п. | Шифры норм, коды ресурсов | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul1. Утепление и штукатурка |  |  |  |  |  |
| 1 | CN53A | Grunduireasuprafetelor a peretilorcugrund "Betokontakt" (Грунтовка поверхностей стен грунтовкой "Betokontakt") | m2 | 304,000 |  |  |  |
| 2 | CF15A | Tencuieliinterioaresiexterioaresclivisite, executatemanual, cumortardeciment M 100-T de 2 cmgrosimemedie, laperetidinbetonsaucaramida, cusuprafeteplane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) | m2 | 304,000 |  |  |  |
| 3 | CN53A | Grunduireasuprafetelor a peretilorcugrund "Betokontakt" (Грунтовка поверхностей стен грунтовкой "Betokontakt") | m2 | 304,000 |  |  |  |
| 4 | IzF55C | Termoizolareaexterioaraperetilor a cladirilorcutencuielifinepetermoizolant (sistemecufixarerigida a termoizolantului), suprafataperetilorneteda: cuplacidinvataminerala gr.100mm (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами толщиной 100мм) Materialemarunte (cirpe, spuma)=1,010 | m2 | 304,000 |  |  |  |
|  |  | Capitolul2. Установка снегозадержателей |  |  |  |  |  |
| 5 | CK26B | Opritordezapada (Снегозадержатели типа "Подкова" - 300 шт.) | m | 120,000 |  |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Демонтажные работы |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, коробки, облицовка) | m2 | 3,15 |
| 2 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, легкобетонных блоков, исключая леса и очистку кирпичей) | m3 | 0,80 |
| 3 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м) | t | 1,30 |
| 4 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка материалов - мелкие и тяжелые, сбрасываемые в авто 1 категории) | t | 1,30 |
| 5 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка мусора автосамосвалом на расстояние 5 км) | t | 1,30 |
|  |  | Capitolul 2. Можтажные работы |  |  |
| 6 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные ) уголок стальной для перемычек 75х75х5 - 4 м | kg | 23,20 |
| 7 | CN29A21 | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Pentru vopsitorie executata la sol - un strat de grund si un strat de vopsea pe baza de rasini alchidice (Окраска вручную красками на основе алкидных смол, на земле, в 1 слой грунта и 1 слой краски поверхностей металлических конструкций в промышленных цехах (колонны, балки, фермы, прогоны, ветровые связи и т.д.), из легких профилей) | t | 0,0232 |
| 8 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке) | m2 | 6,30 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов бетоноконтактом) | m2 | 1,75 |
| 10 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт штукатурки вокруг дверных коробок, толщиной 2 см, с затиркой, цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см) | m | 11,40 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов под покраску) | m2 | 1,75 |
| 12 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка откосов смесью "ТИНК" с применением колера) | m2 | 3,00 |