| dim geamuri | m2 | cant/buc | m2 total | Perv |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,20*2,04 | 2,45 | 6 | 14,7 | 7,2 |
| 1,75*2,04 | 3,57 | 10 | 35,7 | 17,5 |
| 2,07*2,05 | 4,24 | 10 | 42,4 | 20,7 |
| 2,07*0,85 | 1,76 | 9 | 15,84 | 7,65 |
| 1,15*2,05 | 2,36 | 4 | 9,44 | 4,6 |
| 0,9*0,9 | 0,81 | 10 | 8,1 | 9 |
| 1,25*6,5 | 8,13 | 1 | 8,13 | 1,25 |
| 1,27*12,51 | 15,89 | 1 | 15,89 | 12,51 |
| 1,51*1,27 | 1,92 | 1 | 1,92 | 1,51 |
| 5,61*2,05 | 11,5 | 2 | 23 | 11,22 |
| 3,27*2,05 | 6,7 | 1 | 6,7 | 3,27 |
| 0,9*1,14 | 1,03 | 1 | 1,03 | 0,9 |
| 1,25*1,62 | 2,03 | 2 | 4,06 | 2,5 |
| 0,95*1,62 | 1,54 | 2 | 3,08 | 1,9 |
| 6,25*1,26 | 7,88 | 1 | 7,88 | 6,25 |
| 2,25*1,36 | 3,06 | 2 | 6,12 | 4,5 |
| 1,36*1,07 | 1,46 | 1 | 1,46 | 1,36 |
|  |  |  |  | 16,13 |
| TOTAL m2 |  | 64 | 205,45 | 129,95 |
| dim usi | m2 | cant/buc | m2 total |  |
| 0,9*2,96 | 2,66 | 1 | 2,66 |  |
| 0,8*2,3 | 1,84 | 2 | 3,68 |  |
| 0,9*2,10 | 1,89 | 3 | 5,67 |  |
| TOTAL m2 |  | 6 | 12,01 |  |