CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie capitale a salii de festivitatii in incinta ,,LT Mihail Kogalniceanu" din or. Chisinau
2-2-1 Retea de electricitate interioara si iluminat
	   №
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructie 


	1
	RpED18A

	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize

	m
	150,00


	2
	RpEF23A

	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile

	buc
	60,00


	3
	RpCU05A

	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime

	buc
	6,00


	4
	RpCU06A

	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2

	m
	20,00


	5
	RpCU07D

	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari

	m
	20,00


	
	
	2. Lucrari de montare


	6
	RpEG03A

	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg  (excludere tablou)
Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,010

	buc
	1,00


	7
	08-03-526-2

	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100

	buc
	1,00


	8
	08-03-526-1

	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A

	buc
	14,00


	9
	08-02-409-1

	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm

	100 m
	3,30


	10
	RpEA05B

	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16 mm Kman=0.2
Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100
K=0,200

	m
	300,00


	11
	RpEA05B

	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 20 mm Kman=0.2
Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100
K=0,200

	m
	30,00


	12
	RpED07A

	Montarea cablurilor electrice cu izolatie in manta din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, Cablu VVG ng LS 3*1,5mm2
Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050

	m
	250,00


	13
	RpED07A

	Montarea cablurilor electrice cu izolatie in manta din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, Cablu VVG ng LS 3*2,5mm2
Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050

	m
	100,00


	14
	RpED11B

	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 5x2,5 mmp Cablu VVG ng LS 5*2,5mm2
Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,030

	m
	10,00


	15
	RpEE03A

	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic Priza 3P+N+PE 16A

	buc
	3,00


	16
	RpEE03A

	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic Priza dubla exterioara

	buc
	8,00


	17
	RpEE01A

	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  Intrerupator dublu exterior

	buc
	4,00


	18
	08-03-593-19

	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente in tavane suspendate

	100 buc
	0,50


	
	
	3. Utilaj


	19
	Pret de piata

	Panou pu 36 module

	buc
	1,00


	20
	Pret de piata

	Intrerupator de sarcina 3P 100A VN

	buc
	1,00


	21
	Pret de piata

	Intrerupator automat 1P 25A

	buc
	6,00


	22
	Pret de piata

	Intrerupator automat 3P 25A

	buc
	4,00


	23
	Pret de piata

	Intrerupator automat diferential 2P 16A

	buc
	4,00


	24
	Pret de piata

	Corp de iluminat600*600 50W 4200k

	buc
	50,00


	


	Elaborator    

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 



