| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2024 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: _________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea elementelor galvanice (REPETAT) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul |  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de sarcini Termen de garanție – minim 24 luni Anul producerii să nu fie mai mic de 2024 |  |  |  |  |
| 1.1 Baterie |  |  |  | Tip baterie – AAA/ R03/ LR03 Tip celulă – alcaline Tensiune baterie – 1.5 V |  |  |  |  |
| 1.2 Baterie |  |  |  | Tip baterie – AA/ R6 / LR6 Tip celulă – alcaline Tensiune baterie – 1.5 V |  |  |  |  |
| 1.3 Baterie |  |  |  | Tip baterie – A27/ MN27/ 27A Tip celulă – alcaline Tensiune baterie – 12 V Capacitate baterie – 20 mAh |  |  |  |  |
| 1.4 Baterie |  |  |  | Tip baterie – LR20/ D/ R20 Tip celulă – alcaline Tensiune baterie – 1.5 V |  |  |  |  |
| 1.5 Baterie |  |  |  | Tip baterie – LR14/ C/ R14 Tip celulă – alcaline Tensiune baterie – 1.5 V |  |  |  |  |
| 1.6 Baterie |  |  |  | Tip baterie – 2LR12/ 3R12/ R12 Tip celulă – alcaline Tensiune baterie – 4.5 V |  |  |  |  |
| 1.7 Baterie |  |  |  | Tip baterie – 6LR61/ 6F22/ 6LF22/ Crona Tip celulă – alcaline Tensiune baterie – 9,0 V |  |  |  |  |
| 1.8 Baterie |  |  |  | Tip baterie – CR123/ DL123 Tip celulă – Lithium Tensiune baterie – 3,0 V |  |  |  |  |
| 1.9 Baterie |  |  |  | Tip baterie – CR 2032 Tip celulă – Lithium-Ion Tensiune baterie – 3,0 V |  |  |  |  |
| 1.10 Baterie |  |  |  | Tip baterie – AA/ SL-360/ SL-560/ SL-760 Tip celulă – Lithium Tensiune baterie – 3,6 V Capacitate baterie – 2200-2400 mAh |  |  |  |  |
| 1.11 Baterie |  |  |  | Tip baterie – CR-P2 Tip celulă – Lithium Tensiune baterie – 6,0 V Capacitate baterie – 1600 mAh |  |  |  |  |
| 1.12 Acumulator |  |  |  | Tip acumulator – LR14 Tip celulă – Ni-MH Tensiune acumulator – 1.2 V Capacitate acumulator – 3000 mAh |  |  |  |  |
| 1.13 Acumulator |  |  |  | Tip acumulator – AAA Tip celulă – Ni-MH Tensiune acumulator – 1.2 V Capacitate acumulator – 1200 mAh |  |  |  |  |
| 1.14 Acumulator |  |  |  | Tip acumulator – AAA Tip celulă – Ni-MH Tensiune acumulator – 1.2 V Capacitate acumulator – 900 mAh |  |  |  |  |
| 1.15 Acumulator |  |  |  | Tip acumulator – AA Tip celulă – Ni-MH Tensiune acumulator – 1.2 V Capacitate acumulator – 2500 mAh |  |  |  |  |
| 1.16 Acumulator |  |  |  | Dimensiuni – 151x65x95 mm Tensiune acumulator – 12 V Capacitate acumulator – 9 Ah Terminal acumulator – T2, F2 Tip celulă – Plumb-Acid |  |  |  |  |
| 1.17 Acumulator |  |  |  | Dimensiuni – 151x65x94 mm Tensiune acumulator – 12 V Capacitate acumulator – 7 Ah Terminal acumulator – T2, F2 Tip celulă – Plumb-Acid |  |  |  |  |
| 1.18 Acumulator |  |  |  | Dimensiuni – 99x74x112 mm Tensiune acumulator – 12 V Capacitate acumulator – 5 Ah Terminal acumulator – T2, F2 Tip celulă – Plumb-Acid |  |  |  |  |
| 1.19 Acumulator |  |  |  | Dimensiuni – 70x47x100 mm Tensiune acumulator – 4 V Capacitate acumulator – 6 Ah Terminal acumulator – T2, F2 Tip celulă – Plumb-Acid |  |  |  |  |
| 1.20 Acumulator |  |  |  | Dimensiuni – 90x70x107 mm Tensiune acumulator – 12 V Capacitate acumulator – 5 Ah Terminal acumulator – T2, F2 Tip celulă – Plumb-Acid |  |  |  |  |
| 1.21 Încărcător pentru acumulatoare |  |  |  | Tip acumulator – AAA/ AA Tip celulă – Ni-MH/ Lithium-Ion Sloturi – 4 |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________

Executor: Cristina Gorgos

Tel: 022-436-357