## Lista de distribuție
Nr Lot Procedură I | Nr Lot Procedură II | Denumire NEW | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă NEW | Unitatea de măsură | Preț estimat cu TVA | ADMINISTRATIA NATIONALA A PENITENCIARELOR | CENTRUL DE PLASAMENT PENTRU PERSOANE VIRSTNICE SI PERSOANE CU DIZABILITATI CHISINAU | CENTRUL NATIONAL DE TRANSFUZIE A SANGELUI | CMF ZIMATI-MED | IM CENTRUL STOMATOLOGIC RAIONAL CIMISLIA | IM CENTRUL STOMATOLOGIC RAIONAL CRIULENI | IM CENTRUL STOMATOLOGIC RAIONAL HANCESTI | IM CENTRUL STOMATOLOGIC RAIONAL RASCANI | IM CENTRUL STOMATOLOGIC RAIONAL STEFAN VODA | IM CENTRUL STOMATOLOGIC RAIONAL TELENESTI | IM CENTRUL STOMATOLOGIC RAIONAL UNGHENI | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BOTANICA | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA CENTRU | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA CIOCANA | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA RASCANI | IMSP CENTRUL DE SANATATE BACIOI | IMSP CENTRUL DE SANATATE BRICENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE CALARASI | IMSP CENTRUL DE SANATATE CIMISLIA | IMSP CENTRUL DE SANATATE COLONITA | IMSP CENTRUL DE SANATATE COMRAT | IMSP CENTRUL DE SANATATE DURLESTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE GRATIESTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE HANCESTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE NISPORENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE PELINIA | IMSP CENTRUL DE SANATATE PERESECINA | IMSP CENTRUL DE SANATATE REZINA | IMSP CENTRUL DE SANATATE STAUCENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE STEFAN VODA | IMSP CENTRUL DE SANATATE VARNITA | IMSP CENTRUL MEDICILOR DE FAMILIE FLORESTI | IMSP CENTRUL MEDICILOR DE FAMILIE MUNICIPAL BALTI | IMSP CENTRUL REPUBLICAN DE REABILITARE PENTRU COPII | IMSP CENTRUL STOMATOLOGIC MUNICIPAL DE COPII | IMSP CLINICA UNIVERSITARA DE ASISTENTA MEDICALA PRIMARA A USMF N TESTIMITANU | IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE | IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA | IMSP INSTITUTUL DE NEUROLOGIE SI NEUROCHIRURGIE DIOMID GHERMAN | IMSP INSTITUTUL MAMEI SI COPILULUI | IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC | IMSP POLICLINICA DE STAT | IMSP SPITALUL CLINIC AL MINISTERULUI SANATATII | IMSP SPITALUL CLINIC BALTI | IMSP SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE T CIORBA, locația de pe bd.Ștefan cel Mare și Sfânt, 163, mun.Chișinău | IMSP SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE | IMSP SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE SI ORTOPEDIE | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPII NR 1 | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPII V IGNATENCO | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL GHEORGHE PALADI | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTA TREIME | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTUL ARHANGHEL MIHAIL | IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA | IMSP SPITALUL DE STAT | IMSP SPITALUL RAIONAL ANENII NOI | IMSP SPITALUL RAIONAL BRICENI | IMSP SPITALUL RAIONAL CAHUL | IMSP SPITALUL RAIONAL CALARASI | IMSP SPITALUL RAIONAL CANTEMIR | IMSP SPITALUL RAIONAL CAUSENI ANA SI ALEXANDRU | IMSP SPITALUL RAIONAL CEADIR-LUNGA | IMSP SPITALUL RAIONAL CIMISLIA | IMSP SPITALUL RAIONAL CRIULENI | IMSP SPITALUL RAIONAL DROCHIA NICOLAE TESTEMITANU | IMSP SPITALUL RAIONAL EDINET | IMSP SPITALUL RAIONAL FALESTI | IMSP SPITALUL RAIONAL FLORESTI | IMSP SPITALUL RAIONAL GLODENI | IMSP SPITALUL RAIONAL IALOVENI | IMSP SPITALUL RAIONAL NISPORENI | IMSP SPITALUL RAIONAL OCNITA | IMSP SPITALUL RAIONAL ORHEI | IMSP SPITALUL RAIONAL RASCANI | IMSP SPITALUL RAIONAL REZINA | IMSP SPITALUL RAIONAL SANGEREI | IMSP SPITALUL RAIONAL SOROCA A PRISACARI | IMSP SPITALUL RAIONAL STEFAN VODA | IMSP SPITALUL RAIONAL STRASENI | IMSP SPITALUL RAIONAL TARACLIA | IMSP SPITALUL RAIONAL TELENESTI | IMSP SPITALUL RAIONAL UNGHENI | SERVICIUL MEDICAL AL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE | SPITALUL CLINIC MILITAR CENTRAL | Cantitatea Totala | Suma cu TVA | Suma fără TVA | Valoarea estimată
3 | 1 | Absorber CO2 compatibil; cu aparatul Dragher (cartus) | Absorber CO2 compatibil; cu aparatul Dragher (cartus) | Bucată | 207 | [36 empty] | 55 |  | 60 | 5 | [8 empty] | 100 |  | 12 |  |  |  | 6 | [29 empty] | 238 | 49266 | 41055 | 41055
13 | 2 | Cabluri reutilizabili pentru EMG, EOG, EKG, de tip "snap" cu lungime de 3 m | Cabluri reutilizabili pentru EMG, EOG, EKG, de tip "snap" cu lungime de 3 m (Reusable button snap lead wires 120'' (3,0 m)) (4 unitati in set) | Set | 9000 | [39 empty] | 1 | [44 empty] | 1 | 9000 | 7500 | 7500
15 | 3 | Circuit de pacient de unică folosință cu capcană de apă și element încălzitor, compatibil cu umidificatorul Jike SH530 și ventilatorul Mindray SV600 | Circuit de pacient de unică utilizare cu capcană de apă cu element încălzitor compatibil cu umidificator Jike SH530 sterilizabil integral la aceiași temperatură, compatibil cu ventilator Mindray SV600, rezistență de inspir maxim 6 cmH2O la 5 L/min și complianță cu sistemul ventilatorului maxim 2 mL/cmH2O | Bucată | 160 | [37 empty] | 500 | 2000 |  |  |  | 1000 | 25 | [6 empty] | 150 | 200 | 50 | [9 empty] | 10 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 500 | [8 empty] | 6 |  |  | 4446 | 711360 | 592800 | 592800
16 | 4 | Set circuit respirator de unică folosință, pentru adulți. | Componența minim a setului: Circuit respirator pentru adulți cu piesă în Y, ≥ 1,5 m, Diametru 22 mm/15F, 22F, 1 buc Conector cot cu port Luer lock, 1 buc Conector drept, 22M-22M, 1 buc Tub de extensie, ≥ 0,5 m, 22F, 1 buc plamîn de rezervă,fără latex, ≥ 2L, 1 buc pentru mașină de anestezie Mindray Wato EX 35 | Bucată | 70 | [38 empty] | 500 |  |  |  | 1000 | [8 empty] | 300 | [6 empty] | 10 |  |  |  | 10 | [21 empty] | 1820 | 127400 | 106166.6667 | 106166.67
18 | 5 | EEG bridge electrode | EEG bridge electrode with cross hole Ag/AgCl, for 2mm plugs,10pcs. Set Compatibile cu EEG NEUROWERK | Set | 2921 | [37 empty] | 5 | [5 empty] | 10 | [40 empty] | 15 | 43815 | 36512.5 | 36512.5
21 | 6 | Electrod de taiere bipolar | Electrod de taiere, cu capatul de lucru unghiular, tip ansă, bipolar,cu 2 tije, pentru utilizare cu teaca 24/26 Fr (K. Storz ,existent), diametrul 0,40 mm | Bucată | 3011.71 | [66 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 3011.71 | 2509.7583 | 2509.76
23 | 7 | Electrod EEG | Electrod EEG tip cupa Ag/Ag/Cl reutilizabil , Lungimea 150cm, diametrul 10mm , set 10 buc compatibile cu EEG-1200K | Set | 2996 | [44 empty] | 1 | [36 empty] | 8 |  |  | 9 | 26964 | 22470 | 22470
24 | 8 | Electrod EEG | Electrod EEG tip clips pentru ureche, reutilizabil compatibili cu EEG-1200K | Bucată | 800 | [37 empty] | 4 |  | 2 |  |  |  | 3 | [40 empty] | 9 | 7200 | 6000 | 6000
26 | 9 | Electrod pentru electromiografie | Electrod diametru - 24mmin, Ag/AgCl cu cablu de interconectare lungimea 60 cm cu conector DIN 42802 (set 100 buc)compatibil cu dispozitivul de EMG model MEB-9400K | Set | 300 | [37 empty] | 2 |  | 10 | [44 empty] | 12 | 3600 | 3000 | 3000
27 | 10 | Electrod pentru incizie Hook, monopolar | Electrod de incizie monopolar, cu capatul de lucru sub forma de con, compatibil cu elementul de lucru 8654.204 și teaca rezectoscopului 24/26 Fr. R. Wolf, existent | Bucată | 2400 | [62 empty] | 1 | [21 empty] | 1 | 2400 | 2000 | 2000
29 | 11 | Electrozi ECG copii | Electrozi ECG pentru copii, 25-30mm, cu gel lichid, cu sensor Ag/AgCl cu conector presat, Material: Ţesătură poroasă, adezivă, fara latex PVC | Bucată | 2.4 |  |  |  | 60 | [33 empty] | 100 |  | 1520 | [8 empty] | 6200 |  | 50 | [11 empty] | 200 |  |  |  | 30 | [17 empty] | 8160 | 19584 | 16320 | 16320
30 | 12 | Electrozi EEG punte medie | Set =20 buc, plastic,dimensiune medie, reutilizabili | Bucată | 6984.1 | [39 empty] | 2 | [44 empty] | 2 | 13968.2 | 11640.1667 | 11640.17
31 | 13 | Electrozi cu clame pentru copii | Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, Set electrozi reutilizabile: 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, Tip pacient pediatric Pentru aparat ECG (Tip Cardioline SN-0530212A Italia) | Set | 600 | [49 empty] | 2 | [7 empty] | 1 | [18 empty] | 5 | [7 empty] | 8 | 4800 | 4000 | 4000
32 | 14 | Electrozi cu clame pentru copii | Parte activa a electrodului din Ag/AgCl Set electrozi reutilizabile: 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient adult, 4. Pentru copii pentru aparat ECG (Tip Cardiolain SN-AHNG0015 Italia) | Set | 528 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [16 empty] | 2 | [34 empty] | 6 | 3168 | 2640 | 2640
33 | 15 | Electrozi cu clame pentru maturi | 1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient adult, 4. Pentru mături pentru aparat ECG (Tip Cardioline SN-0530212A Italia) | Set | 600 | [13 empty] | 1 | [18 empty] | 2 | [16 empty] | 2 | [34 empty] | 5 | 3000 | 2500 | 2500
34 | 16 | Electrozi cu clame pentru maturi | 1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient adult, 4. Pentru mături pentru aparat ECG (Tip Cardioline SN-AHNG0015 Italia) | Set | 528 | [15 empty] | 1 | [33 empty] | 2 | [31 empty] | 3 | 4 |  | 10 | 5280 | 4400 | 4400
35 | 17 | Electrozi din cauciuc | Compatibili cu aparatul Chinesport, stimulator electric EL12054MEDIC-STIM 4 Complet-Plus Line. Diametrul orificiului 4 mm, 50X50 | perechi | 86 | [58 empty] | 2 | [25 empty] | 2 | 172 | 143.3333 | 143.34
36 | 18 | Electrozi din cauciuc | compatibili cu aparatul Chinesport, stimulator electric EL12054MEDIC-STIM 4 Complet Plus Line. Diametrul orificiului 4 mm, 80X120 | perechi | 120 | [58 empty] | 2 | [25 empty] | 2 | 240 | 200 | 200
37 | 19 | Electrozi din cauciuc | compatibil cu aparatul Neurodin numarul de serie 5103 anul producerii 2010,dimensiuni 50x50 cm | perechi | 86 | [18 empty] | 20 | [65 empty] | 20 | 1720 | 1433.3333 | 1433.34
41 | 20 | Electrozi ECG 38-47mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore | 1.diametru 38 - 47mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6. Tip snap button, 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 ore,9.Impedanță 10 Hz ≤ 120 ohm; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala | Bucată | 1.38 | [39 empty] | 700 | [30 empty] | 100 | [13 empty] | 800 | 1104 | 920 | 920
42 | 21 | Electrozi ECG 38-47mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 48 ore | 1.diametru 38 - 47mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6. Tip snap button 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 48 ore, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 120 ohm; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala | Bucată | 1.38 | [39 empty] | 50 | [26 empty] | 30 | [17 empty] | 80 | 110.4 | 92 | 92
57 | 22 | Film radiologic digital DVB p/u impr. Carestr. Drz View 5700 L.I. | Film radiologic digital DVB p/u impr. Carestr. Drz View 5700 L.I. (nr.125) 20x25 | Bucată | 26.01 | [76 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | 52.02 | 43.35 | 43.35
61 | 23 | Film radiologic 14 x 17 inch compatibil cu Sony FilmStation UP-DF500, UP-DF550, UP-DF750, nr 125 | Pelicula Radiologică Fiadiologic UPT 517 BL 14 x 17 inch ambalarea până la 125 bucăți | Bucată | 66.25 | [40 empty] | 375 | [40 empty] | 625 |  |  | 1000 | 66250 | 55208.3333 | 55208.34
75 | 24 | Filtru pentru circuite de respirație | Rata de filtrare Bacteriala ≥ 99,99% Rata de filtrare Virala ≥ 99,9% Rezistența la flux 30l/min ≤ 2,04 cm H2O Volum compresiabil ≤ 60 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat in conditii curate conform EN14644-1 Ambalaj individual | Bucată | 16.8 | [38 empty] | 3000 | 300 | 2000 |  |  | 100 |  |  |  |  | 2000 |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 1500 |  | 20 | 10 | 100 | 60 |  |  |  | 100 |  | 200 | [11 empty] | 100 |  |  |  | 11490 | 193032 | 160860 | 160860
76 | 25 | Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic | Filtru de tip HME Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare ≥ 99,9999% Rezistența la flux 30l/min ≤ 1,63 cm H2O Pierderea de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port CO2 luer lock obligatoriu Ambalaj individual | Bucată | 40.58 | [36 empty] | 500 | 8000 |  | 13 |  |  |  | 50 | [6 empty] | 3500 | 500 | [13 empty] | 30 |  |  |  | 5 | [12 empty] | 200 |  | 12798 | 519342.84 | 432785.7 | 432785.7
77 | 26 | Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoarele chirurgicale | Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoarele chirurgicale Vega-Uno, Accuvac Pro. De unica folosința | Bucată | 60 | [37 empty] | 5000 |  | 10 | 2500 |  |  | 400 | [6 empty] | 450 |  |  |  | 10 |  |  |  | 20 | [7 empty] | 50 | [5 empty] | 200 | [11 empty] | 8640 | 518400 | 432000 | 432000
80 | 27 | Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru Spirolab Mir | Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru Spirolab Mir | Bucată | 40.15 | [24 empty] | 600 | [39 empty] | 100 | [19 empty] | 700 | 28105 | 23420.8333 | 23420.84
81 | 28 | Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult | Tip pacient: Adult Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare ≥ 99,999% Rezistența la flux 30l/min ≤ 2,55 cm H2O Volum compresiabil ≤ 90 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat in conditii curate conform EN14644-1 Ambalaj individual | Bucată | 9.36 | [37 empty] | 8000 |  | 3050 |  |  |  | 7000 | [7 empty] | 2000 | 8000 |  |  |  |  | 1000 |  | 100 | 500 | [5 empty] | 100 | 500 | 50 |  | 100 |  | 600 |  |  |  | 30 | 200 | [6 empty] | 31230 | 292312.8 | 243594 | 243594
82 | 29 | Filtru pentru circuite de respirație, neonatal | Tip pacient: Neonatal Volum tidal minimal ≤ 30 ml Rata de filtrare ≥ 99,9% Volum compresiabil ≤ 10 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Ambalaj individual | Bucată | 21.54 | [39 empty] | 1220 | [10 empty] | 1500 | [33 empty] | 2720 | 58588.8 | 48824 | 48824
83 | 30 | Filtru pentru circuite de respirație, pediatric | Tip pacient: Pediatric Rata de filtrare Bacteriala ≥ 99,99% Rata de filtrare Virala ≥ 99,9% Rezistența la flux 30l/min ≤ 2,04 cm H2O Volum compresiabil ≤ 30 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat in conditii curate conform EN14644-1 Ambalaj individual | Bucată | 20.16 | [39 empty] | 7720 | [8 empty] | 100 | [17 empty] | 50 | [5 empty] | 150 | [11 empty] | 8020 | 161683.2 | 134736 | 134736
84 | 31 | Filtru pentru circuite de respirație, ecivalent BB50T | Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare ≥ 99,999% Rezistența la flux 60l/min ≤ 2,0 cm H2O Conexiuni Partea pacient 22 mm OD (diametru extern) Partea sistem 22 ID (diamentru intern) Ambalaj individual Echivalent cu model BB50T, PALL | Bucată | 150 | [39 empty] | 100 | [35 empty] | 10 | [8 empty] | 110 | 16500 | 13750 | 13750
85 | 32 | Filtru pentru circuite de respirație, tip HME | Filtru de tip HME Rata de filtrare ≥ 99,99% Rezistența la flux 30l/min ≤ 1,63 cm H2O Pierderea de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu Ambalaj individual | Bucată | 12.08 | [37 empty] | 20000 |  | 300 | [11 empty] | 8000 | [10 empty] | 700 |  |  | 900 | 50 | [15 empty] | 800 | 1000 | 31750 | 383540 | 319616.6667 | 319616.67
86 | 33 | Filtru traheostomic de respirație, tip HME | Filtru traheostomic tip HME Rezistența la flux 30l/min ≤ 0,3 cm H2O Pierderea de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 15 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 26 mg/l Volum compresibil ≤ 19 ml Conexiuni 15F Port pentru oxigen Port central cu mecanism de protectie (capac, valva) pentru sanarea tubului traheostomic fără scoaterea de la pacient Ambalaj indivdual | Bucată | 7.68 | [37 empty] | 15000 | [13 empty] | 600 | [14 empty] | 30 | [17 empty] | 15630 | 120038.4 | 100032 | 100032
87 | 34 | Filtru pentru protectia echipamentului respirator si concentratori de oxigen, de tip Air Guard Clear | Filtru pentru protectia echipamentului respirator si concentratoarelor de oxigen Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare ≥ 99,9999% conectiuni 22F/15M-22M/15F, rezistenta la flux 30 l/min ≤ 1,2 cm H2O, volum compresibil ≤ 120ml Ambalat individual Echivalent cu model Air Guard Clear, Intersurgical | Bucată | 57.96 | [37 empty] | 1500 | [45 empty] | 300 | 1800 | 104328 | 86940 | 86940
89 | 35 | Fire ECG | Set din 3 bucati., cu conector DIN 42802 și conexiune la electrod snap clip de lungime de 1.5m. Un set= O bucată | Bucată | 257.11 | [15 empty] | 1 | [23 empty] | 2 | [11 empty] | 2 | [32 empty] | 5 | 1285.55 | 1071.2917 | 1071.3
150 | 36 | Hîrtie termo pentru printer autoclav | Hîrtie termică pentru videoprint autoclav; demensiunile 55 mm x 10 m., tip hîrtie rulou, culoare alba. Prezentarea mostrelor. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) | Bucată | 10 | [12 empty] | 40 | [15 empty] | 10 | [5 empty] | 100 | [24 empty] | 15 | [6 empty] | 10 | [17 empty] | 175 | 1750 | 1458.3333 | 1458.34
156 | 37 | Husa sterila p/u microscop chirurgical | Husa sterila p/u microscop chirurgical de tip"smartdrape" Echivalenta cu REF:306028-0000-0000.Compatibila cu microscopul chirurgical ZEISS Tivato 700. Cu cipul atasat de husa p/u activarea functiei"Smart drape:de la microscopul chirurgical mentionat mai sus. De o singura utilizare. Dimensiuni:132 cm x 340 cm. .Anul de productie тu mai mic de 2024 | Bucată | 926 | [82 empty] | 10 |  | 10 | 9260 | 7716.6667 | 7716.67
158,159,163 | 38 | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 25- 35 cm | 1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitorele din cadrul instituției (Bistos BT 770, Edan IM 60, Mindray IPM 15) 2. Marimea 25- 35 cm 3. Reutilizabile 4. Materil nylon sau poliuretan sau material echivalent | Bucată | 114 | [18 empty] | 20 | [17 empty] | 30 | 530 |  | 55 |  |  |  | 230 |  |  | 2 |  | 10 |  | 150 | 150 | 50 |  |  | 6 |  | 1 | 10 |  | 2 |  | 10 | 8 | 2 |  | 10 | 5 |  |  | 8 |  | 10 | 10 |  | 20 | 20 |  |  |  |  | 70 |  | 14 | 1433 | 163362 | 136135 | 136135
160.161 | 39 | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 33-47 cm | 1. Cu un canal,un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitorele din cadrul instituției 2. Marimea 33-47 cm 3. Reutilizabile 3. Reutilizabile 4. Materil nylon sau poliuretan sau material echivalent | Bucată | 114 | [20 empty] | 10 | [15 empty] | 5 | 100 | 30 | 95 | 50 |  |  | 100 |  |  |  |  | 5 |  | 100 | 150 | 50 |  | 5 |  |  | 3 | 5 |  | 22 |  |  | 2 | 2 | 10 | 15 | 22 |  | 7 | 3 |  | 10 | 10 |  | 10 | 30 |  |  |  |  | 15 |  | 4 | 870 | 99180 | 82650 | 82650
162 | 40 | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 35-55 cm | 1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitorele din cadrul instituției 2. Marimea 35- 55 cm 3. Reutilizabile 4. Materil nylon sau poliuretan sau material echivalent | Bucată | 114 | [33 empty] | 1 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 5 |  | 50 | 50 |  |  | 2 | 2 | 20 | 2 |  |  | 5 |  |  | 1 | 2 | 5 |  | 10 |  | 7 | [5 empty] | 10 |  |  | 5 | [5 empty] | 282 | 32148 | 26790 | 26790
166 | 41 | Munștuc de u/f p/u adulți Spirograf cu filtru bactericid | Munștuc de u/f p/u adulți Spirograf CMП21/01-Р-Д cu filtru bactericid | Bucată | 200 | [66 empty] | 10 | [17 empty] | 10 | 2000 | 1666.6667 | 1666.67
167 | 42 | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR | 1.Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 28mm ±0,5mm Diametru exterior – 30 mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Compatibil cu spirometre MIR 5. De unică folosința 6. Ambalaj individual Se vor prezenta mostre pentru verificare. | Bucată | 3.29 | [27 empty] | 300 |  |  |  | 300 | 500 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 300 | [17 empty] | 200 | [17 empty] | 300 | [5 empty] | 100 | 3000 | 9870 | 8225 | 8225
169 | 43 | Muștuc pentru spirograf Pony FX, copii | 1.Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametrul exterior dispozitiv 30,5 mm (+/- 0,5 mm) Diametrul exterior pacient 22 mm (+/- 0,5 mm) Lungime 70 mm (+/- 5 mm) 3. Destinat pentru copii 4. Poate fi utilizat la aparatul PoniFX 5. De unică folosința 6. Material: carton 7. Ambalaj individual Se vor prezenta mostre pentru verificare. | Bucată | 4.5 | [74 empty] | 500 | [9 empty] | 500 | 2250 | 1875 | 1875
171 | 44 | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu Pony FX | 1.Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 28mm ±0,5mm Diametru exterior – 30,5mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Poate fi utilizat la aparatul Pony FX 5. De unică folosința 6. Material: carton 7. Ambalaj individual Se vor prezenta mostre pentru verificare. | Bucată | 3.29 | [23 empty] | 200 | [5 empty] | 50 | [28 empty] | 600 | [10 empty] | 1000 |  | 150 | [9 empty] | 400 |  |  | 2400 | 7896 | 6580 | 6580
172 | 45 | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre CareFusion MicroLab, Contec SP10, Pneumos 500 | 1.Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 28mm ±0,5mm Diametru exterior – 30 mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Poate fi utilizat la aparatul CareFusion MicroLab, Contec SP10, Pneumos 500 5. De unică folosința 6. Material: carton 7. Ambalaj individual Se vor prezenta mostre pentru verificare. | Bucată | 3.29 | [14 empty] | 120 |  | 400 | [26 empty] | 40000 | [7 empty] | 3000 | [32 empty] | 43520 | 143180.8 | 119317.3333 | 119317.34
173 | 46 | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre СМП-21/01-"Р-Д" | 1.Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 24mm ±0,5mm Diametru exterior – 26 mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Compatibil cu СМП-21/01-"Р-Д" 5. De unică folosința 6. Material: carton 7.Ambalaj individual Se vor prezenta mostre pentru verificare. | Bucată | 3.29 | [13 empty] | 1600 | [29 empty] | 4000 | [22 empty] | 300 | [11 empty] | 1500 | 1000 |  |  |  |  | 8400 | 27636 | 23030 | 23030
176 | 47 | Pungi sterilizare articolelor medicale 100 cm x 100 m | Rolă din hîrtie măr.100mmx100m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă | Bucată | 132.81 | [7 empty] | 5 |  | 2 |  |  |  |  | 5 | [13 empty] | 1 | [33 empty] | 10 | [7 empty] | 10 | [13 empty] | 33 | 4382.73 | 3652.275 | 3652.28
186 | 48 | Rolă de bandă indicator chimic sterilizare cu plazmă | Rolă lăţimea 70 cm (+-5cm) lungimea 200 cm (+-10cm), pentru sterilizare cu plazmă 54 grade C, pretăiate, să fie asigurată desprinderea ușoară | Bucată | 132.12 | [40 empty] | 5 | [43 empty] | 5 | 660.6 | 550.5 | 550.5
187 | 49 | Sensor SpO2, adulti, p/u Drager Infiniti XL | Pentru măsurarea saturaţiei de oxigen la deget, Pentru adulţi cu greutatea > 30 kg cu pelicula adeziva, compatibil cu monitorul Draeger Infiniti XL, să nu fie din materiale cu proprietăţi poroase. Unica folosinta. | Bucată | 55 | [43 empty] | 5 | [13 empty] | 4 | [15 empty] | 10 | [10 empty] | 19 | 1045 | 870.8333 | 870.84
188 | 50 | Sensor pentru măsurarea saturaţiei de oxigen la deget (SpO2) adulti, p/u Nihon Kohden | Pentru adulţi, > 30 kg, fără latex, cu pelicula adeziva,compatibil cu monitorul NIHON KOHDEN să nu fie din materiale cu proprietăţi poroase.Unica folosinta. | Bucată | 60 | [19 empty] | 2 | [19 empty] | 100 | 100 | [10 empty] | 2000 | [32 empty] | 2202 | 132120 | 110100 | 110100
193 | 51 | Seringi getabile 30-60ml | Seringi getabile 30-60 ml pentru infuzomat | Bucată | 1.4 | [36 empty] | 50 |  |  | 2050 | [8 empty] | 1000 |  |  | 1000 | [5 empty] | 50 |  |  |  |  | 1000 |  |  | 500 | 100 | 500 | [15 empty] | 300 | 6550 | 9170 | 7641.6667 | 7641.67
200 | 52 | Sisteme de infuzie pentru pompa de infuzie | Protectie flux liber, compatibile cu pompa de infuzie TERUMO TE-LM 800 | Bucată | 150 | [67 empty] | 10 | [16 empty] | 10 | 1500 | 1250 | 1250
205 | 53 | Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 120 grade 20 min. Intern nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. | Test | 0.11 | [39 empty] | 2000 |  |  |  | 10000 | [6 empty] | 48000 |  | 10000 | [5 empty] | 1000 | [25 empty] | 71000 | 7810 | 6508.3333 | 6508.34
205 | 53 | REGISTRU | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Bucată | 0 | [39 empty] | 2 |  |  |  | 10 | [6 empty] | 48 |  | 10 | [5 empty] | 1 | [25 empty] | 71 | 0 | 0 | 0
206 | 54 | Test-indicator sterilizare 121/15 min | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 121 grade1 15 min., nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. | Test | 0.32 |  |  | 1000 | [10 empty] | 10000 | [21 empty] | 8000 |  | 5000 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  | 5000 | [5 empty] | 1000 | [23 empty] | 3000 |  | 36000 | 11520 | 9600 | 9600
206 | 54 | REGISTRU | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Bucată | 0 |  |  | 1 | [10 empty] | 10 | [21 empty] | 8 |  | 5 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 1 | [23 empty] | 3 |  | 36 | 0 | 0 | 0
207 | 55 | Test-indicator sterilizare 121/15 min intern | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 121 grade1 15 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. | Test | 0.32 | [22 empty] | 1000 | [12 empty] | 8000 |  |  |  | 5000 |  | 1000 | [10 empty] | 1000 | [29 empty] | 1000 |  | 17000 | 5440 | 4533.3333 | 4533.34
207 | 55 | REGISTRU | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Bucată | 0 | [22 empty] | 1 | [12 empty] | 8 |  |  |  | 5 |  | 1 | [10 empty] | 1 | [29 empty] | 1 |  | 17 | 0 | 0 | 0
209 | 56 | Test-indicator sterilizare 132° | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 132 grade . Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. | Test | 0.11 | [13 empty] | 10000 | 4000 | [6 empty] | 3000 | [18 empty] | 161000 |  |  | 10000 | [11 empty] | 3000 |  | 19000 |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  | 24000 |  | 12000 | [6 empty] | 6000 |  | 15000 | [5 empty] | 269000 | 29590 | 24658.3333 | 24658.34
209 | 56 | REGISTRU | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Bucată | 0 | [13 empty] | 10 | 4 | [6 empty] | 3 | [18 empty] | 161 |  |  | 10 | [11 empty] | 3 |  | 19 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 24 |  | 12 | [6 empty] | 6 |  | 15 | [5 empty] | 269 | 0 | 0 | 0
212 | 57 | Test-indicator sterilizare 134/20 min extern | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 20 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. | Test | 0.21 | 6000 | [8 empty] | 4000 | [7 empty] | 1000 | [30 empty] | 15000 | [6 empty] | 1000 |  |  |  | 3000 |  |  |  |  | 23000 | [19 empty] | 53000 | 11130 | 9275 | 9275
212 | 57 | REGISTRU | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Bucată | 0 | 6 | [8 empty] | 4 | [7 empty] | 1 | [30 empty] | 15 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 23 | [19 empty] | 53 | 0 | 0 | 0
214 | 58 | Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 20 min. Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. | Test | 0.33 |  | 1000 |  |  | 10000 | 1000 | 4000 |  | 1000 |  | 5000 | 16000 |  |  | 1000 |  |  | 1000 | [12 empty] | 2000 |  |  |  | 25000 | [7 empty] | 2000 | [41 empty] | 69000 | 22770 | 18975 | 18975
214 | 58 | REGISTRU | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Bucată | 0 |  | 1 |  |  | 10 | 1 | 4 |  | 1 |  | 5 | 16 |  |  | 1 |  |  | 1 | [12 empty] | 2 |  |  |  | 25 | [7 empty] | 2 | [41 empty] | 69 | 0 | 0 | 0
52 | 59 | Film radiologic 25 x 30 cm (10 x 12 inch) compatibil cu DryPixPlus | Film radiologic 25 x 30 cm (10 x 12 inch), Ambalare pînă la 150 bucăți în cutie, compatibil cu imprimanta FUJIFILM DryPixPlus | Bucată | 22.24 | [39 empty] | 7200 | [44 empty] | 7200 | 160128 | 133440 | 133440
62 | 60 | Film radiologic cu baza albastra 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu DryPix | Film radiologic cu baza albastra 35 x 43 cm (14 x 17 inch) Ambalare pînă la 100 bucăți în cutie, compatibil cu imprimanta FUJIFILM DryPixPlus | Bucată | 54.35 | [39 empty] | 2500 | [44 empty] | 2500 | 135875 | 113229.1667 | 113229.17
64 | 61 | Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu DryPix | Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch) Ambalare pînă la 150 bucăți în cutie, compatibil cu imprimanta FUJIFILM DryPixPlus | Bucată | 19.32 | [39 empty] | 16500 | [44 empty] | 16500 | 318780 | 265650 | 265650
56 | 62 | Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) cu acordarea imprimantei in comodat | Digital (termic), CT dimensiuni 14 x 17 inc., Nr 150 cu acordarea imprimantei in comodat | Bucată | 32 | [39 empty] | 4500 | [44 empty] | 4500 | 144000 | 120000 | 120000
68 | 63 | Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu Colenta | Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) Ambalare pînă la 100 bucăți în cutie. Echivalent cu "Mediphot DL", compatibil cu Colenta HighCap XP | Bucată | 59.8 | [39 empty] | 1000 | [44 empty] | 1000 | 59800 | 49833.3333 | 49833.34
| 64 | Electrozi pentru VitalStim Plus | Electrozi pentru tineri si adulti diametru 3/4" ( 1,9 cm) lungime 3" (8 cm) latime 2" (5cm) compatibil cu Chattanooga Vitalstim Plus | Bucată | 240 | [33 empty] | 150 | [50 empty] | 150 | 36000 | 30000 | 30000
| 65 | Fire de plumb pentru VitalStim Plus | Fire de plumb pentru VitalStim Plus SNAP | Bucată | 1000 | [33 empty] | 1 | [50 empty] | 1 | 1000 | 833.3333 | 833.34
| 66 | Gel EEG, EMG, 250 ml | Gel EEG, EMG, Flacon cu capac filetat, dozator cu duză resigilabilă de 250 ml Incolor si inodor hipoalergenic, nu irită pielea | Bucată | 66.66 | [33 empty] | 60 | [50 empty] | 60 | 3999.6 | 3333 | 3333
| 67 | Set seringă pentru substanța de contrast, 200ml | Compatibil cu NEMOTO Componența minima a setului: Seringă 200ml Tub Spiralat Tub de tip "J" | Set | 55 | [57 empty] | 40 | [26 empty] | 40 | 2200 | 1833.3333 | 1833.34
| 68 | Set seringă pentru substanța de contrast, 100 ml | Compatibil cu NEMOTO Componența minima a setului: Seringa 100ml Tub Spiralat Tub de tip "J" | Set | 50 | [57 empty] | 200 | [26 empty] | 200 | 10000 | 8333.3333 | 8333.34
| 69 | Soluție hipertonică 3% pentru inhalare, fiole | Soluție hipertonică 3 % pentru inhalare, ambalaj fiole 4-5 ml Echivalent cu model Respisun (1 ml = bucata) | Bucată | 3 | [36 empty] | 1440 | [47 empty] | 1440 | 4320 | 3600 | 3600
| 70 | Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei, Accu-Check sau echivalent | 250 Teste și 250 lancete pentru măsurarea glicemiei compatibile cu glucometrul Clever Check sau 3250 Teste și 3250 lancete pentru măsurarea glicemiei compatibile cu alte tipuri de glucometre. Operatorul economic va furniza beneficiarului cel puțin 11 glucometre, cu titlu gratuit. | Bucată | 2.92 | [17 empty] | 250 | [66 empty] | 250 | 730 | 608.3333 | 608.34
| 71 | Teste și lancete pentru măsurarea glicemiei, Clever Check sau echivalent | 3250 Teste și 3250 lancete pentru măsurarea glicemiei compatibile cu glucometrul Clever Check sau 3250 Teste și 3250 lancete pentru măsurarea glicemiei compatibile cu alte tipuri de glucometre. Operatorul economic va furniza beneficiarului cel puțin 11 glucometre, cu titlu gratuit. | Bucată | 2.92 | [11 empty] | 3250 | [72 empty] | 3250 | 9490 | 7908.3333 | 7908.34
| 72 | Teste pentru măsurarea glicemiei, CleverCheck | Teste pentru măsurarea glicemiei, compatibil cu glucometru CleverCheck sau Teste pentru măsurarea glicemiei măsurarea glicemiei compatibile cu alte tipuri de glucometre. Operatorul economic va furniza beneficiarului cel puțin 2 glucometre, cu titlu gratuit. | Bucată | 2.0834 | [26 empty] | 600 | [57 empty] | 600 | 1250.04 | 1041.7 | 1041.7
| 73 | Consumabile pentru masurarea concentratiei heparinei in sange | Compatibile cu aparat HMS plus, test 4 canale cu capacitatea de a masura concentratia heparinei de la 0,5 pana 6 mg /kg(Purple test) | Bucată | 380.25 | [36 empty] | 27 | [47 empty] | 27 | 10266.75 | 8555.625 | 8555.63
| 74 | Consumabile pentru masurarea parametrilor saturatiei venoase temperaturii si hematocritei | Venos –Da Diametr (inch)- 1/2 Compatibile pentru aparatul de CEC Stockert SIII - Da | Bucată | 2880 | [36 empty] | 20 | [47 empty] | 20 | 57600 | 48000 | 48000
| 75 | Consumabile pentru masurarea permanenta presiunii de masina si cardioplegiei | compatibile cu masina de circulatie extracorporala Stochert SIII | Bucată | 420 | [36 empty] | 50 | [16 empty] | 50 | [30 empty] | 100 | 42000 | 35000 | 35000
| 76 | Oxigenator pentru ECMO compatibil cu " Cardiohelp" cu set standart de tubulatura | Debit volum maxim (l/min ) -5 l durata lucrului 30 zile compatibile cu Cardiohelp. | Bucată | 103400 | [53 empty] | 2 | [30 empty] | 2 | 206800 | 172333.3333 | 172333.34
| 77 | Senzor de nivel (Maquet) | Compatibile pentru aparatul de CEC HL20 - Da | Bucată | 104 | [53 empty] | 350 | [30 empty] | 350 | 36400 | 30333.3333 | 30333.34
| 78 | Consumabile pt masurarea parametrilor echilibrului acido-bazic on-line la copii si adulti | BMU Sensor 1/4"-40 buc,1/2-30 buc .3/8-10buc | Bucată | 1666 | [53 empty] | 80 | [30 empty] | 80 | 133280 | 111066.6667 | 111066.67
| 79 | Consumabile pt masurarea parametrilor echilibrului acido-bazic on-line la copii si adulti | BMU Cell 1/4"-40 buc.3/8-40 buc. | Bucată | 833 | [53 empty] | 80 | [30 empty] | 80 | 66640 | 55533.3333 | 55533.34
| 80 | Hîrtie milimetrică termosensibilă 150mm x 90mm x 150P tip: pliată | Hîrtie milimetrică termosensibilă 150mm x 90mm x ≥150P tip: pliată compatibilă cu model C22, Comen | Bucată | 65.86 | [50 empty] | 1000 | [33 empty] | 1000 | 65860 | 54883.3333 | 54883.34
| 81 | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil compatibil cu monitor aXcent medical GmbH, Cetus x12 | Senzor Sp02 reutilizabil (adult) + cablu de interconectare, compatibil cu monitorul de pacient, model Cetus x 12, producător aXcent medical GmbH, Germania | Bucată | 400 | [50 empty] | 6 | [33 empty] | 6 | 2400 | 2000 | 2000
[6 empty] | 6006 | 1001 | 1001 | 60 | 10010 | 1001 | 4004 | 5 | 1001 | 4006 | 5005 | 19266 | 40 | 21622 | 5130 | 2 | 400 | 2252 | 40 | 2 | 10 | 3003 | 1001 | 200 | 600 | 1 | 600 | 300 | 11 | 50 | 2002 | 300 | 504 | 212 | 25125 | 16016 | 2187 | 64746 | 5590 | 56027 | 167192 | 1301 | 4002 | 72023 | 1 | 1001 | 2 | 1001 | 24435 | 8 | 55016 | 18952 | 24166 | 562 | 1023 | 4012 | 20 | 21820 | 2651 | 3338 | 539 | 100 | 4003 | 11 | 23129 | 1445 | 891 | 25071 | 250 | 13031 | 221 | 150 | 1470 | 30 | 500 | 50 | 6093 | 500 | 16520 | 1000 | 100 | 1127 | 5018 | 1718 | 765832 | 5745112.44 | 4787593.7 | 4787593.88