ANEXA II + III: SPECIFICAȚII TEHNICE + OFERTĂ TEHNICĂ

Titlul contractului: 		Reactive și consumabile de laborator

Referință la publicație: 	2 SOFT/1.2/207

Coloanele 1-2 trebuie completate de autoritatea contractantă

Coloanele 3-4 trebuie completate de ofertant

Coloana 5 este rezervată comitetului de evaluare

Anexa III - oferta tehnică a contractantului/antreprenorului

Ofertanții sunt rugați să completeze șablonul de pe paginile următoare:

- Coloana 2 este completată de autoritatea contractantă care prezintă specificațiile cerute (care nu trebuie modificate de ofertant);

- Coloana 3 trebuie completată de ofertant și trebuie să detalieze ceea ce este oferit (de exemplu, cuvintele „conforme” sau „da” nu sunt suficiente);

- Coloana 4 permite ofertantului să facă comentarii cu privire la oferta propusă și să facă eventuale trimiteri la documentație.

Eventuala documentație furnizată trebuie să indice în mod clar (evidențiați, marcați) modelele oferite și opțiunile incluse, dacă există, astfel încât evaluatorii să poată vedea configurația exactă.

Ofertele care nu permit identificarea precisă a modelelor și specificațiilor pot fi respinse de comisia de evaluare.

Oferta trebuie să fie suficient de clară pentru a permite evaluatorilor să facă o comparație ușoară între specificațiile solicitate și specificațiile oferite.

| Nr | Denumire | Specificații | Cantitatea | Specificații oferite | Note, observații, consultați documentația | Note ale comisiei de evaluare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | EGFR mutation kit | Include: 1 tub TaqMan Mutation Detection Assays, EGFR_ex19dels (75 reactii), 1 tub TaqMan Mutation Detection Assays, EGFR, p.L858R (75 reactii), 1 tub TaqMan Mutation Detection Assays, EGFR, p.T790M (75 reactii), 1 tub TaqMan Mutation Detection Assays, EGFR_rf (75 reactii), 1 set TaqMan Genotyping Master Mix (10 mL) | 6 |  |  |  |
| 2 | DNA/RNA extraction kit (FFPE) | Pentru utilizare cu (aplicare): secvențiere de generația următoare, RT-PCR Tehnologie de izolare: Spin Colum Ținta de purificare: ARN total, Acizi nucleici total, ADN genomic Număr de reacții: ≥ 40 | 12 |  |  |  |
| 3 | DNA extraction kit cell free DNA (cfDNA) | Pentru utilizare cu (aplicare): secvențiere de generația următoare, RT-PCR Ținta de purificare: ADN liber celular Tehnologie: particule magnetice Număr de reacții: ≥ 40 | 6 |  |  |  |
| 4 | Kit for fragment library (ALK, ROS, RET) | Include: 1 set SuperScript VILO cDNA Synthesis Kit (250 reacții), 1 set Ion AmpliSeq Library Kit 2 (96 reacții), 1 set Ion AmpliSeq RNA Fusion Lung Cancer Research Panel | 1 |  |  |  |
| 5 | Ion PGM Hi-Q View OT2 Kit | Pentru utilizare cu (echipament): Ion PGM System, Ion OneTouch System Cantitate: 8 reacții Include: Reagenți, soluții și consumabile Ion PGM Hi-Q View OT2 pentru 8 reacții utilizând fragmente ADN 200 sau 400 pb. | 1 |  |  |  |
| 6 | Ion PGM Hi-Q View Sequencing Kit | Pentru utilizare cu (echipament): Ion PGM System Cantitate: 8 reacții Include: dNTP-uri, soluții și consumabile de secvențiere Ion PGM Hi-Q View pentru 8 lansări utilizând fragmente ADN 200 sau 400 pb | 1 |  |  |  |
| 7 | Ion PGM Enrichment Beads | Pentru utilizare cu (echipament): Ion PGM System, Ion OneTouch System Cantitate: 10 reacții | 1 |  |  |  |
| 8 | Ion Sphere Quality Control Kit | Aplicare: controlul calității sferelor Ion Torrent | 1 |  |  |  |
| 9 | Ion Xpress Barcode Adapters 1-16 Kit | Pentru utilizare cu (echipament): Ion PGM System, Ion OneTouch System Include: 1 tub Ion Xpress Barcode 1 (20 µL), 1 tub Ion Xpress Barcode 2 (20 µL), 1 tub Ion Xpress Barcode 3 (20 µL), 1 tub Ion Xpress Barcode 4 (20 µL), 1 tub Ion Xpress Barcode 5 (20 µL), 1 tub Ion Xpress Barcode 6 (20 µL), 1 tub Ion Xpress Barcode 7 (20 µL), 1 tub Ion Xpress Barcode 8 (20 µL), 1 tub Ion Xpress Barcode 9 (20 µL), 1 tub Ion Xpress Barcode 10 (20 µL), 1 tub Ion Xpress Barcode 11 (20 µL), 1 tub Ion Xpress Barcode 12 (20 µL), 1 tub Ion Xpress Barcode 13 (20 µL), 1 tub Ion Xpress Barcode 14 (20 µL), 1 tub Ion Xpress Barcode 15 (20 µL), 1 tub Ion Xpress Barcode 16 (20 µL), 1 tub Ion Xpress P1 Adapter (320 µL) | 1 |  |  |  |
| 10 | Agentcourt AMPure XP | Aplicare: purificarea bibliotecilor genomice Pentru utilizare cu (echipament): Ion PGM System Volum: 60 mL | 1 |  |  |  |
| 11 | Ion Chip Kit v2 BC | Chip type: Ion 318 Chip Tehnică: Secvențiere bazată pe semiconductori Pentru utilizare cu (echipament): Ion PGM System Cantitate: 8 chipuri | 1 |  |  |  |
| 12 | Qubit dsDNA HS Assay Kit | Aplicare: cuantificarea ADN Pentru utilizare cu (echipament): Fluorometru Qubit 3.0 Cantitate: 500 reacții | 1 |  |  |  |
|  | Qubit RNA HS Assay Kit | Aplicare: cuantificarea ARN Pentru utilizare cu (echipament): Fluorometru Qubit 3.0 Cantitate: 500 reacții | 1 |  |  |  |
| 13 | 1.5 mL Eppendorf DNA LoBind tubes | Grad de puritate sau calitate: RNase-Free, DNase-Free Cantitate: 500 tuburi Material: polipropilen Volum (metric): 1.5 mL | 1 |  |  |  |
| 14 | Qubit Assay Tubes | Aplicare: cuantificarea ADN Pentru utilizare cu (echipament): Fluorometru Qubit 3.0 Cantitate: 500 tuburi | 1 |  |  |  |
| 15 | 0.2 mL thin_walled tubes | Cantitate: 125 stripuri Tip: 8-Tube Strip optice Volum (metric): 0.2 mL Pentru utilizare cu (echipament): Sistem RT-PCR 7500 | 1 |  |  |  |
| 16 | Pipette tips with filter 0.5-10 | RNAse, DNAse free Cantitate: 1*96 | 50 |  |  |  |
| 17 | Pipette tips with filter 10-200 | RNAse, DNAse free Cantitate: 1*96 | 50 |  |  |  |
| 18 | Pipette tips with filter 100-1000 | RNAse, DNAse free Cantitate: 1*96 | 50 |  |  |  |