| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din 15.09.2021 Specificații tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: scaune de birou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului |  |  | Ţara de origine | Produ- cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Echipament electric | Cablu CИП 5 2*16. |  |  |  |  | ##### Cablu CИП 5 2*16. |  |  |  |
| Echipament electric | Corp ilumin stradal SL4 30W 90-265V. |  |  |  |  | ##### Corp ilumin stradal SL4 30W 90-265V. |  |  |  |
| Echipament electric | Clema contact Ceg PC 120-16/TY. |  |  |  |  | ##### Clema contact Ceg PC 120-16/TY. |  |  |  |
| Echipament electric | Fir electric WG 2*2.5. |  |  |  |  | ##### Fir electric WG 2*2.5. |  |  |  |
| Echipament electric | Timer AHC15A LCD 16A/20A 230V. |  |  |  |  | ##### Timer AHC15A LCD 16A/20A 230V. |  |  |  |
| Echipament electric | Contactor KMI-22510 25A 400V. |  |  |  |  | ##### Contactor KMI-22510 25A 400V. |  |  |  |
| Echipament electric | Separator de sarcina VN-32. 3P 25A. |  |  |  |  | ##### Separator de sarcina VN-32. 3P 25A. |  |  |  |
| Echipament electric | Intrerup aut BA47-29M 3P 16A 4.5kA. |  |  |  |  | ##### Intrerup aut BA47-29M 3P 16A 4.5kA. |  |  |  |
| Echipament electric | Suport de ancora CA-2000 (criplenie). |  |  |  |  | ##### Suport de ancora CA-2000 (criplenie). |  |  |  |
| Echipament electric | Clema contact Ceg PA-25,4*16-25. |  |  |  |  | ##### Clema contact Ceg PA-25,4*16-25. |  |  |  |
| Echipament electric | Suport p/corp de iluminat KP-3 D40. |  |  |  |  | ##### Suport p/corp de iluminat KP-3 D40. |  |  |  |
| Echipament electric | Lada metalica tip ШРН-36 500*300*110. |  |  |  |  | ##### Lada metalica tip ШРН-36 500*300*110. |  |  |  |
| Echipament electric | Conector DIN РБД 80A . |  |  |  |  | ##### Conector DIN РБД 80A . |  |  |  |
| Echipament electric | Clema contact Ceg forbox 2*2.5mm. |  |  |  |  | ##### Clema contact Ceg forbox 2*2.5mm. |  |  |  |
| Echipament electric | Surub aut.cap.pas 2.0mm 4.2x13 200 buc.(pachet). |  |  |  |  | ##### Surub aut.cap.pas 2.0mm 4.2x13 200 buc.(pachet). |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr.115 din 15.09.2021 Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției: scaune de birou. Cod CPV; Denumirea bunurilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri. 09310000-5; Cablu CИП 5 2*16.; m; 700. 09310000-5; Corp ilumin stradal SL4 30W 90-265V.; buc; 80. 09310000-5; Clema contact Ceg PC 120-16/TY.; buc; 140. 09310000-5; Fir electric WG 2*2.5.; m; 150. 09310000-5; Timer AHC15A LCD 16A/20A 230V.; buc; 2. 09310000-5; Contactor KMI-22510 25A 400V.; buc; 2. 09310000-5; Separator de sarcina VN-32. 3P 25A.; buc; 2. 09310000-5; Intrerup aut BA47-29M 3P 16A 4.5kA.; buc; 2. 09310000-5; Suport de ancora CA-2000 (criplenie).; buc; 80. 09310000-5; Clema contact Ceg PA-25,4*16-25.; buc; 80. 09310000-5; Suport p/corp de iluminat KP-3 D40.; buc; 80. 09310000-5; Lada metalica tip ШРН-36 500*300*110.; buc; 1. 09310000-5; Conector DIN РБД 80A .; buc; 2. 09310000-5; Clema contact Ceg forbox 2*2.5mm.; buc; 16. 09310000-5; Surub aut.cap.pas 2.0mm 4.2x13 200 buc.(pachet).; buc; 1. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |