| Reparația băilor și a sistemului de încălzire la Centrul de plasament pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități din cadrul Direcției protecția persoanelor în vârstă și a persoanelor cu dizabilități a STAS-ului Strășeni din s. Micleușeni | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Reparația băilor și a sistemului de încălzire la Centrul de plasament pentru personae vârstnice, persoane cu dizabilități din cadrul Direcției protecția persoanelor în vârstă și a persoanelor cu dizabilități a STAS-ului Strășeni din s. Micleușeni

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Sistemul de incalzire |  |  |  |  |
| 1 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 84,000 |  |  |
| 2 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 25mm | m | 18,000 |  |  |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (sub caloriferele vechi) | m2 | 22,200 |  |  |
| 4 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 18,000 |  |  |
| 5 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 3,000 |  |  |
| 6 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 3,000 |  |  |
| 7 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 18,000 |  |  |
| 8 | TsI50E | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km | t | 18,000 |  |  |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonocontact - 0.3kg/m2) | m2 | 22,200 |  |  |
| 10 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 22,200 |  |  |
| 11 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 22,200 |  |  |
| 12 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 22,200 |  |  |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 22,200 |  |  |
| 14 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 22,200 |  |  |
| 15 | CG22A2 | Pardoseli din mortar in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, cu aplicarea unei scliviseli de 2 mm, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (refacerea pardoselelor dupa montarea tevii de canalizare) | m2 | 3,000 |  |  |
| 16 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 3,000 |  |  |
| 17 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 3,000 |  |  |
| 18 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea PKKP/22 500x1000 mm | buc | 3,000 |  |  |
| 19 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea PKKP/22 500x1100 mm | buc | 4,000 |  |  |
| 20 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea PKKP/22 500x1200 mm | buc | 6,000 |  |  |
| 21 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea PKKP/22 500x1400 mm | buc | 7,000 |  |  |
| 22 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea PKKP/22 500x1600 mm | buc | 1,000 |  |  |
| 23 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur 1/2 coltar) pentru instalatii de incalzire central | buc | 21,000 |  |  |
| 24 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur 1/2 coltar) pentru instalatii de incalzire central | buc | 21,000 |  |  |
| 25 | RCsB29E k=3 | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm grosomea peretelui de 300 mm | buc | 54,000 |  |  |
| 26 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 54,000 |  |  |
| 27 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata (pentru tevile de incalzire, tevile de apa calda si rece si cblurile electrice) | m | 122,000 |  |  |
| 28 | RpCU07E | Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 122,000 |  |  |
| 29 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m | 28,000 |  |  |
| 30 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 46,000 |  |  |
| 31 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. | m | 38,000 |  |  |
| 32 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. | m | 66,000 |  |  |
| 33 | IC36E | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. | m | 68,000 |  |  |
| 34 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, Clipse d=25 mm | buc | 70,000 |  |  |
| 35 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, d=32 mm | buc | 68,000 |  |  |
| 36 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, d=40 mm | buc | 76,000 |  |  |
| 37 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, d=50 mm | buc | 72,000 |  |  |
| 38 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Mufa d=25,0 mm | buc | 8,000 |  |  |
| 39 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Mufa d=32,0 mm | buc | 10,000 |  |  |
| 40 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Mufa d=40,0 mm | buc | 6,000 |  |  |
| 41 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Mufa d=50,0 mm | buc | 6,000 |  |  |
| 42 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Cot PPR 20 FF 90* | buc | 40,000 |  |  |
| 43 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Cot PPR 25 FF 90* | buc | 12,000 |  |  |
| 44 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Cot PPR 32 FF 45* | buc | 10,000 |  |  |
| 45 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Cot PPR 32 FF 90* | buc | 4,000 |  |  |
| 46 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Cot PPR 40x45 | buc | 10,000 |  |  |
| 47 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Cot PPR d=40 mm | buc | 4,000 |  |  |
| 48 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Cot PPR 50x45 | buc | 10,000 |  |  |
| 49 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Reductie PPR 25x20 | buc | 8,000 |  |  |
| 50 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Reductie PPR 32x25 | buc | 4,000 |  |  |
| 51 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Reductie PPR 40x32 | buc | 4,000 |  |  |
| 52 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Reductie PPR 50x40 | buc | 4,000 |  |  |
| 53 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Teu PPR 25x20x25 | buc | 6,000 |  |  |
| 54 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Teu PPR 32x20x32 | buc | 6,000 |  |  |
| 55 | IC38J | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Teu PPR 40x20x40 | buc | 12,000 |  |  |
| 56 | IC38K | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Teu PPR 50x25x50 | buc | 2,000 |  |  |
| 57 | IC38K | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Teu PPR 50x20x50 | buc | 14,000 |  |  |
| 58 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , Robinet d=25 mm | buc | 2,000 |  |  |
| 59 | IE08A | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp | m2 | 12,100 |  |  |
| 60 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 74,000 |  |  |
| 61 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 142,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | Lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea medicala si sociala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 10,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Beneficiu | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Reparatie in bai |  |  |  |  |
| 62 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 2,000 |  |  |
| 63 | RpSC08A | Demontarea unui bideu din faianta, complet echipat | buc | 1,000 |  |  |
| 64 | RpSC17A | Demontarea unui dus cu tragator | buc | 2,000 |  |  |
| 65 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |  |  |
| 66 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |  |  |
| 67 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |  |  |
| 68 | RpSC28B1 | Montarea Scaun pliabil pentru dus | buc | 1,000 |  |  |
| 69 | SC18A | Dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |  |  |
| 70 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 2,200 |  |  |
| 71 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,000 |  |  |
| 72 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 2,200 |  |  |
| 73 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 2,200 |  |  |
| 74 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , | buc | 2,000 |  |  |
| 75 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 2,000 |  |  |
| 76 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,900 |  |  |
| 77 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 2,000 |  |  |
| 78 | RpCO42E | Repararea usilor, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale | buc | 4,000 |  |  |
| 79 | RpSC28B1 | Montarea Bara sprijin dreapta pentru persoane cu dizabilitati, montat pe perete din beton, avind 2 puncte de sprijin | buc | 4,000 |  |  |
| 80 | RpSC28B1 | Montarea Bara sprijin unghiulara pentru persoane cu dizabilitati, montat pe perete din beton, avind 2 puncte de sprijin | buc | 2,000 |  |  |
| 81 | RpSC28B1 | Montarea Bara rabatabila pentru persoane cu dizabilitati, montat pe perete din beton, | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | Lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea mediacala si sociala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 10,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Beneficiu | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Montarea utilajului |  |  |  |  |
| 82 | SC01B | Cada de baie din polimetacril,fibra de sticla etc., Pentru persoane virstnice si persoane cu dezabilitati | buc | 1,000 |  |  |
| 83 | SC02A | Cabina pentru dus din sticla securizata 120x90 cm | buc | 1,000 |  |  |
| 84 | SC02A | Cada dus din acril 120x90 cm | buc | 1,000 |  |  |
| 85 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat LED | buc | 2,000 |  |  |
| 86 | 08-03-605-1 | Ventilator | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | Lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea medicala si sociala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 10,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Beneficiu | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Utilaj |  |  |  |  |
| 87 | 00001 | Cada baie pentru persoane virstnice si persoane cu disabilitati | buc | 1,000 |  |  |
| 88 | 00002 | Cabina pentru dus din sticla securizata 120x90cm | buc | 1,000 |  |  |
| 89 | 00003 | Cada dus acril 120x90 cm | buc | 1,000 |  |  |
| 90 | 00004 | Corpuri de iluminat LED | buc | 2,000 |  |  |
| 91 | 00005 | Ventilatoare axiale de fereastra | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | Lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de colectare si depozitare | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямые затраты | Lei |  |  |  |
|  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| () |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

()