CAIET DE SARCINI

privind achiziționarea serviciilor de proiectare a sistemului de stingere

a incendiilor Sprinkler (SIP 1S) cu luarea în considerare a sistemului existent și extinderea acestuia în unele încăperi ale Președinției Republicii Moldova, inclusiv reproiectarea stației de pompare

Obiectiv: Aparatul Președintelui Republicii Moldova

Adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 154

Criterii de atribuire: „cel mai mic preț fără TVA” și corespunderea cerințelor solicitate;

Descriere generală: achiziționarea serviciilor de proiectare a sistemului de stingere a incendiilor Sprinkler (SIP 1S) cu luarea în considerare a sistemului existent și extinderea acestuia în unele încăperi ale Președinției Republicii Moldova și anume:

- extinderea sistemului de stingere a incendiilor Sprinkler (SIP 1S)  pentru Sala istorică (perimetrul de 72 m) și pentru Bibliotecă (suprafața 286 m²), prin interconectarea la instalațiile de stingere a incendiilor de tip sprinkler existente;

-  efectuarea măsurărilor/calculelor inginerești necesare pentru  verificarea capacității rezervoarelor de apă, a debitului și a presiunii, astfel încât să fie asigurată funcționarea sistemului de stingere Sprinkler proiectat;

-  efectuarea, în soft specializat, a calculelor hidraulice argumentate, inclusiv a diametrelor de țeavă utilizate și a tipului de sprinklere;

- modificarea (reproiectarea) stației de pompare existente, în conformitate cu calculele inginerești efectuate.

Scopul: ajustarea documentației de proiect în conformitate cu cadrul normativ în vigoare pentru finisarea procedurii de dare în exploatarea a complexului clădirilor Președinției Republicii Moldova.

Proiectul se execută în temeiul următoarelor acte normative:

Legea nr.267/1994 privind apărarea împotriva incendiilor;

Codul nr.434/2023 Urbanismului și Construcțiilor;

NCM E.03.03-2003 – Dotarea clădirilor cu sisteme automate de semnalizare și stingere a incendiilor;

NCM E.03.05.2004 – Instalații automate de stingere și semnalizare a incendiilor. Normativ de proiectare;

NCM E.03.02.2014 – Protecția împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor;

NCM E.03.02-2018 - Siguranța la incendiu. Metodologia elaborării compartimentului de proiect ”Măsuri de asigurare a securității la incendiu și de efectuare a expertizei tehnice (audit de securitate la incendiu) a obiectului protejat”, cât și alte acte normative în vigoare.

Executorului i se va asigura accesul la obiectiv și îi vor fi puse la dispoziție documentația de proiect din 2009, proiectul de execuție din 2018, expertiza tehnico-incendiară din 2024, precum și alte acte relevante procesului de proiectare.

Cerințe generale față de executor:

- să dețină certificare pentru proiectarea sistemelor de stingere a incendiilor;

- experiență minimă de 5 ani în proiectarea sistemelor de stingere a incendiilor, inclusiv în proiecte de complexitate și anvergură similară;

- să prezinte lista lucrărilor/proiectelor executate în ultimii 3 ani, însoțită de contactele beneficiarilor;

- să dispună de bază tehnică și organizatorică adecvată pentru efectuarea măsurărilor necesare, identificarea și configurarea echipamentelor și/sau componentelor necesare sistemului menționat;

Sarcini și responsabilități față de executant:

- păstrarea condițiilor arhitecturale existente la elaborarea devizelor, selectarea materialelor minim invazive pentru a nu deteriora tavanele și pereții existenți (introducerea țevilor, filetarea, îmbinarea, presarea acestora);

- elaborarea devizelor de cheltuieli pentru implementarea proiectului (obiect al achiziției);

- verificarea și expertizarea documentației de proiect și deviz de către un expert tehnic autorizat din cadrul Întreprinderii de Stat „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”;

- obținerea avizelor necesare pentru proiectare, coordonarea și aprobarea proiectului cu autoritățile de resort;

- prezentarea proiectului în minimum 2 exemplare;

- transmiterea proiectului către beneficiar inclusiv în format digital editabil (dwg, pdf, IFC, word, excel);

- termenul limită de execuție a serviciilor: 60 zile calendaristice din momentul înregistrării contractului la Trezoreria de Stat.

| Nr. crt. | Denumirea lucrărilor |
| --- | --- |
| Lot 1 | Servicii de proiectare a sistemului de stingere a incendiilor Sprinkler (SIP 1S) cu luarea în considerare a sistemului existent și extinderea acestuia în unele încăperi ale Președinției Republicii Moldova, inclusiv reproiectarea stației de pompare. - extinderea sistemului de stingere a incendiilor Sprinkler (SIP 1S) pentru Sala istorică (perimetrul de 72 m) și pentru Bibliotecă (suprafața 286 m²), prin interconectarea la instalațiile de stingere a incendiilor de tip sprinkler existente; - efectuarea măsurărilor/calculelor inginerești necesare pentru verificarea capacității rezervoarelor de apă, a debitului și a presiunii, astfel încât să fie asigurată funcționarea sistemului de stingere Sprinkler; - efectuarea, în soft specializat, a calculelor hidraulice argumentate, inclusiv a diametrelor de țeavă utilizate și a tipului de sprinklere. - modificarea (reproiectarea) stației de pompare existente, în conformitate cu calculele inginerești efectuate. |