DOCUMENTAŢIA STANDARD

pentru realizarea achiziţiilor publice

de bunuri prin procedura

de achiziție de mică valoare

Obiectul achiziţiei: 	 Echipamente mdicale

Cod CPV: 	  33100000-1 - Echipamente mdicale

Autoritarea Contractantă: IP Colegiul de Medicina Cahul

Conducătorul grupului de lucru:        _________________  Aliona Musteață

Formularul ofertei (F3.1)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucţiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum şi nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.]

Data depunerii ofertei: 	“___” _____________________ 20__

Procedura de achiziție Nr.: 	_______________________________________

Anunț/Invitația de participare Nr.: 	______________________________

Către:  	____________________________________________

[numele deplin al autorităţii contractante]

________________________________________________________ declară că:

[denumirea ofertantului]

- Au fost examinate şi nu există rezervări faţă de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. ___________________________________________________________.

[introduceţi numărul şi data fiecărei modificări, dacă au avut loc]

- ____________________________________________________________ se angajează să

[denumirea ofertantului]

presteze, în conformitate cu documentele de atribuire şi condiţiile stipulate în specificaţiile tehnice şi preț, următoarele bunuri/servicii _______________________ ________________________________________________________________________.

[introduceţi o descriere succintă a bunurilor/serviciilor]

- Suma totală a ofertei  fără TVA constituie:

________________________________________________________________________.

[introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective]

- Suma totală a ofertei  cu TVA constituie:

________________________________________________________________________.

[introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective]

- Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp specificată în FDA3.8., începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA4.2., va rămîne obligatorie şi va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;

- În cazul acceptării prezentei oferte, ____________________________________________

[denumirea ofertantului]

se angajează să obţină o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu FDA6, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziţie publică.

- Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

- Compania semnatară, afiliaţii sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislaţiei în vigoare sau a regulamentelor cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice.

Semnat:________________________________________________

[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]

Nume:_________________________________________________

În calitate de: ___________________________________________

[funcţia oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei]

Ofertantul: _____________________________________________

Adresa: ________________________________________________

Data: “___” _____________________ 20__

|  | - Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]. |
|  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Denumirea procedurii de achiziție: Achiziție de mică valoare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 1.Antropometru pentru copii (Pediometru) |  |  |  | Pediometru pliabil, utilizat prin fixarea pozitiei capului si culisarea partii de sprijin a picioarelor.Utilizat in special pediatrie.Diviziune: 5 mm. Scala: 20 - 99 cm |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 2.Antropometru de podea РП-2000 |  |  |  | Antropometru de podea РП-2000 |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 3.Сerc antiescari cu pinza |  |  |  | Сerc antiescari cu pinza |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 4.Cuva dreptunghiulara, inox22x15 cm |  |  |  | Cuva dreptunghiulara, inox22x15 cm |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 5.Cuva dreptunghiulara 400*300*33 |  |  |  | Cuva dreptunghiulara 400*300*33 |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 6.Cuva renală emalat.26 cm |  |  |  | Cuva renală emalat.26 cm |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 7.Cuva renală masa plast. 26 cm |  |  |  | Cuva renală masa plast. 26 cm |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 8.Musama medicala 90cm (20%) |  |  |  | Musama medicala 90cm (20%) |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 9.Paravan medical 1-secție cu rotile H-1760, L-690 |  |  |  | Paravan medical, cu rotile cu 1 sectie Carcasul paravanului este executat dintr-un profil de oțel sudat cu secțiune circulară. Vopsit cu un strat de pulbere polimeric rezistent la tratamentul sanitar-dezinfectant. Materialul perdelelor sintetice (folie din PVC) are proprietăți bactericide, rezistent la apă, nu acumulează încărcătură electrică.Specificație tehnică: Dimensiunile totale ale unei secțiuni, : lungime - 690 mm lățimea picioruselor - 510 mm înălțime - 1760 mm. Dimensiunea perdelei - 650x1540 mm Masa unei secțiuni - nu mai mult de 10 kg. Garanția 24 luni |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 10.Ploșca medicala masa plastic |  |  |  | Ploșca medicala masa plastic |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 11.Colector urinar p/barbați |  |  |  | Colector urinar p/barbați |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 12.Punga p/u gheata Nr.06 |  |  |  | Punga p/u gheata Nr.06, 6x30 |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 13.Punga p/u gheata Nr. 11 |  |  |  | Punga p/u gheata Nr. 11, 6x50 |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 14.Termofor Combinat B-2 |  |  |  | Termofor Combinat B-2, N. 2-3 |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 15.Termofor A2 |  |  |  | Termofor A2, 2L și 3L |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 16.Termofor Esmarh 1,5 litr și 2 L |  |  |  | Termofor Esmarh 1,5 litr și 2 L |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 17.Crontang, drept 260 mm Щ-20-1 (J-18-046) |  |  |  | Crontang, drept 260 mm Щ-20-1 (J-18-046) |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 18.Crontang, incovoiat,p/u copii 230mm Щ-20-4 |  |  |  | Crontang, incovoiat,p/u copii 230mm Щ-20-4 |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 19.Pensa hemostatica lunga 3-43 |  |  |  | Pensa hemostatica lunga 3-43 |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 20.Pulsoximetru p/u adulți LEPU |  |  |  | Pulsoximetru p/u adulți LEPU |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 21.Glucometru, set cu 10 teste, lanțete și dispozitiv înțepare |  |  |  | Glucometru , set cu 10 teste, lanțete și dispozitiv înțepare; necesita o picatura de sange de 1,4ul p/u testarei. Masurarea rapida în doar 8 secunde. |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 22.Termometru medical digital LD-301 |  |  |  | Termometru medical digital LD-301 |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 23.Tonometru cu fonendoscop ИАД 01-1 АDIUTOR |  |  |  | Tonometru cu fonendoscop ИАД 01-1 АDIUTOR . Garanșia 12 luni |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 24.Tonometru Mecanic LD 71 |  |  |  | Tonometru Mecanic LD 71 |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 25.Butelie p/u oxigen cu accesoriu de reducție 4,5 l |  |  |  | Butelie p/u oxigen cu accesoriu de reducție 4,5 l |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 26.Canula nazala p/u oxigen |  |  |  | Canula nazala p/u oxigen |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 27.Masca p/u oxigen p/u adulți |  |  |  | Masca p/u oxigen p/u adulți |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 28.Masca p/u oxigen copii |  |  |  | Masca p/u oxigen copii |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 29.Casolete de 3 L cu filtru КСКФ-3 |  |  |  | Casolete de 3 L cu filtru КСКФ-3, 190x140mm |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 30.Casolete de 6 L cu filtru КСКФ-6 |  |  |  | Casolete de 6 L cu filtru КСКФ-6, 250x160 mm |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 31.Casolete de 9 L cu filtru КСКФ-9 |  |  |  | Casolete de 9 L cu filtru КСКФ-9, 290x160 mm |  |  |  |  |
| - 33100000-1 | - 32.Сateter nelaton Nr.14 ch |  |  |  | Сateter nelaton Nr.14 ch |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 33.Сateter nelaton Nr.12 ch |  |  |  | Сateter nelaton Nr.12 ch |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 34.Tub p/u alimentare Nr.20 (20%) |  |  |  | Tub p/u alimentare Nr.20 (20%) |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 35.Pencet anatomic 150x2,5mm J-16-022 ПМ11 |  |  |  | Pencet anatomic 150x2,5mm J-16-022 ПМ11 |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 36.Pencet anatomic 200mm J-16-025 ПМ12 |  |  |  | Pencet anatomic 200mm J-16-025 ПМ12 |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 37.Pencet anatomic 250mm J-16-026 ПМ17 |  |  |  | Pencet anatomic 250mm J-16-026 ПМ17 |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 38.Sonda duodenala cauciuc (nesterila) cu OLIVA |  |  |  | Sonda duodenala cauciuc (nesterila) cu OLIVA |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 39.Canula p/u clister Esmarh 6,5.cm |  |  |  | Canula p/u clister Esmarh 6,5.cm |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 40.Colector p/u mase fecale 60ml |  |  |  | Colector p/u mase fecale 60ml |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 41.Colector p/u urina 120ml steril |  |  |  | Colector p/u urina 120ml steril |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 42. Garou cu fixator |  |  |  | Garou cu fixator |  |  |  |  |
|  | Total lotul nr. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOTUL nr.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 1.Cîntar electronic p/nou nascuți |  |  |  | cîntar electronic pentru noi-născuți - Cîntar electronic pentru nou născuți - Capacitatea: 20kg/ 5g, - Funcția de memorie - Se utilizează baterii 4 x AA - CE Certificat - Unitatea de măsură: kg și g - Dimensiuni 65x41.5x9cm. Garanția 24 luni |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 2. Indicator - Cîntar cu mas. inalt. max 200kg |  |  |  | cântar mecanic cu antropometru 160/200kg. Corp din oțel rezistent la alunecare, platforma din cauciuc rezistenta la alunecare Antropometru pentru măsurarea înălțimii . Capacitate 160 kg / 200 kg. Dimensiunile cintarului: 275 x 530 mm x 946 mm. Dimensiunea platformei: 375mm x 270mm. Antropometrul: pina la 190cm Greutate 20 kg. Garanția 24 luni |  |  |  |  |
|  | Total Lotul nr.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IN TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Condiții suplimentare: prezentarea mostrelor (mostrele vor fi prezentate în decurs de 2 zile lucrătoare din data solicitării). Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ |

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție______________din_________

Denumirea procedurii de achiziție: Achiziție de valoare mică

| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de Livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 1.Antropometru pentru copii (Pediometru) | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 2.Antropometru de podea РП-2000 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 3.Сerc antiescari cu pinza | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 4.Cuva dreptunghiulara, inox22x15 cm | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 5.Cuva dreptunghiulara 400*300*33 | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 6.Cuva renală emalat.26 cm | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 7.Cuva renală masa plast. 26 cm | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 8.Musama medicala 90cm (20%) | m | 8,0 |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 9.Paravan medical 1-secție cu rotile H-1760, L-690 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 10.Ploșca medicala masa plastic | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 11.Colector urinar p/barbați | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 12.Punga p/u gheata Nr.06 | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 13.Punga p/u gheata Nr.11 | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 14.Termofor Combinat B-2 | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 15.Termofor A2 | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 16.Termofor Esmarh 1,5 litr și 2 L | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 17.Crontang, drept 260 mm Щ-20-1 (J-18-046) | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 18.Crontang, incovoiat,p/u copii 230mm Щ-20-4 | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 19.Pensa hemostatica lunga 3-43 | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 20.Pulsoximetru p/u adulți LEPU | buc | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 21.Glucometru, set cu 10 tesre, lanțete și dispozitiv înțepare | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 22.Termometru medical digital LD-301 | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 23.Tonometru cu fonendoscop ИАД 01-1 АDIUTOR | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 24.Tonometru Mecanic LD 71 | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 25.Butelie p/u oxigen cu accesoriu de reducție 4,5 l | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 26.Canula nazala p/u oxigen | buc | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 27.Masca p/u oxigen p/u adulți | buc | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 28.Masca p/u oxigen copii | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 29.Casolete de 3 L cu filtru КСКФ-3 | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 30.Casolete de 6 L cu filtru КСКФ-6 | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 31.Casolete de 9 L cu filtru КСКФ-9 | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 32.Сateter nelaton Nr.14 ch | buc | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 33.Сateter nelaton Nr.12 ch | buc | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | - 34.Tub p/u alimentare Nr.20 (20%) | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | - 35.Pencet anatomic 150x2,5mm J-16-022 ПМ11 | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | - 36.Pencet anatomic 200mm J-16-025 ПМ12 | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | - 37.Pencet anatomic 250mm J-16-026 ПМ17 | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | - 38.Sonda duodenala cauciuc (nesterila) cu OLIVA | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | - 39.Canula p/u clister Esmarh 6,5.cm | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | - 40.Colector p/u mase fecale 60ml | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | - 41.Colector p/u urina 120ml steril | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | - 42.Garou cu fixator | buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Total Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT nr.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 1. Cîntar electronic p/nou nascuți | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 2. Indicator - Cîntar cu mas. inalt. max 200kg | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Lot nr.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ÎN TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Condiții suplimentare: prezentarea mostrelor (mostrele vor fi prezentate în decurs de 2 zile lucrătoare din data solicitării).

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________