DOCUMENTAŢIA STANDARD

pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări

## Secţiunea 1

## Dispoziții generale

- Prezenta Documentaţie reprezintă o instrucţiune pentru autoritățile contractante și ofertanţi, utilizată la inițierea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice de lucrări sau procedurilor de achiziţii publice de servicii de proiectare și de lucrări. La procedurile de achiziţii de lucrări sau procedurile de achiziţii publice de servicii de proiectare și de lucrări iniţiate şi desfăşurate prin cererea ofertelor de preţuri şi achiziţiile de valoare mică, autorităţile contractante pot simplifica formularele în dependenţă de complexitatea achiziţiei.

- Prezenta Documentație conține anexe destinate inițierii, publicării, atribuirii și modificării procedurilor de achiziții publice, precum și destinate să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei, şi a documentelor care să permită grupului de lucru examinarea şi evaluarea tuturor ofertelor depuse, după cum urmează:

- Anunț de intenție (anexa nr.1);

- Anunț de participare, inclusiv pentru procedurile de preselecție/procedurile negociate (anexa nr. 2);

- Invitație de participare la etapele de preselecție/la procedurile negociate (anexa nr. 3);

- Proces-verbal cu privire la rezultatele preselecției candidaților (anexa nr. 4);

- Anunț de atribuire (anexa nr. 5);

- Anunț privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru (anexa nr. 6);

- Cerere de participare (anexa nr. 7);

- Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);

- Scrisoare  de  garanţie  bancară (anexa nr. 9);

- Grafic de executare a lucrărilor (anexa nr. 10.);

- Grafic de  executare a documentației de proiect (anexa nr. 11);

- Declarație privind experienţa similară (anexa nr. 12);

- Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (anexa nr. 13);

- Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14);

- Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15);

- Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia (anexa nr. 16);

- Informaţii privind asocierea (anexa nr. 17);

- Angajament terţ susţinător financiar (anexa nr. 18);

- Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 19);

- Declaraţie terţ susţinător tehnic (anexa nr. 20);

- Declaraţie terţ susţinător profesional (anexa nr. 21);

- Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22);

- Caiet de sarcini. Formularul de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări (anexa nr. 23);

- Caiet de sarcini. Servicii de proiectare (anexa nr. 24);

- Contract de antrepriză (anexa nr. 25);

- Contract de achiziţionare a serviciilor de proiectare (anexa nr. 26);

- Acord adițional (anexa nr. 27);

- Acord-cadru (anexa nr. 28).

- Autoritatea contractantă emite Documentația de atribuire în vederea achiziționării lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări, după cum este specificat în documentația standard.

- Detaliile din document desenate și scrise prin care sunt determinate soluţii urbanistice și de amenajare a teritoriului, arhitecturale, constructive, tehnologice, rezultatele calculelor și argumentării soluţiilor adoptate, volumele de lucrări, caracteristicile tehnice și alcătuirea elementelor constructive, precum și alte soluţii tehnice se prezintă în caietul de sarcini (anexa nr. 23 și anexa nr. 24).

- Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziție publică, mijloacele financiare sunt alocate sau există o garanție a alocării lor și sunt destinate exclusiv achiziției în cauză.

- Atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări se realizează în conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

- Hotărârii Guvernului nr. 638/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări.

- În cazul în care autoritatea contractantă inițiază un acord-cadru, ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări sau lucrări și servicii de proiectare, procedura se  desfășoară conform Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 694/2020.

- În cazul în care autoritatea contractantă inițiază procedura de negociere, procedura se desfășoară conform Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere, aprobat prin  Hotărârea Guvernului nr. 599/2020.

- În cazul în care autoritatea contractantă inițiază proceduri cu preselecție se utilizează anexele ce țin de procedurile date: anexele nr.1, nr. 3 - 6, nr. 25 și nr. 26.

- Ofertantul suportă toate costurile asociate elaborării și prezentării ofertei sale, precum și documentelor care o însoțesc.

- Cererea de participare (anexa nr. 7), Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare - DUAE), documentația de atribuire, caietul de sarcini şi toată corespondenţa dintre ofertant şi autoritatea contractantă se întocmește în limba română sau, după caz, toate documentele enumerate pot fi întocmite şi în una din limbile de circulaţie internaţională. Documentele justificative şi literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi întocmite în altă limbă, specificată în documentaţia de atribuire, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba română.

- La achiziția de lucrări termenul de când a fost elaborat proiectul nu trebuie să depășească perioada de doi ani, în caz contrar, autoritatea contractantă este obligată să actualizeze documentația de proiect, înainte de inițierea procedurii de achiziție.

- În cazul achizițiilor de servicii de proiectare, proiectanţii de construcţii sunt obligaţi să exercite supravegherea de autor pe tot parcursul execuției lucrărilor.

- Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura accesul ofertantului/ofertanţilor să viziteze amplasamentul lucrării de construcţie sau obiectul supus proiectării în scopul elaborării ofertei pentru participare la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări sau procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de servicii de proiectare și de lucrări.

- Ofertantului i se permite să viziteze şi să examineze amplasamentul lucrării sau obiectul supus proiectării, inclusiv împrejurimile, și să obțină toate informațiile care pot fi necesare în vederea elaborării ofertei. În cadrul vizitei ofertantul îşi asumă riscul producerii unui eventual accident care s-ar putea solda cu moartea sau rănirea fizică a unei persoane şi/sau cu pierderea ori deteriorarea proprietăţii. Ofertantul suportă orice eventuale cheltuieli, pierderi sau daune ca rezultat al vizitării amplasamentului lucrării.

- În cazul în care autoritatea contractantă a depistat că ofertantul a fost implicat în practicile descrise la pct. 28 și pct. 29 în cadrul procedurii de atribuire pentru contractul de achiziție publică aceasta:

- exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziţie și înaintează solicitarea către Agenția Achiziții Publice privind includerea lui în Lista de interdicție, conform prevederilor Regulamentului cu privire la Lista de interdicție a operatorilor economici, aprobat prin Hotărârea Guvernului  nr. 1420/2016; sau

- întreprinde orice alte măsuri prevăzute în art. 42 al Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

- Sunt interzise următoarele acţiuni în cadrul procedurii de achiziție:

- promisiunea sau oferirea unei persoane cu funcție de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau privilegii, sau avantaje sub orice formă, pentru a influența acțiunile unei alte părți;

- orice acțiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care conștient sau din neglijență, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obţinerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligaţie;

- înţelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părţi, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziţii publice;

- prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părţi sau a proprietăţii acestei părţi, pentru a influenţa în mod necorespunzător acţiunile acesteia;

- distrugerea intenţionată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidenţă ale investigării, sau prezentarea unor informaţii false organelor de urmărire penală, pentru a împiedica esenţial urmărirea penală în vederea identificării unor practici frauduloase, precum şi ameninţarea, hărţuirea sau intimidarea oricărei părţi pentru a o împiedica să divulge informaţia cu privire la chestiuni relevante urmăririi penale.

## Secţiunea a 2-a

- Calificarea candidaților/ofertanților

- 18. Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoana fizică sau persoană juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări.

- 19. Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentației de atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentației de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurența. Persoana fizică sau juridică care participă direct în procesul de verificare şi evaluare a ofertelor nu are dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire.

- 20. Mai multe persoane juridice au dreptul să se asocieze în scopul depunerii unei oferte comune, cu condiția că, fiecare asociat urmează să prezinte DUAE-ul separat. Asocierea trebuie prezentată în formă scrisă la solicitarea autorității contractante odată ce a fost declarat în DUAE.

- 21. Filialele agenților economici, cu personalitate juridică şi înregistrate în conformitate cu prevederile pct. 35, au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări în nume propriu și, în acest scop, trebuie să prezinte documente care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară.

- 22. Sucursalele au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări şi de a încheia contractul respectiv numai în numele persoanei juridice, prin împuternicire. În acest caz documentele prezentate, care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară, trebuie să fie cele ale persoanei juridice.

- 23. Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziție publică, operatorul economic completează și prezintă DUAE, conform formularului, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 72/2020, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă.

- 24. Prezentarea oricărui alt formular DUAE este temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.

- 25. În dependență de specificul achiziției și procedura aleasă, autoritatea contractantă are obligația de a stabili pentru fiecare procedură în parte criteriile de calificare cât și documentele suport necesare pentru a fi prezentate de către operatorii economici.

- 26. Autoritatea contractantă aplică criterii și cerințe de calificare numai referitoare la:

1) eligibilitatea ofertantului sau candidatului;

2) capacitatea de exercitare a activității profesionale;

- 3) capacitatea economică şi financiară;

- 4) capacitatea tehnică;

- 5) standarde de asigurare a calității;

- 6) standarde de protecție a mediului.

- 27. Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziții publice, operatorul economic prezintă la momentul evaluării documentele solicitate de către autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziții publice. Documentele se prezintă în format electronic, utilizînd Sistemul informaţional automatizat „Registrul de stat al achiziţiilor publice” (în continuare - SIA RSAP), cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

- 28. Se exclude de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.

- 29. Se exclude de la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică, şi respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 19 alin. (2) și alin. (3) și art. 16 alin. (6) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

- 30. Orice ofertant/candidat care se află în una din situațiile menționate la pct. 28 și pct. 29 furnizează dovezi care să arate că măsurile luate de el sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea și credibilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. Dacă autoritatea contractantă consideră astfel de dovezi suficiente, ofertantul/candidatul în cauză nu este exclus de la procedura de achiziție publică, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice.

- 31. Autoritatea contractantă extrage informaţia necesară pentru constatarea existenţei sau inexistenţei circumstanţelor menționate la pct. 28 și pct. 29 din bazele de date disponibile ale autorităţilor publice sau ale părţilor terţe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la pct. 28 și pct. 29 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă.

- 32. În ceea ce privesc referințele de la pct. 29, în conformitate cu legislaţia internă a statului în care sunt stabiliţi ofertanţii, aceste solicitări se referă la persoanele fizice şi persoanele juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveşte ofertantul/candidatul.

- 33. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la pct. 28 sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile referitoare de la pct. 29, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

- 34. Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținând seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sunt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.

- 35. Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare în cazul persoanei juridice, capacitatea legală de a executa documentația de proiect și de a realiza lucrări, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit.

- 36. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de capacitate economică și/sau financiară și să prezinte informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului, cum ar fi:

- 1) realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât suma stabilită în pct. 16 din anexa nr. 2, care nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii lucrărilor sau serviciilor;

- 2) lichiditate generală (active circulante/datorii curente) și nivelul minim de lichiditate (nu mai puțin de 100%);

- 3) declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;

- 4) situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară, avizat şi înregistrat de organele competente, și orice alte documente legale edificatoare prin care ofertantul își poate dovedi capacitatea economico-financiară.

- 37.  Atunci când un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă urmează să stabilească cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului câștigător îi sunt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp.

- 38. La solicitarea autorității contactante, ofertantul urmează să prezinte documentele care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract numai în măsura în care aceste informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sunt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe, după cum urmează:

- 1) o listă a lucrărilor executate și finisate în ultimii 5 ani, conform anexei nr. 13, însoţit de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări. Respectivele certificări indică beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, valoarea, perioada şi locul execuţiei lucrărilor şi precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi dacă au fost duse la bun sfârşit;

- 2) informaţii privind deţinerea de laboratoare proprii autorizate şi acreditate în modul stabilit sau a contractelor cu aceste laboratoare, pentru încercări de beton şi a altor materiale şi elemente de construcţie care necesită încercări, incluse în ofertă;

- 3) informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru execuţia documentației de proiect, lucrărilor, inclusiv a arhitectului șef, inginerului șef și dirigintelui de şantier, atestați conform legislaţiei (confirmat prin certificat de atestare profesională) şi cu o experienţă similară în domeniul lucrării ce urmează să fie executată, conform anexei nr. 15;

- 4) o declaraţie referitoare la efectivele medii anuale al personalului angajat şi ale cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;

- 5) dacă este cazul, informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de lucrări sau servicii de proiectare și de lucrări, în corespundere cu pct. 44;

- 6) o declaraţie referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări sau servicii de proiectare și de lucrări, conform anexei nr. 14;

- 7) informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze, conform anexei nr. 16. De asemenea, urmează a fi atașat/atașate la anexa nr.16, copia/copiile contractului/contractelor încheiat/încheiate cu subatreprenorii.

- 39. Ofertantul/candidatul are dreptul să recurgă la susținerea unor alte persoane atunci când acestea din urmă desfășoară activitățile sau serviciile pentru îndeplinirea cărora este necesară capacitatea profesională respectivă, conform anexei nr. 17.

- 40. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experienţă pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului:

- 1) executarea în ultimii 5 ani a cel puţin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor/procesul-verbal de recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie, însoţit de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13); sau

- 2) valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor/ procesele-verbale de recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie, însoţite de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13).

- 41. Operatorul economic urmează să prezinte, în cazul solicitării din partea autorității contactante,  documente și certificate emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de asigurare a calităţii (ISO 9001), acestea trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate.

- 42.  În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii.

- 43. Operatorul economic prezintă documente, certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de protecţie a mediului, aceasta trebuie să se raporteze:

- 1) la Sistemul Comunitar de Management de Mediu şi Audit (EMAS), sau;

- 2) la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaţionale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislaţia comunitară ori cu standardele europene sau internaţionale privind certificarea.

- 44. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului.

45. Autoritățile contractante pot utiliza o serie de criterii generale privind durabilitatea pentru executarea lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări:

1) materiale de construcție și aprovizionare durabilă;

2) depozitarea deșeurilor reciclabile și sistemul de gestionare a deșeurilor;

3) gestionarea deșeurilor din demolări;

4) instalarea și punerea în funcțiune a sistemelor energetice și surse de energie cu emisii de carbon reduse sau de nivel zero;

5) contractul de performanță energetică;

6) conținut reciclat în beton și zidărie;

7) reducerea emisiilor de CO2e/tonă pentru transportul de agregate de utilizat în elementele de construcție specificate;

8) sisteme de încălzire, inclusiv producerea combinată de energie electrică și energie termică (CHP);

9) controlul și managementul consumului de energie;

10) clauze de executare a contractului (CEC) – contractantul va pune în aplicare un plan de gestionare a deșeurilor pe șantier, monitorizînd și raportînd aplicarea pe durata desfășurării lucrărilor pe șantier;

11) aprovizionarea cu produse certificate ca fiind durabile (Patru etichete ecologice ale UE pentru componente);

12) vopsele și lacuri de interior și de exterior;

13) îmbrăcăminți rezistente;

14) pardoseli din lemn;

15) încălzitoare de apă;

16) construcțiile eficiente din punctul de vedere al resurselor;

17) reutilizare maximă, la fața locului, a materialelor și a solurilor excavate și pentru utilizarea materialelor de construcții cu conținut reciclat ridicat sau reutilizat;

18) creșterea durabilității materialelor și reducerea necesităților de întreținere, emisiile fonice mai reduse în etapa de construcție, utilizare și întreținere;

19) durabilitatea straturilor de uzură ale îmbrăcăminților rutiere. Optimizarea strategiei de întreținere pentru garantarea performanței dorite pentru rezistența la rulare, durabilitate și reducerea zgomotelor;

20) stabilirea caietului de sarcini, achiziționarea și utilizarea de materiale de construcție cu impact redus asupra mediului;

21) utilizarea de materiale de construcții cu un nivel ridicat de conținut reciclat și reutilizat și de subproduse de acest gen la construcția și întreținerea drumurilor;

22) creșterea durabilității îmbrăcăminților, a capacității portante și a rezistenței la uzură;

23) dezvoltarea și executarea planurilor de monitorizare și întreținere în situației concrete;

24) evaluarea durabilității asupra materialelor de construcții;

25) identificarea și evaluarea riscurilor deșeurilor periculoase;

26) generarea de deșeuri în timpul pregătirii terenului, al construirii, utilizării și demolării clădirii.

46.  În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și de selecție referitoare la situația economică și financiară sau a capacităților tehnice și profesionale pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce le revin fiecărui asociat.

47.  În ceea ce privește criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare este valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii.

48. Pentru a se califica conform cerinţelor stabilite, asociațiile trebuie să demonstreze o experiență similară proporțională sarcinilor ce le revin fiecărui asociat. Autoritatea contractantă nu este în drept să limiteze plafonul minim de experiență similară care urmează a fi întrunit de un asociat sau de liderul asociației, cu excepția cazului când această limitare este puternic justificată de natura obiectului contractului și în măsura în care urmărește un obiectiv legitim de interes public și este conformă principiului proporționalității. Liderul asociației execută cel puţin 40% din valoarea viitorului contract de achiziții publice de lucrări.

49. Capacitatea economică şi financiară, cât și capacitatea tehnică şi/sau profesională a ofertantului/candidatului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă.

50.  În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează capacitatea economică şi financiară cât și capacitatea tehnică şi/sau profesională invocînd şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile pct. 48 de către o altă persoană, acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică (conform anexelor nr. 18 - 21), prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare, cât și resursele tehnice și profesionale invocate. Prezentarea angajamentului se face la solicitarea autorității contractante odată ce a fost declarat în DUAE. Persoana care asigură susţinerea financiară cât și tehnică și profesională trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situaţiile prevăzute la pct. 28 și pct. 29 care determină excluderea din procedura de atribuire.

## Secţiunea a 3-a

## Pregătirea/Elaborarea ofertelor

51. Operatorul economic interesat de a participa la procedura de achiziție publică este obligat să depună până la expirarea termenului-limită stabilit de către autoritatea contractantă, o cerere de participare, în cazul aplicării prevederilor art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. În celelalte cazuri, aceasta se depune odată cu oferta.

52. Oferta cuprinde următoarele formulare:

1) Propunerea tehnică;

2) Propunerea financiară;

3) DUAE;

4) Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr. 9).

53. Toate documentele menţionate la pct. 52 se completează fără nici o modificare sau o abatere de la formulare, spaţiile goale fiind completate cu informaţia solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

54. Oferta elaborată de ofertant trebuie să cuprindă:

1) Propunerea tehnică - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele de calificare, precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări. În acest scop propunerea tehnică conține:

a) graficul de executare a lucrării (anexa nr. 10);

b) documentația de deviz (formularele 3, 5 și 7 corespunzător CPL.01.01-2012 sau alte metode elaborate și aprobate prin acte normative de către Ministerul Economiei și Infrastructurii), conform Formularului de deviz nr. 1, din anexa nr. 23, lista cu cantitățile de lucrări.

2) Propunerea financiară-ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări.

55. Operatorii economici pregătesc ofertele conform cerințelor stabilite în anunțul de participare, publicat de către autoritatea contractantă în Buletinul achizițiilor publice, și depun ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) şi alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

56. Ofertantul depune garanția pentru ofertă conform Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020.

57. În cazul unei asocieri, garanția pentru ofertă se depune de antreprenorul general (liderul asociației).

58.  Ofertantul are obligația, prin depunerea declarației privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8), de a menține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate prevăzută în documentația de atribuire. Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

59.  În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garanției pentru ofertă se prelungește în mod corespunzător.

60.  Ofertantul are obligația de a comunica autorității contractante dacă este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că și-a retras oferta, fără ca acest fapt să atragă pierderea garanției pentru ofertă.

61. Ofertele care conţin o perioadă de garanţie mai mică decât perioada de valabilitate a ofertelor prevăzută în anexa nr. 2 se resping de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

62.  Autoritatea contractantă stabileşte perioada maximă de executare a lucrărilor sau a serviciilor de proiectare și de lucrări pentru obiectul achiziției, reieşind din procesul de executare, în conformitate cu normativele în construcţii. Perioada maximă de executare a lucrărilor sau a serviciilor de proiectare și de lucrări este indicată în anexa nr. 2.

63. Preţurile indicate în documentația de deviz (Formularele 3, 5 și 7) solicitate se indică în lei moldoveneşti, cu două cifre după virgulă, cu excepţia cazurilor în care anexa nr. 2 prevede altfel.

Secţiunea a 4-a

Depunerea și deschiderea ofertelor

64. Oferta scrisă şi semnată în format electronic, de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită, atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire și se prezintă conform cerinţelor expuse în anexa nr. 2, în conformitate cu instrumentele existente în SIA RSAP, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) şi alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

65.  Ofertantul trebuie să ia toate măsurile, astfel încât oferta să fie recepționată și înregistrată în SIA RSAP până la data limită pentru depunerea ofertelor, ținând cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem. În cazul prezentării ofertelor pe suport de hârtie, autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data și ora recepționării ofertei.

66. Documentele justificative în sprijinul informațiilor declarate în DUAE, care conțin date cu caracter personal, se prezintă separat, pe suport de hârtie sau în formă electronică, cu aplicarea semnăturii electronice, utilizînd mijloace electronice de comunicare sau alte mijloace la etapa evaluării ofertelor, la solicitarea autorității contractante.

67. SIA RSAP nu acceptă ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor.

68.  În cazurile prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor se înregistrează de către autoritatea contractantă și se restituite ofertantului, fără a fi deschise.

69. În cazul asocierii conform pct. 19, fiecare dintre asociați îşi asumă obligaţia pentru oferta comună şi răspunde pentru orice consecinţe ale viitorului contract de achiziţie publică. Informaţia privind asocierea se prezintă completînd anexa nr. 17.

70. Ofertantul nu are dreptul de a depune decât o singură ofertă de bază. Ofertanţii asociaţi nu au dreptul de a depune alte oferte, în mod individual, pe lângă oferta comună. Ofertele alternative vor fi depuse numai dacă autoritatea contractantă a precizat explicit în anunţul de participare că permite sau solicită depunerea de oferte alternative.

71.  Persoanele juridice nominalizate ca subcontractanţi în cadrul uneia sau mai multor oferte nu au dreptul de a depune oferta în nume propriu sau în asociere.

72. Ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru ofertă.

Secţiunea a 5-a

Evaluarea și compararea ofertelor

73. În cazul în care ofertele conțin secrete tehnice, comerciale sau țin de protecția proprietății intelectuale, autoritatea contractantă asigură păstrarea confidenţialității asupra conţinutului ofertei, precum şi asupra oricărei informaţii privind ofertantul, și totodată, asigura dreptul operatorului economic de a nu face publice aceste date prin aplicarea art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, însă aplicarea acestui articol se referă numai la partea ce conțin datele enumeratate mai sus.

74. Examinarea documentelor de către autoritatea contractantă se efectuează în baza informațiilor prezentate de către operatorii economici în DUAE, și conform cerințelor stipulate în anunțul de participare prin care menționează că:

1) este eligibil să participe la procedurile de achiziții publice și nu există motive de excludere din cadrul procedurilor de achiziții publice pentru atribuirea contractului de achiziție publică;

2) îndeplinește criteriile referitoare la situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională stabilite de autoritatea contractantă în anunțul de participare sau în documentația de atribuire;

3) se obligă să asigure și să respecte standardele de asigurare a calităţii și standardele de protecţie a mediului.

75. DUAE al operatorilor economici se verifică după caz, direct de către autoritatea contractantă prin procedurile automate desfășurate în SIA RSAP, prin accesarea unei baze de date a autorităților publice sau a terților din Republica Moldova, iar atunci când este necesar și în alte state.

76. În cazul în care la evaluare se stabilesc discrepanțe între informațiile prezentate de către operatorul economic în DUAE și cerințele stabilite de către autoritatea contractantă, operatorul economic se descalifică, ceea ce duce la respingerea ofertei fiind stabilită ca inacceptabilă și neconformă și se examinează documentele următorului candidat/ofertant.

77. Operatorul economic a cărui informație prezentată în DUAE corespunde cerințelor/condițiilor specificate de către autoritatea contractantă în anunț/invitația de participare, are obligația să prezinte la cerere și fără întârziere documentele justificative.

78. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire prezintă documentele justificative prin care demonstrează că îndeplineşte în totalitate cerinţele corespunzătoare criteriilor de calificare și de selecție, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE, cu excepţia procedurilor desfăşurate în mai multe etape, când documentele justificative sunt solicitate înainte de transmiterea invitaţiilor pentru etapa a doua către candidaţii selectaţi.

79.  Ofertele se examinează de către grupul de lucru creat de autoritatea contractantă sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

80.  Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are obligaţia de a stabili care sunt clarificările necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada acordată pentru transmiterea clarificărilor.

81.  În cazul unei oferte care are un preț anormal de scăzut în raport cu prețul estimat al achiziției, autoritatea contractantă are obligația de a efectua controlul calculării elementelor prețului și de a verifica și anumite elemente ale propunerii financiare stabilite ca fiind cu preț anormal de scăzut, cât și respectarea de către ofertant a cerințelor tehnice indicate în caietul de sarcini, și de a solicita în scris, înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii și precizări pe care le consideră relevante cu privire la ofertă, precum și de a verifica răspunsurile care justifică prețul respectiv.

82. Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice respinge oferta în oricare dintre următoarele cazuri:

1) ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și de selecție;

2) oferta nu respectă cerinţele prevăzute în documentația de atribuire pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor;

3) ofertantul nu transmite în perioada stabilită clarificările solicitate;

4) oferta financiară nu are un preț fixat;

5) ofertantul modifică, prin clarificările pe care le prezintă, conţinutul propunerii tehnice şi/sau a propunerii financiare, cu excepţia situaţiei în care modificarea este determinată de corectarea erorilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate;

6) oferta este anormal de scăzută potrivit art. 70 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

7) atunci când explicațiile prezentate de ofertant, la solicitarea autorității contractante, nu sunt concludente şi/sau nu sunt susținute de documentele justificative cerute de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice;

8) s-a constatat comiterea unor acte de corupţie, acte conexe actelor de corupţie sau fapte coruptibile confirmate prin hotărâre definitivă a instanţei de judecată.

83. Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoțesc, nu corespunde cerințelor prestabilite în invitația/anunțul de participare, inclusiv în documentația de atribuire sau aceasta nu este completată, semnată electronic și, după caz, semnată și ștampilată în modul corespunzător, ea se respinge de către autoritatea contractantă, și nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerințelor, prin corectarea sau înlăturarea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepție constituind doar corectarea greșelilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate.

84. Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să ceară oricăruia dintre ofertanţi o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu se solicită, nici nu se permit schimbări în preţurile sau în conţinutul ofertei, cu excepţia corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor.

85. Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: dacă există o discrepanţă între preţul pentru o unitate de măsură şi preţul total (care este obţinut prin multiplicarea preţului cu cantitatea totală), se va lua în considerare preţul pe unitate, iar preţul total va fi corectat în mod corespunzător.

86. Grupul de lucru, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Dacă ofertantul nu acceptă corectarea acestor erori, oferta sa consideră necorespunzătoare şi, în consecinţă, se respinge de către grupul de lucru.

87. Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult 3 zile lucrătoare sau, în cazul în care procedura folosită este cererea ofertelor de preţuri, cel mult o zi lucrătoare de la data expedierii acesteia, iar în cazul în care ofertantul nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta, oferta se respinge şi se selectează următoarea după clasament dintre ofertele rămase în vigoare.

88. Oferta care corespunde tuturor termenilor, condiţiilor şi specificaţiilor din documentele de atribuire, fără abateri esenţiale sau cu abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei, se consideră conformă.

89. O abatere neînsemnată se consideră abatere minoră din propunerea tehnică/financiară ce întrunește condițiile stipulate în Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020.

90.  Autoritatea contractantă descalifică ofertantul care depune documente ce conţin informaţii false, cu scopul calificării sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerinţelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă declară ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziţii publice, în urma includerii lui în Lista de interdicţie a operatorilor economici.

91. Autoritatea contractantă solicită ofertanţilor să demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziţii publice şi componenţa fondatorilor, asociațiilor, acționarilor, administratorilor și a beneficiarilor efectivi.

92.  Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător este obligat de a completa și prezenta declarația cu privire la beneficiarii efectivi în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor nr. 145/2020 cu privire la aprobarea Declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Secţiunea a 6-a

Atribuirea contractului

93. Autoritatea contractantă anulează procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică conform art. 71 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

94. Decizia de anulare nu creează vreo obligație a autorității contractante față de ofertanţi, cu excepţia returnării garanţiei pentru ofertă. Decizia de anulare a procedurii de atribuire se expediază Agenției Achiziții Publice nu mai târziu de data informării despre rezultatele procedurii de atribuire prevăzută la art. 31 alin. (1) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

95. În cazul în care se anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica în scris tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică, în cel mult 3 zile de la data anulării procedurii, atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cât şi motivul anulării.

96. Darea de seamă privind anularea procedurii de achiziţie publică este întocmită de către autoritatea contractantă şi este publicată în Buletinul achizițiilor publice nu mai târziu de data emiterii deciziei de anulare a procedurii de achiziţie publică.

97.  La momentul încheierii contractului, dar nu mai târziu de data expirării garanţiei pentru ofertă, după caz, ofertantul câştigător prezintă garanţia de bună execuţie, în conformitate cu cerințele stipulate în Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638/2020.

98.  Garanția de bună execuție a contractului, dacă părțile agreează, se constituie din:

1) rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele părți;

2) rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate;

3) transfer pe contul autorității contractante.

99.  Refuzul ofertantului câştigător de a depune garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul constituie motiv pentru anularea atribuirii contractului şi reţinerii garanţiei pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate atribui contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerinţelor şi care este apreciată de către autoritatea contractantă a fi calificată în executarea contractului. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.

100. La expirarea perioadei de așteptare sau, după caz, după soluționarea oricăror contestații sau monitorizării conformităţii desfăşurării procedurilor de achiziţii publice, de către Agenția Achiziții Publice, autoritatea contractantă încheie contractul de achiziții publice, în conformitate cu termenii și condițiile indicate în documentația de atribuire.

101. La data încheierii contractului de achiziție publică de lucrări sau de servicii de proiectare și de lucrări se interzice modificarea unor elemente ale ofertei câștigătoare, impunerea de noi cerințe ofertantului câștigător sau implicarea oricărui alt ofertant decât cel care a prezentat oferta cea mai avantajoasă.

102. Contractul pentru care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local se înregistrează obligatoriu la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor și intră în vigoare la data înregistrării sau la o altă dată ulterioară prevăzută de acesta după înregistrare la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

103. Autoritatea contractantă utilizează anexele contractului-model (anexa nr. 25 și anexa nr. 26) din prezenta Documentație-standard, inclusiv pentru contracte subsecvente încheiate conform acordului-cadru (anexa nr. 28), pentru contracte de valoare mică, pentru contractele în urma desfășurării procedurii prin cererea ofertelor de prețuri și pentru contractele în urma desfășurării procedurilor negociate. Contractul poate fi încheiat între una sau mai multe autorități contractante și unul sau mai mulți operatori economici, care are ca obiect executarea de lucrări sau executarea de lucrări și de servicii de proiectare.

104. Contractul este compus din două părți: Partea I cea generală care este obligatorie, și care nu se modifică, doar cu excepția contractelor de achiziţii publice ce nu cad sub incidența Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice și Partea II ceea ce ține de condițiile speciale al contractului care se completează doar la necesitate, unde autoritatea contractantă are dreptul de a stabili condiții/cerințe speciale în dependență de obiectul achiziției, de complexitatea procedurii, atât și de a stabili condițiile achitării în avans.

105. În cazul serviciilor de audit, autoritatea contractantă indică în Partea II ce ține de condițiile speciale al contractului, drepturile/obligațiile Beneficiarului și drepturile/obligațiile Antreprenorului, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor nr. 160/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea de audit intern pe bază de contract în sectorul public.

106. Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziţie, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziţie aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

107. Contestaţiile se depun direct la Agenția Națională pentru Soluționare a Contestațiilor. Toate contestaţiile se depun, se examinează şi se soluţionează în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

108. Operatorul economic conform art. 83 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, în termen de până la 5 zile sau 10 zile de la data la care a aflat despre circumstanţele ce au servit drept temei pentru contestaţie, are dreptul să depună la Agenţia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestaţie argumentată a acţiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă.

109. Contestaţiile privind anunțurile de participare la licitaţie şi documentaţia de atribuire se depun în termenele indicate la pct. 108, însă nu mai târziu de deschiderea de către autoritatea contractantă a ofertelor.

110. Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări are obligația să prezinte anexele prevăzute în prezenta documentație, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate, conform cerințelor stabilite în anexa nr. 2.

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către_________________________________________________________________________(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _______________________
                                                                                                                                   (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                           (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 9

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

BANCA

____________________________________

(denumirea)

SCRISOARE  DE  GARANŢIE  BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către_________________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

_____________________________________________________________________________

cu privire la procedura de atribuire a contractului ____________________________________________________________________________,

(denumirea contractului de achiziţie publică)

subsemnaţii___________________________________________________________________,

(denumirea băncii)

înregistrat la__________________________________________________________________,

(adresa băncii)

ne  obligăm faţă de ___________________________________________________________ să

(denumirea autorităţii contractante)

plătim suma de__________________________________________, la prima sa cerere scrisă şi                                                                                    (suma în litere şi în cifre)

fără ca acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- Ofertantul ____________________________________________________________________

(denumirea ofertantului)

îşi  retrage sau modifică oferta în perioada de  valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie şi poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul _______________________________________

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanţia de bună execuție;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul _______________________________________

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiţie, specificată în documenația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de lucrări.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de _______________________________________

Parafată de Banca___________________________________ în ziua___luna____anul_______

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 10

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR

_____________________________________________________________________________

(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 1 |  |  | … |  | Anul (n) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Luna |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | … |  | n |
| 1. | Organizare de şantier |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Obiect 01 Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Obiect 02 Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Obiect n … Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 12

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAȚIE

privind experienţa similară

1. Denumirea şi obiectul contractului______________________________________________

2. Numărul şi data contractului___________________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului_______________________________________________

4. Adresa beneficiarului_________________________________________________________

5. Ţara______________________________________________________________________

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________

(se notează opţiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)

- antreprenor asociat

- subantreprenor

7.  Valoarea contractului		exprimată în moneda      	     exprimată

în care s-a                       	     în echivalent

încheiat contractul     	dolari SUA

a) iniţială (la data semnării contractului )    _________________ 	        __________________

b) finală (la data  finalizării contractului) __________________	    ____________________

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:___________________________________________________________________

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată_______________________________________________________________

b) efectiv realizată ____________________________________________________________

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul_______________________________________________

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________

____________________________________________________________________________

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte ____________________________________________________________________________

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume: ______________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: __________________________

Anexa nr. 13

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAȚIE

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

| Nr d/o | Obiectul contractului | Denumirea/numele beneficiarului/Adresa | Calitatea antreprenorului*) | Preţul contractului/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuţie a lucrării (luni) | Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: ________________________________________

Nume: _________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ___________________________

Denumirea întreprinderii: ________________________________

Anexa nr. 14

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- DECLARAŢIE

- privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producţie (ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăţi şi seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terţi sau din alte surse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 15

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAŢIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcţia | Studii de specialitate | Vechimea în munca de specialitate (ani) | Numărul şi denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare și data eliberării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Arhitect-șef |  |  |  |  |
|  | Inginer-șef |  |  |  |  |
|  | Diriginţi de şantier |  |  |  |  |
|  | Maiştri |  |  |  |  |
|  | Specialişti …………… …………… ……………. |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 16

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR

ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT

ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA

| Nr. d/o | Numele şi adresa subantreprenorilor | Activităţi din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

Semnat: ______________________________________

Nume: _______________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: _________________________

Denumirea întreprinderii: ______________________________

Anexa nr. 17

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

____________________________________________________________________________

(denumirea)

1.Părţi contractante ( agenţi economici)

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

2. Adrese, telefon, fax  ale partenerilor (părţi contractante):

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

3. Informaţii privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere __________________________________________

b) Locul şi data înregistrării asociaţiei______________________________________________

c) Activităţi economice ce se vor realiza în comun ____________________________________

_____________________________________________________________________________

d) Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

e) Valoarea  și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat ___________________

_____________________________________________________________________________

f) Condiţii de administrare a asociaţiei______________________________________________

g) Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate ____________________________________________________________________________

h) Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor   lichidării_____________________________________________________________________

i) Repartizarea fizică, valorică şi procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitaţiei________________________________________________________________

j) Alte cauze__________________________________________________________________

Data completării __________________________________

Semnat Liderul Asociației: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Semnat Asociatul secund: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 18

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

# ANGAJAMENT TERŢ SUSŢINĂTOR FINANCIAR

Terţ susţinător financiar

..........................(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către, ................................................................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ......................................................................

(denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului) suma de .................................................................. (valoarea totală/parţială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ..... (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziţie publică şi pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea financiară acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,					                                        Terţ susţinător,  (semnătură autorizată)

Anexa nr. 19

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

# ANGAJAMENT PRIVIND SUSŢINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

..........................

(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea tehnică și profesională

a ofertantului/candidatului

Către, .................................................................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului de achiziţie publică), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având sediul înregistrat la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia.............. (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice şi/sau profesionale de .............................................................................................................necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şiprofesional), declarăm că înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ....................... (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care ................ (denumire operatorul/candidatului) a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată…………………................................................ (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,							Terţ susţinător,

...........................							.....................

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 20

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR TEHNIC

Terţ susţinător tehnic

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispun şi care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică............................................................. sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca obiect..........................................................( obiectul contractului).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

| Nr. crt | Denumire utilaj/echipament/instalaţie | Cantitate U.M. | Forma de deţinere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Proprietate | În chirie |

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .................................................................................................................

(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,						Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 21

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR PROFESIONAL

Terţ susţinător profesional

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...............................................(denumirea terţului susţinător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.................................................... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv

alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

|  | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Personalul de specialitate |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| …………. |  |  |  |

Anexez declaraţiei, CV-urile personalului de specialitate, precum şi ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate, referitoare la experienţa anterioară, capacităţile tehnice şi personalul de specialitate angajat sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .............................................................................

(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,					Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 22

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

(Antetul instituției)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

„__” ________ _____nr. __________

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii 	 IDNO 	 conform

cererii nr. 	 din 	. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din

actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 	 din	, Agenția pentru 
Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr | Informații | Noțiuni | DA | NU | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau HotărâriiGuvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive: | încalcări foarte grave (art. 51 Legea nr.131/2012privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător) |  |  |  |
|  |  | Sancțiuni economice (cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv) |  |  |  |
| II | Au fost înregistrate cazuri de accidente: | Accidente tehnice grave |  |  |  |
| III | Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializațicu certificate de atestare tehnico-profesională),tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări: | Construcții civile, industriale și agrozootehnice A.Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție. |  |  |  |
|  |  | Construcții rutiere: A.drumuri și piste de aviație; B.poduri; C.căi ferate. |  |  |  |
|  |  | Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri. |  |  |  |
|  |  | Instalații și rețele tehnico-edilitare: A.de alimentare cu apă și canalizare; B.de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E.de automatizare; F.telecomunicație; G.semnalizare; H.frigorifice,compresoare; I. tehnologice. |  |  |  |
|  |  | Instalații industriale periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; - D. sisteme de alimentare cu gaze. |  |  |  |

Prezentul Aviz este cu titlu informativ  și se eliberează la cererea solicitantului.

Este valabil 12 luni  de la data eliberării.

Director                                                      Semnătura           ________________________

(Prenume, Nume)

Ex.  _____________________

(Prenume, Nume)

Tel. _____________________

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (Antetul instituției)

Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Lucrări de reparație capitală a bunului imobil cu nr. cad. 4152110.139.02 pentru amplasarea PAMU Zabriceni

| Nr. | Numar devize | Denumirea |
| --- | --- | --- |
| 1 | Deviz local 2-1-1 | Constructii beton armat |
| 2 | Deviz local 2-1-2 | Solutii arhitecturale |
| 3 | Deviz local 2-1-3 | Retele de incalzire si ventilare |
| 4 | Deviz local 2-1-4 | Retele de aprovizionare cu apa si canalizare RAC |
| 5 | Deviz local 2-1-5 | Retelele de electricitate IEI |
| 6 | Deviz local 2-1-6 | Telecomunicatii si semnalizarea |
| 7 | Deviz local 2-1-7 | Semnalizarea de incendiu |
| 8 | Deviz local 2-1-8 | Aprovizionarea cu gaze interioare AGI |
| 9 | Deviz local 4-1 | Retelele electrice AEE |
| 10 | Deviz local 6-1 | Retele de aprovizionare cu apa si canalizare REAC |
| 11 | Deviz local 6-2 | Aprovizionare cu gaze AGE |
| 12 | Deviz local 7-1 | Amenajarea teritoriului |

2-1-1

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  | 1. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,102 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,229 |  |
| 2 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 4,000 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,123 |  |
| 3 | TsD19A | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu | m3 | 7,700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 12,397 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,770 |  |
| 4 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,077 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,679 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,800 |  |
|  |  | 2. Pregatirea platformei sub fundatie |  |  |  |
| 5 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris 5x20mm | m3 | 0,900 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,891 |  |
|  | 1421102200068 | Pietris 5x20mm | m3 | 1,035 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,090 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,189 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,378 |  |
|  |  | 3. Carcasa fundatiei b/a |  |  |  |
| 6 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 7,760 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,164 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 8,148 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,039 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 2,328 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 2,328 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,233 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,388 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,621 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,776 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,027 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,004 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,931 |  |
| 7 | CC02L | Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor A500 12 mm, si montate in fundatii, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 85,000 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 5,525 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,425 |  |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 87,125 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,850 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 23,800 |  |
| 8 | CC02A | Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor A240 6 mm inclusiv, pt. fundatii, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 19,600 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,902 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 20,090 |  |
| 9 | CA03E | Beton turnat in fundatii, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) | m3 | 2,900 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 11,890 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,160 |  |
|  | 2663102100001 | Beton | m3 | 3,017 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,854 |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,165 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,740 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,725 |  |
| 10 | CA03E | Beton turnat in pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) | m3 | 2,500 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 10,250 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,000 |  |
|  | 2663102100001 | Beton | m3 | 2,601 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,736 |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,143 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,500 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,625 |  |
|  |  | 4. Centura antiseismica CC cota 0.000 |  |  |  |
| 11 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in centura | m2 | 16,640 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,328 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 16,640 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,083 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 4,992 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 4,992 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,499 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,832 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,416 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 2,163 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,017 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,017 |  |
| 12 | CC02A | Armaturi din otel beton A 240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 12,700 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,584 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 13,017 |  |
| 13 | CC02B | Armaturi din otel beton A 500 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 36,200 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,941 |  |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 37,105 |  |
| 14 | CA04B | Beton turnat in centura, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 16, la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 0,800 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,960 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,360 |  |
|  | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 247,200 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,610 |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,560 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,272 |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,046 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,480 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,224 |  |
|  |  | 5. Stilpi b/a CS |  |  |  |
| 15 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi, exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 4,400 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,880 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 4,400 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,022 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 1,320 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 1,320 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,132 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,220 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,110 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,572 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,004 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,004 |  |
| 16 | CC02L | Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor A500 16 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 111,800 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 7,267 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,559 |  |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 114,595 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,118 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 31,304 |  |
| 17 | CC02A | Armaturi din otel beton A 240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 30,900 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,421 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 31,672 |  |
| 18 | CC02L | Ancorare -Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor A500 16 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 25,300 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,645 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,127 |  |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 25,932 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,253 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 7,084 |  |
| 19 | CA04C | Beton turnat in stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 1,900 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 9,405 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,855 |  |
|  | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 657,552 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,448 |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 1,311 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,665 |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,108 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,140 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,532 |  |
|  |  | 6. Constructia buiandrugi B1 9buc |  |  |  |
| 20 | RpCC02B | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in grinzi, cu placaj de 15 mm | m2 | 5,040 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 5,191 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,857 |  |
|  | 2010102904030cofraj | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,005 |  |
|  | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm | kg | 0,153 |  |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,614 |  |
|  | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,665 |  |
|  | 2010102904420cof | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,005 |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,176 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,101 |  |
| 21 | CC02A | Armaturi din otel beton A 240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 7,190 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,331 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 7,370 |  |
| 22 | CC02L | Armaturi din otel beton A 500 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 44,760 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,909 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,224 |  |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 45,879 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,448 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 12,533 |  |
| 23 | CA04B | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 16/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 0,380 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,881 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,171 |  |
|  | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 117,420 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,290 |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,266 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,129 |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,022 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,228 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,106 |  |
|  |  | 7. Constructia buiandrugi B2 2buc |  |  |  |
| 24 | RpCC02B | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in grinzi, cu placaj de 15 mm | m2 | 0,560 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,577 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,095 |  |
|  | 2010102904030cofraj | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,001 |  |
|  | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm | kg | 0,017 |  |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,068 |  |
|  | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,074 |  |
|  | 2010102904420cof | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,001 |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,020 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,011 |  |
| 25 | CC02A | Armaturi din otel beton A 240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 2,400 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,110 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 2,460 |  |
| 26 | CC02L | Armaturi din otel beton A 500 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 9,940 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,646 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,050 |  |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 10,188 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,099 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 2,783 |  |
| 27 | CA04B | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 16/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 0,220 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,089 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,099 |  |
|  | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 67,980 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,168 |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,154 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,075 |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,013 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,132 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,062 |  |
|  |  | 8. Consolidarea fisurilor |  |  |  |
| 28 | RpCJ08C | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T | m | 19,600 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 5,880 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,960 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 23,520 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,067 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,020 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,029 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,020 |  |
| 29 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 100,500 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 140,700 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 30,150 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 055,250 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 3,015 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,704 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,402 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,804 |  |
| 30 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp plasa pas 150x150 - armatura d=8mm A500, d=6 A240 | kg | 89,300 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,572 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,447 |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 90,193 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,447 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,893 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 26,790 |  |
|  |  | 9. Cofrare si armare grinzelor CG, cota 2.900/3.700 |  |  |  |
|  |  | 9.1. Grinzi b/a CG-1, |  |  |  |
| 31 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 9,960 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,992 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 9,960 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,050 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 2,988 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 2,988 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,299 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,498 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,249 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 1,295 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,010 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,010 |  |
| 32 | CC02L | Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor A500 16 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 172,500 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 11,213 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,863 |  |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 176,812 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,725 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 48,300 |  |
| 33 | CC02A | Armaturi din otel beton A 240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 40,500 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,863 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 41,512 |  |
| 34 | CC02L | Ancorare -Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor A500 16 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 19,000 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,235 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,095 |  |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 19,475 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,190 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 5,320 |  |
|  |  | 9.2. Grinzi b/a CG-2, CG-3 |  |  |  |
| 35 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 38,080 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,616 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 38,080 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,190 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 11,424 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 11,424 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,142 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,904 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,952 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 4,950 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,038 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,038 |  |
| 36 | CC02L | Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor A500 16 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 465,100 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 30,232 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,326 |  |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 476,727 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 4,651 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 130,228 |  |
| 37 | CC02A | Armaturi din otel beton A 240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 105,500 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,853 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 108,137 |  |
| 38 | CC02L | Ancorare -Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor A500 16 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 44,300 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,879 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,222 |  |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 45,407 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,443 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 12,404 |  |
|  |  | 9.3. Grinzi b/a CG-4, CG-5 |  |  |  |
| 39 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 32,000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,400 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 32,000 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,160 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 9,600 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 9,600 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,960 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,600 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,800 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 4,160 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,032 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,032 |  |
| 40 | CC02L | Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor A500 16 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 750,800 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 48,802 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,754 |  |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 769,570 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 7,508 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 210,224 |  |
| 41 | CC02A | Armaturi din otel beton A 240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 148,800 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 6,845 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 152,520 |  |
| 42 | CC02L | Ancorare -Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor A500 16 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 56,900 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,699 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,284 |  |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 58,322 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,569 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 15,932 |  |
|  |  | 10. Betonarea carcaselor spatiale Grinzi CG- 1, 2, 3, 4, 5 |  |  |  |
| 43 | CA04C | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 24,880 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 123,156 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,196 |  |
|  | 2663102100001 | Beton | m3 | 26,267 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 8,713 |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 1,418 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 14,928 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 6,966 |  |
|  |  | 11. Planseu b/a , cota 2.900/3.700 |  |  |  |
| 44 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 240,000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 36,000 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 204,000 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 1,200 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 72,000 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 72,000 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 7,200 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 7,200 |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 31,200 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,240 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,240 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 28,800 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 4,800 |  |
| 45 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 188,000 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 56,400 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 28,200 |  |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 75,200 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,094 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,880 |  |
| 46 | CC02F | Armaturi din otel beton A500 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 10 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 2 143,700 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 51,449 |  |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 2 197,292 |  |
| 47 | CC02E3 | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 326,500 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 29,183 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1 346,397 |  |
|  | 2952270006600 | Troliu cu act. electrica | h-ut | 1,194 |  |
|  | 2952270004250 | Masina automata de taiat si indreptat otel beton | h-ut | 1,459 |  |
|  | 2952270004100 | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton | h-ut | 1,459 |  |
| 48 | CC02E3 | Distantieri- Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 99,900 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,198 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 101,398 |  |
|  | 2952270006600 | Troliu cu act. electrica | h-ut | 0,090 |  |
|  | 2952270004250 | Masina automata de taiat si indreptat otel beton | h-ut | 0,110 |  |
|  | 2952270004100 | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton | h-ut | 0,110 |  |
| 49 | CC02F | Armarea suplimentara - Armaturi din otel beton A500 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 149,200 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,581 |  |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 152,930 |  |
| 50 | CA04C | Beton turnat in placi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 33,240 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 164,538 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,958 |  |
|  | 2663102100001 | Beton | m3 | 35,093 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 11,641 |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 1,895 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 19,944 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 9,307 |  |
|  |  | 12. Centura antiseismica de la acoperis cota 3.950/3.150 |  |  |  |
| 51 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in centura | m2 | 16,640 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,328 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 16,640 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,083 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 4,992 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 4,992 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,499 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,832 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,416 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 2,163 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,017 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,017 |  |
| 52 | CC02A | Armaturi din otel beton A 240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 116,900 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 5,377 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 119,822 |  |
| 53 | CC02B | Armaturi din otel beton A 500 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 383,600 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 9,974 |  |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 393,190 |  |
| 54 | CA04B | Beton turnat in centura, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 16, la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 8,320 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 41,184 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,744 |  |
|  | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 2 570,880 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 6,342 |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 5,827 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,828 |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,474 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 4,992 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,330 |  |
|  |  | 13. Buloane de ancorare 81buc x 450mm + 81 buc cu filet x 800mm |  |  |  |
| 55 | CC02B | Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 89,900 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,337 |  |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 92,147 |  |
|  |  | 14. Carcasa din lemn la acoperisul |  |  |  |
| 56 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 4,690 |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 101,679 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,303 |  |
|  | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,750 |  |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,281 |  |
|  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 3,893 |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 33,768 |  |
|  | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 20,542 |  |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 15,852 |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 9,192 |  |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 178,220 |  |
|  | 2410520006753 | Automacara 10 - 14,9 TF cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,704 |  |
|  | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 2,064 |  |
| 57 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 8,310 |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 168,278 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 18,698 |  |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 62,325 |  |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,083 |  |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 7,728 |  |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,997 |  |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 28,254 |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 25,013 |  |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 21,440 |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 24,930 |  |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 12,050 |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 1,246 |  |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 2,742 |  |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 1,911 |  |
| 58 | CE30A1 | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle rigle pas 500mm - 2,19m3 | m2 | 389,000 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 141,985 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 27,230 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 2,190 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 73,910 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 11,670 |  |
| 59 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | m3 | 1,810 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,308 |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 2,444 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,002 |  |
| 60 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 14,810 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,588 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 3,406 |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 25,177 |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 99,227 |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,178 |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 14,810 |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,074 |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,889 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,178 |  |
|  |  | 15. Elemente perete nou din caramida si coloane b/a |  |  |  |
| 61 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi, exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 1,120 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,224 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,120 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,006 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,336 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,336 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,034 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,056 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,028 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,146 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,001 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,001 |  |
| 62 | CC02L | Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor A500 14 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 28,200 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,833 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,141 |  |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 28,905 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,282 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 7,896 |  |
| 63 | CC02A | Armaturi din otel beton A 240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 10,400 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,478 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 10,660 |  |
| 64 | CA04C | Beton turnat in stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 0,600 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,970 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,270 |  |
|  | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 207,648 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,457 |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,414 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,210 |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,034 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,360 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,168 |  |
|  |  | 16. Elemente de goluri pentru usi si coloane |  |  |  |
|  |  | 16.1. Cofraje |  |  |  |
| 65 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 3,780 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,756 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,780 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,019 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 1,134 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 1,134 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,113 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,189 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,095 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,491 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,004 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,004 |  |
| 66 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi, exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 2,790 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,558 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,790 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,014 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,837 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,837 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,084 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,140 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,070 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,363 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,003 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,003 |  |
|  |  | 16.2. Profile orizontale |  |  |  |
| 67 | CL21A | Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri PROFIL U 20 6buc x 3.0m | m | 18,000 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 18,000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,800 |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice Profil U20 | m | 18,000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,360 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,540 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 21,600 |  |
| 68 | CL21A | Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe BANDA b=8mm pas 400, 22buc x 0.4m | m | 8,800 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 8,800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,880 |  |
|  | 2811236309908 | Confectii metalice - Banda b=8mm | m | 8,800 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,176 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,264 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,560 |  |
| 69 | CK35C | Bulon cu 2 puilite M20 pas 1.0m | buc | 14,000 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,540 |  |
|  | 2874136313400 | Bulon cu 2 piulite M20 pas 1.0m | buc | 14,000 |  |
|  |  | 16.3. Stilpi din b/a |  |  |  |
| 70 | CC02L | Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor A500 14 mm, si montate in fundatii, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 72,600 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,719 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,363 |  |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 74,415 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,726 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 20,328 |  |
| 71 | CC02A | Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor A240 6 mm inclusiv, pt. fundatii exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 24,200 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,113 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 24,805 |  |
| 72 | CA04C | Beton turnat in stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 11,890 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 9,355 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,850 |  |
|  | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 654,091 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,441 |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 1,304 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,662 |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,108 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,134 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,529 |  |

2-1-2

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de demolare |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Interior |  |  |  |
| 1 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din blocuri de calcar mici de pereti dispartitori b=190 mm | m3 | 25,2300 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 11,3535 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 88,3050 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 3,0276 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,0184 |  |
| 2 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din blocuri de calcar de pereti portanti b=380mm | m3 | 13,7800 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 6,2010 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 48,2300 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,6536 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,1024 |  |
| 3 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida la sobe si canale de horn/ventilare b=120mm | m3 | 12,8900 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5,8005 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 45,1150 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,5468 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,0312 |  |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn - ferestre, usi | m2 | 72,6300 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 15,2523 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 15,2523 |  |
| 5 | RCsJ37A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 294,1800 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 44,1270 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 44,1270 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 14,7090 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2,9418 |  |
| 6 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor din mortar de ciment | m2 | 228,8300 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 34,3245 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 34,3245 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 11,4415 |  |
| 7 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip /corpuri, prize, intrerupatoare/ | buc | 16,0000 |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,5200 |  |
|  |  | 1.1.2. Exterior |  |  |  |
| 8 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la soclu - mortar decorativ | m2 | 52,4400 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 6,2928 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,8660 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,6220 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,5244 |  |
| 9 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu - scari de acces, pragul | m3 | 9,1600 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 19,2360 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,0912 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,4580 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 2,6564 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 2,6564 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,3740 |  |
|  |  | 1.1.3. Demolari - lucrari de structura |  |  |  |
| 10 | RpCH32E | Desfacerea scheletului din lemn si a elementelor de acoperis - capriori, grinzi | m3 | 6,8500 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 13,7000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,0140 |  |
| 11 | RpCG29C | Demolarea umpluturii perimetrale din blocuri de calcar de linga plansee, peste centura perimetrala pereti portanti b=380mm | m3 | 4,8600 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,1870 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17,0100 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5832 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,3888 |  |
| 12 | TsA04A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si 0.8 m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, pt hidroizolare | m3 | 41,6800 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 39,1792 |  |
|  |  | 1.2. Consolidari, umpluturi |  |  |  |
| 13 | CA03B | Beton turnat in scara de acces, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 5,4100 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 19,2055 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,1640 |  |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 1 559,4866 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 4,1733 |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 3,8438 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,5924 |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,3084 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 3,2460 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,3525 |  |
| 14 | CD74B | Zidaria peretilor din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj peste la 4 m b=150mm | m3 | 16,2700 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 58,5720 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,3977 |  |
|  | 2663112800050 | Blocul ceramic "Porotherm" 250x380x219 mm | m3 | 16,3025 |  |
|  | 2664102102020 | Mortar ciment-nisip M-100 | m3 | 1,6595 |  |
|  | 2010102904410 | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV | m3 | 0,0081 |  |
|  | 2873122004203 | Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM" | m2 | 80,2111 |  |
|  | 2922140007008 | Macara 8tn | h-ut | 5,6945 |  |
| 15 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100 m2 | 0,2040 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 28,8130 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,9017 |  |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 1 028,1600 |  |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,4692 |  |
|  | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 18,3600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0,4692 |  |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0033 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0612 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,8384 |  |
| 16 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) b=390mm | m3 | 10,0000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 30,9000 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,3000 |  |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 9,0000 |  |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 30,0000 |  |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,7000 |  |
|  | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0050 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,7000 |  |
| 17 | CD05D | Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m | m3 | 12,2300 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 7,5820 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3380 |  |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,1271 |  |
|  | 2020142961100 | Blocuri BCA | m3 | 2,1742 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 20,2038 |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 7,8273 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1606 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2631 |  |
|  | 2523156719200 | Dibluri P.V.C | buc | 6,6900 |  |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 6,6900 |  |
|  | 2952270004000 | Malaxor | h-ut | 0,0446 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4014 |  |
|  |  | 1.3. Lucrari de reparatie interioare |  |  |  |
|  |  | 1.3.1. Elemente de timplarie |  |  |  |
| 18 | CK23A | F-1 Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv ///Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor , incl. Air-Box Comfort | m2 | 2,7600 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,3460 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2484 |  |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice ///Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor , incl. Air-Box Comfort | m2 | 2,7600 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 16,5600 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,9458 |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,6817 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,6560 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,7600 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0552 |  |
| 19 | CK23B | F2-F3 Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv - ///Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor , incl. Air-Box Comfort | m2 | 20,9500 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 13,8270 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4665 |  |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice ///Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor , incl. Air-Box Comfort | m2 | 20,9500 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 83,8000 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 9,8465 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 8,3800 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 16,7600 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,4190 |  |
| 20 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400mm | m | 19,5000 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,5600 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1950 |  |
|  | 2521106718393 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi | m | 19,5000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 117,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1950 |  |
| 21 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu 250mm | m | 19,5000 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 6,2400 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5600 |  |
|  | 27431235490261 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre 250mm | m | 19,5000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 78,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1950 |  |
| 22 | CK25D | U1 Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usi PVC placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, fara prag inclusiv sistemul de inchidere (miner masiv, yala), Opritor usa 100 bronz, Amortizator usi 80kg gri cu punct de oprire reglabil, incl. ancadramente din 2 parti | m2 | 3,1300 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,5353 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3130 |  |
|  | 203011293915e | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare ( exterioara) | m2 | 3,1300 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 12,5200 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,7215 |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,6041 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,8780 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3,1300 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0626 |  |
| 23 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv- subsol, vopsita cu yala 5 chei , incl. ancadramente din 2 parti | m2 | 3,0000 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 10,6200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,2000 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,5700 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,8100 |  |
|  | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel.vopsita cu yala 5 chei , incl. ancadramente din 2 parti | m2 | 3,0000 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,8400 |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,4200 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,2000 |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0150 |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,5000 |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 2,1000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0600 |  |
| 24 | CK25D | U2 - U3 Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usi PVC placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, fara prag inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala), Opritor usa 100 bronz, incl. ancadramente din 2 parti | m2 | 27,0500 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 21,9105 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,7050 |  |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 27,0500 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 108,2000 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 14,8775 |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 5,2207 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 16,2300 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 27,0500 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,5410 |  |
| 25 | CK27C | P1 Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi Usa PVC cu geam Kriset p-u WC | m2 | 4,8000 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 5,0400 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2400 |  |
|  | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice | m2 | 4,8000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 14,4000 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,0080 |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,3504 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 2,4000 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,9200 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0960 |  |
| 26 | CK13B | P1 Porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp (recurs 28121063060001 cu norma de consum 0,00) Porti sectionale industriale | m2 | 21,8000 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 4,1420 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 38,8040 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,5160 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,6160 |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0872 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 28,3400 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,6680 |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 2,8340 |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 13,0800 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0218 |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,8720 |  |
| 27 | RpCP06B | Montarea grilelor metalice gata confectionate pentru usi cu yala 3 chei , miner + fereastra ( farmacie) 30kg/m2 | kg | 150,0000 |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 12,0000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 7,5000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,0000 |  |
|  | 2811236306201v | Grila armonica pentru usi gata cofectionata | kg | 150,0000 |  |
|  | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm | buc | 60,0000 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 4,5000 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 4,5000 |  |
| 28 | CL19D | Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari , exclusiv mina curenta ( balustrada) | kg | 210,0000 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 63,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,2000 |  |
|  | 2811236306270 | Grilaj pentru scari, din otel profilat | kg | 210,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,6300 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0500 |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 2,1000 |  |
| 29 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,3600 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,3752 |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 1,8720 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1296 |  |
| 30 | CH05A | Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea minii (Поручень для прямых лестниц, из дерева профилированного сечения, включая полировку и изготовление поручня) | m | 14,0000 |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 2,8000 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 16,8000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,4000 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0840 |  |
| 31 | CH08A | Mina curenta din PVC montata la balustradele metalice ale scarilor parapetelor interioare, inclusiv ceruirea | m | 14,0000 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 7,7000 |  |
|  | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,0700 |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,3500 |  |
|  | 2812106305700 | Profil semirigid din PVC folosit ca mina curenta | m | 14,7000 |  |
|  |  | 1.3.2. Pardoseli incaperile 01-13 |  |  |  |
| 32 | CG32A1 | Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argile gr.50mm | m3 | 0,7500 |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,5625 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii | m3 | 0,8250 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0750 |  |
|  | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 0,0600 |  |
| 33 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta 5/20mm gr. 80mm | m3 | 11,9800 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 11,8602 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 13,7770 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,1980 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 2,5158 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 5,0316 |  |
| 34 | CF17C apl | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla p-u hidroizolare , resurse - apa si aracet excludem | m2 | 149,7300 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 29,9460 |  |
|  | 26141226019131 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 pentru hidroizolare | m2 | 164,7030 |  |
| 35 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa VR5 150x150x5 | kg | 449,1000 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 11,2275 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2455 |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 453,5910 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 2,2455 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 4,4910 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 134,7300 |  |
| 36 | IzF52A | Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseli). | m2 | 149,7300 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 98,5223 |  |
|  | 2651122100000 | Ciment | kg | 4 536,8190 |  |
|  | 1421302200467 | Concentrat celular | l | 37,8068 |  |
|  | 1421302200468 | Fibra din polipropilena tip S | kg | 6,0491 |  |
|  | 2812106306003 | Profil din metal usor | m | 105,8591 |  |
|  | 2430226100801 | Grund din acril | kg | 22,6841 |  |
|  | 2416566101574 | Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l | l | 1,2098 |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 0,7561 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,9946 |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,4492 |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,7486 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 4,8513 |  |
|  | 2940420007693 | Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj | h-ut | 7,0373 |  |
| 37 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 149,7300 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 89,8380 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,9730 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 4,9411 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 946,4900 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 6,2887 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,4973 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,4919 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,7968 |  |
| 38 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica gr.8 mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 149,7000 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 336,8250 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 37,4250 |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie 8mm | m2 | 154,1910 |  |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 606,2850 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 44,9100 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 2 994,0000 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,7964 |  |
| 39 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, inclusiv Profil PVC, 9 mm extern pentru gresie, norma de consum -1,00m | m | 150,0000 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 135,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,0000 |  |
|  | 2521106718398 | Profil PVC, 9 mm extern pentru gresie | m | 150,0000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 300,0000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,9000 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,7500 |  |
|  | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica h=7-8cm | m | 153,0000 |  |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 15,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,5000 |  |
|  |  | 1.3.3. Pardoseli - incaperile 14-15 Pardoseli industriale |  |  |  |
| 40 | CG32A1 | Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argile | m3 | 6,6400 |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 4,9800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,6560 |  |
|  | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii | m3 | 7,3040 |  |
|  | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 0,5312 |  |
| 41 | CF17C apl | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla p-u hidroizolare , resurse - apa si aracet excludem | m2 | 66,4000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 13,2800 |  |
|  | 26141226019131 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 pentru hidroizolare | m2 | 73,0400 |  |
| 42 | CG48A | Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. B250, толщ.100mm, Plasa VR d5 pas100x100 3,4kg/m2, ciment inlocuit cu toping | m2 | 66,4000 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 51,7920 |  |
|  | 2663102100000250 | Beton B250 | m3 | 13,7488 |  |
|  | 2872122005458 | Plasa de otel sudata VR d5 pas100x100 | kg | 230,2752 |  |
|  | 26511221004022 | Toping | kg | 304,7760 |  |
|  | 2873122000752 | Piese inglobate | kg | 3,5219 |  |
|  | 2524217304418 | Banda din polietilena flexibila | m2 | 1,7609 |  |
|  | 2430117326845 | Lac-retinerea apei MASTERKURE-113 | l | 10,1592 |  |
|  | 2430226100802 | Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110 | l | 0,2574 |  |
|  | 2682117345590 | Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm | m | 19,6411 |  |
|  | 2682117345591 | Obturator din material plastic MASTEP LEX 474 | kg | 1,3004 |  |
|  | 2524217304419 | Banda din polietilena cu strat lipicios A50 | m | 38,6050 |  |
|  | 2881116002697 | Disc din diamant D-350 mm | buc | 0,2709 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1328 |  |
|  | 2952270003103 | Vibrator | h-ut | 1,3413 |  |
|  | 2940340004215 | Masini pentru lucrari de finisare cu beton | h-ut | 2,7224 |  |
|  | 2940420007694 | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) | h-ut | 0,7968 |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,1328 |  |
|  | 2410520006800 | Autopompa | h-ut | 1,0890 |  |
| 43 | CG48A1 K=10 | Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm (se scade 10cm) | m2 | -66,4000 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | -9,7608 |  |
|  | 26631021000PARD | Beton B250 | m3 | -6,7728 |  |
|  | 2952270003103 | Vibrator | h-ut | -0,6640 |  |
|  | 2940420007696 | Taietor de rosturi | h-ut | -0,6640 |  |
|  | 2410520006800 | Autopompa | h-ut | -0,6640 |  |
| 44 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 66,4000 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 39,8400 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,6400 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 2,1912 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 863,2000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,7888 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,6640 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,9920 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,7968 |  |
| 45 | CG16A | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din elemente din beton prefabricat, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m2 | 66,4000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,6400 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 76,3600 |  |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 6,6400 |  |
|  | 2415107300095 | Acid azotic tehnic | kg | 0,9960 |  |
|  | 2320166200731 | Parchetin | kg | 1,9920 |  |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 7,9680 |  |
|  |  | 1.3.4. Pardoseli subsol |  |  |  |
| 46 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 50,0000 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 30,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,0000 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 1,6500 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 650,0000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,1000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,5000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,5000 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,6000 |  |
|  |  | 1.3.5. Tavane tip I 13,2m2 |  |  |  |
| 47 | CR03A | Schelet din lemn - brus 40x40 | m3 | 0,1000 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 201010290090b | Lemn Brus 50x50 | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,0250 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,5000 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,5000 |  |
|  | 2874115825455 | Suruburi patrate M 16 x 200 | buc | 0,3500 |  |
|  | 2874115841069 | Piulite patrate M 16 | buc | 0,3500 |  |
|  | 2874125883079 | Saibe M 16 | buc | 0,3500 |  |
|  | 2420157327500 | Lindatox 20 % concentratie | kg | 0,5000 |  |
| 48 | CK17F apl | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de mase plastice/// Lambriu plastic latimea 250 mm | m2 | 13,2000 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 15,1800 |  |
|  | 25211067183910 | Profil (la lambriuri ) din mase plastice 250mm | m2 | 13,8877 |  |
|  | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 3,9679 |  |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 2,6453 |  |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,3968 |  |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 9,2585 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1320 |  |
| 49 | CK18B apl | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 25,0000 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 13,0000 |  |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0500 |  |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 2,1250 |  |
|  | 2521106718391 | Baghete din mase plastice | m | 26,2500 |  |
|  | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,0500 |  |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,3750 |  |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,1500 |  |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,1000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 |  |
|  |  | 1.3.6. Tavane tipII 140,0m2 |  |  |  |
| 50 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"cu rezistenta la umiditate 90%, inclusiv sistemul-grila | m2 | 140,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 21,0000 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 287,0000 |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 560,0000 |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 147,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,1000 |  |
|  |  | 1.3.7. Tavane Tip III Garaj 66,4m2 |  |  |  |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 66,4000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,9920 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 9,9600 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,3200 |  |
| 52 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 66,4000 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om. | 105,5760 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 474,0960 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2656 |  |
| 53 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) | m2 | 66,4000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,9840 |  |
|  | 2652102100696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 | kg | 19,9200 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 3,3200 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1328 |  |
|  |  | 1.3.8. Tavane Tip IV subsol 50m2 |  |  |  |
| 54 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) | m2 | 50,0000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,0000 |  |
|  | 2652102100696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 | kg | 15,0000 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 2,5000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  |  | 1.3.9. Pereti tip I |  |  |  |
| 55 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 101,3000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,0390 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 15,1950 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 5,0650 |  |
| 56 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 101,3000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 141,8200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 30,3900 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 063,6500 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 3,0390 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,7091 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,4052 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,8104 |  |
| 57 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), gr. 8mm | m2 | 101,3000 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 167,1450 |  |
|  | 2661112800708 | Placi sau piscoturi de gresie 8mm | m2 | 104,3593 |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 378,5581 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 48,0871 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 2 046,2600 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,2046 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,2156 |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 1,0130 |  |
|  |  | 1.3.10. Pereti tip II |  |  |  |
| 58 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 345,0000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 483,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 103,5000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3 622,5000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 10,3500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,4150 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,3800 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 2,7600 |  |
| 59 | CF17B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 345,0000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 69,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 20,7000 |  |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 4,1400 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,6900 |  |
| 60 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 345,0000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 10,3500 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 51,7500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 17,2500 |  |
| 61 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 345,0000 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om. | 548,5500 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 2 463,3000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,3800 |  |
| 62 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus/minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) gr.=3mm | m2 | -345,0000 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 331,2000 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1 973,4000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,3800 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 22,0800 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 4,1400 |  |
| 63 | CN34A apl | Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti (Tapet vopsibil fibra sticla b=1.06m ,тип РОГОЖКА gr. min 90gr-m2, adeziv p-u tapetcu norma de consum 500gr-70m2) | m2 | 345,0000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 207,0000 |  |
|  | 2124117352904 | Tapet din PVC cu strat de protectie din PVC transparent тип РОГОЖКА | m2 | 379,5000 |  |
|  | 2462106110551 | Adeziv pe baza de rasini acrilice | kg | 9,8670 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 34,5000 |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 172,5000 |  |
|  | 2670112202950 | Bagheta | m | 155,2500 |  |
| 64 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 345,0000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 189,7500 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 138,0000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 17,2500 |  |
|  |  | 1.3.11. Pereti tip III subsol |  |  |  |
| 65 | CN01A2 | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli), pentru executarea mecanizata subsol | m2 | 125,0000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,5000 |  |
|  | 2652102100696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 | kg | 37,5000 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 6,2500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2500 |  |
|  | 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 7,5000 |  |
|  |  | 1.3.12. Pereti tip IV Garaj |  |  |  |
| 66 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 120,3000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,6090 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 18,0450 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 6,0150 |  |
| 67 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 120,3000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 168,4200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 36,0900 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 263,1500 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 3,6090 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,8421 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,4812 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,9624 |  |
| 68 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), gr. 8mm | m2 | 57,3000 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 94,5450 |  |
|  | 2661112800708 | Placi sau piscoturi de gresie 8mm | m2 | 59,0305 |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 214,1301 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 27,2003 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 157,4600 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1157 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,6876 |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,5730 |  |
| 69 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 63,0000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,8900 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 9,4500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,1500 |  |
| 70 | CN01A2 | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli), pentru executarea mecanizata | m2 | 63,0000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,2600 |  |
|  | 2652102100696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 | kg | 18,9000 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 3,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1260 |  |
|  | 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 3,7800 |  |
|  |  | 1.3.13. Diverse |  |  |  |
| 71 | TrB01A1-3 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m | t | 17,0000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 15,1300 |  |
| 72 | CB14D | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi 7 m<H<=10 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 | 100,0000 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 80,0000 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,5000 |  |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t | h-ut | 1 500,0000 |  |
|  |  | 1.4. Cerdac termoizolat |  |  |  |
| 73 | IzF04J2 | Strat de Folie Eurovent DB barierг de vapori simplu, asezata cu suprapunerile nelipite | m2 | 259,3000 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 5,1860 |  |
|  | 25242173044181p | Folie Eurovent DB barierг de vapori | m2 | 280,0440 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,1297 |  |
| 74 | IzF10A | Strat termoizolator din polisterenbeton gr. 100mm | m2 | 259,3000 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 44,0810 |  |
|  | 252130260290b1 | Polisterenbeton | m3 | 27,2265 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,7779 |  |
| 75 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp plasa Vr 150x150*3 | kg | 181,4400 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 7,2576 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9072 |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 183,2544 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,9072 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,8144 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 54,4320 |  |
| 76 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 259,3000 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 155,5800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 25,9300 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3 370,9000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 10,8906 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,5930 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 3,1116 |  |
|  |  | 1.5. Canale de ventilare |  |  |  |
| 77 | CD58B | Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel peste 4m b=120mm | m3 | 4,5800 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 21,1138 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,0762 |  |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 1 804,5200 |  |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0023 |  |
|  | 26511221004021 | Ciment M-300 | kg | 174,7728 |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 67,6008 |  |
|  | 00000052 | Nisip | m3 | 1,3832 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,3541 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,6030 |  |
|  | 2952270003816 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric | h-ut | 0,3847 |  |
| 78 | IC43C | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, TEAVA PVC D.160 gilza l=0.3m | buc | 14,0000 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 8,2600 |  |
|  | 2513730000000 | Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr.TEAVA PVC D.160 | m | 4,2000 |  |
|  | 2710602000092 | Armaturi | kg | 0,4620 |  |
| 79 | RpVA05A | Montarea pe santier a canalelor de ventilatie d160 , gata confectionate | m | 50,0000 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 81,0000 |  |
|  | 25213057340072 | Canal de ventilatie d 160mm | m | 51,5100 |  |
| 80 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor canalelor de ventilatie d160, din otel | buc | 20,0000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 10,4000 |  |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 20,0000 |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,1200 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 6,2000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0240 |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0200 |  |
|  |  | 1.6. Lucrari reparatii exterioare |  |  |  |
|  |  | 1.6.1. Fatada- pereti |  |  |  |
| 81 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane 50% fatada | m2 | 105,0000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 147,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 31,5000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 102,5000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 3,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,7350 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,4200 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,8400 |  |
| 82 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala h=80mm , Densitatea materialului. 135kg/m3 Norma cornier 0.75ml/m2 | m2 | 210,0000 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 397,3200 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 87,7800 |  |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 848,4000 |  |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 1 060,5000 |  |
|  | 2682162611370 | Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.80mm , Densitatea materialului. 135kg/m3 | m2 | 226,9470 |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 233,3100 |  |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 159,0750 |  |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 1 696,8000 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 5,2500 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,7140 |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 6,3000 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 4,4100 |  |
| 83 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 210,0000 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 25,2000 |  |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart | kg | 87,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 10,5000 |  |
| 84 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Color) | m2 | 210,0000 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 256,2000 |  |
|  | 26531021008311 | Tink color | kg | 483,0000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,8400 |  |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 1,2600 |  |
|  |  | 1.6.2. Soclu |  |  |  |
| 85 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 57,3000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 80,2200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17,1900 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 601,6500 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,7190 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,4011 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2292 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,4584 |  |
| 86 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr.50mm Norma cornier 0.75ml/m2 | m2 | 57,3000 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 81,3660 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 17,0754 |  |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 231,4920 |  |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 231,4920 |  |
|  | 2521302602907 | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* 50mm | m2 | 61,9241 |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 63,6603 |  |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 43,4047 |  |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 347,2380 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,4325 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1948 |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 1,3179 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,0314 |  |
| 87 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade -soclu | m2 | 57,3000 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 6,8760 |  |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart | kg | 23,7795 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,8650 |  |
| 88 | CK26B | Glafuri aluminiu soclu (цокольный капельник разв.= 260мм) | m | 63,0000 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 20,1600 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,0400 |  |
|  | 27431235490261c | Glafuri montate la ferestre ( цокольный капельник разв.= 260мм) | m | 63,0000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 252,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,6300 |  |
| 89 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)- soclu -cu piatra artificiala de cosauti color (26,5x12,5x1,8cm) | m2 | 57,3000 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 94,5450 |  |
|  | 266111280070с | Placi sau piscoturi casauti | m2 | 59,0305 |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 214,1301 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 27,2003 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 157,4600 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1157 |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,5730 |  |
|  |  | 1.6.3. Sistema de scurgere si elemente de acoperis |  |  |  |
| 90 | CE22A | Sisteme de burlane, d=100 mm tip brass din tabla protejata anticoroziv cu grosimea de 0,5 mm | m | 49,0000 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 17,1500 |  |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 52,4790 |  |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 24,9900 |  |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 12,4950 |  |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 24,9900 |  |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 12,4950 |  |
|  | 2875274000503 | Cot de capat (Fara pret- material recuperat dupa demolare) | buc | 12,4950 |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 12,4950 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,7350 |  |
| 91 | CE20A | Sisteme de jgheaburi, d=150 mm tip brass din tabla protejata anticoroziv cu grosimea de 0,5 mm | m | 63,0000 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 18,9000 |  |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 68,1345 |  |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 90,8460 |  |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 12,9780 |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 6,4890 |  |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 12,9780 |  |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 12,9780 |  |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 648,9000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,2600 |  |
| 92 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - folie anticondens | m2 | 389,7000 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 77,9400 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 19,4850 |  |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 461,5996 |  |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 4 816,6920 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,8970 |  |
| 93 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) , cu grosimea min. 0,45 mm, culoare albastru | m2 | 389,7000 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 350,7300 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 97,4250 |  |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla 0,45mm | m2 | 470,5627 |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 204,5925 |  |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 3 682,6650 |  |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 40,9185 |  |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 16,3674 |  |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 20,4593 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 19,4850 |  |
| 94 | RpCH08D -apl | Streasina infundata, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu grosimea initiala de 24 mm, inclusiv paziile necesare, din scinduri de brad de 28 mm grosime, (Placi din Tabla profilata culoarea coordonata cu benificiar, norma de consum 1,15 in lоc de PDF dur, resurse 2010102903830, 2030112948098-se exlud) | m2 | 64,4000 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 60,5360 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16,7440 |  |
|  | 27104036430str | Placi din Tabla profilata gr. 0,45mm | m2 | 74,0600 |  |
|  | 2010102906961 | Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m | m3 | 0,8372 |  |
|  | 2873145886851 | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 | kg | 12,2360 |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 1,9320 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,6100 |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |  |
| 95 | Pret furnizor | Porti cu lant si mecanizm de fixare inhidere, sectionale industriale cu deschidere mecanica, culoare gri, inclusiv accesoriile necesare | m2 | 21,8000 |  |
|  | 820000 | Porti cu lant si mecanizm de fixare inhidere, sectionale industriale cu deschidere mecanica, culoare gri, inclusiv accesoriile necesare | m2 | 21,8000 |  |

2-1-3

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de constructii |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Incalzire |  |  |  |
| 1 | IB06A | Radiatoare tip KORAD echipat cu dezaratoe dop orb, elemente de sustinere 22K 500-600 | buc | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,50 |  |
|  | 28221157002600 | Radiator 500-600 tip 22 | buc | 1,00 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,00 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,01 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05 |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,00 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,20 |  |
| 2 | IB06A | Radiatoare tip KORAD echipat cu dezaratoe dop orb, elemente de sustinere 22K 500-700 | buc | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,50 |  |
|  | 28221157002700 | Radiator 500-700 tip 22 | buc | 1,00 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,00 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,01 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05 |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,00 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,20 |  |
| 3 | IB06A | Radiatoare tip KORAD echipat cu dezaratoe dop orb, elemente de sustinere 22K 500-800 | buc | 4,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,00 |  |
|  | 28221157002800 | Radiator 500-800 tip 22 | buc | 4,00 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,01 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,02 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,20 |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 12,00 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,80 |  |
| 4 | IB06A | Radiatoare tip KORAD echipat cu dezaratoe dop orb, elemente de sustinere 22K 500-900 | buc | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,00 |  |
|  | 28221157002900 | Radiator 500-900 tip 22 | buc | 2,00 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,01 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,01 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,10 |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,00 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,40 |  |
| 5 | IB06A | Radiatoare tip KORAD echipat cu dezaratoe dop orb, elemente de sustinere 22K 500-1000 | buc | 3,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,50 |  |
|  | 282211570021000 | Radiator 500-1000 tip 22 | buc | 3,00 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,01 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,02 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,15 |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 9,00 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,60 |  |
| 6 | IB06A | Radiatoare tip KORAD echipat cu dezaratoe dop orb, elemente de sustinere 22K 500-1200 | buc | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,00 |  |
|  | 282211570021200 | Radiator 500-1200 tip 22 | buc | 2,00 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,01 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,01 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,10 |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,00 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,40 |  |
| 7 | IB06A | Radiatoare tip KORAD echipat cu dezaratoe dop orb, elemente de sustinere 22K 500-1300 | buc | 4,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,00 |  |
|  | 282211570021300 | Radiator 500-1300 tip 22 | buc | 4,00 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,01 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,02 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,20 |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 12,00 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,80 |  |
| 8 | IB06A | Radiatoare tip KORAD echipat cu dezaratoe dop orb, elemente de sustinere 22K 500-1500 | buc | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,50 |  |
|  | 282211570021500 | Radiator 500-1500 tip 22 | buc | 1,00 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,00 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,01 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05 |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,00 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,20 |  |
| 9 | IB06A | Uscator de prosoape tip KORAD echipat, elemente de sustinere, KLM1215.600 | buc | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,50 |  |
|  | 282211570025600 | Uscator de prosoape KORADO KLM1215.600 | buc | 1,00 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,00 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,01 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05 |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,00 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,20 |  |
| 10 | ID04A | Robinet tur coltar , avind diametrul nominal de 1/2" tip RA-N ,,Danfoss,, | buc | 19,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,85 |  |
|  | 2875274205115 | Robinet tur coltar 1/2* RA-N ,,Danfoss,, | buc | 19,00 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,28 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,61 |  |
| 11 | ID04A | Robinet retur coltar , avind diametrul nominal de 1/2" tip RLV-S ,,Danfoss,, | buc | 19,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,85 |  |
|  | 2875274205115r | Robinet retur coltar 1/2* RLV-S ,,Danfoss,, | buc | 19,00 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,28 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,61 |  |
| 12 | ID04A | Robinet de drenare , avind diametrul nominal de 1/2" tip ,,Danfoss,, | buc | 19,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,85 |  |
|  | 2875274205115d | Robinet de drenare 1/2 ,,Danfoss,, | buc | 19,00 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,28 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,61 |  |
| 13 | SA21A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPR PN16 20mm x 3.5 | m | 80,00 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 14,40 |  |
|  | 252121670054020 | Teava PPR PN16 d=20 x 2.3 | m | 81,60 |  |
|  | 25231567194314 | Cot din material plastic pt. electrofuziune d=20 | buc | 6,40 |  |
|  | 25231567194514 | Teu din material plastic pt. electrofuziune d=20 | buc | 56,80 |  |
|  | 25231567194014 | Mufa din material plastic pt. electrofuziune d=20 | buc | 62,40 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1,60 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,48 |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,95 |  |
| 14 |  | Clipsa 20mm | buc | 50,00 |  |
|  | 333 | Clipsa 20mm | buc | 50,00 |  |
| 15 | SA21B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm PPR PN16 25mm x 3.5 | m | 115,00 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 23,00 |  |
|  | 252121670054025 | Teava PPR PN16 d=25mm x 2.8 | m | 117,30 |  |
|  | 25231567194313 | Cot din material plastic pt. electrofuziune 25mm | buc | 9,20 |  |
|  | 25231567194513 | Teu din material plastic pt. electrofuziune 25mm | buc | 81,65 |  |
|  | 25231567194013 | Mufa din material plastic pt. electrofuziune 25mm | buc | 89,70 |  |
|  | 25231567194613 | Reductie din material plastic pt. electrofuziune 25mm | buc | 12,65 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 2,30 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,69 |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 1,53 |  |
| 16 |  | Clipsa 25mm | buc | 60,00 |  |
|  | 3333 | Clipsa 25mm | buc | 60,00 |  |
| 17 | SA21C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm PPR PN16 32mm x 3.5 | m | 40,00 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 8,80 |  |
|  | 25212167005432 | Teava din PPR PN16 32mm x 3.5 | m | 40,80 |  |
|  | 25231567194312 | Cot din material plastic pt. electrofuziune 32mm | buc | 3,20 |  |
|  | 25231567194512 | Teu din material plastic pt. electrofuziune 32mm | buc | 28,40 |  |
|  | 25231567194012 | Mufa din material plastic pt. electrofuziune 32mm | buc | 31,20 |  |
|  | 25231567194612 | Reductie din material plastic pt. electrofuziune 32mm | buc | 4,40 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,80 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,28 |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,59 |  |
| 18 |  | Clipsa 32mm | buc | 35,00 |  |
|  | 33333 | Clipsa 25mm | buc | 35,00 |  |
| 19 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm TUBOLIT S PLUS d=22/4 | m | 40,00 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 14,00 |  |
|  | 332051735222 | Termoizolatie conducte 22/4 | m | 43,26 |  |
| 20 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm TUBOLIT S PLUS d=27/4 | m | 50,00 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 17,50 |  |
|  | 332051735227 | Termoizolatie conducte 27/4 | m | 54,08 |  |
| 21 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm TUBOLIT S PLUS d=34/4 | m | 40,00 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 14,00 |  |
|  | 332051735234 | Termoizolatie conducte 34/4 | m | 43,26 |  |
| 22 | SA06D | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in canale de distanta la constructii industriale si cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 38 x 2 d=32 | m | 3,00 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,50 |  |
|  | 27221033063822 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 38/2 | m | 3,09 |  |
| 23 | IC46A | Distribuitor - colector de distributie cu 4 cai ,,Tieme,, | buc | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,40 |  |
|  | 2913124124100 | Distribuitor - colector 4 cai ,,Tieme,, | buc | 1,00 |  |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 | kg | 0,03 |  |
| 24 | ID06A | Dezaerator automat, avind diametrul nominal de 1/2" ,,Tieme,, | buc | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,20 |  |
|  | 2913134500000 | Dezaerator automat cu Dn 1/2 " ,,Tieme,, | buc | 2,00 |  |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,20 |  |
| 25 | ID04A | Robinet de golire , avind diametrul nominal de 1/2 ,,Tieme,, | buc | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,30 |  |
|  | 28752742051115 | Robinet de golire 1/2 ,,Tieme,, | buc | 2,00 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,03 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,06 |  |
| 26 | SD11B | Robinet de inchedere cu sfera ,,Tieme,,, avind diametrul nominal de 32 mm | buc | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,40 |  |
|  | 2913124503232 | Robinet sfera d=32 ,,Tieme,, | buc | 2,09 |  |
| 27 | ID04A | Robinet, avind diametrul nominal de 20mm ,,Tieme,, | buc | 6,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,90 |  |
|  | 28752742051120 | Robinet d=20mm ,,Tieme,, | buc | 6,00 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,09 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,19 |  |
| 28 | ID04A | Robinet, avind diametrul nominal de 25mm ,,Tieme,, | buc | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,30 |  |
|  | 28752742051125 | Robinet d=25mm ,,Tieme,, | buc | 2,00 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,03 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,06 |  |
| 29 | IC40A | Suport de prindere pu colectare ,,Tieme,, | buc | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,40 |  |
|  | 2875274204000 | Suport de prindere pu colectare ,,Tieme,, | buc | 2,00 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,10 |  |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 2,00 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,20 |  |
| 30 | ID04A | Robinet cu sfera pentru instalatii de incalzire , avind diametrul nominal de 3/4* ,,Tieme,, | buc | 3,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,45 |  |
|  | 2875274205120 | Robinet cu sfera d=3/4* | buc | 3,00 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,04 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,10 |  |
| 31 | ID04A | Robinet cu sfera pentru instalatii de incalzire , avind diametrul nominal de 1* ,,Tieme,, | buc | 3,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,45 |  |
|  | 2875274205125 | Robinet cu sfera d=1* | buc | 3,00 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,04 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,10 |  |
| 32 | IC39B | Cutie de amplasare a conductelor si armaturilor | buc | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,45 |  |
|  | 2913124120001 | Cutie de amplasare a conductelor si armaturilor | buc | 1,00 |  |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 2,00 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05 |  |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 2,00 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,15 |  |
| 33 | ID04A | Robinet pentru umplere si golire , avind diametrul nominal de 3/4* | buc | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,15 |  |
|  | 287527420511120 | Robinet pentru umplere si golire d=20mm | buc | 1,00 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,01 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,03 |  |
| 34 |  | Soclu pentru montarea furtunului 3/8* | buc | 1,00 |  |
|  | 1 | Soclu pt montarea furtunului d=3/8* | buc | 1,00 |  |
| 35 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent de sustinere | kg | 10,00 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,40 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,10 |  |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 10,00 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,05 |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,10 |  |
|  |  | 1.1.2. Ventilare |  |  |  |
| 36 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate nereglabila Vents MVMA 200bVnAl | buc | 5,00 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,35 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 |  |
|  | 281123630680500 | Grila ventilatie ,,VENTS,, MVMA 200bVnAI | buc | 5,00 |  |
| 37 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate nereglabila Vents MVMA 250bVnAl | buc | 1,00 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,47 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 |  |
|  | 281123630680550 | Grila ventilatie ,,VENTS,, MVMA 250bVnAI | buc | 1,00 |  |
| 38 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla , nereglabile, vopsite si montate in zidarie - RP1 250x250 VENTS | buc | 15,00 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 7,05 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,45 |  |
|  | 2811236306206B | Grila ventilatie 250*250 VENTS RP1 | buc | 15,00 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,50 |  |
| 39 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla , nereglabile, vopsite si montate in zidarie - P25 200x250 VEZA | buc | 4,00 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,88 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,12 |  |
|  | 281123630620250 | Grila ventilatie P25 200*250 VEZA | buc | 4,00 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,00 |  |
| 40 | CL20A | Grile pentru usa din aluminiu anodizat GTA 400x100 ,, Brofer ,, | buc | 3,00 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,41 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,09 |  |
|  | 28112363062012u | Grila pt usa din aluminiu anodizat Brofer 400*100 | buc | 3,00 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,50 |  |
|  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |  |
|  |  | 2.1. Incalzire |  |  |  |
| 41 | ID07A | Montarea sensorului termostatic RA2991 | buc | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,45 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,02 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,03 |  |
| 42 | IA12B | Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de 32 kw, montat direct pe perete | buc | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,00 |  |
|  | 2875274030000 | Racord olandez, U2 | buc | 5,00 |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,00 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,15 |  |
|  | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 1,00 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,30 |  |
| 43 | IA40B | Dispozitiv de siguranta - conducta coaxiala dubla pentru evacuarea gazelor de ardere, cu diametrul de 60/100 mm, l=1000mm | buc | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,50 |  |
|  | 2913154500200 | Dispozitiv de siguranta - conducta coaxiala dubla pt evacuarea gazelor de ardere d=60/100, l=1000mm | buc | 1,00 |  |
|  | 2875274401000 | Flansa plata Pn 6 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874115821760 | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 | buc | 8,00 |  |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,00 |  |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 8,00 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,24 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,84 |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,27 |  |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,11 |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,11 |  |
| 44 |  | Cot pt conducta coaxiala d=60/100mm | buc | 1,00 |  |
|  | 60100 | Cot pt conducta coaxiala d=60/100mm | buc | 1,00 |  |
| 45 | IA23A | Montarea filtrelor cu d=15-25mm | buc | 3,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 9,30 |  |
|  | 2875274400258 | Flansa plata Dn=15 Pn 6 | buc | 6,00 |  |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,30 |  |
|  | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 24,00 |  |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 24,00 |  |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 24,00 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,59 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,42 |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,45 |  |
| 46 | IA42A | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz - reductor Dn1/2" | buc | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,90 |  |
|  | 2722103300000 | Teava neagra pentru instalatii | m | 4,00 |  |
|  | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 2,00 |  |
|  | 2875274117000 | Cot fonta | buc | 2,00 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,02 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,04 |  |
| 47 | IA20A | Clapeta de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,25 |  |
|  | 2913154500015 | Clapeta de siguranta d=1/2* | buc | 1,00 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,02 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,03 |  |
| 48 | SC11B | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin 400*1000 | buc | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,45 |  |
| 49 | SE52C | Pompa manuala cu clape, montata pe perete, avind diametrul de 1 1/2" - 2" | buc | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 6,20 |  |
|  | 2522103305308 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 1/2" | m | 0,40 |  |
|  | 2710403603774 | Tabla din otel de 2 x 1000 x 2000 mm | kg | 0,50 |  |
|  | 2913134202474 | Robinet cu cep drept, cu mufa, cu dn=1/2" | buc | 2,01 |  |
|  | 2875274123135 | Niplu din fonta maleabila, N8 Dn 1/2", zn | buc | 2,01 |  |
| 50 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda | buc | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,28 |  |
|  | 3320500000000 | Armatura fina | buc | 2,02 |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,02 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,01 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,02 |  |
| 51 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 32mm | buc | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,60 |  |
| 52 | IC39B | Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1" pe zid de caramida | buc | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,90 |  |
|  | 2913124120000 | Distribuitor/colector din cupru | buc | 2,00 |  |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 4,00 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,10 |  |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 4,00 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 4,00 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,30 |  |
|  |  | 2.2. Ventilare |  |  |  |
| 53 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra ,tip Ventilator Classic WC100 | buc | 3,00 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 34,65 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,30 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,45 |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
|  |  | 3.1. Incalzire |  |  |  |
| 54 |  | Sensor termostatic RA2991 | buc | 1,00 |  |
|  | 2991 | Sensor termostatic RA2991 | buc | 1,00 |  |
| 55 |  | Centrala instantaneie pe gaz tip Cazan Immergas Victrix 32 TT Plus | buc | 1,00 |  |
|  | 115238 | Cazan Immergas Victrix 32 TT Plus | buc | 1,00 |  |
| 56 |  | Filtru magnetic XCAL MEGAMAX d=15mm | buc | 1,00 |  |
|  | 287-215 | Filtru magnetic XCAL MEGAMAX d=15mm | buc | 1,00 |  |
| 57 |  | Filtru impuritati tip Y d=20mm | buc | 1,00 |  |
|  | 287-20 | Filtru impuritati tip Y d=20mm | buc | 1,00 |  |
| 58 |  | Filtru impuritati tip Y d=25mm | buc | 1,00 |  |
|  | 287-25 | Filtru impuritati tip Y d=25mm | buc | 1,00 |  |
| 59 |  | Uscator de prosoape 400 x 1000mm | buc | 1,00 |  |
|  | 2875114201170 | Portprosop Uscator de prosoape 400 x 1000mm CURVED WHITE RADIVA HAITI | buc | 1,00 |  |
| 60 |  | Pompa de circulatie | buc | 2,00 |  |
|  | 2912217334900 | Pompa de circulatie | buc | 2,01 |  |
| 61 |  | Filtru impuritati tip Y d=32mm | buc | 2,00 |  |
|  | 287-251 | Filtru impuritati tip Y d=32mm | buc | 2,00 |  |
| 62 |  | Distribuitor/colector 2 circuite DN 32 | buc | 2,00 |  |
|  | 287-251col | Distribuitor/colector 2 circuite DN 32 | buc | 2,00 |  |
|  |  | 3.2. Ventilare |  |  |  |
| 63 |  | Ventilator Classic WC100 | buc | 3,00 |  |
|  | 2912435776201A | Ventilator Classic WC100 | buc | 3,00 |  |

2-1-4

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de constructie diverse |  |  |
| 1 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat - apeduct | buc | 11,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,220 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,430 |
| 2 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat canalizare | buc | 6,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,120 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,780 |
| 3 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari - pt canalizare | m | 27,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,780 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,700 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 45,900 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,013 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,270 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,405 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,540 |
| 4 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari - pt apeduct | m | 64,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 8,960 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,400 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 108,800 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,032 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,640 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,960 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,280 |
|  |  | 1.2. Sistemul A1, T3 |  |  |
|  |  | 1.2.1. Conducte |  |  |
| 5 | SA21D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm PPR PN16 40mm x 3.5 | m | 23,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,750 |
|  | 25212167005440 | Teava din PPR PN16 40mm x 3.5 | m | 23,460 |
|  | 25231567194311 | Cot din material plastic pt. electrofuziune 40mm | buc | 1,840 |
|  | 25231567194511 | Teu din material plastic pt. electrofuziune 40mm | buc | 16,330 |
|  | 25231567194011 | Mufa din material plastic pt. electrofuziune 40mm | buc | 17,940 |
|  | 25231567194611 | Reductie din material plastic pt. electrofuziune 40mm | buc | 2,530 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,460 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,184 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,384 |
| 6 |  | Clipsa 40mm | buc | 20,000 |
|  | 333333 | Clipsa 40mm | buc | 20,000 |
| 7 | SA21C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm PPR PN16 32mm x 3.5 | m | 13,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,860 |
|  | 25212167005432 | Teava din PPR PN16 32mm x 3.5 | m | 13,260 |
|  | 25231567194312 | Cot din material plastic pt. electrofuziune 32mm | buc | 1,040 |
|  | 25231567194512 | Teu din material plastic pt. electrofuziune 32mm | buc | 9,230 |
|  | 25231567194012 | Mufa din material plastic pt. electrofuziune 32mm | buc | 10,140 |
|  | 25231567194612 | Reductie din material plastic pt. electrofuziune 32mm | buc | 1,430 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,260 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,091 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,191 |
| 8 |  | Clipsa 32mm | buc | 13,000 |
|  | 33333 | Clipsa 25mm | buc | 13,000 |
| 9 | SA21B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm PPR PN16 25mm x 3.5 | m | 28,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,600 |
|  | 252121670054025 | Teava PPR PN16 d=25mm x 2.8 | m | 28,560 |
|  | 25231567194313 | Cot din material plastic pt. electrofuziune 25mm | buc | 2,240 |
|  | 25231567194513 | Teu din material plastic pt. electrofuziune 25mm | buc | 19,880 |
|  | 25231567194013 | Mufa din material plastic pt. electrofuziune 25mm | buc | 21,840 |
|  | 25231567194613 | Reductie din material plastic pt. electrofuziune 25mm | buc | 3,080 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,560 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,168 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,372 |
| 10 |  | Clipsa 25mm | buc | 20,000 |
|  | 3333 | Clipsa 25mm | buc | 20,000 |
| 11 | SA21A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPR PN16 20mm x 3.5 | m | 40,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 7,200 |
|  | 252121670054020 | Teava PPR PN16 d=20 x 2.3 | m | 40,800 |
|  | 25231567194314 | Cot din material plastic pt. electrofuziune d=20 | buc | 3,200 |
|  | 25231567194514 | Teu din material plastic pt. electrofuziune d=20 | buc | 28,400 |
|  | 25231567194014 | Mufa din material plastic pt. electrofuziune d=20 | buc | 31,200 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,800 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,240 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,476 |
| 12 |  | Clipsa 20mm | buc | 30,000 |
|  | 333 | Clipsa 20mm | buc | 30,000 |
| 13 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul 40mm | m | 23,000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 8,050 |
|  | 33205173522340 | Termoizolatie conducte 40mm | m | 24,875 |
| 14 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul 32mm | m | 13,000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 4,550 |
|  | 33205173522332 | Termoizolatie conducte 32mm | m | 14,060 |
| 15 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul 25mm | m | 8,000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,800 |
|  | 33205173522325 | Termoizolatie conducte 25mm | m | 8,652 |
| 16 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul 20mm | m | 20,000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 7,000 |
|  | 33205173522320 | Termoizolatie conducte 20mm | m | 21,630 |
|  |  | 1.2.2. Armaturi |  |  |
| 17 | SD01B | Robinet cu bila si fluture de actionare, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 20mm | buc | 8,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,440 |
|  | 291312420210020 | Robinet cu bila si fluture d=20mm | buc | 8,048 |
| 18 | SD01B | Robinet cu bila si fluture de actionare, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 25mm | buc | 8,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,440 |
|  | 291312420210025 | Robinet cu bila si fluture d=25mm | buc | 8,048 |
| 19 | SD07D | Robinet cu bila si fluture de actionare, avind diametrul de 32mm | buc | 6,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,400 |
|  | 287527420100032 | Robinet bila si fluture d=32mm | buc | 6,120 |
| 20 | SD07E | Robinet cu bila si fluture de actionare , pentru teava din otel, avind diametrul de 40mm | buc | 5,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,400 |
|  | 287527420100040 | Robinet cu bila si fluture de actionare d=40mm | buc | 5,075 |
| 21 | Pret de piata | Imbinare flexibila | buc | 5,000 |
|  | 111 | Imbinare flexibila | buc | 5,000 |
| 22 | Pret de piata | Racord demontabil "olandez" PPR D. 20 x 1" | buc | 11,000 |
|  | 1112 | Racord demontabil "olandez" PPR D. 20 x 1" | buc | 11,000 |
| 23 | Pret de piata | Racord demontabil "olandez" PPR D. 32 x 1" FI | buc | 11,000 |
|  | 11121 | Racord demontabil "olandez" PPR D. 32 x 1" FI | buc | 11,000 |
| 24 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord olandez PPR d 25X3/4 | buc | 2,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,360 |
|  | 2875274110102r | Racord olandez PPR d 25X3/4 | buc | 2,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,040 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,014 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,036 |
| 25 | RpSD19A | Montarea Baterie conectare fortun | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,300 |
|  | 29131242013501f | Baterie conectare fortun | buc | 1,000 |
| 26 | SD01B | Robinet cu bila si fluture de actionare, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 15mm -pentru aprov ingr.incaperi | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,360 |
|  | 291312420210020 | Robinet cu bila si fluture d=20mm | buc | 2,012 |
|  |  | 1.3. Obiecte sanitare |  |  |
| 27 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 9,400 |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior si rezervor de evacuare laterala | buc | 2,121 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 2,100 |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 2,100 |
| 28 | SC10B | Bideu din semiportelan, portelan sanitar echipat cu baterie amestecatoare | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,600 |
|  | 262210244900 | Bideu | buc | 1,030 |
|  | 2913124201400 | Baterie amestecatoare cu dn=1/2" | buc | 1,020 |
|  | 2513734203160 | Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4" | buc | 1,020 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,020 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,040 |
| 29 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 4,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 7,400 |
|  | 2622102438000 | Lavoar cu postament | buc | 4,121 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 4,080 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 4,080 |
| 30 | RpSD19A | Montarea bateriei amestecatoar pe lavuar | buc | 4,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,200 |
|  | 29131242013501 | Baterie | buc | 4,000 |
| 31 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 15mm | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,300 |
|  | 292412732206515 | Filtru pentru apa potabila 15mm | buc | 1,010 |
| 32 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 32mm | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,300 |
|  | 292412732206532 | Filtru pentru apa potabila 32mm | buc | 1,010 |
| 33 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,150 |
|  | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus | buc | 1,005 |
|  |  | 1.4. Sistemul C1 - canalizare menagera |  |  |
| 34 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 15,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,800 |
|  | 252121672016110 | Teava din material plastic pentru canalizare d=110 | m | 15,450 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,225 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,225 |
| 35 | SB10E | Piesa de legatura (piesa de curatire PP cu dop filetat d=110mm revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,640 |
|  | 2523156721015110 | Piesa curatire - revizie cu dop filetat pentru canalizare d=110mm | buc | 2,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,140 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,060 |
| 36 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 42,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 10,500 |
|  | 2521216720150 | Teava din material plastic pentru canalizare 50mm | m | 43,260 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,168 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,504 |
| 37 | SB13B | Revizie PP pentru canalizare, avind diametrul de 50 mm | buc | 5,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,300 |
|  | 25231567210310* | Revizie PP pentru canalizare d= 50 mm | buc | 5,250 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,168 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,084 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,153 |
| 38 | SB13B | Revizie PP pentru canalizare, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,920 |
|  | 252315672103100 | Revizie PP pentru canalizare d=110 | buc | 2,100 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,067 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,034 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,061 |
| 39 | SB24E | Sifon de pardoseala, simplu, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,100 |
|  | 2875114202905 | Sifon de pardosea simplu sau combinat d=110mm | buc | 2,040 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,245 |
|  | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,102 |
| 40 | SB24E | Rigola de dus lineara set 500 x 70 mm D. 50 x 90° | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,050 |
|  | 287511420290r | Rigola de dus lineara set 500 x 70 mm D. 50 x 90° | buc | 1,020 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,122 |
|  | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,051 |
| 41 | CA02A | Beton simplu turnat pentru suport, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0,500 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,975 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,325 |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 93,425 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,394 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,364 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,136 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,029 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,200 |
|  |  | 2. Lucrari de montarea utilajului |  |  |
| 42 | SE55A | Grup compact de ridicare a presiunii si pompare, cuprinzind electropompa, recipient hidropneumatic cu membrana si presostat, cu debit maxim de 2 l/sec. | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,600 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,013 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,034 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,013 |
|  | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,040 |
|  | 1450337323543 | Grafit concentrat | kg | 0,009 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 43 |  | Hidrofor WKX9/25H | buc | 1,000 |
|  | 235233333 | Hidrofor Wasserkonig WKX9/25H | buc | 1,000 |
| 44 |  | Rezervor apa 1000 L alb "Eurocub" 102x121x95 + robinet F/F 1" | buc | 1,000 |
|  | 2352333334 | Rezervor apa 1000 L alb "Eurocub" 102x121x95 + robinet F/F 1" | buc | 1,000 |

2-1-5

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari generale |  |  |
| 1 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 400,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 40,000 |
| 2 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 400,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 120,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 680,000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,200 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 4,000 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 6,000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 8,000 |
| 3 | RpEA09A | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice,( se exl. resursa 2523156720028) Canal cablu DLP-S 85 x 50 mm alb | m | 45,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 13,500 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 45,000 |
|  | 2874115836660 | Surub cap crestat L 3 x 25 mm | buc | 46,350 |
| 4 |  | Canal cablu DLP-S 85 x 50 mm alb | m.l. | 45,000 |
|  | 60621 | Canal cablu DLP-S 85 x 50 mm alb | m | 45,000 |
|  |  | 2. Montarea retelelor ingineresti |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de montaj |  |  |
| 5 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 24 module | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,370 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,100 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,100 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,070 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,710 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,220 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,220 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,070 |
| 6 |  | Intrerupator de sarcina BH-32 3Р 25А | buc | 1,000 |
|  | 11110001000220 | Intrerupator de sarcina BH-32 3Р 25А | buc | 1,000 |
| 7 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 13,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,560 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,260 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,026 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,026 |
| 8 | RpEE15B | Montarea - limitat supratensiune OPS1-B 4P | buc | 1,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,720 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,000 |
| 9 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 18 module | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,370 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,100 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,100 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,070 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,710 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,220 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,220 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,070 |
| 10 |  | Intrerupator de sarcina BH-32 3Р 20А | buc | 1,000 |
|  | 111100010002210 | Intrerupator de sarcina BH-32 3Р 20А 380V | buc | 1,000 |
| 11 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 7,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,840 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,140 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,014 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,014 |
| 12 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 12 module | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,370 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,100 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,100 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,070 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,710 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,220 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,220 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,070 |
| 13 |  | Intrerupator de sarcina BH-32 3Р 20А 380V | buc | 1,000 |
|  | 111100010002210 | Intrerupator de sarcina BH-32 3Р 20А 380V | buc | 1,000 |
| 14 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,240 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,040 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,004 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,004 |
| 15 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 12 module | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,370 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,100 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,100 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,070 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,710 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,220 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,220 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,070 |
| 16 |  | Intrerupator de sarcina BH-32 3Р 20А | buc | 1,000 |
|  | 111100010002210 | Intrerupator de sarcina BH-32 3Р 20А 380V | buc | 1,000 |
| 17 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 3,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,360 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,060 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,006 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,006 |
| 18 | RpEE15B | Montarea - limitat supratensiune OPS1-B 4P | buc | 1,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,720 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,000 |
| 19 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema conexiune 380V KMN 10960 9A | 100 buc | 0,010 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,470 |
|  | 50093682 | Cleme conexiune 380V 10960 | buc | 1,020 |
| 20 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema conexiune 220V KMN 10960 9A I=0.16A | 100 buc | 0,020 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,940 |
|  | 5009368220 | Cleme conexiune 220V 10960 9A I=0.16A | buc | 2,040 |
| 21 |  | Buton de comanda ,,Stop,, PKE-221-1 | buc | 1,000 |
|  | 11 | Buton de comanda PKE-221-1 | buc | 1,000 |
| 22 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat pentru tuburi LED | buc | 0,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,000 |
| 23 |  | Corp de iluminat incorporat 4x20w pentru tavane "Armstrong" 600x600 mm, pentru tuburi LED | buc | 28,000 |
|  | 654789 | Corp de iluminat incorporat tavane "Armstrong", pentru tuburi LED 48 W, 600x600 mm | buc | 28,000 |
| 24 |  | Corp de iluminat incorporat 2x20 W pentru tavane "Armstrong" 300x600 mm, pentru tuburi LED | buc | 2,000 |
|  | 658947 | Corp de iluminat incorporat tavane "Armstrong", pentru tuburi LED 18 W, 300x600 mm | buc | 2,000 |
| 25 | pret de piata | Tuburi LED 9W cu radiator din aluminiu culoarea alb rece 6500K garantie 36 luni | buc | 118,000 |
|  | 021521 | tuburi LED 9W cu radiator din aluminiu culoarea alb rece 6500K garantie 36 luni | buc | 118,000 |
| 26 |  | Corp de iluminat aplicat 2*36 W, IP65 pentru tuburi LED водонепронецаемый | buc | 2,000 |
|  | 3336666 | Corp de iluminat aplicat 2*36 W, IP65 pentru tuburi LED водонепроницаемый | buc | 2,000 |
| 27 |  | Corp de iluminat aplicat 1*18 W, IP65 pentru tuburi LED водонепронецаемый rotund sa-u patrat | buc | 5,000 |
|  | 333666p | Corp de iluminat aplicat 1*36 W, IP65 pentru tuburi LED водонепроницаемый | buc | 5,000 |
| 28 |  | Corp de iluminat aplicat 2*36 W, IP65 pentru tuburi LED водонепронецаемый | buc | 12,000 |
|  | 3336666 | Corp de iluminat aplicat 2*36 W, IP65 pentru tuburi LED водонепроницаемый | buc | 12,000 |
| 29 |  | Tub LED 18W cu radiator din aluminiu, culoarea alb rece 6500K, garantie 36 luni | buc | 33,000 |
|  | 999988 | Tub LED 18W cu radiator din aluminiu, culoarea alb rece 6500K, garantie 36 luni | buc | 33,000 |
| 30 | 10-01-039-06 | Piese diverse: sensor de miscare | buc | 11,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 22,000 |
| 31 |  | Proiector LED cu senzor de miscare 30W lumina alb rece termen de garantie 36 luni датчик движения | buc | 1,000 |
|  | 87451226302 | Proiector LED cu senzor de miscare 30w lumina alba rece termen garantie 36 luni | buc | 1,000 |
| 32 |  | Proiector LED cu senzor de miscare 10W lumina alb rece termen de garantie 36 luni датчик движения | buc | 6,000 |
|  | 874512263021 | Proiector LED cu senzor de miscare 10w lumina alba rece termen garantie 36 luni | buc | 6,000 |
| 33 |  | Sensor de miscare tavan cu 3 butoane de reglare, raza de actiune 360 grade la 10 m | buc | 4,000 |
|  | 6666000 | Sensor de miscare tavan cu 3 butoane de reglare, raza de actiune 360 grade la 10 m | buc | 4,000 |
| 34 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,002 |
| 35 |  | Sonerie prin fir in set cu buton | buc | 1,000 |
|  | 777002213 | Sonerieprin fir in set cu buton | buc | 1,000 |
| 36 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat - autonom ,,EXIT,, CCA 1001 | buc | 3,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,840 |
|  | 28752744005011 | Corp de iluminat autonom ,,EXIT ,, CCA 1001 | buc | 3,120 |
| 37 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor incorcorabile unitar BC 10-1-0-KB | buc | 10,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,700 |
|  | 11110001000241 | Intrerupator incorcorabil 10A 250V IP44 | buc | 10,100 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 10,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,500 |
| 38 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor incorcorabile dublu BC 10-2-0-KB | buc | 12,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,240 |
|  | 11110001000242 | Intrerupator incorcorabil BC-10-2-0-KB dublu | buc | 12,120 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 12,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,600 |
| 39 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor deschise 10A 250V IP54 unitar BC 20-1-0-FCp | buc | 6,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,620 |
|  | 11110001000241d | Intrerupator deschis 10A 250V IP54 BC 20-1-0-FCp | buc | 6,060 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 6,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,300 |
| 40 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor deschise 10A 250V IP54 dublu BC 20-2-0-FCp | buc | 16,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4,320 |
|  | 11110001000242d | Intrerupator deschis 10A 250V IP54 BC 20-2-0-FCp dublu | buc | 16,160 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 16,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,800 |
| 41 | 08-03-591-8 | Priza pt montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP20, In=16A, U=250V | 100 buc | 0,250 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,800 |
|  | 1019103460 | Priza pt montare incorporata, cu impamintare de protectie , IP20, In=16A, U=250V | buc | 25,000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,028 |
| 42 | 08-03-591-8 | Priza pt montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP20, In=16A, U=250V cu 3 locuri | 100 buc | 0,060 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,592 |
|  | 10191034603 | Priza pt montare incorporata, cu impamintare de protectie , IP20, In=16A, U=250V cu 3 locuri | buc | 6,000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,007 |
| 43 | 08-02-412-3 k=0,5man | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,200 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,786 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,004 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,062 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,160 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 2,440 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,010 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,004 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,064 |
| 44 |  | Cablu VVGng LS LT 0,66 5x4 mm2 | m | 10,000 |
|  | 31300133817454 | Cablu VVGng LSLT 0,66 5x4mm | m | 10,000 |
| 45 |  | Cablu VVGng LSLT 0,66 5x2,5 mm2 | m | 10,000 |
|  | 3130238174314 | Cablu VVGng LSLT 0,66 5x2,5mm | m | 10,000 |
| 46 | 08-02-412-2 k=0,5man | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 9,800 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 66,052 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,003 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,098 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 1,519 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 3,920 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 59,780 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,245 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,098 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,784 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,196 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,196 |
| 47 |  | Cablu VVGng LSLT 0,66 3*2,5mmmm2 | m | 480,000 |
|  | 3130238174415 | Cablu VVGng LSLT 0,66 3,0*2,5mm | m | 480,000 |
| 48 |  | Cablu VVGng LSLT 0,66 3 x1,5 mm2 | m | 480,000 |
|  | 31300138174025 | Cablu VVGng LSLT 0,66 3 x 1.5mm | m | 480,000 |
| 49 |  | Cablu VVGng FRLS 0,66 3x1,5 mm2 | m | 15,000 |
|  | 3130018174315 | Cablu VVGng FRLS 0,66 3x 1.5mm | m | 15,000 |
| 50 |  | Cablu VVGng FRLS 0,66 2 x1,5 mm2 | m | 5,000 |
|  | 31300138174215 | Cablu VVGng FRLS 0,66 2 x 1.5mm | m | 5,000 |
| 51 | 08-02-409-2 k=0,3man | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,160 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,001 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 6,700 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,350 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 11,750 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 3,480 |
| 52 |  | Tub de protectie din policlorura de vinil PVH PHD, cu d=32 mm gofra | m | 50,000 |
|  | 252121670432 | Tub PVH PND d=32 gofra | m | 53,550 |
| 53 | 08-02-409-1k=0,3man | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 9,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 64,260 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,019 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 120,600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,990 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 142,200 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 43,560 |
| 54 |  | Tub de protectie din policlorura de vinil PVH PHD, cu d=25 mm gofra | m | 450,000 |
|  | 2521216704225 | Tub PVH PND d=25 gofra | m | 481,950 |
| 55 |  | Teava gofrata 750N d16mm | m | 450,000 |
|  | 112345-16 | Teava gofrata 750N d 16 mm | m | 450,000 |
| 56 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent de sustinere | kg | 30,000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 4,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,300 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,300 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 30,000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,150 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,300 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 57 |  | Tabloude distributie format panou din 24 module - ЩРв-243 136УХЛЗ | buc | 1,000 |
|  | 1111122200007 | Tablou electric, gata echipat ЩРв - 243 136УХЛЗ | buc | 1,010 |
| 58 |  | Tablou de distributie format pano18 module - ЩРв-183 136УХЛЗ | buc | 2,000 |
|  | 11111222000071 | Tablou electric, gata echipat ЩРв - 183 136УХЛЗ | buc | 2,020 |
| 59 |  | Tablou de distributie format pano12 module - ЩРв-123 136УХЛЗ | buc | 1,000 |
|  | 11111222000072 | Tablou electric, gata echipat ЩРв - 123 136УХЛЗ | buc | 1,010 |
| 60 |  | Intrerupator diferintial AD12 2P 10A 30mA 220V | buc | 8,000 |
|  | 11110001000222 | Intrerupator-diferintial AD13M 2P 10A 30mA | buc | 8,000 |
| 61 |  | Intrerupator automat diferential AVDT32 2P 16A 30mA | buc | 4,000 |
|  | 11110001000222b | Intrerupator automat diferential AVDT32 2P 16A 30mA | buc | 4,000 |
| 62 | Pret de piata | Limitat supratensiune OPS1-B 4P | buc | 2,000 |
|  | 1111000100031663 | Limitat supratensiune OPS1-B 4P | buc | 2,000 |
| 63 |  | Intrerupator automat modular BA47-29 3P 20А/С 380V | buc | 1,000 |
|  | 111100010003165 | Intrerupator-automat modular BA47-29 3P 20А/С 380V | buc | 1,000 |
| 64 |  | Intrerupator automat modular BA47-29 3P 20А/B 380V | buc | 2,000 |
|  | 111100010003166 | Intrerupator-automat modular BA47-29 3P 20А/B 380V | buc | 2,000 |
| 65 |  | Intrerupator automat modular BA47-29 1P 10А/C 380V | buc | 1,000 |
|  | 11110001000316610 | Intrerupator-automat modular BA47-29 3P 10А/C 380V | buc | 1,000 |
| 66 |  | Intrerupator automat modular BA47-29 1P 3А/C 220V | buc | 2,000 |
|  | 11110001000316613 | Intrerupator-automat modular BA47-29 3P 3А/C 220V | buc | 2,000 |
| 67 |  | Intrerupator automat modular BA47-29 1P 10А/B 220V | buc | 5,000 |
|  | 11110001000316611 | Intrerupator-automat modular BA47-29 1P 10А/B 220V | buc | 5,000 |
| 68 |  | Intrerupator automat modular BA47-29 1P 3А/C 220V | buc | 2,000 |
|  | 11110001000316613 | Intrerupator-automat modular BA47-29 3P 3А/C 220V | buc | 2,000 |

2-1-6

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 6,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,240 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,560 |
| 2 | RpCP26A | Montarea tevii de protectie, de 2", pentru tiranti metalici, la trecerea prin zidurile neportante | buc | 2,00 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 0,240 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,240 |
|  | 2722103305126 | Teava inst. neagra filet ui 50 (2) OL 32 1 S 7656 | m | 0,600 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,400 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,400 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,080 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,020 |
| 3 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 6,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,420 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,480 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,320 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,006 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,060 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,090 |
| 4 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 20,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,000 |
| 5 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 20,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 6,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 34,000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,010 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,200 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,300 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,400 |
| 6 | RpEA09A | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice,( se exl. resursa 2523156720028) Canal cablu DLP-S 85 x 50 mm alb | m | 15,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4,500 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 15,000 |
|  | 2874115836660 | Surub cap crestat L 3 x 25 mm | buc | 15,450 |
| 7 |  | Canal cablu DLP-S 85 x 50 mm alb | m.l. | 15,00 |
|  | 60621 | Canal cablu DLP-S 85 x 50 mm alb | m | 15,000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 8 | 08-02-412-2 k=0.5man | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,20 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,674 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,160 |
| 9 | pret furnizor | Cablu fibro optic | m | 20,00 |
|  | 11 | Cablu fibro optic | m | 20,000 |
| 10 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Cablu canal din plastic 10x22mm | 100 m | 0,50 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,145 |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 0,500 |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 100,000 |
|  | 110-0333 | Cablu-Canale din masa plastica 10x22mm | m | 50,000 |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 3,040 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 3,040 |
| 11 | 08-02-412-2 k=0.5man | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 2,20 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,414 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 1,760 |
| 12 | pret furnizor | Cablu cu conductoare din cupru UTP cat. 5e | m | 220,00 |
|  | 112 | Cablu cu conductoare din cupru UTP cat. 5e | m | 220,000 |
| 13 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza | buc | 5,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,000 |
| 14 | pret furnizor | Priza RJ -45 | buc | 5,00 |
|  | 1122 | RJ -45 | buc | 5,000 |
| 15 |  | Cutie de instalare din PE | buc | 9,00 |
|  | 11110 | Cutie de instalare din PE | buc | 9,000 |
| 16 | 08-02-409-1k=0,3man | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,280 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,004 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,920 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 26,800 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 26,800 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 2,000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 13,400 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 36,000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 3,600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,220 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 31,600 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 5,400 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 9,680 |
| 17 | pret furnizor | Teava gofrata d=20mm PE | m | 200,00 |
|  | 1122 | Teava gofrata d=20 PE | m | 200,000 |
| 18 | 08-03-601-1 | Dulap 30*30 | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,480 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 19 | pret furnizor | UPS, 800VT | buc | 1,00 |
|  | 14pret furnizor | UPS 800 VT | buc | 1,000 |
| 20 | pret furnizor | Dulap 30*30 | buc | 1,00 |
|  | 196 | Dulap 30*30 | buc | 1,000 |

2-1-7

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 9,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,360 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,340 |
| 2 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 9,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,630 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,720 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,980 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,009 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,045 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,090 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,135 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 3 | 10-06-037-05 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Panel de control EN54, FS4000/8 ,,UniPOS,, | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,060 |
|  | 1011484 | Suruburi, cap semirotund 8x100 mm | t | 0,000 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 1,200 |
| 4 | 08-03-575-1 | Montarea in panou a transmitator de tip ATS 100 | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,120 |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 0,020 |
| 5 | 08-01-121-1 | Acumulator 1V, 17A/h | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,120 |
| 6 | 08-03-575-1 | Montarea in panou a Modul de comunicare digital Sirena EN54 FD 8204C+ | buc | 4,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,480 |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 0,080 |
| 7 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: Detector de fum cu baza | buc | 25,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 50,000 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 6,250 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 4,000 |
| 8 | 08-03-575-1 | Montarea in panou a Modul de comunicare digital Sirena EN54 SB112F | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,120 |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 0,020 |
| 9 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: Declansator manual de alarma de incendiu FD3050 | buc | 3,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,000 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,750 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,480 |
| 10 |  | Elemente de conectare in set | buc | 1,000 |
|  | 11mc | Elemente de conectare in set | buc | 1,000 |
| 11 | 08-02-412-2 K=0.5man | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 3,100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,447 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,496 |
| 12 |  | Cablu PSVVng (A) FRLS 2x0,8 mm2 | m | 250,000 |
|  | 31300138174025 | Cablu PSVVng (A)FRLS 2x0,8mm | m | 250,000 |
| 13 |  | Cablu VVGng FRLS 3x1,5 mm2 | m | 60,000 |
|  | 3130018174325 | Cablu VVGng FRLS 3x1,5mm | m | 60,000 |
| 14 | 08-02-390-1 K=0.5man | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm/ Cablu canal din plastic10x22, PE MCS-1 | 100 m | 0,500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,072 |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 0,500 |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 100,000 |
|  | 110-0333 | Canale din masa plastica (complet 10x22 | m | 0,000 |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 3,040 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 3,040 |
| 15 | 08-02-409-1k=0,3man | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,280 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,004 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 26,800 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 36,000 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 31,600 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 9,680 |
| 16 |  | Teava gofrata d=20mm din PE cu zond | m | 200,000 |
|  | 1 | Teava gofrata d=20mm PE cu zond | m | 200,000 |
| 17 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: Detector de temperatura cu baza | buc | 6,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,000 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 1,500 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,960 |
| 18 |  | Modul autonom de tip releu, pt instalarea in centrala de incendiu, tip TUNGUS-8 - tub gofrat | m | 6,000 |
|  | 111112220009 | Modul autonom de tip releu, pt. instalarea in centrala de incendiu, tip TUNGUS-8 tub gofrat | m.l. | 6,000 |
| 19 | 11-03-001-02 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 10 ( установка модулей порошкового пожаротушения Тунгус ) | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,060 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,158 |
| 20 | 10-06-037-05 | Box metalic 650x545x230 cu lacata in set | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,060 |
|  | 1011484 | Suruburi, cap semirotund 8x100 mm | t | 0,000 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 1,200 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 21 |  | Panel de control EN54, FS4000/ ,,UniPOS,, | buc | 1,000 |
|  | 11111222000 | Panel de control EN54, FS4000/8 ,,UniPOS,, | buc | 1,000 |
| 22 |  | Modul comunicator digital pt centrala de incendiu, tip FD 8204C+ Sirena EN54 | buc | 4,000 |
|  | 111112220010 | Modul comunacator digital pt centrala de incendiu , tip FD8204C+ Sirena EN54 | buc | 4,000 |
| 23 |  | Acumulator 12V 17Ah | buc | 2,000 |
|  | 500904 | Acumulator capsulat 12V 17Ah | buc | 2,000 |
| 24 | pret furnizor | Detector de fum , adresabil de tip EN54 FD8030 | buc | 25,000 |
|  | 11110001000 | Detector de fum adresabil de tip EN54 FD8030 | buc | 25,000 |
| 25 |  | Modul comunicator digital pt centrala de incendiu, tip FDSB112F Sirena EN54 | buc | 1,000 |
|  | 11111222001F | Modul comunacator digital pt centrala de incendiu , tip SB112F+ Sirena EN54 | buc | 1,000 |
| 26 | pret furnizor | Declansator manual de alarma de incendiu, adresabil de tip EN54 FD3050 | buc | 3,000 |
|  | 111100010012d | Declansator manual de alarma de incendiu,EN54 FD3050 | buc | 3,000 |
| 27 | pret furnizor | Detector de temperatura conventional, de tip FD8020 | buc | 6,000 |
|  | 11110001009 | Detector de temperatura de tip FD8020 | buc | 6,000 |
| 28 | pert furnizor | Modul universal de stingere a incendiilor cu pulbere, tip TUNGUS-9 | buc | 2,000 |
|  | 2923125829695 | Modul universal de stingere a incendiilor cu pulbere tip TUNGUS-9 | buc | 2,000 |
| 29 | pret furnizor | Box metalic 650x545x230 cu lacata in set | buc | 1,000 |
|  | 111100010011 | Box metalic 650x545x230 cu lacata in set | buc | 1,000 |

2-1-8

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | IA42A | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz - reductor Dn1/2" | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,900 |
|  | 2722103300000 | Teava neagra pentru instalatii | m | 4,000 |
|  | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 2,000 |
|  | 2875274117000 | Cot fonta | buc | 2,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,020 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,040 |
| 2 | IA23A k=0.5man | Filtru de gaz cu plasa de inalta puritare d=20mm, P=1.2MPa | buc | 2,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,100 |
|  | 2875274400258 | Flansa plata Dn=15 Pn 6 | buc | 4,000 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,200 |
|  | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 16,000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 16,000 |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 16,000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,060 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,280 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,300 |
| 3 | GE10A1 | Manometru indicator OBM-100-4 | buc | 2,000 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 0,920 |
|  | 2875274120200 | Mufa otel pt. tevi filetate Dn=15 1/2 | buc | 2,000 |
|  | 1111000101000 | Niplu fonta maleabila N8 D=15 1/2 | buc | 2,000 |
|  | 2875274201100 | Robinet trecere ventil fc+mufe abur pn 16-225grd S 4004 1" | buc | 2,000 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,010 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,002 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,008 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,004 |
|  | 1714227322000 | Cilti de cinepa sort 1 | kg | 0,004 |
|  | 3320527328100 | Manometru indust. cu ac control d=160; pn: 10; 16; 25; c11,6 | buc | 2,000 |
| 4 | IA43A | Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1" | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,700 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,020 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,040 |
| 5 | ID13B | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" - supapa de inchidere ,,normala inchisa,, | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,160 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,020 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,040 |
| 6 | GE06A | Detector SGB-1-2E (CH4, CO) | buc | 1,000 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 0,930 |
|  | 2722103304859 | Teava inst. neagra nefil. m - 32 (1 1/4) OL 32 1 S 7656 | m | 0,010 |
|  | 2710603436300 | Otel lat lam. cald OL37-1k zn lt=25 x 5 mm | kg | 0,750 |
|  | 2874115817700 | Surub cap hexagonal semiprecis M 6 x 25 gr. 5.8 | buc | 2,000 |
|  | 2874115818414 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 60 gr.5,8 | buc | 8,000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 8,000 |
|  | 2874115842960 | Piulite hexag.sprec S 4071 M 6 OL 37 | buc | 2,000 |
|  | 2874115883000 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | buc | 2,000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 8,000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,050 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,106 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,090 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,107 |
| 7 | IA34A k=0.5man | Aragaz-4 | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,500 |
|  | 2513206622159 | Placa marsit de 3,0 mm, 100 at. | kg | 0,150 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,060 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,100 |
|  | 3410540004906 | Analizator de gaze arse | h-ut | 1,000 |
| 8 |  | Furtun flexibil d=20mm l=1m cu piesa de conexiune teava/furtun | buc | 1,000 |
|  | 1-20 | Furtun flexibil d=20mm cu piesa de conexiune teava/furtun | buc | 1,000 |
| 9 |  | Furtun flexibil d=15mm l=1.5m cu piesa de conexiune teava/furtun | buc | 1,000 |
|  | 1-15 | Furtun flexibil d=15mm l=1.5m, cu piesa de conexiune teava/furtun | buc | 1,000 |
| 10 |  | Tub de protectie Dc=40, l=0.5m | buc | 1,000 |
|  | 1-40 | Tub de protectie Dc=40, l=0.5m | buc | 1,000 |
| 11 | VB31A k=0.25man | Hota de aspiratie gata confectionata in set (numai manopera) | buc | 1,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 5,357 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 12 |  | Regulator de presiune FE 10 | buc | 2,000 |
|  | 111100010010 | Regulator de presiune FE 10 | buc | 2,000 |
| 13 |  | Filtru de gaz cu plasa de inalta puritare d=20mm, P=1.2MPa | buc | 2,000 |
|  | 287-20 | Filtru de gaz cu plasa de inalta puritare d=20mm, P=1.2MPa | buc | 2,000 |
| 14 |  | Manometru indicator OBM 100-4 | buc | 2,000 |
|  | 287-20m | Manometru indicator OBM 100-4 | buc | 2,000 |
| 15 |  | Conector pentru manometru | buc | 4,000 |
|  | 1111000100cm | Conector pt manometru | buc | 4,000 |
| 16 |  | Contor de gaze in set cu firida metalica/plastica | buc | 1,000 |
|  | contor | Contor de gaze in set cu firida metal/plastic | buc | 1,000 |
| 17 |  | Supapa de inchidere ,,normala inchisa,, | buc | 1,000 |
|  | 1111000102000 | Supape de inchidere ,,normala inchisa d=20mm | buc | 1,000 |
| 18 | GE06A | Detector SGB-1-2E (CH4, CO) | buc | 1,000 |
|  | 111100010210 | Detector SGB-1-2E (CH4, CO) | buc | 1,000 |
| 19 |  | Masina de gatit cu 4 arzatoare,culoarea alba | buc | 1,000 |
|  | 4 | Aragaz-4 | buc | 1,000 |
| 20 |  | Hota de aspiratie , culoarea alba | buc | 1,000 |
|  | 14 | Hota de aspiratie | buc | 1,000 |

4-1

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,8000 |
|  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra | t | 0,0004 |
|  | 160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | h-ut | 0,7800 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,1900 |
| 2 | Pret de piata | Stilp din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB 95-2 | buc | 1,0000 |
|  | 2587491 | Stilp din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB 95-2 | buc | 1,0000 |
| 3 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4400 |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut | 0,2400 |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 0,2400 |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2400 |
| 4 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,2500 |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut | 0,1400 |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 0,1400 |
| 5 | 33-01-007-1 | Бурение котлованов на глубину бурения до: 3 м, группа грунтов 1 | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,5500 |
|  | 160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | h-ut | 0,5700 |
| 6 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 2,0000 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,2200 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 2,0500 |
| 7 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,0200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1764 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,1886 |
| 8 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,0420 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 0,1844 |
| 9 | TsD19A | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu | m3 | 4,2000 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 6,7620 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,4200 |
| 10 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 0,0200 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,6980 |
|  | 520-0037 | Sirma din aluminiu, diametru 3 mm | t | 0,0000 |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut | 0,0648 |
| 11 |  | Conductor SIP 2 3x25+1x35 mm2 | m | 20,0000 |
|  | 7 | Conductor SIP 2 3x25+1x35 mm2 | m | 20,0000 |
| 12 |  | Suport AL CA-1500 | buc | 5,0000 |
|  | 74 | Suport AL CA-1500 | buc | 5,0000 |
| 13 |  | Clema de ancora PA - 1000 | buc | 6,0000 |
|  | 72 | Clema de ancora PA - 1000 | buc | 6,0000 |
| 14 |  | Banda de INOX F2007 | buc | 18,0000 |
|  | 75 | Banda de INOX F2007 | m | 18,0000 |
| 15 |  | Clame A200 | buc | 18,0000 |
|  | 76 | Clame A200 | buc | 18,0000 |
| 16 |  | Diblu cu distantare cu inel 14x75/10x190 | buc | 1,0000 |
|  | 77 | Diblu cu distantare cu inel 14x75/10x190 | buc | 1,0000 |
| 17 |  | Clema de conexiune 4-35/6-150 | buc | 4,0000 |
|  | 78 | Clema de conexiune 4-35/6-150 | buc | 4,0000 |
| 18 |  | Suport AL CS-1500 | buc | 1,0000 |
|  | 79 | Suport AL CS-1500 | buc | 1,0000 |
| 19 |  | Clema de suport RA25 | buc | 1,0000 |
|  | 791 | Clema de suport RA25 | buc | 1,0000 |
| 20 |  | Brida fixare cabluri otel A4 | buc | 1,0000 |
|  | 792 | Brida fixare cabluri otel A4 | buc | 1,0000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 21 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A(Intreruptor de sarcina BH-32/63A/3P) | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 22 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,8700 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,0000 |
| 23 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 24 | 08-02-145-1k=0.5 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,3000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0980 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0025 |
| 25 |  | Cablu VVGng LSLT 5x6 mm2 | m | 30,0000 |
|  | m34 | Cablu VVGng LSLT 5x6 mm2 | m | 30,0000 |
| 26 | 08-02-396-2 k=0,5man | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m | 0,2100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,3285 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1680 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,6250 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,4536 |
| 27 |  | Jgheab metalic 50x50x3000 | m | 21,0000 |
|  | m31 | Jgheab metalic 50x50x3000 | m | 21,0000 |
| 28 |  | Capac pentru jgheab metalic 50x50x3000 | m | 21,0000 |
|  | m32 | Capac pentru jgheab metalic 50x50x3000 | m | 21,0000 |
| 29 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,3000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,4100 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0009 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 6,5400 |
| 30 |  | Tub metalic gofrat cu izolatie PVC, 25 mm (Р3-ЦП 25) | m | 13,0000 |
|  | m37 | Tub metalic gofrat cu izolatie PVC, 25 mm (Р3-ЦП 25) | m | 13,0000 |
| 31 |  | Tub metalic gofrat cu izolatie PVC, 32 mm (Р3-ЦП 32) | m | 17,0000 |
|  | m38 | Tub metalic gofrat cu izolatie PVC, 32 mm (Р3-ЦП 32) | m | 17,0000 |
| 32 |  | Tub retractabil 12 (1m) | buc | 1,0000 |
|  | m42 | Tub retractabil 12 (1m) | buc | 1,0000 |
| 33 |  | Papuc de cablu din aluminiu TA 35(KBT) | buc | 1,0000 |
|  | m43 | Papuc de cablu din aluminiu TA 35(KBT) | buc | 1,0000 |
| 34 |  | Papuc de cablu din aluminiu TA 25(KBT) | buc | 1,0000 |
|  | m44 | Papuc de cablu din aluminiu TA 25(KBT) | buc | 1,0000 |
| 35 | 08-02-164-1 | Manson terminal, metalic, de piloni, pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,6600 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0041 |
| 36 |  | Manson terminal 4КВНТп 16/25 | buc | 2,0000 |
|  | m46 | Manson terminal 4КВНТп 16/25 | buc | 2,0000 |
| 37 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,1200 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,9920 |
| 38 |  | Banda de legatura din otel 40x4 mm | m | 12,0000 |
|  | m48 | Banda de legatura din otel 40x4 mm | m | 12,0000 |
| 39 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 0,3000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,4870 |
| 40 |  | Vergea din otel D20 mm | m | 9,0000 |
|  | m50 | Vergea din otel D20 mm | m | 9,0000 |
| 41 | RpEJ05D | Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 15,0000 |
|  | 3410540004803 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 0,8000 |
| 42 | RpEJ06A | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4,6000 |
|  | 3130134828292 | Conductor AF 750 1x6 | m | 0,5000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 43 | Pret de piata | Panou de evidenta, BZUM DDE-2 63A | buc | 1,0000 |
|  | 102010Bzum | Panou de evidenta, BZUM DDE-2 63A | buc | 1,0000 |
| 44 | Pret de piata | Contor energie electrica 380V 5-60A ZMR 110 ACE | buc | 1,0000 |
|  | 102010ZMG | Contor energie electrica 380V 5-60A ZMR 110 ACE | buc | 1,0000 |
| 45 |  | Intrerupator de sarcina BH-32/63A/3P | buc | 1,0000 |
|  | m55 | Intrerupator de sarcina BH-32/63A/3P | buc | 1,0000 |
| 46 |  | Intrerupator automat BA47-29 C16/3P | buc | 1,0000 |
|  | m56 | Intrerupator automat BA47-29 C16/3P | buc | 1,0000 |

6-1

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  | 1. Montarea retelelor ingineresti |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,500 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 2,195 |  |
| 2 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 1,740 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,071 |  |
| 3 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 6,420 |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,916 |  |
|  | 1421102200525c | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 6,580 |  |
| 4 | TsD19A | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu | m3 | 10,600 |  |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 17,066 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,060 |  |
| 5 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv perna de pamint | 100 m3 | 0,120 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,449 |  |
|  |  | 1.2. Retelele de apeduct si canalizare |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Apeduct A1 |  |  |  |
| 6 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0,750 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 7,283 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,120 |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,098 |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,058 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,121 |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,604 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,417 |  |
| 7 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt camine КЦ-10-6 /0,16м3/ | buc | 1,000 |  |
|  | 26611264330012 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) | buc | 1,000 |  |
| 8 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1 /0,02м3/ | buc | 1,000 |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,000 |  |
| 9 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt camine КЦ-7-3 /0,05м3/ | buc | 1,000 |  |
|  | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,000 |  |
| 10 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt camine КЦ-10-9 /0,24м3/ | buc | 1,000 |  |
|  | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 1,000 |  |
| 11 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt camine КЦП-1-10-1/0,10м3/ | buc | 1,000 |  |
|  | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 1,000 |  |
| 12 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt camine КЦД-10 /0,18м3/ | buc | 1,000 |  |
|  | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,000 |  |
| 13 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Capacul cu rama din fonta, TIP L | buc | 1,000 |  |
|  | 2875274200001 | Capacul cu rama din fonta TIP L | buc | 1,000 |  |
| 14 | CA02A | Beton simplu turnat in suport, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0,050 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,198 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,033 |  |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 9,343 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,039 |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,036 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,014 |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,003 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,020 |  |
| 15 |  | Scara gata confectionata C1-3 | kg | 16,400 |  |
|  | scara | Scara gata confectionata C1-3 | kg | 16,400 |  |
| 16 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 40mm PE SDR 17 | m | 36,000 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,296 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,648 |  |
|  | 2521216710001150 | Teava polietilena 40mm | m | 36,108 |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 1,440 |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 1,440 |  |
| 17 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 40mm PE SDR 17 apeduct uz intern | m | 40,000 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,440 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,720 |  |
|  | 2521216710001150 | Teava polietilena 40mm | m | 40,120 |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 1,600 |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 1,600 |  |
| 18 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 6,000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,960 |  |
| 19 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm.Adaptor FE d=90 x 11/2* | buc | 1,000 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,350 |  |
|  | 25231567138140 | Fiting polietilena- adaptor FE d=90 x 11/2* | buc | 1,030 |  |
| 20 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Hidrant de incendiu subteran d=65mm | buc | 2,000 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,160 |  |
|  | 252315671381165 | Fiting polietilena - hidrant de incendiu subteran d=65mm | buc | 2,060 |  |
| 21 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm Teu suport pt hidrant d=80mm | buc | 1,000 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,580 |  |
|  | 252315671381180 | Fiting polietilena (teu suport pt hidrant) d=80mm | buc | 1,030 |  |
| 22 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm Flansa libera d=80mm | buc | 2,000 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,160 |  |
|  | 252315671381180f | Fiting polietilena - flansa libera d=80mm | buc | 2,060 |  |
| 23 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm Adaptor-lansa libera d=90mm | buc | 1,000 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,580 |  |
|  | 252315671381180a | Fiting polietilena - adaptor flansa libera d=90mm | buc | 1,030 |  |
|  |  | 1.2.2. Canalizare menajera C1 |  |  |  |
| 24 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0,360 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 3,496 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,498 |  |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,149 |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,047 |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,028 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,058 |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,290 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,680 |  |
| 25 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1 /0,02м3/ | buc | 1,000 |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,000 |  |
| 26 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt camine КЦП-1-10-1/0,10м3/ | buc | 2,000 |  |
|  | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 2,000 |  |
| 27 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt camine КЦД-10 /0,18м3/ | buc | 1,000 |  |
|  | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,000 |  |
| 28 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Capacul cu rama din fonta,, TIP L | buc | 1,000 |  |
|  | 2875274200001 | Capacul cu rama din fonta TIP L | buc | 1,000 |  |
| 29 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110mm SN4 | m | 3,000 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,900 |  |
|  | 2521216700500110 | Teava din PVC mufata de 9 m lungime d=110 SN4 | m | 3,136 |  |
|  | 2513736601700 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate | buc | 0,347 |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,003 |  |
| 30 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160mm SN4 | m | 50,000 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 15,000 |  |
|  | 2521216700500160 | Teava din PVC mufata de 9 m lungime d=160 SN4 | m | 52,260 |  |
|  | 2513736601700 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate | buc | 5,779 |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,050 |  |
| 31 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 30,000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,800 |  |
|  |  | 1.2.3. Hazna |  |  |  |
| 32 | AcE15A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 2,910 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 16,412 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 7,042 |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,614 |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,202 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,386 |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 1,755 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 3,099 |  |
| 33 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.КЦД-20 placa de fund | buc | 1,000 |  |
|  | 26611264332010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) | buc | 1,000 |  |
| 34 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦП1-20-1 placa | buc | 1,000 |  |
|  | 26611264332012 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) | buc | 1,000 |  |
| 35 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦ-20-9 inel | buc | 3,000 |  |
|  | 26611264332021 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) | buc | 3,000 |  |
| 36 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.КЦО-1 inel de reazem | buc | 1,000 |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,000 |  |
| 37 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent trap tip L | kg | 80,000 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 11,200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,800 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,800 |  |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 80,000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,400 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,640 |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,800 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,600 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,600 |  |
| 38 | RpAcF01A K=2,5 | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment h=150mm | buc | 1,000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,000 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 1,125 |  |
|  | 2640112300739 | Caramizi | buc | 110,000 |  |
|  | 2663102101183 | Mortar M-100 Z | m3 | 0,075 |  |
| 39 | CF16B | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm | m2 | 18,840 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,768 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 16,956 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 691,805 |  |
|  | 1421102200549 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm | m3 | 0,769 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,346 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,231 |  |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 49,964 |  |
|  | 2952270003330 | Pompa de apa | h-ut | 3,391 |  |
|  | 2952270004001 | Malaxor argila | h-ut | 0,565 |  |
|  | 29522700033709 | Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc | h-ut | 3,391 |  |
|  | 2952270003713 | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora | h-ut | 3,391 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 3,391 |  |
| 40 | IzF05B1 | Strat hidroizolant executat la cald la camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construiti pe terenuri cu ape freatice, executate cu mastic de bitum H 80/90, la pereti drepti | m2 | 18,840 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 3,391 |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 6,029 |  |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 30,144 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,009 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 20,724 |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,283 |  |
| 41 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent - scoabe d=20m AI, L=700 - 8buc x 2.2 kg = 17.60kg | kg | 17,600 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 2,464 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,176 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,176 |  |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 17,600 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,088 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,141 |  |
| 42 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent - dublu d=12mm, L=100 - 8buc x 1.15 kg = 9.2kg | kg | 9,200 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,288 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,092 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,092 |  |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 9,200 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,046 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,074 |  |
| 43 | AcE08B | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B | buc | 1,000 |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 2,200 |  |
|  | 2875274200000 | Capac cu rama | buc | 1,020 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 36,720 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,133 |  |
|  | 2661126420769 | Placa din beton 520 x 420 x 70 mm | buc | 1,030 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,036 |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,150 |  |
|  |  | 2. Lucrari de montaj Nod apometric A1 |  |  |  |
| 44 | RpSE21A | Montarea contorului de apa rece, avind diametrul 15 mm | buc | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,200 |  |
| 45 | SD01B | Montarea - Robinet bila, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 32mm | buc | 2,000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,360 |  |
| 46 | SE56A | Montarea - Filtru pentru apa potabila ,,Y,, Fi-Fi, avind dimensiunea 32mm | buc | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,300 |  |
| 47 | SD12B | Montarea - Clapeta iversibila, avind diametrul 1 1/4" | buc | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,220 |  |
| 48 | SD12B | Montarea - Niplu FI+FE d=32/15mm | buc | 2,000 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,440 |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
| 49 | Pret de piata | Apometru d=15mm | buc | 1,000 |  |
|  | 115 | Apometru d=15mm | buc | 1,000 |  |
| 50 |  | Robinet bila, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 32mm | buc | 2,000 |  |
|  | 2913124202100 | Robinet cu bila d=32mm | buc | 2,012 |  |
| 51 |  | Filtru pentru apa potabila ,,Y,, Fi-Fi, avind dimensiunea 32mm | buc | 1,000 |  |
|  | 2924127322065 | Filtru pentru apa potabila 32mm | buc | 1,010 |  |
| 52 |  | Clapeta iversibila, avind diametrul 1 1/4" | buc | 1,000 |  |
|  | 2913124204210 | Clapeta iversibila d=32mm | buc | 1,015 |  |
| 53 |  | Niplu FI+FE d=32/15 | buc | 2,000 |  |
|  | 3225 | Niplu FI+FE d=2*/3/4 | buc | 2,000 |  |

6-2

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie Post de reglare gaze FE-10 cu 2 regulatoare |  |  |
|  |  | 1.1. Gazoduct de presiune medie (Pmax=3.0 kgF/cm2) |  |  |
| 1 | GD02A | Teava din otel fara sudura, avind Dn 25x2.5 | m | 1,500 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 1,215 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,515 |
|  | 25212167012525 | Teava din otel d=25*2.5 | m | 1,515 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,026 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 0,354 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,015 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,033 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 0,675 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,087 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,109 |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,030 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,053 |
| 2 | GD02B | Teava din otel fara sudura, avind Dn 1 1/4"x 3.2 | m | 1,500 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 1,380 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,515 |
|  | 25212167013232 | Teava din otel 32x3.2 | m | 1,515 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 2,550 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,032 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 0,435 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,015 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,042 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 0,900 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,087 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,137 |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,033 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,053 |
| 3 | IC34C | Piese de legatura - cot 90*, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 22,0 mm | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,500 |
|  | 2875274110120 | Piese de legatura cot 90* | buc | 1,000 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,007 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,003 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,070 |
| 4 | IC34E | Piese de legatura (cot 90*), montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul 32,0 mm | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,700 |
|  | 28752741101032 | Piese de legatura cot 90* 32mm | buc | 1,000 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,011 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,007 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,100 |
| 5 | ID04A | Robinet cu sfera si mufa pentru instalatii de incalzire , avind diametrul nominal de 3/4* | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 |
|  | 2875274205120 | Robinet cu sfera d=3/4* | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,015 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,032 |
| 6 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" - robinet cu 3 cai | buc | 4,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,600 |
|  | 2875274205100 | Robinet cu 3 cai | buc | 4,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,060 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,128 |
| 7 | ID04A | Robinet cu sfera si mufa pentru instalatii de incalzire , avind diametrul nominal de 1/2* | buc | 2,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,300 |
|  | 2875274205115 | Robinet cu sfera d=1/2* | buc | 2,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,030 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,064 |
| 8 |  | Conector pentru montarea furtunului | buc | 2,000 |
|  | 1 | Conector pt montarea furtunului | buc | 2,000 |
| 9 | IC34E | Piese de legatura (conector olandez 90*), montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul 32,0 mm | buc | 2,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,400 |
|  | 2875274110132o | Piese de legatura conector olandez 90* d=32mm | buc | 2,000 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,022 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,014 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,200 |
| 10 | IC34E | Piese de legatura (cot 90* indoit abrupt filetat), montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul 32,0 mm | buc | 2,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,400 |
|  | 28752741101032ci | Piese de legatura cot 90* indoit abrupt 32mm | buc | 2,000 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,022 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,014 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,200 |
| 11 | ID04B | Robinet cu manson pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" | buc | 2,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,500 |
|  | 28752742051032 | Robinet cu manson d=32mm | buc | 2,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,060 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,120 |
| 12 | IC34C | Piese de legatura -reductie d=25/20mm, montata prin sudura cu teava de cupru | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,500 |
|  | 2875274110125 | Piese de legatura - reductie d=25/20mm | buc | 1,000 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,007 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,003 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,070 |
| 13 | GD54A | UPG-6 Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (racordare d=32/32) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,800 |
|  | 2523156713811 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) | buc | 1,010 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,600 |
| 14 | GD54A | UPG-6 Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu d=32/32mm PE80) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,800 |
|  | 252315671381132 | Fiting polietilena teu d=32/32mm PE80 | buc | 1,010 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,600 |
| 15 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, cu diametrul 32x3.0 PE80 SDR11 | m | 26,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,936 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,468 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,936 |
|  | 252121671000132 | Teava polietilena PE80 SDR11 d=32x3.0 | m | 26,078 |
|  | 2523156713811 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) | buc | 1,040 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 28,600 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 28,080 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,390 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,052 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 1,040 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 1,040 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,312 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,312 |
| 16 | GD55A | Montarea pe conducta de polietilena a conexiunii de bransament (cu diametrul de 32, 40, 50 si 63 mm) cu cap neanodic, imbinat prin electrofuziune, cu diametrul de 32 mm PE80 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 3,000 |
|  | 2913134509953 | Robinet din PE si metal pt.cap de bransament 32mm PE80 | buc | 1,000 |
|  | 2956126804149 | Cap de bransament | buc | 1,010 |
|  | 2721204115012 | Teu de bransament din PE | buc | 1,010 |
|  | 2875277330520 | Mufa din PE | buc | 2,000 |
|  | 2521216701000 | Teava din otel | m | 0,400 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,750 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 0,300 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,750 |
|  |  | 1.2. Lucrari suplimentare de reamplasare a gazoductului de presiune medie |  |  |
| 17 | GD61A | Demontarea - Teava din polietilena, de diametru 32mm mm. Nota:numai manopera, resurse de materiale se exclud | m | 52,000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,872 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,149 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,872 |
| 18 | IC34E | Piese de legatura (cot 90*), montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul 32,0 mm | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,700 |
|  | 28752741101032 | Piese de legatura cot 90* 32mm | buc | 1,000 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,011 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,007 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,100 |
| 19 | IC34E | Piese de legatura (mufa), montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul 32,0 mm | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,700 |
|  | 28752741101032m | Piese de legatura mufa 32mm | buc | 1,000 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,011 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,007 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,100 |
| 20 | GD58A | UPG-25 Montarea tubului de control | m | 2,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,306 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,306 |
|  | 2722103305222t | Tub de control | m | 2,004 |
| 21 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, cu diametrul 32x3.0 PE80 SDR11 | m | 71,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,556 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,278 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 2,556 |
|  | 252121671000132 | Teava polietilena PE80 SDR11 d=32x3.0 | m | 71,213 |
|  | 2523156713811 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) | buc | 2,840 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 78,100 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 76,680 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 1,065 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,142 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 2,840 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 2,840 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,852 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,852 |
|  |  | 1.3. Gazoduct de presiune joasa Pmax=30mbar |  |  |
| 22 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, cu diametrul 20x2.8 PE80 SDR11 | m | 3,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,108 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,054 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,108 |
|  | 252121671000120 | Teava polietilena PE80 SDR11 d=20x2.8 | m | 3,009 |
|  | 2523156713811 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) | buc | 0,120 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 3,300 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 3,240 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,045 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,006 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,120 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,120 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,036 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,036 |
| 23 | ID04A | Robinet cu sfera si mufa pentru instalatii de incalzire , avind diametrul nominal de 3/4* | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 |
|  | 2875274205120 | Robinet cu sfera d=3/4* | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,015 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,032 |
| 24 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, cu diametrul 20x2.8 PE80 SDR11 | m | 2,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,072 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,036 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,072 |
|  | 252121671000120 | Teava polietilena PE80 SDR11 d=20x2.8 | m | 2,006 |
|  | 2523156713811 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) | buc | 0,080 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 2,200 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 2,160 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,030 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,004 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,080 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,080 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,024 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,024 |
| 25 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, cu diametrul 15x2.8 PE80 SDR11 | m | 0,500 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,018 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,009 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,018 |
|  | 252121671000115 | Teava polietilena PE80 SDR11 d=15x2.8 | m | 0,501 |
|  | 2523156713811 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) | buc | 0,020 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 0,550 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 0,540 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,007 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,001 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,020 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,020 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,006 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,006 |
| 26 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,020 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,135 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,006 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,016 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 0,244 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,001 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,003 |
| 27 |  | Cablu KVVG 4x1,5 mm2 | m | 2,000 |
|  | 3130018174325 | Cablu KVVG 4x1,5mm | m | 2,000 |
| 28 | ID04A | Robinet de siguranta pentru instalatii de incalzire , avind diametrul nominal de 3/4* | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 |
|  | 2875274205120s | Robinet de siguranta d=3/4* | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,015 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,032 |
| 29 | ID04A | Robinet de siguranta pentru instalatii de incalzire , avind diametrul nominal 1/2* | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 |
|  | 2875274205115s | Robinet de siguranta d=1/2* | buc | 1,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,015 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,032 |
|  |  | 1.4. Lucrari de constructie-restabilire |  |  |
| 30 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice perna de beton cl.B12.5 | m3 | 0,040 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,154 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,026 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,041 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,016 |
| 31 | CC01A | Armaturi din otel beton A-II fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 6 mm inclusiv | kg | 2,100 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,090 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 2,152 |
| 32 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 0,500 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,070 |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,059 |
|  | 1421102200000 | Nisip | t | 0,002 |
|  | 2710603420375 | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm | kg | 0,008 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,007 |
| 33 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice cl.B12.5 | m3 | 0,001 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,004 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,001 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,001 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,000 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,000 |
| 34 |  | Scotci | m | 1,500 |
|  | 1.5 | Scotci | m | 1,500 |

7-1

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  | 1. Amenajarea terenului |  |  |  |
|  |  | 1.1. Demolari |  |  |  |
| 1 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 1,0700 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1530 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0256 |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0148 |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0148 |  |
| 2 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic A3 | m3 | 1,6400 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,6240 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0313 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 1,2710 |  |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 1,2710 |  |
| 3 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 2,0000 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2860 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0478 |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0276 |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0276 |  |
| 4 | TsC35C1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m | 100 m3 | 0,2414 |  |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 1,4074 |  |
| 5 | TsI51A3 | Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 38,6300 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 1,1859 |  |
|  |  | 1.2. A1 - Amenajarea acces drum auto l=4.6 m |  |  |  |
| 6 | TsC53A | Compactarea pamintului cu argila | 100m2 | 2,4000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 16,3440 |  |
|  | 14211022000681 | Argila gr. 80mm | m3 | 12,2400 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,2000 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 5,1360 |  |
| 7 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 20/40, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire gr.120mm | m3 | 18,4600 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 11,0760 |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 3,7474 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 22,5027 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 2,7690 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,7753 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 4,7627 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,2769 |  |
| 8 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 5/20, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire gr.50mm | m3 | 7,6900 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 4,6140 |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 1,5611 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 9,3741 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,1535 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3230 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 1,9840 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1154 |  |
| 9 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:4, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Norma pt strat - ciment 11,42 kg/m2; nisip 0.039 kg/m2 | m2 | 153,8000 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 89,2348 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,4300 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 246,0800 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 1 756,3960 |  |
|  | 26611128006556 | Placi din beton, pentru trotuare 60mm | m2 | 156,1070 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,7690 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 7,9776 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 3,0760 |  |
| 10 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 80x200x100mm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 26,0000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,1200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 4,6800 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 26,5200 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0780 |  |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 80x200x1000 B 2 | m | 26,1300 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0780 |  |
| 11 | DE10A | Borduri prefabricate din beton БР 100х30x15 cm | m | 40,0000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,0000 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 17,6000 |  |
|  | 2666122800285 | Bordura beton БР 100 x 30 x 15 | m | 40,2000 |  |
|  | 26631021000012 | Beton М200 | m3 | 1,8000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2400 |  |
|  |  | 1.3. A2 - Amenajarea treceri pietonale l=1.5m |  |  |  |
| 12 | TsC53A | Compactarea pamintului cu argila | 100m2 | 0,2670 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,8183 |  |
|  | 14211022000681 | Argila gr. 80mm | m3 | 1,3617 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1335 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,5714 |  |
| 13 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta 20/40mm gr. 80mm | m3 | 1,3400 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3266 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,5410 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1340 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2814 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,5628 |  |
| 14 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta 5/20mm gr. 40mm | m3 | 0,6700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6633 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,7705 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0670 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,1407 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,2814 |  |
| 15 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 6cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:4, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Norma ciment pt strat - 11.42; nisip 0.039 | m2 | 26,7000 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 15,4913 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4219 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 42,7200 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 304,9140 |  |
|  | 26611128006554 | Placi din beton, pentru trotuare 60мм | m2 | 27,1005 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,1335 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 1,3849 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,5340 |  |
| 16 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 80x200x100mm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 17,8000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1360 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 3,2040 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 18,1560 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0534 |  |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 80x200x1000 B 2 | m | 17,8890 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0534 |  |
|  |  | 1.4. A3 - Amenajarea pereu perimetral l=1.0m |  |  |  |
| 17 | IzF10D | Strat termoizolator perete fundatie din placi din polistiren extrudat gr. 50mm, lipite cu mastic de bitum pe suprafete verticale h=1.2m | m2 | 56,0000 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 11,2000 |  |
|  | 2521302602903 | Placi din polistiren extrudat | m2 | 56,8400 |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 28,0000 |  |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 140,0000 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0465 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 93,5200 |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 1,6800 |  |
| 18 | CF17C apl | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla p-u hidroizolare , resurse - apa si aracet excludem | m2 | 56,0000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 11,2000 |  |
|  | 26141226019131 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 pentru hidroizolare | m2 | 61,6000 |  |
| 19 | TsD19A | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu | m3 | 28,0000 |  |
|  | 7137010011502 | Muncitor | h-om | 45,0800 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 2,8000 |  |
| 20 | TsC53A | Compactarea pamintului cu argila | 100m2 | 0,5600 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,8136 |  |
|  | 14211022000681 | Argila gr. 80mm | m3 | 2,8560 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,2800 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 1,1984 |  |
| 21 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta 20/40mm gr. 80mm | m3 | 4,4800 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,4352 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 5,1520 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,4480 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,9408 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 1,8816 |  |
| 22 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta 5/20mm gr. 40mm | m3 | 2,2400 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,2176 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 2,5760 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,2240 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,4704 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,9408 |  |
| 23 | CC03A | Montare plase sudate cu greutatea plaselor pina 2 kg/mp VR-1 pas 150*150*3mm 56m2 x 0,77kg = 43,12 kg | kg | 43,1200 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,7248 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2156 |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate VR-1 150*150*3mm | kg | 43,5512 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. 3 mm | kg | 0,2156 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,4312 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 12,9360 |  |
| 24 | DE14A apl | Placi prefabricate din beton la trotuare 2,2cm grosime, asezate pe o fundatie de beton М200 , prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea, norma de consum beton 0,8 | m2 | 56,0000 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 73,9200 |  |
|  | 26631021000012 | Beton М200 | m3 | 3,5840 |  |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 1,1200 |  |
|  | 2661112800656 | Placi din beton, pentru pavaje gr 22 Ciocolata | m2 | 56,8400 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1120 |  |
| 25 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton М200cu sectiunea de 80x200x100mm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 56,0000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,7200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 10,0800 |  |
|  | 26631021000012 | Beton М200 | m3 | 2,6880 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 57,1200 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,1680 |  |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 80x200x1000 B 2 | m | 56,2800 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1680 |  |
|  |  | 1.5. A4 - Amenajarea acces drum auto l=2.5 m |  |  |  |
| 26 | TsC53A | Compactarea pamintului cu argila | 100m2 | 1,0000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,8100 |  |
|  | 14211022000681 | Argila gr. 80mm | m3 | 5,1000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5000 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,1400 |  |
| 27 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 20/40, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire gr.120mm | m3 | 8,0000 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 4,8000 |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 1,6240 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 9,7520 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,2000 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3360 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 2,0640 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1200 |  |
| 28 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 5/20, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire gr.50mm | m3 | 3,0000 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,8000 |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,6090 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 3,6570 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,4500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1260 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,7740 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0450 |  |
| 29 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:4, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Norma pt strat - ciment 11,42 kg/m2; nisip 0.039 kg/m2 | m2 | 70,0000 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 40,6140 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,1060 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 112,0000 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 799,4000 |  |
|  | 26611128006556 | Placi din beton, pentru trotuare 60mm | m2 | 71,0500 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,3500 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 3,6309 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 1,4000 |  |
| 30 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 80x200x100mm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 26,0000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,1200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 4,6800 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 26,5200 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0780 |  |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 80x200x1000 B 2 | m | 26,1300 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0780 |  |
| 31 | DE10A | Borduri prefabricate din beton БР 100х30x15 cm | m | 40,0000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,0000 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 17,6000 |  |
|  | 2666122800285 | Bordura beton БР 100 x 30 x 15 | m | 40,2000 |  |
|  | 26631021000012 | Beton М200 | m3 | 1,8000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2400 |  |
|  |  | 1.6. Semanarea gazonului |  |  |  |
| 32 | TsC01A apl | Scarificarea mecanica a terenului, cu motobloc pe adincimea de 30 cm, teren catg.3 (Разрыхлитель) | 100m2 | 10,5200 |  |
|  | 2952260003554m | Motobloc | h-ut | 8,4160 |  |
| 33 | TsB24A1 | Politura suprafetei stincoase, cu mijloace manuale (numai cind este prescrisa), executata in: roca semidura | m2 | 100,0000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 25,0000 |  |
| 34 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 10,5200 |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 50,7064 |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 41,6592 |  |
| 35 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 10,5200 |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 6,9432 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 10,5200 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 4,0607 |  |
|  |  | 1.7. Imprejmuiri eurogard zincat ECO H-1,55m |  |  |  |
| 36 | CO06A4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Panou gard zincat ECO H-1,55m L-2,5m D-3,2mm-60buc , completate cu stipi zincat ECO 15 60x40x1,2mm L-2,1m-60buc , materiale de fixare 3 buc x 1stilp, ) - площадь забора 1,55*150=232,5м2, Material marunt k=1 | m | 150,0000 |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 93,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 43,5000 |  |
|  | 2732103646250 | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma 1,55*2,5m | buc | 60,0000 |  |
|  | 260000000023 | Materiale de fixare gard | buc | 180,0000 |  |
|  | 2811106302005 | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare 40*40*3 h 2m | buc | 60,0000 |  |
|  | 2663102100908 | Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75) | m3 | 9,7500 |  |
| 37 | CK14A | Porti si portite metalice ( montarea ) | m2 | 14,5700 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,7683 |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 13,9872 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,6226 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,5366 |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,2914 |  |
| 38 |  | Poarta gata confectionata din panou EURO cu H=1,55 m L=3,50m | buc | 2,0000 |  |
|  | 965862563256 | Poarta gata confectionata din panou EURO cu H=1,55 m L=3.5m | buc | 2,0000 |  |
| 39 |  | Portita 2 buc ( Н-1,55m L-1.2m) din plasa tip Eurogard (h=1,55m, d=3,0mm), inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal ,Inaltimea - 1,55 m ,Latimea - 1.2 m ,Deschiderea - dreapta exterior ,Stilpli si teava - 50х50х2 mm, Rama din teava - 40х40х2 mm, Sirma panoului - 3,0 mm ,Capac la stilp 4buc | m2 | 3,7200 |  |
|  | 95595262 | Portita 2 buc ( Н-1,55m L-1.2m) din plasa tip Eurogard (h=1,55m, d=3,0mm), inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal ,Inaltimea - 1,55 m ,Latimea - 1.2 m ,Deschiderea - dreapta exterior ,Stilpli si teava - 50х50х2 mm, Rama din teava - 40х40х2 mm, Sirma panoului - 3,0 mm ,Capac la stilp 4buc | m2 | 3,7200 |  |

Data „____"__________________

____________________________

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).

Anexa nr. 25

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CONTRACT – MODEL

Contract DE ANTREPRIZĂ Nr. privind achiziţia prin________________ „___”_________20__ _________________ (municipiu, oraş) - PARTEA GENERALĂ - (OBLIGATORIU) PĂRŢILE CONTRACTANTE Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ________________ din data___________________, între____________________________________________________ _____________________________________________________________________, cu sediul în (denumirea autorităţii contractante) ______________________________________________________________________________ (localitatea) str._____________________________________, telefon: ______________, fax: _____________, IDNO ________________ reprezentat prin ______________________________________________________________________________, (numele, prenumele şi funcţia conducătorului) în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi______________________________________________, (denumirea operatorului economic) cu sediul în _________________________________str._________________________________, (localitatea) telefon: ______________, fax: _____________, IDNO________________ autorizat pentru activitatea în construcţii: autorizaţia nr. _______ din „__”______________20__, eliberată de __________________,pe un termen de ____ ani, pentru genurile de activitate___________________________________, reprezentat prin _____________________________________, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. (numele şi funcţia conducătorului) 1. OBIECTUL CONTRACTULUI 1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările ______________________în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice. 2. PERIOADA DE EXECUŢIE 2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de _________ luni și zile___după primirea ordinului de începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul contract. 2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze: - generate de Beneficiar; - datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; - influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; - calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie pentru terminarea lucrărilor. 2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor___________________. 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de_________________________lei MD, inclusiv __________ TVA lei MD. (suma cu cifre şi litere) (suma cu cifre şi litere) 3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de ….. zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat. 3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. 3.6.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI 4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice. 4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţieşi prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor. 4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel: - un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iaraltul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat. 4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor. 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor. 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente. 4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie. 4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate. 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum de __% din valoarea contractului atribuit. 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă. 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract. 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice. 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat. 4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului. 4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar. 4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului. 4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse. 4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale. 4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris: - îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare; - înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare; - îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ. 4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării. 4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt. 4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii. 4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor. 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice. 6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII 6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative şi prezentului contract. 6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care aceştia le vor executa. 6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor. 6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 7. FORŢA DE MUNCĂ 7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei. 8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. 8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut îndocumentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar. 8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli. - 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc. - 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor. - 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor. - 8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de către aceştia. - 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat. - 8.9. Lucrările încep după ….. zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător şi primirea ordinului de execuţie. - 9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE - 9.1. Perioada de garanţie pentru lucrărieste de ___ ani. - 9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şipână la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol. - 9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar. - 10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR - 10.1. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. - 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. - 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale. - 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei. - 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină. - 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa. - 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului. - 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi dovedite. - 10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere. - 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. - 10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale. - 11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR - 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită. - 12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI 12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: - a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea; - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni; - c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. - 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: - a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; - b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor; - c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; - d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. - 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract. - 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului. - 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul. - 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea prevederilor legale. 12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. - 13. DISPOZIŢII FINALE - 13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract: - a) Caietul de sarcini; - b) Propunerea tehnică; - c) Propunerea financiară; - d) Graficul de executare a lucrărilor ; - e) Garanția de bună execuție. - 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. - 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. - 13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la ……./recepția finală a lucrărilor. - PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE - SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE) - RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR ANTREPRENORUL; BENEFICIARUL. Adresa poştală:; Adresa poştală:. Telefon:; Telefon:. Cod fiscal:; Cod fiscal:. Banca:; Banca:. Cod:; Cod:. IBAN; IBAN. - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR ANTREPRENOR; BENEFICIAR. Anexa nr. 1 la Contractul nr. ___________ Din „____” _____ 20_______ SPECIFICAŢII TEHNICE Nr.; Denumirea lucrărilor; Cod CPV; Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă; Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant; Standarde de referinţă. 1. TOTAL. SEMNĂTURILE PĂRŢILOR. ANTREPRENORUL; BENEFICIAR. nexa nr. 2 la Contractul nr.__________ din “____” ________ 20___ SPECIFICAŢII DE PREŢ Denumirea lucrărilor; Cod CPV; Unitatea de măsură; Cantitatea; Preţul unitar Inclusiv TVA; Sumalei MD, Inclusiv TVA; Termenii de executare. 1. TOTAL. SEMNĂTURILE PĂRŢILOR. ANTREPRENOR; BENEFICIAR.