CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Cazangeria  autonoma ( biomasa )  pentru  Universitatea  de  Stat  "Grogirii  Tamblac"  din  Taraclia

Lucrari  de  constructie

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 3,0400 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 6,0800 |
| 3 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 502,1800 |
| 4 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II ( K=2, la 1 km ) | 100 m3 | 3,0400 |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (в карьере для обратной засыпки) | 100 m3 | 0,0600 |
| 6 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 9,5000 |
| 7 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 6,0000 |
| 8 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | 0,0600 |
|  |  | 2. Fundatie |  |  |
| 9 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( beton C 8/10, sub Fml-1, Fml-2, Fom-1 ) | m3 | 1,8600 |
| 10 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa ( beton C 10/12.5, Fml-1, Fml-2, Fom-1, Cf2a ) | m3 | 17,4200 |
| 11 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa ( beton C 12/15 ) | m3 | 11,3400 |
| 12 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 146,8500 |
| 13 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 6 AI ) | kg | 86,0000 |
| 14 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 10 AIII ) | kg | 6,7000 |
| 15 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 12 AIII ) | kg | 260,0000 |
| 16 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale | m2 | 21,8000 |
| 17 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) ( hidroizolare in 2 straturi, K=2 ) | m2 | 73,5000 |
|  |  | 3. Carcas |  |  |
|  |  | 3.1. Stilpi monolite |  |  |
| 18 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ( beton С 16/20 ) | m3 | 4,2900 |
| 19 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 48,6600 |
| 20 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 6 AI ) | kg | 76,7600 |
| 21 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 16 AIII ) | kg | 207,2000 |
|  |  | 3.2. Rama poartei |  |  |
| 22 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ( beton С 16/20 ) | m3 | 0,1000 |
| 23 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 2,5000 |
| 24 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 6 AI ) | kg | 7,3000 |
| 25 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 16 AIII ) | kg | 20,0300 |
| 26 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 12,2400 |
|  |  | 3.3. Planseu si centuri monolite |  |  |
| 27 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ( beton С 16/20 ) | m3 | 11,0000 |
| 28 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 78,6000 |
| 29 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 236,0000 |
| 30 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ( beton С 16/20 ) | m3 | 6,2900 |
| 31 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 47,1800 |
| 32 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 47,0000 |
| 33 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 6 AI ) | kg | 90,3800 |
| 34 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 8 AI ) | kg | 89,4300 |
| 35 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 10 AIII ) | kg | 1 427,2000 |
| 36 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 14 AIII ) | kg | 284,3500 |
| 37 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 16 AIII ) | kg | 25,7000 |
| 38 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( piesa metalica Pm3, Pm4 ) | kg | 11,2000 |
| 39 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( piesa metalica MC1 ) | kg | 3,2000 |
| 40 | CP14C | Montarea gurilor de ventilatie prefabricate din beton armat grila de aerisire cu sita montata la fata interioara a peretelui | buc | 2,0000 |
|  |  | 3.4. Grinzi monolite |  |  |
| 41 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ( beton С 16/20 ) | m3 | 2,0900 |
| 42 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 15,6800 |
| 43 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 21,0000 |
| 44 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 6 AI ) | kg | 40,0800 |
| 45 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 8 AI ) | kg | 13,2600 |
| 46 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 16 AIII ) | kg | 214,1000 |
|  |  | 3.5. Centura Ce1 |  |  |
| 47 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ( beton С 16/20 ) | m3 | 0,3000 |
| 48 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 10,0000 |
| 49 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 6 AI ) | kg | 7,9000 |
| 50 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 14 AIII ) | kg | 51,0000 |
| 51 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 6 AI ) | kg | 2,0000 |
| 52 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 14 AIII ) | kg | 10,5000 |
| 53 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 10 AI ) | kg | 21,0000 |
| 54 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 13,0000 |
|  |  | 4. Elemente gospodariei subterane |  |  |
| 55 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 3,6200 |
| 56 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa ( beton C 12.5, Fm1 - 2 buc, Fm2 - 1 buc ) | m3 | 4,4400 |
| 57 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 2,0800 |
| 58 | CA05E | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa ( beton C 12.5, gure de scurgere ) | m3 | 0,7700 |
| 59 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 10,0000 |
| 60 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 6 AI ) | kg | 0,8000 |
| 61 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 16 AIII ) | kg | 3,6000 |
| 62 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 32,6000 |
| 63 | CL22A | Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectia metalica pentru protectia muchiilor canalului | m2 | 1,3000 |
|  |  | 5. Cos de fum ( 2 buc ) |  |  |
|  |  | 5.1. Fundatie |  |  |
| 64 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 14,4000 |
| 65 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 7,2400 |
| 66 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( beton C 8/10 ) | m3 | 1,3600 |
| 67 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... ( beton C 16/20 ) | m3 | 5,8000 |
| 68 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 12,4800 |
| 69 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 8 AIII ) | kg | 37,9400 |
| 70 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 12 AIII ) | kg | 106,5200 |
| 71 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( bolt M24x900 - 12 buc ) | kg | 90,4800 |
| 72 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( MH-1, MH-2 ) | kg | 86,5600 |
| 73 | RpIzE16B | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv | t | 0,0870 |
| 74 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,0870 |
| 75 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,0870 |
|  |  | 5.2. Constructii metalice a cosului |  |  |
| 76 | CL52A apl | Pilon din teava de otel cu diametrul pina la 300 mm., pe tiranti, inaltime pina la 30 m ( cos de fum cu carcas de suport ) | t | 3,1200 |
| 77 | RpIzE16B | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv | t | 3,1200 |
| 78 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 3,1200 |
| 79 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ( vopsea KO - 811 ) | t | 3,1200 |
| 80 | CN25B | Vopsitorii pe suprafete metalice executate cu vopsea anticoroziva monocomponenta pe baza de asfalt natural, uleiuri, fibre,pigmenti de aluminiu si solventi aplicate in 2 straturi, executate mecanizat ( vopsea KO - 811 ) | m2 | 24,5000 |
|  |  | 6. Pereti |  |  |
| 81 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara ( gr. 400 mm ) | m3 | 40,5600 |
| 82 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara ( gr. 200 mm ) | m3 | 4,4700 |
| 83 | CD60С | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m | 100m2 | 0,2700 |
| 84 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa ( beton C 10/12.5 ) | m3 | 1,3400 |
| 85 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 6 AI ) | kg | 2,3000 |
| 86 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 12 AIII ) | kg | 2,5000 |
| 87 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 20,0000 |
|  |  | 7. Acoperis |  |  |
| 88 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 91,0000 |
| 89 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% | m3 | 12,2500 |
| 90 | IzF18B | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 | 91,0000 |
| 91 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu ( membrana ТПП - 1 strat ) | m2 | 91,0000 |
| 92 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu ( membrana ТКП - 1 strat ) | m2 | 91,0000 |
| 93 | CE23C | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm ( sort de acoperis din otel galvanizat ) | m | 21,7600 |
| 94 | CE23C | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm ( sort deasupra parapetului ) | m | 22,9000 |
| 95 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 11,7000 |
|  |  | 8. Usi si ferestre |  |  |
| 96 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 | 5,3200 |
| 97 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice | m | 3,4000 |
| 98 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu ( отливы ) | m | 3,4000 |
| 99 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 6,0300 |
| 100 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 5,8600 |
| 101 | CK13A | Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv | m2 | 5,7600 |
| 102 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 49,4000 |
| 103 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu ( montarea cornierului din aluminiu ) | m | 49,4000 |
| 104 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 19,7600 |
| 105 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 19,7600 |
| 106 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 19,7600 |
| 107 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 19,7600 |
| 108 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 19,7600 |
| 109 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 19,7600 |
| 110 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 19,7600 |
|  |  | 9. Finisari interioare |  |  |
|  |  | 9.1. Pardoseli |  |  |
|  |  | 9.1.1. Centrala termica |  |  |
| 111 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 2,9800 |
| 112 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( beton C10/12.5 ) | m3 | 12,4300 |
| 113 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa 8x100x100 ) | kg | 387,9000 |
| 114 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 49,7300 |
| 115 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade 10 mm ( K=2 ) | m2 | -49,7300 |
| 116 | CG47B | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm | m2 | 49,7300 |
|  |  | 9.1.2. Tambur |  |  |
| 117 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,1900 |
| 118 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( beton C10/12.5 ) | m3 | 0,3200 |
| 119 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 3,2000 |
| 120 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade 10 mm ( K=2 ) | m2 | -3,2000 |
| 121 | CG47B | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm | m2 | 3,2000 |
|  |  | 9.1.3. Viceu |  |  |
| 122 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,1300 |
| 123 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( beton C10/12.5 ) | m3 | 0,1800 |
| 124 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 2,2000 |
| 125 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade 10 mm ( K=2 ) | m2 | -2,2000 |
| 126 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum ( Linocrom in 2 straturi, K=2 ) | m2 | 2,2000 |
| 127 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 2,2000 |
| 128 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade 10 mm ( K=2 ) | m2 | -2,2000 |
| 129 | CG47B | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm | m2 | 2,2000 |
|  |  | 9.1.4. Camera de odihna si de luat masa |  |  |
| 130 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,3000 |
| 131 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( beton C10/12.5 ) | m3 | 0,4000 |
| 132 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 5,0400 |
| 133 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade 10 mm ( K=2 ) | m2 | -5,0400 |
| 134 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 5,0400 |
|  |  | 9.1.5. Depozit |  |  |
| 135 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 1,2800 |
| 136 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( beton C10/12.5 ) | m3 | 1,7000 |
| 137 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 21,3000 |
| 138 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade 10 mm ( K=2 ) | m2 | -21,3000 |
|  |  | 9.2. Pereti |  |  |
| 139 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 177,0100 |
| 140 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) | m2 | 177,0100 |
|  |  | 9.3. Tavane |  |  |
| 141 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 81,4300 |
| 142 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 81,4300 |
| 143 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 81,4300 |
|  |  | 10. Fasad |  |  |
| 144 | CF11A | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 124,2200 |
| 145 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (soclu) | m2 | 5,7500 |
| 146 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri la fatade | m2 | 24,0000 |
| 147 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 24,0000 |
| 148 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 24,0000 |
| 149 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 5,7500 |
|  |  | 11. Scara S1 |  |  |
| 150 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,3640 |
| 151 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa ( beton C 12/15 ) | m3 | 1,4400 |
| 152 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 3,6400 |
| 153 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 15,0000 |
| 154 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 3,6400 |
| 155 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade 10 mm, K=2 | m2 | -3,6400 |
| 156 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 3,8000 |
|  |  | 12. Pereu |  |  |
| 157 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor | m3 | 6,4200 |
| 158 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,3200 |
| 159 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast | m3 | 3,2100 |
| 160 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( beton C 10/12.5 ) | m3 | 3,2100 |
| 161 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x10 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm ( bordura PB 100.20.10 ) | m | 32,1000 |

| Cazangerie autonoma (biomasa) pentru. Universitatea de Stat "Grigori Tamblac din Taraclia № 11/23- RAC | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Sucra autonoma  de  alimentarea cu caldura  Apa si canalizare       (marca  RAC)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Водопровод холодный |  |  |  |  |
| 1 | SD05B | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" (Клапан обратный поворотный ф20мм) | buc | 1,000 |  |  |
| 2 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Вентиль запорный латунный муфтовый Ф15) | buc | 2,000 |  |  |
| 3 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Вентиль запорный латунный муфтовый Ф20) | buc | 3,000 |  |  |
| 4 | SA35A1 apl | Teu din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,avind diametrul de 20 mm ( колено из ковкого чугуна д. 20 мм ) | buc | 5,000 |  |  |
| 5 | SA04B | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 15 мм (Трубопровод из стальных водогазопр. оцинков. труб ф15) | m | 12,000 |  |  |
| 6 | SA04C | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1" (Трубопровод из стальных водогазопр. оцинков. труб ф20) | m | 36,000 |  |  |
| 7 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"(Испытание на непроницаемость) | m | 48,000 |  |  |
| 8 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" (Испытание на функционирование) | 10 m | 4,800 |  |  |
| 9 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"(Промывка) | m | 48,000 |  |  |
| 10 | IzA08B | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm. (Окраска стальных труб) | m2 | 5,760 |  |  |
| 11 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Изоляция минеральная вата фольгированная HEVALAN-LAM-040 | m2 | 6,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Канализация |  |  |  |  |
| 12 | SB25A | Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de-100 mm-Трап чугунный ф100 | buc | 1,000 |  |  |
| 13 | SC05A | Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (Раковина стальная эмалированная ) | buc | 1,000 |  |  |
| 14 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз "Компакт" керамический с косым выпуском и цельноотлитой полочкой, с бачком, гибкий шланг 1м) | buc | 1,000 |  |  |
| 15 | SB04C | Piesa de legatura (ramificatie dubla)din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm - Ревизия из чугунных труб ф100 | buc | 2,000 |  |  |
| 16 | SB04C | Piesa de legatura (ramificatie dubla)din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm -Тройник из чугунных труб ф100 | buc | 2,000 |  |  |
| 17 | SB04C | Piesa de legatura (ramificatie dubla)din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm -Тройник из чугунных труб ф100x50 | buc | 1,000 |  |  |
| 18 | SB04C | Piesa de legatura (ramificatie dubla)din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm - Отвод из чугунных труб ф100,45* | buc | 4,000 |  |  |
| 19 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Сифон для раковины пластиковый ф50 ) | buc | 4,000 |  |  |
| 20 | SB01C1 | Tuburi din fonta pentru canalizare, montate aparent sau ingropate in pamint, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 100 mm Трубы чугунные ф100 | m | 20,000 |  |  |
| 21 | SB01A1 | Tuburi din fonta pentru canalizare, montate aparent sau ingropate in pamint, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 50 mm Трубы чугунные ф50 | m | 2,000 |  |  |
| 22 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 2,200 |  |  |
| 23 | SA40B | Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu (Хомут для крепления чугунных канализационных труб ф100) | buc | 4,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor | 10,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de semifabricat si depozitie | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Водопровод холодный |  |  |  |  |
| 24 | SE53A | Contor de apa cu palete,cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm (Водомер крыльчатый ф15) | buc | 1,000 |  |  |
| 25 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр ) | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Valoarea utilajului |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Водопровод холодный |  |  |  |  |
| 26 | SF51A | Водомер крыльчатый ф15, | set | 1,000 |  |  |
| 27 | SF51A | Фильтр ф15, | set | 2,000 |  |  |
| 28 | Pretul firmei | Огнетушитель углекислотный ОГУ-5 | buc | 2,000 |  |  |
| 29 | Pretul firmei | Огнетушитель СПРУТ-7 с креплением на потолке | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Cazangeria  autonoma ( biomasa )  pentru  Universitatea  de  Stat  "Grogirii  Tamblac"  din  Taraclia

Fantana  de  scurgere

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Fantana |  |  |
| 1 | TsC02B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,1400 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 0,5000 |
| 3 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 5,6300 |
| 4 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,0560 |
| 5 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 | 100 m3 | 0,0830 |
| 6 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 13,7200 |
| 7 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,0830 |
| 8 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( beton B 7,5 ) | m3 | 0,2800 |
| 9 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 2,8300 |
| 10 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( beton B 15 ) | m3 | 0,5800 |
| 11 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 10 AIII ) | kg | 74,0400 |
| 12 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,5900 |
| 13 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 3,0000 |
| 14 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) | buc | 1,0000 |
| 15 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,1 m3) | buc | 1,0000 |
| 16 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 |
| 17 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana Capacul cu rama din fonta* | buc | 1,0000 |
| 18 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale | m2 | 16,9100 |
| 19 | CF16B | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm | m2 | 16,9100 |
| 20 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 18,1700 |
| 21 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 110,0000 |

| Cazangerie autonoma (biomasa) pentru. Universitatea de Stat "Grigori Tamblac din Taraclia № 11/23-IV | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Sucra autonoma  de  alimentarea cu caldura   Incalzire si ventilare       (marca IV)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Отопление |  |  |  |  |
| 1 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Чугунные секционные радиаторы "М-140 -АО , 49секции ) | m2 | 14,651 |  |  |
| 2 | 0 | Радиатор чугунный секционный "М-140 -АО , 49секций | sectie | 49,000 |  |  |
| 3 | Цена пост-ка | Кронштейн для крепления радиаторов (4шт на 1 радиатор) | buc | 28,000 |  |  |
| 4 | Цена пост-ка | Пробка проходная 5/4"x1/2" ( 3шт на 1 радиатор) | buc | 21,000 |  |  |
| 5 | Цена пост-ка | Пробка глухая 1" ( 1шт на 1 радиатор) | buc | 7,000 |  |  |
| 6 | Цена пост-ка | Уплотнительная прокладка 60х42х1 (4 шт на 1 радиатор) | buc | 28,000 |  |  |
| 7 | Цена пост-ка | Niplu fonta 5/4" (2 шт на 1 радиатор) | buc | 14,000 |  |  |
| 8 | IzA08C.1 | Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei , 49 секции | m2 | 14,651 |  |  |
| 9 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Вентиль Ф15 15кч 18п2 | buc | 1,000 |  |  |
| 10 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Вентиль Ф25 15кч 18п2 | buc | 2,000 |  |  |
| 11 | ID06A.F | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8mm Автоматический воздухоотводчик | buc | 6,000 |  |  |
| 12 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Кран шаровый Ду15 | buc | 6,000 |  |  |
| 13 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20х2,2мм ( ГОСТ 10704-91*) | m | 18,000 |  |  |
| 14 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25х2,2мм ( ГОСТ 10704-91*) | m | 18,000 |  |  |
| 15 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" | m | 36,000 |  |  |
| 16 | IE07A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 36,000 |  |  |
| 17 | IzA08B | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm , 2слоя грунтовки и 2слоя эмали | m2 | 4,320 |  |  |
| 18 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 3,000 |  |  |
| 19 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений | m2 | 0,200 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Вентиляция |  |  |  |  |
| 20 | VB28A1.F | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate , Дефлектор , д315.00.000 ф315 по серии 5.904-51 | buc | 1,000 |  |  |
| 21 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. - Воздуховоды из оцинкованной стали , толщиной 0,5 мм, круглого сечения ф315мм | m2 | 0,989 |  |  |
| 22 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. - Воздуховоды из оцинкованной стали , толщиной 0,5 мм, круглого сечения ф100мм | m2 | 0,314 |  |  |
| 23 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Жалюзийная решетка Fж.с.=0,18м2 | buc | 2,000 |  |  |
| 24 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Pешетка RAG 150x100 | buc | 1,000 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  | Asigurari sociale | 24,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor | 10,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltuieli de semifabricat si depozitie | 2,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Beneficiu | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Cazangeria  autonoma ( biomasa )  pentru  Universitatea  de  Stat  "Grogirii  Tamblac"  din  Taraclia

Retele  electrice  interioare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri ( teava diam. 63 mm ) | 1 km | 0,0310 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Еchipamente nestandard |  |  |
| 2 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ( щит с монтажной панелью ЩМП-1, 395х310х220 ) | buc | 1,0000 |
| 3 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A ( пакетный выключатель ПВ-1-16 ) | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.2. Utilaj electric |  |  |
| 4 | M1H05A | Generator electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de pina la 0,7 tone ( дизель-генератор АМПЕРОС LDG 10000 E-3 с АВР в комплекте с мини блок-контейнером ) | t | 0,1150 |
| 5 | 08-03-482-14 | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t | buc | 1,0000 |
| 6 | Pret furnizor | Motorina | l | 100,0000 |
|  |  | 2.3. Aparatura electrica |  |  |
| 7 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/C/32A in panou existent ) | buc | 1,0000 |
| 8 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze ( contor ZMR 110 CR in panou existent ) | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.4. Iluminare |  |  |
| 9 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,0600 |
| 10 | Pret furnizor | Corp de iluminat ( светильник пылевлагозащищенный светодиодный с LED модулем с опаловым рассеивателем мощностью 1х19Вт, 220В, IP65, ДСП44-19-005 Flagman F 840 ) | buc | 4,0000 |
| 11 | Pret furnizor | Corp de iluminat ( светильник пылевлагозащищенный светодиодный с LED модулем с опаловым рассеивателем мощностью 1х19Вт, 220В, IP65, ДСП44-19-045 Flagman F 840 c блоком аварийного питания ) | buc | 2,0000 |
| 12 | Pret furnizor | Тросовый подвес для ДСП44 SU1 | buc | 12,0000 |
| 13 | 08-03-593-5 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele | 100 buc | 0,0700 |
| 14 | Pret furnizor | Corp de iluminat ( светильник светодиодный точечный мощностью LED 12Вт, 220В, IP54 ) | buc | 7,0000 |
| 15 | Pret furnizor | Corp de iluminat ( lanterna cu acumulator, IP 44 ) | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.5. Cabluri |  |  |
| 16 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 3,2400 |
| 17 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-0.66 2x1.5 mm2 | m | 36,0000 |
| 18 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2 | m | 258,0000 |
| 19 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-0.66 4x1.5 mm2 | m | 25,0000 |
| 20 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x1.5 mm2 | m | 5,0000 |
| 21 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,6500 |
| 22 | Pret de piata | Cablu ВБбШвнг-LS-0.66 5x4.0 mm2 | m | 65,0000 |
|  |  | 2.6. Materiale diferite |  |  |
| 23 | 08-02-472-5 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,6000 |
| 24 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (25х4мм) | 100 m | 0,5000 |
| 25 | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 ( шкаф 250х350х170 мм с главной заземляющей шиной Э1011 ) | buc | 1,0000 |
| 26 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori ( ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25-21У3 220/12В ) | buc | 1,0000 |
| 27 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. ( монтаж кабель-канала ) | 100 m | 1,2600 |
| 28 | Pret de piata | Мини - канал самоклеющийcя из самозатухающего ПВХ ТМК 1020 | m | 126,0000 |
| 29 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm | 100 m | 0,1700 |
| 30 | Pret furnizor | Teava din PVS gofrata diam. 16 mm | m | 17,0000 |
| 31 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,0600 |
| 32 | Pret furnizor | Лоток проволочный 85х100х3000 мм CLWG10-085-100-3 | m | 6,0000 |
| 33 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m | 100 m | 0,0500 |
| 34 | Pret furnizor | Короб 100х100х3 мм, длина 2 м | m | 5,0000 |
| 35 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | 100 m | 0,1400 |
| 36 | Pret furnizor | Труба водогазопроводная диам. 40х3,5 | m | 14,0000 |
| 37 | Pret furnizor | Сигнальная лента с магистральным элементом с надписью "Электро" шириной 300 мм ЛСЭ-300 | m | 31,0000 |
| 38 | 08-02-406-1 | Constructii metalice (Металлоизделия) | t | 0,0050 |
|  |  | 2.7. Prize si intrerupatoare |  |  |
| 39 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,0100 |
| 40 | Pret de piata | Intreruptor cu o clapa 220B, 16A, IP44 | buc | 1,0000 |
| 41 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,0500 |
| 42 | Pret de piata | Intreruptor cu doua clape 220B, 16A, IP44 | buc | 14,0000 |
| 43 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,0200 |
| 44 | Pret furnizor | Priza la instalatie deschisa, culoare rosu, 220B, 10A, IP44 | buc | 2,0000 |
| 45 | 08-03-591-12 | Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,0500 |
| 46 | Pret furnizor | Розеточный блок ( три ), открытой установки, с защитными шторками 220В, 16А, IP44 | buc | 5,0000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Еchipamente nestandard |  |  |
| 47 | Pret furnizor | Щит с монтажной панелью ЩМП-1, IP54, 395х310х220 | buc | 1,0000 |
| 48 | Pret furnizor | Пакетный выключатель ПВ-1-16 М1, 220В, 16А, IP56 | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.2. Utilaj electric |  |  |
| 49 | Pret furnizor | Дизель-генератор АМПЕРОС LDG 10000 E-3 с АВР 380В, 7 кВА/8,0 кВт, max 8.0 kBA/10 кВт, электронное зажигание, блок АВР, розетки, емкость бака 20 л, расход топлива 2,5 л/ч, размером 780х540х715, вес 115 кг в комплекте с мини блок-контейнером размером 1670х1300х1220 мм с электроподогревом, системой пожаротушения, с вентиляцией, с электроосвещением, -40 ... + 40, индекс изоляции шума 30дБ, вес 150 кг | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.3. Aparatura electrica ( panou existent ) |  |  |
| 50 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/С/32A | buc | 1,0000 |
| 51 | Pret furnizor | Contor ZMR 110 CRefRS (E230), 380/220В, 0-50А | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.4. Materiale diferite |  |  |
| 52 | Pret furnizor | Шкаф 250х350х170 мм с главной заземляющей шиной Э1011 Ш3-3-30УХЛЗ/ГЗШ8, 8 зажимов на 275А | buc | 1,0000 |
| 53 | Pret furnizor | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25-21У3 220/12В | buc | 1,0000 |

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Cazangeria  autonoma ( biomasa )  pentru  Universitatea  de  Stat  "Grogirii  Tamblac"  din  Taraclia

Semnalizare  de  incendiu

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 1.1. Semnalizare de incendiu |  |  |
| 1 | 10-08-001-04 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze ( прибор приемно-контрольный Варта 1/2 GSM ) | buc | 1,0000 |
| 2 | 10-02-017-01 apl | Dispozitiv de telefon (concentrator) ( встроенный GSM - коммуникатор ТК-2/GSM-01 ) | buc | 1,0000 |
| 3 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: termic ( извещатель пожарный тепловой ИПК-9 ) | buc | 6,0000 |
| 4 | 10-08-002-03 | Avertizoare automatice: de fum ( извещатель пожарный дымовой ИПК-8 ) | buc | 6,0000 |
| 5 | 10-04-066-05 apl | Aparataj de perete: Avertizator manual ( извещатель ручной пожарный ИПР-1 IP54 ) | buc | 2,0000 |
| 6 | 10-02-016-06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: bloc de alimentare ( источник бесперебойного питания ИБП-12-3 ) | buc | 1,0000 |
| 7 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie ( cирена сигнальная с проблесковым маячком SA-913F ) | buc | 2,0000 |
| 8 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida ( монтаж кабеля ) | 100 m | 0,8000 |
| 9 | Pret furnizor | Кабель парной скрутки, огнестойкий, повышенной пожаростойкости КПСЭСнг(А)-FRLSLT 2х2x0,2 mm2 | m | 80,0000 |
| 10 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,1100 |
| 11 | Pret furnizor | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг-FRLS-0,66 2x1.5 mm2 | m | 11,0000 |
| 12 | 10-06-034-12 | Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica | buc | 4,0000 |
| 13 | Pret furnizor | Коробка универсальная разветвительная УК-2п | buc | 4,0000 |
| 14 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. ( монтаж кабель-канала ) | 100 m | 0,7600 |
| 15 | Pret de piata | Мини - канал самоклеющийcя из самозатухающего ПВХ ТМК 1020 | m | 76,0000 |
| 16 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,0020 |
|  |  | 1.2. Semnalizare de paza |  |  |
| 17 | 10-08-001-08 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ОПС" pentru 4 raze ( прибор приемно-контрольный охранный на 4 зоны РС585Н ) | buc | 1,0000 |
| 18 | 10-06-037-05 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640х840 ( бокс металлический РС5003С ) | buc | 1,0000 |
| 19 | 10-08-001-03 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc liniar ( клавиатура PC1555 RKZ ) | 10 buc | 0,1000 |
| 20 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( сотовый коммуникатор LINKS 1000 ) | buc | 1,0000 |
| 21 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor ( извещатель магнитоконтактный НО-03В ) | buc | 10,0000 |
| 22 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor ( извещатель комбинированный ( акустический + инфракрасный ) | buc | 5,0000 |
| 23 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie ( cирена сигнальная с проблесковым маячком UT-P6 ) | buc | 1,0000 |
| 24 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida ( монтаж кабеля ) | 100 m | 0,9300 |
| 25 | Pret furnizor | Кабель парной скрутки, огнестойкий, повышенной пожаростойкости КПСЭСнг(А)-FRLSLT 2х2x0,2 mm2 | m | 93,0000 |
| 26 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,0700 |
| 27 | Pret furnizor | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг-FRLS-0,66 2x1.5 mm2 | m | 7,0000 |
| 28 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: СB 7,0-12 ( аккумулятор 12В, 7 А/ч ) | buc | 1,0000 |
| 29 | 10-06-034-12 | Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica | buc | 5,0000 |
| 30 | Pret furnizor | Коробка универсальная разветвительная УК-2п | buc | 5,0000 |
| 31 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. ( монтаж кабель-канала ) | 100 m | 0,7900 |
| 32 | Pret de piata | Мини - канал самоклеющийcя из самозатухающего ПВХ ТМК 1020 | m | 79,0000 |
| 33 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm | 100 m | 0,0500 |
| 34 | Pret furnizor | Teava din PVS ТВ-40-6 diam. 6 mm | m | 5,0000 |
| 35 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,0020 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
|  |  | 2.1. Semnalizare de incendiu |  |  |
| 36 | Pret furnizor | Прибор приемно - контрольный пожарный на 4 шлейфа Варта 1/2 GSM | buc | 1,0000 |
| 37 | Pret furnizor | Встроенный GSM - коммуникатор ТК-2/GSM-01 | buc | 1,0000 |
| 38 | Pret furnizor | Извещатель пожарный тепловой ИПК-9 | buc | 6,0000 |
| 39 | Pret furnizor | Извещатель пожарный дымовой ИПК-8 | buc | 6,0000 |
| 40 | Pret furnizor | Извещатель пожарный ручной ИПР-1 IP54 | buc | 2,0000 |
| 41 | Pret furnizor | Источник бесперебойного питания ИБП-12-3 | buc | 1,0000 |
| 42 | Pret furnizor | Сирена сигнальная с проблесковым маячком SA-913F | buc | 2,0000 |
|  |  | 2.2. Semnalizare de paza |  |  |
| 43 | Pret furnizor | Прибор приемно-контрольный охранный на 4 зоны РС585Н | buc | 1,0000 |
| 44 | Pret furnizor | Бокс металлический РС5003С | buc | 1,0000 |
| 45 | Pret furnizor | Клавиатура PC1555 RKZ | buc | 5,0000 |
| 46 | Pret furnizor | Сотовый коммуникатор LINKS 1000 | buc | 5,0000 |
| 47 | Pret furnizor | Извещатель магнитоконтактный НО-03В | buc | 10,0000 |
| 48 | Pret furnizor | Извещатель комбинированный ( акустический + инфракрасный ) LC - 102 PIGBSS | buc | 5,0000 |
| 49 | Pret furnizor | Cирена сигнальная с проблесковым маячком UT-P6 | buc | 1,0000 |
| 50 | Pret furnizor | Aккумулятор 12В, 7 А/ч | buc | 1,0000 |

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Cazangeria  autonoma ( biomasa )  pentru Universitatea  de  Stat  "Grogirii  Tamblac"  din  Taraclia

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 1.1. Dispozitive si mijloace pentru automatizare |  |  |
| 1 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 ( термопреобразователь сопротивления для измерения наружной температуры ОВЕН ДТС 125Л - 1 шт, ДТС 224 - 1 шт ) | buc | 2,0000 |
| 2 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 ( контроллер регулирования ОВЕН ТРМ32А-Щ4-01 ) | buc | 1,0000 |
| 3 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda ( датчик-реле температуры накладной 0 .... 120 ) | buc | 2,0000 |
| 4 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru ( термо-манометр, диапазон измерения температуры 0-120*С, давление 0-0,4 МПа ) | buc | 4,0000 |
| 5 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru ( термо-манометр, диапазон измерения температуры -30-50*С, давление 0-0,6 МПа ) | buc | 1,0000 |
| 6 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru indicator (манометр - давление 0-0,1 МПа ) | buc | 3,0000 |
| 7 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru indicator (манометр - давление 0-0,4 МПа ) | buc | 13,0000 |
| 8 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru indicator (манометр - давление 0-0,6 МПа ) | buc | 1,0000 |
| 9 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru indicator ДМ-2010Сr 0....0,25 МПа | buc | 3,0000 |
| 10 | 11-03-011-01 | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I ( сигнализатор уровня, исполнение 1, с тремя датчиками РОС-301 ) | set | 1,0000 |
| 11 | 11-03-011-01 | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I ( сигнализатор загазованности по угарному газу " Страж S30 АЗК " ) | set | 1,0000 |
| 12 | 11-04-004-01 | Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t ( GSM модуль с антенной и блоком питания ) | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.2. Dispozitive electrice pentru pompa BIRAL |  |  |
| 13 | 11-01-002-01 | Constructii pentru montarea mecanismelor de executie instalate pe pereti, masa, kg, pina la: 20 ( модуль сигнальный BIRAL BIM A ) | buc | 2,0000 |
|  |  | 1.3. Aparatura electrica |  |  |
| 14 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie ( оповещатель светозвуковой наружный 220В, IP54 ) | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.4. Armatura pentru tevi |  |  |
| 15 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm ( кран трехходовой муфтовый Ду15 ) | buc | 25,0000 |
|  |  | 1.5. Cablluri si fire |  |  |
| 16 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,7700 |
| 17 | Pret de piata | Cablu KВВГнг-LS 2x1.0 mm2 | m | 1,0000 |
| 18 | Pret de piata | Cablu KВВГнг-LS 4x1.0 mm2 | m | 110,0000 |
| 19 | Pret de piata | Cablu KВВГнг-LS 5x1.0 mm2 | m | 34,0000 |
| 20 | Pret de piata | Cablu KВВГнг-LS 7x1.0 mm2 | m | 11,0000 |
| 21 | Pret de piata | Cablu KВВГнг-LS 10x1.0 mm2 | m | 21,0000 |
| 22 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,2100 |
| 23 | Pret de piata | Cablu KВВГЭнг-LS 4x0.75 mm2 | m | 21,0000 |
|  |  | 1.6. Materiale pentru montaj |  |  |
| 24 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,1300 |
| 25 | Pret de piata | Teava din otel diam. 18x1.2 mm | m | 13,0000 |
| 26 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,2200 |
| 27 | Pret de piata | Teava gofrata diam. 16 mm | m | 21,0000 |
| 28 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,0600 |
| 29 | Pret de piata | Teava gofrata diam. 32 mm | m | 6,0000 |
| 30 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,3300 |
| 31 | Pret furnizor | Лоток проволочный 85х400х3000 мм CLWG10-085-400-3 | m | 18,0000 |
| 32 | Pret furnizor | Лоток проволочный 85х500х3000 мм CLWG10-085-500-3 | m | 15,0000 |
| 33 | Pret furnizor | Разделительная перегородка исп. 1, Н=80 мм, длина 2000 мм | m | 33,0000 |
| 34 | 08-02-406-1 | Constructii metalice (Металлоизделия) | t | 0,0050 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
|  |  | 2.1. Dispozitive si mijloace pentru automatizare |  |  |
| 35 | Pret furnizor | Tермопреобразователь сопротивления для измерения наружной температуры ОВЕН ДТС 125Л-50.B3.60, диапазон измерений - 50 ... + 125*С, НСХ - 50м, длина 60 мм, с кабельным выводом 0,2 м | buc | 1,0000 |
| 36 | Pret furnizor | Tермопреобразователь сопротивления для измерения наружной температуры ОВЕН ДТС 224-50.B3.43/5, диапазон измерений - 50 ... + 125*С, НСХ - 50м, длина 43 мм, с кабельным выводом 0,2 м | buc | 1,0000 |
| 37 | Pret furnizor | Контроллер с пропорционально-интегральным законом регулирования, диапазон регулирования - 50 ... + 200*С, 50м, интерфейс RS-485 OВЕН ТРМ32А-Щ4-01 | buc | 1,0000 |
| 38 | Pret furnizor | Датчик-реле температуры накладной 0 .... 120 | buc | 2,0000 |
| 39 | Pret furnizor | Термоманометр - температура 0-120*С, давление 0-0,4 МПа | buc | 4,0000 |
| 40 | Pret furnizor | Термоманометр - диапазон измерения температуры -30-50*С, давление 0-0,6 МПа | buc | 1,0000 |
| 41 | Pret furnizor | Манометр - диапазон измерения 0-0,1 МПа | buc | 3,0000 |
| 42 | Pret furnizor | Манометр - диапазон измерения 0 - 0.4 МПа | buc | 13,0000 |
| 43 | Pret furnizor | Манометр - диапазон измерения 0 - 0.6 МПа | buc | 1,0000 |
| 44 | Pret furnizor | Manometru indicator ДМ-2010Сr 0....0,25 МПа | buc | 3,0000 |
| 45 | Pret furnizor | Сигнализатор уровня, исполнение 1, с тремя датчиками РОС-301 | buc | 1,0000 |
| 46 | Pret furnizor | Cигнализатор загазованности по угарному газу " Страж S30 АЗК " | buc | 1,0000 |
| 47 | Pret furnizor | GSM модуль с антенной и блоком питания Ке-GSM25 | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.2. Dispozitive electrice pentru pompa BIRAL |  |  |
| 48 | Pret furnizor | Mодуль сигнальный BIRAL BIM A | buc | 2,0000 |
|  |  | 2.3. Aparatura electrica |  |  |
| 49 | Pret furnizor | Оповещатель светозвуковой наружный 220B, IP54 | buc | 1,0000 |

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Cazangeria  autonoma ( biomasa )  pentru Universitatea  de  Stat  "Grogirii  Tamblac"  din  Taraclia

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 1.1. Panou ШУС |  |  |
| 1 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 ( шкаф управления и сигнализации ШУС ЩМП-5 1000x650x285 IP54 ) | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.2. Aparatura electrica in panou ШУС |  |  |
| 2 | 08-03-534-1 | Comutator universal protejat de praf si apa, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate sectii pina la 4 ( переключатель универсальный УП 5312-С86 ) | buc | 3,0000 |
| 3 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 ( переключатель на 2 положения ALCLR-22 ) | buc | 9,0000 |
| 4 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc | 20,0000 |
| 5 | Pret de piata | Кнопка управления "Пуск" SB-7 толкатель зеленый | buc | 9,0000 |
| 6 | Pret de piata | Кнопка управления "Пуск" SB-7 толкатель красный | buc | 9,0000 |
| 7 | Pret de piata | Кнопка управления "Грибок" "Пуск" SB-7 толкатель красный | buc | 1,0000 |
| 8 | Pret de piata | Кнопка управления "Грибок" "Пуск" SB-7 толкатель зеленый | buc | 1,0000 |
| 9 | 08-02-317-4 apl | Releu intermediar ( ПЭ 37-44У3 ) | buc | 24,0000 |
| 10 | 08-02-317-4 apl | Releu intermediar ( ПЭ 37-62У3 ) | buc | 1,0000 |
| 11 | 08-02-317-4 apl | Releu de timp ( РСВ19-11 ) | buc | 1,0000 |
| 12 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( звонок на DIN-рейку ЗД-47 ) | buc | 1,0000 |
| 13 | Pret de piata | Звонок на DIN-рейку ЗД-47 | buc | 1,0000 |
| 14 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc | 24,0000 |
| 15 | Pret de piata | Индикатор светосигнальный белый AD-22DS | buc | 1,0000 |
| 16 | Pret de piata | Индикатор светосигнальный красный AD-22DS | buc | 3,0000 |
| 17 | Pret de piata | Индикатор светосигнальный желтый AD-22DS | buc | 9,0000 |
| 18 | Pret de piata | Индикатор светосигнальный зеленый AD-22DS | buc | 11,0000 |
| 19 | Pret de piata | Диод Д226Б | buc | 28,0000 |
| 20 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/С/2A ) | buc | 4,0000 |
| 21 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/С/5A ) | buc | 12,0000 |
| 22 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/В/5A ) | buc | 2,0000 |
| 23 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/С/25A ) | buc | 1,0000 |
| 24 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( автомат дифференциальный АД12/2Р/С/10A/100mA ) | buc | 3,0000 |
| 25 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( автомат дифференциальный АД12/2Р/С/10A/30mA ) | buc | 3,0000 |
| 26 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( автомат дифференциальный АД12/2Р/С/16A/30mA ) | buc | 1,0000 |
| 27 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( независимый расцепитель РН 47 ) | buc | 1,0000 |
| 28 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( contactor КМИ 10910 9A) | buc | 9,0000 |
| 29 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( приставка ПКИ-40 ) | buc | 9,0000 |
| 30 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( реле электротепловое РТИ 1304 - 2 buc, РТИ 1305 - 2 buc, РТИ 1307 - 2 buc, РТИ 1308 - 3 buc ) | buc | 9,0000 |
| 31 | 08-02-317-4 apl | Releu ( РЭК 77/3 ) | buc | 1,0000 |
| 32 | 08-03-575-2 | Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare: bloc de rezistori (cutie de rezistente), masa, kg, pina la 15 ( модульный розеточный разъем РРМ 77/3 ) | buc | 1,0000 |
| 33 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,0100 |
| 34 | Pret furnizor | Priza la instalatie deschisa, 220B, 10A, IP44 | buc | 1,0000 |
| 35 | Pret furnizor | Нулевая шина 8х2 | buc | 2,0000 |
| 36 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 0,1200 |
| 37 | Pret de piata | Блок зажимов БЗ24-4П16-В/ВУЗ-10 | buc | 12,0000 |
| 38 | 08-02-405-1 | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2 | 100 m | 1,2000 |
| 39 | Pret de piata | Fir cu conductor din cupru ПВ1 1х1,5 mm2 | m | 60,0000 |
| 40 | Pret de piata | Fir cu conductor din cupru ПВ3 1х1,5 mm2 | m | 60,0000 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
|  |  | 2.1. Panou ШУС |  |  |
| 41 | Pret de piata | Panou de distributie ШУС ЩМП-5 1000x650x285 IP54 | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.2. Aparatura electrica in panou ШУС |  |  |
| 42 | Pret de piata | Переключатель на 2 положения ALCLR-22 | buc | 9,0000 |
| 43 | Pret de piata | Реле промежуточное ПЭ 37-44У3 | buc | 24,0000 |
| 44 | Pret de piata | Реле промежуточное ПЭ 37-62У3 | buc | 1,0000 |
| 45 | Pret de piata | Реле времени РСВ19-11 | buc | 1,0000 |
| 46 | Pret de piata | Выключатель автоматический ВA47-29/1P/С/2A | buc | 4,0000 |
| 47 | Pret de piata | Выключатель автоматический ВA47-29/1P/С/5A | buc | 12,0000 |
| 48 | Pret de piata | Выключатель автоматический ВA47-29/1P/В/5A | buc | 2,0000 |
| 49 | Pret de piata | Выключатель автоматический ВA47-29/3P/С/25A | buc | 1,0000 |
| 50 | Pret de piata | Выключатель автоматический дифференциальный АД-12 2Р/10А/С/100mA | buc | 3,0000 |
| 51 | Pret de piata | Выключатель автоматический дифференциальный АД-12 2Р/10А/С/30mA | buc | 3,0000 |
| 52 | Pret de piata | Выключатель автоматический дифференциальный АД-12 2Р/16А/С/30mA | buc | 1,0000 |
| 53 | Pret de piata | Независимый расцепитель РН 47 | buc | 1,0000 |
| 54 | Pret de piata | Контактор малогабаритный КМИ 10910 9А | buc | 9,0000 |
| 55 | Pret de piata | Приставка ПКИ-40 4з контакта | buc | 9,0000 |
| 56 | Pret de piata | Реле электротепловое РТИ 1304 - 2 buc, РТИ 1305 - 2 buc, РТИ 1307 - 2 buc, РТИ 1308 - 3 buc | buc | 9,0000 |
| 57 | Pret de piata | Реле РЭК 77/3 | buc | 1,0000 |
| 58 | Pret de piata | Модульный розеточный разъем РРМ 77/3 | buc | 1,0000 |

| Cazangerie autonoma (biomasa) pentru. Universitatea de Stat "Grigori Tamblac din Taraclia № 11/23- SM | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Sucra autonoma  de  alimentarea cu caldura     Solutii termomecanice  (       (marca  SM)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Трубопроводная арматура |  |  |  |  |
| 1 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Клапан запорный проходной фл. ф40 15ч14п) | buc | 2,000 |  |  |
| 2 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm(Клапан запорный проходной фл. ф32 15ч9п2) | buc | 4,000 |  |  |
| 3 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Клапан запорный проходной фл. ф20мм, 15ч8п) | buc | 11,000 |  |  |
| 4 | ID05C | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm (Клапан запорный поворотный фл. ф80 19ч21бр) | buc | 4,000 |  |  |
| 5 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный поворотный фл. ф32 19б4нж) | buc | 2,000 |  |  |
| 6 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Клапан обратный пружинный ф20) | buc | 1,000 |  |  |
| 7 | IA19B | Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de (Dn 30 sau Dn 40 mm) Клапан предохранительный ф40 | buc | 1,000 |  |  |
| 8 | IA19B | Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de (Dn 30 sau Dn 40 mm) Клапан предохранительный ф25 | buc | 4,000 |  |  |
| 9 | ID06A.F | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15mm (Автоматический воздухоотводчик ф15мм типа МАТIC Danfoss) | buc | 5,000 |  |  |
| 10 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm ( Кран шаровой фл. ф15 Ру-1,6 МПа Т-110С) | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Трубопроводы |  |  |  |  |
| 11 | IC12D | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 3,0 mm ГОСТ 10704-91* | m | 52,000 |  |  |
| 12 | IC12C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76x3.0 mm ГОСТ 10704-91* | m | 15,000 |  |  |
| 13 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57x3 mm, ГОСТ 10704-91* | m | 5,000 |  |  |
| 14 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 45х2.5 mm, ГОСТ 10704-91* | m | 14,000 |  |  |
| 15 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 38х2.8 mm, ГОСТ 10704-91* | m | 6,000 |  |  |
| 16 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale,Трубопровод ст. электросв. ф 32x2,0мм ГОСТ 10704-91* | m | 12,000 |  |  |
| 17 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25х2,0мм , ГОСТ 10704-91* | m | 6,000 |  |  |
| 18 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 18х2,0мм , ГОСТ 10704-91* | m | 22,000 |  |  |
| 19 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20х2,8мм, ГОСТ 3262-75* | m | 16,000 |  |  |
| 20 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" | m | 44,000 |  |  |
| 21 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" | m | 104,000 |  |  |
| 22 | IE07A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 44,000 |  |  |
| 23 | IE07B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" | m | 104,000 |  |  |
| 24 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177l) | m2 | 29,700 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Теплоизоляционные материалы |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Трубопроводы |  |  |  |  |
| 25 | IzH40B | Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm | m3 | 0,171 |  |  |
| 26 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare | m2 | 6,500 |  |  |
| 27 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare ( монтаж ) | m2 | 6,500 |  |  |
| 28 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. M-125 Маты минералов. прошивные в обкладке из сетки с 2-х сторон, толщ 40мм | m2 | 14,550 |  |  |
| 29 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare | m2 | 21,820 |  |  |
| 30 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare ( монтаж ) | m2 | 21,820 |  |  |
| 31 | IzH07A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Конструкции теплоизоляционные из плит М125 толщ. 40) | m2 | 56,500 |  |  |
| 32 | IzI07B1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,7 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie de la 0,36 -0,9 m, confectionare | m2 | 74,320 |  |  |
| 33 | IzI07B2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,7 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie de la 0,36 -0,9 m, montare | m2 | 74,320 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Газоходы |  |  |  |  |
| 34 | CL16B | Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum (Газоходы ) | t | 0,125 |  |  |
| 35 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 6,000 |  |  |
| 36 | IzA12A | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m | m2 | 6,000 |  |  |
| 37 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-021 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177) снаружи | m2 | 6,000 |  |  |
| 38 | IzA06A | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email) Email clorcauciuc ПФ-837 (внутри ) | m2 | 3,000 |  |  |
| 39 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. M-125 Маты минералов. прошивные в обкладке из сетки с 2-х сторон, толщ 60мм (газоход) | m2 | 21,400 |  |  |
| 40 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare | m2 | 28,800 |  |  |
| 41 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare ( монтаж ) | m2 | 28,800 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.3. Дымовая труба ф300мм, L-9.4. F=9.2m. 2 шт (изоляция) |  |  |  |  |
| 42 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 18,400 |  |  |
| 43 | IzA12A | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m | m2 | 18,400 |  |  |
| 44 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-021 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177) снаружи | m2 | 18,400 |  |  |
| 45 | IzA06A | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email) Email clorcauciuc ПФ-837 (внутри ) | m2 | 18,400 |  |  |
| 46 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. M-125 Маты минералов. прошивные в обкладке из сетки с 2-х сторон, толщ 60мм (Дымовая труба ф300мм, L-9.4. F=9.2m. 2 шт) | m2 | 24,800 |  |  |
| 47 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare | m2 | 24,800 |  |  |
| 48 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare ( монтаж ) | m2 | 24,800 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Изделия и материалыдля крепления трубопроводов |  |  |  |  |
| 49 | TfA09A1 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Опоры,19шт, подвески 6шт) | kg | 12,170 |  |  |
| 50 | 0 | Подвеска для трубопровода ф80 | buc | 4,000 |  |  |
| 51 | 0 | Подвеска для трубопровода ф40 | buc | 2,000 |  |  |
| 52 | 0 | Опора подвижная ОПБ-1/89 | buc | 12,000 |  |  |
| 53 | 0 | Опора подвижная ОПБ-1/76 | buc | 5,000 |  |  |
| 54 | 0 | Опора подвижная ОПБ-1/57 | buc | 1,000 |  |  |
| 55 | 0 | Опора подвижная ОПБ-1/45 | buc | 1,000 |  |  |
| 56 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь угловая 45х45х5) | kg | 20,000 |  |  |
| 57 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь угловая 32х32х4) | kg | 15,000 |  |  |
| 58 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь круглая ф10мм) | kg | 5,000 |  |  |
| 59 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь круглая ф12мм) | kg | 4,000 |  |  |
| 60 | CN29A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual | t | 0,044 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor | 10,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de semifabricat si depozitie | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Оборудование |  |  |  |  |
| 61 | IA14C | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de 131 - 210 kw (Котлоагрегат водогрейный на твердом топливе (древесные полеты) в комплекте с встроенным серпантином от перегрева , "BIOPLEX MCL BIO 150" | buc | 2,000 |  |  |
| 62 | IA34A | Arzator cu ardere fortata pentru combustibil gazos, avind puterea maxima a flacarii de pina la 480 kw (Горелка в комплекте с шнеком ,вентилятором и бункером для пелет N=0.35kW,"BIOPLEX II RV-05" TERMOSTALL Rominia | buc | 2,000 |  |  |
| 63 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, Насос сетевой воды , фирма BIRAL Modul A 50-18-270 RED T2 | buc | 2,000 |  |  |
| 64 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, Насос , фирма DAB BPH 60/280.50M | buc | 2,000 |  |  |
| 65 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, Насос , фирма DAB А 65/130.1/2 | buc | 2,000 |  |  |
| 66 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, Насос , фирма DAB JET 61M | buc | 2,000 |  |  |
| 67 | IA32A | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l Расширительный бак вертикального типа. V=500 л, "VAREM" , MAXIVAREM LR 500 | buc | 2,000 |  |  |
| 68 | IA39D.F1 | Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, Dezaerator automatizat de aerisire d=20mm P=1МПа | buc | 1,000 |  |  |
| 69 | IA41A | Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, Пропорциональный дозатор со встроенным байбасом ф15мм DOSAPHOS-250 | buc | 1,000 |  |  |
| 70 | IA30A | Rezervor depozit pentru combustibil lichid, de forma cilindrica, montat suprateran, semiingropat sau subteran, avind capacitatea de 5000 l -Буферный накопитель для горячей воды с изоляцией 5,0м3 ЕА-00-5000 KNT Ucraina | buc | 1,000 |  |  |
| 71 | IA32B | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea de 501 - 1000 l (Бак запаса подпиточной воды V= 1000л ) | buc | 1,000 |  |  |
| 72 | IA25A | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40- 80 mm - Грязевик (фильтр) Ф80, Ру1,6 МПА | buc | 3,000 |  |  |
| 73 | IA25A | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40- 80 mm - Грязевик (фильтр) Ф20, Ру1,6 МПА | buc | 2,000 |  |  |
| 74 | IA25A | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40- 80 mm - Грязевик (фильтр) Ф15, Ру1,6 МПА | buc | 2,000 |  |  |
| 75 | ID03C | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 65 - 125 mm (Трехходовой седельный регулирующий клапан с фланцевым соединением ф65, с электроприводом типа AMV, Pу1,6МПа VF3 " Danfoss" | buc | 1,000 |  |  |
| 76 | ID05C | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm (Кран шаровой ст. фланцевый ф80,Ру1,6 МПа) | buc | 2,000 |  |  |
| 77 | ID05C | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm (Кран шаровой чуг. фланцевый ф80,Ру1,6 МПа) | buc | 13,000 |  |  |
| 78 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Клапан запорный проходной фл. ф65 15ч14п) | buc | 4,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Закладные детали для установки КИПиА |  |  |  |  |
| 79 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для измерения температуры ЗК4-3-87 | buc | 2,000 |  |  |
| 80 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для измерения давления 3КЧ-287.00.90 (на прямых участках) | buc | 7,000 |  |  |
| 81 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для измерения давления 3КЧ-287.00.90 (на угловых участках) | buc | 6,000 |  |  |
| 82 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для измерения давления 3КЧ-223-89) | buc | 2,000 |  |  |
| 83 | ID13B | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" -1"Клапан регулятор температуры нормально- закрытый ф15 c защитной гильзой , AVT/VGU Danfoss | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 10,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de semifabricat si depozitie | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Valoarea utilajului |  |  |  |  |
| 84 | Preturi firmei | Котлоагрегат водогрейный на твердом топливе (древесные полеты) с загрузочным бункером ,датчиками, пульт управления, Q=174 кВт (0,150 Гкал/ч), в комплекте с встроенным серпантином от перегрева , "BIOPLEX MCL BIO 150" TERMOSTALL Rominia | buc | 2,000 |  |  |
| 85 | Pretul firmei | Группа безопасности котла в составе : Манометр, Предохранитель, сбросной клапан, Термометр | компл. | 2,000 |  |  |
| 86 | Preturi firmei | Горелка в комплекте с шнеком ,вентилятором и бункером для пелет N=0.35kW,"BIOPLEX II RV-05" TERMOSTALL Rominia | buc | 2,000 |  |  |
| 87 | Pretul firmei | Насос сетевой воды , Q=12.5м3/час,Н=12м.вд.ст. N=0,85Квт, фирма BIRAL Modul A 50-18-270 RED T2 | buc | 2,000 |  |  |
| 88 | Pretul firmei | Насос сетевой воды 3 - х скоростной , Q=12.5м3/час,Н=3,0м.вд.ст. N=0,60Квт, фирма DAB BPH 60/280.50M | buc | 2,000 |  |  |
| 89 | Pretul firmei | Насос циркуляционный 3 - х скоростной , Q= 2,0м3/час,Н=3,0м.вд.ст. N=0,125Квт, фирма DAB А 65/130.1/2 | buc | 2,000 |  |  |
| 90 | Pretul firmei | Насос подпиточной воды , Q= 1,2м3/час,Н=26м.вд.ст. фирма DAB JET 61M | buc | 2,000 |  |  |
| 91 | Pretul firmei | Буферный накопитель для горячей воды с изоляцией 5,0м3 ЕА-00-5000 KNT Ucraina | buc | 1,000 |  |  |
| 92 | Pretul firmei | Расширительный бак вертикального типа. V=500 л, Р=3 бар "VAREM" Италия MAXIVAREM LR 500 | buc | 2,000 |  |  |
| 93 | Pretul firmei | Бак запаса подпиточной воды V= 1000л с комплектом для подключения бака к подпитке ф1338 мм Н=1260 мм | buc | 1,000 |  |  |
| 94 | Pretul firmei | Устройство для обескислораживания исходной воды ф20 (деаэратор тип "Ventojet" "VGA-20" фирма "PNEUMATEX" Швейцария | buc | 1,000 |  |  |
| 95 | Pretul firmei | Пропорциональный дозатор со встроенным байбасом ф15мм DOSAPHOS-250 | buc | 1,000 |  |  |
| 96 | Pretul firmei | Тележка универсальная кузовом V=0,1m3 ТУД | buc | 1,000 |  |  |
| 97 | Pretul firmei | Тележка уопрокидывающая кузовом V=0,1m3 ТО | buc | 1,000 |  |  |
| 98 | Pretul firmei | Контейнер оцинкованный с крышкой для золы | buc | 2,000 |  |  |
| 99 | Pretul firmei | Грязевик (фильтр) Ф80, Ру0,6 МПА | buc | 3,000 |  |  |
| 100 | Pretul firmei | Грязевик (фильтр) Ф20, Ру0,6 МПА | buc | 2,000 |  |  |
| 101 | Pretul firmei | Грязевик (фильтр) Ф15, Ру0,6 МПА | buc | 2,000 |  |  |
| 102 | Pretul firmei | Трехходовой седельный регулирующий клапан с фланцевым соединением ф65, с электроприводом типа AMV, Pу1,6МПа VF3 " Danfoss" | buc | 1,000 |  |  |
| 103 | Pretul firmei | Кран шаровой ст. фланцевый ф80,Ру1,6 МПа | buc | 2,000 |  |  |
| 104 | Pretul firmei | Кран шаровой чуг. фланцевый ф80,Ру1,6 МПа | buc | 13,000 |  |  |
| 105 | Pretul firmei | Клапан запорный проходной фл. ф65 15ч14п | buc | 4,000 |  |  |
| 106 | Pretul firmei | Клапан регулятор температуры нормально- закрытый ф15 c защитной гильзой , AVT/VGU Danfoss | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Cazangeria  autonoma ( biomasa )  pentru  Universitatea  de  Stat  "Grogirii  Tamblac"  din  Taraclia

Retele  termice

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 1 | GA12A | Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm | buc | 2,0000 |
| 2 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 | 22,6000 |
| 3 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 9,0500 |
| 4 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 9,0500 |
|  |  | 2. Demontare |  |  |
| 5 | CP15B К=0,8 | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv ( demontarea placilor existente. Resursele materiale se exclud, Ksal=Kmec=0.8, 40 m : 2.97 = 13 buc ) | buc | 13,0000 |
| 6 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) ( demontarea canalelor Klsu 60x45. Resursele materiale se exclud, Ksal=Kmec=0.8, 20 m : 2.97 = 6 buc) | buc | 6,0000 |
| 7 | RpIzD47E | Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu cochilii din vata minerala ( 0.214 : 0.04 = 5.35 m2 ) | m2 | 5,3500 |
| 8 | RpIC19E | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 4" | m | 80,0000 |
| 9 | RpIzD39A | Desfacerea protectiilor, ecranarilor si izolatiilor termice, la conducte si aparate executate din tabla neagra, zincata sau aluminiu | m2 | 45,4600 |
| 10 | CP15A | Montarea placutelor prefabricate din beton armat cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv ( demontarea pernei ОП-2. Resursele materiale se exclud, Ksal=Kmec=0.8 ) | buc | 14,0000 |
| 11 | TfA09A1 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata ( demontarea reazem flexibil tip T13-08, greutate 1.46 kg, 1.46 x 14 = 20.44 kg. Resursele materiale se exclud, Ksal=Kmec=0.8 ) | kg | 20,4400 |
|  |  | 3. Constructii noi |  |  |
| 12 | TfB01E1 | Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 80 cu flanse | buc | 4,0000 |
| 13 | TfB01A1 | Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 25 cu flanse | buc | 6,0000 |
| 14 | TfB01A1 | Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 15 cu mufa | buc | 2,0000 |
| 15 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 2,0000 |
| 16 | TfA01A2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 15 mm | m | 4,0000 |
| 17 | TfA01A2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25 mm | m | 40,0000 |
| 18 | TfA01C2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89 mm | m | 72,0000 |
| 19 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) ( canal Klsu 60-45, 25.3 : 3 = 8 buc ) | buc | 8,0000 |
| 20 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe ( capac pentru canal Klsu 60-45, 25.3 : 3 = 8 buc ) | buc | 8,0000 |
| 21 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) ( cot canal Klsu 60-45 ) | buc | 2,0000 |
| 22 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum ( membrana PVC in 2 straturi ) | m2 | 65,6000 |
| 23 | TfA02C1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89х3,0 ( nod de esire/intrare diam. 89x3.0 ) | buc | 4,0000 |
| 24 | TfA02A2 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25x2.8 ( nod de esire/intrare diam. 25x2.8 ) | buc | 2,0000 |
| 25 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat ГФ-021 | m2 | 23,9900 |
| 26 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi ( масляно-битумная краска ) | m2 | 23,9900 |
| 27 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x15 | m | 4,0000 |
| 28 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=27x25 | m | 40,0000 |
| 29 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=90x40 | m | 72,0000 |
| 30 | RpIF10A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala de sticla, vata minerala tip 1 sau vata minerala tip P pe carton ondulat sau plasa de rabit, confectionata pe santier, avind grosimea de 20, 30, 40, 50 mm, executate la conducte cu circumferinta sub 35 cm ( 0,214 : 0.04 = 5,35 m2 ) | m2 | 5,3500 |
| 31 | RpIzD18D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare | m2 | 45,4600 |
| 32 | RpIzD18D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare | m2 | 45,4600 |
| 33 | IzF07A | Strat suplimentar de intarire a hidroizolantilor la intersectii de suprafete, orizontal, cu latimea fisiei de pinza de 0,5 m, executat din pinza bitumata acoperita sau tesatura din fibre de sticla bitumata lipita cu mastic de bitum H 80/90 | m2 | 9,9800 |
| 34 | TfA02A2 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25 ( mufa PE/met 40x3.6 - 25x2.8 ц ) | buc | 4,0000 |
| 35 | TfA02A2 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25 ( cot D 25x2.8 ц) | buc | 4,0000 |
| 36 | TfA02C2 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108 ( cot 90* ) | buc | 4,0000 |
| 37 | CP15A | Montarea placutelor prefabricate din beton armat cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv ( perna ОП-2 ) | buc | 18,0000 |
| 38 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (teava de golire PE diam. 40x3.6) | m | 12,0000 |
| 39 | IC36F | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. ( teava de protectie PE diam. 63x4.8 ) | m | 0,5000 |
| 40 | TfA09A1 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata ( reazem flexibil pentru teava D25x2.8, 0,915 kg х 11 buc = 10.07 kg ) | kg | 10,0700 |
| 41 | TfA10A1 | Punct fix, pentru limitarea dilatarilor in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m cu brida ( reazem neflexibil pentru teava D25x2.8, 0,329 kg х 5 buc = 1.65 kg ) | 10 kg | 0,1650 |
| 42 | TfA09A1 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata ( reazem flexibil pentru teava D89x3.0, 1.46 kg x 16 buc = 23.36 kg ) | kg | 23,3600 |
| 43 | TfA10A1 | Punct fix, pentru limitarea dilatarilor in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m cu brida ( reazem neflexibil pentru teava D89x3.0, 0,49 kg х 5 buc = 2,45 kg ) | 10 kg | 0,2450 |
| 44 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( beton C 12 ) | m3 | 0,3240 |
| 45 | TfC01A | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm | m | 44,0000 |
| 46 | TfC01C | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 100; 125 mm | m | 72,0000 |

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Cazangeria  autonoma ( biomasa )  pentru  Universitatea  de  Stat  "Grogirii  Tamblac"  din  Taraclia

Amenajare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Acces pietonal din placi de beton |  |  |
| 1 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire ( fr. 0 - 40, gr. 150 mm ) | m3 | 11,7600 |
| 2 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm ( pavaj gr. 60 mm ) | m2 | 78,4000 |
| 3 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x10 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm ( bordura PB 100.20.10 ) | m | 50,0000 |
|  |  | 2. Gard |  |  |
| 4 | CO06B3 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier | m | 71,1000 |
| 5 | Pret furnizor | Sectia de eurogard 2500(h)x1800 | buc | 29,0000 |
| 6 | Pret furnizor | Stilpi petru eurogard H=2300 | buc | 29,0000 |
| 7 | Pret furnizor | Element de fixare 4 buc x 29 stilpi = 116 buc | buc | 116,0000 |
| 8 | Pret furnizor | Capac pentru stilpi | buc | 29,0000 |
| 9 | Pret furnizor | Poarta metalica L=5 m, H=1.8 m | buc | 1,0000 |
| 10 | Pret furnizor | Portita metalica L=1 m, H=1.8 m | buc | 1,0000 |
| 11 | Pret furnizor | Stilpi petru poarta si portita H=2300 | buc | 4,0000 |
| 12 | Pret furnizor | Element de fixare 4 buc x 4 stilpi = 16 buc | buc | 16,0000 |
| 13 | Pret furnizor | Capac pentru stilpi | buc | 4,0000 |
|  |  | 3. Gazon |  |  |
| 14 | TsE01A | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor | 100m2 | 1,2800 |
| 15 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 1,2800 |
| 16 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 1,2800 |
|  |  | 4. Arbori |  |  |
| 17 | TsH238B | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol mediu | buc | 2,0000 |
| 18 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot | buc | 2,0000 |
| 19 | Pret furnizor | Artar | buc | 2,0000 |
|  |  | 5. Sistematizare pe verticala |  |  |
| 20 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,5000 |
| 21 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,5000 |
| 22 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t | 82,5000 |
| 23 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,5000 |
| 24 | TsE01A | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor | 100m2 | 1,0000 |