# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea  Pieselor de schimb și consumabilelor pentru reparația

utilajului medical
prin procedura de achiziție Licitație Publică

- Denumirea autorității contractante: I.M.S.P. Spitalul Clinic Municipal Nr.1

- IDNO:  1003600152673

- Adresa: mun. Chisinău , str. Melestiu, 20

- Numărul de telefon/fax: 022 35 47 90

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:www.scm1@ms.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):  institutie publică municipală

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 33141760-5 | Sensor de temperatură (skin) reutilizabil compatibil cu masa de încălzit Infa Warmer V-505 | buc | 8 | Compatibil cu Infa Warmer V-505 | 9000,00 |
| 2. | 33141760-5 | Baterie Crona 9V reîncărcabilă compatibil cu Incubator AmelierStar | buc | 4 | Compatibil cu Incubator AmelieStar | 8000,00 |
| 3. | 33141760-5 | Balama ușa din spate compatibil cu Incubator AmelieStar | buc | 2 | Compatibil cu Incubator AmelieStar | 3200,00 |
| 4. | 33141760-5 | Sensor box compatibil cu Incubator AmelieStar | buc | 1 | Compatibil cu Incubator AmelieStar | 1000,00 |
| 5. | 33141760-5 | Umidificator + dozator + piuliță de fixare compatibil cu Incubator AmelieStar | buc | 2 | Compatibil cu Incubator AmelieStar | 16000,00 |
| 6. | 33141760-5 | Senzor de temperatură (skin) reutilizabil compatibil cu Incubator AmelieStar | buc | 3 | Compatibil cu Incubator AmelieStar | 9000,00 |
| 7. | 33141760-5 | Rezervor de apă cu capac și niplu compatibil cu Incubator AmelieStar | buc | 1 | Compatibil cu Incubator AmelieStar | 1500,00 |
| 8. | 33141760-5 | Filtre de aer 5pcs/set compatibil cu Incubator AmelieStar | Set | 4 | Compatibil cu Incubator AmelieStar | 8000,00 |
| 9. | 33141760-5 | Port de acces iris compatibil cu Incubator AmelieStar | buc | 1 | Compatibil cu Incubator AmelieStar | 700,00 |
| 10. | 33141760-5 | Port de acces cover compatibil cu Incubator AmelieStar | buc | 4 | Compatibil cu Incubator AmelieStar | 2800,00 |
| 11. | 33141760-5 | Set fixatoare dreapta, stînga a roții de înclinare a platformei pentru saltea, compatibil cu Incubator AmelieStar | Set | 6 | Compatibil cu Incubator AmelieStar | 3600,00 |
| 12. | 33141760-5 | Fixator al umidificatorului compatibil cu Incubator AmelieStar | buc | 2 | Compatibil cu Incubator AmelieStar | 1000,00 |
| 13. | 33141760-5 | Senzor de debit de aer compatibil cu Incubator AmelieStar | buc | 1 | Compatibil cu Incubator AmelieStar | 1500,00 |
| 14. | 33141760-5 | Senzor de umiditate compatibil cu Incubator CRISTINA SC | buc | 1 | Compatibil cu Incubator CRISTINA SC | 1500,00 |
| 15. | 33141760-5 | Saltea compatibilă cu Incubator CRISTINA SC | buc | 2 | Compatibil cu Incubator CRISTINA SC | 5000,00 |
| 16. | 33141760-5 | Filtru de aer compatibil cu Incubator CRISTINA SC | Set | 2 | Compatibil cu Incubator CRISTINA SC | 4000,00 |
| 17. | 33141760-5 | Husă pentru senzorul de umiditate compatibil cu Incubator CRISTINA SC | buc | 2 | Compatibil cu Incubator CRISTINA SC | 800,00 |
| 18. | 33141760-5 | Platformă pentru saltea compatibil cu Incubator V-85 | Buc | 7 | Compatibil cu Incubator V-85 | 14000,00 |
| 19. | 33141760-5 | Saltea compatibilă cu Incubator V-85 | Buc | 7 | Compatibil cu Incubator V-85 | 7000,00 |
| 20. | 33141760-5 | Motor cu ventilator compatibil cu Incubator V-85 | Buc | 1 | Compatibil cu Incubator V-85 | 5000,00 |
| 21. | 33141760-5 | Rezervor de apă compatibil cu Incubator V-85 | Buc | 4 | Compatibil cu Incubator V-85 | 20000,00 |
| 22. | 33141760-5 | Bloc de alimentare NFM-20-12 (12V 1.8A) compatibil cu lampa de examinare Rimsa Alfa-Led | Buc | 1 | Compatibil cu lampa de examinare Rimsa Alfa-Led | 1900,00 |
| 23. | 33141760-5 | Sondă ULT conector culoare albastră compatibil cu Monitor fetal Sonicaid Team | Buc | 1 | Compatibil cu Monitor fetal Sonicaid Team | 3000,00 |
| 24. | 33141760-5 | Cablu interconectare monitor printer compatibil cu Monitor fetal Sonicaid Team | buc | 1 | Compatibil cu Monitor fetal Sonicaid Team | 600,00 |
| 25. | 33141760-5 | Sondă Toco compatibil cu Monitor fetal Sonicaid Team | buc | 4 | Compatibil cu Monitor fetal Sonicaid Team | 12000,00 |
| 26. | 33141760-5 | Sondă ULT conector culoare verde compatibil cu Monitor fetal Sonicaid FM830 | buc | 1 | Compatibil cu Monitor fetal Sonicaid Team | 7000,00 |
| 27. | 33141760-5 | Hîrtie termică 142 mmx 150mmx300coli compatibil cu Monitor fetal Sonicaid FM830 | Buc. | 50 | Compatibil cu Monitor fetal Sonicaid Team | 1500,00 |
| 28. | 33141760-5 | Diafragmă de expirație compatibil cu Vap Shangrila 590 | Buc. | 2 | Compatibil cu Vap Shangrila 590 | 1200,00 |
| 29. | 33141760-5 | Microfiltru pentru mixer (Mixer filter kit) compatibil cu CPAP ARABELLA | Buc. | 6 | Compatibil cu CPAP ARABELLA | 13000,00 |
| 30. | 33141760-5 | Microfiltre de aer (Brass silencer) compatibil cu CPAP ARABELLA | Buc. | 5 | Compatibil cu CPAP ARABELLA | 5000,00 |
| 31. | 33141760-5 | Senzor oxigen compatibil cu CPAP ARABELLA | Buc. | 6 | Compatibil cu CPAP ARABELLA | 6000,00 |
| 32. | 33141760-5 | Senzor Oxigen compatibil cu Aparat de anestezie DatexOhmeda Aestiva /5 | Buc. | 3 | Compatibil cu Aparat de anestezie DatexOhmeda Aestiva /5 | 4500,00 |
| 33. | 33141760-5 | Encoder compatibil cu VAP Leoni 2 | Buc. | 1 | Compatibil cu VAP Leoni 2 | 3000,00 |
| 34. | 33141760-5 | Filtru antibacterial compatibil cu VAP Leoni 2 | Buc. | 50 | Compatibil cu VAP Leoni 2 | 7500,00 |
| 35. | 33141760-5 | Tuburi gofrate pentru nou născuți de unică folosință cu element încălzitor inspir +capcană de apă expir +linie de monitorizare presiune + furtun suplimentar compatibil cu umidificator MR850, compatibil cu VAP Leoni 2 | buc | 50 | Compatibil cu VAP Leoni 2 | 20000,00 |
| 36. | 33141760-5 | Filtru antibacterial compatibil cu VAP AVEA | Buc | 80 | Compatibil cu VAP AVEA | 12000,00 |
| 37. | 33141760-5 | Diafragmă de expirație compatibil cu VAP AVEA | Buc. | 2 | Compatibil cu VAP AVEA | 2000,00 |
| 38. | 33141760-5 | Sondă duală de temperatură compatibil cu umidificator MR850 (Fisher&Paykel) | buc | 1 | Compatibil cu umidificator MR850 (Fisfer&Paykel) | 5000,00 |
| 39. | 33141760-5 | Adaptorul pentru firul de încălzire a circuite de unica folosință compatibil cu umidificator MR850 (Fisher&Paykel) | buc | 1 | Compatibil cu umidificator MR850 (Fisfer&Paykel) | 2500,00 |
| 40. | 33141760-5 | Baterie compatibil cu Pulsoximetru TruSat | buc | 5 | Compatibil cu Pulsoximetru TruSat | 3500,00 |
| 41. | 33141760-5 | Senzor SpO2 reutilizabil p/u nou născuți + cablu de interconectare 3m compatibil Pulsoximetru TruSat | Buc. | 10 | Compatibil cu Pulsoximetru TruSat | 6500,00 |
| 42. | 33141760-5 | Bloc de alimentare 12V, 1,0A compatibil cu Pulsoximetru TruSat | Buc. | 4 | Compatibil cu Pulsoximetru TruSat | 7600,00 |
| 43. | 33141760-5 | Senzor SpO2 reutilizabil p/u nou născuți + cablu de interconectare 3m compatibil cu Pulsoximetru Nellcor N-560 | Buc. | 16 | Compatibil cu Pulsoximetru Nellcor N-560 | 9600,00 |
| 44. | 33141760-5 | Bloc de alimentare PB-MD15-S compatibil cu Pulsoximetru Nellcor N-560 | Buc. | 1 | Compatibil cu Pulsoximetru Nellcor N-560 | 1180,00 |
| 45. | 33141760-5 | Senzor SpO2 reutilizabil (adult) + cablu de interconectare 3m, compatibil cu monitor de pacient MEC2000 | Buc. | 10 | Compatibil cu monitor de pacient MEC2000 | 11000,00 |
| 46. | 33141760-5 | Manșetă reutilizabilă, adult+furtun de interconexiune + conector compatibil cu monitor de pacient MEC 2000 | buc | 8 | Compatibil cu monitor de pacient MEC 2000 | 6240,00 |
| 47. | 33141760-5 | Cablu de alimentare 3M compatibil cu monitor de pacient MEC 2000 | buc | 8 | Compatibil cu monitor de pacient MEC 2000 | 2000,00 |
| 48. | 33141760-5 | Cablu ECG compatibil cu monitor de pacient MEC 2000 | buc | 8 | Compatibil cu monitor de pacient MEC 2000 | 7200,00 |
| 49. | 33141760-5 | Manșetă reutilizabilă, adult+furtun de interconexiune+conectorcompatibil cu monitor de pacient CMS 9000 | buc | 5 | Compatibil cu monitor de pacient CMS 9000 | 3000,00 |
| 50. | 33141760-5 | Cablu ECG compatibil cu monitor de pacient CMS 9000 | buc | 4 | Compatibil cu monitor de pacient CMS 9000 | 2000,00 |
| 51. | 33141760-5 | Senzor SpO2 reutilizabil + cablu de interconectare 3m, compatibil cu monitor de pacient CMS 9000 | Buc. | 10 | Compatibil cu monitor de pacient CMS 9000 | 6000,00 |
| 52. | 33141760-5 | Senzor SpO2 reutilizabil (adult) + cablu de interconectare 3m, compatibil cu monitor de pacient BM3 | Buc. | 10 | Compatibil cu monitor de pacient BM3 | 6000,00 |
| 53. | 33141760-5 | Manșetă reutilizabilă, adult+furtun de interconexiune+conectorcompatibil cu monitor de pacient BM3 | buc | 10 | Compatibil cu monitor de pacient BM3 | 7800,00 |
| 54. | 33141760-5 | Cablu ECG compatibil cu monitor de pacient BM3 | buc | 10 | Compatibil cu monitor de pacient BM3 | 7000,00 |
| 55. | 33141760-5 | Lampă ultraviolet, compatibilă cu lampa de fototerapie neonatală Amelux | buc | 60 | Compatibil cu lampa de fototerapie neonatală Amelux | 24000,00 |
| 56. | 33141760-5 | Lampă ultraviolet, compatibilă cu lampa de fototerapie neonatală TL 20W.52 Philips | buc | 20 | Compatibilă cu lampa de fototerapie neonatală TL 20W.52 Philips | 8800,00 |
| 57. | 33141760-5 | Lampă ultraviolet, compatibilă cu lampa de fototerapie neonatal XHZ-90 | buc | 20 | Compatibilă cu lampa de fototerapie neonatală XHZ-90 | 5000,00 |
| 58. | 33141760-5 | Lampă pentru dispozitivul OKH 11 | buc | 3 |  | 1500,00 |
| 59. | 33141760-5 | Lampă pentru dispozitivul БОП 4 | buc | 2 |  | 1000,00 |
| 60. | 33141760-5 | Tuburi pentru dispozitivul БОП 4 | buc | 20 |  | 2000,00 |
| 61. | 33141760-5 | Piezoelement compatibil cu dispozitivul УЗТ-101Ф | buc | 4 |  | 6000,00 |
| 62. | 33141760-5 | Lampă bactericidă, timpul de viață nu mai mic de 5000 ore | buc | 130 |  | 19500,00 |
| 63. | 33141760-5 | Lampă Xenon compatibil cu sursa de lumină Olympus 40 | buc | 1 |  | 8000,00 |
| 64. | 33141760-5 | Clamă pentru seringă compatibilă cu pompa cu seringă SP-8800 | buc | 4 |  | 3300,00 |
| 65. | 33141760-5 | Filtru antibacterian compatibil cu aspiratorul chirurgical ASPEED professional | Buc. | 30 | Compatibil cu aspiratorul chirurgical ASPEED professional | 6000,00 |
| 66. | 33141760-5 | Electrod cauciuc neutru reutilizabil, adult+cablu de conectare pentru electrodul neutru, compatibil cu electrocoagulatorul Diatermo MB 240 | Buc. | 2 | Compatibil cu electrocoagulatorul Diatermo MB 240 | 4000,00 |
| 67. | 33141760-5 | Electrod cauciuc neutru reutilizabil, adult+cablu de conectare pentru electrodul neutru, compatibil cu electrocoagulatorul Excell | Buc. | 2 | Compatibil cu electrocoagulatorul Excell | 2600,00 |
| 68. | 33141760-5 | Electrod cauciuc neutru reutilizabil, adult+cablu de conectare pentru electrodul neutru, compatibil cu electrocoagulatorul UES-40 | Buc. | 2 | Compatibil cu electrocoagulatorul UES-40 | 2600,00 |
| 69. | 33141760-5 | Fir de conectare pentru electrod active neutru, compatibil cu electrocoagulatorul UES-40 | Buc. | 2 | Compatibil cu electrocoagulatorul UES-40 | 2000,00 |
| 70. | 33141760-5 | Senzor Oxigen compatibil cu VAP AVEA | Buc. | 2 |  | 3000,00 |
| 71. | 33141760-5 | Cablu monopolar compatibila cu Coagulator Olympus UES-40 | Buc. | 2 |  | 2400,00 |
| 72. | 33141760-5 | Pedală compatibilă cu coagulator Olympus UES-40 | Buc. | 2 | Compatibil cu coagulatorul Olympus UES-40 | 2000,00 |
| 73. | 33141760-5 | Mîner – blocare ușă, compatibil cu dulapul de sterilizare Nuve FN 400 | Buc. | 3 | Compatibil cu dulapul de sterilizare Nuve FN 400 | 2000,00 |
| 74. | 33141760-5 | Filtru antibactericid compatibil cu Euroclav 23 VS+ | buc | 2 | Compatibil cu Euroclav 23 VS+ | 3400,00 |
| 75. | 33141760-5 | Senzor capilar, compatibil cu Euroclav 23 VS+ | Buc. | 1 | Compatibil cu Euroclav 23 VS+ | 900,00 |
| 76. | 33141760-5 | Filtru antibactericid compatibil cu Euroclav 23 S+ | buc | 1 | Compatibil cu Euroclav 23 S+ | 1700,00 |
| 77. | 33141760-5 | Senzor de nivel apă compatibil cu Euroclav 23 S+ | Buc. | 1 | Compatibil cu Euroclav 23 S+ | 1400,00 |
| 78. | 33141760-5 | Set de filtre pentru pregătirea apei demineralizate compatibil cu Autoclav Cliniklav 25 | buc | 1 | Compatibil cu Autoclav Cliniklav 25 | 4000,00 |
| 79. | 33141760-5 | Senzor de temperatură piele (skin) reutilizabil compatibil cu masa de încălzit Lifetherm 2001 | Buc. | 3 | Compatibil cu masa de încălzit Lifetherm 2001 | 3000,00 |
| 80. | 33141760-5 | Transductor + Senzor pentru măsurarea tensiunii arteriale invazive pentru cablu IBP compatibil cu monitorul de pacient iM12 | Buc. | 30 | Compatibil cu monitorul de pacient iM12 | 15000,00 |
| 81. | 33141760-5 | Căciuliță din silicon pentru nou-născuți prematur compatibil cu electroencefalograful Neuron-Spectrum 5 | Buc. | 1 | Compatibil cu electroencefalograful Neuron-Spectrum 5 | 500,00 |
| 82. | 33141760-5 | Căciuliță din silicon pentru copii (0-3 luni) compatibil cu electroencefalograful Neuron-Spectrum 5 | Buc. | 1 | Compatibil cu electroencefalograful Neuron-Spectrum 5 | 500,00 |
| 83. | 33141760-5 | Căciuliță din silicon pentru copii (3 luni – 3 ani) compatibil cu electroencefalograful Neuron-Spectrum 5 | Buc. | 1 | Compatibil cu electroencefalograful Neuron-Spectrum 5 | 500,00 |
| 84. | 33141760-5 | Electrozi pentru EEG, tip „punte” compatibil cu electroencefalograful Neuron-Spectrum 5 | Buc. | 20 | Compatibil cu electroencefalograful Neuron-Spectrum 5 | 4000,00 |
| 85. | 33141760-5 | Electrozi pentru EEG, tip „clipsă” pentru ureche compatibil cu electroencefalograful Neuron-Spectrum 5 | Buc. | 2 | Compatibil cu electroencefalograful Neuron-Spectrum 5 | 400,00 |
| 86. | 33141760-5 | Cablu EEG pentru electrozi tip „punte” culoare albă, compatibil cu electroencefalograful Neuron-Spectrum 5 | Buc. | 20 | Compatibil cu electroencefalograful Neuron-Spectrum 5 | 2000,00 |
| 87. | 33141760-5 | Cablu EEG pentru electrozi de ureche tip „punte” culoare roșie, compatibil cu electroencefalograful Neuron-Spectrum 5 | Buc. | 3 | Compatibil cu electroencefalograful Neuron-Spectrum 5 | 300,00 |
| 88. | 33141760-5 | Cablu EEG pentru electrozi tip „punte” culoare neagră, compatibil cu electroencefalograful Neuron-Spectrum 5 | Buc. | 1 | Compatibil cu electroencefalograful Neuron-Spectrum 5 | 120,00 |
| 89. | 33141760-5 | Blocul de intrare compatibil cu monitorul de pacient iM12 | Buc. | 1 | Compatibil cu monitorul de pacient iM12 | 5000,00 |
| 90 . | 33141760-5 | Garnitură pentru ușa compatibilă cu ușa autoclavului NUVE 400 | Buc. | 10 | compatibilă cu ușa autoclavului NUVE 400 | 15000,00 |
| 91. | 33141760-5 | Garnitură la elementul de încălzit al autoclavului NUVE 400 | Buc. | 8 |  | 6400,00 |
| 92. | 33141760-5 | Senzor pentru blocarea ușii autoclavului NUVE OT 400 | Buc. | 2 |  | 800,00 |
| 93. | 33141760-5 | Hîrtie pentru imprimare 57mmx300m, role, compatibilă cu ușa autoclavului NUVE | Buc. | 30 | Compatibilă cu ușa autoclavului NUVE | 600,00 |
| 94. | 33141760-5 | Sare universală | Tone | 1 |  | 1500,00 |
| 95. | 33141760-5 | Set electrozi ECG toracali (pară) adult | Set | 10 |  | 2800,00 |
| 96. | 33141760-5 | Set electrozi ECG toracali (pară) copii | Set | 2 |  | 576,00 |
| 97. | 33141760-5 | Set electrozi ECG toracali (clește) metalic adult | Set | 6 |  | 2880,00 |
| 98. | 33141760-5 | Set electrozi ECG toracali (clește) copii | Set | 2 |  | 700,00 |
| 99. | 33141760-5 | Ventuză obstretical silicon 9x9 mm | Buc. | 6 |  | 9000,00 |
| 100. | 33141760-5 | Ventuză obstretical silicon 8x8 mm | Buc. | 6 |  | 9000,00 |
| 101. | 33141760-5 | Arc spirală (stînga) pentru capac, compatibil cu centrifugă Humax 4K | Buc. | 1 | Compatibil cu centrifugă Humax 4K | 400,00 |
| 102. | 33141760-5 | Arc spirală (dreapta) pentru capac, compatibil cu centrifugă Humax 4K | Buc. | 1 | Compatibil cu centrifugă Humax 4K | 400,00 |
| 103. | 33141760-5 | Ochelari de protecție pentru lămpile de fototerapie | Buc. | 100 |  | 4500,00 |
| 104. | 33141760-5 | Tub de oxigen neonatal cu canule nazale de unică folosință, lungimea 2 m | Buc. | 60 | lungimea 2 m | 6000,00 |
| 105. | 33141760-5 | Tub de oxygen neonatal cu canule nazale de unică folosință pentru nou-născuți, lungimea 2 m | Buc. | 40 |  | 4000,00 |
| 106. | 33141760-5 | Senzor SpO2 reutilizabil + cablu de interconectare 3m compatibil cu Pulsoximetru AH-M1 | Buc. | 3 | Compatibil cu Pulsoximetru AH-M1 | 1950,00 |
| 107. | 33141760-5 | Senzor SpO2 reutilizabil, adult + cablu de interconectare 3m compatibil cu Pulsoximetru AH-M1 | Buc. | 10 | Compatibil cu Pulsoximetru AH-M1 | 6500,00 |
| 108. | 33141760-5 | Hîrtie termică milimetrică lățimea 80mm, lungimea 20m, „vtulka” 15 mm | Buc. | 400 | lățimea 80mm, lungimea 20m, „vtulka” 15 mm | 3760,00 |
| 109. | 33141760-5 | Piese bucale pentru spirografie, de unică folosință, ambalate, compatibil cu spirograful MicroLab | Buc. | 1500 | Compatibil cu spirograful MicroLab | 3000,00 |
| 110. | 33141760-5 | Hîrtie termică milimetrică lățimea 110mm, lungimea max.10m, compatibil cu spirograful MicroLab | Buc. | 80 | Compatibil cu spirograful MicroLab | 800,00 |
| 111. | 33141760-5 | Senzor Oxigen compatibil cu VAP Leoni 2 | Buc. | 1 |  | 2500,00 |
| 112. | 33141760-5 | Garnituiri silicon ușă compatibile cu autoclavul Plusteam 6, TBT | Buc. | 4 |  | 16000,00 |
| 113. | 33141760-5 | Unguent garnitură compatibil cu autoclavul Plusteam 6, TBT | Buc. | 1 |  | 4000,00 |
| 114. | 33141760-5 | Kit mentenanță capcană de aburi compatibil cu autoclavul Plusteam 6, TBT | Buc. | 2 |  | 12000,00 |
| 115. | 33141760-5 | HEPA filtru compatibil cu autoclavul Plusteam 6, TBT | Buc. | 1 |  | 3000,00 |
| 116. | 33141760-5 | Garnituiri p/u ușă compatibile cu autoclavul Biobase BKQ Z100H | Buc. | 2 |  | 3000,00 |
| 117. | 33141760-5 | Kit de mentenanță (garnituri) p/u pompa vacuum compatibile cu autoclavul Biobase BKQ Z100H | Buc. | 1 |  | 1200,00 |
| 118. | 33141760-5 | Hîrtie pentru printer compatibilă cu autoclavul Biobase BKQ Z100H | Buc. | 10 |  | 200,00 |
| 119. | 33141760-5 | Cartuș compatibil cu MELAprint 42 | Buc. | 3 |  | 3000,00 |
| 120. | 33141760-5 | Hîrtie pentru printer compatibilă cu cu MELAprint 42 | Buc. | 10 |  | 200,00 |
| 121. | 33141760-5 | Cartuș compatibil cu compatibil cu autoclavul Systec DX-200 | Buc. | 1 |  | 1000,00 |
| 122. | 33141760-5 | Hîrtie pentru printer compatibilă cu Systec DX-200 | Buc. | 10 |  | 200,00 |
| 123. | 33141760-5 | Interfata cu butoane compatibil cu Vap Shangrila 590 | Buc. | 1 |  | 5000,00 |
| 124. | 33141760-5 | Interfata cu butoane compatibil cu Monitor fetal Sonicaid Team | Buc. | 2 |  | 6000,00 |
| 125. | 33141760-5 | Senzor flux adult reutilizabil compatibil cu Aparat de anestezie DatexOhmeda 9100C | Buc. | 1 |  | 5000,00 |
| 126. | 33141760-5 | Senzor flux adult reutilizabil compatibil cu Aparat de anestezie DatexOhmeda Aespire | Buc. | 3 |  | 15000,00 |
| 127. | 33141760-5 | Bara de presare compatibilă cu mașina de ambalat/sigilat MELAseal 100 | Buc. | 1 |  | 1000,00 |
| 128. | 33141760-5 | Bloc pentru sigurante compatibil cu Euroclav 23 S+ | Buc. | 2 |  | 3000,00 |
| 129. | 33141760-5 | LCD compatibil cu monitor de pacient gima B3 | Buc. | 2 |  | 8000,00 |
| 130. | 33141760-5 | Placa de baza compatibila cu masa de incalzit pentru noi-nascuti WEYER CERAMOTHERM WY2200 | Buc. | 1 |  | 3000,00 |
| 131. | 33141760-5 | SenzorSpO2 nou-nascuti reutilizabil compatibil cu monitor pacient Dash 4000 | Buc. | 2 |  | 800,00 |
| 132. | 33141760-5 | Acumulator compatibil cu pulsoximetru Nellcor N-395 | Buc. | 1 |  | 1000,00 |
| 133. | 33141760-5 | Transformator 220/13,5V compatibil cu pompa cu seringa Perfusor compact B.Braun | Buc. | 2 |  | 4000,00 |
| 134. | 33141760-5 | Baterie 3,6V 600mAh compatibil cu pompa cu seringa Perfusor compact B.Braun | Buc. | 7 |  | 14000,00 |
| 135. | 33141760-5 | LCD HITACHI SP14Q002 compatibil cu masa de incalzit Lifetherm 2001 | Buc. | 1 |  | 3000,00 |
| 136. | 33141760-5 | Rezervor de apa compatibil cu incubator Drager 8000 | Buc. | 1 |  | 2000,00 |
| 137. | 33141760-5 | Filtru de aer compatibil cu incubator Drager 8000 | Buc. | 2 |  | 2000,00 |
| 138. | 33141760-5 | Senzor de temperatură (skin) reutilizabil compatibil cu incubator Atom V-85 | Buc. | 4 |  | 8000,00 |
| 139. | 33141760-5 | Saltea compatibil cu Incubator AmelieStar | Buc. | 3 |  | 3000,00 |
| 140. | 33141760-5 | Placa de baza compatibiăl cu Incubator CRISTINA SC | Buc. | 1 |  | 6000,00 |
| 141. | 33141760-5 | Senzor SpO2 reutilizabil (adult) +cablu interconectare 3 m, compatibil cu monitor de pacient Biocare IM12 | Buc. | 2 |  | 1300,00 |
| 142. | 33141760-5 | Modul CO2 compatibil cu monitor de pacient Biocare IM12 | Buc. | 1 |  | 6000,00 |
| 143. | 33141760-5 | Cablu de interconectare sensor de flux compatibil cu VAP Leoni 2 | Buc. | 1 |  | 1000,00 |
| 144. | 33141760-5 | Senzor Oxigen compatibil cu VAP Leoni 2 | Buc. | 1 |  | 2500,00 |
| 145. | 33141760-5 | Compresor ZT 18 FF, Service 44000 ore conform normativelor tehnice. PMKIT (A) | Buc. | 2 | 2901112200 | 14810,00 |
| 146. | 33141760-5 | Furtun gofrat din inox cu cămașă de protecție pentru interconexiunea elementelor LP și HP a compresorului ZT 18, tip 1622.6082.10 (cu garnitur) | Buc. | 1 | 1622608210 | 19844,00 |
| 147. | 33141760-5 | Kit set of Wearning Parts (Puraja EWD330M) | Buc. | 4 | 2901063320 | 14585,00 |
| 148. | 33141760-5 | ROTO-Z 20L | Buc. | 2 | 2908850101 | 19038,00 |
| 149. | 33141760-5 | ROTO-Z BUS 5L | Buc. | 2 | 2908850300 | 5873,00 |
| 150. | 33141760-5 | Kit service compresor ZT 18F (40000 ore) Plan D. PM KIT B Pack (Z 2008) | Buc. | 2 | 2901187400 | 31815,00 |
| 151. | 33141760-5 | Kit service Purjator ED 12 (Plan D 40000 ore) LDI DRAIN 230 V | Buc. | 2 | 2204213410 | 9035,00 |
| 152. | 33141760-5 | Element filtru DD 50+ (Plan 40000 ore + A44000 ore) | Buc. | 4 | 10003754-OAC44DD/M | 4582,00 |
| 153. | 33141760-5 | Element filtru pD 50+ (Plan 40000 ore + A44000 ore) | Buc. | 4 | 10003765-OAC44PD/S | 4582,00 |
| 154. | 33141760-5 | Service Plan B OGP 10-14 Plan (B) (Plan 40000 ore + A44000 ore). Generator de oxigen OGP 14 conform normativelor tehnice la 40000 ore | Buc. | 2 | 2904500278 | 16000,00 |
| 155. | 33141760-5 | Kit ZYRCONIA SENSOR (Senzor oxigen Ntron OC-40) | Buc. | 2 | 2904500293 | 65000,00 |
| 156. | 33141760-5 | Element filtru de oxigen de înaltă eficiență PD 10+ (Plan B 40000 ore + A44000 ore) | Buc. | 4 | 10003762-OAC9PD/S | 3429,00 |
| 157. | 33141760-5 | Element filtru de oxigen steril AO 38 MS (D0407 SR Walker element) Plan D 40000 ore pentru rezervor de oxigen | Buc. | 2 | 304050986 | 6260,00 |
| 158. | 33141760-5 | Ulei Berkonal 1741 pentru compresor BGZ56 (la fiecare 300 ore/lucru) | Litri | 15 | 3910016AA | 2500,00 |
| 159. | 33141760-5 | Element filtru aer compresor BGZ56 (la fiecare 300 ore/luc) steril AO 38 MS (D0407 SR Walker element) Plan D 40000 ore pentru rezervor de oxigen | Buc. | 4 | 8973037630 | 775,00 |
| 160. | 33141760-5 | Manostat MDR2GFA pentru compresor BGZ 56 | Buc. | 2 | Manostat condor MDR 2 GFA | 1162,00 |
| Valoarea estimativă |  |  |  |  |  | 912096,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru toate loturile;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: pe parcursul anului 2020.

- Termenul de valabilitate a contractului:31.12.2020

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): ________________________________________Nu__________________________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oferta (F3.1) | Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 2. | Garanția pentru ofertă 1% | Scrisoare de garanție bancară sau transfer la cont, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 3. | Specificații tehnice F.4.1 | Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 4. | Specificații de preț F.4.2 | Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 5. | DUAE | Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 6. | Certificat /decizie de înregistrare a întreprinderii sau extras | Copie confirmată prin semnătură electronica a participantului | Obligatoriu |
| 7. | Certificat ISO sau certificat de calitate de la producător | Original, confirmată prin semnătura electronica a participantului | Obligatoriu |
| 8. | Certificat CE de corespundere Directivei Medicale 93/42/EEC | Copie, confirmată prin semnătura electronica a participantului | Obligatoriu |
| 9. | Certificat din 17442 sau analogul ISO 7153/1 care va confirma calitatea și componența oțelului inox din care este fabricat instrumentariul | Copie confirmată prin semnătura electronica a participantului | Obligatoriu |
| 10. | Garanția de bună execuție 5% din valoarea contractului | Se va prezenta la semnarea contractului | Obligatoriu |
| 11. | Mostre | De la potențialii cîștigători în termen de 3 zile calendaristice | Obligatoriu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz_______Nu se aplica ______________________________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): _Nu se aplica______

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): __________________Nu se aplica_________________________________________________

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Pretul cel mai scazut

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] ___conform SIA RSAP_______________________________

- pe: [data] ____________ conform SIA RSAP __________________________________

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 45 de zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: _____________Nu___________________________________________

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):_______________________Nu___________________________________________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:______________________________________________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| sistemul de comenzi electronice | Nu |
| facturarea electronică | Nu |
| plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ___________Nu___________________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: __________________________-___________________________

Conducătorul grupului de lucru:  __________________ Mateiciuc Alexandru              L.Ș.