# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Reagenti, calibratori si material de control pentru cuagulometrul CA-500, Sysmex, Japonia

prin procedura de achiziție Licitație publica

- Denumirea autorității contractante: IMSP SCMS, MPS

- IDNO: 1003600150716

- Adresa: mun.Chişinău, Str.Pușkin 51

- Numărul de telefon/fax: 0 22 267014,

Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: scms@ms.md, www.scms.ms.md.,tatianascms.achiz@yahoo.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplica

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Reagenti, calibratori si material de control pentru cuagulometrul CA-500, Sysmex, Japonia |  |  |  |  |
| 1.1 | 33696500-0 | Standard Human Plasma | ml | 20 | Cerinte generale,amb.10 x 1,ml.Firma furnizoare de reactivi sa dispuna de ingineri calificati,certificati de producatorul echipamentului pentru deservirea gratuita a echipamentului in cauza, pe perioada de utilizare a reactivelor,precum si participarea lor la reprogramari,calibrari,controale de calitate. | 5000 |
| 1.2 | 33696500-0 | Normal Control Control plasma N | ml | 80 | Cerinte generale,amb.10 x 1,mlFirma furnizoare de reactivi sa dispuna de ingineri calificati,certificati de producatorul echipamentului pentru deservirea gratuita a echipamentului in cauza, pe perioada de utilizare a reactivelor,precum si participarea lor la reprogramari,calibrari,controale de calitate. | 12400 |
| 1.3 | 33696500-0 | Pathological control Control plasma P | ml | 80 | Cerinte generale,amb.10 x 1,mlFirma furnizoare de reactivi sa dispuna de ingineri calificati,certificati de producatorul echipamentului pentru deservirea gratuita a echipamentului in cauza, pe perioada de utilizare a reactivelor,precum si participarea lor la reprogramari,calibrari,controale de calitate. | 12400 |
| 1.4 | 33696500-0 | PT Multicalibrator | ml | 18.00 | Cerinte generale,amb 6 x 1mlFirma furnizoare de reactivi sa dispuna de ingineri calificati,certificati de producatorul echipamentului pentru deservirea gratuita a echipamentului in cauza, pe perioada de utilizare a reactivelor,precum si participarea lor la reprogramari,calibrari,controale de calitate. | 7255 |
| 1.5 | 33696500-0 | Tromborel S | ml | 1400 | Cerinte generale, amb. 10 x 4mlFirma furnizoare de reactivi sa dispuna de ingineri calificati,certificati de producatorul echipamentului pentru deservirea gratuita a echipamentului in cauza, pe perioada de utilizare a reactivelor,precum si participarea lor la reprogramari,calibrari,controale de calitate. | 24500 |
| 1.6 | 33696500-0 | Thrombin (100NIH) | ml | 560 | Cerinte generale, amb.10 x 4mlFirma furnizoare de reactivi sa dispuna de ingineri calificati,certificati de producatorul echipamentului pentru deservirea gratuita a echipamentului in cauza, pe perioada de utilizare a reactivelor,precum si participarea lor la reprogramari,calibrari,controale de calitate. | 39200 |
| 1.7 | 33696500-0 | Owren's Veronal Buffer | ml | 1950 | Cerinte generale,amb 10 x 15mlFirma furnizoare de reactivi sa dispuna de ingineri calificati,certificati de producatorul echipamentului pentru deservirea gratuita a echipamentului in cauza, pe perioada de utilizare a reactivelor,precum si participarea lor la reprogramari,calibrari,controale de calitate. | 8775 |
| 1.8 | 33696500-0 | CA Clean I | ml | 2250 | Cerinte generale, amb. 50 mlFirma furnizoare de reactivi sa dispuna de ingineri calificati,certificati de producatorul echipamentului pentru deservirea gratuita a echipamentului in cauza, pe perioada de utilizare a reactivelor,precum si participarea lor la reprogramari,calibrari,controale de calitate. | 22500 |
| 1.9 | 33696500 | Actin FS | ml | 200 | Cerinte generale, ambalaj 10x2 ml | 16000 |
| 1.10 | 33696500 | Calcium chloride solution 0.025 mol/l | ml | 450 | Cerinte generale, ambalaj 10x15 ml | 2100 |
| 1.11 | 33696500 | Ci-Trol 2 | ml | 10 | Cerinte generale, ambalaj 10x1 ml | 2200 |
|  |  | Total lot 1 |  |  |  | 152330 |
| 2 |  | Consumabile pentru cuagulometrul CA-500, Sysmex, Japonia |  |  |  |  |
| 2.1 | 33696500-0 | Cuve 4 ml pentru reagent | buc | 2000 | Cuve conice la cuagulometru automat Sysmex CA-500, 4.0ml | 1400 |
| 2.2 | 33696500-0 | Cuve de reactie | buc | 20000 | Cuve de reacţie SU(40) la cuagulometru automat Sysmex 500, | 7200 |
| 2.4 | 33696500-0 | KIT DE MENTENANTA pentru CA-500 la 12 luni | buc | 1 | Kit trebuie sa contina CATCH HOLD PLATE DM1358 ,CLEAN FILTER ASSY, CATCH BOX .Firma furnizoare sa dispuna de ingineri calificati,certificati de producatorul echipamentului pentru inlocuirea kitului precum si deservirea gratuita a echipamentului in cauza, pe perioada de 12 luni din momentul inlocuirii acestuia , la fel si participarea lor la reprogramari,calibrari,controale de calitate. | 1000 |
| 2.5 | 33696500-0 | MIXER MOTOR ASSY | buc | 1 | Piesa sa fie in ambalaj original de la producator.Firma furnizoare sa dispuna de ingineri calificati, certificati de producatorul echipamentului pentru inlocuirea gratuita a piesei. | 2800 |
|  |  | Total lot 2 |  |  |  | 12400 |
|  |  | Total |  |  |  | 164730 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru toate loturile;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________________________________________________________________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: la necesitate în termen de 15 zile de la comandă pe parcursul anului 01.01.2021-31.12.2021

- Termenul de valabilitate a contractului:31.12.2021

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplica

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplica

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 2 | Oferta | Formularul F3.1, Semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 3 | Formular informativ despre Participant | original – potrivit modelului din (F3.3), confirmate prin semnătura electronică a Participantului; | Obligatoriu |
| 4 | Garanţia pentru ofertă | Original – potrivit modelului din (F3.2), confirmate prin semnătura electronica a Participantului; | Obligatoriu |
| 5 | Certificat de înregistrare a întreprinderii,emis de Camera Înregistrării de Stat | copie,confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului | Obligatoriu |
| 6 | Certificat de atribuire a contului bancar eliberat de bancă | copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului | Obligatoriu |
| 7 | Certificare de efectuare regulată a plăţii impozitelor, contribuţiilor, eliberat de Inspectoratul Fiscal | copie, confirmată prin semnătura electronică a Participantulu | Obligatoriu |
| 8 | Ultimul raport financiar | copie, confirmată prin semnătura electronică a Participantului | Obligatoriu |
| 9 | Certificat de calitate de la Producător | Copie, confirmată prin semnătura electronică a Participantului | Obligatoriu |
| 10 | Certificat CE | copie – confirmată prin semnătura electronică a Participantului; | Obligatoriu |
| 11 | Certificat privind specializarea personalului in domeniul deservirii, calibrarii, a utilajului medical la care sunt folositi reagentii cistigati | copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | Obligatoriu |
| 12 | Confirmare privind asigurarea deservirii si calibrarii utilajului | original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronică a Participantului. | Obligatoriu |
| 13 | Specificaţii tehnice | – original – potrivit modelului din (F4.1), confirmate prin semnătura electronică a Participantului; | Obligatoriu |
| 14 | Specificații de preț | original – potrivit modelului din (F4.2), confirmate prin semnătura electronică a Participantului; | Obligatoriu |
| 15 | Prezentarea mostrelor |  | La necesitate |
| 16 | Garanţia pentru executarea contractului | Original – potrivit modelului din (F3.3), confirmate prin semnătura electronică Participantului; | Obligatoriu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz :nu se aplica

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplica

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț si corespunderea cerintelor

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă]Informația o găsiți în SIA RSAP

- pe: [data]Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor:50( patruzeci) zile  __

- Locul deschiderii ofertelor:SIA RSAP ____________________________________________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică

(se specifică denumireaproiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) șireferința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):Nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:Nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:___________________________________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:07.12.2020

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | accept |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | accept |
| plățile electronice | accept |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): _nu__________________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: -_________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________             L.Ș.