CAIET DE SARCINI

PENTRU  LICITAȚIE DESCHISĂ

1. Denumirea beneficiarului de stat: Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu a Ministerului Apărării

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu a Ministerului Apărării

3. Obiectul achiziţiilor: Constructii provizorii din containere modulare cu spatii administrative si de cazare, situat in mun. Balti str. Stefan cel Mare si Sfint, 117.

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1-1

Lucrari de demolare

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | RpCG29E1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare, pentru demontarea cu mijloace mecanice - coloane din caramida | m3 | 19,48 |
| 2 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - panouri de acoperis | m3 | 15,80 |
| 3 | RpCG29E1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare, pentru demontarea cu mijloace mecanice - pereti din zidarie | m3 | 18,72 |
| 4 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc - placi de pardosea | m2 | 79,00 |
| 5 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - fundatie din beton | m3 | 16,32 |
| 6 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - incarcarea deseurilor | 100 m3 | 0,78 |
| 7 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km - deplasarea deseurilor | t | 156,00 |
| 8 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (h=0.1m) | m3 | 223,00 |
| 9 | TsC35A11 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m - asfalt | 100 m3 | 2,23 |
| 10 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km - deplasarea deseurilor | t | 441,50 |
| 11 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (strat suport h=0.16m) | 100 m3 | 3,52 |
| 12 | TsC35A11 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m | 100 m3 | 3,52 |
| 13 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km - deplasarea deseurilor | t | 458,20 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1

Lucrari de terasament

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de terasament |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Strat fertil |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II - strat fertil depozitat | 100 m3 | 1,57 |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - strat fertil pentru evacuare | 100 m3 | 11,21 |
| 3 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km - deplasarea stratului fertil | t | 18,50 |
| 4 | TsH05D | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 30 cm grosime | m2 | 604,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Sistematizarea pe verticala |  |  |
| 5 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II - din depozit autorizat | 100 m3 | 14,26 |
| 6 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km - aducerea pamintului de la depozit autorizat | t | 2 424,00 |
| 7 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 | 14,26 |
| 8 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 | 14,26 |
|  |  | Capitolul 1.3. Gropi sub fundatii |  |  |
| 9 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 9,51 |
| 10 | TsA05B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu. | m3 | 28,50 |
|  |  | Capitolul 1.4. Umpluturi |  |  |
| 11 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 3,76 |
| 12 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (umpluturi - timpane) | m3 | 380,20 |
| 13 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 7,57 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2

Fundatii, scari, podeste

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Fundatii |  |  |
| 1 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris M400 fr. 20-40 | m3 | 55,72 |
| 2 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 949,00 |
| 3 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere - A240 d6mm | kg | 87,15 |
| 4 | CC01E1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere - A400d8mm | kg | 3 207,40 |
| 5 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate - A240 d6mm | kg | 519,20 |
| 6 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate - A400 d10mm | kg | 455,40 |
| 7 | CA03L | Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa... С 16/20 | m3 | 138,48 |
|  |  | Capitolul 1.2. Scari, podeste |  |  |
| 8 | TsA05B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu. | m3 | 0,10 |
| 9 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 0,08 |
| 10 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (Sc1, Sc2, Sc3, Pd1) | kg | 582,90 |
| 11 | Pret de piata | Materiale de prindere - Ancora M16, L=230mm | buc | 8,00 |
| 12 | Pret de piata | Materiale de prindere - bulon M12 L=20mm cu piulita si saiba | buc | 8,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-3

Containere modulare.

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Costul utilajului. Containere modulare (schema constructiva - carcas metalic, panouri sandwic) dotat cu echipament ingineresc etc. conform proiect 2203-SA plansa 25 (se anexeaza). Inclusiv: cheltuieli de transport, montaj, set materialelor pentru asamblare modulelor in blocuri |  |  |
| 1 | Pret de piata | Container modular Tip1 montat pe pozitie de proiect | buc | 1 |
| 2 | Pret de piata | Container modular Tip2 montat pe pozitie de proiect | buc | 1 |
| 3 | Pret de piata | Container modular Tip3 montat pe pozitie de proiect | buc | 1 |
| 4 | Pret de piata | Container modular Tip4 montat pe pozitie de proiect | buc | 1 |
| 5 | Pret de piata | Container modular Tip5 montat pe pozitie de proiect | buc | 1 |
| 6 | Pret de piata | Container modular Tip6 montat pe pozitie de proiect | buc | 1 |
| 7 | Pret de piata | Container modular Tip7 montat pe pozitie de proiect | buc | 1 |
| 8 | Pret de piata | Container modular Tip8 montat pe pozitie de proiect | buc | 1 |
| 9 | Pret de piata | Container modular Tip9 montat pe pozitie de proiect | buc | 1 |
| 10 | Pret de piata | Container modular Tip10 montat pe pozitie de proiect | buc | 1 |
| 11 | Pret de piata | Container modular Tip11 montat pe pozitie de proiect | buc | 1 |
| 12 | Pret de piata | Container modular Tip12 montat pe pozitie de proiect | buc | 1 |
| 13 | Pret de piata | Container modular Tip13 montat pe pozitie de proiect | buc | 1 |
| 14 | Pret de piata | Container modular Tip14 montat pe pozitie de proiect | buc | 1 |
| 15 | Pret de piata | Container modular Tip15 montat pe pozitie de proiect | buc | 1 |
| 16 | Pret de piata | Container modular Tip16 montat pe pozitie de proiect | buc | 1 |
| 17 | Pret de piata | Container modular Tip17 montat pe pozitie de proiect | buc | 1 |
| 18 | Pret de piata | Container modular Tip18 montat pe pozitie de proiect | buc | 1 |
| 19 | Pret de piata | Container modular Tip19 montat pe pozitie de proiect | buc | 1 |
| 20 | Pret de piata | Container modular Tip20 montat pe pozitie de proiect | buc | 1 |
| 21 | Pret de piata | Container modular Tip21 montat pe pozitie de proiect | buc | 1 |
| 22 | Pret de piata | Container modular Tip22 montat pe pozitie de proiect | buc | 1 |
| 23 | Pret de piata | Container modular Tip23 montat pe pozitie de proiect | buc | 1 |
| 24 | Pret de piata | Container modular Tip24 montat pe pozitie de proiect | buc | 1 |
| 25 | Pret de piata | Container modular Tip25 montat pe pozitie de proiect | buc | 1 |
| 26 | Pret de piata | Container modular Tip26 montat pe pozitie de proiect | buc | 1 |
| 27 | Pret de piata | Container modular Tip27 montat pe pozitie de proiect | buc | 1 |
| 28 | Pret de piata | Container modular Tip28 montat pe pozitie de proiect | buc | 1 |
| 29 | Pret de piata | Container modular Tip29 montat pe pozitie de proiect | buc | 1 |
| 30 | Pret de piata | Container modular Tip30 montat pe pozitie de proiect | buc | 1 |
| 31 | Pret de piata | Container modular Tip31 montat pe pozitie de proiect | buc | 1 |
| 32 | Pret de piata | Container modular Tip32 montat pe pozitie de proiect | buc | 1 |
| 33 | Pret de piata | Container modular Tip33 montat pe pozitie de proiect | buc | 1 |
| 34 | Pret de piata | Container modular Tip34 montat pe pozitie de proiect | buc | 1 |
| 35 | Pret de piata | Container modular Tip35 montat pe pozitie de proiect | buc | 1 |
| 36 | Pret de piata | Container modular Tip36 montat pe pozitie de proiect | buc | 1 |
| 37 | Pret de piata | Container modular Tip37 montat pe pozitie de proiect | buc | 1 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-1

Conectarea instalatiilor electrice la retele exterioare

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsA02G | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren foarte tare | m3 | 12,15 |
| 2 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,45 |
| 3 | Pret de piata | Nisip | m3 | 4,50 |
| 4 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri | 1 km | 0,055 |
| 5 | Pret de piata | Teava PND ondulata cu perete dublu, d=100mm | m | 55,00 |
| 6 | Pret de piata | Banda de semnalizare | m | 60,00 |
| 7 | TsD18C | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare | m3 | 8,10 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 8 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500 | buc | 1,00 |
| 9 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,00 |
| 10 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina de tip ВР32И-35В/3Р/250А | buc | 1,00 |
| 11 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,00 |
| 12 | Pret de piata | Intrerupator automat de tip ВА47-100/3Р/С100А | buc | 1,00 |
| 13 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 21,00 |
| 14 | Pret de piata | Intrerupator automat de tip ВА47-29/3Р/С20А | buc | 3,00 |
| 15 | Pret de piata | Intrerupator automat de tip ВА47-29/3Р/С16А | buc | 18,00 |
| 16 | 08-01-068-1 | Bare prefabricate - o banda in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune pina la 250 mm2 | 100 m | 0,036 |
| 17 | Pret de piata | Sina DIN, L=600mm | buc | 4,00 |
| 18 | Pret de piata | Sina de cupru 30x4, L=600mm | buc | 2,00 |
| 19 | 08-02-405-1 | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2 | 100 m | 0,05 |
| 20 | Pret de piata | Conductor de fir cupru izolat in PVC sec. 1*10mm2 | m | 5,00 |
| 21 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 | buc | 1,00 |
| 22 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,00 |
| 23 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina de tip ВН32/3Р/100А | buc | 1,00 |
| 24 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 16,00 |
| 25 | Pret de piata | Intrerupator automat de tip ВА47-29/3Р/С16А | buc | 16,00 |
| 26 | 08-01-068-1 | Bare prefabricate - o banda in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune pina la 250 mm2 | 100 m | 0,036 |
| 27 | Pret de piata | Sina DIN, L=600mm | buc | 4,00 |
| 28 | Pret de piata | Sina de cupru 30x4, L=600mm | buc | 2,00 |
| 29 | 08-02-405-1 | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2 | 100 m | 0,05 |
| 30 | Pret de piata | Conductor de fir cupru izolat in PVC sec. 1*10mm2 | m | 5,00 |
| 31 | 08-02-141-3 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg | 100 m | 0,55 |
| 32 | Pret de piata | Cablu cu conductor de fir cupru izolat in PVC de tip ВВГнг-LS sec.5x50mm2 | m | 55,00 |
| 33 | 08-02-147-10 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 10,25 |
| 34 | Pret de piata | Cablu cu conductor de fir cupru izolat in PVC de tip ВВГнг-LS sec.5x4mm2 | m | 125,00 |
| 35 | Pret de piata | Cablu cu conductor de fir cupru izolat in PVC de tip ВВГнг-LS sec.5x2.5mm2 | m | 900,00 |
| 36 | 10-01-038-08 | Jgheaburi metalice aeriane: Jgheab pe sector drept | m | 108,00 |
| 37 | Pret de piata | Tava metalica galvanizata cu capac 300*50mm | m | 33,00 |
| 38 | Pret de piata | Tava metalica galvanizata cu capac 200*50mm | m | 39,00 |
| 39 | Pret de piata | Tava metalica galvanizata cu capac 100*50mm | m | 15,00 |
| 40 | Pret de piata | Tava metalica galvanizata cu capac 50*50mm | m | 21,00 |
|  |  | Capitolul 3. Costul utilajului |  |  |
| 41 | Pret de piata | Cofreta modulara 1000x650x275mm de tip ЩМП-5-0 IP65 | buc | 1,00 |
| 42 | Pret de piata | Cofreta modulara 800x650x250mm de tip ЩМП-4-0 IP65 | buc | 1,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1

Amenajarea teritoriului. Spatii verzi

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Pavaj presat |  |  |
| 1 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta - h=0.15m | m3 | 267,30 |
| 2 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - Piatra din pavaj vibro-presat C25/30 Btb 4.0, 200*100, h=0.06m (tip Caramida color) | m2 | 1 782,00 |
| 3 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - borduri 100*20*8 pe beton C 16/20 | m | 382,00 |
| 4 | DE11B | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din nisip, de 10x20 cm - - rigola uluc 50*16*6 cm (h) din beton | m | 240,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Pavaj din prundis cu dale din piatra |  |  |
| 5 | DE18A (modif.1) | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - NUMAI STRAT SUPORT | m2 | 123,00 |
| 6 | DA19A | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Geotextil prelucrat termic) | m2 | 123,00 |
| 7 | TsH32C1 (K=0.7) | Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris de 10 cm grosime (K=0.7 pentru grosime 7cm) - PRUNDIS fr. 20-40 | m2 | 100,00 |
| 8 | CO02Cmodif | Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe strat suport gata efectuat - Pavaj din beton gr.30 mm | m2 | 23,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Spatii verzi |  |  |
| 9 | TsC35A12 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m - pentru sol fertil depozitat | 100 m3 | 1,57 |
| 10 | TsH05D | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 30 cm grosime | m2 | 604,00 |
| 11 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 6,04 |
| 12 | TsH96A | Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG | 100m2 | 6,04 |
| 13 | TsH238E | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu | buc | 6,00 |
| 14 | TsH238B | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol mediu | buc | 43,00 |
| 15 | TsH109B | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori rasinosi | buc | 6,00 |
| 16 | TsH109C | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti | buc | 43,00 |
| 17 | TsH24A | Plantari arborilor cu balot - brazi | buc | 6,00 |
| 18 | TsH24A | Plantari arbusti cu balot - thuja | buc | 43,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare - mobilier urban |  |  |
| 19 | TsH80C | Aranjarea bancilor, masa peste 200 kg | buc | 12,00 |
| 20 | TsH91Bmodif | Instalarea urnelor - SIMPLU ASEZATE | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 3. Costul utilajului - mobilier urban |  |  |
| 21 | Pret de piata | Banca (2.0x0.4x0.44(h)) | buc | 12,00 |
| 22 | Pret de piata | Urna din piatra cu insertie metalica | buc | 4,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 8-1

Sistema de alimentare cu energie electrica alternative.

Panouri sisteme solare fotovoltaice.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Valoarea utilajului |  |  |
| 1 | Pret din piata | Panou solar PK 2.7 selectiv S=2.7m2 Synsystem | buc | 12,000 |
| 2 | Pret din piata | Suport pentru un panou solar Synsystem | buc | 12,000 |
| 3 | Pret din piata | Statie pompare solara ATM-BRV Wilo | buc | 2,000 |
| 4 | Pret din piata | Vaz de expansiune solar V=80l Citral | buc | 2,000 |
| 5 | Pret din piata | Vaz de expansiune solar V=200l Varem | buc | 2,000 |
| 6 | Pret din piata | Pompa de circulatie VX 14 Biral | buc | 2,000 |
| 7 | Pret din piata | Pompa de circulatie VX 13 Biral | buc | 2,000 |
| 8 | Pret din piata | Pompa de alimentare cu gel Kp 38/18M DAB | buc | 1,000 |
| 9 | Pret din piata | Pompa de circulatie V13 Biral | buc | 1,000 |
| 10 | Pret din piata | Pompa de drenaj DAB Nova 300M-A DAB | buc | 1,000 |
| 11 | Pret din piata | Vas inox alimentare gel V=160L (d500mm h=750mm) ''Metancor'' SRL | buc | 1,000 |
| 12 | Pret din piata | Vana cu 3cai si actionare electrica G=1 1/2 VRG 231 ESBE | buc | 2,000 |
| 13 | Pret din piata | Motor-reductor ARA 645 ESBE | buc | 2,000 |
| 14 | Pret din piata | Vana termostatica cu 3cai VTS-522 G=1 1/4 ESBE | buc | 2,000 |
| 15 | Pret din piata | Vana cu 2cai 1 1/4 cu electrica 220V | buc | 2,000 |
| 16 | Pret din piata | Filtru magnetic anticalcar AM MAXI D1 EMMETI | buc | 4,000 |
| 17 | Pret din piata | Vana cu 2cai si servomotor AMZ, G=1'' Danfos | buc | 2,000 |
| 18 | Pret din piata | Schimbator de caldura cu placi SLB40 cu 60 placi G=1'', Barteru | buc | 2,000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 19 | IA08M | Panou solar cu tuburi vidate ''Helis'' JDL-PM30-58/1.8 | buc | 12,000 |
| 20 | IA39A | Statie pompare solara ''Trolli'' M3/4'' | buc | 2,000 |
| 21 | IA28A | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 80 l | buc | 2,000 |
| 22 | IA28A | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 200 l | buc | 2,000 |
| 23 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv, | buc | 7,000 |
| 24 | AcC03A | Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw | buc | 9,000 |
| 25 | IA26A | Vas inox alimentare gel V=160L (d500mm h=750mm) | buc | 1,000 |
| 26 | ID03B | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, Vana cu 3cai si actionare electrica 1 1/4'',1 1/2'' | buc | 2,000 |
| 27 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Vana cu 2cai d25mm si servomotor | buc | 2,000 |
| 28 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Vana cu 2cai d1 1/4'' cu actionare electrica | buc | 2,000 |
| 29 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, | buc | 6,000 |
| 30 | IA25A | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, Filtru magnetic anticalcar | buc | 4,000 |
| 31 | IA11A | Schimbator de caldura in contracurent cu placi, avind debitul primar de pina la 5,1 mc/h inclusiv | buc | 2,000 |
|  |  | 3. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | 3.1. Conducte si accesorii |  |  |
| 32 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40х3,2мм | m | 42,000 |
| 33 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, d25x2.8mm | m | 170,000 |
| 34 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20х2,8мм | m | 30,000 |
| 35 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, Tub PPR PN20 d40x4.4mm | m | 16,000 |
| 36 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, Tub PPR PN20 d32x4.4mm | m | 32,000 |
| 37 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, Tub PPR PN20 d25x3.5mm | m | 10,000 |
| 38 | IC11B | Teava din otel inox sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, d20x.0.3mm | m | 32,000 |
| 39 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 205,800 |
| 40 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 242,000 |
| 41 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 90,000 |
| 42 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Racord compresie dublu cu d22/d22mm | buc | 60,000 |
| 43 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Racord compresie dublu cu d22/d22mm cu gofra cmpesator | buc | 7,000 |
| 44 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Racord compresie cu d22/d20mm | buc | 44,000 |
| 45 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Robinet cu sertar Fi-Fi G3/4'' | buc | 24,000 |
| 46 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Robinet olandez cu sfera FE-FI G1 1/2'' Calefi | buc | 14,000 |
| 47 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Robinet cu sertar cu olandes Fi-Fi G1'' | buc | 24,000 |
| 48 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Robinet cu sfera pentru dezaerator G1/2'' Caleffi | buc | 12,000 |
| 49 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Robinet de golire cu sfera G1/2'' Emmeni | buc | 10,000 |
| 50 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Supapa de protectie G1'' Fe-Fi | buc | 4,000 |
| 51 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Supapa de sens G11/4'' Fi-Fi Caleffi | buc | 3,000 |
| 52 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central,Supapa de sens G1'' Fi-Fi Caleffi | buc | 4,000 |
| 53 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Robinet cu sfera PPR d40mm | buc | 8,000 |
| 54 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Robinet cu sfera PPR d32mm | buc | 16,000 |
| 55 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Robinet cu sfera PPR d25mm | buc | 6,000 |
| 56 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Dezaerator automat G1/2'' | buc | 16,000 |
| 57 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Dezaerator manual G1/2'' | buc | 10,000 |
| 58 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru Emetti | buc | 2,000 |
| 59 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) Termometru Bimetal d63mm, G=1/2'', Emmeti | buc | 4,000 |
| 60 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) Termomanometru d63mm, G=1/2'', Emmeti | buc | 4,000 |
| 61 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, Filtru pentru impuritati din alama G1'' | buc | 4,000 |
|  |  | 3.2. Izolare conductelor |  |  |
| 62 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm. (Izolatie Armaflex SHT-30x0.18) | m | 28,000 |
| 63 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm. (Izolatie Armaflex SHT-35x0.18) | m | 134,000 |
| 64 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm. (Izolatie Armaflex HT-35x0.18) | m | 36,000 |
| 65 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm. (Izolatie d48mm Climaflex G-20mm) | m | 38,000 |
| 66 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm. (Izolatie d35mm Climaflex G-20mm) | m | 16,000 |