Caiet de sarcini

Formularul de Deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări de reparație curentă a pavilioanelor ”material săditor și avicol” din    Piața Avicolă, str.Cărbunari, 9, mun.Chișinău

Autoritatea contractantă: Î.M.Piața Centrală, str.Varlaam, 63, mun.Chișinău

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Lucrari de reparatii |  |  |
| 1 | Pregătirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor | m2 | 4 800,00 |
| 2 | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților si tavanelor | m2 | 4 800,00 |
| 3 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici in emulsie apoasă, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 4 800,00 |

- Suprafața minerală de beton a pavilioanelor necesare de a fi grunduite și vopsite constituie 4800m².

- Suprafața barelor metalice existente în interiorul pavilioanelor constituie 200m².

- Pregătirea suprafețelor interioare presupune înlăturarea stratului vechi de murdărie, vopsea veche și respectiv, de rugină.

- Grunduirea suprafețelor.

- Vopsirea interioară în 2 straturi (cu repaus de uscare) a tavanelor, carcaselor (de tip fermă) pe care se sprijină tavanul și a stîlpilor din interiorul pavilioanelor, evitînd atingerea rețelei de contact, cablurilor, izolatoarelor.

- Lucrările vor fi finalizate prin consemnarea actului de executare cu reglementarea tipului și denumirii soluțiilor, substanțelor folosite, numărul de straturi.

- Antreprenorul va asigura efectuarea lucrărilor conform cerințelor, folosind materiale și resurse proprii, fiind responsabil pentru calitatea lucrărilor și tehnica securității lucrătorilor antrenați.

- Antreprenorul va oferi garanție la lucrările executate 24 de luni.

- Termenul de executare 30 de zile calendaristice.

- Lucrările vor fi executate în următorul interval de timp: după ora 15:00.