CAIET DE SARCINI

PENTRU SERVICII DE PROIECTARE

Obiectivul: Elaborarea documentației de proiect și devize pentru “Reparația unor încăperi și reconstrucția Sălii de spectacole, vestibulului și vestiarului cu elemente de

design interior în Casa de cultură a or. Cimișlia”

Autoritatea contractanta: Primaria or.Cimislia

IDNO: 1007601005914

Adresa: r-nul Cimişlia, or. Cimişlia str. Ion Popuşoi, 2

Telefon/fax: 0 241 24135;

Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achiziții@cimislia.md,

Tipul procedurii de atributie: Achizitie publica deschisa.

Criterii de atributie: „cel mai mic pret”.

Durata contractului: 31 decembrie 2023

Cod CPV: 71200000-0 (Servicii de arhitectură şi servicii conexe)

Date generale:

|  | Cerințe de bază | Conținut |
| --- | --- | --- |
| 1. | Descriere generala | SERVICII DE PROIECTARE |
| 1.1 | 1.1 Denumire servicii | Elaborarea documentației de proiect, design interior și devize pentru “Reparația unor încăperi și reconstrucția Sălii de spectacole, vestibulului și vestiarului în Casa de cultură a or. Cimișlia” |
| 1.2 | Faza de proiectare | Proiect de executie cu design interior. |
| 1.3 | Amplasament | or. Cimișlia, str. Ion Popușoi 2 |
| 1.4 | Suprafata terenului adiacent | 2000 m2 |
| 1.5 | Seismicitatea terenului | 7 grade pe scara MSK-64, conform zonei de amplasament |
| 1.6 | Suprafata incaperilor | 1448 m2, (conform planului cadastral cladirii anexat) |
| 1.7 | Termenul de executare a serviciilor | 3 luni |
| 2. | Temeiul pentru proiectare | Certificatul de urbanism pentru proiectare nr din eliberat de Primăria or. Cimișlia. Decizie |
| 3. | Conținutul proiectului de execuție | Se va executa volumul complet: A. Proiect releveu: 1. Fațade; 2. Sala de spectacole; 3. Vestibul; 4. Vestiar din subsol; 5. Cluburi de creație pentru copii ( Centru IT, meșteșugărit, arte audio-vizuale, dansuri, centru de tineret) B. Expertiza tehnică: a elementelor de construcție a acoperișului, planșeului între subsol și parter pentru determinarea sarcinilor suplimentare posibile, care se vor genera de: - tavanul suspendat, elaborat conform proiectului de design și a sistemelor de ventilare, climatizare, iluminare electrica, care se vor amplasa în spațiul acoperișului; - panta necesară montării scaunelor pentru spectatori, executată în scopul facilitării vizibilității evenimentelor organizate pe scenă. C. Proiect de executie. Solutii architectural-constructive (SAC) cu replanificare si consolidări impuse prin raportul de expertiză tehnică pentru: 1. Fatadele casei de cultura; 2. Sălii de spectacole; 3. Vestibulului; 4. Vestiarului din subsol; 5. Cluburi de creație pentru copii ( Centru IT, meșteșugărit, arte audio-vizuale, dansuri, centru de tineret) Se vor elabora in conformitate cu NCM A. 07.02-2012/A1:2017 “Procedura de elaborare, avizare, aprobare și conținutul-cadru al documentației de proiect pentru construcții. Cerințe si prevederi principale”: - Memoriu explicativ general; - Desene pe compartimente; - Listele de cantitati (specificații) pe compartimente; - Deviz general prin metoda de resurse; () Se vor proiecta măsurile de asigurare a accesului liber și circulației persoanelor cu dizabilități, inclusiv amenajarea unui grup sanitar special - obligatoriu. D. Design interior pentru incaperile (IA): 1. Sala de spectacole; 2. Vestibul; 3. Vestiar din subsol; 4. Cluburi de creație pentru copii ( Centru IT, meșteșugărit, arte audio-vizuale, dansuri, centru de tineret) Desenele interioarelor pot fi executate in cadru compartimentului SAC. E. Retele interioare (pentru incaperile supuse reparatiei): - Incalzire, ventilare, climatizare - Alimentare cu apa si canalizare, - Echipament electric, - Automatizare; - Semnalizare antiincendiara si paza, - Telecomunicatii, inclusiv tehnologia cinema, - Supraveghere video Memoriu explicativ, Desene pe compartimente, Documentatia de deviz F. Amenajarea spațiului adiacent : Amenajarea terenului adiacent casei de cultură cu renovarea iluminării nocturnei. |
| 6. | Studii si cercetari pe teren | Ridicari topo-geodezice. Cod cadastral 2901313.176 Sc. 1:500. Suprafața 2000 m2 |
| 7. | Cerințe privind soluțiile arhitectural- planimetrice și constructive, utilajul, echipamentul și asigurarea tehnică a incaperilor | Se vor prevedea următoarele: - aspectul interior va corespunde funcțiunilor și tehnologiilor integrate în fiecare incapere și se va conforma materialului existent a constructii clădirilor. Soluțiile cromatice se vor conforma culorilor și condițiilor acustice caracteristice fiecărei incaperi. 1. Sala de spectacole – - Restaurarea pereților cu conservarea elementelor arhitecturale existente - Tavan- reparația cu posibilitatea păstrării elementelor de existente - Pardosea- reparația și crearea declivității pentru îmbunătățirea acusticii sălii - înlocuirea scaunelor - echipament pentru sistemul audio și de sonorizare, sistemul de lumini; - sistem de ventilare; - reparația scenei; - renovarea tâmplăriei (ușilor) 2. Vestibulul- finisarea pereți și tavan cu conservarea elementelor existent; - reparația pardoselii - renovarea tâmplăriei (ușilor) 3. Vestiarul din subsol- finisarea pereți, tavanului : - renovarea tâmplăriei (ușilor) - reparația pardoselii; 4. Centru pentru tineret Subsol - renovarea scării de acces; - schimbarea ferestrelor și ușilor; - proiectarea sistemului de ventilare; - renovarea pereților, tavanului și pardoselii; 5. Atelier de arte audiovizuale și IT (subsol) - schimbarea ferestrelor și ușilor; - proiectarea sistemului de ventilare; - renovarea pereților, tavanului și pardoselii; - echipament specific pentru crearea atelierelor. 6. Atelier de dansuri și arte teatrale (et.I) - renovarea pereților, tavanului și pardoselii; - echipament specific pentru crearea atelierelor. 7. Scara (subsol-et.I-et.II) - renovarea scării și barei de protecție 8. Fațada Renovarea fațadei cu păstrarea aspectului actual; 9. Amenajarea spațiului adiacent Casei de cultură |
| 8. | Cerințe pentru compartimentelor “Asigurarea tehnico-edilitară” | Elaborarea volumului deplin de rețele edilitare pentru incaperile supuse reparatiei/reconstructiei cu conectarea la sisteme existente. Renovarea sistemului energetic, proiectarea sistemului de ventilare și termoenergetic. Se va saluta aplicarea tehnologiilor de energie regenerabilă (baterii solare fotovoltaice); |
| 9. | Cerințe pentru compartimentul “Calcule de deviz” | Se va elabora în volum deplin conform exigențelor normative pentru toate compartimentele documentației de proiect și formularele necesare pentru organizarea licitațiilor la lucrările de construcții. |
| 10. | Cerințe privind elaborarea soluțiilor de organizare a lucrărilor de construcții | Se va elabora compartimentul dat în componența documentației de proiect cu condiția asigurării continuității circulației rutiere și pietonale pe străzile or. Cimișlia. |
| 11. | Cerințe fată de tehnologie, calitate, competitivitate, parametrii ecologici ai producției și regimul întreprinderilor | Scopul elaborarii documentației de proiect pentru reparatia/ reconstructia incaperilor în Casa de cultură a or. Cimișlia, este de a aplica soluții tehnologice competitive și ecologice pentru realizarea destinațiilor planificate în obiectiv. |
| 12. | Cerințe privind asigurarea eficienței energetice, măsurilor de protecție anti incendiară și protecție a mediului înconjurător | Se vor elabora, în volum deplin conform exigențelor normative, compartimentele de asigurare a: - măsurilor de protecție antiincendiară; - măsurilor de protecție a mediului înconjurător. |
| 13 | Cerințe speciale fața de proiectant | Proiectul reparatiei/reconstructiei este un proiect complex, din care motiv este necesar ca autorul acestui proiect să dețină: - experiență în activitatea de proiectare pentru reparatiei/reconstrucției de min. 10 ani; - proiecte elaborate anterior de importanță națională (obiective pentru administrația publică centrală și locală, de menire socială, comunală)- minimum 5 proiecte, dintre care o casa de cultura sau Palat de Cultura. Prestatorul va demonstra dotarea tehnică a oficiului său cu programe și echipamente specializate pentru prestarea serviciilor solicitate. Prestatorul va demonstra, că dispune de personalul tehnic necesar pentru efectuarea serviciilor stipulate în contract, certificat în mod corespunzător în acest domeniu. Prestatorul va organiza pentru Beneficiar o vizită de examinare a dotării oficiului cu echipamentele specializate pentru prestarea serviciilor solicitate. Prestatorul va prezenta CV-ul conducătorului companiei de prestare servicii cu o experiență similară de min 10 ani. |
| 14. | Numarul de exemplare a documentatiei | 3 exemplare pe suport de hârtie plus varianta electronica in PDF. Va fi prevăzută executarea etapizată a lucrărilor proiectate. |
| 15. | Verificarea si coordonarea documentatiei de proiect | Verificarea și coordonarea documentației de proiect se va efectua de către Beneficiar cu susținerea Proiectantului. Beneficiarul va achita serviciile de verificare si coordonare a proiectului conform calculelor separate. |
| 16. | Modul de selectarea a întreprinderii, elaboratorul proiectului | Elaboratorul serviciilor se va selecta în conformitate cu Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. |

Anexa 1- Schema teren pentru amenajare

Anexa 2- Schema amplasarii incaperilor, supuse reparatiei