## F4.1 LP
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea reagenților, consumabilelor și articolelor parafarmaceutice întru realizarea Programului Național de Transplant 2023 (repetat) |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Pungi pentru congelarea ţesuturilor si celulelor | Pungi pentru congelarea ţesuturilor si celulelor | 6: Pungi pentru congelarea ţesuturilor si celulelor rezistente la -160 grade C, lungimea 400- 500 mm x lăţimea 220- 250mm. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului .
33100000-1 | 2 | Ac pentru puncție/ aspiratie măduvă osoasă (bone marrow aspiration needle) de utilizară unică, | Ac pentru puncție/ aspiratie măduvă osoasă (bone marrow aspiration needle) de utilizară unică, | 6: Ac pentru puncție/aspiratie măduvă osoasă (bone marrow aspiration needle) de utilizară unică, lungimea acului de 10-15cm, cu mandren cu diametrul lumenului 2.0-5.0mm sterile, ambulate separat. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.
33100000-1 | 3 | Glicerină | Glicerină | 6: Glicerină, concentraţia 99,5%, densitatea relativă la 250 ≥1.2569; conţinutul de Clorid ≤0.0015; conţinutul metalelor grele (Pb) (mg/kg) ≤2, ambalate câte 1000 ml, steril, pentru utilizare medicală. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului .
33100000-1 | 4 | RPMI cu HEPES, steril testat pentru culturi celulare, flacon 400 - 500 ml | RPMI cu HEPES, steril testat pentru culturi celulare, flacon 400 - 500 ml | 6: RPMI cu HEPES, steril testat pentru culturi celulare, flacon 400 - 500 ml.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării ) va constitui 80% din termenul total al produsului.
33100000-1 | 5 | Seringă, cu ac, 20ml 3 componente, sterile, amblate câte una, separate. Cu piston de cauciuc. | Seringă, cu ac, 20ml 3 componente, sterile, amblate câte una, separate. Cu piston de cauciuc. | 6: Seringă sterilă, jetabilă - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 20 ml - conector la amboul acului de tip Luer-Slip; - transparenta - gradație din ml în ml, gradația marcată cu culoare contrastantă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - Piston de cauciuc - netoxice, apirogene - ambalate individual produs latex free; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului .
33100000-1 | 6 | Eprubete sterile cu eticheta, cu citrat de sodiu, sterile, volum 8-10 ml. | Eprubete sterile cu eticheta, cu citrat de sodiu, sterile, volum 8-10 ml. | 6: Eprubete sterile cu eticheta, cu citrat de sodiu, sterile, volum 8-10 ml. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului .
33100000-1 | 7 | Pipete Paster, 5 ml. | Pipete Paster, 5 ml. | 6: Pipete de tip: paster, din plastic, volum 5 ml . Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului .
33100000-1 | 8 | Pipete serologice, sterile, din plastic, apirogenice, testate pentru lucru cu culturi celulare, ambalate separat 5ml | Pipete serologice, sterile, din plastic, apirogenice, testate pentru lucru cu culturi celulare, ambalate separat 5ml | 6: Pipete serologice, sterile, din plastic, apirogenice, testate pentru lucru cu culturi celulare, ambalate separat 5ml. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului .
33100000-1 | 9 | Seringi Luer Lock, 3 component 5 ml, ambalate individual CU AC 22G | Seringi Luer Lock, 3 component 5 ml, ambalate individual CU AC 22G | 6: Seringi Luer Lock, 3 component 5 ml, ambalate individual CU AC 22G Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului .
33100000-1 | 10 | Seringi Luer Lock, 3 componente10 ml ambalate individual, CU AC 22G | Seringi Luer Lock, 3 componente10 ml ambalate individual, CU AC 22G | 6: Seringi Luer Lock, 3 componente10 ml ambalate individual, CU AC 22G. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.
33100000-1 | 11 | Seringi Luer Lock, 3 componente 20 ml, ambalate individual CU AC 22G | Seringi Luer Lock, 3 componente 20 ml, ambalate individual CU AC 22G | 6: Seringi Luer Lock, 3 componente 20 ml, ambalate individual CU AC 22G. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## F4.2 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea reagenților, consumabilelor și articolelor parafarmaceutice întru realizarea Programului Național de Transplant 2023 (repetat) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Pungi pentru congelarea ţesuturilor si celulelor | Pungi pentru congelarea ţesuturilor si celulelor | 3: buc; 4: 100; 9: În două tranșe: I martie 2023; II iulie-august 2023 | 290944.4444
33100000-1 | 2 | Ac pentru puncție/ aspiratie măduvă osoasă (bone marrow aspiration needle) de utilizară unică, | Ac pentru puncție/ aspiratie măduvă osoasă (bone marrow aspiration needle) de utilizară unică, | 3: Buc.; 4: 50; 9: În două tranșe: I martie 2023; II iulie-august 2023 | 23575
33100000-1 | 3 | Glicerină | Glicerină | 3: flacoane; 4: 10; 9: În două tranșe: I martie 2023; II iulie-august 2023 | 50944.4444
33100000-1 | 4 | RPMI cu HEPES, steril testat pentru culturi celulare, flacon 400-500 ml. | RPMI cu HEPES, steril testat pentru culturi celulare, flacon 400-500 ml. | 3: flacoane; 4: 40; 9: În două tranșe: I martie 2023; II iulie-august 2023 | 38888
33100000-1 | 5 | Seringă, cu ac, 20ml 3 componente, sterile, amblate câte una, separate. Cu piston de cauciuc | Seringă, cu ac, 20ml 3 componente, sterile, amblate câte una, separate. Cu piston de cauciuc | 3: buc.; 4: 250; 9: În două tranșe: I martie 2023; II iulie-august 2023 | 574.0741
33100000-1 | 6 | Eprubete sterile cu eticheta, cu citrat de sodiu, sterile, volum 8-10 ml. | Eprubete sterile cu eticheta, cu citrat de sodiu, sterile, volum 8-10 ml. | 3: buc.; 4: 100; 9: În două tranșe: I martie 2023; II iulie-august 2023 | 22962.963
33100000-1 | 7 | Pipete Paster, 5 ml. | Pipete Paster, 5 ml. | 3: buc.; 4: 200; 9: În două tranșe: I martie 2023; II iulie-august 2023 | 159.2593
33100000-1 | 8 | Pipete serologice, sterile, din plastic, apirogenice, testate pentru lucru cu culturi celulare, ambalate separat 5ml | Pipete serologice, sterile, din plastic, apirogenice, testate pentru lucru cu culturi celulare, ambalate separat 5ml | 3: buc.; 4: 200; 9: În două tranșe: I martie 2023; II iulie-august 2023 | 462.96
33100000-1 | 9 | Seringi Luer Lock, 3 component 5 ml, ambalate individual CU AC 22G | Seringi Luer Lock, 3 component 5 ml, ambalate individual CU AC 22G | 3: buc.; 4: 200; 9: Într-o singură tranșă martie 2023 | 688.8889
33100000-1 | 10 | Seringi Luer Lock, 3 componente10 ml ambalate individual, CU AC 22G | Seringi Luer Lock, 3 componente10 ml ambalate individual, CU AC 22G | 3: buc.; 4: 200; 9: Într-o singură tranșă martie 2023 | 803.7037
33100000-1 | 11 | Seringi Luer Lock, 3 componente 20 ml, ambalate individual CU AC 22G | Seringi Luer Lock, 3 componente 20 ml, ambalate individual CU AC 22G | 3: buc.; 4: 200; 9: Într-o singură tranșă martie 2023 | 1033.3333
|  | Valoarea Estimată | [8 empty] | 431037.0711

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________