Obiectul achiziţiei: Lucrări de constructie a 2 Obiecte de infrastructură militară în cadrul Proiectului Tabăra Militară nr.136, Băcioi

LISTA CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI

LOTUL 1 (doua obiecte de infrastructură militară 1.0. și 1.6.)

Obiectul 1.0. - Construcție capitală Elemente de constructie (compart. CBA)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de terasmente |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 3,60 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 6,30 |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 15-20 см) ) | 100 m3 | 1,10 |
| 4 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 1,10 |
| 5 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea ) | 100 m3 | 2,50 |
| 6 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 418,00 |
|  |  | Capitolul 2. Fundatii |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Fundatie FmI-1 |  |  |
| 7 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 7,00 |
| 8 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) | m3 | 22,00 |
| 9 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 50,00 |
| 10 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 1 557,63 |
|  |  | Capitolul 2.2. Nod 1 (6 buc) |  |  |
| 11 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) | m3 | 2,10 |
| 12 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 21,00 |
| 13 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 64,80 |
| 14 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 204,00 |
| 15 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 27,36 |
|  |  | Capitolul 2.3. Nod 2 (4 buc) |  |  |
| 16 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) | m3 | 1,40 |
| 17 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 14,00 |
| 18 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 43,20 |
| 19 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 108,80 |
|  |  | Capitolul 2.4. Sec 3-3, Armaturi suplimentare in nodurile 1, 2 |  |  |
| 20 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 232,50 |
|  |  | Capitolul 2.5. Pereti subsol |  |  |
| 21 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 | m3 | 18,70 |
| 22 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 150,00 |
| 23 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 38,20 |
| 24 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 684,64 |
|  |  | Capitolul 2.6. Centura monolita |  |  |
| 25 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 | m3 | 2,90 |
| 26 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 23,20 |
| 27 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 44,40 |
| 28 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 153,00 |
|  |  | Capitolul 2.7. Fundatie monolita Fm-1 (1 buc) |  |  |
| 29 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 0,35 |
| 30 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) | m3 | 1,80 |
| 31 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 6,50 |
| 32 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 7,31 |
| 33 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 121,10 |
|  |  | Capitolul 2.8. Fundatie monolita Fm-2 (1 buc) |  |  |
| 34 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 0,35 |
| 35 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) | m3 | 1,80 |
| 36 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 6,50 |
| 37 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 7,31 |
| 38 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 121,10 |
|  |  | Capitolul 2.9. Fundatie monolita Fm-3 (1 buc) |  |  |
| 39 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 0,30 |
| 40 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) | m3 | 1,60 |
| 41 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 6,50 |
| 42 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 7,31 |
| 43 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 112,80 |
|  |  | Capitolul 2.10. Fundatie monolita Fm-4 (1 buc) |  |  |
| 44 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 0,30 |
| 45 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) | m3 | 1,60 |
| 46 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 6,50 |
| 47 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 7,31 |
| 48 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 112,80 |
|  |  | Capitolul 2.11. Distantier R-1 (2 buc) |  |  |
| 49 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 0,60 |
| 50 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) | m3 | 2,00 |
| 51 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 10,00 |
| 52 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 20,00 |
| 53 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 52,00 |
|  |  | Capitolul 2.12. Distantier R-2 (2 buc) |  |  |
| 54 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 1,50 |
| 55 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) | m3 | 5,20 |
| 56 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 17,00 |
| 57 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 39,60 |
| 58 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 159,00 |
|  |  | Capitolul 3. Cadre monolite |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Cadru monolit Rm-1 (2 buc) |  |  |
| 59 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 | m3 | 7,00 |
| 60 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 70,00 |
| 61 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 96,00 |
| 62 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 168,08 |
| 63 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 597,04 |
| 64 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 24,48 |
| 65 | CC13E | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 40,00 |
| 66 | CC13H | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 32,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Cadru monolit Rm-2 (4 buc) |  |  |
| 67 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 | m3 | 3,40 |
| 68 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 34,00 |
| 69 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 76,00 |
| 70 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 50,96 |
| 71 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 329,60 |
|  |  | Capitolul 3.3. Cadru monolit Rm-3 (1 buc) |  |  |
| 72 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 | m3 | 0,85 |
| 73 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 8,50 |
| 74 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 19,00 |
| 75 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 12,74 |
| 76 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 77,00 |
|  |  | Capitolul 3.4. Cadru monolit Rm-4 (2 buc) |  |  |
| 77 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 | m3 | 7,00 |
| 78 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 70,00 |
| 79 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 36,00 |
| 80 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 104,44 |
| 81 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 247,40 |
| 82 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (MH-1) | kg | 82,00 |
| 83 | CC13E | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 24,00 |
|  |  | Capitolul 4. Planseul la cota 3,140 (in axele 1-5) |  |  |
| 84 | CA04F | Beton turnat in placi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 | m3 | 18,00 |
| 85 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 130,00 |
| 86 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 260,00 |
| 87 | CC02N | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 85,40 |
| 88 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 572,72 |
| 89 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (MН1,2) | kg | 33,50 |
|  |  | Capitolul 5. Parapetul |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Stilp monolit Stm-1 (16 buc) |  |  |
| 90 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 | m3 | 0,16 |
| 91 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 4,60 |
| 92 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 8,00 |
| 93 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 28,80 |
|  |  | Capitolul 5.2. Stilp monolit Stm-1a (12 buc) |  |  |
| 94 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 | m3 | 0,18 |
| 95 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 4,60 |
| 96 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 6,00 |
| 97 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 39,60 |
|  |  | Capitolul 5.3. Centura monolita Cm 1 |  |  |
| 98 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 | m3 | 1,10 |
| 99 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 18,50 |
| 100 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 71,50 |
| 101 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 139,50 |
|  |  | Capitolul 6. Metal (Acoperire in axele 1/2-2/2) |  |  |
| 102 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 2,75 |
| 103 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 2,75 |
|  |  | Capitolul 7. Dispunerea si intarirea saritorilor |  |  |
| 104 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20 (M250) | m3 | 0,60 |
| 105 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 10,00 |
| 106 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 24,10 |
| 107 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 49,00 |
|  |  | Capitolul 8. Fixarea si intarirea peretilor despartitori |  |  |
|  |  | Capitolul 8.1. Stilp monolit Stm-3 (1 buc) |  |  |
| 108 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20 | m3 | 0,10 |
| 109 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 2,50 |
| 110 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 5,44 |
| 111 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 44,78 |
|  |  | Capitolul 8.2. Stilp monolit Stm-4 (13 buc) |  |  |
| 112 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20 | m3 | 1,30 |
| 113 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 31,00 |
| 114 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 70,72 |
| 115 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 182,00 |
| 116 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 352,20 |
| 117 | CK35A | Ancor chimic HILTI (HSL-TZ 8/20) | buc | 117,00 |
|  |  | Capitolul 9. Fundatie monolita Fm-5 |  |  |
|  |  | Capitolul 9.1. Centura monolita Cm-1 (2 buc) |  |  |
| 118 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 0,70 |
| 119 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) | m3 | 1,20 |
| 120 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 7,50 |
| 121 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 17,48 |
| 122 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 53,40 |
|  |  | Capitolul 9.2. Stilp monolit Km-1 (4 buc) |  |  |
| 123 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) | m3 | 0,80 |
| 124 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 9,50 |
| 125 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 16,00 |
| 126 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 36,00 |
|  |  | Capitolul 9.3. Placa monolita Pm-1 |  |  |
| 127 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) | m3 | 0,30 |
| 128 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 2,00 |
| 129 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 4,00 |
| 130 | CC02N | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 0,52 |
| 131 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 29,40 |
|  |  | Capitolul 9.4. Pereti |  |  |
| 132 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) | m3 | 3,00 |
| 133 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 20,00 |
|  |  | Capitolul 10. Fundatii sub echipamente FE-1, FE-2 |  |  |
| 134 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton C16/20 | m3 | 0,30 |
| 135 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 2,00 |
|  |  | Capitolul 11. Canale subterane |  |  |
|  |  | Capitolul 11.1. Camin de control CC1 |  |  |
| 136 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C10/16 | m3 | 0,25 |
| 137 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0,81 |
| 138 | AcE10A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,00 |
| 139 | AcE10A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,17 m3) | buc | 3,00 |
| 140 | AcE10A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3) | buc | 1,00 |
| 141 | AcE10A1 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,00 |
| 142 | AcE10A1 | Capacul cu rama din fonta | buc | 1,00 |
| 143 | AcE10A1 | Scara cu vanguri din otel (10,5 kg) | buc | 1,00 |
| 144 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 33,60 |
| 145 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,03 |
| 146 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 8,50 |
| 147 | AcD24A | Executarea tencuielilor sclivisite cu mortar de ciment M-100 T, prin interior, la cuve sau bolti, la canale cu sectiunea de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m | m2 | 8,00 |
| 148 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (d3, 100*100) | kg | 9,10 |
|  |  | Capitolul 11.2. Camin de control CC2 |  |  |
| 149 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C10/16 | m3 | 0,25 |
| 150 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0,81 |
| 151 | AcE10A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,00 |
| 152 | AcE10A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,17 m3) | buc | 3,00 |
| 153 | AcE10A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3) | buc | 1,00 |
| 154 | AcE10A1 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,00 |
| 155 | AcE10A1 | Capacul cu rama din fonta | buc | 1,00 |
| 156 | AcE10A1 | Scara cu vanguri din otel (10,5 kg) | buc | 1,00 |
| 157 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 33,60 |
| 158 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,03 |
| 159 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 8,50 |
| 160 | AcD24A | Executarea tencuielilor sclivisite cu mortar de ciment M-100 T, prin interior, la cuve sau bolti, la canale cu sectiunea de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m | m2 | 8,00 |
| 161 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (d3, 100*100) | kg | 9,10 |
|  |  | Capitolul 11.3. Canal monolit |  |  |
| 162 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,80 |
| 163 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C10/16 (fund, pereti) | m3 | 1,50 |
| 164 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 22,00 |
| 165 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 150,00 |
| 166 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C10/16 (placa) | m3 | 0,55 |
| 167 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 6,60 |
| 168 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 48,00 |
| 169 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 20,00 |
| 170 | AcD24A | Executarea tencuielilor sclivisite cu mortar de ciment M-100 T, prin interior, la cuve sau bolti, la canale cu sectiunea de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m | m2 | 20,00 |
| 171 | AcD24A | Executarea tencuielilor sclivisite cu mortar de ciment M-100 T, prin interior, la cuve sau bolti, la canale cu sectiunea de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m | m2 | 22,60 |

Obiect nr.1.0. – Construcție capitală Solutii arhitecturale (compart. SA)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Pereti structurali (tip blocuri ceramice "Porotherm" 25 STh 500*250*238 mm, rezistente la foc EI240, conductivitate termica 0,141W/mK) gros.300 mm |  |  |
| 1 | CD74A | Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m | m3 | 35,00 |
|  |  | Capitolul 2. Pereti despatitori |  |  |
| 2 | CD74A | Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m (tip blocuri ceramice "Porotherm" 11,5 N F 500*115*238 mm, rezistente la foc EI120, indice de izolare acustica Rw=41 dB) gros.115 mm | m3 | 10,00 |
|  |  | Capitolul 3. Acoperisul |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Tip 1 (acoperis plat) |  |  |
| 3 | IzF04J1 aplicativ | Pelicula antivapori, un strat | m2 | 131,00 |
| 4 | IzF11B | Termoizolant Cimentoplast (Y=180kg/m3, 0.06 W/mK), in panta de la 160...220 mm. | m3 | 24,90 |
| 5 | IzF18C k=1.33 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (40 mm) | m2 | 131,00 |
| 6 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) | kg | 262,00 |
| 7 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 131,00 |
| 8 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli EPP - 3 mm, Bipoli EKP - 4.5 mm) | m2 | 131,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Acoperis (in axele 1/2 -2/2) |  |  |
| 9 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc (Tabla profilata prevopsita H60, tmin=0.7, RAL 7024) | m2 | 67,00 |
|  |  | Capitolul 3.3. Sistema de scurgere |  |  |
| 10 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 14,00 |
| 11 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d100 mm) (pilnie de scurgere d150 mm - 8 buc) | m | 27,00 |
|  |  | Capitolul 3.4. Put de ventilare PV-1 - (2 buc) |  |  |
| 12 | CD50C | Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,92 |
| 13 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 5,60 |
| 14 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,01 |
| 15 | CE06A | Tabla plana cu acoerire din polimer "Ranila" | m2 | 4,00 |
| 16 | CE05B | Sort din tabla zincata gros=0.5mm | m2 | 1,20 |
| 17 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - 50 mm | m2 | 6,00 |
| 18 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 6,00 |
| 19 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 6,00 |
|  |  | Capitolul 3.5. Dispozitive de aerare |  |  |
| 20 | RpCE26B | Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), la terase si acoperisuri, executate din tabla zincata de 0,5 mm grosime, 300 mm inaltime si un guler de 300 mm diametru si 20-30 mm inaltime, prevazute cu caciula de protectie, inclusiv racordarea hidroizolatiei duble d=100 mm + 50 mm (aerator pentru acoperis plat) | buc | 2,00 |
| 21 | CE05B | Protectoare din tabla zincata cu dim. 800x800mm | m2 | 1,30 |
|  |  | Capitolul 3.6. Scara exterioara la acoperis |  |  |
| 22 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare MC-1) | kg | 118,00 |
| 23 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice | t | 0,12 |
|  |  | Capitolul 4. Ferestre si Vitralii |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Exterioare |  |  |
| 24 | CK11C | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitraliu V1, cu punte termica si dispozitiv de autoinchidere, geam termopan) | m2 | 14,70 |
| 25 | CK11C | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitraliu V2, cu punte termica si dispozitiv de autoinchidere, geam termopan) | m2 | 9,60 |
| 26 | CK11C | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitraliu V3, cu punte termica si dispozitiv de autoinchidere, geam termopan) | m2 | 6,60 |
| 27 | CK11C | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitraliu V4, cu punte termica si dispozitiv de autoinchidere, geam termopan) | m2 | 8,70 |
| 28 | CK57F | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (V6, 1500*1500 cu punte termica , geam termopan) | m2 | 2,25 |
| 29 | CK57F | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (V7, 1700*1500 cu punte termica , geam termopan) | m2 | 5,10 |
| 30 | CK26A | Glafuri interioare din PVC montate la ferestre | m | 18,10 |
| 31 | CK26B | Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre | m | 18,10 |
|  |  | Capitolul 4.2. Interioare |  |  |
| 32 | CK11C | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitraliu V5, cu punte termica , geam termopan) | m2 | 2,72 |
| 33 | CK11C | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitraliu V8, cu punte termica si dispozitiv de autoinchidere, geam termopan) | m2 | 8,70 |
| 34 | CK26B | Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre | m | 3,20 |
|  |  | Capitolul 5. Usi |  |  |
| 35 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1... U5, din PVC oarbe, cu grilaj) | m2 | 13,23 |
| 36 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U6) | m2 | 1,89 |
| 37 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U7, Usa metalica oarba exterioara termoizolata cu 1 grilaj de aflux) | m2 | 1,89 |
| 38 | CK56A | Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat (U-8, EIW-30) | m2 | 1,47 |
|  |  | Capitolul 6. Pardoseala |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Tip 1 |  |  |
| 39 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm) | m3 | 9,02 |
| 40 | CG22A | Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 90,20 |
| 41 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) | kg | 121,77 |
| 42 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) | m2 | 90,20 |
| 43 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 90,20 |
| 44 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 Bp-1 150*150) | kg | 189,42 |
| 45 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de portelanat 600*600mm rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm) | m2 | 90,20 |
| 46 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=150 mm) | m | 81,20 |
|  |  | Capitolul 6.2. Tip 2 |  |  |
| 47 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm) | m3 | 2,08 |
| 48 | CG22A | Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 20,80 |
| 49 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) | kg | 28,08 |
| 50 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) | m2 | 20,80 |
| 51 | IzF04J1 aplicativ | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 30 ml) | m2 | 20,80 |
| 52 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35 mm) | m2 | 20,80 |
| 53 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga | m2 | 20,80 |
| 54 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 Bp-1 150*150) | kg | 43,70 |
| 55 | IzF04B k=2 | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 2 str. | m2 | 20,80 |
| 56 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie rezistente la trafic pe adeziv special - 15mm) | m2 | 20,80 |
|  |  | Capitolul 6.3. Tip 3 |  |  |
| 57 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm) | m3 | 1,32 |
| 58 | CG22A | Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 13,20 |
| 59 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) | kg | 17,82 |
| 60 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) | m2 | 13,20 |
| 61 | IzF04J1 aplicativ | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 16 ml) | m2 | 13,20 |
| 62 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | m2 | 13,20 |
| 63 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga | m2 | 13,20 |
| 64 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 Bp-1 150*150) | kg | 27,72 |
| 65 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa grund | m2 | 13,20 |
| 66 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum rezistent la trafic pe clei special - 10mm) | m2 | 13,20 |
|  |  | Capitolul 6.4. Tip 4 |  |  |
| 67 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm) | m3 | 1,80 |
| 68 | CG22A | Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm) | m2 | 18,00 |
| 69 | CG22A5 k=2 | Pardoseli din beton simplu B12/16, (Y=2500 kg/m3) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | -18,00 |
| 70 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 Bp-1 150*150) | kg | 37,80 |
| 71 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 18,00 |
| 72 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade | m2 | -18,00 |
| 73 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm) | m2 | 18,00 |
|  |  | Capitolul 7. Finisare interioara (Tavan) |  |  |
|  |  | Capitolul 7.1. Tip 1 |  |  |
| 74 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat tip Armstrong/Knauf 600x600) | m2 | 72,40 |
|  |  | Capitolul 7.2. Tip 2 |  |  |
| 75 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din LAMBRIU METALOPLAST pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 11,00 |
|  |  | Capitolul 7.3. Tip 3 |  |  |
| 76 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului ''Betonocontact'' intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 4,00 |
| 77 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 4,00 |
| 78 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 4,00 |
| 79 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 4,00 |
|  |  | Capitolul 8. Finisare interioara (Pereti) |  |  |
|  |  | Capitolul 8.1. Tip 1 |  |  |
| 80 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 109,40 |
| 81 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului | m2 | 109,40 |
| 82 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 109,40 |
| 83 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 109,40 |
| 84 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 109,40 |
|  |  | Capitolul 8.2. Tip 2 |  |  |
| 85 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 55,40 |
| 86 | CF07A | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil | m2 | 55,40 |
| 87 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 55,40 |
| 88 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm | m2 | 55,40 |
|  |  | Capitolul 8.3. Tip 3 |  |  |
| 89 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 24,40 |
| 90 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului | m2 | 24,40 |
| 91 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 24,40 |
| 92 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 24,40 |
|  |  | Capitolul 8.4. Dulap ''TS'' |  |  |
| 93 | CD72A | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (PGC rezistent la foc) | m2 | 5,00 |
| 94 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 10,00 |
| 95 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 10,00 |
| 96 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 10,00 |
|  |  | Capitolul 9. Finisare exterioara |  |  |
|  |  | Capitolul 9.1. Soclu |  |  |
| 97 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi decorative din piatra "BRICKSTONЕ", (250x65x25mm) | m2 | 4,00 |
|  |  | Capitolul 9.2. Pereti |  |  |
| 98 | CL53A | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Sistema de fatatade ventilate, material compozit ETALBOND RAL 7035 (Light grey), vata minerala NOBASIL TF gros.100 mm g=150 kg/m3 0.035 W/mK) | m2 | 350,00 |
| 99 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 350,00 |
|  |  | Capitolul 10. Lucrari diverse |  |  |
|  |  | Capitolul 10.1. Balustrade |  |  |
| 100 | CH06A | Balustrada din profile din inox h=1100 mm | m | 6,00 |
|  |  | Capitolul 10.2. Grup sanitar pentru persoane cu dezabilitati |  |  |
| 101 | CH06A | Montarea (Nota; Lasam doar manopera) | m | 3,95 |
| 102 |  | Bara de sprijin pers cu dezabilitati din otel inoxidabil (d25*2,5 mm, L=500 mm) | buc | 2,00 |
| 103 |  | Bara de sprijin pers cu dezabilitati din otel inoxidabil (d25*2,5 mm, L=1000 mm) | buc | 1,00 |
| 104 |  | Bara prindere perete si podea in 3 puncte persoane dizabilitatii din otel inoxidabil (d32*2,5 mm, L=1200 mm) | buc | 1,00 |
| 105 |  | Maner, d16x2.5, L=750 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 10.3. Приямки |  |  |
| 106 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C10/16 | m3 | 0,10 |
| 107 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5, 200*200) | kg | 2,00 |
| 108 | IzF04B k=4 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (hidroizol ) | m2 | 0,50 |
| 109 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C10/16 | m3 | 0,03 |
| 110 | CD65C | Zidarie medie din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m | m3 | 0,70 |
| 111 | IzF04G k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc (hidroizol) | m2 | 6,00 |
| 112 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (capacul) | kg | 68,20 |
| 113 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,07 |
|  |  | Capitolul 10.4. Canale RAC (8,4 ml) |  |  |
| 114 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,55 |
| 115 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C10/16 (fund,pereti) | m3 | 1,00 |
| 116 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 10,00 |
| 117 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5, 200*200) | kg | 8,80 |
| 118 | IzF04G k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc (hidroizol | m2 | 7,00 |
|  |  | Capitolul 11. POST DE CONTROL |  |  |
| 119 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich -150 mm" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа: vata minerala structurala cu fibre din grupul bazalt (120 kg/m3), limita de rezistenta la foc EI-150) | m2 | 10,70 |
| 120 | CE44A | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich-150 mm" montate pe rigle metalice. Notа: vata minerala structurala cu fibre din grupul bazalt (120 kg/m3), limita de rezistenta la foc EI-150 | m2 | 3,40 |
| 121 | CK11C | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitraliu V1, V2, 1200*1500 cu punte termica) | m2 | 5,40 |
| 122 | CK26A | Glafuri interioare din PVC montate la ferestre | m | 4,00 |
| 123 | CK26B | Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre | m | 4,00 |
| 124 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din PVC 800*2100, oarba termoizolanta cu un grilaj) | m2 | 1,68 |
| 125 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) | m2 | 2,00 |
| 126 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 2,00 |
| 127 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 Bp-1 150*150) | kg | 4,20 |
| 128 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm) | m2 | 2,00 |

Obiectul 1.0. - Construcție capitală (Compartiment RAC)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari tеhnice sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. A1 |  |  |
| 1 |  | Земляные работы | компл. | 0,00 |
| 2 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,04 |
| 3 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,00 |
| 4 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,00 |
| 5 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 1,00 |
| 6 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,04 |
| 7 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,04 |
| 8 |  | Lucrari tehnice sanitare | компл. | 0,00 |
| 9 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului( PE100 PN10 d63x3.8) | m | 5,00 |
| 10 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 5,00 |
| 11 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 5,00 |
| 12 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm ( Vana cu sfera si flansa din fonta DN50 ) | buc | 1,00 |
| 13 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm | buc | 2,00 |
| 14 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Тranzitie СТ-РЕ 63х50mm) | buc | 2,00 |
| 15 | SA10E | Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in coloane, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 50 mm (Teava PPR PN10 d50(63 х8,6)) | m | 3,00 |
| 16 | SA11A | Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm (Teava PPR РN10 d25 (32х4,4) ) | m | 7,00 |
| 17 | SA11A | Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm (Teava PPR РN10 d20 (25х3,5) ) | m | 2,00 |
| 18 | SA11A | Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm (Teava PPR РN10 d15 (20х2,8) ) | m | 24,00 |
| 19 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 3,60 |
| 20 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 36,00 |
| 21 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet de apa alama d25 ) | buc | 1,00 |
| 22 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet de apa alama d20 ) | buc | 1,00 |
| 23 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet de apa alama d15) | buc | 9,00 |
| 24 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm-Tee de scurgere 50х15 | buc | 1,00 |
| 25 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Element vibroizolant d50) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. T3 |  |  |
| 26 | SA11A | Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm (Teava PPR РN16 d20 ) | m | 3,00 |
| 27 | SA11A | Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm (Teava PPR РN16 d15 ) | m | 25,00 |
| 28 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 2,80 |
| 29 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 28,00 |
| 30 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet de apa alama d20 ) | buc | 1,00 |
| 31 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet de apa alama d15) | buc | 6,00 |
| 32 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Amestcator pentru lavoar si spalator) | buc | 4,00 |
| 33 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Amestcator pentru dus) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. C1 |  |  |
| 34 |  | Земляные работы | компл. | 0,00 |
| 35 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,04 |
| 36 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,00 |
| 37 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,00 |
| 38 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 1,00 |
| 39 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,04 |
| 40 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,04 |
| 41 |  | Lucrari tehnice sanitare | компл. | 0,00 |
| 42 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm(Teava de canalizare din PVC PP DN110 d110 SN2 ( evacuare)) ) | m | 5,00 |
| 43 | SB05E | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (polipropilen) | m | 26,00 |
| 44 | SB05C | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm(polipropilen) | m | 6,00 |
| 45 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de closet ceramic. complect:) | buc | 3,00 |
| 46 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a((Lavoar de ceramica, complect: ) | buc | 3,00 |
| 47 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Sifon de sticla) | buc | 1,00 |
| 48 | SB24E | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm | buc | 1,00 |
| 49 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Montarea utilajului |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. A1 |  |  |
| 50 | SF50A | Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contor cu ultrasunete 15мм)(Contor cu ultrasunete 15 mm-1buc -MONTAREA( costul contorului in Capitotul Costul utilajului) Vana cu sfera din fonta DN50 -2buc,Clapeta de retinere reversibila d15mm -1buc,Flanse din otel d=50 mm-4buc, Manometru-1buc, Robinet cu trei cai d15 мм=1buc,Trecere 50х15-1buc) | set | 1,00 |
| 51 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Filtru de apa cu sita d15mm ) | buc | 1,00 |
| 52 | 11-02-042-04 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 40, 50 (Vane d50 cu dispozitiv de actionare electric Bernard OA6) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. C1 |  |  |
| 53 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.(Cuva de dus,complect: ) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3. Costul utilajului |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. A1 |  |  |
| 54 | Pretul firmei | Contor cu ultrasunete 15 mm | buc | 1,00 |
| 55 | Pretul firmei | Vane d50 cu dispozitiv de actionare electric Bernard OA6 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. C1 |  |  |
| 56 | Pretul firmei | Cuva de dus,complect | buc | 2,00 |

Obiectul 1.0. - Construcție capitală (Compartiment IVC - Î)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari tеhnice sanitare |  |  |
| 1 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv -atasare lateralа VOGEL & NOOT (Тip 11К, Н=500мм L=520) | buc | 3,00 |
| 2 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv -atasare lateralа VOGEL & NOOT(Тip 22К, Н=500мм L=400) | buc | 1,00 |
| 3 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv -atasare lateralа VOGEL & NOOT(Тip 22К, Н=500мм L=520) | buc | 1,00 |
| 4 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv -atasare lateralа VOGEL & NOOT(Тip 22К, Н=500мм L=920) | buc | 1,00 |
| 5 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm -atasare lateralа VOGEL & NOOT (Тip 22К, Н=500мм L=1400) | buc | 1,00 |
| 6 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm -atasare lateralа VOGEL & NOOT (Тip 22К, Н=300мм L=1320) | buc | 2,00 |
| 7 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm -atasare lateralа VOGEL & NOOT (Тip 22К, Н=300мм L=1400) | buc | 2,00 |
| 8 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm -atasare lateralа VOGEL & NOOT (Тip 22К, Н=300мм L=1800) | buc | 1,00 |
| 9 | IB06D | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm -atasare lateralа VOGEL & NOOT (Тip 22К, Н=300мм L=2200) | buc | 2,00 |
| 10 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(Ventil termostatic unghiular 1/2") | buc | 14,00 |
| 11 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Cap termostatic) | buc | 7,00 |
| 12 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(Supapa de blocare a radiatorului unghiulara 1/2") | buc | 14,00 |
| 13 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Supapa de evacuare aerului din radiator) | buc | 14,00 |
| 14 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Robinet cu pana de trecere d=25) | buc | 2,00 |
| 15 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Robinet de evacuare d=15) | buc | 4,00 |
| 16 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20х2,2mm | m | 4,00 |
| 17 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20х2,2mm(Fittinguri, fitinguri, elemente de fixare conducte - de calculate orientativ 0,4 m lungime a tavii) | m | 2,40 |
| 18 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 4,00 |
| 19 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция трубная d20mm) | m | 4,00 |
| 20 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 2,50 |
| 21 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.(Tavi Multistrat EKOPLASTIK - FIBER BASALT OXY d=25х3,5) | m | 66,00 |
| 22 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.(Tavi Multistrat EKOPLASTIK - FIBER BASALT OXY d=25х3,5)(Fittinguri, fitinguri, elemente de fixare conducte - de calculate orientativ 0,4 m lungime a tavii) | m | 26,40 |
| 23 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(Tavi Multistrat EKOPLASTIK - FIBER BASALT OXY d=20х2,8мм) | m | 60,00 |
| 24 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(Tavi Multistrat EKOPLASTIK - FIBER BASALT OXY d=25х3,5)(Fittinguri, fitinguri, elemente de fixare conducte - de calculate orientativ 0,4 m lungime a tavii) | m | 24,00 |
| 25 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 126,00 |
| 26 | CG09A | Soclu (плинтус) pentru tevi Acva 37, H=95mm, L=2,2m | m | 48,40 |

Obiectul 1.0. - Construcție capitală (Compartiment IVC - V)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari tеhnice sanitare |  |  |
| 1 |  | Teava din cupru 12,7 mm(Монтаж и стоимость учтены в поз.17,18) | m | 50,00 |
| 2 |  | Teava din cupru 6,35 mm(Монтаж и стоимость учтены в поз.17,18) | m | 50,00 |
| 3 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Труба дренажная ПВХ 20мм) | m | 40,00 |
| 4 | CE24I | Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri (Umbrela de ventilatie 450) | buc | 1,00 |
| 5 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila reglabil cu supapa de aer si orificiile reglabile in orizontala ОРГ200х100) | buc | 4,00 |
| 6 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila reglabil cu supapa de aer si orificiile reglabile in orizontala ОРГ150х100) | buc | 2,00 |
| 7 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de transfer ДП450х131) | buc | 7,00 |
| 8 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(150х100 толщ.0,5мм)in izolatie | m2 | 2,25 |
| 9 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d150mm)in izolatie | m2 | 2,12 |
| 10 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(150х100 толщ.0,5мм)fara izolatie | m2 | 3,50 |
| 11 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare(Otel galvanizat pentru acoperirea conductelor de aer) | m2 | 2,60 |
| 12 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare | m2 | 2,60 |
| 13 | IzH03B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm(Izolatie pentru instalare exterioara Isover KIM AL) | m2 | 12,40 |
|  |  | Capitolul 2. Montarea utilajului |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. RA1,-RA2 |  |  |
| 14 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Recuperator de caldura in perete cu filtru si rezncalzire aerului Climtec RDС 200 Standart, L=185m3/ora 1. Приточный вентилятор 2. Вытяжной вентилятор 3. Алюминиевый рекуператор 4. Погодоустойчивая наружная решетка 5. Фильтр вытяжного воздуха 6. Керамический ТЭН 7. Анемостат внутренний 8. Фильтр приточного воздуха 9. Редуктор разделения воздушных потоков 10. Сервопривод открытия/закрытия заслонок 11. Гибкий ТЭН для оттайки дренажных каналов 12. Пульт управления Уровень шума 22/38 дБ) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. RA 3 |  |  |
| 15 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Recuperator de caldura in perete cu filtru si reincalzire aerului Climtec RDС 250 Standart, L=600m3/ora 1. Приточный вентилятор 2. Вытяжной вентилятор 3. Алюминиевый рекуператор 4. Погодоустойчивая наружная решетка 5. Фильтр вытяжного воздуха 6. Керамический ТЭН 7. Анемостат внутренний 8. Фильтр приточного воздуха 9. Редуктор разделения воздушных потоков 10. Сервопривод открытия/закрытия заслонок 11. Гибкий ТЭН для оттайки дренажных каналов 12. Пульт управления Уровень шума 22/38 дБ) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.3. A 1 |  |  |
| 16 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.4. К1 |  |  |
| 17 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (TCL Ocarina HEAT PUMP Inverter R32 TAC-18CHSD / TPG31I3AHB 18000 BTU Qr=5,8kW, N=1,32 kW, 28db Clasa A++ Text. pina -15 C pentru recire) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.5. К2-К4 |  |  |
| 18 | VC37D | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari( Gree Bora R32 Inverter GWH24AAD-K6DNA5A Qr=5,1kW , Qt=5,3kW, N=1,6kW, 35db Clasa A+Text. pina -15 C pentru incazire) | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 3. Costul utilajului |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. RA1,-RA2 |  |  |
| 19 | Pretul firmei | Recuperator de caldura in perete cu filtru si rezncalzire aerului Climtec RDС 200 Standart, L=185m3/ora 1. Приточный вентилятор 2. Вытяжной вентилятор 3. Алюминиевый рекуператор 4. Погодоустойчивая наружная решетка 5. Фильтр вытяжного воздуха 6. Керамический ТЭН 7. Анемостат внутренний 8. Фильтр приточного воздуха 9. Редуктор разделения воздушных потоков 10. Сервопривод открытия/закрытия заслонок 11. Гибкий ТЭН для оттайки дренажных каналов 12. Пульт управления Уровень шума 22/38 дБ | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. RA 3 |  |  |
| 20 | Pretul firmei | Recuperator de caldura in perete cu filtru si reincalzire aerului Climtec RDС 250 Standart, L=600m3/ora 1. Приточный вентилятор 2. Вытяжной вентилятор 3. Алюминиевый рекуператор 4. Погодоустойчивая наружная решетка 5. Фильтр вытяжного воздуха 6. Керамический ТЭН 7. Анемостат внутренний 8. Фильтр приточного воздуха 9. Редуктор разделения воздушных потоков 10. Сервопривод открытия/закрытия заслонок 11. Гибкий ТЭН для оттайки дренажных каналов 12. Пульт управления Уровень шума 22/38 дБ | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.3. A1 |  |  |
| 21 | Pretul firmei | Ventilator de aspiratie cu zgomot redus TD-500/150 L=200 м3/чаc , Р=150Па, N=0,050 kW cu zgomot redus 33 дб(А) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.4. K1 |  |  |
| 22 | Pretul firmei | TCL Ocarina HEAT PUMP Inverter R32 TAC-18CHSD / TPG31I3AHB 18000 BTU Qr=5,8kW, N=1,32 kW, 28db Clasa A++ Text. pina -15 C pentru recire | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.5. K2-K4 |  |  |
| 23 | Pretul firmei | Gree Bora R32 Inverter GWH24AAD-K6DNA5A Qr=5,1kW , Qt=5,3kW, N=1,6kW, 35db Clasa A+Text. pina -15 C pentru incazire | buc | 4,00 |

Obiectul 1.0. - Construcție capitală (Compartiment EEF/IEI)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, pentru priza de pamint (l=16m) | m3 | 4,800 |
| 2 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 4,800 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 3 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000, BZUM-TF-AVR-110-100 (СЕ-AVR) | buc | 1,000 |
| 4 | 08-03-600-2 | -Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,000 |
| 5 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, AVR-110-63 | buc | 1,000 |
| 6 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (PDG) | buc | 1,000 |
| 7 | 08-03-521-15 | -Declansator, tripolar, curent 63А | buc | 1,000 |
| 8 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 8,000 |
| 9 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (PD1) | buc | 1,000 |
| 10 | 08-03-521-15 | -Declansator, tripolar, curent 20А | buc | 1,000 |
| 11 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 10,000 |
| 12 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (PD2) | buc | 1,000 |
| 13 | 08-03-521-15 | -Declansator, tripolar, curent 20А | buc | 1,000 |
| 14 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 6,000 |
| 15 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (PDV) | buc | 1,000 |
| 16 | 08-03-521-15 | -Declansator, tripolar, curent 20А | buc | 1,000 |
| 17 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 9,000 |
| 18 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (PDL) | buc | 1,000 |
| 19 | 08-03-521-15 | -Declansator, tripolar, curent 20А | buc | 1,000 |
| 20 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 6,000 |
| 21 | M1H05B | Generator electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone | t | 1,220 |
| 22 | 08-03-482-28 | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent continuu, masa pina la 1,2 t | buc | 1,000 |
| 23 | 10-08-003-03 | Sursa de alimentare | buc | 1,000 |
| 24 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc | 2,000 |
| 25 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 | buc | 2,000 |
| 26 | 10-08-019-04 | Fotosenzor | buc | 1,000 |
| 27 | 10-08-003-03 | Sursa de alimentare | buc | 3,000 |
| 28 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc | 0,250 |
| 29 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,120 |
| 30 | 08-03-596-7 | Proiector, montat separat pe pilon de otel, cu lampa, putere, W: 500 | 100 buc | 0,080 |
| 31 | 08-03-591-12 | Blocuri cu patru prize | 100 buc | 0,030 |
| 32 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,210 |
| 33 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata | 100 buc | 0,030 |
| 34 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,050 |
| 35 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,070 |
| 36 | 08-03-591-3 | Intreruptor semietansat si etansat | 100 buc | 0,030 |
| 37 | 08-02-409-6 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 7,400 |
| 38 | 08-02-409-7 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,150 |
| 39 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=3m | 10 buc | 0,300 |
| 40 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,160 |
| 41 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 1,700 |
| 42 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 4,600 |
| 43 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 5,700 |
| 44 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,150 |
| 45 | 91924 | Cablu N2XH-1kv 2x1.5mm2 | m | 50,000 |
| 46 | 91923 | Cablu N2XH-1kv 3x1.5mm2 | m | 450,000 |
| 47 | 91922 | Cablu N2XH-1kv 3x2.5mm2 | m | 20,000 |
| 48 | 91921-11 | Cablu N2XH-0.66kv 5x4mm2 | m | 50,000 |
| 49 | 91921-12 | Cablu N2XH-0.66kv 5x16mm2 | m | 15,000 |
| 50 | 3331017-84 | Fir electric PV1 1.5 | m | 200,000 |
| 51 | 3331017-5 | Fir electric PV1 2,5mm2 | m | 430,000 |
| 52 | 435522-041 | Bloc cu 4 prize , instalatie inchisa 250V,10A | buc | 2,000 |
| 53 | 435522-04 | Bloc pentru 4 prize , instalatie inchisa 250V, 10A | buc | 1,000 |
| 54 | 33600073-170 | Priza cu contact de impamintare instalatie inchisa, 250V, 10A | buc | 21,000 |
| 55 | 33600073-169 | Priza cu contact de impamintare instalatie inchisa , IP 250V, 10A | buc | 3,000 |
| 56 | 33600173-162 | Intrerupator cu 1 clapa instalatie inchisa , 250V, 6A | buc | 5,000 |
| 57 | 3360009-114 | Intrerupator cu 2 clape la instalatie inchisa IP54 250V, 6A | buc | 7,000 |
| 58 | 33600173-167 | Intrerupator instalatie inchisa cu 1 clapa IP54 250V, 6A | buc | 3,000 |
| 59 | 337001-32 | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 45,000 |
| 60 | 337003-150 | Cutie de distributie pentru montarea cablurilor | buc | 35,000 |
| 61 | 337003-151 | Cutie de distributie pentru montarea cablurilor prin tevi | buc | 45,000 |
| 62 | 33410169-05 | Corp de iluminat OPL/R 418W LED 9W | buc | 25,000 |
| 63 | 33400171-20 | Corp de iluminat cu lampi led de plafon, Pn=18W, 4000K, IP54 CD led 18 | buc | 5,000 |
| 64 | 33400171-15 | Corp de iluminat cu lampi led de plafon, Pn=12W, 4000K, IP54 CD led 13 | buc | 7,000 |
| 65 | 33410157-012 | Reflectoare LED IP66, 50W FIOOD LIGHT 50W IP66 | buc | 8,000 |
| 66 | 33400201-66 | Lampa LED,soclu E27 ,18W PFILIPS | buc | 5,000 |
| 67 | 33400201-65 | Lampa LED,soclu E27 ,13W PFILIPS | buc | 7,000 |
| 68 | 44100012-1 | Teava din masa plastica PE d=20mm | m | 740,000 |
| 69 | 441000-1563 | Teava ПВХ d=32mm | m | 15,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 70 | 5552012-72 | AVR cu 2 intrari 3P/100A/C si BA47-29 3P80A/C-1buc, BH-3 3P 100A-1buc BZUM-TF- AVR-110-100 | buc | 1,000 |
| 71 | 5550151-062 | -Contor electronic trifazat ZMG 310 CR 5A-100A 380V | buc | 1,000 |
| 72 | 5552012-73 | AVR cu 2 intrari 3P/63A/C si BA47-29 3P50A/C-1buc, AVR-110-63 | buc | 1,000 |
| 73 | 5550086-19 | Dulap de distributie ЩРн-36з-0 36 УХЛ3 IP31, 540x310x120 ( PDG ) | buc | 1,000 |
| 74 | 555-100011-5 | Intreruptor BH32/3/63 , 63A | buc | 1,000 |
| 75 | 5550244-11 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C | buc | 5,000 |
| 76 | 5550244-6 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 6A, BA47-29//3/6C | buc | 1,000 |
| 77 | 5550237-11 | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C | buc | 1,000 |
| 78 | 5550244-10 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C | buc | 1,000 |
| 79 | 5550086-41 | Dulap de distributie ЩРн-24-0 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (PD1) | buc | 1,000 |
| 80 | 555-100011-1 | Intreruptor BH32/3/20 , 20A | buc | 1,000 |
| 81 | 5550237-11 | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C | buc | 4,000 |
| 82 | 555000255-031 | Intreruptor automat ABDT 32 C16/30 , 16A 30mA | buc | 6,000 |
| 83 | 5550086-032 | Dulap de distributie ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP31, 265x310x120 (PD2) | buc | 1,000 |
| 84 | 555-100011-1 | Intreruptor BH32/3/20 , 20A | buc | 1,000 |
| 85 | 5550237-11 | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C | buc | 5,000 |
| 86 | 555000255-031 | Intreruptor automat ABDT 32 C16/30 , 16A 30mA | buc | 1,000 |
| 87 | 5550086-41 | Dulap de distributie ЩРн-24-0 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (PDV) | buc | 1,000 |
| 88 | 555-100011-1 | Intreruptor BH32/3/20 , 20A | buc | 1,000 |
| 89 | 5550237-11 | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C | buc | 4,000 |
| 90 | 5550237-13 | Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C | buc | 5,000 |
| 91 | 5550086-032 | Dulap de distributie ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP31, 265x310x120 (PDL) | buc | 1,000 |
| 92 | 555-100011-1 | Intreruptor BH32/3/20 , 20A | buc | 1,000 |
| 93 | 5550236-9 | -Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B | buc | 4,000 |
| 94 | 555000255-031 | Intreruptor automat ABDT 32 C16/30 , 16A 30mA | buc | 1,000 |
| 95 | 5551024-3 | Intrerupator controlat de fotosenzor | buc | 1,000 |
| 96 | 55600073 | Demaror magnetic ПМА-0230У2 | buc | 1,000 |
| 97 | 55600075-01 | Demaror magnetic ПМА-1160 | buc | 1,000 |
| 98 | 33410011-5 | Post de comanda cu butoane ПКЕ-222-2 | buc | 2,000 |
| 99 | 33400005 | Fotosenzor | buc | 1,000 |
| 100 | 334086-024 | Alimentarer 220V/12Va | buc | 3,000 |
| 101 | 33400186-15 | UPS 380V,40kW cu baterii timp 22min Legrand Keor T40 | buc | 1,000 |

Obiectul 1.0. - Construcție capitală (Compartiment EEF/IEI - GD)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |
| 1 | 332000051 | Diesel-generatorcu manta de protectie; puterea 50kW (volta.md )(1.22t) | buc | 1,000 |

Obiectul 1.0. - Construcție capitală (Compartiment TS)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Reteua de telefonie |  |  |
| 1 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru priza de pamint (L=4.5m) | m3 | 0,900 |
| 2 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 0,900 |
| 3 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, teava PE-25mm | 1 km | 0,005 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Retele de cabluri structurale |  |  |
| 4 | 10-04-112-01 | Dulap pentru telecomunicatii | buc | 1,000 |
| 5 | 10-04-112-01 | Switch fe distributie | buc | 1,000 |
| 6 | 10-01-039-06 | ODF Panel 19", 1U | buc | 1,000 |
| 7 | 10-04-112-01 | Switch 24-1G | buc | 1,000 |
| 8 | 10-01-039-06 | Patch Panel | buc | 1,000 |
| 9 | 10-01-039-06 | Organaizer | buc | 1,000 |
| 10 | 10-01-039-06 | Filtre de retea | buc | 1,000 |
| 11 | 07-03-002-01 | Modul de ventilatie cu termostat | buc | 1,000 |
| 12 | 11-04-008-01 | Transceiver | buc | 4,000 |
| 13 | 10-08-003-03 | Sursa de alimentare | buc | 1,000 |
| 14 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza de date | buc | 3,000 |
| 15 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza de date cu 2 module | buc | 6,000 |
| 16 | 08-03-574-1 | Conectori | 100 fire | 0,300 |
| 17 | 10-06-034-12 | Lucrari diverse: Doza de montaj | buc | 9,000 |
| 18 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete: Doze de montare de podea | buc | 2,000 |
| 19 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,000 |
| 20 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,400 |
| 21 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,005 |
| 22 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 2,000 |
| 23 | 10-02-030-05 | Set pentru impamintare TE | set | 1,000 |
| 24 | 08-03-574-1 | Conectori optici | 100 fire | 0,040 |
| 25 | 11-04-008-01 | Software-ul | buc | 1,000 |
| 26 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,003 |
| 27 | 3334112-043 | Priza date retea cu 1 modul cu rama in set 1Rj-45 | buc | 3,000 |
| 28 | 3334112-044 | Priza date retea cu 2 module cu rama in set 2Rj-45 | buc | 6,000 |
| 29 | 333414-04 | Conector RJ45, UTP cat.6 | buc | 30,000 |
| 30 | 3334100065 | Cutie de montaj diam. 50mm " Eurodoza" | buc | 9,000 |
| 31 | 33500221-58 | Cablu de cupru UTP cat.6 | m | 200,000 |
| 32 | 33500221-52 | Cablu de legatura UTP cat.6, 0.5m (Patch-cord ) | buc | 15,000 |
| 33 | 33500221-53 | Cablu de legatura UTP cat.6, 1.5m (Patch-cord ) | buc | 15,000 |
| 34 | 336033-08 | Conector optic | buc | 4,000 |
| 35 | 33500221-54 | Cablu de legatura optic 0.5-1m (Patch-cord ) | buc | 4,000 |
| 36 | 33341029-04 | Cutie de montaj de podea | buc | 2,000 |
| 37 | 44100012-1 | Teava din masa plastica PE d=20mm | m | 100,000 |
| 38 | 441001-2031 | Teava ПВХ d=20mm | m | 40,000 |
| 39 | 444019-180 | Teava din otel apa-gaz d=50mm | m | 0,500 |
|  |  | Capitolul 2.2. Reteua de telefonie |  |  |
| 40 | 10-01-039-06 | Suport pentru reglete | buc | 1,000 |
| 41 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Regleta telwefonica | buc | 1,000 |
| 42 | 10-02-030-01 | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de masa | buc | 2,000 |
| 43 | 10-02-030-02 | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de perete | buc | 2,000 |
| 44 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza de telefonie | buc | 4,000 |
| 45 | 08-03-574-1 | Conectori | 100 fire | 0,040 |
| 46 | 10-06-034-12 | Lucrari diverse: Doza de montaj | buc | 4,000 |
| 47 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,150 |
| 48 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m | 0,045 |
| 49 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,555 |
| 50 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,045 |
| 51 | 33700217-20 | Regleta telefonica de tip: Plint LSA-PLUS 10x2 | buc | 1,000 |
| 52 | 33700217-25 | Priza retea de telefonie Rj11 | buc | 4,000 |
| 53 | 3334100065 | Cutie de montaj diam. 50mm " Eurodoza" | buc | 4,000 |
| 54 | 33700217-23 | Rama ordinara cu un modul Rj11 | buc | 4,000 |
| 55 | 33700217-26 | Conector Rj11, UTP cat.5e | buc | 4,000 |
| 56 | 33500221-58 | Cablu de legatura UTP cu mufe CAT5e patch cord 1.5m | buc | 4,000 |
| 57 | 33500221-55 | Cablu de cupru UTP cat.5e | m | 60,000 |
| 58 | 44100012-2 | Teava din masa plastica PE d=25mm | m | 15,000 |
| 59 | 33330001 | Caramida | buc | 18,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Instalatii de ceasoficare |  |  |
| 60 | 10-08-016-01 | Ceasornice electrice secundare unilaterale pentru incaperi: pe perete | buc | 3,000 |
| 61 | 10-08-003-03 | Sursa de alimentare | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 2.4. Sistemul de translare radio |  |  |
| 62 | 10-04-065-03 | Difuzor | buc | 2,000 |
| 63 | 10-08-003-03 | Sursa de alimentare | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Retele de cabluri structurale |  |  |
| 64 | 3370212-013 | Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" 21U, 600x600 , usa din fata din sticla cu lacata | buc | 1,000 |
| 65 | 33700216-011 | SWITCH de distributie 1U,de tipul CRS310-1G-5S-4S+IN | buc | 1,000 |
| 66 | 3370212-15 | ODF Panou 19",1U" | buc | 1,000 |
| 67 | 33700216-015 | SWITCH 24x1G Rj45 ports and 4x10G SFP+ports | buc | 1,000 |
| 68 | 3370212-20 | 24 porturi,patch paneli cat.6,1U" | buc | 1,000 |
| 69 | 3334112-20 | Organaizer cablurim 1U | buc | 1,000 |
| 70 | 3334112-020 | Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandard, 1U | buc | 1,000 |
| 71 | 33700212-035 | Moduli de ventilatie cu termostat, 1U | buc | 1,000 |
| 72 | 33700212-036 | Transceiver 10G, LC SR | buc | 4,000 |
| 73 | 3340201-052 | Dispozitiv de alimentare garantata, 2000W, 2U UPS2000 | buc | 1,000 |
| 74 | 3340202-01 | Set pentru impamintare TE | buc | 1,000 |
| 75 | 3334114-02 | Software-ul | buc | 1,000 |
| 76 | 3334114-03 | Polita pentru utilaj greu | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Reteua de telefonie |  |  |
| 77 | 33700217-19 | Suport rack pentru reglete 19" de tip: Cabeus FM-15-3U | buc | 1,000 |
| 78 | 33700217-16 | Aparat telefonic IP Rj-11 | buc | 2,000 |
| 79 | 33700217-17 | Aparat telefonic cu montare de perete IP Rj-11 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3.3. Instalatii de ceasoficare |  |  |
| 80 | 33400185-2 | Ceasuri autonome de perete | buc | 3,000 |
| 81 | 33400186-2 | Sursa de alimentare autonoma (baterie) | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 3.4. Sistemul de translare radio |  |  |
| 82 | 33701214-3 | Dinamic FM | buc | 2,000 |
| 83 | 33400186-2 | Sursa de alimentare autonoma (baterie) | buc | 2,000 |

Obiectul 1.6. - Construcție capitală (Compartiment Rezistenta (C)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 16,90 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 30,00 |
| 3 | TsD32A | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушуки) | 100 m3 | 8,73 |
| 4 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 7,23 |
| 5 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 7,23 |
| 6 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (surplus de sol) | 100 m3 | 0,94 |
| 7 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 160,00 |
|  |  | Capitolul 2. Fundatii |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Fundatii Fm-1 (4 buc) |  |  |
| 8 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 2,00 |
| 9 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) | m3 | 9,20 |
| 10 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 24,00 |
| 11 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 27,08 |
| 12 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 341,28 |
|  |  | Capitolul 2.2. Fundatii Fm-2 (3 buc) |  |  |
| 13 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 1,05 |
| 14 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) | m3 | 3,75 |
| 15 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 14,00 |
| 16 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 36,93 |
| 17 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 364,38 |
| 18 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 19,29 |
|  |  | Capitolul 2.3. Fundatii Fm-3 (3 buc) |  |  |
| 19 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 1,05 |
| 20 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) | m3 | 3,60 |
| 21 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 12,50 |
| 22 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 31,38 |
| 23 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 346,62 |
| 24 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 19,29 |
|  |  | Capitolul 2.4. Fundatii Fm-4 (4 buc) |  |  |
| 25 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 1,40 |
| 26 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) | m3 | 4,40 |
| 27 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 13,50 |
| 28 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 29,56 |
| 29 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 428,76 |
|  |  | Capitolul 2.5. Fundatii Fm-5 (2 buc) |  |  |
| 30 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 0,70 |
| 31 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) | m3 | 2,30 |
| 32 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 8,00 |
| 33 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 14,78 |
| 34 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 214,38 |
|  |  | Capitolul 2.6. Fundatii Fm-6 (4 buc) |  |  |
| 35 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 1,00 |
| 36 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) | m3 | 3,60 |
| 37 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 12,20 |
| 38 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 29,56 |
| 39 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 249,68 |
| 40 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 25,72 |
|  |  | Capitolul 2.7. Fundatii Fm-7 (3 buc) |  |  |
| 41 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 0,75 |
| 42 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) | m3 | 2,70 |
| 43 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 9,20 |
| 44 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 22,17 |
| 45 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 191,82 |
|  |  | Capitolul 2.8. Fundatii Fm-8 (3 buc) |  |  |
| 46 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 0,75 |
| 47 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) | m3 | 2,85 |
| 48 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 11,10 |
| 49 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 22,17 |
| 50 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 191,82 |
|  |  | Capitolul 2.9. Fundatii continuie |  |  |
| 51 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 5,30 |
| 52 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) | m3 | 47,50 |
| 53 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 350,00 |
| 54 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 861,51 |
| 55 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 2 027,71 |
| 56 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 160,23 |
| 57 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale | m2 | 90,00 |
|  |  | Capitolul 3. Coloane |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Coloane C-1 (10 buc) |  |  |
| 58 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20 (M250) | m3 | 11,50 |
| 59 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 115,00 |
| 60 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 369,30 |
| 61 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 394,80 |
| 62 | CC13E | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 160,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Coloane C-2 (5 buc) |  |  |
| 63 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20 (M250) | m3 | 5,75 |
| 64 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 56,00 |
| 65 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 184,65 |
| 66 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 558,55 |
| 67 | CC13E | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 80,00 |
|  |  | Capitolul 3.3. Coloane C-3 (7 buc) |  |  |
| 68 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20 (M250) | m3 | 7,70 |
| 69 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 77,00 |
| 70 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 241,29 |
| 71 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 798,77 |
| 72 | CC13E | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 112,00 |
|  |  | Capitolul 3.4. Coloane C-4 (2 buc) |  |  |
| 73 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20 (M250) | m3 | 2,20 |
| 74 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 22,00 |
| 75 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 77,56 |
| 76 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 228,22 |
| 77 | CC13E | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 32,00 |
|  |  | Capitolul 3.5. Coloane C-5 (2 buc) |  |  |
| 78 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20 (M250) | m3 | 2,30 |
| 79 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 22,50 |
| 80 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 73,86 |
| 81 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 223,42 |
| 82 | CC13E | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 32,00 |
|  |  | Capitolul 3.6. Frontonul F-1 |  |  |
| 83 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20 (M250) | m3 | 0,25 |
| 84 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 2,20 |
| 85 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 4,79 |
| 86 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 24,58 |
|  |  | Capitolul 4. Grinzi |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Grinzi monolite la cota +3,200 |  |  |
| 87 | CA04F | Beton turnat in grinzi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20 (M250) | m3 | 31,50 |
| 88 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 237,00 |
| 89 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 591,00 |
| 90 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 433,72 |
| 91 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 3 244,76 |
| 92 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 16,95 |
|  |  | Capitolul 4.2. Grinzi monolite la cota +6,500 |  |  |
| 93 | CA04F | Beton turnat in grinzi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20 (M250) | m3 | 31,20 |
| 94 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 234,00 |
| 95 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 585,00 |
| 96 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 414,03 |
| 97 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 3 081,58 |
|  |  | Capitolul 5. Planseele |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Planseul la cota 3,200 |  |  |
| 98 | CA04F | Beton turnat in placi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20 (M250) | m3 | 51,40 |
| 99 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 322,00 |
| 100 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 644,00 |
| 101 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 6 657,70 |
| 102 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Pi-1) | kg | 11,40 |
| 103 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi-2) | kg | 3,44 |
|  |  | Capitolul 5.2. Planseul la cota 6,500 |  |  |
| 104 | CA04F | Beton turnat in placi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20 (M250) | m3 | 52,20 |
| 105 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 326,00 |
| 106 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 653,00 |
| 107 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 6 966,99 |
| 108 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi-2) | kg | 3,44 |
|  |  | Capitolul 6. Scara interioara |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Scara monolita |  |  |
| 109 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C2,8/3,5 (M50) | m3 | 0,10 |
| 110 | CA04F | Beton turnat in placi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20 (M250) scara | m3 | 2,50 |
| 111 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 30,00 |
| 112 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 94,01 |
| 113 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 146,72 |
|  |  | Capitolul 6.2. Grinda G-1 |  |  |
| 114 | CA04F | Beton turnat in grinzi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20 (M250) | m3 | 0,40 |
| 115 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 3,50 |
| 116 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 8,00 |
| 117 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 10,51 |
| 118 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 36,93 |
|  |  | Capitolul 6.3. Scara metalica |  |  |
| 119 | CL10D | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate prin sudura | t | 0,36 |
| 120 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (PF 020) pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc (PF115) , a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,36 |
|  |  | Capitolul 7. Scara metalica exterioara |  |  |
| 121 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C2,8/3,5 (M50) | m3 | 0,05 |
| 122 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton simplu C12/15 (M200) | m3 | 0,25 |
| 123 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 2,50 |
| 124 | CL10D | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate prin sudura | t | 0,33 |
| 125 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (PF 020) pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc (XB 113) , a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,33 |
|  |  | Capitolul 8. Sarpanta |  |  |
| 126 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 6,10 |
| 127 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 6,99 |
| 128 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 13,09 |
| 129 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diferenta proiect deviz) | kg | 151,60 |
| 130 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,41 |
|  |  | Capitolul 9. Stilpi de consolidare a zidariei la cota 3.200 |  |  |
|  |  | Capitolul 9.1. Stilp St-1 (41 buc) |  |  |
| 131 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm. (K=0,5) | buc | 328,00 |
| 132 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari. (K-0,4) | buc | 328,00 |
| 133 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20 (M250) | m3 | 4,50 |
| 134 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 95,00 |
| 135 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 184,50 |
| 136 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 672,40 |
|  |  | Capitolul 9.2. Stilp St-2 (5 buc) |  |  |
| 137 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm. (K=0,5) | buc | 40,00 |
| 138 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari. (K-0,4) | buc | 40,00 |
| 139 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20 (M250) | m3 | 0,90 |
| 140 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 14,50 |
| 141 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 18,00 |
| 142 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 82,00 |
|  |  | Capitolul 10. Stilpi de consolidare a zidariei la cota -0.100 |  |  |
|  |  | Capitolul 10.1. Stilp St-1 (41 buc) |  |  |
| 143 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm. (K=0,5) | buc | 328,00 |
| 144 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari. (K-0,4) | buc | 328,00 |
| 145 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20 (M250) | m3 | 4,50 |
| 146 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 95,00 |
| 147 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 184,50 |
| 148 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 672,40 |
|  |  | Capitolul 10.2. Stilp St-2 (5 buc) |  |  |
| 149 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm. (K=0,5) | buc | 40,00 |
| 150 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari. (K-0,4) | buc | 40,00 |
| 151 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20 (M250) | m3 | 0,90 |
| 152 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 14,50 |
| 153 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 18,00 |
| 154 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 82,00 |
|  |  | Capitolul 11. Canale subterane |  |  |
|  |  | Capitolul 11.1. Canale |  |  |
| 155 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 5,90 |
| 156 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C12/15 (M200) | m3 | 14,00 |
| 157 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (С-1) | kg | 98,80 |
| 158 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 85,00 |
| 159 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 83,60 |
| 160 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,08 |
| 161 | CP15B | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Placa П5-8) | buc | 4,00 |
| 162 | CP15A | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Placa П5Д-8) | buc | 8,00 |
| 163 | CP15A | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Placa П3-8) | buc | 68,00 |
| 164 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale | m2 | 140,00 |
| 165 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 135,00 |
|  |  | Capitolul 11.2. Camin de control CC1 |  |  |
| 166 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 0,20 |
| 167 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C12/15 (M200) | m3 | 1,30 |
| 168 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (С-1) | kg | 19,00 |
| 169 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 6,00 |
| 170 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0,17 |
| 171 | AcE13A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,00 |
| 172 | AcE13A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3) | buc | 1,00 |
| 173 | AcE13A1 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,00 |
| 174 | AcE13A1 | Capacul cu rama din fonta | buc | 1,00 |
| 175 | AcE13A1 | Scoabe (scara) (10,4 kg) | buc | 1,00 |
| 176 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale | m2 | 7,00 |
| 177 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 9,00 |
|  |  | Capitolul 11.3. Camin de control CC2 |  |  |
| 178 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 0,20 |
| 179 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C12/15 (M200) | m3 | 1,30 |
| 180 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (С-1) | kg | 19,00 |
| 181 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 6,00 |
| 182 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0,17 |
| 183 | AcE13A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,00 |
| 184 | AcE13A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3) | buc | 1,00 |
| 185 | AcE13A1 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,00 |
| 186 | AcE13A1 | Capacul cu rama din fonta | buc | 1,00 |
| 187 | AcE13A1 | Scoabe (scara) (10,4 kg) | buc | 1,00 |
| 188 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale | m2 | 7,00 |
| 189 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 9,00 |
|  |  | Capitolul 11.4. Camin de control CC3 |  |  |
| 190 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 0,20 |
| 191 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C12/15 (M200) | m3 | 1,30 |
| 192 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (С-1) | kg | 19,00 |
| 193 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 6,00 |
| 194 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0,17 |
| 195 | AcE13A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,00 |
| 196 | AcE13A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3) | buc | 1,00 |
| 197 | AcE13A1 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,00 |
| 198 | AcE13A1 | Capacul cu rama din fonta | buc | 1,00 |
| 199 | AcE13A1 | Scoabe (scara) (10,4 kg) | buc | 1,00 |
| 200 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale | m2 | 7,00 |
| 201 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 9,00 |
|  |  | Capitolul 11.5. Camin de control CC4 |  |  |
| 202 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 0,20 |
| 203 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C12/15 (M200) | m3 | 1,30 |
| 204 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (С-1) | kg | 19,00 |
| 205 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 6,00 |
| 206 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0,22 |
| 207 | AcE13A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 2,00 |
| 208 | AcE13A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3) | buc | 1,00 |
| 209 | AcE13A1 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,00 |
| 210 | AcE13A1 | Capacul cu rama din fonta | buc | 1,00 |
| 211 | AcE13A1 | Scoabe (scara) (10,4 kg) | buc | 1,00 |
| 212 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale | m2 | 8,00 |
| 213 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 10,00 |

Obiectul 1.6. - Construcție capitală  Compartiment Solutii arhitecturale (SA)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Pereti structurali (tip blocuri ceramice "Porotherm" 25 STh 500*250*238 mm, rezistente la foc EI240, conductivitate termica 0,141W/mK) gros.300 mm |  |  |
| 1 | CD74A | Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m | m3 | 99,00 |
|  |  | Capitolul 2. Pereti despatitori |  |  |
| 2 | CD74A | Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m (tip blocuri ceramice "Porotherm" 20 N F 500*200*238 mm, rezistente la foc EI240, indice de izolare acustica Rw=40 dB) gros.200 mm | m3 | 81,20 |
| 3 | CD74A | Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m (tip blocuri ceramice "Porotherm" 11,5 N F 500*115*238 mm, rezistente la foc EI120, indice de izolare acustica Rw=41 dB) gros.115 mm | m3 | 47,10 |
| 4 | CL18A | Confectii metalice (elemente de fixare a peretilor despartitori) | kg | 894,40 |
| 5 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,89 |
|  |  | Capitolul 3. Camere de ventilare (pod) |  |  |
| 6 | CD74A | Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m (tip blocuri ceramice "Porotherm" 11,5 N F 500*115*238 mm, rezistente la foc EI120, indice de izolare acustica Rw=41 dB) gros.115 mm | m3 | 8,10 |
| 7 | СF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC-12 mm (rezistente la umeditate) cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Placi semi-rigide de vata minerala d=150mm (tip ROCKWOOL ROCKMIN g=31kg/m3, 0.037 W/mK) | m2 | 60,00 |
| 8 | СF59E | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC --12 mm (rezistente la umeditate) cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie (Placi semi-rigide de vata minerala d=150mm (tip ROCKWOOL ROCKMIN g=31kg/m3, 0.037 W/mK) | m2 | 24,00 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 84,00 |
| 10 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 84,00 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 84,00 |
| 12 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 84,00 |
|  |  | Capitolul 4. Acoperisul |  |  |
| 13 | CE30A | Asterala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri 100*32 (V=5,25 m3) | m2 | 530,00 |
| 14 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 5,25 |
| 15 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 5,25 |
| 16 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (contrasipci 50*50 mm) | m3 | 1,82 |
| 17 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 1,82 |
| 18 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula de difuzie) | m2 | 530,00 |
| 19 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin= 0.5 mm, RAL7024 | m2 | 530,00 |
| 20 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (bara de fixare 50*50) | m3 | 0,38 |
| 21 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,38 |
| 22 | CE06A | Captusala stresina b=800mm (Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin= 0.5 mm ) | m2 | 84,80 |
| 23 | CE06A | Coama dreapta, endova b=500mm (Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin= 0.5 mm) | m2 | 34,00 |
| 24 | CE06A | Sort de streasina cu desfasurata 200 mm (Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin= 0.5 mm) | m2 | 21,20 |
| 25 | CK26B | Retinator de zapada l=2000mm (39 buc) | m | 78,00 |
| 26 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (lucarne) | m3 | 0,08 |
| 27 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,08 |
| 28 | CM01A | Geamuri trase simple de 3 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie | m2 | 0,84 |
| 29 |  | Garnituri etansare 16*10 | m | 6,50 |
|  |  | Capitolul 5. Sistema de scurgere |  |  |
| 30 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d200 mm) | m | 90,00 |
| 31 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d150mm) | m | 48,00 |
|  |  | Capitolul 6. Cosuri de ventilare (CV-1, CV-2, CV-3, CV-3*) |  |  |
| 32 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 264,74 |
| 33 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice | t | 0,26 |
| 34 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich - 50 mm" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. | m2 | 39,76 |
| 35 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin= 0.5 mm) | m2 | 21,10 |
|  |  | Capitolul 7. Ferestre |  |  |
| 36 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F1,2,3,4,5), inclusiv plase antiinsecte | m2 | 105,09 |
| 37 | CK26B | Glafuri interioare din aluminiu montate la ferestre (b=200 mm) | m | 55,30 |
| 38 | CK26B | Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre (b=200 mm) | m | 55,30 |
|  |  | Capitolul 8. Usi |  |  |
| 39 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-1) | m2 | 10,08 |
| 40 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-2) | m2 | 4,20 |
| 41 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Um-3, Um-3a, usa metalica termoizolate cu vata minerala ) | m2 | 12,15 |
| 42 | CK21A | Usi interioara laminata plina HPL cu toc metalic, aparenta lemn (U4,5,6) | m2 | 74,97 |
| 43 | CK21D | Usi interioara laminata plina HPL cu toc metalic, aparenta lemn (U7) | m2 | 3,15 |
| 44 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Us7/Ud-8) | m2 | 6,30 |
|  |  | Capitolul 9. Vitralii |  |  |
| 45 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (V1,2,3,4,5) | m2 | 52,12 |
|  |  | Capitolul 10. Pardoseala |  |  |
|  |  | Capitolul 10.1. Plan Parter (Tip 1) |  |  |
| 46 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm) | m3 | 12,05 |
| 47 | CG22A | Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm) | m2 | 120,50 |
| 48 | CG22A5 k=2 | Pardoseli din beton simplu B12/16, (Y=2500 kg/m3) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | -120,50 |
| 49 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) | kg | 162,70 |
| 50 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) | m2 | 120,50 |
| 51 | IzF04J1 aplicativ | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2) | m2 | 120,50 |
| 52 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | m2 | 120,50 |
| 53 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga | m2 | 120,50 |
| 54 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) | kg | 162,70 |
| 55 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm) | m2 | 120,50 |
| 56 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=150 mm) | m | 115,00 |
|  |  | Capitolul 10.2. Plan Parter (Tip 2) |  |  |
| 57 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm) | m3 | 5,19 |
| 58 | CG22A | Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm) | m2 | 51,90 |
| 59 | CG22A5 k=2 | Pardoseli din beton simplu B12/16, (Y=2500 kg/m3) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | -51,90 |
| 60 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) | kg | 70,10 |
| 61 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) | m2 | 51,90 |
| 62 | IzF04J1 aplicativ | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2) | m2 | 51,90 |
| 63 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | m2 | 51,90 |
| 64 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga | m2 | 51,90 |
| 65 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) | kg | 70,10 |
| 66 | IzF04B k=2 | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 2 str. | m2 | 51,90 |
| 67 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie rezistente la trafic pe adeziv special - 15mm) | m2 | 51,90 |
|  |  | Capitolul 10.3. Plan Parter (Tip 3) |  |  |
| 68 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm) | m3 | 13,00 |
| 69 | CG22A | Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm) | m2 | 130,00 |
| 70 | CG22A5 k=2 | Pardoseli din beton simplu B12/16, (Y=2500 kg/m3) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | -130,00 |
| 71 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) | kg | 175,50 |
| 72 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) | m2 | 130,00 |
| 73 | IzF04J1 aplicativ | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2) | m2 | 130,00 |
| 74 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | m2 | 130,00 |
| 75 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga | m2 | 130,00 |
| 76 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) | kg | 175,50 |
| 77 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical -10 mm), la pardoseli (plinte PVC medicala - 115 ml) | m2 | 130,00 |
|  |  | Capitolul 10.4. Plan Etaj (Tip 4) |  |  |
| 78 | IzF11B | Strat termoizolant la pardosea, executat cu polistirenciment (Y=250kg/m3) - 60mm | m3 | 12,20 |
| 79 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 202,70 |
| 80 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) | kg | 273,65 |
| 81 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm) | m2 | 202,70 |
| 82 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=150 mm) | m | 150,00 |
|  |  | Capitolul 10.5. Plan Etaj (Tip 5) |  |  |
| 83 | IzF11B | Strat termoizolant la pardosea, executat cu polistirenciment (Y=250kg/m3) - 60mm | m3 | 1,98 |
| 84 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 33,00 |
| 85 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) | kg | 44,55 |
| 86 | IzF04B k=2 | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 2 str. | m2 | 33,00 |
| 87 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie rezistente la trafic pe adeziv special - 15mm) | m2 | 33,00 |
|  |  | Capitolul 10.6. Plan Etaj (Tip 6) |  |  |
| 88 | IzF11B | Strat termoizolant la pardosea, executat cu polistirenciment (Y=250kg/m3) - 60mm | m3 | 7,25 |
| 89 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 120,90 |
| 90 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) | kg | 163,22 |
| 91 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa grund | m2 | 120,90 |
| 92 | CG08A2 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum rezistent la trafic pe clei special - 10mm) (plinta MDF - 90 ml) | m2 | 120,90 |
|  |  | Capitolul 10.7. Plan pod (termoizolarea pardoselei in pod) |  |  |
| 93 | IzF11B | Strat termoizolant la pardosea, executat cu polistirenciment (Y=250kg/m3) - 200mm | m3 | 76,84 |
| 94 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) | kg | 518,70 |
| 95 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 384,20 |
|  |  | Capitolul 11. Finisare interioara (Tavan) |  |  |
|  |  | Capitolul 11.1. Plan Parter (Tip 1) |  |  |
| 96 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului ''Betonocontact'' intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 57,60 |
| 97 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 57,60 |
| 98 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 57,60 |
| 99 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 57,60 |
| 100 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 57,60 |
| 101 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 57,60 |
|  |  | Capitolul 11.2. Plan Parter (Tip 2) |  |  |
| 102 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) | m2 | 288,80 |
| 103 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat tip Armstrong/Knauf 600x600) | m2 | 148,20 |
| 104 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat tip Armstrong/Knauf 600x600, medical antibacterial) | m2 | 140,60 |
|  |  | Capitolul 11.3. Plan Etaj (Tip 1) |  |  |
| 105 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului ''Betonocontact'' intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 74,00 |
| 106 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 74,00 |
| 107 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 74,00 |
| 108 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 74,00 |
| 109 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 74,00 |
| 110 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 74,00 |
|  |  | Capitolul 11.4. Plan Etaj (Tip 2) |  |  |
| 111 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) | m2 | 282,20 |
| 112 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat tip Armstrong/Knauf 600x600) | m2 | 282,20 |
|  |  | Capitolul 12. Finisare interioara (Pereti) |  |  |
|  |  | Capitolul 12.1. Plan Parter (Tip 1) |  |  |
| 113 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 681,50 |
| 114 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului | m2 | 681,50 |
| 115 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 681,50 |
| 116 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 681,50 |
| 117 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 681,50 |
| 118 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 681,50 |
| 119 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant (0,03 kg/m2) | kg | 20,50 |
|  |  | Capitolul 12.2. Plan Parter (Tip 2) |  |  |
| 120 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 189,00 |
| 121 | CF07A | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil | m2 | 189,00 |
| 122 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 189,00 |
| 123 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm | m2 | 189,00 |
|  |  | Capitolul 12.3. Plan Parter (Tip 3) |  |  |
| 124 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 185,00 |
| 125 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului | m2 | 185,00 |
| 126 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 185,00 |
| 127 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 185,00 |
| 128 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti | m2 | 185,00 |
|  |  | Capitolul 12.4. Plan Etaj (Tip 1) |  |  |
| 129 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 808,70 |
| 130 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului | m2 | 808,70 |
| 131 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 808,70 |
| 132 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 808,70 |
| 133 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 808,70 |
| 134 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 808,70 |
| 135 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant (0,03 kg/m2) | kg | 24,30 |
|  |  | Capitolul 12.5. Plan Etaj (Tip 2) |  |  |
| 136 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 166,50 |
| 137 | CF07A | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil | m2 | 166,50 |
| 138 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 166,50 |
| 139 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm | m2 | 166,50 |
|  |  | Capitolul 12.6. Placarea retelelor (pl.4) |  |  |
| 140 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (PGG rezistent la umeditate) | m2 | 18,00 |
| 141 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului | m2 | 18,00 |
| 142 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 18,00 |
| 143 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 18,00 |
| 144 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 18,00 |
|  |  | Capitolul 12.7. Termoizolarea peretilor interiori (SAS ACCES) (pl.4) |  |  |
| 145 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Placi rigide de vata minerala de tip NOBASIL TF -70 mm, (150kg/m3 0.040 W/mK) | m2 | 14,70 |
| 146 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 14,70 |
| 147 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 14,70 |
|  |  | Capitolul 13. Finisare exterioara |  |  |
|  |  | Capitolul 13.1. Pereti |  |  |
| 148 | CL53A | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Sistema de fatatade ventilate, material compozit ETALBOND, vata minerala (tip ROCKWOOL VENTIROCK MAX, g=90/50kg/m3 0.0362 W/mK, d=50*2 (100)mm.) | m2 | 453,50 |
| 149 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 595,00 |
|  |  | Capitolul 13.2. Glafuri |  |  |
| 150 | CL53A | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Sistema de fatatade ventilate, material compozit ETALBOND, vata minerala -100 mm,) | m2 | 44,20 |
|  |  | Capitolul 13.3. Soclu (mai jos de cota pamintului) |  |  |
| 151 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund acrilic hidroizolant) | m2 | 85,00 |
| 152 | IzF04G | Strat hidroizolant executat din material rulant bitum-polimer autoadeziv | m2 | 85,00 |
| 153 | IzF10C aplicativ | Strat termoizolator din placi din polistiren extrudat XPS - 50 mm lipite cu adeziv (4kg/m2) pe suprafete verticale si dibluri (8 buc/m2) | m2 | 85,00 |
| 154 | CF17C K=2 | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 85,00 |
| 155 | IzF04J1 aplicativ | Membrana cranponata | m2 | 85,00 |
|  |  | Capitolul 13.4. Soclu (mai sus de cota pamintului) |  |  |
| 156 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund acrilic hidroizolant) | m2 | 22,70 |
| 157 | IzF10C aplicativ | Strat termoizolator din placi din polistiren extrudat XPS - 100 mm lipite cu adeziv (4kg/m2) pe suprafete verticale si dibluri (8 buc/m2) | m2 | 22,70 |
| 158 | CF17C K=2 | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 22,70 |
| 159 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 22,70 |
| 160 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 | 22,70 |
|  |  | Capitolul 14. Lucrari diverse |  |  |
|  |  | Capitolul 14.1. Copertine (2 buc) (pl.7) |  |  |
| 161 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton (carcasa pentru copetine) | kg | 344,00 |
| 162 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,34 |
| 163 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (scindura 150*25 mm) | m3 | 0,11 |
| 164 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,11 |
| 165 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis b= 0.5-0,75 mm) | m2 | 14,40 |
| 166 | CD07A | Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Placare cu material compozit pe carcasa de aluminiu) | m2 | 12,00 |
|  |  | Capitolul 14.2. Balustrade (pl.7) |  |  |
| 167 | CH06A | Balustrada din profile din otel inoxidabil (Bi-1, Bi-2) pentru scara interioara | m | 18,20 |
| 168 | CH06A | Balustrada din profile din otel inoxidabil (Bi-3) pentru scara exterioara | m | 6,70 |
|  |  | Capitolul 14.3. Pandus si scari (pl.8) |  |  |
| 169 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (150 mm) | m3 | 5,40 |
| 170 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat B12,5 | m3 | 4,80 |
| 171 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 25,00 |
| 172 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 40,00 |
| 173 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 24,00 |
| 174 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade | m2 | -24,00 |
| 175 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placa de ceramica antiderapante 10 mm) | m2 | 24,00 |

Obiectul 1.6. - Construcție capitală  Compartiment (RAC)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. А1 |  |  |
| 1 | SA17E | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm (PE100 PN10 SDR17 d63x3,8mm - intrare) | m | 5,000 |
| 2 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 5,000 |
| 3 | SD09C | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Vana cu sfera si flansa din fonta d50mm) | buc | 1,000 |
| 4 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Trecere PE-Otel d63x50mm) | buc | 2,000 |
| 5 | SF50A | Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 15 mm (vana cu sfera si flansa din fonta d50mm (2buc); clapeta de retinere reversibila NRV EF d15mm; flansa de otel sudata d50mm (4buc); robinet cu trei cai d15mm) | компл. | 1,000 |
| 6 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Trecere d50x15mm) | buc | 2,000 |
| 7 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PPR PN10 d20mm) | m | 110,000 |
| 8 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PPR PN10 d25mm) | m | 15,000 |
| 9 | SA16C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PPR PN10 d32mm) | m | 9,000 |
| 10 | SA16D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (PPR PN10 d40mm) | m | 4,000 |
| 11 | SA16E | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm (PPR PN10 d50mm) | m | 16,000 |
| 12 | SA16F | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm (PPR PN10 d63mm) | m | 14,000 |
| 13 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 168,000 |
| 14 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d22x20mm) | m | 110,000 |
| 15 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d28x20mm) | m | 15,000 |
| 16 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d35x20mm) | m | 9,000 |
| 17 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d42x20mm) | m | 4,000 |
| 18 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d54x20mm) | m | 16,000 |
| 19 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d64x20mm) | m | 14,000 |
| 20 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Furtun gofrat d15mm) | m | 1,500 |
| 21 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet de apa alama d15mm) | buc | 68,000 |
| 22 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet de apa alama d20mm) | buc | 2,000 |
| 23 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet de apa alama d25mm) | buc | 2,000 |
| 24 | SD07D | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (Robinet de apa alama d32mm) | buc | 1,000 |
| 25 | SD07E | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" (Robinet de apa alama d40mm) | buc | 2,000 |
| 26 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din otel d50x15mm) | buc | 1,000 |
| 27 | SD07F | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" (Element vibroizolant d50mm) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Т3,Т4 |  |  |
| 28 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PPR PN16 d20mm) | m | 69,000 |
| 29 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PPR PN16 d25mm) | m | 12,000 |
| 30 | SA16C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PPR PN16 d32mm) | m | 21,000 |
| 31 | SA16D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (PPR PN16 d40mm) | m | 20,000 |
| 32 | SA16E | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm (PPR PN16 d50mm) | m | 15,000 |
| 33 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 137,000 |
| 34 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d28x20mm) | m | 12,000 |
| 35 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d35x20mm) | m | 21,000 |
| 36 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d42x20mm) | m | 20,000 |
| 37 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d54x20mm) | m | 15,000 |
| 38 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet de apa alama d15mm) | buc | 7,000 |
| 39 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet de apa alama d20mm) | buc | 1,000 |
| 40 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet de apa alama d25mm) | buc | 3,000 |
| 41 | SD07D | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (Robinet de apa alama d32mm) | buc | 1,000 |
| 42 | SD07E | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" (Robinet de apa alama d40mm) | buc | 1,000 |
| 43 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 24,000 |
| 44 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 8,000 |
| 45 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (pentru echipamente de proces) | buc | 7,000 |
| 46 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Robinet pentru udare: robinet de apa alama d15mm (2buc); furtun de cauciuc d15mm, L=10,0m; piulita de racordare(2buc)) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. C1 |  |  |
| 47 | SB05E | Teava din PVC SN2 neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (evacuare) | m | 10,000 |
| 48 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm ( PPR fonoabsorbanta) | m | 107,000 |
| 49 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm ( PPR fonoabsorbanta) | m | 90,000 |
| 50 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 20,700 |
| 51 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 10,000 |
| 52 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton | buc | 22,000 |
| 53 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm (Sifon de sticla) | buc | 1,000 |
| 54 | SC02A | Cada pentru dus din ceramica, tabla emailata, polimetacril etc. (in complect cu sifon) | buc | 6,000 |
| 55 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm. | buc | 1,000 |
| 56 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. | buc | 6,000 |
| 57 | SA40B | Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu (Manson antiincendiar d110mm) | buc | 10,000 |
| 58 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm (Sifon de sticla pentru echipamente de proces) | buc | 13,000 |
| 59 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm (Sifon de sticla cu dubla tura) | buc | 2,000 |
| 60 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm (Sifon pentru masina de spalat vase) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. C3 |  |  |
| 61 | SB05E | Teava din PVC SN2 neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (evacuare) | m | 5,000 |
| 62 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm ( PPR fonoabsorbanta) | m | 10,000 |
| 63 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm ( PPR fonoabsorbanta) | m | 2,000 |
| 64 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 1,700 |
| 65 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm (Sifon de sticla pentru echipamente de proces) | buc | 4,000 |
| 66 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm. | buc | 1,000 |
| 67 | SA40B | Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu (Manson antiincendiar d110mm) | buc | 1,000 |
| 68 | SD07I | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 4" (Clapeta de aer d110mm) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 69 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" | buc | 1,000 |
| 70 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru | buc | 1,000 |
| 71 | SD09C | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 50-65 mm | buc | 1,000 |
| 72 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 73 | Pret dе piata | Contor de apa cu ultrasunete d15mm | buc | 1,000 |
| 74 | Pret dе piata | Filtru de apa cu sita FVR d15mm | buc | 1,000 |
| 75 | Pret dе piata | Manometru ОBM-100 | buc | 1,000 |
| 76 | Pret de piata | Vana d50mm cu dispozitiv de actionare electric Bernard OA6 | buc | 1,000 |

Obiectul 1.6. - Construcție capitală  Compartiment (IVC-Î R1…R4)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari tеhnice sanitare |  |  |
| 1 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv -Radiatoare de perete din ote atasare laterale "VOGEL& NOOT"Tip 11K, H= 500mm, l = 400mmm) | buc | 7,00 |
| 2 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv -Radiatoare de perete din ote atasare laterale "VOGEL& NOOT"Tip 11K, H= 500mm,L=520) | buc | 2,00 |
| 3 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv -- -Radiatoare de perete din ote atasare laterale "VOGEL& NOOT"Tip 11K, H= 500mm, L=720) | buc | 2,00 |
| 4 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv -- -Radiatoare de perete din ote atasare laterale "VOGEL& NOOT"Tip 11K, H= 500mm, L=920) | buc | 2,00 |
| 5 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - -Radiatoare de perete din ote atasare laterale "VOGEL& NOOT"(Тip 22К, Н=500мм, L=520) | buc | 1,00 |
| 6 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - -Radiatoare de perete din ote atasare laterale "VOGEL& NOOT"(Тip 22К, Н=500мм, L=600) | buc | 3,00 |
| 7 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - -Radiatoare de perete din ote atasare laterale "VOGEL& NOOT"(Тip 22К, Н=500мм, L=720) | buc | 12,00 |
| 8 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - -Radiatoare de perete din ote atasare laterale "VOGEL& NOOT"(Тip 22К, Н=500мм, L=800) | buc | 6,00 |
| 9 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - -Radiatoare de perete din ote atasare laterale "VOGEL& NOOT"(Тip 22К, Н=500мм, L=920) | buc | 5,00 |
| 10 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv --Radiatoare de perete din ote atasare laterale "VOGEL& NOOT"(Тip 22К, Н=500мм , L=1000) | buc | 6,00 |
| 11 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm --Radiatoare de perete din ote atasare laterale "VOGEL& NOOT"(Тip 22К, Н=500мм ,L=1200) | buc | 2,00 |
| 12 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm -Radiatoare igienic de perete din otel atasare laterale"VOGEL& NOOT"(Тip 20К, Н=500мм , L=1400) | buc | 2,00 |
| 13 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm -Radiatoare igienic de perete din otel atasare laterale"VOGEL& NOOT"(Тip 20К, Н=500мм , L=1600) | buc | 1,00 |
| 14 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(Ventil termostatic unghiular 1/2") | buc | 51,00 |
| 15 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Cap termostatic) | buc | 35,00 |
| 16 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(Supapa de blocare a radiatorului unghiulara 1/2") | buc | 51,00 |
| 17 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Supapa de evacuare aerului din radiator) | buc | 51,00 |
| 18 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm(Supapa de echilibru STROMAX - GM, d15, 1 4217 01, cu scurgere, dy15 ) | buc | 4,00 |
| 19 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm(Supapa de echilibru STROMAX - GM, d20, 1 4217 01, cu scurgere, dy20 ) | buc | 6,00 |
| 20 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm( Supapa de incidere STROMAX - A, d15, 1 4115 11, cu scurgere) | buc | 4,00 |
| 21 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm( Supapa de incidere STROMAX - A, d20, 1 4115 12, cu scurgere) | buc | 6,00 |
| 22 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Supapa pentru evacuarea aerului d15, P=1,6 MPa) | buc | 10,00 |
| 23 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(Tavi Multistrat EKOPLASTIK - FIBER BASALT OXY d=20х2,8мм) | m | 345,00 |
| 24 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(Tavi Multistrat EKOPLASTIK - FIBER BASALT OXY d=25х3,5)(Fittinguri, fitinguri, elemente de fixare conducte - de calculate orientativ 0,4 m lungime a tavii) | m | 138,00 |
| 25 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm((Izolatie K-FLEX ST d20mm) | m | 303,00 |
| 26 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.(Tavi Multistrat EKOPLASTIK - FIBER BASALT OXY d=25х3,5) | m | 132,00 |
| 27 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.(Tavi Multistrat EKOPLASTIK - FIBER BASALT OXY d=25х3,5)(Fittinguri, fitinguri, elemente de fixare conducte - de calculate orientativ 0,4 m lungime a tavii) | m | 52,80 |
| 28 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm((Izolatie K-FLEX ST d25mm) | m | 132,00 |
| 29 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 477,00 |
| 30 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2.2mm | m | 7,00 |
| 31 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2.2mm Сostul pieselor fasonate - de 40% din lungimea conductei | m | 2,80 |
| 32 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm((Izolatie K-FLEX ST d25x2.2mm) | m | 7,00 |
| 33 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de32x2.2mm | m | 30,00 |
| 34 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de32x2.2mm Сostul pieselor fasonate - de 40% din lungimea conductei | m | 12,00 |
| 35 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm(Izolatie K-FLEX ST d32mm) | m | 30,00 |
| 36 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2.5mm | m | 11,00 |
| 37 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2.5mm Сostul pieselor fasonate - de 40% din lungimea conductei | m | 4,40 |
| 38 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm(Izolatie K-FLEX ST d38mm) | m | 11,00 |
| 39 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 48,00 |
| 40 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m | 48,00 |
| 41 | CG09A | Soclu (плинтус) pentru tevi Acva 37 | m | 156,20 |
|  |  | Capitolul 2. Montarea utilajului |  |  |
| 42 | 08-03-602-2 | Dispozitive de incalzire | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3. Costul utilajului |  |  |
| 43 | Pretul firmei | Convector electric N = 1000mm "Atlantic" | buc | 1,00 |
| 44 | Pretul firmei | Convector electric N = 1500mm "Atlantic" | buc | 1,00 |

Obiectul 1.6. - Construcție capitală  Compartiment (IVC-T)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari tеhnice sanitare |  |  |
| 1 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet cu bila d20 , P=1,6 MPa) | buc | 2,00 |
| 2 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet cu bila d25 , P=1,6 MPa) | buc | 4,00 |
| 3 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet cu bila d32 , P=1,6 MPa) | buc | 2,00 |
| 4 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Aerisire automata) | buc | 8,00 |
| 5 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25mm | m | 9,00 |
| 6 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25mm Сostul pieselor fasonate - de 30% din lungimea conductei | m | 3,60 |
| 7 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm((Izolatie K-FLEX ST d25mm) | m | 9,00 |
| 8 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de32mm | m | 23,00 |
| 9 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de32mm Сostul pieselor fasonate - de 30% din lungimea conductei | m | 9,20 |
| 10 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm(Izolatie K-FLEX ST d32mm) | m | 23,00 |
| 11 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2.5mm | m | 18,00 |
| 12 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2.5mm Сostul pieselor fasonate - de 40% din lungimea conductei | m | 7,20 |
| 13 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm(Izolatie K-FLEX ST d38mm) | m | 18,00 |
| 14 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x2.5mm | m | 4,00 |
| 15 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x2.5mm Сostul pieselor fasonate - de 40% din lungimea conductei | m | 1,60 |
| 16 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Izolatie K-FLEX ST d45mm) | m | 4,00 |
| 17 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x2.5mm | m | 31,00 |
| 18 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x2.5mm Сostul pieselor fasonate - de 40% din lungimea | m | 12,04 |
| 19 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Izolatie K-FLEX ST d57mm) | m | 31,00 |
| 20 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m | 85,00 |
|  |  | Capitolul 2. Montarea utilajului |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. R2 |  |  |
| 21 | IA38A | Unitate de amestecare SUMX 40-1.0 (R2) ( inclusiv) :1.Вентиль обезвоживания-2buc,2.Термочувствительный элемент NS 130R-1buc,.3.Нержавеющие присоединительные гибкие трубки-2buc.,4.Wbhrekzwbjyysq насос UPS 25-40-1buc.,5.Трехходовой регелирующий вентиль ЗМG 15-1.0 с сервоприводом LMC24A-SR-1buc | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. R1-R3 |  |  |
| 22 | IA38A | Unitate de amestecare SUMX 40-1.0 (R1-R3) ( inclusiv) :1.Вентиль обезвоживания-2buc,2.Термочувствительный элемент NS 130R-1buc,.3.Нержавеющие присоединительные гибкие трубки-2buc.,4.Wbhrekzwbjyysq насос UPS 25-40-1buc.,5.Трехходовой регелирующий вентиль ЗМG 15-1.0 с сервоприводом LMC24A-SR-1buc | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2.3. R4 |  |  |
| 23 | IA38A | Unitate de amestecare SUMX 40-4.0 (R4) ( inclusiv) :1.Вентиль обезвоживания-2buc,2.Термочувствительный элемент NS 130R-1buc,.3.Нержавеющие присоединительные гибкие трубки-2buc.,4.Wbhrekzwbjyysq насос UPS 25-40-1buc.,5.Трехходовой регелирующий вентиль ЗМG 15-1.0 с сервоприводом LMC24A-SR-1buc | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Costul utilajului |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. R2 |  |  |
| 24 | Pret de piata | Unitate de amestecare SUMX 40-1.0 (R2) ( inclusiv) :1.Вентиль обезвоживания-2buc,2.Термочувствительный элемент NS 130R-1buc,.3.Нержавеющие присоединительные гибкие трубки-2buc.,4.Wbhrekzwbjyysq насос UPS 25-40-1buc.,5.Трехходовой регелирующий вентиль ЗМG 15-1.0 с сервоприводом LMC24A-SR-1buc | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. R1-R3 |  |  |
| 25 | Pret de piata | Unitate de amestecare SUMX 40-1.6 (R1-R3) ( inclusiv) :1.Вентиль обезвоживания-2buc,2.Термочувствительный элемент NS 130R-1buc,.3.Нержавеющие присоединительные гибкие трубки-2buc.,4.Wbhrekzwbjyysq насос UPS 25-40-1buc.,5.Трехходовой регелирующий вентиль ЗМG 15-1.0 с сервоприводом LMC24A-SR-1buc | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3.3. R4 |  |  |
| 26 | Pret de piata | Unitate de amestecare SUMX 40-4.0 (R1-R3) ( inclusiv) :1.Вентиль обезвоживания-2buc,2.Термочувствительный элемент NS 130R-1buc,.3.Нержавеющие присоединительные гибкие трубки-2buc.,4.Wbhrekzwbjyysq насос UPS 25-40-1buc.,5.Трехходовой регелирующий вентиль ЗМG 15-1.0 с сервоприводом LMC24A-SR-1buc | buc | 1,00 |

Obiectul 1.6. - Construcție capitală  Compartiment (IVC-V+C)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari tеhnice sanitare (Ventilatie, conditionare (materiale)) |  |  |
| 1 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm(Amortizor de zgomot pentru conducte rotunde L=900mm LDC 160-900) | buc | 6,00 |
| 2 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm(Amortizor de zgomot pentru conducte rotunde L=900mm LDC 200-900) | buc | 1,00 |
| 3 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm(Amortizor de zgomot pentru conducte rotunde L=900mm LDC 250-900) | buc | 2,00 |
| 4 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm(Amortizor de zgomot pentru conducte rotunde L=900mm LDC 315-900) | buc | 6,00 |
| 5 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm(Amortizor de zgomot pentru conducte rotunde L=600mm LDC 315-600) | buc | 2,00 |
| 6 | IB20Aприм | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.(Clema cu eliberare rapida FK160) | buc | 6,00 |
| 7 | IB20Aприм | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.(Clema cu eliberare rapida FK200) | buc | 2,00 |
| 8 | IB20Aприм | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.(Clema cu eliberare rapida FK250) | buc | 2,00 |
| 9 | IB20Aприм | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.(Clema cu eliberare rapida FK315) | buc | 6,00 |
| 10 | VD06A | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (Insertie flexibila DS50-30) | buc | 2,00 |
| 11 | CE24I | Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri (Umbrela rotunda cu ventilatiу d100) | buc | 2,00 |
| 12 | CE24I | Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri (Umbrela rotunda cu ventilatiу d125) | buc | 1,00 |
| 13 | CE24I | Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri (Umbrela rotunda cu ventilatiу d200) | buc | 1,00 |
| 14 | CE24I | Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri (Umbrela rotunda cu ventilatiу d315) | buc | 1,00 |
| 15 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de perete din aluminiu cu lame reglabile RAG 150x100) | buc | 22,00 |
| 16 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de perete din aluminiu cu lame reglabile RAG 150x150) | buc | 9,00 |
| 17 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de perete din aluminiu cu lame reglabile RAG 200x150) | buc | 2,00 |
| 18 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de perete din aluminiu cu lame reglabile RAG 200x200) | buc | 1,00 |
| 19 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila din aluminiu cu scurgeri reglabile si supapa flux de aeк RAG 200x250) | buc | 1,00 |
| 20 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila din aluminiu cu scurgeri reglabile si supapa flux de aeк RAG 300x100) | buc | 3,00 |
| 21 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila din aluminiu cu scurgeri reglabile si supapa flux de aeк RAG 300x150) | buc | 2,00 |
| 22 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila din aluminiu cu scurgeri reglabile si supapa flux de aeк RAG 300x200) | buc | 3,00 |
| 23 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila din aluminiu cu scurgeri reglabile si supapa flux de aeк RAG 400x150) | buc | 1,00 |
| 24 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila din aluminiu cu scurgeri reglabile si supapa flux de aeк RAG 200x150) | buc | 9,00 |
| 25 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila din aluminiu cu scurgeri reglabile si supapa flux de aeк RAG 200x200) | buc | 2,00 |
| 26 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila din aluminiu cu scurgeri reglabile si supapa flux de aeк RAG 300x200) | buc | 4,00 |
| 27 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila din aluminiu cu scurgeri reglabile si supapa flux de aeк RAG 400x150) | buc | 1,00 |
| 28 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila din aluminiu cu scurgeri reglabile si supapa flux de aeк RAG 600x200) | buc | 1,00 |
| 29 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila usii de transfer МV 430/2) | buc | 1,00 |
| 30 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila exterioara din ote MVM125s) | buc | 1,00 |
| 31 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilatie nereglabila 700x720) | buc | 1,00 |
| 32 | VB30C | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,8 mm grosime (Hota de ventilatie 1 din otel inoxidabil GOST 5582-75*,толщ. = 1.0мм разм. 700Х610x485h - 250x150) | m2 | 1,40 |
| 33 | VA19A | Clapeta de ventilatie rotunda d=200mm | buc | 1,00 |
| 34 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (Filtru bactericid in carcasa metalica, clasa de curatare H14 305x305x150 MP 14) | buc | 2,00 |
| 35 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (Filtru bactericid in carcasa metalica, clasa de curatare H14 457x457x292 MP 14) | buc | 1,00 |
| 36 | IC32A | Teava din cupru, montata prin sudura, la coloane, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 6,35 mm, | m | 72,00 |
| 37 | IC32A | Teava din cupru, montata prin sudura, la coloane, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 9,5 mm, | m | 72,00 |
| 38 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Труба дренажная ПВХ 20мм) | m | 51,00 |
| 39 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(150х100 толщ.0,5мм)i | m2 | 46,50 |
| 40 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(150х150 толщ.0,5мм)i | m2 | 27,60 |
| 41 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(200х100 толщ.0,5мм)i | m2 | 3,00 |
| 42 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(200х150 толщ.0,5мм)i | m2 | 1,40 |
| 43 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (250x150 gr.0.5mm) | m2 | 17,60 |
| 44 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (250x200 gr.0.5mm) | m2 | 1,80 |
| 45 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (300x150 gr.0.7mm) | m2 | 12,60 |
| 46 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (300x200 gr.0.7mm) | m2 | 5,00 |
| 47 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (400x150 gr.0.7mm) | m2 | 5,50 |
| 48 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (400x200 gr.0.7mm) | m2 | 20,40 |
| 49 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (500x200, gr.0,7mm) | m2 | 4,20 |
| 50 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (500x300, gr.0,7mm) | m2 | 1,60 |
| 51 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (600x300, gr.0,7mm) | m2 | 7,20 |
| 52 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (600x250, gr.0,7mm) | m2 | 6,80 |
| 53 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (600x350 gr.0.7mm) | m2 | 5,70 |
| 54 | VA22E | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(700x400 gr.0.7mm) | m2 | 4,40 |
| 55 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d100mm) | m2 | 20,41 |
| 56 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d125mm) | m2 | 5,89 |
| 57 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d160mm) | m2 | 3,01 |
| 58 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d250mm) | m2 | 12,56 |
| 59 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d315mm) | m2 | 19,78 |
| 60 | IzH03B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm(Izolatie pentru instalare exterioara Isover KIM AL) | m2 | 141,56 |
| 61 | IzH03B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm(Izolatie pentru instalare exterioara Isover KIM AL) | m2 | 12,64 |
| 62 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare(Otel galvanizat pentru acoperirea conductelor de aer) | m2 | 12,64 |
| 63 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare | m2 | 12,64 |
| 64 | VA22A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (150x100 gr.1,0mm) | m2 | 17,50 |
| 65 | VA22A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (250x150 gr.1,0mm) | m2 | 2,40 |
| 66 | VA22A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (250x200 gr.1,0mm) | m2 | 0,90 |
| 67 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (400x250 gr.1,0mm) | m2 | 8,40 |
| 68 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (500x150 gr.1,0mm) | m2 | 14,30 |
| 69 | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect ( d=125 gr.1,0mm) | m2 | 6,28 |
| 70 | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect ( d=160 gr.1,0mm) | m2 | 6,53 |
| 71 | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect ( d=200 gr.1,0mm) | m2 | 3,77 |
| 72 | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect ( d=315 gr.1,0mm) | m2 | 7,91 |
| 73 | IzH03B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm(Izolatie pentru instalare exterioara Isover KIM AL) | m2 | 35,77 |
| 74 | IzH03B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm(Izolatie pentru instalare exterioara Isover KIM AL) | m2 | 10,65 |
| 75 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare(Otel galvanizat pentru acoperirea conductelor de aer) | m2 | 10,65 |
| 76 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare | m2 | 10,65 |
| 77 | IzH03B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm(Izolatie "Armaflex Duct AL"gr.13mm) | m2 | 12,17 |
| 78 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Conducta de aer din otel inoxidabil 150х150 толщ.0,5мм)i | m2 | 4,80 |
| 79 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(Conducta de aer din otel inoxidabil 200х150 толщ.0,5мм)i | m2 | 2,10 |
| 80 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Conducta de aer din otel inoxidabil 400x150 gr.1,0mm) | m2 | 6,60 |
| 81 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Conducta de aer din otel inoxidabil 500x150, gr.1,0mm) | m2 | 2,60 |
| 82 | IzH03B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm(Izolatie "Armaflex Duct AL"gr.13mm) | m2 | 17,09 |
|  |  | Capitolul 2. Montarea utilajului |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Ventilatie (echipamente) |  |  |
| 83 |  | R1 Unitate de alimentare inclus: | компл. | 0,00 |
| 84 | VC01B | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Ventilator pentru conducte dreptunghiulare L= 1100 m3/ora, P= 400 Pa, N= 0,401 kWh ~ 1 ф RS 60-35M1) | buc | 1,00 |
| 85 | VD06A | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (Insertie flexibila DS60-35) | buc | 2,00 |
| 86 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Incalzitor de apa cu aer VBR60-35-2) | buc | 1,00 |
| 87 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (Filtru cadru G4+Caseta de filtrare cu filtru de buzunar BFK60-35 /EU7/ ) | buc | 1,00 |
| 88 | VB07B | Sibar drept, montat pe canale circulare (detaliu IPCT 60/319), cu perimetrul 1600 - 2500 mm ( (Valva de aer SRC 60-35)) | buc | 1,00 |
| 89 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Amortizor de zgomot pentru conducte dreptunghiulare L=950mm LDR60-35) | buc | 1,00 |
| 90 | 11-02-022-01 | Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametru, care indica diametrul trecerii conventionale pina la 10 mm; contor, diametrul trecerii conventionale pina la 40 mm, care se instaleaza pe imbinari de filet (de mufa)(Controler de viteza REU 3 ) | buc | 1,00 |
| 91 | 08-02-315-1 | Dispozitiv de actionare electrica(Actionare electrica pentru amortizor extern max. F = 0.4 m2 TF 230 "BELIMO"Systemair ) | buc | 1,00 |
| 92 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Eliminator de picaturi) | buc | 1,00 |
| 93 |  | K1.1 | компл. | 0,00 |
| 94 | F C09 A | Racitor de aer carcasat cu carcasa metalice, cu circulatie fortata, pentru amoniac sau alt agent de racire, avind greutatea de pina la 500 kg (Recitor de aer REGO/ RECU 1200 L= 1200 m3/ora, Qr =7300k Unitate interioara Komfovent DCF-1.2- 7) | buc | 1,00 |
| 95 |  | K1 | компл. | 0,00 |
| 96 | F A05 A | Grup frigorific compresor-condensator, pentru amoniac sau alt agent de racire (compus din: compresor, electromotor, condensator si separator de ulei), avind puterea frigorifica nominala de 750... 15.000 Kcal/h (Unitate compresor- condensator Qr =8000kW, N =2,83kWh-3ф Unitate exterioara PU-P71YHA) | buc | 1,00 |
| 97 |  | R2 Unitate de alimentare inclus: | компл. | 0,00 |
| 98 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Ventilator de conducta L= 535 m3/ora, P= 400 Pa, N= 0,201 kWh IP44 ~ 1 ф K315 M Systemair) | buc | 1,00 |
| 99 | IB20Aприм | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.(Clema cu eliberare rapida FK315) | buc | 2,00 |
| 100 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Incalzitor de apa cu aer VBС 250-2) | buc | 1,00 |
| 101 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (Filtru cadru G4 +Caseta de filtrare cu filtru de buzunar BFR 250 /EU7) | buc | 1,00 |
| 102 | VB07A | Sibar drept, montat pe canale circulare (detaliu IPCT 60/319), cu perimetrul 700 - 1600 mm (Supapa rotunda cu o singura cana EFD 250) | buc | 1,00 |
| 103 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (Amortizor de zgomot pentru conducte rotundу L=600mm LDС250-600) | buc | 1,00 |
| 104 | 11-02-022-01 | Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametru, care indica diametrul trecerii conventionale pina la 10 mm; contor, diametrul trecerii conventionale pina la 40 mm, care se instaleaza pe imbinari de filet (de mufa)(Controler de viteza REU 1,5 ) | buc | 1,00 |
| 105 | 08-02-315-1 | Dispozitiv de actionare electrica(Actionare electrica pentru amortizor extern max. F = 0.4 m2 TF 230 "BELIMO"Systemair ) | buc | 1,00 |
| 106 |  | R3 Unitate de alimentare inclus: | компл. | 0,00 |
| 107 | VC01B | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Ventilator pentru conducte dreptunghiulare L= 1310 m3/ora, P= 380 Pa, N= 0,401 kWh ~ 1 ф RS 60-35M1) | buc | 1,00 |
| 108 | VD06A | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (Insertie flexibila DS60-35) | buc | 2,00 |
| 109 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Incalzitor de apa cu aer VBR60-35-2) | buc | 1,00 |
| 110 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (Filtru cadru G4+Caseta de filtrare cu filtru de buzunar BFK60-35 /EU7/ ) | buc | 1,00 |
| 111 | VB07B | Sibar drept, montat pe canale circulare (detaliu IPCT 60/319), cu perimetrul 1600 - 2500 mm ( (Valva de aer SRC 60-35)) | buc | 1,00 |
| 112 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Amortizor de zgomot pentru conducte dreptunghiulare L=950mm LDR60-35) | buc | 1,00 |
| 113 | 11-02-022-01 | Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametru, care indica diametrul trecerii conventionale pina la 10 mm; contor, diametrul trecerii conventionale pina la 40 mm, care se instaleaza pe imbinari de filet (de mufa)(Controler de viteza REU 3 ) | buc | 1,00 |
| 114 | 08-02-315-1 | Dispozitiv de actionare electrica(Actionare electrica pentru amortizor extern max. F = 0.4 m2 TF 230 "BELIMO") | buc | 1,00 |
| 115 |  | R4 Unitate de alimentare inclus: | компл. | 0,00 |
| 116 | VC01B | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Ventilator pentru conducte dreptunghiulare L=2840 m3/ora, P= 400 Pa, N= 0,704 kWh IP54 ~3ф RS 70-40L3) | buc | 1,00 |
| 117 | VD06A | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (Insertie flexibila DS70-40) | buc | 2,00 |
| 118 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Incalzitor de apa cu aer VBR70-40-2) | buc | 1,00 |
| 119 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (Filtru cadru G4+Caseta de filtrare cu filtru de buzunar BFK70-40 /EU7/ ) | buc | 1,00 |
| 120 | VB07B | Sibar drept, montat pe canale circulare (detaliu IPCT 60/319), cu perimetrul 1600 - 2500 mm ( (Valva de aer SRC 70-40)) | buc | 1,00 |
| 121 | 11-02-022-01 | Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametru, care indica diametrul trecerii conventionale pina la 10 mm; contor, diametrul trecerii conventionale pina la 40 mm, care se instaleaza pe imbinari de filet (de mufa)(Controler de viteza REU 3 ) | buc | 1,00 |
| 122 | 08-02-315-1 | Dispozitiv de actionare electrica(Actionare electrica pentru amortizor extern max. F = 0.4 m2 TF 230 "BELIMO"Systemair ) | buc | 1,00 |
| 123 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Amortizor de zgomot pentru conducte dreptunghiulare L=950mm LDR50-30) | buc | 1,00 |
| 124 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm ( Amortizor de zgomot pentru conducte rotunde LDC 250-900) | buc | 1,00 |
| 125 |  | A1 | компл. | 0,00 |
| 126 | VC07B | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 11 - 20,3 kg cu motor de 0,75 - 3 kw (Ventilator de aspiratie rezistent la explozie L= 925 m3/ora, P= 400 Pa, N= 0,9 kW ~ 3 ф Systemair KTEX 500x300-4 Systemair) | buc | 1,00 |
| 127 |  | A2 | компл. | 0,00 |
| 128 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Ventilator de aspiratie L= 950 m3/ora, P= 380 Pa, N= 0,315 kWh ~ 1 ф K315 L Systemair) | buc | 1,00 |
| 129 |  | A3 | компл. | 0,00 |
| 130 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Ventilator de aspiratie L= 765 m3/ora, P= 430 Pa, N= 0,315 kWh ~ 1 ф K315 L Systemair) | buc | 1,00 |
| 131 |  | A4 | компл. | 0,00 |
| 132 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Ventilator de aspiratie L= 250 m3/ora, P= 325 Pa, N= 0,105 kWh ~ 1 ф 160 XL Systemair) | buc | 1,00 |
| 133 |  | A5,A6 | компл. | 0,00 |
| 134 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Ventilator de aspiratie L= 240 m3/ora, P= 330 Pa, N= 0,105 kWh ~ 1 ф 160 XL Systemair) | buc | 2,00 |
| 135 |  | A7 | компл. | 7,00 |
| 136 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Ventilator de aspiratie L= 1105 m3/ora, P= 300 Pa, N= 0,201 kWh ~ 1 ф K315 M Systemair) | buc | 1,00 |
| 137 |  | A9,A11 | компл. | 0,00 |
| 138 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Ventilator de aspiratie L= 50 m3/ora, P= 300 Pa, N= 0,059 kWh ~ 1 ф 100 XL Systemair) | buc | 2,00 |
| 139 |  | A10 | компл. | 0,00 |
| 140 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Ventilator de aspiratie L= 640 m3/ora, P= 250 Pa, N= 0,148 kWh ~ 1 ф K250 L Systemair) | buc | 1,00 |
| 141 |  | A12 | компл. | 0,00 |
| 142 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Ventilator de aspiratie L= 60 m3/ora, P= 300 Pa, N= 0,059 kWh ~ 1 ф K100 XL Systemair) | buc | 1,00 |
| 143 |  | A13 | компл. | 0,00 |
| 144 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Ventilator de aspiratie L= 572 m3/ora, P= 300 Pa, N= 0,145 kWh ~ 1 ф K200 L Systemair) | buc | 1,00 |
| 145 |  | RA1 | компл. | 0,00 |
| 146 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Recuperator de caldura in perete Laflux =115m3/ora, Levacuare=105m3/ora a, N =0.032kW Prana -150) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Conditionare (echipamente) |  |  |
| 147 |  | K2 Aparat de aer conditionat inclus: | компл. | 0,00 |
| 148 | VC37A k=1.5 | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (K2-Unitate exterioara Qt =4200kW, Qr =4000kW, N =0,974kWh ~ 1 ф 2MXM 40M-1buc, K2.1-Unitate interioara montata pe perete Qt =2500kW, Qr =2000kW FTXM 20-1buc,K2.2-Unitate interioara montata pe perete Qt =2500kW, Qr =2000kW FTXM 20-1buc),,Daikin" | buc | 1,00 |
| 149 |  | K3 Aparat de aer conditionat inclus: | компл. | 0,00 |
| 150 | VC37A k=2 | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (K3-Unitate exterioara Qt =4200kW, Qr =6800kW, N =1,85kWh ~ 1 ф 3MXM 68M-1buc, K3.1-Unitate interioara montata pe perete Qt =4000kW, Qr =3400kW FTXM 35-1buc,K3.2-Unitate interioara montata pe perete Qt =2500kW, Qr =2000kW FTXM 20-1buc, K3.3-Unitate interioara montata pe perete Qt =4000kW, Qr =3400kW FTXM 35-1buc),,Daikin" | buc | 1,00 |
| 151 |  | K4 Aparat de aer conditionat inclus: | компл. | 0,00 |
| 152 | VC37A k=2 | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (K4-Unitate exterioara Qt =4600kW, Qr =4000kW, N =1,598kWh ~ 1 ф 3MXM 40N-1buc, K4.1-Unitate interioara montata pe perete Qt =2500kW, Qr =2000kW FTXM 20-1buc,K4.2-Unitate interioara montata pe perete Qt =2500kW, Qr =2000kW FTXM 20-1buc,K4.3Unitate interioara montata pe perete Qt =2800kW, Qr =2500kW FTXM 25-1buc),,Daikin" | buc | 1,00 |
| 153 |  | K5 Aparat de aer conditionat inclus: | компл. | 0,00 |
| 154 | VC37A k=1.5 | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (K5-Unitate exterioara Qt =4200kW, Qr =4000kW, N =0,974kWh ~ 1 ф 2MXM 40M-1buc, K5.1-Unitate interioara montata pe perete Qt =2500kW, Qr =2000kW FTXM 20-1buc,K5.2-Unitate interioara montata pe perete Qt =2500kW, Qr =2000kW FTXM 20-1buc),,Daikin" | buc | 1,00 |
| 155 |  | K6 Aparat de aer conditionat inclus: | компл. | 0,00 |
| 156 | VC37A k=1.5 | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (K6-Unitate exterioara Qt =5600kW, Qr =5000kW, N =1,275kWh ~ 1 ф 2MXM 50M-1buc, K6.1-Unitate interioara montata pe perete Qt =2800kW, Qr =2500kW FTXM 25-1buc,K6.2-Unitate interioara montata pe perete Qt =4000kW, Qr =3400kW FTXM 35-1buc),,Daikin" | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Costul utilajului |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Ventilatie (echipamente) |  |  |
| 157 |  | R1 Unitate de alimentare inclus: | компл. | 0,00 |
| 158 | Pretul firmei | Ventilator pentru conducte dreptunghiulare L= 1100 m3/ora, P= 400 Pa, N= 0,401 kWh ~ 1 ф RS 60-35M1 | buc | 1,00 |
| 159 | Pretul firmei | Insertie flexibila DS60-35 | buc | 2,00 |
| 160 | Pretul firmei | Incalzitor de apa cu aer VBR60-35-2 | buc | 1,00 |
| 161 | Pretul firmei | Filtru cadru G4 | buc | 1,00 |
| 162 | Pretul firmei | Caseta de filtrare cu filtru de buzunar BFK60-35 /EU7/ | buc | 1,00 |
| 163 | Pretul firmei | Valva de aer SRC 60-35 | buc | 1,00 |
| 164 | Pretul firmei | Amortizor de zgomot pentru conducte dreptunghiulare L=950mm LDR60-35 | buc | 1,00 |
| 165 | Pretul firmei | Controler de viteza REU 3 | buc | 1,00 |
| 166 | Pretul firmei | Actionare electrica pentru amortizor extern max. F = 0.4 m2 TF 230 "BELIMO"Systemair | buc | 1,00 |
| 167 | Pretul firmei | Eliminator de picatur Sistemair) | buc | 1,00 |
| 168 |  | K1.1 | компл. | 0,00 |
| 169 | Pretul firmei | Recitor de aer REGO/ RECU 1200 L= 1200 m3/ora, Qr =7300k Unitate interioara Komfovent DCF-1.2- 7 | buc | 1,00 |
| 170 |  | K1 | компл. | 0,00 |
| 171 | Pretul firmei | Unitate compresor- condensator Qr =8000kW, N =2,83kWh-3ф Unitate exterioara PU-P71YHA | buc | 1,00 |
| 172 |  | R2 Unitate de alimentare inclus: | компл. | 0,00 |
| 173 | Pretul firmei | Ventilator de conducta L= 535 m3/ora, P= 400 Pa, N= 0,201 kWh IP44 ~ 1 ф K315 M Systemair | buc | 1,00 |
| 174 | Pretul firmei | Clema cu eliberare rapida FK315 | buc | 2,00 |
| 175 | Pretul firmei | Incalzitor de apa cu aer VBС 250-2 | buc | 1,00 |
| 176 | Pretul firmei | Filtru cadru G4 | buc | 1,00 |
| 177 | Pretul firmei | Caseta de filtrare cu filtru de buzunar BFR 250 | buc | 1,00 |
| 178 | Pretul firmei | Supapa rotunda cu o singura cana EFD 250 | buc | 1,00 |
| 179 | Pretul firmei | Amortizor de zgomot pentru conducte rotundу L=600mm LDС250-600 | buc | 1,00 |
| 180 | Pretul firmei | Controler de viteza REU 1.5 | buc | 1,00 |
| 181 | Pretul firmei | Actionare electrica pentru amortizor extern max. F = 0.4 m2 TF 230 "BELIMO"Systemair | buc | 1,00 |
| 182 |  | R3 Unitate de alimentare inclus: | компл. | 0,00 |
| 183 | Pretul firmei | Ventilator pentru conducte dreptunghiulare L= 1310 m3/ora, P= 380 Pa, N= 0,401 kWh IP54~ 1 ф RS 60-35M1 | buc | 1,00 |
| 184 | Pretul firmei | Insertie flexibila DS60-35 | buc | 2,00 |
| 185 | Pretul firmei | Incalzitor de apa cu aer VBR60-35-2 | buc | 1,00 |
| 186 | Pretul firmei | Filtru cadru G4 | buc | 1,00 |
| 187 | Pretul firmei | Caseta de filtrare cu filtru de buzunar BFK60-35 /EU7/ | buc | 1,00 |
| 188 | Pretul firmei | Valva de aer SRC 60-35 | buc | 1,00 |
| 189 | Pretul firmei | Amortizor de zgomot pentru conducte dreptunghiulare L=950mm LDR60-35 | buc | 1,00 |
| 190 | Pretul firmei | Controler de viteza REU 3 | buc | 1,00 |
| 191 | Pretul firmei | Actionare electrica pentru amortizor extern max. F = 0.4 m2 TF 230 "BELIMO"Systemair | buc | 1,00 |
| 192 |  | R4 Unitate de alimentare inclus: | компл. | 0,00 |
| 193 | Pretul firmei | Ventilator pentru conducte dreptunghiulare L= 2840 m3/ora, P= 400 Pa, N= 0,704 kWh IP54~ 1 ф RS 70-40L3 | buc | 1,00 |
| 194 | Pretul firmei | Insertie flexibila DS70-40 | buc | 2,00 |
| 195 | Pretul firmei | Incalzitor de apa cu aer VBR70-40-2 | buc | 1,00 |
| 196 | Pretul firmei | Filtru cadru G4 | buc | 1,00 |
| 197 | Pretul firmei | Caseta de filtrare cu filtru de buzunar BFK70-40 /EU7/ | buc | 1,00 |
| 198 | Pretul firmei | Valva de aer SRC 70-40 | buc | 1,00 |
| 199 | Pretul firmei | Controler de viteza REU 3 | buc | 1,00 |
| 200 | Pretul firmei | Actionare electrica pentru amortizor extern max. F = 0.4 m2 TF 230 "BELIMO"Systemair | buc | 1,00 |
| 201 | Pretul firmei | Amortizor de zgomot pentru conducte dreptunghiulare L=950mm LDR 50-30 | buc | 1,00 |
| 202 | Pretul firmei | Amortizor de zgomot pentru conducte rotunde L=900mm LDС250-900 | buc | 1,00 |
| 203 |  | A1 | компл. | 1,00 |
| 204 | Pretul firmei | Ventilator de aspiratie rezistent la explozie L= 925 m3/ora, P= 400 Pa, N= 0,9 kW ~ 3 ф Systemair KTEX 500x300-4 Systemair | buc | 1,00 |
| 205 |  | A2 | компл. | 0,00 |
| 206 | Pretul firmei | Ventilator de aspiratie L= 950 m3/ora, P= 380 Pa, N= 0,315 kWh ~ 1 ф K315 L Systemair | buc | 1,00 |
| 207 |  | A3 | компл. | 0,00 |
| 208 | Pretul firmei | Ventilator de aspiratie L= 765 m3/ora, P= 430 Pa, N= 0,315 kWh ~ 1 ф K315 L Systemair | buc | 1,00 |
| 209 |  | A4 | компл. | 0,00 |
| 210 | Pretul firmei | Ventilator de aspiratie L= 250 m3/ora, P= 325 Pa, N= 0,105 kWh ~ 1 ф 160 XL Systemair | buc | 1,00 |
| 211 |  | A5,A6 | компл. | 0,00 |
| 212 | Pretul firmei | Ventilator de aspiratie L= 250 m3/ora, P= 325 Pa, N= 0,105 kWh ~ 1 ф 160 XL Systemair | buc | 2,00 |
| 213 |  | A7 | компл. | 7,00 |
| 214 | Pretul firmei | Ventilator de aspiratie L= 1105 m3/ora, P= 300 Pa, N= 0,201 kWh ~ 1 ф K315 M Systemair | buc | 1,00 |
| 215 |  | A9,A11 | компл. | 0,00 |
| 216 | Pretul firmei | Ventilator de aspiratie L= 50 m3/ora, P= 300 Pa, N= 0,059 kWh ~ 1 ф 100 XL Systemair | buc | 2,00 |
| 217 |  | A10 | компл. | 10,00 |
| 218 | Pretul firmei | Ventilator de aspiratie L= 640 m3/ora, P= 250 Pa, N= 0,148 kWh ~ 1 ф K250 L Systemair | buc | 1,00 |
| 219 |  | A12 | компл. | 0,00 |
| 220 | Pretul firmei | Ventilator de aspiratie L= 60 m3/ora, P= 300 Pa, N= 0,059 kWh ~ 1 ф K100 XL Systemair | buc | 1,00 |
| 221 |  | A13 | компл. | 0,00 |
| 222 | Pretul firmei | Ventilator de aspiratie L= 572 m3/ora, P= 300 Pa, N= 0,145 kWh ~ 1 ф K200 L Systemair | buc | 1,00 |
| 223 |  | RA1 | компл. | 0,00 |
| 224 | Pretul firmei | Recuperator de caldura in perete Laflux =115m3/ora, Levacuare=105m3/ora a, N =0.032kW Prana -150 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Conditionare (echipamente) |  |  |
| 225 |  | K2 Aparat de aer conditionat inclus: | компл. | 0,00 |
| 226 | Pretul firmei | K2-Unitate exterioara Qt =4200kW, Qr =4000kW, N =0,974kWh ~ 1 ф 2MXM 40M"Daikin" | buc | 1,00 |
| 227 | Pretul firmei | K2.1-Unitate interioara montata pe perete Qt =2500kW, Qr =2000kW FTXM 20,,Daikin" | buc | 1,00 |
| 228 | Pretul firmei | K2.2-Unitate interioara montata pe perete Qt =2500kW, Qr =2000kW FTXM 20-1"Daikin" | buc | 1,00 |
| 229 |  | K3 Aparat de aer conditionat inclus: | компл. | 0,00 |
| 230 | Pretul firmei | K3-Unitate exterioara Qt =4200kW, Qr =6800kW, N =1,85kWh ~ 1 ф 3MXM 68M "Daikin" | buc | 1,00 |
| 231 | Pretul firmei | K3.1-Unitate interioara montata pe perete Qt =4000kW, Qr =3400kW FTXM 35"Daikin" | buc | 1,00 |
| 232 | Pretul firmei | K3.2-Unitate interioara montata pe perete Qt =2500kW, Qr =2000kW FTXM 20,,Daikin" | buc | 1,00 |
| 233 | Pretul firmei | K3.3-Unitate interioara montata pe perete Qt =4000kW, Qr =3400kW FTXM 35"Daikin" | buc | 1,00 |
| 234 |  | K4 Aparat de aer conditionat inclus: | компл. | 0,00 |
| 235 | Pretul firmei | K4-Unitate exterioara Qt =4600kW, Qr =4000kW, N =1,598kWh ~ 1 ф 3MXM 40N,,Daikin" | buc | 1,00 |
| 236 | Pretul firmei | K4.1-Unitate interioara montata pe perete Qt =2500kW, Qr =2000kW FTXM 20"Daikin" | buc | 1,00 |
| 237 | Pretul firmei | K4.2-Unitate interioara montata pe perete Qt =2500kW, Qr =2000kW FTXM 20,,Daikin" | buc | 1,00 |
| 238 | Pretul firmei | K4.3Unitate interioara montata pe perete Qt =2800kW, Qr =2500kW FTXM 25,,Daikin" | buc | 1,00 |
| 239 |  | K5 Aparat de aer conditionat inclus: | компл. | 0,00 |
| 240 | Pretul firmei | K5-Unitate exterioara Qt =4200kW, Qr =4000kW, N =0,974kWh ~ 1 ф 2MXM 40M,,Daikin" | buc | 1,00 |
| 241 | Pretul firmei | K5.1-Unitate interioara montata pe perete Qt =2500kW, Qr =2000kW FTXM 20,,Daikin" | buc | 1,00 |
| 242 | Pretul firmei | K5.2-Unitate interioara montata pe perete Qt =2500kW, Qr =2000kW FTXM 20,,Daikin" | buc | 1,00 |
| 243 |  | K6 Aparat de aer conditionat inclus: | компл. | 0,00 |
| 244 | Pretul firmei | K6-Unitate exterioara Qt =5600kW, Qr =5000kW, N =1,275kWh ~ 1 ф 2MXM 50M,,Daikin" | buc | 1,00 |
| 245 | Pretul firmei | K6.1-Unitate interioara montata pe perete Qt =2800kW, Qr =2500kW FTXM 25,,Daikin" | buc | 1,00 |
| 246 | Pretul firmei | K6.2-Unitate interioara montata pe perete Qt =4000kW, Qr =3400kW FTXM 35,,Daikin" | buc | 1,00 |

Obiectul 1.6. - Construcție capitală  Compartiment (EEF/IEI)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, pentru priza de pamint (l=55m) | m3 | 16,500 |
| 2 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 16,500 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 3 | 08-03-572-7 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100, BPY-1A-10 | buc | 1,000 |
| 4 | 08-03-523-1 | -Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 6,000 |
| 5 | 08-03-600-2 | -Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 2,000 |
| 6 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, YABP | buc | 1,000 |
| 7 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 7,000 |
| 8 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (ГPЩ1) | buc | 1,000 |
| 9 | 08-03-521-15 | -Declansator, tripolar 100A | buc | 1,000 |
| 10 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 2,000 |
| 11 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 2,000 |
| 12 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 2,000 |
| 13 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (ГPЩ2) | buc | 1,000 |
| 14 | 08-03-521-15 | -Declansator, tripolarm 100A | buc | 1,000 |
| 15 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 3,000 |
| 16 | 08-03-526-1 | -Declansator independent, PH-47 | buc | 1,000 |
| 17 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 2,000 |
| 18 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (PП1) | buc | 1,000 |
| 19 | 08-03-521-15 | -Declansator, tripolarm 40A | buc | 1,000 |
| 20 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,000 |
| 21 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 5,000 |
| 22 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 2,000 |
| 23 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (PП2) | buc | 1,000 |
| 24 | 08-03-521-15 | -Declansator, tripolarm 20A | buc | 1,000 |
| 25 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 4,000 |
| 26 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 2,000 |
| 27 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (PП3) | buc | 1,000 |
| 28 | 08-03-521-15 | -Declansator, tripolarm 20A | buc | 1,000 |
| 29 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 5,000 |
| 30 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 2,000 |
| 31 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (PП4) | buc | 1,000 |
| 32 | 08-03-521-15 | -Declansator, tripolarm 20A | buc | 1,000 |
| 33 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,000 |
| 34 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 3,000 |
| 35 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 2,000 |
| 36 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (PП5) | buc | 1,000 |
| 37 | 08-03-521-15 | -Declansator, tripolarm 20A | buc | 1,000 |
| 38 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 6,000 |
| 39 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 2,000 |
| 40 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (PП6) | buc | 1,000 |
| 41 | 08-03-521-15 | -Declansator, tripolarm 40A | buc | 1,000 |
| 42 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 6,000 |
| 43 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 2,000 |
| 44 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (PП7) | buc | 1,000 |
| 45 | 08-03-521-15 | -Declansator, tripolarm 40A | buc | 1,000 |
| 46 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 6,000 |
| 47 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 2,000 |
| 48 | 08-03-599-9 | Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (ЩО1) | buc | 1,000 |
| 49 | 08-03-521-15 | -Declansator, tripolarm 40A | buc | 1,000 |
| 50 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 6,000 |
| 51 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 2,000 |
| 52 | 08-03-599-9 | Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (ЩАО1) | buc | 1,000 |
| 53 | 08-03-521-15 | -Declansator, tripolarm 40A | buc | 1,000 |
| 54 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 5,000 |
| 55 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 2,000 |
| 56 | 08-03-599-1 | Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (ЩО2) | buc | 1,000 |
| 57 | 08-03-521-15 | -Declansator, tripolarm 40A | buc | 1,000 |
| 58 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 5,000 |
| 59 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 2,000 |
| 60 | 08-03-599-1 | Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (ЩАО2) | buc | 1,000 |
| 61 | 08-03-521-15 | -Declansator, tripolarm 40A | buc | 1,000 |
| 62 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 4,000 |
| 63 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 2,000 |
| 64 | 08-03-572-3 | Dulap electric medicinal ЭЩР-0-6 (ЭЩР-1,2 ) | buc | 2,000 |
| 65 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori | buc | 3,000 |
| 66 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 1,040 |
| 67 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,260 |
| 68 | 08-03-594-7 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,190 |
| 69 | 08-03-594-6 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,270 |
| 70 | 08-03-593-9 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de luminare locala | 100 buc | 0,060 |
| 71 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,090 |
| 72 | 08-03-593-10 | Anticolant u directie de esire | 100 buc | 0,090 |
| 73 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,580 |
| 74 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,150 |
| 75 | 08-03-591-12 | Intreruptori cu 3 grupe tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,010 |
| 76 | 08-03-591-3 | Intreruptor semietansat si etansat | 100 buc | 0,020 |
| 77 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata | 100 buc | 0,010 |
| 78 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A | buc | 7,000 |
| 79 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 | buc | 11,000 |
| 80 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,930 |
| 81 | 08-03-591-12 | Priza 2 locuri instalatie inchisa | 100 buc | 0,080 |
| 82 | 08-03-525-5 | Aparat de priza de destinatie comuna, montat pe constructii pe perete sau coloana, cu contactele retelelor de forta si retelelor de reglare, curent pina la 25 A, cantitate contacte, pina la 4 | set | 4,000 |
| 83 | 08-03-525-9 | Aparat de priza de destinatie generala, montat pe constructie pe perete sau coloana, cu contactele retelelor de forta, curent pina la 63 A | set | 1,000 |
| 84 | 08-02-407-6 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 28,700 |
| 85 | 08-02-407-7 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 40 mm | 100 m | 1,050 |
| 86 | 08-02-407-11 | Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul planseelor, diametru pina la 25 mm | 100 m | 8,000 |
| 87 | 08-02-407-12 | Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul planseelor, diametru pina la 40 mm | 100 m | 0,300 |
| 88 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 40,750 |
| 89 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,100 |
| 90 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=5m | 10 buc | 0,300 |
| 91 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,550 |
| 92 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,300 |
| 93 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,025 |
| 94 | 08-03-482-14 | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t | buc | 16,000 |
| 95 | 3370007-111 | Cutie cu transformator coboritor ЯТП-0,25-220/12V IP30 | buc | 3,000 |
| 96 | 91937 | Cablu N2XH-0,66 5x1,5mm2 | m | 20,000 |
| 97 | 91927 | Cablu N2XH-0,66 4x1,5mm2 | m | 200,000 |
| 98 | 91923 | Cablu N2XH-0,66 3x1.5mm2 | m | 1 800,000 |
| 99 | 91924 | Cablu N2XH-0,66 2x1.5mm2 | m | 180,000 |
| 100 | 91922 | Cablu N2XH-0,66 3x2.5mm2 | m | 1 470,000 |
| 101 | 91926 | Cablu N2XH-0,66 3x6mm2 | m | 10,000 |
| 102 | 91928 | Cablu N2XH-0,66 4x2,5mm2 | m | 20,000 |
| 103 | 91938 | Cablu N2XH-0,66 5x2,5mm2 | m | 165,000 |
| 104 | 91921-11 | Cablu N2XH-0,66 5x4mm2 | m | 30,000 |
| 105 | 91940 | Cablu N2XH-0,66 5x6mm2 | m | 180,000 |
| 106 | 91921-12 | Cablu N2XH-0.66 5x16mm2 | m | 10,000 |
| 107 | 33400171-15 | Corp de iluminat cu lampi led de plafon, Pn=12W, 4000K, IP54 CD led 13 | buc | 23,000 |
| 108 | 33410150-32 | Corp de iluminat de serviciu DS LED 9, IP54 9w | buc | 6,000 |
| 109 | 33411250-03 | Autocolant cu directie de esire (verde) | buc | 9,000 |
| 110 | 33400201-67 | Lampa LED,soclu 2G11 ,36W PFILIPS PL-L36W | buc | 52,000 |
| 111 | 33600173-182 | Intrerupator cu 1 grupa pentru instalatie ascunsa 220V,10A, IP20 tip C1 10-801 | buc | 58,000 |
| 112 | 33600173-183 | Intrerupator cu 2 grupe pentru instalatie ascunsa 220V,10A, IP20 tip C1 10-803 | buc | 15,000 |
| 113 | 33600173-184 | Intrerupator cu 3 grupe pentru instalatie ascunsa 220V,10A, IP20 tip C1 10-805 | buc | 1,000 |
| 114 | 33600173-185 | Intrerupator cu 1 grupa pentru instalatie deschisa 220V,6A, IP54 tip A1 6-131 | buc | 2,000 |
| 115 | 33600073-186 | Priza unica pentru instalatie deschisa 36V, IP54 tip, PA16-296 | buc | 1,000 |
| 116 | 337001-3 | Сutie de montare K207 | buc | 80,000 |
| 117 | 33600073-170 | Priza cu contact de impamintare instalatie inchisa, 250V, 10A | buc | 21,000 |
| 118 | 33600073-169 | Priza cu contact de impamintare instalatie inchisa , IP 250V, 10A | buc | 3,000 |
| 119 | 33600173-162 | Intrerupator cu 1 clapa instalatie inchisa , 250V, 6A | buc | 5,000 |
| 120 | 3360009-114 | Intrerupator cu 2 clape la instalatie inchisa IP54 250V, 6A | buc | 7,000 |
| 121 | 33600173-167 | Intrerupator instalatie inchisa cu 1 clapa IP54 250V, 6A | buc | 3,000 |
| 122 | 337003-162 | Cutie pentru instalare ascunsa 220V, IP20 , K-206 | buc | 80,000 |
| 123 | 337003-161 | Cutie de instalare pentru instalare ascunsa 220V, IP20 , K-207 | buc | 80,000 |
| 124 | 336009-129-22 | Priza unica pentru instalatie ascunsa 220V (1loc) (IP20) | buc | 93,000 |
| 125 | 336009-129-23 | Priza unica pentru instalatie ascunsa 220V (2loc) (IP20) | buc | 8,000 |
| 126 | 3360009-169 | Priza de fisa stationara 380/220V, 16A , IP54 , 3P+PE+N Art. CCИ-115 | buc | 4,000 |
| 127 | 3360009-170 | Priza de fisa stationara 380/220V, 32A , IP54 , 3P+PE+N Art. CCИ-125 | buc | 1,000 |
| 128 | 336009-61 | Fisa stationara, 220V, 32A, IP54 2+PE CCИ-523 | buc | 1,000 |
| 129 | 444019-174 | Teava din otel d=25mm | m | 3 670,000 |
| 130 | 444019-175 | Teava din otel d=32mm | m | 145,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 131 | 555100021 | Instalatie de bransament 380/220V 50Гц , сu сomutator 250A,IP30, ВРУ1A-10УХЛ4, dim.1700x800x440 | buc | 1,000 |
| 132 | 337000203 | Siguranta ПН2-250/80А (89lei 08.12.2023 covil) | buc | 6,000 |
| 133 | 5550151-062 | -Contor electronic de masurare directa ZMG 310 CR 50A 380V | buc | 1,000 |
| 134 | 5550151-063 | -Contor electronic de masurare directa ZMG 310 CR 80A 380V | buc | 1,000 |
| 135 | 5552013-011 | Instalatie automata de schimbare la alimentarea de rezerva ABP-116-25-54УХ (IP54) (УАВР) ( proalfa) | buc | 1,000 |
| 136 | 5550244-8 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29//3/10C | buc | 1,000 |
| 137 | 5550236-9 | -Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B | buc | 6,000 |
| 138 | 5550086-07 | Dulap de distributie ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (ГРЩ1) | buc | 1,000 |
| 139 | 555-100011-51 | Intreruptor BH32/3/100 , 100A | buc | 1,000 |
| 140 | 5550244-14 | -Intrerupator automat cu 3 faze, 40A, BA47-29//3/40C | buc | 2,000 |
| 141 | 5550244-11 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C | buc | 1,000 |
| 142 | 5550244-10 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C | buc | 1,000 |
| 143 | 555000073-123 | Bloc de nul ШНИ- 6x9-12-У2-Ж | buc | 1,000 |
| 144 | 555000073-122 | Bloc de nul ШНИ- 6x9-12-У2-C | buc | 1,000 |
| 145 | 5550086-07 | Dulap de distributie ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (ГРЩ2) | buc | 1,000 |
| 146 | 555-100011-51 | Intreruptor BH32/3/100 , 100A ( | buc | 1,000 |
| 147 | 5550244-12 | -Intrerupator automat cu 3 faze, 25A, BA47-29//3/25C | buc | 2,000 |
| 148 | 5550244-10 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C | buc | 1,000 |
| 149 | 555000260 | -Declansator independent PH-47 | buc | 1,000 |
| 150 | 555000073-123 | Bloc de nul ШНИ- 6x9-12-У2-Ж | buc | 1,000 |
| 151 | 555000073-122 | Bloc de nul ШНИ- 6x9-12-У2-C | buc | 1,000 |
| 152 | 5550086-09 | Dulap de distributie ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, 540x310x120 (РП1) | buc | 1,000 |
| 153 | 555-100011-4 | Intreruptor BH32/3/40 , 40A | buc | 1,000 |
| 154 | 5550244-13 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 32A, BA47-29//3/32C | buc | 1,000 |
| 155 | 5550244-8 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29//3/10C | buc | 1,000 |
| 156 | 5550244-11 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C | buc | 0,000 |
| 157 | 5550297-101 | - Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA | buc | 4,000 |
| 158 | 555000073-123 | Bloc de nul ШНИ- 6x9-12-У2-Ж | buc | 1,000 |
| 159 | 555000073-122 | Bloc de nul ШНИ- 6x9-12-У2-C | buc | 1,000 |
| 160 | 5550086-09 | Dulap de distributie ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, 540x310x120 (РП2) | buc | 1,000 |
| 161 | 555-100011-1 | Intreruptor BH32/3/20 , 20A | buc | 1,000 |
| 162 | 5550297-101 | - Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA | buc | 4,000 |
| 163 | 555000073-123 | Bloc de nul ШНИ- 6x9-12-У2-Ж | buc | 1,000 |
| 164 | 555000073-122 | Bloc de nul ШНИ- 6x9-12-У2-C | buc | 1,000 |
| 165 | 5550086-09 | Dulap de distributie ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, 540x310x120 (РП3) | buc | 1,000 |
| 166 | 555-100011-1 | Intreruptor BH32/3/20 , 20A | buc | 1,000 |
| 167 | 5550297-101 | - Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA | buc | 5,000 |
| 168 | 555000073-123 | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-12-У2-Ж | buc | 1,000 |
| 169 | 555000073-122 | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-12-У2-C | buc | 1,000 |
| 170 | 5550086-09 | Dulap de distributie ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, 540x310x120 (РП4) | buc | 1,000 |
| 171 | 555-100011-1 | Intreruptor BH32/3/20 , 20A | buc | 1,000 |
| 172 | 5550297-101 | - Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA | buc | 5,000 |
| 173 | 5550297-105 | - Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/20/30 , 20A, 30mA | buc | 1,000 |
| 174 | 5550237-16 | Intrerupator automat cu 1 pol, 32A, BA47-29/1/32C | buc | 1,000 |
| 175 | 5550244-10 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C | buc | 1,000 |
| 176 | 555000073-123 | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-12-У2-Ж | buc | 1,000 |
| 177 | 555000073-122 | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-12-У2-C | buc | 1,000 |
| 178 | 5550086-09 | Dulap de distributie ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, 540x310x120 (РП5) | buc | 1,000 |
| 179 | 555-100011-1 | Intreruptor BH32/3/20 , 20A | buc | 1,000 |
| 180 | 5550297-101 | - Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA | buc | 5,000 |
| 181 | 5550236-10 | -Intreruptor automat cu 1 pol, 13A, BA47-29/1/13B | buc | 1,000 |
| 182 | 555000073-123 | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-12-У2-Ж | buc | 1,000 |
| 183 | 555000073-122 | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-12-У2-C | buc | 1,000 |
| 184 | 5550087-071 | Dulap de distributie ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 405x320x120 (РП6) | buc | 1,000 |
| 185 | 555-100011-4 | Intreruptor BH32/3/40 , 40A | buc | 1,000 |
| 186 | 5550237-12 | Intrerupator automat 1p, 13A, BA47-29/1/13 C | buc | 5,000 |
| 187 | 5550244-8 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29//3/10C | buc | 1,000 |
| 188 | 555000073-123 | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-12-У2-Ж | buc | 1,000 |
| 189 | 555000073-122 | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-12-У2-C | buc | 1,000 |
| 190 | 5550087-071 | Dulap de distributie ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 405x320x120 (РП7) | buc | 1,000 |
| 191 | 555-100011-4 | Intreruptor BH32/3/40 , 40A | buc | 1,000 |
| 192 | 5550237-11 | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C | buc | 4,000 |
| 193 | 5550244-8 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29//3/10C | buc | 2,000 |
| 194 | 555000073-123 | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-12-У2-Ж | buc | 1,000 |
| 195 | 555000073-122 | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-12-У2-C | buc | 1,000 |
| 196 | 5550086-05 | Dulap de distributie ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP54, 265x440x120 (ЩО1) | buc | 1,000 |
| 197 | 555-100011-4 | Intreruptor BH32/3/40 , 40A | buc | 1,000 |
| 198 | 5550236-9 | -Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B | buc | 5,000 |
| 199 | 5550236-10 | -Intreruptor automat cu 1 pol, 13A, BA47-29/1/13B | buc | 1,000 |
| 200 | 555000073-123 | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-12-У2-Ж | buc | 1,000 |
| 201 | 555000073-122 | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-12-У2-C | buc | 1,000 |
| 202 | 5550086-05 | Dulap de distributie ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP54, 265x440x120 (ЩАО1) | buc | 1,000 |
| 203 | 555-100011-4 | Intreruptor BH32/3/40 , 40A | buc | 1,000 |
| 204 | 5550236-9 | -Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B | buc | 4,000 |
| 205 | 555000240-14 | Intreruptor сrepuscular IC-50 1Р 10А | buc | 1,000 |
| 206 | 555000073-123 | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-12-У2-Ж | buc | 1,000 |
| 207 | 555000073-122 | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-12-У2-C | buc | 1,000 |
| 208 | 5550087-05 | Dulap de distributie ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, 275x450x120 (ЩО2) | buc | 1,000 |
| 209 | 555-100011-4 | Intreruptor BH32/3/40 , 40A | buc | 1,000 |
| 210 | 5550236-9 | -Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B | buc | 5,000 |
| 211 | 555000073-123 | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-12-У2-Ж | buc | 1,000 |
| 212 | 555000073-122 | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-12-У2-C | buc | 1,000 |
| 213 | 5550087-05 | Dulap de distributie ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, 275x450x120 (ЩАО2) | buc | 1,000 |
| 214 | 555-100011-4 | Intreruptor BH32/3/40 , 40A | buc | 1,000 |
| 215 | 5550236-9 | -Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B | buc | 4,000 |
| 216 | 555000073-123 | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-12-У2-Ж | buc | 1,000 |
| 217 | 555000073-122 | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-12-У2-C | buc | 1,000 |
| 218 | 555092-01 | Dulap electric medicinal ЭЩР-0-6 (ЭЩР-1,2 ) | buc | 2,000 |
| 219 | 33400169-06 | Corp de iluminat cu lampi led OWP/R LED595, 220V, IP65 35W | buc | 84,000 |
| 220 | 33400169-07 | Corp de iluminat cu lampi led OWP/R LED595, 220V, IP65 35W (cu bloc de alimentare de urgenta) | buc | 20,000 |
| 221 | 334101025-19 | Corp de iluminat LED IP65 28W,220V ARCTIC LED 600 | buc | 14,000 |
| 222 | 334101025-20 | Corp de iluminat LED IP65 28W,220V (cu bloc de alimentare de urgenta) ARCTIC LED 600 | buc | 5,000 |
| 223 | 33400176-01 | Corp de iluminat cu lampi led Un=220V, 20W, IP20 BAT LED 1200 | buc | 2,000 |
| 224 | 33400176-02 | Corp de iluminat cu lampi led Un=220V, 20W, IP20 (cu bloc de alimentare de urgenta) BAT LED 1200 | buc | 2,000 |
| 225 | 33400170-03 | Corp de iluminat cu lampi fluoriscente pentru spital 2x36W, 230V, IP20 BH236 | buc | 26,000 |
| 226 | 33411250-01 | Indicator de iesire cu acumulator 220V,5W, 3ore LYRA-4223-4 LED | buc | 9,000 |
| 227 | 3370305-01 | -Contactor KMИ-10960 9А in invelis (в оболочке) , 220B/АС3 IP54 | buc | 7,000 |
| 228 | 33410011-2 | Post de comanda cu butoane ПКЕ-222-1 "stop" | buc | 1,000 |
| 229 | 33410011-1 | Post de comanda cu butoane ПКЕ-222-1 "start" "stop" | buc | 10,000 |

Obiectul 1.6. - Construcție capitală  Compartiment (AIVC)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-002-03 | Senzor termic | buc | 12,000 |
| 2 | 10-08-003-04 | Termostat CAP-2M | buc | 5,000 |
| 3 | 11-07-001-04 | Pozarea capilarelor | 10 m | 1,000 |
| 4 | 10-08-002-02 | Senzor P33-N | buc | 6,000 |
| 5 | 10-08-003-03 | Pult de control | buc | 4,000 |
| 6 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 | buc | 1,000 |
| 7 | 10-08-003-03 | Bloc de control | buc | 2,000 |
| 8 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 | buc | 2,000 |
| 9 | 10-08-003-03 | Bloc de control | buc | 4,000 |
| 10 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 | buc | 1,000 |
| 11 | 10-08-003-03 | Bloc de control | buc | 1,000 |
| 12 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 3,800 |
| 13 | 08-02-409-6 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,800 |
| 14 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 5,460 |
| 15 | 08-02-158-4 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4 | buc | 84,000 |
| 16 | 441000-1560 | Teava PVC d=20mm | m | 480,000 |
| 17 | 3332127-22 | Cablu КВВГнг-LSLTx 4х1.0mm2 | m | 445,000 |
| 18 | 3332128-004 | Cablu ВВГнг-LSLTx 4х1.5mm2 | m | 6,000 |
| 19 | 3332128-002 | Cablu ВВГнг-LSLTx 3х1.5mm2 | m | 95,000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 20 | 3380037-23 | Senzor de temperatura, limitele de lucru -30...+100grC "REMAK" NS120 | buc | 8,000 |
| 21 | 3380037-21 | Senzor de temperatura p/u teava, limitele de lucru -30...+100gr.C "REMAK" NS130R | buc | 4,000 |
| 22 | 33800960 | Termostat capilar a vaporizatorului "REMAK" CAP 2M...XP | buc | 1,000 |
| 23 | 33800962 | Termostat capilar "REMAK" CAP 2M...Va | buc | 4,000 |
| 24 | 3380037-16 | Senzor de infundatia filtrului, limitele de lucru 50...500Pа "REMAK" P33N | buc | 4,000 |
| 25 | 555000072-14 | Pult cu afisaj "REMAK" OZE | buc | 4,000 |
| 26 | 555000072-19 | Panou din plastic cu geam (IP65) p/u instalarea dispozitivului logic de tip "VCA) (Climatix)" VCS-D-VO-M2-CHF-KL230, 842x448xx160mm IP65 "REMAK" (analog VCA) | buc | 1,000 |
| 27 | 3380118-09 | -Cоntrolor al puterii(rotatie) a ventilatorului RTRE-3 (IP54)(I=2.8A, 1f) "SISTEMAIR" | buc | 1,000 |
| 28 | 3380118-11 | -Cоntrolor al puterii(rotatie) a ventilatorului RTRD-3 (IP54)(I=2.11A, 3f) "SISTEMAIR" | buc | 1,000 |
| 29 | 555000072-21 | Panou din plastic cu geam (IP65) p/u instalarea dispozitivului logic de tip "VCA) (Climatix)" VCS-E-VO-KL230, 610x340xx160mm IP65 "REMAK" (analog VCA) | buc | 2,000 |
| 30 | 3380118-12 | -Cоntrolor al puterii(rotatie) a ventilatorului RTRE-1.5 (IP54)(I=1.4A, 1f) "SISTEMAIR" | buc | 2,000 |
| 31 | 3380118-09 | -Cоntrolor al puterii(rotatie) a ventilatorului RTRE-3 (IP54)(I=2.8A, 1f) "SISTEMAIR" | buc | 2,000 |
| 32 | 555000072-20 | Panou din plastic cu geam (IP65) p/u instalarea dispozitivului logic de tip "VCA) (Climatix)" VCS-D-VO-KL230, 610x.340xx160mm IP65 "REMAK" (analog VCX) | buc | 1,000 |
| 33 | 3380118-16 | Cоntrolor al puterii(rotatie) a ventilatorului RTRD-2 (IP54)(I=1.64A, 3f) "SISTEMAIR" | buc | 1,000 |

Obiectul 1.6. - Construcție capitală  Compartiment (TS)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Retele de cabluri structurale |  |  |
| 1 | 10-04-112-01 | Dulap pentru telecomunicatii | buc | 1,000 |
| 2 | 10-04-112-01 | Switch fe distributie | buc | 1,000 |
| 3 | 10-01-039-06 | ODF Panel 19", 1U | buc | 1,000 |
| 4 | 10-04-112-01 | Switch 48-1G | buc | 2,000 |
| 5 | 10-01-039-06 | Patch Panel | buc | 2,000 |
| 6 | 10-01-039-06 | Organaizer | buc | 2,000 |
| 7 | 10-01-039-06 | Filtre de retea | buc | 1,000 |
| 8 | 07-03-002-01 | Modul de ventilatie cu termostat | buc | 1,000 |
| 9 | 11-04-008-01 | Transceiver | buc | 6,000 |
| 10 | 10-08-003-03 | Sursa de alimentare | buc | 1,000 |
| 11 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza de date | buc | 27,000 |
| 12 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza de date cu 2 module | buc | 16,000 |
| 13 | 10-04-065-03 | Minicoloana | buc | 2,000 |
| 14 | 10-04-066-07 | Priza pop-up 1RJ-11 | buc | 2,000 |
| 15 | 10-04-066-07 | Priza pop-up 2RJ-45 | buc | 4,000 |
| 16 | 08-03-574-1 | Conectori | 100 fire | 1,340 |
| 17 | 10-06-034-12 | Lucrari diverse: Doza de montaj | buc | 43,000 |
| 18 | 10-04-066-04 | Doze de montare de podea | buc | 14,000 |
| 19 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 5,000 |
| 20 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,005 |
| 21 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,700 |
| 22 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 21,000 |
| 23 | 08-02-147-10 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 6,000 |
| 24 | 10-02-030-05 | Set pentru impamintare TE | set | 1,000 |
| 25 | 10-01-039-06 | Polita pentru utilaj greu | buc | 1,000 |
| 26 | 08-03-574-1 | Conectori optici | 100 fire | 0,050 |
| 27 | 11-04-008-01 | Software-ul | buc | 1,000 |
| 28 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,010 |
| 29 | 3334112-043 | Priza date retea cu 1 modul cu rama in set 1Rj-45 | buc | 27,000 |
| 30 | 3334112-044 | Priza date retea cu 2 module cu rama in set 2Rj-45 | buc | 16,000 |
| 31 | 33700216-040 | Priza pop-up 1RJ-45 montata in minicoloana (Priza date retea in complect cu rama) | buc | 2,000 |
| 32 | 33700216-044 | Priza pop-up 2RJ-45 montata in minicoloana (Priza date retea in complect cu rama) | buc | 4,000 |
| 33 | 333414-04 | Conector RJ45, UTP cat.6 | buc | 134,000 |
| 34 | 3334100065 | Cutie de montaj diam. 50mm " Eurodoza" | buc | 43,000 |
| 35 | 33500221-58 | Cablu de cupru UTP cat.6 | m | 2 700,000 |
| 36 | 33500221-52 | Cablu de legatura UTP cat.6, 0.5m (Patch-cord ) | buc | 67,000 |
| 37 | 33500221-53 | Cablu de legatura UTP cat.6, 1.5m (Patch-cord ) | buc | 67,000 |
| 38 | 336033-08 | Conector optic | buc | 5,000 |
| 39 | 33500221-54 | Cablu de legatura optic 0.5-1m (Patch-cord ) | buc | 2,000 |
| 40 | 33341029-04 | Cutie de montaj de podea | buc | 14,000 |
| 41 | 44100012-1 | Teava din masa plastica PE d=20mm | m | 300,000 |
| 42 | 44100012-2 | Teava din masa plastica PE d=25mm | m | 200,000 |
| 43 | 444019-180 | Teava din otel apa-gaz d=50mm | m | 0,500 |
| 44 | 33371041-012 | Jgheab metalic perforat 50x100x3000mm | m | 70,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Reteua de telefonie |  |  |
| 45 | 10-01-039-06 | Suport pentru reglete | buc | 1,000 |
| 46 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Regleta telwefonica | buc | 2,000 |
| 47 | 10-02-030-01 | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de masa | buc | 16,000 |
| 48 | 10-02-030-02 | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de perete | buc | 2,000 |
| 49 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza de telefonie | buc | 16,000 |
| 50 | 10-06-034-12 | Lucrari diverse: Doza de montaj | buc | 16,000 |
| 51 | 08-03-574-1 | Conectori | 100 fire | 0,360 |
| 52 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 7,000 |
| 53 | 33700217-20 | Regleta telefonica de tip: Plint LSA-PLUS 10x2 | buc | 2,000 |
| 54 | 33700217-25 | Priza retea de telefonie Rj11 | buc | 16,000 |
| 55 | 3334100065 | Cutie de montaj diam. 50mm " Eurodoza" | buc | 16,000 |
| 56 | 33700217-23 | Rama ordinara cu un modul Rj11 | buc | 16,000 |
| 57 | 33700217-26 | Conector Rj11, UTP cat.5e | buc | 36,000 |
| 58 | 33500221-58 | Cablu de legatura UTP cat.6, 1.5m | buc | 18,000 |
| 59 | 33500221-55 | Cablu de cupru UTP cat.5e | m | 700,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Instalatii de ceasoficare |  |  |
| 60 | 10-08-016-01 | Ceasornice electrice secundare unilaterale pentru incaperi: pe perete | buc | 13,000 |
| 61 | 10-08-003-03 | Sursa de alimentare | buc | 13,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Sistemul de translare radio |  |  |
| 62 | 10-04-065-03 | Difuzor | buc | 4,000 |
| 63 | 10-08-003-03 | Sursa de alimentare | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Retele de cabluri structurale |  |  |
| 64 | 3370212-013 | Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" 21U, 600x600 , usa din fata din sticla cu lacata | buc | 1,000 |
| 65 | 33700216-011 | SWITCH de distributie 1U,de tipul CRS310-1G-5S-4S+IN | buc | 1,000 |
| 66 | 3370212-15 | ODF Panou 19",1U" | buc | 1,000 |
| 67 | 33700216-023 | SWITCH 48x1G Rj45 ports and 4x10G SFP+ports | buc | 2,000 |
| 68 | 3370212-22 | 48 porturi,patch paneli cat.6,1U" | buc | 2,000 |
| 69 | 3334112-20 | Organaizer cablurim 1U | buc | 2,000 |
| 70 | 3334112-020 | Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandard, 1U | buc | 1,000 |
| 71 | 33700212-035 | Moduli de ventilatie cu termostat, 1U | buc | 1,000 |
| 72 | 33700212-036 | Transceiver 10G, LC SR | buc | 6,000 |
| 73 | 3340201-052 | Dispozitiv de alimentare garantata, 2000W, 2U UPS2000 | buc | 1,000 |
| 74 | 3340202-01 | Set pentru impamintare TE | buc | 1,000 |
| 75 | 3334114-02 | Software-ul | buc | 1,000 |
| 76 | 33700216-017 | Mini coloana instalata in pardosea 1 priza Rj-45+2 prize Rj-45 in complect cu suport de fixare a prizei si mini coloana | buc | 2,000 |
| 77 | 3334114-03 | Polita pentru utilaj greu | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Reteua de telefonie |  |  |
| 78 | 33700217-19 | Suport rack pentru reglete 19" de tip: Cabeus FM-15-3U | buc | 1,000 |
| 79 | 33700217-16 | Aparat telefonic IP Rj-11 | buc | 16,000 |
| 80 | 33700217-17 | Aparat telefonic cu montare de perete IP Rj-11 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Instalatii de ceasoficare |  |  |
| 81 | 33400185-2 | Ceasuri autonome de perete | buc | 13,000 |
| 82 | 33400186-2 | Sursa de alimentare autonoma (baterie) | buc | 13,000 |
|  |  | Capitolul 2.4. Sistemul de translare radio |  |  |
| 83 | 33701214-3 | Dinamic FM | buc | 4,000 |
| 84 | 33400186-2 | Sursa de alimentare autonoma (baterie) | buc | 4,000 |

Obiectul 1.6. - Construcție capitală  Compartiment (EEF/IEI - GD)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |
| 1 | 332000051 | Diesel-generatorcu manta de protectie; puterea 100kW (volta.md )(1.22t) | buc | 1,000 |