	Institutia de educatie timpurie nr. 183,  str. Deleanu, 1/1, DETS Buiucani
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 
Lucrari de reparatie teren de joaca la IET 183,  DETS Buiucani
(denumirea lucrări)

	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructie

	
	
	

	
	
	1.1. Teren pentru copii 

	
	
	

	1
	TsG02A


	Curatarea terenului de iarba si buruieni 

	100m2
	1,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	6,5800

	
	
	Total
	
	
	

	2
	TsI51B5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km 

	t
	4,0000

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,3040

	
	
	Total
	
	
	

	3
	TsE01C


	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare 

	100m2
	0,8600

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,1934

	
	
	Total
	
	
	

	4
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30, fr. 8-32 conform SM SR EN 13242+A1 gros. 150 mm 

	m3
	8,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	7,9200

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	9,2000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,8000

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	1,6800

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	3,3600

	
	
	Total
	
	
	

	5
	IzF04J2


	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite --MEMBRANA GEOTEXTILA COSOLIDATA MECANIC SI TERMIC -200 g/m2 

	m2
	86,0000

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,7200

	
	2682132602070
	 Amenajarea geotextilului 200 gr/m2


	m2
	92,8800

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0430

	
	
	Total
	
	
	

	6
	CC03C


	Montare plase sudate VR100x100x5 mm 

	kg
	100,0000

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	2,5000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,5000

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	101,0000

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,5000

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	1,0000

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	30,0000

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0600

	
	
	Total
	
	
	

	7
	CA03B


	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150


	m3
	8,6000

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	30,5300

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,4400

	
	2663102100001
	Beton clasa...(pt.informatie)
	m3
	8,9472

	
	2651122100397
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 
	kg
	2 479,0360

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	6,6340

	
	1421102200290
	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm
	m3
	6,1103

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	2,5314

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,4902

	
	2952260003540
	Buldozer
	h-ut
	0,1548

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	5,1600

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	2,1500

	
	
	Total
	
	
	

	8
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	86,0000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	51,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,6000

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	2,8380

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1 118,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	3,6120

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,8600

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,5800

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	1,0320

	
	
	Total
	
	
	

	9
	CG08A Aplic


	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez- Dale de cauciuc MI Rubber tiles 500x500 mm,gros. 30 mm. Culoarea se va coordona cu benefeciarul 
Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150


	m2
	86,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,6000

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	86,0000

	
	2523116716345
	Dale de cauciuc MI Rubber tiles 500x500 mm,30 mm. Culoarea se va coordona cu benefeciarul
	m2
	91,6545

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	2,6187

	
	2462106110431
	Clei poliuritan pentru dale de cauciuc
	kg
	52,3740

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	6,9832

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	43,6450

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1309

	
	2462106109925
	Aracet dp 50 mich NI 1345-64
	kg
	17,4580

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	2,0950

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0524

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,5800

	
	
	Total
	
	
	

	10
	DE11A


	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm 

	m
	13,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,5600

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	2,3400

	
	2663102100001
	Beton clasa...(pt.informatie)
	m3
	0,6240

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	13,2600

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0390

	
	2666122800325
	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 
	m
	13,0650

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0390

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Teren pentru copii 
	            
	

	 
	
	1.2. Constructia unui perete de sprijin 15.6 ml

	
	
	

	11
	TsA02B


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu 

	m3
	3,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	3,5700

	
	
	Total
	
	
	

	12
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris 

	m3
	0,5100

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,5049

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	0,5865

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0510

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,1071

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,2142

	
	
	Total
	
	
	

	13
	CB01A


	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile 

	m2
	10,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,5500

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	14,7900

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	1,5300

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	2,5500

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	1,2240

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0204

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0204

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,2040

	
	
	Total
	
	
	

	14
	CA03B


	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150


	m3
	5,1000

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	18,1050

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,0400

	
	2663102100001
	Beton clasa...(pt.informatie)
	m3
	5,3059

	
	2651122100397
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 
	kg
	1 470,1260

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	3,9341

	
	1421102200290
	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm
	m3
	3,6236

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,5012

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,2907

	
	2952260003540
	Buldozer
	h-ut
	0,0918

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	3,0600

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	1,2750

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Constructia unui perete de sprijin 15.6 ml
	            
	

	 
	
	1.3. Montarea Echipament de joaca

	
	
	

	15
	TsH91A


	Complex de joaca PTP 16-02-T2 

	buc
	1,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500

	
	2663102100000
	Beton 
	m3
	0,0360

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500

	
	
	Total
	
	
	

	16
	TsH91A


	Panou interactiv PTP 040-02A 

	buc
	1,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500

	
	2663102100000
	Beton 
	m3
	0,0360

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500

	
	
	Total
	
	
	

	17
	TsH91A


	Carusela cu 5 locuri 

	buc
	1,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500

	
	2663102100000
	Beton 
	m3
	0,0360

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500

	
	
	Total
	
	
	

	18
	TsH91A


	Balansor pe arc (plastic LLDPE) 

	buc
	1,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500

	
	2663102100000
	Beton 
	m3
	0,0360

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500

	
	
	Total
	
	
	

	19
	TsH91A


	Balansor pe arc (plastic HDPE) 

	buc
	1,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500

	
	2663102100000
	Beton 
	m3
	0,0360

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500

	
	
	Total
	
	
	

	20
	TsH91A


	Complex sportiv multifunctional exterior 

	buc
	1,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500

	
	2663102100000
	Beton 
	m3
	0,0360

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500

	
	
	Total
	
	
	

	21
	TsH91A


	Gard HDPE 

	buc
	1,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500

	
	2663102100000
	Beton 
	m3
	0,0360

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Montarea Echipament de joaca
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	CASM
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de constructie
	            
	

	 
	
	2. Echipament de joaca

	
	
	

	22
	Pret de piata


	Complex de joaca PTP 16-02-T2 

	buc
	1,0000

	
	2
	Complex de joaca PTP 16-02-T2
	buc
	1,0000

	
	
	Total
	
	
	

	23
	Pret de piata


	Panou interactiv PTP 040-02A 

	buc
	1,0000

	
	1
	Panou interactiv PTP 040-02A
	buc
	1,0000

	
	
	Total
	
	
	

	24
	Pret de piata


	Carusela cu 5 locuri 

	buc
	1,0000

	
	8
	Carusela cu 5 locuri
	buc
	1,0000

	
	
	Total
	
	
	

	25
	Pret de piata


	Balansor pe arc (plastic LLDPE) 

	buc
	1,0000

	
	4
	Balansor pe arc (plastic LLDPE)
	buc
	1,0000

	
	
	Total
	
	
	

	26
	Pret de piata


	Balansor pe arc (plastic HDPE) 

	buc
	1,0000

	
	3
	Balansor pe arc (plastic HDPE)
	buc
	1,0000

	
	
	Total
	
	
	

	27
	Pret de piata


	Complex sportiv multifunctional exterior 

	buc
	1,0000

	
	5
	Complex sportiv multifunctional exterior 
	buc
	1,0000

	
	
	Total
	
	
	

	28
	Pret de piata


	Gard HDPE 

	m
	1,0000

	
	6
	Gard HDPE
	m
	1,0000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Echipament de joaca
	            
	


	
	Total
	
	

	
	TVA
	
	

	
	Total deviz:

Inclusiv salariu
	
	
	
	


